EDITAL N.º 003/2010 – CONCORRÊNCIA

ANEXO II - PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

CENTRO INTEGRADO DE RECUROS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA-NOVA PORTEIRINHA-MG

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização de equipamento e pessoal | NESE - 02A | vb | 1,00 | 7.399,02 | 7.399,02 |
| 1.2 | Desmobilização de equipamento e pessoal | NESE - 02A | vb | 1,00 | 7.417,48 | 7.417,48 |
| 1.3 | Instalação do canteiro de obras | NESE-02B | m2 | 55,52 | 228,06 | 12.661,89 |
| 1.4 | Placa de identificalçao de obras, conforme lay-out | NESE-02B | m2 | 6,75 | 265,71 | 1.793,54 |
| 1.5 | Administração local | NESE-01 | mês | 6,00 | 8.596,54 | 51.579,24 |
| 1.6 | Manutenção do canteiro de obras | NESE-01 | mês | 6,00 | 2.798,78 | 16.792,68 |
|  | Subtotal 1.0 |  |  |  |  | 97.643,85 |
| 2.0 | DRENAGEM/ABASTECIMENTO/CANAIS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação mecânica de valas | NESE-03B | m3 | 672,90 | 5,93 | 3.990,30 |
| 2.2 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 100,94 | 13,21 | 1.333,42 |
| 2.3 | Estrutura de escoramento - tipo pontaletamento (h=1,50 m) | NESE-03B | m2 | 200,00 | 6,93 | 1.386,00 |
| 2.4 | Momento Extraordinário Transporte | NESI-16 | m3xkm | 336,45 | 1,16 | 390,28 |
| 2.5 | Demolição de concreto | NESE-33 | m3 | 6,00 | 138,49 | 830,94 |
| 2.6 | Concreto armado Fck=15 Mpa | NESE.05 NESE.09 | m3 | 8,00 | 1.151,76 | 9.214,08 |
| 2.7 | Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km | NESE-03C | m3 | 538,32 | 8,39 | 4.516,50 |
| 2.8 | Fornecimento e assentamento de tubos em RPVC DN 350 mm para abastecimento dos tanques | NESI-38 | m | 400,00 | 210,38 | 84.152,00 |
| 2.9 | Fornecimento e assentamento de tubos em concreto CA-2 600 mm para drenagem | NESI-38 | m | 360,00 | 110,28 | 39.700,80 |
| 2.10 | Poço de visita em anéis pré-moldados de concreto DN=800 mm | NESI-38 | un | 18,00 | 1.367,11 | 24.607,98 |
|  | Subtotal 2.0 |  |  |  |  | 170.122,30 |
| 3.0 | RECUPERAÇÃO DO VIVEIRO DE 2 ha |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | NESE-10 | m2 | 12,00 | 51,84 | 622,08 |
| 3.2 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | NESE-14 | m2 | 24,00 | 17,07 | 409,68 |
| 3.3 | Concreto armado Fck=15 Mpa | NESE.05 NESE.09 | m3 | 1,20 | 1.151,76 | 1.382,11 |
| 3.4 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 18,00 | 13,21 | 237,78 |
| 3.5 | Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km | NESE-03C | m3 | 15,00 | 8,39 | 125,85 |
|  | Subtotal 3.0 |  |  |  |  | 2.777,50 |
| 4.0 | CONSTRUÇÃO DE TANQUES EM TERRA DE 880,00 m2 (05 unid) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Escavação mecânica | NESE-03B | m3 | 226,80 | 5,93 | 1.344,92 |
| 4.2 | Escavação manual | NESE-03B | m3 | 45,36 | 13,21 | 599,21 |
| 4.3 | Momento Extraordinário Transporte | NESI-16 | m3xkm | 2.738,40 | 1,16 | 3.176,54 |
| 4.4 | Canais em concreto Fck 15 Mpa | NESE-05 | m3 | 3,00 | 373,62 | 1.120,86 |
| 4.5 | Concreto armado Fck=15 Mpa | NESE.05 NESE.09 | m3 | 5,15 | 1.151,76 | 5.931,56 |
| 4.6 | Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km | NESE-03C | m3 | 1.369,20 | 8,39 | 11.487,59 |
| 4.7 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | NESE-10 | m2 | 57,20 | 51,84 | 2.965,25 |
| 4.8 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | NESE-14 | m2 | 114,40 | 17,07 | 1.952,81 |
|  | Subtotal 4.0 |  |  |  |  | 28.578,74 |
| 5.0 | RECUPERAÇÃO DE TANQUES EM TERRA DE 1.500,00 m2 (07 unid) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Escavação mecânica de valas | NESE-03B | m3 | 2.028,24 | 5,93 | 12.027,46 |
| 5.2 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 225,36 | 13,21 | 2.977,01 |
| 5.3 | Momento Extraordinário Transporte | NESI-16 | m3xkm | 2.028,24 | 1,16 | 2.352,76 |
| 5.4 | Canais em concreto Fck 15 Mpa | NESE.05 | m3 | 12,86 | 373,62 | 4.804,75 |
| 5.5 | Concreto armado Fck=15 Mpa | NESE.05 NESE.09 | m3 | 6,43 | 1.151,76 | 7.405,82 |
| 5.6 | Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km | NESE-03C | m3 | 2.468,57 | 8,39 | 20.711,30 |
| 5.7 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | NESE-10 | m2 | 98,06 | 51,84 | 5.083,43 |
| 5.8 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | NESE-14 | m2 | 196,12 | 17,07 | 3.347,77 |
|  | Subtotal 5.0 |  |  |  |  | 58.710,30 |
| 6.0 | REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Demolição de concreto | NESE-33 | m3 | 11,23 | 138,49 | 1.555,24 |
| 6.1.2 | Demolição de alvenaria mista, inclusive carga manual | NESE-33 | m3 | 4,16 | 22,89 | 95,22 |
| 6.1.3 | Retirada de revestimento em azulejo | NESE-33 | m2 | 45,96 | 11,44 | 525,78 |
| 6.1.4 | Revestimento cerâmico | NESE-14 | m2 | 131,18 | 46,48 | 6.097,25 |
| 6.1.5 | Pintura latéx PVA | NESE-20 | m2 | 334,47 | 10,54 | 3.525,31 |
| 6.1.6 | Pintura esmalte sintético | NESE-20 | m2 | 30,63 | 11,41 | 349,49 |
| 6.1.7 | Revisão das Instalações elétricas | NESE-21 | vb | 1,00 | 420,89 | 420,89 |
| 6.1.8 | Revisão das Instalações hidrosanitárias | NESE.22 NESE.29 | vb | 1,00 | 459,89 | 459,89 |
| 6.1.9 | Forro em PVC | NESE-15 | m2 | 113,90 | 56,99 | 6.491,16 |
| 6.1.10 | Recuperação de telhado | NESE-11 | m2 | 73,06 | 56,91 | 4.157,84 |
|  | Subtotal 6.1 |  |  |  |  | 23.678,07 |
| 6.2 | LABORATÓRIO |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Demolição de concreto | NESE-33 | m3 | 3,25 | 138,49 | 450,09 |
| 6.2.2 | Demolição de alvenaria mista, inclusive carga manual | NESE-33 | m3 | 16,50 | 22,89 | 377,69 |
| 6.2.3 | Revestimento cerâmico | NESE-14 | m2 | 141,96 | 46,48 | 6.598,30 |
| 6.2.4 | Retirada de revestimento em azulejo | NESE-33 | m2 | 12,00 | 11,44 | 137,28 |
| 6.2.5 | Pintura latéx PVA | NESE-20 | m2 | 401,36 | 10,54 | 4.230,33 |
| 6.2.6 | Pintura esmalte sintético | NESE-20 | m2 | 21,44 | 11,41 | 244,63 |
| 6.2.7 | Revisão das Instalações elétricas | NESE-21 | vb | 1,00 | 420,89 | 420,89 |
| 6.2.8 | Revisão das Instalações hidrosanitárias | NESE.22 NESE.29 | vb | 1,00 | 459,89 | 459,89 |
| 6.2.9 | Forro em PVC | NESE-15 | m2 | 99,37 | 56,99 | 5.663,10 |
| 6.2.10 | Recuperação de telhado | NESE-11 | m2 | 42,59 | 56,91 | 2.423,80 |
|  | Subtotal 6.2 |  |  |  |  | 21.006,00 |
| 6.3 | GALPÃO DE REPRODUÇÃO DE PEIXE - BANHEIROS |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez | NESE-10 | m2 | 50,40 | 40,13 | 2.022,55 |
| 6.3.2 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | NESE-14 | m2 | 100,80 | 17,07 | 1.720,66 |
| 6.3.3 | Concreto Fck 20 Mpa | NESI-17 | m3 | 3,06 | 441,23 | 1.350,16 |
| 6.3.4 | Forma em chapa de madeira compensada | NESI-17 | m2 | 34,00 | 45,66 | 1.552,44 |
| 6.3.5 | Aço CA-50/60 | NESI-17 | kg | 337,00 | 10,04 | 3.383,48 |
| 6.3.6 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 2,52 | 13,21 | 33,29 |
| 6.3.7 | Reaterro manual de valas | NESE-03C | m3 | 2,02 | 8,39 | 16,95 |
| 6.3.8 | Contrapiso em concreto magro e=7 cm | NESE-13 | m2 | 9,66 | 40,52 | 391,42 |
| 6.3.9 | Piso em concreto magro desempenado e=7 cm | NESE-13 | m2 | 9,05 | 31,99 | 289,51 |
| 6.3.10 | Revestimento cerâmico | NESE-14 | m2 | 10,63 | 46,48 | 494,08 |
| 6.3.11 | Azulejo branco 15x15 com argamassa colante | NESE-14 | m2 | 24,15 | 51,91 | 1.253,63 |
| 6.3.12 | Pintura latéx PVA | NESE-20 | m2 | 100,80 | 10,54 | 1.062,43 |
| 6.3.13 | Pintura esmalte sintético | NESE-20 | m2 | 9,60 | 11,41 | 109,54 |
| 6.3.14 | Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada | NESE-16 | un | 2,00 | 296,40 | 592,80 |
| 6.3.15 | Esquadria metálica | NESE-17 | m2 | 0,72 | 287,64 | 207,10 |
| 6.3.16 | Portão metálico | NESE-17 | m2 | 10,50 | 272,87 | 2.865,14 |
| 6.3.17 | Engradamento para telhas de barro em parajú | NESE-11 | m2 | 11,60 | 78,09 | 905,84 |
| 6.3.18 | Colocação de cumieira de barro, 3 por metro, com argamassa | NESE-11 | m | 3,00 | 17,33 | 51,99 |
| 6.3.19 | Cobertura em telhas de barro coloniais de tamanho normal, 26 telhas/m2 | NESE-11 | m2 | 11,60 | 38,00 | 440,80 |
|  | Subtotal 6.3 |  |  |  |  | 18.743,81 |
| 6.4 | ALOJAMENTO MASCULINO/FEMININO |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez | NESE-10 | m2 | 12,00 | 40,13 | 481,56 |
| 6.4.2 | Reboco Paulista | NESE-14 | m2 | 24,00 | 17,07 | 409,68 |
| 6.4.3 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 2,00 | 13,21 | 26,42 |
| 6.4.4 | Reaterro manual de valas | NESE-03C | m3 | 1,50 | 8,39 | 12,59 |
| 6.4.5 | Piso em concreto magro desempenado e=7 cm | NESE-13 | m2 | 21,78 | 31,99 | 696,74 |
| 6.4.6 | Azulejo branco 15x15 com argamassa colante | NESE-14 | m2 | 10,50 | 51,91 | 545,06 |
| 6.4.7 | Revisão das instalações elétricas | NESE-21 | vb | 1,00 | 488,33 | 488,33 |
| 6.4.8 | Revisão das instalações hidrosanitárias, inclusive instalação e fornecimento de pias e bancadas | NESE.22 NESE.29 | vb | 1,00 | 527,33 | 527,33 |
| 6.4.9 | Pintura latéx PVA | NESE-20 | m2 | 270,43 | 10,54 | 2.850,33 |
| 6.4.10 | Pintura esmalte sintético | NESE-20 | m2 | 10,25 | 11,41 | 116,95 |
| 6.4.11 | Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada | NESE-16 | un | 2,00 | 296,40 | 592,80 |
| 6.4.12 | Porta lisa em madeira de lei 0,60x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada | NESE-16 | un | 1,00 | 259,09 | 259,09 |
| 6.4.13 | Recuperação de telhado | NESE-11 | m2 | 51,97 | 56,91 | 2.957,61 |
| 6.4.14 | Vidro canelado e=4 mm | NESE-19 | m2 | 2,00 | 89,75 | 179,50 |
| 6.4.15 | Forro em PVC | NESE-15 | m2 | 51,97 | 56,99 | 2.961,77 |
|  | Subtotal 6.4 |  |  |  |  | 13.105,76 |
| 6.5 | GUARITA/CERCA |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez | NESE-10 | m2 | 47,10 | 40,13 | 1.890,12 |
| 6.5.2 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | NESE-14 | m2 | 94,20 | 17,07 | 1.607,99 |
| 6.5.3 | Concreto Fck 20 Mpa | NESI-17 | m3 | 2,50 | 441,23 | 1.103,08 |
| 6.5.4 | Forma | NESI-17 | m2 | 21,25 | 45,66 | 970,28 |
| 6.5.5 | Aço CA-50/60 | NESI-17 | kg | 180,63 | 10,04 | 1.813,53 |
| 6.5.6 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 3,00 | 13,21 | 39,63 |
| 6.5.7 | Reaterro manual de valas | NESE-03C | m3 | 1,80 | 8,39 | 15,10 |
| 6.5.8 | Contrapiso em concreto magro e=7 cm | NESE-13 | m2 | 10,58 | 40,52 | 428,70 |
| 6.5.9 | Piso em concreto magro desempenado e=7 cm | NESE-13 | m2 | 11,04 | 31,99 | 353,17 |
| 6.5.10 | Regualrização de contrapiso para assentamento de cerâmica com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | NESE-13 | m2 | 8,72 | 18,36 | 160,10 |
| 6.5.11 | Revestimento cerâmico | NESE-14 | m2 | 8,72 | 46,48 | 405,31 |
| 6.5.12 | Azulejo branco 15x15 com argamassa colante | NESE-14 | m2 | 10,56 | 51,91 | 548,17 |
| 6.5.13 | Portão metálico | NESE-17 | m2 | 10,08 | 272,87 | 2.750,53 |
| 6.5.14 | Instalações elétricas | NESE-21 | vb | 1,00 | 488,33 | 488,33 |
| 6.5.15 | Instalações hidrosanitárias | NESE-22 NESE-29 | vb | 1,00 | 594,78 | 594,78 |
| 6.5.16 | Pintura latéx PVA | NESE-20 | m2 | 83,64 | 10,54 | 881,57 |
| 6.5.17 | Pintura esmalte sintético | NESE-20 | m2 | 5,22 | 11,41 | 59,56 |
| 6.5.18 | Porta lisa em madeira de lei 0,80x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada | NESE-16 | un | 1,00 | 296,40 | 296,40 |
| 6.5.19 | Porta lisa em madeira de lei 0,60x2,10 espessura 3,2cm, completa e colocada | NESE-16 | un | 1,00 | 259,09 | 259,09 |
| 6.5.20 | Esquadria metálica | NESE-17 | m2 | 5,22 | 287,64 | 1.501,48 |
| 6.5.21 | Vidro canelado e=4 mm | NESE-19 | m2 | 5,22 | 89,75 | 468,50 |
| 6.5.22 | Engradamento para telhas de barro em parajú | NESE-11 | m2 | 16,50 | 78,09 | 1.288,49 |
| 6.5.23 | Colocação de cumieira de barro, 3 por metro, com argamassa | NESE-11 | m | 4,60 | 17,33 | 79,72 |
| 6.5.24 | Cobertura em telhas de barro coloniais de tamanho normal, 26 telhas/m2 | NESE-11 | m2 | 16,50 | 38,00 | 627,00 |
| 6.5.25 | Forro em PVC | NESE-15 | m2 | 8,47 | 56,99 | 482,71 |
| 6.5.26 | Cerca em mourões de madeira, 5 fios de arame farpado | NESI-37 | m | 250,00 | 23,50 | 5.875,00 |
|  | Subtotal 6.5 |  |  |  |  | 24.988,34 |
| 6.6 | CALÇAMENTO/RECUPERAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Regularização de subleito | NESI-44 | m2 | 11.330,90 | 0,88 | 9.971,19 |
| 6.6.2 | Revestimento primário | NESI-15 | m3 | 1.133,09 | 33,32 | 37.754,56 |
| 6.6.3 | Momento extraordinário de transporte | NESI-16 | m3xkm | 1.133,09 | 1,16 | 1.314,38 |
| 6.6.4 | Pavimentação em paralepípedo, exclusive base | NESE-13 | m2 | 1.500,00 | 33,38 | 50.070,00 |
| 6.6.5 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp.6,0 cm | NESE-13 | m2 | 78,00 | 18,16 | 1.416,48 |
| 6.6.6 | Meio fio reto de concreto (80x45x18x12) - fornecimento e assentamento | NESE-13 | m | 600,00 | 25,82 | 15.492,00 |
| 6.6.7 | Valetas de drenagem em concreto simples | NESE-13 | m | 500,00 | 21,48 | 10.740,00 |
|  | Subtotal 6.6 |  |  |  |  | 126.758,61 |
| 7.0 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Execução de fossa séptica, inclusive sumidouro | NESE-22 | un | 1,00 | 5.423,04 | 5.423,04 |
| 7.2 | Instalaçao de caixa d'água de 5.000 l | NESE-22 | vb | 2,00 | 1.503,33 | 3.006,66 |
| 7.3 | Azulejo branco 15x15 com argamassa colante - TANQUES | NESE-14 | m2 | 42,96 | 51,91 | 2.230,05 |
| 7.4 | Demolição de tanques em concreto na garagem | NESE-33 | m3 | 14,04 | 138,49 | 1.944,40 |
| 7.5 | Recuperação de caixa de coleta (02 unid) | NESE-05 | gl | 1,00 | 1.200,13 | 1.200,13 |
| 7.6 | Reforma de filtro (02 unid) | NESE-05 | gl | 1,00 | 1.440,35 | 1.440,35 |
| 7.7 | Locação de obras | NESE-02C | m2 | 250,00 | 2,15 | 537,50 |
| 7.8 | Limpeza do terreno | NESE-03A | m2 | 1.500,00 | 1,98 | 2.970,00 |
| 7.9 | Recuperação de trecho erodido - Aterro compactado GC 97% do proctor normal | NESE-03C | m3 | 216,00 | 8,29 | 1.790,64 |
| 7.10 | Recuperação de esquadrias metálicas | NESE-17 | m2 | 6,50 | 175,72 | 1.142,18 |
| 7.11 | Recuperação de esquadrias em madeira | NESE-16 | un | 4,00 | 127,10 | 508,40 |
|  | Sub-Total 7.0 |  |  |  |  | 22.193,35 |
| 8.0 | RECUPERAÇÃO DO TANQUE VIVEIRO |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | NESE-10 | m2 | 5,46 | 51,84 | 283,05 |
| 8.2 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2 | NESE-14 | m2 | 22,82 | 17,07 | 389,54 |
| 8.3 | Concreto armado Fck=15 Mpa | NESE.05 NESE.09 | m3 | 1,20 | 1.151,76 | 1.382,11 |
| 8.4 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 10,00 | 13,21 | 132,10 |
| 8.5 | Reaterro manual de valas | NESE-03C | m3 | 4,00 | 8,39 | 33,56 |
|  | Sub total 8.0 |  |  |  |  | 2.220,36 |
| 9.0 | TOMADA D'ÁGUA CANAL CP1 - PGO |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | NESE-10 | m2 | 8,00 | 51,84 | 414,72 |
| 9.2 | Assentamento Tubo PEAD 350 mm | NESI-38 | m | 18,00 | 35,24 | 634,32 |
| 9.3 | Assentamento Tubo PVC 250mm | NESI-38 | m | 200,00 | 44,24 | 8.848,00 |
| 9.4 | Fornec. Assent. TÊ redução 250/150 mm PVC | NESI-38 | pç | 4,00 | 959,45 | 3.837,80 |
| 9.5 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC 100mm | NESI-38 | ml | 6,00 | 38,03 | 228,18 |
| 9.6 | Fornec. Inst. Registro Gaveta latão 4" | NESI-38 | UNID. | 4,00 | 378,72 | 1.514,88 |
| 9.7 | Caixa de concreto para registro gaveta 1,5x1,5 x1,5m | NESE-05 | Unid. | 1,00 | 1.062,95 | 1.062,95 |
| 9.8 | Registro gaveta FoFo 300mm (instal. E fornec.) | NESI-38 | pç | 1,00 | 4.001,08 | 4.001,08 |
|  | Sub total 9.0 |  |  |  |  | 20.541,93 |
| 10.0 | RECUPERAÇÃO REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Escavação manual de vala | NESE-03B | m3 | 22,80 | 13,21 | 301,19 |
| 10.2 | Reaterro manual de valas | NESE-03C | m3 | 18,40 | 8,39 | 154,38 |
| 10.3 | Substituição tubo PVC DN 200mm rede drenagem (Mão de obra) | NESI-38 | m | 10,00 | 2,54 | 25,40 |
| 10.4 | Rebaixamento dreno tubo PEAD 200 mm - Tanque 10 (Mão de obra) | NESI-38 | m | 20,00 | 2,54 | 50,80 |
|  | Sub-total 10.0 |  |  |  |  | 531,77 |
| 11.0 | CAIXA DE TOMADA DE DESCARGA |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | NESE-10 | m2 | 2,00 | 51,84 | 103,68 |
| 11.2 | Concreto armado Fck=15 Mpa | NESE.05 NESE.09 | m3 | 1,40 | 1.151,76 | 1.612,46 |
| 11.3 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | NESE-14 | m2 | 18,52 | 17,07 | 316,14 |
|  | Sub-Total 11.0 |  |  |  |  | 2.032,28 |
| 12.0 | RECUPERAÇÃO DE 02 TANQUES DE VIVIEIRO DE ALEVINAGEM |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Escavação mecânica de vala | NESE-03B | m3 | 120,00 | 5,93 | 711,60 |
| 12.2 | Escavação manual | NESE-03B | m3 | 24,00 | 13,21 | 317,04 |
| 12.3 | Momento Extraordinário Transporte | NESI-16 | m3xkm | 120,00 | 1,16 | 139,20 |
| 12.4 | Compactação manual de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km | NESE-03C | m3 | 120,00 | 8,39 | 1.006,80 |
| 12.5 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | NESE-10 | m2 | 4,00 | 51,84 | 207,36 |
| 12.6 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | NESE-14 | m2 | 18,52 | 17,07 | 316,14 |
| 12.7 | Demolição de concreto | NESE-33 | m3 | 1,20 | 138,49 | 166,19 |
| 12.8 | Concreto armado Fck=15 Mpa | NESE.05 NESE.09 | m3 | 1,25 | 1.151,76 | 1.439,70 |
| 12.9 | Forma em chapa de madeira compensada | NESI-17 | m2 | 6,00 | 45,66 | 273,96 |
| 12.10 | Fornecimento e instalação de registro Gaveta Latão 4" | NESI-38 | UNID. | 2,00 | 378,72 | 757,44 |
| 12.11 | Fornecimento e assentamento Tubo PVC 100 mm | NESI-38 | m | 6,00 | 38,03 | 228,18 |
| 12.12 | Impermeabilização das paredes de concreto dos tanques e canais com argamassa polimérica | NESE-12 | m2 | 120,00 | 27,13 | 3.255,60 |
|  | Sub-Total 12.0 |  |  |  |  | 8.819,21 |
| 13.0 | DIVISÃO DE 02 TANQUE DO VIVEIRO DE ALEVINAGEM EM 16 TANQUES DE 2,00 x 10,00 m |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Escavação mecânica de valas | NESE-03B | m3 | 120,00 | 5,93 | 711,60 |
| 13.1.2 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 20,00 | 13,21 | 264,20 |
| 13.1.3 | Momento Extraordinário Transporte | NESI-16 | m3xkm | 120,00 | 1,16 | 139,20 |
| 13.1.4 | Concreto estrutural Fck=15 Mpa armado com malha dupla de tela Q 246 DE (2.45x6,00) e lona plástica | NESE.05 NESE.09 | m3 | 40,00 | 604,20 | 24.168,00 |
| 13.1.5 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | NESE-10 | m2 | 140,00 | 51,84 | 7.257,60 |
| 13.1.6 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2 | NESE-14 | m2 | 240,00 | 17,07 | 4.096,80 |
| 13.2 | Tomada d'água |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Fornec. E inst. Tubo PVC 150 mm | NESI-38 | m | 34,00 | 120,85 | 4.108,90 |
| 13.2.2 | Fornecimento e assentamento Tubo de PVC 100 mm | NESI-38 | m | 18,00 | 38,03 | 684,54 |
| 13.2.3 | Fornecimento e instalação de registro Gaveta Latão 4" | NESI-38 | UNID. | 32,00 | 378,72 | 12.119,04 |
| 13.2.4 | Fornecimento e inst. Registro PVC esfera DN 50 mm | NESI-38 | UNID. | 16,00 | 48,98 | 783,68 |
| 13.2.5 | TÊ redução de 4"/2" Ferro galvanizado | NESI-38 | UNID. | 16,00 | 165,91 | 2.654,56 |
| 13.3 | Caixa de drenagem |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Escavação manual de vala | NESE-03B | m3 | 24,00 | 13,21 | 317,04 |
| 13.3.2 | Reaterro manual de valas | NESE-03C | m3 | 8,40 | 8,39 | 70,48 |
| 13.3.3 | Alvenaria Bloco concreto estrutural 2,20 x 1,20 x 1,20 | NESE-10 | m³ | 48,00 | 47,94 | 2.301,12 |
| 13.8.4 | Emboço/Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | NESE-14 | m2 | 96,00 | 17,07 | 1.638,72 |
|  | Sub-Total 13.0 |  |  |  |  | 61.315,48 |
| 14.0 | REFORMA GALPÃO EXISTENTE |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Demolição de concreto | NESE-33 | m3 | 5,03 | 138,49 | 696,60 |
| 14.2 | Demolição de alvenaria mista, inclusive carga manual | NESE-33 | m3 | 4,00 | 22,89 | 91,56 |
| 14.3 | Alvenaria Bloco concreto estrutural | NESE-10 | m2 | 80,80 | 47,94 | 3.873,55 |
| 14.4 | Alvenaria em tijolo furado 1/2 vez | NESE-10 | m2 | 41,50 | 40,13 | 1.665,40 |
| 14.5 | Concreto Fck 20 Mpa | NESE.05 NESE.09 | m3 | 1,50 | 441,23 | 661,85 |
| 14.6 | Forma em chapa de madeira compensada | NESI-17 | m2 | 2,72 | 45,66 | 124,20 |
| 14.7 | Aço CA-50/60 | NESI-17 | kg | 100,00 | 10,04 | 1.004,00 |
| 14.8 | Escavação manual de valas | NESE-03B | m3 | 0,87 | 13,21 | 11,49 |
| 14.9 | Reaterro manual de valas | NESE-03C | m3 | 0,32 | 8,39 | 2,68 |
| 14.10 | Portão ferro correr 2,00 x 2,10 m chapa plana 14" | NESE-17 | m² | 8,40 | 180,96 | 1.520,06 |
| 14.11 | Portão metálico (120x210cm) | NESE-17 | m2 | 8,40 | 272,87 | 2.292,11 |
| 14.12 | Revisão das Instalações elétricas | NESE-21 | vb | 1,00 | 420,89 | 420,89 |
| 14.13 | Pintura latéx PVA | NESE-20 | m2 | 725,00 | 10,54 | 7.641,50 |
| 14.14 | Pintura esmalte sintético | NESE-20 | m2 | 21,00 | 11,41 | 239,61 |
| 14.15 | Esquadria metálica chapa dobrada 1,50 x 200 | NESE-17 | m2 | 18,00 | 287,64 | 5.177,52 |
| 14.16 | Vidro canelado e=4 mm | NESE-19 | m2 | 18,00 | 89,75 | 1.615,50 |
| 14.17 | Recuperação de telhado | NESE-11 | m2 | 40,00 | 56,91 | 2.276,40 |
|  | Sub-Total 14.0 |  |  |  |  | 29.314,92 |
| 15.0 | REFORMA DE 6 TANQUE PESQUISA |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Limpeza de parede e fundo com remossão de lodo | NESE-32 | m2 | 173,40 | 5,40 | 936,36 |
| 15.2 | Impermeabilização das paredes de concreto dos tanques com argamassa polimérica | NESE-12 | m2 | 173,40 | 27,13 | 4.704,34 |
| 15.3 | Compactação mecânica de aterro com GC 97% proctor normal, com ECT até 1,0 km | NESE-03C | m3 | 3.845,00 | 12,51 | 48.100,95 |
|  | Sub-Total 15.0 |  |  |  |  | 53.741,65 |
|  | Total Geral com BDI |  |  |  |  | 786.824,23 |