## SERVIÇOS
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - ICARAÍ DE MINAS/MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - DEZEMBRO/10 - PRAZO DE OBRA 8 MESES
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Mobilização de equipamento e pessoas | gl | 1 | 57402.1 | 57402.1
01.02 | Desmobilização de equipamentos e pessoas | gl | 1 | 57402.1 | 57402.1
01.03 | Mobilização e Desmobilização de máquinas, equipamentos, veículos e pessoal para escavação de rocha a fogo | gl | 1 | 57402.1 | 57402.1
01.04 | Instalação de canteiro de obras | m² | 140 | 310.74 | 43503.6
01.05 | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | gl | 1 | 298207.26 | 298207.26
01.06 | Placa de identificação de obra - Fornecimento e instalação | m² | 24 | 337.3 | 8095.2
01.07 | Fornecimento de veículo leve,( motor 1.4 e ou superior ) com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 16 | 3519.74 | 56315.84
01.08 | Execução de ampliação de Rede Elétrica, incluindo projeto aprovado na CEMIG. | m | 500 | 101.91 | 50955
| TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 629283.2
02 | REDE COLETORA
02.01 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 550 | 6.79 | 3734.5
02.02 | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m² | 350 | 7.06 | 2471
02.03 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 515 | 23.87 | 12293.05
02.04 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m³ | 100 | 31.82 | 3182
02.05 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m | m³ | 5 | 43.76 | 218.8
02.06 | Escavação manual de valas em solo com água profundidade até 1,50 m | m³ | 50 | 29.84 | 1492
02.07 | Escavação manual de valas em solo com água profundidade 1,50 até 3,0 m | m³ | 20 | 39.78 | 795.6
02.08 | Escavação manual de valas em solo com água profundidade 3,0 até 4,50 m | m³ | 5 | 54.9 | 274.5
02.09 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 2653.61 | 5.28 | 14011.06
02.10 | Escavação e carga mecânica de valas, em material de segunda categoria | m³ | 500 | 24.17 | 12085
02.11 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha, à frio | m³ | 500 | 195.91 | 97955
02.12 | Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante | m³ | 3653.61 | 0.22 | 803.79
02.13 | Recuperação anelar/tampão existente | un. | 85 | 79.9 | 6791.5
02.14 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 3000 | 9.04 | 27120
02.15 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 1750 | 11.05 | 19337.5
02.16 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m³ | 350 | 14.21 | 4973.5
02.17 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade até 1,50m | m³ | 500 | 9.95 | 4975
02.18 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 300 | 12.44 | 3732
02.19 | Escavação mecânica de valas (solo com água), profundidade maior que 4,0 até 6,0m | m³ | 10 | 16.58 | 165.8
02.20 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 3000 | 11.15 | 33450
02.21 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 300 | 14.75 | 4425
02.22 | Escoramento de valas com pranchões metálicos/blindados, inclusive movimnetação e posterior retirada (medição limitada a área efetiva da peça) | m² | 1244.7759 | 52.66 | 65549.9
02.23 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 800 | 1.32 | 1056
02.24 | Drenagem com pedra britada | m³ | 200 | 97.32 | 19464
02.25 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 7605 | 16.43 | 124950.15
02.26 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 885 | 1.26 | 1115.1
02.27 | Espalhamento de rocha em bota-fora | m³ | 1000 | 1.69 | 1690
02.28 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 1030 | 3.91 | 4027.3
02.29 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 1800 | 2.77 | 4986
02.30 | Cadastro de rede coletora de esgoto existente, executada e "as built" cadastral do sistema de rede, emissários e interceptores | km | 21 | 1574.24 | 33059.04
02.31 | Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação | un.dia | 6000 | 2.54 | 15240
02.32 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un.dia | 6000 | 0.53 | 3180
02.33 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un.dia | 450 | 1.06 | 477
02.34 | Tela Tapume em PVC para sinalização -Fornecimento e Movimentação | m | 4320 | 0.69 | 2980.8
02.35 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m².dia | 60 | 6.61 | 396.6
02.36 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m².dia | 60 | 1.77 | 106.2
02.37 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 1.5 | 251.45 | 377.18
02.38 | Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 2 | 333.76 | 667.52
02.39 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 3.5 | 109.26 | 382.41
02.40 | Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas | m² | 5 | 42.46 | 212.3
02.41 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | m² | 5 | 8.99 | 44.95
02.42 | Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive base | m² | 2350 | 29.17 | 68549.5
02.43 | Recomposição de pavimento em paralelepípedo, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com pequena perda inclusa | m² | 210 | 36.81 | 7730.1
02.44 | Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material demolido, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com pequena perda inclusa | m² | 70 | 47.28 | 3309.6
02.45 | Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com pequena perda inclusa | m² | 70 | 37.44 | 2620.8
02.46 | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 10 | 956.82 | 9568.2
02.47 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 25 | 329.42 | 8235.5
02.48 | Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 20 | 415.64 | 8312.8
02.49 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) | m | 16 | 240.78 | 3852.48
02.50 | Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo cimento traço 1:10 em volume | un. | 6 | 40.99 | 245.94
02.51 | Adicional de preço para acréscimo na altura de tubo de queda em PVC, diâmetro igual 150 mm | m | 9 | 48.75 | 438.75
02.52 | Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento | un. | 30 | 49.93 | 1497.9
02.53 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 1242 | 2.9 | 3601.8
02.54 | Limpeza do terreno - Com roçadeira mecânica, manual | m² | 1446.5 | 0.29 | 419.49
02.55 | Base de cascalho, inclusive exploração,liberação de jazida e correção técnica do material | m³ | 352.5 | 77.66 | 27375.15
02.56 | Carga e descarga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 885 | 1.87 | 1654.95
02.57 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 22693.05 | 1.37 | 31089.48
02.58 | Transporte estradas (cascalho,pedras de enrocamento, brita para calçada, bases e drenos, exclusive agregados para concreto), a granel | m³.km | 42450 | 1.58 | 67071
02.59 | Execução de ala de lançamento, com válvula FLAP, conforme o projeto DN 150 | u | 1 | 1172.85 | 1172.85
02.60 | Testes de redes existentes | m | 17000 | 0.24 | 4080
02.61 | Limpeza e encerramento de fossas coletivas em vias urbanas | und | 5 | 1720.07 | 8600.35
02.62 | Limpeza das vias pavimentadas após execução das redes e ligações | m2 | 15750 | 0.64 | 10080
02.63 | Ponta seca com CAP PVC JE DN 150 mm - Assentamento, incluso locação, escavação, escoramento e aterro a 97 % do PN | un. | 20 | 185.64 | 3712.8
TOTAL DE SERVIÇOS - REDE COLETORA |  |  |  |  | 807468.49
03 | LIGAÇÕES PREDIAIS
03.01 | Demolição de passeio cimentado | m² | 250 | 8.7 | 2175
03.02 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 2700 | 6.79 | 18333
03.03 | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m² | 250 | 7.06 | 1765
03.04 | Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive base | m² | 2700 | 29.17 | 78759
03.05 | Recomposição de pavimento em paralelepípedo, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com pequena perda inclusa | m² | 100 | 36.81 | 3681
03.06 | Recomposição de pavimento em poliédrico, com reaproveitamento do material demolido, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com pequena perda inclusa | m² | 100 | 47.28 | 4728
03.07 | Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, inclusive base de 20 cm em cascalho explorado e com reaproveitamento do material demolido com pequena perda inclusa | m² | 50 | 37.44 | 1872
03.08 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 250 | 36.23 | 9057.5
03.09 | Poço luminar (profundidade 0,80 m) de expansão | un. | 570 | 28.18 | 16062.6
03.10 | Poço luminar (profundidade 1,00 m) de expansão | un. | 150 | 29.62 | 4443
03.11 | Poço luminar (profundidade 1,20 m) de expansão | un. | 35 | 31.07 | 1087.45
03.12 | Poço luminar (profundidade 1,30 m) de expansão | un. | 10 | 31.79 | 317.9
03.13 | Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão | un. | 5 | 33.96 | 169.8
03.14 | Montagem da ligação predial esgoto -Assentamento de tubos e conexões | m | 3850 | 2.53 | 9740.5
03.15 | Escavação mecânica de valas em solo seco profundidade até 1,50 M | m³ | 1120 | 9.04 | 10124.8
03.16 | Escavação mecânica de valas em solo seco profundidade de 1,51 M até 4,00 M | m³ | 500 | 11.05 | 5525
03.17 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,5 M | m³ | 2000 | 15.91 | 31820
03.18 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade de 1,5 M até 3,00 M | m³ | 1000 | 31.82 | 31820
03.19 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 8085 | 11.15 | 90147.75
03.20 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 4620 | 16.43 | 75906.6
03.21 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 3080 | 3.91 | 12042.8
03.22 | Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante | m³ | 465 | 0.22 | 102.3
03.23 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha, à frio | m³ | 15 | 195.91 | 2938.65
03.24 | Concreto estrutural (Fck= 15 MPa) - para envelopamento | m³ | 1 | 333.76 | 333.76
03.25 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 1 | 109.26 | 109.26
03.26 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 450 | 5.28 | 2376
03.27 | Espalhamento de rocha em bota-fora | m³ | 15 | 1.69 | 25.35
03.28 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 2270 | 1.37 | 3109.9
03.29 | Transporte estradas (cascalho,pedras de enrocamento, brita para calçada, bases e drenos, exclusive agregados para concreto), a granel | m³.km | 9100 | 1.58 | 14378
03.30 | Tampão de ferro fundido - T -5 - assentamento | un. | 770 | 10.93 | 8416.1
03.31 | Base de cascalho, inclusive exploração,liberação de jazida e correção técnica do material | m³ | 405 | 77.66 | 31452.3
TOTAL DE SERVIÇOS - LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  |  | 472820.32
04 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
04.01 | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m | m³ | 400 | 15.91 | 6364
04.02 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 1300 | 23.87 | 31031
04.03 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m³ | 150 | 31.82 | 4773
04.04 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 15000 | 5.28 | 79200
04.05 | Escavação mecânica em material de primeira categoria | m3 | 10000 | 4.48 | 44800
04.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 2000 | 9.04 | 18080
04.07 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 500 | 11.05 | 5525
04.08 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 1300 | 11.15 | 14495
04.09 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 30 | 22.56 | 676.8
04.10 | Drenagem com pedra britada | m³ | 10 | 97.32 | 973.2
04.11 | Transporte estradas (cascalho,pedras de enrocamento, brita para calçada, bases e drenos, exclusive agregados para concreto), a granel | m³.km | 17000 | 1.58 | 26860
04.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 5850 | 16.43 | 96115.5
04.13 | Aterro com material granular (areia) adensado mecanicamente nas lagoas sob a geomembrana | m³ | 952 | 163.01 | 155185.52
04.14 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 25400 | 1.26 | 32004
04.15 | Compactação mecanizada de aterros em ETE (pequenas áreas de trabalho), com grau mínimo de 95 % do PN | m³ | 5550 | 7.4 | 41070
04.16 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 1647.16 | 3.91 | 6440.4
04.17 | Escarificação, gradeamento e compactação mecânica do fundo das lagoas (esp.= 40 cm em camadas de 20 cm) com grau de compactação de 100 % do PN | m³ | 3800 | 7.83 | 29754
04.18 | Regularização dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana | m² | 16210 | 0.87 | 14102.7
04.18 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 1732.89 | 2.77 | 4800.11
04.19 | Locação de estruturas - para obras | m² | 22000 | 2.41 | 53020
04.20 | Locação de áreas para obras | m² | 30000 | 0.4 | 12000
04.21 | Cadastro da rede interna da ETE | km | 1.7329 | 375.55 | 650.79
04.22 | Broca de concreto (diâmetro 20,0 cm), consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m | 6 | 18.59 | 111.54
04.23 | Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ | m³ | 2 | 298.31 | 596.62
04.24 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 4 | 251.45 | 1005.8
04.25 | Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -preparo e lançamento | m³ | 8 | 262.37 | 2098.96
04.26 | Concreto traço 1:3:6 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m³ | 40 | 293.64 | 11745.6
04.27 | Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 15 | 379.73 | 5695.95
04.28 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 46 | 109.26 | 5025.96
04.29 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a 10,0 m | m³ | 15 | 116.85 | 1752.75
04.30 | Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas | m² | 185 | 45.82 | 8476.7
04.31 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | m² | 127 | 8.99 | 1141.73
04.32 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m | m² | 58 | 18.63 | 1080.54
04.33 | Cimbramento de madeira | m³ | 100 | 28.67 | 2867
04.34 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 1500 | 8.39 | 12585
04.35 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 640 | 9.44 | 6041.6
04.36 | Alvenaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 10 cm), esp. 10 cm | m² | 55 | 26.45 | 1454.75
04.37 | Alvenaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm | m² | 75 | 32.68 | 2451
04.38 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 3 | 65.94 | 197.82
04.39 | Argamassa de cimento e areia 1:3 | m³ | 1 | 395.22 | 395.22
04.40 | Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma água | m² | 50 | 49.47 | 2473.5
04.41 | Rufo em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual a 0,25 m | m | 9 | 29.21 | 262.89
04.42 | Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual 0,33 m | m | 9 | 38.6 | 347.4
04.43 | Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento | m² | 6 | 19.46 | 116.76
04.44 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 19 | 36.23 | 688.37
04.45 | Fornecimento e assentamento de piso cerâmico PEI - 5, incluso rodapé | m² | 20 | 55.74 | 1114.8
04.46 | Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm | m² | 20 | 35.39 | 707.8
04.47 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 20 | 15.52 | 310.4
04.48 | Pavimento asfáltico com PMF (pré-misturado a frio), espessura da capa 3,50 cm, exclusive base | m² | 5100 | 29.17 | 148767
04.49 | Base de cascalho, inclusive exploração,liberação de jazida e correção técnica do material | m³ | 765 | 77.66 | 59409.9
04.50 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 79.42 | 36.23 | 2877.39
04.51 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e assentamento). | m | 2795.42 | 36.09 | 100886.71
04.52 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 266 | 3.99 | 1061.34
04.53 | Emboço para revestimento com azulejos | m² | 105 | 18.09 | 1899.45
04.54 | Reboco paulista | m² | 161 | 19.51 | 3141.11
04.55 | Revestimento com azulejo | m² | 105 | 67.38 | 7074.9
04.56 | Canaleta de concreto, diâmetro 300 mm - Fornecimento e Assentamento | m | 323 | 35.13 | 11346.99
04.57 | Canaleta de concreto, diâmetro 600 mm - Fornecimento e Assentamento | m | 350 | 76.54 | 26789
04.58 | Execução de valeta de concreto estrutural fck 15 MPa, e = 5 cm e l = 35/45 cm, para drenagem h med de 60 cm | m | 100 | 47.24 | 4724
04.59 | Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 25 | 415.64 | 10391
04.60 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) | m | 12 | 240.78 | 2889.36
04.61 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 150 | m | 13 | 5.3 | 68.9
04.62 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 400 mm | m | 21 | 16.28 | 341.88
04.63 | Assentamento de tubos de concreto simples ou armado, junta de argamassa, diâmetro 600 mm | m | 400 | 31.27 | 12508
04.64 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 75 | m | 18 | 1.74 | 31.32
04.65 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 | m | 46 | 1.81 | 83.26
04.66 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 572 | 2.9 | 1658.8
04.67 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1100 | 0.69 | 759
04.68 | Assentamento de tubos em PEAD, DN até 300mm - para esgoto | m | 170 | 34.21 | 5815.7
04.69 | Montagens especiais em ferro fundido | kg | 818 | 1.68 | 1374.24
04.70 | Caixa de passagem ramal interno de esgoto, profundidade 0,80 m | un. | 3 | 154.43 | 463.29
04.71 | Caixa de gordura ramal interno de esgoto | un. | 2 | 40.62 | 81.24
04.72 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 1 | 318.47 | 318.47
04.73 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,70x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 3 | 351.73 | 1055.19
04.74 | Caixilho de ferro, tipo basculante | m² | 6.1 | 291.5 | 1778.15
04.75 | Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm | m² | 6.1 | 53.09 | 323.85
04.76 | Pintura em alvenaria - latex sem massa | m² | 161 | 10.65 | 1714.65
04.77 | Pintura em esquadrias de madeira - óleo | m² | 16 | 15.16 | 242.56
04.78 | Pintura em esquadrias de ferro - óleo | m² | 12 | 12.88 | 154.56
04.79 | Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga | m³ | 42 | 7.46 | 313.32
04.80 | Carga e descarga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 400 | 1.87 | 748
04.81 | Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante | m³ | 15000 | 0.22 | 3300
04.82 | Transporte manual (terra, areia, entulho) distância até 60 a 100 m | m³ | 42 | 30.23 | 1269.66
04.83 | Plantio de gramas em placas - urbanização | m² | 3000 | 9.4 | 28200
04.84 | Plantio de árvores | un. | 110 | 13.9 | 1529
04.85 | Plantio de Brachiaria em áreas a seram protegidas | m² | 12500 | 0.85 | 10625
04.86 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado | m | 850 | 36.13 | 30710.5
04.87 | Portão para veículo | un. | 1 | 2239.72 | 2239.72
04.88 | Portão para pedestre | un. | 1 | 805 | 805
04.89 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 95750 | 1.37 | 131177.5
04.90 | Fornecimento e instalação de geomembrana de 1,00 mm | m² | 16700 | 21.04 | 351368
04.91 | Porta metálica em chapa lisa dupla de aço 10 usg, tipo veneziana, completa: ( 0,70 x 2,10 ) m com ferrolho e cadeado - fornecimento e assentamento | un. | 1 | 433.68 | 433.68
04.92 | Plantio de muda de sansão do campo (tipo cerca viva) | un. | 2702 | 2.66 | 7187.32
04.93 | Plantio de muda de arbustos | un. | 126 | 13.88 | 1748.88
04.94 | Assentamento de comportas de fibra de vidro com guias, vertedoros e grades | m² | 12 | 136.32 | 1635.84
04.95 | Bancada para pia em granito inclusive bojo em aço inox nº 1 - fornecimento e instalação | m² | 4 | 508.96 | 2035.84
04.96 | Execução de piso em paviflex (30 x 30cm) fornecimento e instalação | m² | 4.4 | 65.92 | 290.05
04.97 | Execução de sarjeta em concreto de aterro | m | 465 | 35.2 | 16368
04.98 | Execução de descida d' água de aterro em degraus | m | 15 | 227.56 | 3413.4
04.99 | Execução de boca de lobo simples de grelha | un. | 7 | 954.33 | 6680.31
04.100 | Execução de ala de lançamento de rede tubular, em concreto, DN 600 mm | un. | 3 | 1300.61 | 3901.83
04.101 | Execução de poço de visita tipo A - DN 600 mm | un. | 8 | 1408.75 | 11270
04.102 | Mão de obra referente à instalação dos materiais para o Padrão de Energia em baixa tensão tipo "E3" da CEMIG | gl | 1 | 145.16 | 145.16
04.103 | Assentamento e montagem de calha Parshall | gl | 1 | 454.74 | 454.74
04.104 | Montagem hidraúlica e elétrica da casa do operador - laboratório | gl | 1 | 4942.08 | 4942.08
04.105 | Fornecimento e assentamento de grade manual de barras chatas de aço para o TP - espaçamento de 2cm entre barras - grade fina | un. | 1 | 371.88 | 371.88
04.106 | Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de aço 2.1/2" x 3/8", dimensões (0,30 x 0,88)m² - espaçamento de 4cm entre barras - grade grossa | un. | 1 | 371.88 | 371.88
04.107 | Montagem elétrica da ETE | gl | 1 | 25575.26 | 25575.26
04.108 | Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 20 cm | m² | 28000 | 1.14 | 31920
04.109 | Regularização de sub-leito, para faixas com largura maior que 3,50 m | m² | 5100 | 0.97 | 4947
04.110 | Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor dimensão de até 3,00m | m² | 34 | 64.56 | 2195.04
04.111 | Demolição de concreto simples | m³ | 35 | 166.23 | 5818.05
04.112 | Demolição de cerca de alambrado | m | 850 | 5.97 | 5074.5
04.113 | Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento | un. | 33 | 49.93 | 1647.69
04.114 | Fornecimento de água para enchimento das lagoas | m³ | 10000 | 12.73 | 127300
04.115 | Gabião tipo caixa (h=1,00 m) para proteção de talude | m³ | 15 | 435.32 | 6529.8
TOTAL DE SERVIÇOS - ETE |  |  |  |  | 1993242.62
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 3902814.63
Note on E16: PEDRO HENRIQUE: multiplique por 8 meses

## MATERIAIS
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - ICARAÍ DE MINAS/MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - DEZEMBRO/10
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | FORNECIMENTO
01.01 | AD ES PVC JE X P/ BOLSA MANILHA DN 100 | un. | 100 | 24.24 | 2424
01.02 | Adaptador de PVC para SELIM CERAMICO DN 150 mm (bolsa) X TUBO PVC (ponta) DN 100 | un. | 460 | 26.664 | 12265.44
01.03 | ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 20 X 1/2' | un. | 1 | 7.98 | 7.98
01.04 | ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 32 X 1' | un. | 2 | 11.69 | 23.38
01.05 | ADAPTADOR PVC JS C/ FL. E ANEL DE VED. P/ CX. D'AGUA DN 50 X 1 1/2' | un. | 1 | 28.37 | 28.37
01.06 | ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 20 X 1/2' | un. | 2 | 0.46 | 0.92
01.07 | ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 25 X 3/4' | un. | 4 | 0.55 | 2.2
01.08 | ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 32 X 1' | un. | 2 | 1.22 | 2.44
01.09 | ADAPTADOR PVC JS CT. C/ BOLSA E ROSCA P/ RG. DN 50 X 1 1/2' | un. | 2 | 2.91 | 5.82
01.10 | Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água DN 20 de 25 mm X 3/4", fabricada conforme NBR 5648 da ABNT | un. | 1 | 8.59 | 8.59
01.11 | Arame em aço galvanizado nº14 BWG; 2,1 mm | kg | 15 | 0.32 | 4.8
01.12 | Arandela para uso externo em alumínio fundido,com acabamento epóxi, bulbo ovóide em vidro temperado, soquete E-27, para lâmpada fluorescente compacta de 20W. | un. | 4 | 129.54 | 518.16
01.13 | Armação secundária de um estribo com haste 16X150mm | pç | 1 | 11.8 | 11.8
01.14 | Arruela de borracha para flanges, pressão nominal de 10 kgf/cm², para atender às conexões da NBR 7675 e fabricada conforme PB 80 DA ABNT (ABFSBR10) DN 150 | un. | 4 | 2.57 | 10.28
01.15 | BUCHA REDUÇÃO CT PVC JS DN 25 X 20 | un. | 2 | 0.27 | 0.54
01.16 | BUCHA REDUÇÃO PVC JR DN 3/4 X 1/2' | un. | 49 | 0.55 | 26.95
01.17 | Base para PL em concreto | un. | 770 | 15.32 | 11796.4
01.18 | Abraçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 25 mm (3/4") | pç | 42 | 1.05 | 44.1
01.19 | Abraçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 32 mm (1") | pç | 8 | 14.75 | 118
01.20 | Abraçadeira "D" com cunha de aperto, para eletrodutos, galvanizada a fogo, DN 60 mm (2") | pç | 3 | 2.68 | 8.04
01.21 | Braço de aço galvanizado para luminária 25 mm, comprimento:1,5 m | pç | 3 | 119.51 | 358.53
01.22 | Bucha de redução em aço DN 1" para DN 3/4" | pç | 2 | 4.64 | 9.28
01.23 | Curva 45o Longa PVC Esgoto Primário JE DN 75 | pç | 24 | 16.27 | 390.48
01.24 | Curava 90o Esgoto Secundário PVC PB JE DN 150 | un. | 27 | 111.45 | 3009.15
01.25 | Curva 90o PVC Esgoto Primário JE DN 75 | pç | 10 | 21.42 | 214.2
01.26 | Cabeçote de alumínio 135 graus para eletroduto DN 32 mm (1") | pç | 1 | 4.19 | 4.19
01.27 | Cabo de cobre nú seção 10mm2, tempera meio dura | m | 10 | 3.41 | 34.1
01.28 | Cabo de cobre nú seção 35mm2, tempera meio dura | m | 55 | 10.01 | 550.55
01.29 | Cabo de cobre nú seção 50mm2, tempera meio dura | m | 50 | 13.04 | 652
01.30 | Cabo de cobre nú seção 6mm2, tempera meio dura | m | 60 | 2.14 | 128.4
01.31 | Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, resistente a chama,norma:NBR 7286 , seção 10mm2 | m | 500 | 5.07 | 2535
01.32 | Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em EPR, classe 1KV, temperatura de operação em regime contínuo de 90ºC, resistente a chama,norma:NBR 7286 , seção 2,5mm2 | m | 450 | 1.59 | 715.5
01.33 | Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 6148, seção 16 mm2 | m | 50 | 6.49 | 324.5
01.34 | Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor azul, com isolamento em PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 6148, seção 16 mm2 | m | 10 | 6.49 | 64.9
01.35 | Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 6148, seção 2,5 mm2 | m | 400 | 1.48 | 592
01.36 | Cabo de cobre singelo, têmpera mole, classe 5, cobertura com composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com isolamento em PVC, classe 750V, temperatura de operação em regime contínuo de 70ºC, resistente a chama,norma:NBR 6148, seção 6 mm2 | m | 50 | 2.71 | 135.5
01.37 | Cabo de cobre unipolar seção 10mm2, isolamento 750V, na cor preto | m | 30 | 3.85 | 115.5
01.38 | Cabo de cobre unipolar seção 10mm2, isolamento 750V, na cor azul claro | m | 9 | 3.85 | 34.65
01.39 | Caixa condulete em alumínio, tipo "C", com um interruptor simples de 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") | pç | 2 | 19.78 | 39.56
01.40 | Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com tomada bifásica 2P+T (universal) 15A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") | pç | 3 | 23.39 | 70.17
01.41 | Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com tomada monofásica 2P+T (universal) 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") | pç | 7 | 23.39 | 163.73
01.42 | Caixa condulete em alumínio, tipo "E", com um interruptor simples de 10A, 250V, com entrada DN 25 mm (3/4") | pç | 4 | 19.78 | 79.12
01.43 | Caixa condulete em alumínio, tipo "LB", com entradas de 25 mm (3/4") | pç | 5 | 6.14 | 30.7
01.44 | Caixa condulete em alumínio, tipo "LL", com entradas de 32 mm (1") | pç | 1 | 9.55 | 9.55
01.45 | Caixa condulete em alumínio, tipo "LR", com entradas de 25 mm (3/4") | pç | 2 | 6.14 | 12.28
01.46 | Caixa condulete em alumínio, tipo "T", com entradas de 25 mm (3/4") | pç | 22 | 6.6 | 145.2
01.47 | Caixa condulete em alumínio, tipo "T", com entradas de 32 mm (1") | pç | 2 | 11.25 | 22.5
01.48 | Caixa d'água em fibra de vidro, cap.500l | un. | 1 | 202.1 | 202.1
01.49 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alça, dimensões 300x300x500 mm | un. | 5 | 62.38 | 311.9 | 62.384
01.50 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alça, dimensões 600x600x750 mm | un. | 3 | 227.94 | 683.82
01.51 | Caixa em chapa de aço, tipo soprepor, 200x200x120mm, com placa de cobre eletrolítico 180X180 mm, espessura 6mm, fixada ao fundo da caixa, contendo nove conectores tipo aperto em bronze de alta resistênica mecânica,nas seguintes quantidades: 4 conetores para cabo seção 6 mm2, 2 conectores para cabo 4 mm2, 1 conector para cabo 50 mm2 | un. | 1 | 111.11 | 111.11
01.52 | Caixa em chapa metálica para medidor polifásico e disjuntor, tipo CM2, padrão CEMIG | pç | 1 | 111.11 | 111.11
01.53 | Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm | un. | 1 | 21.3 | 21.3
01.54 | Calha parshall fabricada em polyester reforçada com fibra de vidro (PRFV), garganta W=3" destinada à mistura rápida de produtos quimicos e medição de vazão | un. | 1 | 3481 | 3481
01.55 | Cap de de pvc JE DN 150 mm para tubo de pvc ocre | un. | 18 | 48.68 | 876.24
01.56 | Chumbador de expansão com porca borboleta, 1/2", inoxidável | un. | 48 | 11.14 | 534.72
01.57 | Chumbador em aço galvanizado rosca interna DN 1/4" | pç | 12 | 3.32 | 39.84
01.58 | Chuveiro elétrico, 127 V, potência 3800/4400 W, corpo plástico | un. | 1 | 31.34 | 31.34
01.59 | Cinta para tubo, com parafusos, para fixação de base de braço de luminária em poste de diâmetro de 76 mm | un. | 6 | 10.89 | 65.34
01.60 | Cinta zincada em aço carbono DN 102mm c/ parafuso DN 16 mm | pç | 1 | 14.75 | 14.75
01.61 | Fornecimento de comportas em polyester reforçada com fibra de vidro, espessura 10 mm, conforme projeto | m2 | 3 | 1290 | 3870
01.62 | Fornecimento de comportas em polyester reforçada com fibra de vidro, espessura 15 mm, conforme projeto | m2 | 2 | 1475 | 2950
01.63 | Fornecimento de vertedoros em polyester reforçada com fibra de vidro, espessura 20 mm, conforme projeto | m | 7 | 495 | 3465
01.64 | Conector em bronze cabo haste cobreada para 1 cabo 16-70mm2 em haste DN 19 mm | pç | 3 | 16.96 | 50.88
01.65 | Conector parafuso fendido em bronze para cabos 16-35 mm2 | pç | 5 | 13.16 | 65.8
01.66 | Conector parafuso fendido para cabo de cobre nú seção 10mm2 | pç | 2 | 2.48 | 4.96
01.67 | Conexão I para eletroduto flexível DN 50 mm(2") | pç | 2 | 6.16 | 12.32
01.68 | Conjunto de bucha-arruela de alumínio DN 32 mm(1") | pç | 4 | 0.87 | 3.48
01.69 | Conjunto de bucha-arruela DN 25 mm (3/4") | un. | 5 | 0.6 | 3
01.70 | Conjunto de bucha-arruela DN 32 mm (1 ") | un. | 4 | 0.87 | 3.48
01.71 | Conjunto de bucha-arruela DN 50 mm (1 1/2") | un. | 4 | 1.38 | 5.52
01.72 | 'CORPO CX. SIF. PVC DN 150 X 185 X 75 | un. | 1 | 17.61 | 17.61
01.73 | CORPO RALO SIF. CONICO (BRANCO/CINZA) PVC DN 100 X 40 | un. | 1 | 3.22 | 3.22
01.74 | Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") | un. | 7 | 2.77 | 19.39
01.75 | Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") | un. | 3 | 4.27 | 12.81
01.76 | Curva 90º de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") | un. | 3 | 6.62 | 19.86
01.77 | Curva 90º em ferro fundido dúctil com flanges, fabricado conforme a NBR 7675 da ABNT PN -10/16 (C90FF10/16) DN 150 | un. | 2 | 403.67 | 807.34
01.78 | Curva 90º, PVC, raio longo DN 32 mm(1") | pç | 1 | 4.27 | 4.27
01.79 | Curva em "S", em PVC, DN 32 mm (1") | pç | 1 | 4.27 | 4.27
01.80 | Disjuntor termomagnético tripolar 60A-250V, Icc=10KA | pç | 1 | 40.39 | 40.39
01.81 | Eletroduto corrugado flexível, fabricado em polietileno de alta densidade, DN 50 mm(2") | m | 200 | 8.38 | 1676
01.82 | Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em peças de 3000 mm, DN 25 mm (3/4") | un. | 30 | 6.89 | 206.7
01.83 | Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em peças de 3000 mm, DN 32 mm (1") | un. | 20 | 10.44 | 208.8
01.84 | Eletroduto de PVC rígido pesado, com rosca nas extremidades, fornecido em peças de 3000 mm, DN 50 mm (1 1/2") | un. | 10 | 19.34 | 193.4
01.85 | Eletroduto de PVC rígido, DN 32 mm (1"), peças de 3000mm | pç | 5 | 10.44 | 52.2
01.86 | Eletroduto de aço – comprimento=3000 mm, diâmetro de 40 mm | pç | 5 | 66.45 | 332.25
01.87 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 | un. | 2 | 347.95 | 695.9
01.88 | Fornecimento dos equipamentos, vidrarias, materiais e acessórios para laboratório da ETE | vb | 1 | 14998.78 | 14998.78
01.89 | Grade em Polyéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), para piso moldadas fabricadas pelo processo de injeção em resina estervinílica reforçado com fibra de vidro, nas dimensões de (0,68 x 0,53m) - altura = 38mm (tipo leve) malha = 38 x 38 mm área aberta = 60% | un. | 12 | 569 | 6828
01.90 | Haste de aterramento cobreada DN 19x2,4 metros | pç | 3 | 38 | 114
01.91 | Haste de aterramento de cantoneira (25x25x5)x2,4 metros | pç | 2 | 32.96 | 65.92
01.92 | Isolador tipo roldana para baixa tensão | pç | 1 | 5.4 | 5.4
01.93 | JOELHO 45o PVC JS DN 25 | un. | 1 | 1.05 | 1.05
01.94 | JOELHO 45o PVC JS DN 40 | un. | 1 | 2.49 | 2.49
01.95 | JOELHO 45o PVC JS DN 50 | un. | 1 | 3.33 | 3.33
01.96 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 20 MM X 1/2", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | un. | 4 | 3.76 | 15.04
01.97 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 25 MM X 3/4", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | un. | 13 | 3.48 | 45.24
01.98 | JOELHO 90o PVC EP C/ BOLSA P/ ANEL DN 40 X 1 1/2' | un. | 5 | 2.91 | 14.55
01.99 | JOELHO 90o PVC EP JS DN 40 | un. | 5 | 1.29 | 6.45
01.100 | JOELHO 90o PVC JR DN 3/4' | un. | 49 | 1.7 | 83.3
01.101 | JOELHO 90o PVC JS DN 110 | un. | 1 | 151.77 | 151.77
01.102 | 'JOELHO 90o PVC JS DN 20 | un. | 2 | 0.36 | 0.72
01.103 | JOELHO 90o PVC JS DN 25 | un. | 26 | 0.45 | 11.7
01.104 | JOELHO 90o PVC JS DN 32 | un. | 2 | 1.16 | 2.32
01.105 | JOELHO 90o PVC JS DN 50 | un. | 2 | 3.33 | 6.66
01.106 | LUVA PVC JS DN 20 | un. | 2 | 0.5 | 1
01.107 | LUVA PVC JS DN 25 | un. | 3 | 0.55 | 1.65
01.108 | Lâmpada fluorescente, extra luz do dia 16W,base bipino. | un. | 4 | 7.41 | 29.64
01.109 | Lâmpada fluorescente, extra luz do dia 32W,base bipino. | un. | 8 | 11.59 | 92.72
01.110 | Lâmpada fluorescente compacta, 20W-127V, base E-27 | un. | 4 | 27.71 | 110.84
01.111 | Lâmpada tipo Vapor Metálico de 250W, 220V, com rosca E-40 | un. | 3 | 78.42 | 235.26
01.112 | Lavatório sifonado com coluna - louça branca 62x50 cm | un. | 1 | 83.32 | 83.32
01.113 | Luminária fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixação em condulete tipo "T",com suspensão tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa de aço tratada, pintura eletrostática na cor branca, para duas lâmpadas 16W. | un. | 2 | 44.42 | 88.84
01.114 | Luminária fluorescente,pendente, para uso interno, aberta, para fixação em condulete tipo "T",com suspensão tubular DN 3/4", refletor e corpo em chapa de aço tratada, pintura eletrostática na cor branca, para duas lâmpadas 32W. | un. | 4 | 75.33 | 301.32
01.115 | Luminária para uso externo, aberta, para fixação em braço de diâmetro 25 mm, para lâmpada VM 250W, rosca E40, sem reator | un. | 3 | 78.42 | 235.26
01.116 | Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 32 mm (1") | un. | 15 | 2.03 | 30.45
01.117 | Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 50 mm (11/2") | un. | 10 | 4.27 | 42.7
01.118 | Luva de PVC rígido, com rosca nas extremidades, DN 25 mm (3/4") | un. | 20 | 1.6 | 32
01.119 | LUVA SOLDAVEL DE PVC E COM BUCHA DE LATÃO DN = 20 X 1/2" | un. | 3 | 4.31 | 12.93
01.120 | Manilha cerâmica, classe B e/ou C, fabricada conforme NBR 5645 da ABNR, DN 200 mm | m | 770 | 15.67 | 12065.9
01.121 | Mastique elástico poliuretano monocomponente 310 ml | un. | 80 | 55.7 | 4456
01.122 | Parafuso com porcas para flanges - PPF, DN 20 X 90 | un. | 32 | 7.86 | 251.52
01.123 | Poste de aço carbono zincado 7,0m x DN 102mm(PA4), padrão CEMIG | pç | 1 | 1235.19 | 1235.19
01.124 | Poste em aço galvanizado a fogo, diâmetro de 76 mm, comprimento 7 m | pç | 3 | 370.83 | 1112.49
01.125 | Presilha de fixação de condutor de cobre 35mm2 em alvenaria | pç | 55 | 0.85 | 46.75
01.126 | Quadro confeccionado em chapa de aço tratado, 14 USG (1,9mm), pintado internamente na cor laranja código RAL2000, e externamente na cor cinza código RAL 7032, após decapagem, fosfatização e pintura anti-óxido; tipo sobrepor, grau de proteção IP-55, contendo as dimensões mínimas em (AxLxP), de (600x500x220)mm, em um único módulo. O quadro deverá possuir porta única e fecho tipo cremona. O quadro deverá conter barramentos trifásicos de 100A, mais de neutro e barra de terra. Os equipamentos componentes do Quadro de Motores Nº1-QM-1, encontram especificados e quantificados nos desenhos do projeto | cj | 1 | 995.57 | 995.57
01.127 | Rastelo metálico, inclusive cabo de madeira, conforme projeto (tratamento preliminar) | un. | 1 | 69.62 | 69.62
01.128 | Reator duplo para lâmpadas fluorescente de 16W, 127V, para uso interno,tipo eletrônico para fixação em poste, alto fator de potência | un. | 2 | 32.12 | 64.24
01.129 | Reator duplo para lâmpadas fluorescente de 32W, 127V, para uso interno,tipo eletrônico para fixação em poste, alto fator de potência | un. | 2 | 35.53 | 71.06
01.130 | Reator para lâmpada Vapor metálico de 250W, 220V, para uso ao tempo, para fixação em poste, alto fator de potência | un. | 3 | 74.03 | 222.09
01.131 | Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressão 150 PSI diâmetro 3/4". | un. | 2 | 24.19 | 48.38
01.132 | Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressão 150 PSI, diâmetro 1". | un. | 2 | 31.74 | 63.48
01.133 | Registro de gaveta em bronze, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressão 150 PSI, diâmetro 1.1/2". | un. | 1 | 53.94 | 53.94
01.134 | Registro de pressão cromado com canopla, classe de pressão 150 PSI, com cruzeta lisa e rosca interna e externa, diâmetro 1/2" | un. | 1 | 60.32 | 60.32
01.135 | Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1200W, tensão 220V, fornecido completo com base de fixação | un. | 1 | 35.59 | 35.59
01.136 | Selim 90o ELASTICO Esgoto Secundário PVC JE DN 150 X 100 | un. | 310 | 21.94 | 6801.4
01.137 | Selim cerâmico DN 150 ou PVC com areia para tubo cerâmico | un. | 460 | 21.94 | 10092.4
01.138 | Stop Log, em Polyéster reforçada com fibra de vidro (PRFV), nas dimensões de (0,70 x 0,10m) - e= 2cm | m2 | 1.26 | 1585 | 1997.1
01.139 | Suspensão em tubo de aço DN 3/4", para luminária fluorescente | cj | 6 | 11.84 | 71.04
01.140 | Tubo de concreto C - 2 PB JR DN 400 - 120 Kg | m | 21 | 32.47 | 681.87
01.141 | Tubo de concreto C - 2 PB JR DN 600 - 250 Kg | m | 400 | 63.51 | 25404
01.142 | TUBO DE ESGOTO PVC PB JEI PARA REDE COLETORA DN 100 | m | 3150 | 9.48 | 29862
01.143 | TUBO DE ESGOTO PVC PB JEI PARA REDE COLETORA DN 150 | m | 1500 | 19.86 | 29790
01.144 | Tubo PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 75 | m | 72 | 17.55 | 1263.6
01.145 | Tubo PEAD CL. 6,0 kgf/cm2 DE 110 | m | 108 | 29.16 | 3149.28
01.146 | Tubo PVC Esgoto Primário PBV DN 100 | m | 510 | 17.49 | 8919.9
01.147 | Tubo PVC Esgoto Primário PBV DN 75 | m | 24 | 10.43 | 250.32
01.148 | Tubo PVC JR DN 3/4' | m | 30 | 4.7 | 141
01.149 | Tubo PVC JS DN 32 | m | 6 | 5.59 | 33.54
01.150 | Tubo PVC JS DN 50 | m | 11 | 8.94 | 98.34
01.151 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DN 20 | m | 9 | 1.81 | 16.29
01.152 | TUBO PVC JS DN 25 | m | 1100 | 1.991 | 2190.1
01.153 | TUBO PVC JS DN 40 | m | 6 | 8.046 | 48.28
01.154 | Tampão de aço para eletroduto DN 3/4" | un. | 3 | 3.2 | 9.6
01.155 | Tampão de alumínio para poste de diâmetro 76 mm | pç | 3 | 2.07 | 6.21
01.156 | Tampão de alumínio para poste Ø102mm | pç | 1 | 2.19 | 2.19
01.157 | Tampão de ferro fundido DN 600 T-109 para no mínimo de carga 30T, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT | un. | 26 | 339.89 | 8837.14
01.158 | Tampão de ferro fundido para poço luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto | un. | 767 | 41.08 | 31508.36
01.159 | Tampão de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT | un. | 57 | 339.89 | 19373.73
01.160 | Tanque em marmorite sintético com 1 bojo, dimensões: (0,60 x 0,60)m | un. | 1 | 128.1 | 128.1
01.161 | TE 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 20 MM X 1/2", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | un. | 1 | 3.34 | 3.34
01.162 | TE 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 25 MM X 3/4", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | un. | 38 | 3.89 | 147.82
01.163 | TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, DE 25 MM X 1/2", JUNTA SOLDÁVEL PARA ATENDER AOS TUBOS DA NBR 5648 DA ABNT | un. | 2 | 3.89 | 7.78
01.164 | TE ES PVC BBB JE DN 150 | un. | 25 | 146.82 | 3670.5
01.165 | TE PVC BBB JS DN 25 | un. | 10 | 0.92 | 9.2
01.166 | TE PVC BBB JS DN 32 | un. | 1 | 2.58 | 2.58
01.167 | TE REDUÇÃO PVC BBB JS DN 25 X 20 | un. | 2 | 2.25 | 4.5
01.168 | TE REDUÇÃO PVC BBB JS DN 50 X 25 | un. | 1 | 6.7 | 6.7
01.169 | TE SANITARIO PVC ESGOTO PRIMÁRIO JE DN 100 X 50 | un. | 1 | 9.96 | 9.96
01.170 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, EM PVC, DN 50 | un. | 1 | 5.16 | 5.16
01.171 | Terminal para aterramento de caixa para cabo de cobre nú 10mm² | pç | 1 | 14.22 | 14.22
01.172 | Terminal para eletroduto flexível DN 50 mm(2") | pç | 8 | 3.58 | 28.64
01.173 | Fornecimento de Placa para retenção de escuma, em Polyéster reforçada com fibra de vidro (PRFV) - e= 20mm | m2 | 8 | 480 | 3840
01.174 | TUBO DE FERRO FUNDIDO COM CIMENTO ALUMINOSO TK7 JGS PB FoFo DN 150 23,200 kg | m | 18 | 641.92 | 11554.56
01.175 | Torneira de pressão cromada, acabamento simples, acionamento por borboleta, classe de pressão 125 PSI, curta e com canopla, diâmetro 1/2" | un. | 49 | 36.81 | 1803.69
01.176 | TUBO DE DESCARGA DN 40 | un. | 1 | 6.43 | 6.43
01.177 | Tubo de ferro fundido dúctil centrifulgado com flange e ponta, fabricado conforme NBR 7560 da ABNT - pressão de trabalho 10/16kgf/cm² - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150 L = 3,46m | un. | 1 | 2487.05 | 2487.05 | 718.7992
01.178 | Tubo de PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 40 mm, fabricado conforme NBR 5688 da ABNT | m | 6 | 2.9 | 17.4 | 2487.0454
01.179 | Tubo de PVC PB classe 15 JS DN 20 de 25 mm, fabricado conforme NBR 5648 da ABNT | m | 1092 | 1.91 | 2085.72
01.180 | Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 100 mmm, fabricado conforme NBR 5688 da ABNT | m | 6 | 8.48 | 50.88
01.181 | Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 50 mmm, fabricado conforme NBR 5688 da ABNT | m | 12 | 7.01 | 84.12
01.182 | VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA, ACABAMENTO CROMADO E LISA, DIÂMETRO = 1.1/2" | un. | 1 | 171.1 | 171.1
01.183 | VALVULA FLAP FoFo PN 10 DN 150 | u | 1 | 1035.68 | 1035.68
01.184 | Vaso sanitário branco | un. | 1 | 95.59 | 95.59
01.185 | Veda calha para colar selim de adaptação com areia em pvc ao tubo cerâmico - 280 ml | un. | 90 | 12.54 | 1128.6
01.186 | 'VED. P/ SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 | un. | 1 | 6.49 | 6.49
01.187 | Vergalhão aço ,rosca total DN 1/4", peça de 3 m | pç | 2 | 5.72 | 11.44
01.188 | SELA CERÂMICA, PASSAGEM RETA, FABRICADA CONFORME PROJETO PADRÃO, DN 200 X 210 X 135 MM | pç | 770 | 17.52 | 13490.4
01.189 | Curva PVC ESGOTO SECUNDÁRIO longa 45o DN 100 | pç | 156 | 29.44 | 4592.64
TOTAL DE FORNECIMENTO |  |  |  |  | 330517.64
TOTAL GERAL (SERVIÇOS+FORNECIMENTOS) |  |  |  |  | 4233332.27

## CPU complementar
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de aço 2.1/2" x 3/8", dimensões (0,30 x 0,88)m² - espaçamento de 4cm entre barras - grade grossa | [5 empty] | UNIDADE: | un.
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cantoneira de abas iguais - l 2.1/2" x 1/4" | m | 0.4 |  |  |  | 17.73 | 7.092
Chumbador tipo rabo de andorinha #1/2" | u | 3 |  |  |  | 1.85 | 5.55
Grade grossa, em barra chata de aço 2" x 3/8", espaçamento entre barras de 4,0cm, nas dimensões de (0,30 x 0,88m), conforme o projeto | u | 1 |  |  |  | 177.3 | 177.3
SUB-TOTAL | [6 empty] | 189.942
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Oficial | h | 4 |  |  |  | 9.36 | 37.44
Servente | h | 5 |  |  |  | 6.12 | 30.6
Serralheiro | h | 3 |  |  |  | 9.36 | 28.08
SUB-TOTAL | [6 empty] | 96.12
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 286.062
TOTAL - R$ | [6 empty] | 286.062
BDI 30 % | [6 empty] | 1.3
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 371.88
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: Teste de redes existentes | [5 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
Caminhão equipado com tanque para 10.000l L-1318/51, bomba e acessórios | h | 1 | 0.2 | 0.8 | 117.5 | 16.79 | 36.932
SUB-TOTAL | [6 empty] | 36.932
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Oficial | h | 1 |  |  |  | 9.36 | 9.36
Servente | h | 2 |  |  |  | 6.12 | 12.24
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 21.6
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 315 | CUSTO |  |  |  |  | 58.532
TOTAL - R$ | [6 empty] | 0.18582
BDI 30 % | [6 empty] | 1.3
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 0.24
CODEVASF | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: | [5 empty] | DATA:
SERVIÇO: Limpeza e encerramento de fossas coletivas em vias urbanas | [5 empty] | UNIDADE: | und
EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m3 | 125 |  |  |  | 9.41 | 1176.25
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1176.25
MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Servente | h | 24 |  |  |  | 6.12 | 146.88
0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 146.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 1323.13
TOTAL - R$ | [6 empty] | 1323.13
BDI 30 % | [6 empty] | 1.3
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 1720.07