| 15 de dezembro de 2010 DATA QUANT. DE PÁGINAS FAX Nº: | 02 | Circ/085/2010/SL |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Regional de Licitações – 1ªSL EMISSOR: TEL. EMISSOR FAX EMISSOR | (38) 2104-7823 | (38) 2104-7824 |
| DESTINATÁRIO FAX DESTINATÁRIO TEL. EMISSOR EBARA LTDA. | (14) 4009.0019 | (14) 4009.0011 |

-

MENSAGEM:

- ESCLARECIMENTO I

- EDITAL N.º 033/2010 – PREGÃO ELETRÔNICO

Com relação às consultas formuladas alusivas ao Edital n.º 033/2010, na modalidade de Pregão Eletrônico, que tem por objetivo a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP objetivando o fornecimento de materiais para perfuratrizes, conjuntos de motor-compressor e moto-bombas, reservatórios, tubos e conexões e materiais elétricos, que integrarão o Sistema de Registro de Preços, no âmbito da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada no Estado de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros,  tratado no Processo nº 59510.001185/2010-42, temos a informar o seguinte:

CONSULTAS:

- No parágrafo 1.2 – Esta licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico e do tipo menor preço por item e por grupo (...), questionamos: será aceito proposta de licitante que ofertar apenas os itens 2 e 3, ou obrigatoriamente terá que ofertar também o item 1, no caso específico da Planilha I deste Edital?

- No item 20.3, o  Edital estabelece: “... deverão ser acondicionados em embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, possibilitando manter os mesmos por prazo não inferior a 08 (oito) meses....”. Em nosso entendimento, para o correto armazenamento da tubulação em PVC deverá ser fornecido uma lona de proteção do tipo lona carreteiro (cor azul), impermeável, bordas reforçadas, ilhoses plásticos e resistentes aos raios UVA/UVB. Salientamos que não é recomendável a utilização de lona plástica comum na cor preta, pois a mesma não protege contra a incidência da radiação solar. Está correto este nosso entendimento?

- Com relação a Planilha IV – Tubos e Conexões, termos os seguintes questionamentos:

  - Item 10 – Adaptador de PVC DN 50 x 1 ½” (bolsa e rosca) – Estes adaptadores são para uso com tubos de PVC para sistemas permanentes de irrigação conforme norma ABNT NBR 14312?

  - Item 11 -  Curva de PVC 90º 1 ½” de LF DN 50 – Podemos oferecer em atendimento a este item uma curva de PVC com uma extremidade com bolsa soldável DN 50 e em sua outra extremidade uma ponte lisa DN 50 para uso em tubos de PVC para sistemas permanentes de irrigação conforme norma ABNT NBR 14312?

  - Item 12 – Tubo de PVC, PN 40, soldável, ponta e bolsa, comprimento 6 m, DN-50 mm – Podemos oferecer em atendimento a este item, tubos de PVC PN 40 soldável ponta e bolsa DN 50 de acordo com  a norma ABNT MBR 14312 para sistemas permanentes de irrigação?

  - Item 13 -  Tubo de PVC, PN 60, soldável, ponta e bolsa, comprimento 6m, DN-25 mm – As normas de sistemas de irrigação NÃO contemplam as bitolas DN 25. Podemos oferecer em atendimento a este item, tubos de PVC ponta e bolsa soldável na bitola DN 25/DE 32, com marrom, de acordo com a norma ABNT NBR 5648/2010 para uso com pressão nominal de 750 KPa ?

  - Item 14 -  Tubo de PVC, PN 60, soldável, ponta e bolsa, comprimento 6m, DN 32 mm – As normas de sistemas de irrigação NÃO contemplam as bitolas DN 32. Podemos oferecer em atendimento a este item, tubos de PVC ponta e bolsa soldável na bitola DN 32/DE 40, com marrom, de acordo com a norma ABNT NBR 5648/2010 para uso com pressão nominal de 750 KPa ?

  - Item 15 -  Tubo de PVC, PN 80, soldável ponta e bolsa, comprimento 6 M, DN-50MM. – Podemos oferecer em atendimento a este item, tubos de PVC PN 80 soldáveis ponta e bolsa DN 50 de acordo com a norma ABNT NBR  14312 para sistemas permanentes de irrigação?

  - Item 16 – Tubo edutor diâmetro 1 ½ DN 40 MM de 4 M comprimento rosqueável com luva – O item em questão é o fornecimento de tubo edutor ou o conjunto tubo edutor + luva rosqueável?

- Na  planilha II – CONJUNTO MOTOR-COMPRESSOR E MOTOBOMBAS,  itens 05 e 06 dos conjuntos motobombas pergunto:

    - Serão aceitos que os rotores sejam de tecnopolimero ou material similar (plástico)? Ou serão aceitos somente rotores em inox ou bronze afim de garantir uma maior durabilidade?

    - Serão aceitos motores blindados e refrigerados a óleo? Ou aceitarão apenas motores rebobináveis, refrigerados e lubrificados a água?

RESPOSTAS:

- O Edital, em seu subitem 2.1.2, reza o seguinte: “As licitantes que concorrerem para o fornecimento dos itens constantes da Planilha IV (Tubos e Conexões) deverão atentar para o fato de que será composto 1 (um) Grupo (G1), constituído pelos seguintes itens: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, de forma que a disputa ocorrerá com base nos valores totais oferecidos para o mencionado Grupo.” Portanto, os demais itens serão disputados individualmente.

- Todos os equipamentos deverão vir embalados devidamente para o seu correto armazenamento, exceto os tubos de PVC.

- Com relação a Planilha IV – Tubos e Conexões:

  - Item 10 – Sim, refere-se a tubos para sistema de irrigação permanente conforme norma ABNT NBR 14312.

  - Item 11 – Não. A presente aquisição visa complementar o estoque existente na Codevasf, e a mudança de caracterização dos materiais vai gerar novas aquisições de peças para adaptações futuras, para as quais não dispomos de previsão orçamentária para esse fim.

  - Item 12 – Sim, refere-se a tubos para sistema de irrigação permanente conforme norma ABNT NBR 14312.

  - Item 13 – Não. A presente aquisição visa complementar o estoque existente na Codevasf, e a mudança de caracterização dos materiais vai gerar novas aquisições de peças para adaptações futuras, para as quais não dispomos de previsão orçamentária para esse fim.

  - Item 14 – Não. A presente aquisição visa complementar o estoque existente na Codevasf, e a mudança de caracterização dos materiais vai gerar novas aquisições de peças para adaptações futuras, para as quais não dispomos de previsão orçamentária para esse fim.

  - Item 15 – Sim, refere-se a tubos para sistemas de irrigação permanente conforme norma ABNT NBR 14312.

  - Item 16 – Pede-se tubos com luvas.

4.	Na  planilha II – CONJUNTO MOTOR-COMPRESSOR E MOTOBOMBAS

    - Item 5 – Serão aceitos somente rotores em inox ou bronze.

    - Item 6 – Serão aceitos somente motores rebobináveis refrigerados e lubrificados a água.

Atenciosamente,

SL/cns