[image: image1.png]CODEVASF@




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

1ª Superintendência Regional – Montes Claros/MG







PREGÃO ELETRÔNICO – PROCESSO Nº 59510.001545/2010-14

EDITAL N.º  018/2010

AVISO

OBJETO: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de Pregoeiro devidamente designado, torna público aos interessados que nas datas, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos, objetivando o fornecimento de equipamentos de laboratórios destinados à estruturação dos Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aqüicultura de Três Marias e do Gorutuba, localizados nos municípios de Três Marias e Nova Porteirinha, respectivamente, no Estado de Minas Gerais.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital  e  seus Anexos, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e credenciados no www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação com tratamento diferenciado e favorecido, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estarão disponíveis para consulta e retirada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br, bem como na Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL da CODEVASF, localizada na Avenida Geraldo Athayde, nº 483 – Alto São João, em Montes Claros/MG, fax (038) 2104.7824, no horário de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00, a partir do dia 26/10/2010. 

INCLUSÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até às 10h00 (dez horas) do dia 12 (doze) de novembro de 2010, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a última publicação do Aviso do Edital e a efetiva realização da sessão pública do pregão.
DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): Às 10h00 (DEZ HORAS) do dia 12 (DOZE) de NOVEMBRO de 2010 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL DA SESSÃO: www.comprasnet.gov.br
OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da Internet e observará as condições estabelecidas no Edital em epígrafe, bem como nos preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, da Lei Complementar n.º 123/2006, dos Decretos n.ºs 6.204/2007 e 5.450/2005, e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Montes Claros(MG), 25 de outubro de 2010.

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES

Superintendente Regional – CODEVASF/1ª SR

Í N D I C E

1. OBJETO/LEGISLAÇÃO

2. DESCRIÇÃO GERAL DO FORNECIMENTO

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

7. INCLUSÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9. FASE COMPETITIVA DOS LANCES

10. ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

11. HABILITAÇÃO

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14. CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

17. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

19. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

20. MULTAS

21. GARANTIA, EMBARQUE E TRANSPORTE

22. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXOS

ANEXO I 
- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO II
- TERMO DE PROPOSTA

ANEXO III
- MINUTA DE CONTRATO

ANEXO IV        
- GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

- CODEVASF -

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N.º  018/2010

PROCESSO N.º 59510.001545/2010-14

INCLUSÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até às 10h00 (dez horas) do dia 12 (doze) de novembro de 2010, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a última publicação do Aviso do Edital e a efetiva realização da sessão pública do pregão.
DATA E HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): a partir das 10h00 (dez horas) do dia 12 (doze) de novemb ro de 2010 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

1. OBJETO/LEGISLAÇÃO

1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de sua 1ª Superintendência Regional, com sede na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, torna público aos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente Edital, fará realizar licitação objetivando o fornecimento de equipamentos de laboratório destinados à estruturação dos Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aqüicultura de Três Marias e do Gorutuba, localizados nos municípios de Três Marias e Nova Porteirinha, respectivamente, no Estado de Minas Gerais.
1.2. Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO POR ITEM será realizada por meio da Internet e observará as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como nos preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, da Lei Complementar n.º 123/2006, dos Decretos n.ºs 6.204/2007 e 5.450/2005, e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

1.3. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria Regional de Licitações - 1ª SL, situada na Av. Geraldo Athayde, n.º 483 – Alto São João, CEP 39400-292, em Montes Claros/MG, fax (38) 2104.7824, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, ou poderão ser retirados na Internet nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
1.3.1. Os interessados que retirarem o Edital através da Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada do Edital (ANEXO IV) que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax (38) 2104-7824, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais respostas às consultadas formuladas. A não entrega deste documento exime a CODEVASF de qualquer reclamação sobre esclarecimentos do Edital e seus Anexos.
2. DESCRIÇÃO GERAL DO FORNECIMENTO
2.1. O objeto deste Pregão Eletrônico compreende o fornecimento de equipamentos de laboratório destinados à estruturação dos Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aqüicultura de Três Marias e do Gorutuba, localizados em Três Marias e Nova Porteirinha, respectivamente, no Estado de Minas Gerais, a seguir quantificados, descritos, caracterizados e distribuídos em 28 (vinte e oito) itens, a saber:

· Item 1: 01 (uma) CENTRÍFUGA - Centrífuga convencional de bancada. Temporizador digital programável. Rotor de ângulo fixo com capacidade para 12 tubos (mínimo) de 10 ml (mínimo), Tampa hermeticamente selada. Controle de velocidade ajustável, com velocidade de no mínimo 3.400 rpm e força centrífuga de 1.800 x g (mínimo). Livre de troca de escovas. Sistema para a tensão de alimentação em 110 ou 220V ou bivolt.

· Item 2: 01 (uma) CENTRÍFUGA - Centrífuga convencional de mesa, Controlada por microprocessador, Motor de indução, Livre de manutenção, Aceleração e frenagem: suave e rápida, Tempo mínimo de frenagem 15 segundos, Rotor de alumínio autoclavável, Baixo ruído, Raio selecionável, Abertura da tampa programável: automática no fim da corrida ou pressionando o botão da tampa, Teclado com display de tempo, velocidade, R.P.M. / R.C.F. (Força Centrífuga Relativa), Tempo de 1 até 99 minutos e intervalos de 1 minuto, Velocidade: intervalos de 100 R.P.M., Força Centrífuga Relativa (R.C.F.): em intervalos de 100xg, Botão para pequenos ciclos: permite alcançar a velocidade máxima ou a selecionada enquanto pressionado, Contador regressivo ajustável por RPM ou até tempo 0 (zero), Armazenagem da última configuração em memória, Indicadores: tampa aberta; centrífuga parada / girando; R.P.M. / R.C.F. selecionado, Tampa motorizada para fechamento, Câmara de centrifugação construída em aço inox, Proteção contra queda da tampa, Ventilada ou refrigerada, Sistema de desligamento quando desbalanceada, Duplo sistema de abertura da tampa para emergência, Rotor não gira até que a tampa esteja fechada, e a tampa não pode ser aberta até o rotor estar parado, Rotor com capacidade para até 4 tubos de 100 ml, porém com a possibilidade de utilizar diversos tipos de rotores e adaptadores, Velocidade até 6.000 rpm e força centrífuga de até 5000xg, 110/220V.

· Item 3: 02 (dois) PAQUÍMETROS DIGITAIS - Faixa 150mm/6"; resolução 0,01mm e 0,0005 mm; proteção contra substâncias agressivas; resistência à líquidos refrigerantes e umidade; proteção contra sujeira, pó e outros contaminantes; mostrador LCD de 8mm; sistema de indução linear; superfícies de medição de aço inoxidável temperada; trava de corrediça; bateria 3V de longa duração; conversão milímetro/polegada; zerar o mostrador em qualquer posição; botão liga/desliga;  desligamento automático.

· Item 4: 02 (duas) CÂMARAS DE SEDGEWICK-RAFTER - Câmara de contagem de organismos, em microscópio, tipo Sedgewick -Rafter com capacidade de 1 ml,  reticulada, em vidro, com lamínula inclusa. 

· Item 5: 02 (dois) DESSECADORES - Dessecador em vidro para vácuo, fundo e tampa com luva. Diâmetro interno 200 mm.

· Item 6: 03 (três) GARRAFAS COLETORAS TIPO VAN DORN - Garrafa para coleta de água tipo "Van Dorn" em acrílico com volume de 5 a 6 litros e afundamento do equipamento em comprimento em posição vertical, com dispositivo acoplado para fechamento automático da mesma em metal. Incluindo peça tipo "mensageiro" em aço para desarmamento do equipamento através de corda de nylon.

· Item 7: 02 (duas) PIPETAS DE STEMPEL - Pipeta dosadora tipo Stempel com capacidade de 1-2 ml, exterior em vidro ou acrílico, êmbolo central em metal ou material inoxidável.

· Item 8: 02 (dois) CHUVEIROS DE EMERGÊNCIA PARA LABORATÓRIO - Chuveiro de emergência com fixação na parede, acionamento manual por alavanca, confecção em aço inox.

· Item 9: 01 (um) ANALISADOR DE MERCÚRIO:  Composto por material de operação (mínimo de 5.000 amostras), balança eletrônica, microbalança com seis casas, PC, Monitor 19", estabilizador adequado a potência do equipamento, carregador automático para amostras líquidas (mínimo de 40 posições), carregador automático para amostras sólidas (mínimo de 40 posições) e todos os acessórios necessários à instalação, como por exemplo cilindros, válvulas e tubulações. Condições mínimas: 1) O instrumento deve usar um forno de decomposição  para eficazmente queimar todas as amostras e remover todos os contaminantes indesejáveis; 2) O instrumento deverá usar um amalgamador de ouro para coletar todas as espécies de mercúrio; 3) O instrumento deve usar uma lâmpada de mercúrio dedicado  ao espectrofotômetro com o comprimento de onda necessário para quantificar o teor de mercúrio total; 4) Todos os softwares devem funcionar sob Windows ® XP e deve conter um manual on-board, capacidades de calibração para a  terceira ordem , e aplicabilidade para os itens periféricos (carregador automático / balança), sem exigências adicionais; 5) Todo o software tem de suportar o cumprimento de regulamentos federais 21 CFR Part 11; 6) O instrumento deve utilizar oxigênio como gás de combustão e arraste; 7) Este aparelho deve ter um tempo de análise da amostra com menos de seis minutos; 8) Este aparelho deve ser capaz de analisar amostras em um peso da amostra variando  de 10 mg a 500 mg (100 mg nominal); 9) O instrumento não requer o pré-tratamento das amostras antes da análise, o que inclui altas concentrações ou de solubilizações das amostras, antes da análise; 10) O detector do instrumento deverá realizar análises de teor de mercúrio total, com a seguinte variação: 5 ng e 500 ng. Estes limites de quantificação absoluta corresponde a 25 mg e 250 mg de amostra, respectivamente. O Treinamento deverá ser realizado na CODEVASF em duas etapas: 1a Etapa: Treinamento operacional e teoria básica (3 dias); 2a Etapa: Revisão do treinamento inicial e treinamento avançado (5 dias), a ser realizada 5 (cinco) dias úteis após o treinamento a que se refere a 1ª Etapa.

· Item 10:  01 (um) ANALISADOR ELEMENTAR CHNS-O: Composto por material de operação (mínimo de 5.000 amostras), balança eletrônica, PC, Monitor 19"", estabilizador adequado a potência do equipamento, carregador automático para amostras líquidas (mínimo de 40 posições), carregador automático para amostras sólidas (mínimo de 40 posições) e todos os acessórios necessários à instalação, como por exemplo cilindros, válvulas e tubulações. Condições mínimas: 1) O instrumento deve utilizar detectores independentes para cada elemento (Termo condutiva para Nitrogênio, infravermelho para Carbono e Hidrogênio e Enxofre); 2) O instrumento deve usar um carrossel rotativo, livre de manutenção e que suporte até 120 ( 20 amostras; 3)  O instrumento  deve ser compatível com um forno externo de pirólise capza de operar a 1300 °C para determinação de Oxigênio; 4) O instrumento deve ter capacidade de executar as análises para todos os elementos em até 4 ( 2 minutos. Sendo esse o tempo total de uma análise, incluindo o tempo de carregamento do carregador automático; 5) O instrumento deve ser capaz de executar análises em macro amostras de 1 ( 0,5g. O tamanho da amostra pode variar dependendo da densidade da amostra, concentração e dos requerimentos metodológicos estabelecidos pelas normas ASTM e/ou AOAC; 6) O instrumento deve proporcionar um duplo estágio de combustão no forno e que seja capaz de controlar a temperatura independentemente até 1000oC. O forno deve fornecer uma atmosfera com 100% de Oxigênio o qual será utilizado como gás de arraste; 7) O instrumento deve proporcionar compatibilidade com uma balança externa, impressora e transferência de dados para um computador; 8) O instrumento deve remover a umidade utilizando-se um sistema de resfriamento termo elétrico de duplo estágio; 9) O instrumento deve fornecer um controle detalhado da combustão através de uma célula de monitoramento de infravermelho, independente; 10) O instrumento deve coletar todos os gases gerados pela combustão; 11) O instrumento deve utilizar uma pequena alíquota dos gases gerados pela combustão para executar todos os processos de redução e detecção. O hélio deve ser o gás de arraste utilizado na saída do sistema e na linha de fluxo da célula termo condutiva;12) O instrumento deve ser capaz de proporcionar uma boa acessibilidade frontal para sua operação; 13) O instrumento deve proporcionar compatibilidade com uma balança externa; 14) O instrumento deve utilizar um sistema operacional baseado em Windows® .O software  também deve conter um manual de ajuda e controlar o acesso de  usuários através de senha a fim de monitorar as suas condições de operação. O Treinamento deverá ser realizado na CODEVASF em duas etapas: 1a Etapa: Treinamento operacional e teoria básica (3 dias); 2a Etapa: Revisão do treinamento inicial e treinamento avançado (5 dias), a ser realizada 5 (cinco) dias úteis após o treinamento a que se refere a 1ª Etapa.

· Item 11: 01 (um) ANALISADOR DE ÓLEO E GORDURA - Composto por determinador, balança, material de operação (mínimo de 5.000 amostras), PC com CPU DSP dedicada, Monitor 19", estabilizador adequado a potência do equipamento, e todos os acessórios necessários à instalação, como por exemplo cilindros, válvulas e tubulações. Condições mínimas: 1) Não utilizar produtos químicos perigosos; 2) Deve usar o CO2 para SFE extração de gorduras ou de óleos; 3) Deve ter aquecimento controlado variável  com restritor  para controlar o fluxo do efluente do gás  CO2; 4) Deve analisar simultaneamente um mínimo de três amostras de cada vez e ser expansível até 24 amostras de cada vez; 5) Deve ser controlada por PC, utilizando um software no sistema operacional Windows ou por um processador de sinal digital( DSP); 6) Bomba de CO2, controladora de sistema, sistema de refrigeração da cabeça, sistema de extração mecânica devem ser integrados em uma caixa; 7) A calibração dos transdutores de fluxo deve ser automatizado e também a utilização de um contador montado na bomba de CO2, para dar a exatidão e convenientes calibrações. A instalação e o Treinamento deverão ser realizados na CODEVASF, com uma carga horária mínima exigida de 16 horas para o Treinamento operacional, teoria básica e o treinamento avançado. 
· Item 12: 02 (dois) AGITADORES DE PENEIRAS: Contendo relógio marcador de tempo; Desligamento automático e programável; Capacidade para 6 (seis) peneiras de 2 (duas) polegadas de altura, mais a tampa e o fundo; Podendo utilizar peneiras redondas de 5 (cinco) ou 8 (oito) polegadas de diâmetro; Reostato para controle das vibrações, eletromagnético; Alimentação bivolt 110/220 Volts, 300 ±150 Watts, 60Hz; Tampa e fundo; 1 (uma) peneira de cada malha ASTM 30, 60, 120, 200, 325 e 500.  
· Item 13: 04 (quatro) APARELHOS PARA MEDIÇÃO DA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO): Método manométrico, isento de mercúrio, composto por seis ou mais garrafas (500mL) tipo âmbar para seis ou mais amostras; com dispositivos superiores respirométricos e plataforma de agitação magnética indutiva; leitura através de display digital frontal com 4 digitos e LED com 7 segmentos, com memória programada para leitura de 1 a 28 dias (ajustável pelo usuário); permitir leituras diárias e diretas sem a necessidade de aplicação de fator de conversão dos seguintes parâmetros: BOD mg/l O2, volume da amostra, duração, tempo de medição (seleção/controle através de painel frontal) faixa de medição de 0 a 4.000 mg/l (0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000 e 0-4000) relógio integrado (tempo real), classe de proteção (sensor) IP 54, material de construção abs reconhecimento eletrônico da temperatura (os sensores só iniciam a medição após a temperatura estabilizar em 20°C; completo com manual de instrução em língua portuguesa, 3 pilhas alcalinas tipo "c" funcionamento em 230v/50-60hz aplicações: DBO 5, DBO 7, OECD 301. Soluções, reagentes e acessórios necessários para análise de no mínimo 1.000 amostras.   

· Item 14: 01 (um)  KIT MICROBIOLÓGICO PARA COLIFORMES: Kit microbiológico para análise de coliformes totais, fecais e salmonela. Especificação: Analisa coliformes totais, fecais e salmonela, mínimo detectável de 60 UFC/100 Ml. Análise quantitativa; Fácil manuseio; - Diluição possível de ser realizada na própria embalagem;- 1 ano de validade do meio de cultura a temperatura ambiente; Soluções, reagentes e acessórios necessários para análise de no mínimo 1.000 amostras.

· Item 15: 02 (duas) INCUBADORAS DBO MICROPROCESSADA: Volume mínimo interno de 130 litros; Alimentação: bivolt, 110 ou 220, V; Potência: 150 a 300 watts;Freqüência: 50 / 60 Hz; Proteção: Fusível de vidro pq; Classe de Isolamento: IP 45;Controle de Temperatura: Amplitude de trabalho: 0,5 ºC; Temperatura mínima: -0,2 ºC; Temperatura máxima: 55 ºC; Temperatura de trabalho: 0-40 ºC ± 1,0; Gabinete Metálico: Caixa em polímero ABS alta resistência; Manual de instruções em português; Garantia mínima de 1 ano.

· Item 16: 02 (duas) MINI ESTUFAS MICROBIOLÓGICA: Controle de temperatura de 20 - 65°C; Potência mínima de 50 Watts; Capacidade para 30 amostras de Análise Microbiológica; Garantia mínima de 1 ano.

· Item 17: 01 (um) MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO. Taxa de zoom: 1:12,86; amplitude de zoom: 0,7-9 vezes. Diâmetro máximo do campo 104,8 mm (com objetiva de 0,3x). Adaptador de ocular único para máquina fotográfica. Adaptador para câmara clara. Objetivas parafocais com aumentos de 0,5, 1,0, 1,2; oculares com aumentos de 10x e 20 x. Com mudança de magnitude contínua até 40x ou mais. Iluminador de luz fluorescente refletida. Entradas de feixes luz inferior e inferior. Acessórios que permitam o perfeito funcionamento do equipamento nas funções: observação, câmara clara e máquina fotográfica.

· Item 18: 01 (um)  MICROSCÓPIO ÓPTICO - Equipamento microscópio óptico (não invertido) com acessório anexo para desenho (câmara clara) com capacidade de projetar a imagem permitindo o desenho em uma superfície. Máqui-na fotográfica digital. Adaptador de ocular único para máquina fotográfica. Peça anexa para desenho (câmara clara). Objetivas com vários aumentos (4, 10, 40 e 100 vezes); ocular com aumento de 10x. Com condensador de contraste de fase. Iluminação transmitida em bulbo halogênio pré centrada e pré focalizada de baixa voltagem e alta intensidade e/ou iluminação em LED. Tubo de observação binocular em inclinação de 30º. Faixa de ajuste interpupilas entre 48 e 75mm. Acessórios que permitam o perfeito funcionamento do equipamento nas funções: observação com óleo de imersão, máquina foto-gráfica digital (com no mínimo 5.0 megapixels de resolução) e dispositivo câmara clara.

· Item 19: 01 (um) APARELHO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA (OU SONDA DE MEDIDA MULTI-PARÂMETROS): Sonda (multi sonda) com unidade de leitura ligada a sensor através de cabo único. Calibração automática. Com cabos de 2 e no mínimo 60 metros, removível, conectando eletrodos (sonda) e unidade de controle (unidade principal de leitura). Unidade principal de leitura única para todas as variáveis mensuradas. Aparelho com capacidade para medição de no mínimo dos seguintes parâmetros (variáveis): a) potencial hidrogeniônico – pH, com duas casas decimais de precisão, compensação de temperatura automática, faixa de leitura de 0 a 14; b) temperatura, com duas casas decimais de precisão, faixa de leitura com amplitude mínima de 0 a 50ºC; c) condutividade elétrica: amplitude de leitura mínima 0 a 99 mS/cm (com três casas decimais de precisão para valores baixos) d) oxigênio dissolvido, com duas casas decimais de precisão, amplitude mínima de leitura de 0 mg/L a 19,99 mg/L (e amplitude mínima de leitura de porcentagem de saturação de oxigênio dissolvido de 0% a 199%; e) salinidade com escala em percentagem (resolução de duas casas decimais) ou com escala em partes por trilhão (ppt – resolução de uma casa decimal), amplitude de leitura mínima de 0% a 4% (ou 0 a 40 ppt) ; f) turbidez , com uma casa decimal de precisão, amplitude de leitura mínima de 0 a 800 NTU (unidade nefelométrica de turbidez);h) profundidade da água, amplitude de leitura mínima de 0m a 60m, resolução de uma casa decimal); j) potencial de oxidação e redução - ORP (resolução mínima de 1mV), amplitude de leitura mínima de –999 mV a +999 mV. Unidade de controle com leitura digital e à prova d´água. Funcionamento a bateria(s) ou pilha(s). Acessórios que permitam o perfeito funcionamento do equipamento: soluções de calibração de pH 4 e pH 7; solução de calibração interna de pH; outros acessórios que permitam os adequados funcionamento e calibração do aparelho; manual de operação. Unidade extensora com software de transferência de dados, caixa de membras para OD, 6 eletrododos OD, 2 eletrodos de ph/ORP.

· Item 20: 01 (uma) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL capacidade mínima de 25 kg, precisão de ± 5g. bivolt (110/220v), com bateria interna recarregável para uso em campo. Prato de pesagem em aço inox. Garantia de 1 ano.

· Item 21: 01 (um) AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX - carcaça em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, apoio para tubo (receptáculo) em borracha que deve suportar tubos de pelo menos 30 mm de diâmetro, funcionamento contínuo ou por pressão no receptáculo, tensão 110 V.

· Item 22: 01 (um) FORNO ELÉTRICO TIPO MUFLA - dimensões internar mínimas: 100mm de altura x 120mm de largura x 150mm de profundidade, carcaça em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi, com isolação térmica da carcaça para evitar aquecimento na parte externa, porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, temperatura máxima de trabalho: 1200ºC, controle de temperatura digital microprocessado. Voltagem 220V, cabo de energia trifásico (duas fases e um neutro) com dupla isolação

· Item 23: 01 (um) DESTILADOR PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGENIO - carcaça em aço inox, caldeira em vidro borossilicato com enchimento semi-automático, com sensor de indicação de nível da caldeira e dispositivo para visualização do nível da caldeira, deve aceitar tubos destiladores de dimensões mínimas de 25mm de diâmetro x 250 mm de altura, resistência de aquecimento blindada, capacidade de destilação mínima de 18ml/min. Voltagem 110 ou 220 V.

· Item 24: 01 (um) DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN - Cuba coletora de vapores e partes que entram em contato com água construídos em aço inox, com suporte de fixação em parede, produção mínima de 10 litros/hora, com sistema de desligamento automático em caso de falta de água, voltagem 110 ou 220 V.

· Item 25: 01 (um) SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DE GORDURA – Capacidade para 8 provas simultâneas, vidraria em borossilicato de composta de 8 conjuntos, extratores/recuperadores, 8 reboiler com boca 50 mm, altura 150 mm, com sistema de recuperação do solvente, carcaça em aço inox, voltagem 110 ou 220V.
· Item 26: 01 (um) MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR (LUPA) - aumento 70 vezes ou superior, sistema de iluminação diascópica (transmitida) e episcópica (incidente) com regulagem de intensidade por potenciômetro, tubo binocular inclunado a 45º, dispositivo de ajuste de dioptrias, voltagem 110/220V.

· Item 27: 01 (um) AGITADOR MAGNÉTICO - capacidade máxima de agitação 2 (dois) litros, velocidade de agitação1200 rpm ou superior (para líquidos de baixa densidade), com sistema de aquecimentopara até 60ºC, tensão de trabalho 110V.

· Item 28: 01 (um) APARELHO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA (OU SONDA DE MEDIDA MULTI-PARÂMETROS): Sonda (multi sonda) com unidade de leitura ligada a sensor através de cabo único. Calibração automática. Com cabos de 2 e no mínimo 60 metros, removível, conectando eletrodos (sonda) e unidade de controle (unidade principal de leitura). Unidade principal de leitura única para todas as variáveis mensuradas. Aparelho com capacidade para medição de no mínimo dos seguintes parâmetros (variáveis): a) potencial hidrogeniônico – pH, com duas casas decimais de precisão, compensação de temperatura automática, faixa de leitura de 0 a 14; b) temperatura, com duas casas decimais de precisão, faixa de leitura com amplitude mínima de 0 a 50ºC; c) condutividade elétrica: amplitude de leitura mínima 0 a 99 mS/cm (com três casas decimais de precisão para valores baixos) d) oxigênio dissolvido, com duas casas decimais de precisão, amplitude mínima de leitura de 0 mg/L a 19,99 mg/L (e amplitude mínima de leitura de porcentagem de saturação de oxigênio dissolvido de 0% a 199%; e) salinidade com escala em percentagem (resolução de duas casas decimais) ou com escala em partes por trilhão (ppt – resolução de uma casa decimal), amplitude de leitura mínima de 0% a 4% (ou 0 a 40 ppt) ; f) turbidez , com uma casa decimal de precisão, amplitude de leitura mínima de 0 a 800 NTU (unidade nefelométrica de turbidez);h) profundidade da água, amplitude de leitura mínima de 0m a 60m, resolução de uma casa decimal); j) potencial de oxidação e redução - ORP (resolução mínima de 1mV), amplitude de leitura mínima de –999 mV a +999 mV. Unidade de controle com leitura digital e à prova d´água. Funcionamento a bateria(s) ou pilha(s). Acessórios que permitam o perfeito funcionamento do equipamento: soluções de calibração de pH 4 e pH 7; solução de calibração interna de pH; outros acessórios que permitam os adequados funcionamento e calibração do aparelho; manual de operação. Unidade extensora com software de transferência de dados, caixa de membras para OD, 6 eletrododos OD, 2 eletrodos de ph/ORP.

2.1.1. Os equipamentos de laboratórios ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital   e   seus Anexos, e que estejam obrigatoriamente cadastradas no SICAF e credenciados no www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.
3.1.1. As Microempresas – ME’s e Empresas de Pequeno Porte – EPP’s poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo, para tanto, declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, de acordo com a alínea “c” do subitem 11.1.1.2 deste Edital.

3.1.2. A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
3.2. Caberá à licitante interessada em participar deste Pregão Eletrônico:

a) credenciar-se no SICAF;

b) remeter, no prazo estabelecido no subitem 7.1 deste Edital, exclusivamente  por  meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;

c) responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/05);

d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005);

e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

f) utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

g) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a) em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;

c) cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

d) estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;

e) sob a forma de consórcio.

3.4. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto desta licitação.

4. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via Internet no e-mail 1sr-srl@codevasf.gov.br, ou através do Fax n.º (38) 2104-7824. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

4.2. As licitantes deverão, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior às indicadas na descrição geral do fornecimento contidas no subitem 2.1 deste Edital.

4.3. As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o fornecimento dos equipamentos de laboratório, seus custos e prazos.

4.4. Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via Internet, nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.5. A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão na forma eletrônica.

5.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da data do pedido da impugnação.

5.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

6. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto n.º 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio www.comprasnet.gov.br.
6.2. O credenciamento das licitantes dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto n.º 5.450/2005).

6.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto n.º 5.450/2005).

6.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas distintas por meio de um único representante.

7. INCLUSÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. Após a divulgação do Edital no portal www.comprasnet.gov.br, a licitante deverá incluir sua Proposta de Preços, e no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” deverá descrever, sucintamente, em língua portuguesa, os equipamentos de laboratório a serem ofertados, indicando, obrigatoriamente, marca e fabricante e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo aceitas adaptações, modificações e alterações não previstas nos seus manuais, estando de acordo com as exigências técnicas deste edital, contemplando os preços unitário e total, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste Pregão a que a licitante estará concorrendo, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (art. 21, caput, Decreto n.º 5.450/2005).
7.1.1. Os preços deverão ser cotados por item, em conformidade com as especificações contidas no subitem 2.1 deste Edital.

7.1.2. O transporte, carga e descarga dos equipamentos de laboratório objeto deste Pregão Eletrônico serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.

7.1.3. A proposta deverá ser formulada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico, contendo as especificações do objeto de forma clara e precisa para  que  seja realizada a aceitação, utilizando, para fins de detalhamento, o anexo disponibilizado pelo sistema eletrônico, se necessário e quando solicitado pelo Pregoeiro.

7.1.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os equipamentos de laboratório serem entregues a CODEVASF sem ônus adicional.

7.1.4.1. Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

7.1.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.1.6. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

7.1.7. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente incluída no sistema.

7.1.8. Incluída a proposta, ainda que omissa em sua descrição no sistema no campo correspondente denominado “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, a licitante compromete-se a realizar os fornecimentos, objeto deste Edital, sem preterição do que consta na descrição contida no subitem 2.1 deste Edital.

7.1.9. As propostas inseridas no sistema eletronicamente no campo denominado “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, não deverão contemplar informações do tipo “Conforme Edital”, “Conforme Especificações Técnicas”, “De acordo com as exigências do Órgão”, SOB PENA DE DESCLASFICAÇÃO, tendo em vista que tais descrições dificultam a identificação, pelo Pregoeiro, do real objeto proposto pela licitante.
7.2. As propostas deverão contemplar os itens objeto deste Edital que a licitante se propõe fornecer, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes das especificações contidas no subitem 2.1 deste Edital.
7.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1. A partir das 10h00 (dez horas) do dia 12 (doze) de_novembro_de 2010 (HORÁRIO DE BRASÍLIA), e em conformidade com o subitem 7.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 018/2010 - 1ªSR, com a divulgação das Propostas de Preços incluídas e aceitas pelo sistema.
8.1.1. O pregoeiro analisará as propostas de preços divulgadas  pelo  sistema, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º do art. 22 do Decreto n.º 5.450/2005), bem como aquelas que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento, dando assim início à etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2005.
8.1.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8.1.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos e que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.
8.1.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada  no  sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9. FASE COMPETITIVA DOS LANCES
9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
9.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.º, 3.º, 4.º lugares e assim sucessivamente, se houver.
9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.5. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance.

9.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.6.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

9.6.2. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

9.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.7.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

9.8. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta, pelo sistema eletrônico, diretamente à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

9.8.1. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.9. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

9.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.9.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

9.9.3. Para efeito do disposto no subitem 9.9.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

9.9.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 9.9 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.9.4.1. A condição prevista no subitem 9.9.4 somente se aplicará quando a  melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.10. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros suas proposta e lances (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/2005).

9.11. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005).

9.12. O Pregoeiro poderá anunciar a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.
10. ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a viabilidade de sua aceitação, conforme as disposições deste Edital e seus Anexos. (art. 25 do Decreto n.º 5.450/2005).

10.2. A Proposta de Preços, incluída no sistema nos termos determinados pelo subitem 7.1 deste Edital, que compreende a descrição do objeto e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada ao final da disputa e enviada eletronicamente como ANEXO, via sistema do comprasnet.gov, após encerrada a fase de disputa dos lances, no prazo determinado pelo pregoeiro, com a(s) composição(ões) do(s) item(ns), contemplando os valores mensal e anual, unitário e total dos fornecimentos, e deverá conter, além dos dados inicialmente informados, o exigido nas alíneas “a” a “e” a seguir transcritas:
a) Descrição detalhada da composição do(s) item(ns) do(s) qual(is) foi classificada, com valores unitário e total do(s) item(ns), devidamente atualizado(s), indicando fabricante/marca e modelo, em língua portuguesa;

b) Especificação e condições de fornecimento em conformidade com este Edital, devendo ser observados os prazos mínimos de garantia estabelecidos, bem como o prazo de entrega dos equipamentos de laboratório;
c) Razão Social e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, CNPJ, nome e qualificação (cargo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço residencial) do representante que irá assinar o contrato;
d) TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO II, que é parte integrante deste Edital;
e) Quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes.
10.2.1. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez aceitas as propostas de preços.

10.2.2. No julgamento das propostas o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e aceitação. (§ 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005)

10.2.3. Se a proposta de preços da licitante classificada em primeiro lugar não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, obedecidos os termos expressos no subitem 10.2 acima, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
10.2.4. A Proposta de Preços reformulada, de que trata o subitem 10.2 acima, deverá ser encaminhada  em  original  no  prazo  de  até  03 (três) dias úteis, para o endereço contido no subitem 1.3 deste Edital, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, sob pena de desclassificação da proposta.

11. HABILITAÇÃO

11.1. Após o encerramento da fase de aceitação das propostas, com a decisão acerca do último item em disputa, registrada no sistema eletronicamente, o Pregoeiro procederá análise relativa à documentação de habilitação das licitantes vencedoras, que deverão comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:
11.1.1. Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira:
a) Verificação, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL).

a-1) 
Na hipótese de haver documentos com  prazo  de  validade  vencido  junto  do  SICAF, as licitantes classificadas deverão apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a-2)
Se porventura, quando da verificação “on line” no SICAF constatar-se que o cadastramento da licitante vencedora encontra-se vencido, a mesma deverá encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alínea “a” acima, e “b” e “c” abaixo, a cópia dos seguintes documentos:

- 
Registro comercial, no caso de empresa individual;

-
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

-
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

a-3) 
Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 1.ª SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira  em  funcionamento  no  país  deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

c) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física;

11.1.1.1. Na hipótese de ocorrência de “Voltar Fase/Ata Complementar”, o prazo para averiguação da situação regular das empresas visando a habilitação das mesmas obedecerá as exigências contidas no subitem 11.1 acima, ou seja, a partir da decisão acerca do último item em disputa, registrado no sistema eletronicamente.

11.1.1.2. Para a eficácia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alíneas  "a-1",  "a-2", “a-3”, "b" e "c" acima as licitantes classificadas deverão apresentar a documentação solicitada no prazo de até 2 (duas) horas, através do fax nº (38) 2104-7824 ou do e-mail: 1sr-srl@codevasf.gov.br, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da comunicação da CODEVASF por intermédio do Pregoeiro, sob pena de inabilitação e conseqüente desclassificação da proposta.

11.1.1.3. Declarações a serem enviadas através do sistema do comprasnet.gov:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, sendo que a CODEVASF procederá verificação junto ao sítio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar a inexistência de impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a Administração Pública;
b) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, conforme o inciso VI do art. 14 do Decreto nº 5.450/2005, ou seja, que não utiliza mão-deobra direta ou indireta de menores;
c) Declaração de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007;
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU do dia 17/09/2009.
11.1.1.4. A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados no subitem 11.1.1 deste Edital implicará a inabilitação da licitante.
11.1.1.5. A validade das certidões referidas no subitem 11.1.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

11.1.1.6. Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.
11.1.1.7. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente executará o fornecimento, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste último caso deverá comprovar que os recolhimentos de FGTS são centralizados.

11.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber.

11.3. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das  microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal  de que trata a alínea “a” do subitem 11.1.1 somente será exigida quando da contratação dos  equipamentos de laboratório, seja pela convocação para assinatura do contrato ou entrega da respectiva Ordem de Fornecimento – OF, emitida pela CODEVASF. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43, caput da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

11.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (art. 43, § 1º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

11.4. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 11.3.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitação. (art. 43, § 2º, da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

11.5. No julgamento dos documentos de habilitação o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. (§ 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

11.6. Se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
11.7. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada classificada para integrar o Sistema de Registro de Preços que vigorará em razão da presente licitação.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Declarada a ordem de classificação, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (art. 26 do Decreto n.º 5.450/2005)
12.2. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada classificada em primeiro lugar.
12.4. Qualquer recurso administrativo contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Regional de Licitações – 1ª SL, na Avenida Geraldo Athayde, n.º 483, Bairro Alto São João, Montes Claros/MG, nos dias úteis no horário de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00 horas.

12.6. As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima ou via sistema através do portal do comprasnet.gov, e dirigidas ao Pregoeiro, que os analisará e, quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos à autoridade competente que, neste caso, deverá decidir sobre o recurso.
12.6.1. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 12.6.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação dos itens do presente Edital pelo Pregoeiro será inviabilizada sempre que houver recurso.

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação dos itens às licitantes classificadas pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

13.2.1. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.2.2. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

14. CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF, em Montes Claros/MG, devendo comparecer no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.
14.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora,  no  decorrer  do  prazo  especificado  no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

14.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

14.4. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

14.5. Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte dessa, ou ainda a recusa em receber a(s) Nota(s) de Empenho correspondente(s) ou a Ordem de Fornecimento – OF, é facultado a CODEVASF,  por intermédio do  Pregoeiro, convocar as licitantes  remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo, analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive,  negociar diretamente com o proponente  para que seja  obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista  no  subitem 23.1 deste Edital.
14.6. A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do instrumento de Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º  8.666/93.

14.7. O Contrato a ser assinado com a licitante vencedora só terá eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.
15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. Os recursos orçamentários correrão à conta dos Programas de Trabalho n.º 18.544.1305.10ZW.0001 – RECUPERAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS EM MUNICÍPIOS DAS BACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA-NA, Categoria Econômica 4, sob a gestão da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF.
16. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

16.1. Os equipamentos de laboratório ora licitados neste Pregão Eletrônico serão entregues no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contado da data de recebimento da Nota de Empenho – NE e Ordem de Fornecimento – OF.
16.2. Os equipamentos de laboratório objeto deste Edital deverão ser entregues nos seguintes endereços:

a) Itens 1 a 20: CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE TRÊS MARIAS - CIT, localizada na Av. Geraldo Rodrigues dos Santos, s/nº, Bairro Satélite, CEP 39205-000, em Três Marias/MG, que dista aproximadamente 250 km da cidade de Belo Horizonte/MG e 350 km da cidade de Montes Claros/MG, cujo acesso é feito, a partir da cidade de Belo Horizonte, através da rodovia BR-040, e a partir da cidade de Montes Claros, através das rodovias BR-365 e BR-040. Contato: Yoshimi Sato – Telefone (38) 3754-1420.

b) Itens 21 a 28: CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO GORUTUBA - CIG, localizada no Projeto Gorutuba – Zona Rural do Município de Nova Porteirinha/MG, CEP 39440-000, que dista aproximadamente 140 km da cidade de Montes Claros/MG e 570 km da cidade de Belo Horizonte/MG, cujo acesso é feito, a partir da cidade de Belo Horizonte, através das rodovias BR-040, BR-135, BR-251 e MG-122, e a partir da cidade de Montes Claros, através das rodovias BR-251 e MG-122, por rodovia asfaltada e 6 km de estradas não pavimentadas. Contato: Francisco Jaylson – Telefone: (38) 3821-1133.

16.2.1. Com relação aos itens 2, 9, 10, 11, 13 e 15, que serão entregues no Centro Integrado de Três Marias, em conformidade com a alínea “a” do subitem 16.2 abaixo, a licitante vencedora deverá entregá-los devidamente montados e instalados, consistindo tais serviços na reunião dos componentes dos equipamentos, acomodação e teste em local a ser informado pela CODEVASF, no âmbito de funcionamento do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros de Três Marias – CIT, de forma que os mesmos estejam totalmente prontos para uso imediato.

16.2.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens constantes do subitem 16.2.1 acima também deverão disponibilizar profissional qualificado para acompanhamento técnico no local de entrega dos mesmos, orientando os técnicos da CODEVASF quanto ao uso dos equipamentos e sanando eventuais dúvidas quanto suas operações.

16.2.2.1. O acompanhamento técnico aludido no subitem 16.2.2 deverá ocorrer durante o tempo de montagem, instalação e teste dos equipamentos e o período de qualificação dos técnicos da CODEVASF, que ao final deverão estar aptos a realizar as suas operações.

17. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

17.1. Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quando ao cumprimento das Normas internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

17.2. A licitante vencedora deverá apresentar, em 03 (três) vias, catálogos técnicos dos equipamentos de laboratório e recomendações de uso e manutenção.

17.3. Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

17.4. Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

17.5. Substituir os bens rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

17.6. Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material porventura necessário à execução do objeto ora licitado.

17.7. Assumir toda a responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratado perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado contra entrega e aceitação dos  equipamentos de laboratório, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF, observados os subitens seguintes.

18.2. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

18.3. A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora  da 1ª Superintendência Regional, com sede em Montes Claros/MG. Deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à licitante vencedora para correções.

18.4. O documento de cobrança indicará obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Ordem de Fornecimento – OF, emitida pela CODEVASF e que cubra a aquisição dos equipamentos e instalações objeto deste Pregão Eletrônico.

18.5. O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou meio de Ordem Bancária para pagamento de fatura com Código de Barras, um vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

18.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem.

18.7. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a do dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

18.8. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

18.9. Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
18.10. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

18.11. As licitantes classificadas no certame obrigam-se a manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. Os pagamentos somente serão efetivados caso a empresa contratada apresente situação regular, não sendo devida qualquer atualização financeira quando o atraso de pagamento se der por irregularidade da licitante vencedora.

18.12. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 18.2, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100) dx1/30x – 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária.

Nota: nas compras para entrega imediata, cujo pagamento venha a ocorrer em até 30 (trinta) dias, poderá ser dispensada a atualização monetária correspondente ao período compreendido entre a data do adimplemento e a data prevista para o pagamento.

19. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

19.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
20. MULTAS

20.1. Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo à sua rescisão.

20.1.1. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

a) A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

b) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher a Unidade Regional de Finanças – UFN da 1ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

20.1.2. A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica da 1ª SR, que procederá ao seu exame.

20.1.3. Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva que poderá relevar ou não a multa.

20.1.4. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

20.1.5. Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

21. GARANTIA, EMBARQUE E TRANSPORTE
21.1. As licitantes que vierem necessariamente firmar contrato com a CODEVASF, em decorrência da presente licitação, deverão fornecer garantia dos equipamentos de laboratório fornecidos, mesmo que de fabricação de terceiros,  por  período  mínimo  de  12 (doze) meses, contado a partir do seu recebimento definitivo, apresentando, no que couber, por escrito, as condições de garantia, que deverá estar expressa na proposta.
21.1.1. Caso a garantia contra defeitos de fabricação oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no subitem 21.1 acima, a licitante vencedora deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

21.1.2. Durante o período da garantia mencionada no subitem 21.1 acima, a licitante vencedora se obriga a efetuar, sem ônus para o CODEVASF, a substituição do bem que apresentar defeitos de fabricação, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da notificação.

21.2. O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.
21.2.1. O transporte, carga e descarga dos bens, objeto deste Pregão Eletrônico, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
22. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

22.1. A fiscalização do fornecimento dos equipamentos de laboratório, objeto desta licitação, será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante está executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, o Contrato, a Ordem de Fornecimento e os documentos que os integram.

22.2. O recebimento dos equipamentos de laboratório dar-se-á na forma do subitem 16 deste Edital, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de acordo com as seguintes condições:

a) Provisório: mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito e posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações técnicas contidas no subitem 2.1 deste Edital;

b) Definitivo: mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento provisório, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.

22.2.1. Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, a critério da fiscalização, e a licitante vencedora será obrigada a substituí-lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, às suas expensas, contado da data do recebimento de notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de Material, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 20.1 deste Edital.

22.2.1.1. Essa notificação interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

22.2.2. Serão recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento que estiverem em desacordo.

22.2.3. Quando a recusa for parcial, será estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (três) dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela CODEVASF.

22.2.4. A licitante vencedora procederá a retirada do bem recusado quando da sua entrega de forma correta, não se responsabilizando a CODEVASF por qualquer dano ou prejuízo que porventura venha ocorrer ao bem recusado após esse prazo.

22.2.5. A CODEVASF poderá dar a destinação que julgar conveniente ao bem recusado que não for retirado pela licitante vencedora no momento estabelecido no subitem 22.2.4.

22.2.6. Caso seja necessário, um representante da licitante vencedora poderá ser convocado para acompanhar o recebimento dos bens, sendo a conferência efetuada na presença de testemunhas em caso de não comparecimento.

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. A licitante vencedora, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na sua entrega, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CODEVASF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos, e das demais cominações legais.

23.2. A multa constante do subitem 20.1 é meramente moratória, não isentando a licitante do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

23.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a licitante penalizada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus Anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.
24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

24.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

24.4. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes ao objeto do pregão e observada a legislação.

24.5. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato decorrente deste Edital referentes aos fornecimentos extras. Fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

24.6. O não atendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

24.7. A licitante vencedora será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do fornecimento contratado.

24.8. Correrão por conta da licitante vencedora as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

24.9. A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

24.10. A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

24.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

24.12. Responsabilizam-se as licitantes por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência dos fornecimentos objeto deste Edital.

24.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

24.14. Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8:00 às 12:00 h e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro, via sistema do comprasnet.gov, ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 18:00 horas do último dia do prazo recursal.

24.15. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o Decreto 3.555 de 08/08/2000,  Decreto nº 3.697, de 21/12/2000, Decreto nº 3.931 de 19.09.2001 e o Decreto 5.450 de 31/05/2005.

24.16. A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

24.17. Este Edital e seus  anexos  farão parte integrante do contrato e/ou da(s) Nota(s) de Empenho a serem emitidas e entregues pela  CODEVASF à(às) licitante(s) vencedora(s), independente de transcrições

24.18. O Foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Montes Claros(MG), 25 de outubro de 2010.

ADILMAR DIMAS RODRIGUES

Superintendente Regional

CODEVASF – 1ª SR

Processo n.º 59510.001545/2010-14

NAKLE/nakle...

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL N.º 018/2010 – PREGÃO ELETRÔNICO

	ITENS
	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
	MARCA

E

MODELO
	UNID.
	QUANT.
	PREÇOS (R$)

	
	
	
	
	
	UNIT. 
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL (R$)
	


PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:_______________________________________________

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:____________________________

GARANTIA:_______________________________________________________________________

Local/Data,____________________

________________________________________

Assinatura do Representante Legal

Observação: 
A licitante deverá descrever, nesta planilha, detalhadamente os materiais e equipamentos dos quais foi declarada vencedora, em conformidade com a exigência contida na alínea “a” do subitem 10.2 deste Edital.
ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA
ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA
DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João
CEP 39400-292 – Montes Claros-MG
Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Edital n.º 018/2010, para o(s) item(ns) ________[DESCREVER O(S) ITEM(S)], que está em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, bem como com as especificações constantes em nossa proposta, pelo valor unitário de R$_____(_______) para o item 01; R$___(_____) para o item 02, R$___(_____) para o item 03, R$___(_____), para o item 04, e R$___(_____) para o item 05..., perfazendo o valor total de R$___________(_____________________).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para sua abertura, ou seja____/____/____, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório, conforme cópia da procuração que fazemos anexar.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes  sobre  o  fornecimento objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO SEPARADO)
ANEXO IV

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

	   


	GUIA DE RETIRADA 

DE EDITAL
	EDITAL  N.º  018/2010

PREGÃO ELETRÔNICO

	Documentos   Constitutivos

	ANEXOS: I
– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS, II – TERMO DE PROPOSTA, III – MINUTA DO CONTRATO e IV – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

	OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS  DE  RECURSOS  PESQUEIROS  E AQÜICULTURA DE TRÊS MARIAS E DO GORUTUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS MARIAS E NOVA PORTEIRINHA, RESPECTIVAMENTE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

	Dados para correspondência informados pela licitante

	EMPRESA:
	

	ENDEREÇO:
	

	CIDADE:
	 
	ESTADO:
	CEP:   

	TELEFONE:
	
	FAX:    

	CNPJ:
	E-mail:         

	VALOR R$___________(__________________________________________________________)

(O Edital e retirado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br é gratuito)

	Confirmo  as  informações  constantes  desta  Guia  e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos.

 Pela licitante:

______________________________________

 Assinatura

 D A T A:    ______/______/  2010







FOR – 101/01





Fls.: ___________________


Proc.: 59510.001545/2010-14


__________________





Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI


Av. Geraldo Athayde, n.º 483, Alto São João – Montes Claros/MG – CEP 39400-292


TEL: (38) 2104.7823 - FAX: (38) 2104.7824 - e-mail: 1sr-srl@codevasf.gov.br








PREGÃO ELETRÔNICO





EDITAL n.º 018/2010





FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE  RECURSOS  PESQUEIROS  E AQÜICULTURA DE TRÊS MARIAS E DO GORUTUBA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS MARIAS E NOVA PORTEIRINHA, RESPECTIVAMENTE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.











��
�
�
�
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA�
�
�
�






CODEVASF








PAGE  
14
NAKLE/cns.                     Edital nº 018-2010 – Fornecimento Equipamentos Laboratório 1ª CIG e CIT (Pregão Eletrônico)                Pág.


