|  | 15/06/2009 | 352/09 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL | (61) 3312-4723 |  | (61) 3312-4723 |  |
| CIRCULAR – EDITAL 33/2009 | - |  | - |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 33/2009 - CONCORRÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO E VIABILIDADE (COM LICENCIAMENTO PRÉVIO), BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA ADUTORA DO PLATÔ DE IRECÊ, ENVOLVENDO: CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E CONDICIONAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, OBJETIVANDO INTERLIGAR COM A ADUTORA DO FEIJÃO PARA REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE XIQUE-XIQUE, ITAGUAÇÚ DA BAHIA, CENTRAL, JUSSARA, PRESIDENTE DUTRA, UIBAÍ, GABRIEL, IRECÊ, LAPÃO, IBITITÁ, JOÃO DOURADO, AMÉRICA DOURADA E CAFARNAUM, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÀREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1 – QUAL ETAPA DO LICENCIAMENTO SERÁ OBJETO DO CONTRATO? LICENÇA PRÉVIA (LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO) OU LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO OU AMBAS?

RESPOSTA 1 –  LICENÇA PRÉVIA OU DE LOCALIZAÇÃO (LP)

PERGUNTA 2 –  A CODEVASF SE RESPONSABILIZARÁ PELO FORNECIMENTO DE TODAS AS IMAGENS DE SATÉLITE DE ALTA RESOLUÇÃO EXIGIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL? AS MESMAS ESTARÃO JÁ DISPONÍVEIS APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, DE FORMA A PERMITIR A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS NECESSÁRIOS?

r

RESPOSTA 2 – NÃO. PORQUE ESSAS IMAGENS NÃO SERÃO NECESSÁRIAS NESSA FASE DOS ESTUDOS PARA A SOLICITAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA OU DE LOCALIZAÇAO (LP).

PERGUNTA 3 – SOLICITAMOS, PORTANTO, QUE SEJA INFORMADO O SETOR ESPECÍFICO PARA CONSULTA E A RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DISPONÍVIES, BEM COMO A PESSOA RESPONSÁVEL PARA FORNECER AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA.

RESPOSTA 3 – RECOMENDA-SE A FORMALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO À EMBASA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO EDITAL Nº 33/2009.

### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES