## MARRECAS
RELAÇÃO DOS DESENHOS DO PROJETO HIDRÁULICO DO P.A. DE MARRECAS
HIDRÁULICO
ITEM | UNIDADE | VOLUME PADRÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 | CAPTAÇÃO | TIPO 2 | 1906-HID-CAP-001 | CAPTAÇÃO FLUTUANTE -TIPO 2A -PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
2 |  | TIPO 2 | 1906-HID-MEC-001 | CAPTAÇÃO FLUTUANTE -TIPO 2A -DESENHO DE FABRICAÇÃO - MONTAGEM DETALHES
3 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  | 1906-HID-AAB-001-MAR | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA – PLANTA E PERFIL - CAPTAÇÃO A ETA - TRECHO: E0 A E75
4 |  |  | 1906-HID-AAB-002-MAR | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA – PLANTA E PERFIL - CAPTAÇÃO A ETA - TRECHO: E75 A E150
5 |  |  | 1906-HID-AAB-003-MAR | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA – PLANTA E PERFIL - CAPTAÇÃO A ETA - TRECHO: E150 A E225
6 |  |  | 1906-HID-AAB-004-MAR | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA – PLANTA E PERFIL - CAPTAÇÃO A ETA - TRECHO: E225 A E302+8.29
7 |  |  | 1906-HID-PER-001-MAR | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA – PERFIL REDUZIDO - CAPTAÇÃO A ETA - TRECHO: E0 A E302+8.30
8 | ADUTORA - GERAL | TIPO 1 | 1906-HID-CDV-001 | CAIXA DE REGISTRO DE DESCARGA E VENTOSA - PLANTA, CORTES E DETALHES
9 |  | TIPO 1 | 1906-HID-BLC-001 | BLOCOS DE ANCORAGEM
10 | ETA - GERAL | TIPO 4 | 1906-LUR-ETA-004 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - PLANTA DE SITUAÇÃO TIPO 4
11 | RESERVATÓRIO | TIPO 8 | 1906-HID-RED-008 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO E LAVAGEM PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 8 - 30,00 m³ -H=12,00m
12 |  | TIPO 1 | 1906-HID-ESC-001 | ESCADA PADRÃO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO
12 | REDE |  | 1906-HID-RDA-001-MAR | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PLANTA
ESTRUTURAL
13 | RESERVATÓRIO | TIPO 4 | 1906-EST-RED-004 | RESERVATÓRIO ELEVADO - TIPO 4 - 30,00 m³ -H=12,00m - FORMA E ARMAÇÃO
ELETRICO
14 | CAPTAÇÃO | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-010 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 (ALTA TENSÃO 34,5KV) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
|  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-011 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 34.5kV
15 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-012 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 - PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
16 | ETA | TIPO 4 | 1906-ELE-ETA-004 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 4 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL
17 |  | GERAL | 1906-ELE-ETA-006 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 1 A TIPO 4 - DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS