| Empresa: | UFC | Fax: | 71 - 3288-2521 |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço: | Tv. Osman Lordelo Guimarães Q F Lote 14 – Centro L.Freitas | e-mail: |  |
| Contato(s): | Sr. Diretor: Edson Junior | Telefone: | 71 – 3378-7207 |
| Amostras: | PA Marrecas Manancial Poço Artesiano | Recepção: | 25/09/06 |

# CONAMA 357 – CLASSE 2 – TABELA I (AGUAS DOCES)

| Código MAIS QUIMICA | 300605-1682 | Amostra | PA Marrecas |  | Coleta em: |  | 23/09/06 18:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensaio |  | Resultado | Limite Aceitável | Método |  | Data do Ensaio |  |
| Alcalinidade Hidrox. Carbonatos |  | 63,07 | 2,5mg/L CaCO3 | MQGI 003 (SMEWW 2320 A/B) |  | 25/09/2006 |  |
| Cianeto |  | <0,01 | 0,012mg/L | M QGI 023 (SMEWW 4500 CN) |  | 25/09/2006 |  |
| Cloreto ¤ |  | 144 | 2,0mg/L | M QGI 007 (SMEWW 4500-Cl-B) |  | 25/09/2006 |  |
| Cor Aparente |  | 2,5 | 5mg/L Pt-Co | M QGI 011 (SMEWW 2120 A/B) |  | 25/09/2006 |  |
| Condutividade |  | 9,52 | 0,1µS/cm | M QGI 030 (SM 2510 A/B) |  | 25/09/2006 |  |
| Dureza Total |  | 4,0 | 3,0mg/L CaCO3 | M QGI 005 (SMEWW 2340 A/B/C) |  | 26/09/2006 |  |
| Ferro total |  | 0,01 | 0,03mg/L | MESP 006 (ASTM D 1068-03) |  | 26/09/2006 |  |
| Mercurio |  | ND | 0,2 µg/L | MESP 028 (ASTM D 3223-02) |  | 26/09/2006 |  |
| Nitrogenio Nitrato |  | 5,39 | 0,3mg/L N-NO3 | M QGI 041 (SM 4500NO3 E) |  | 26/09/2006 |  |
| pH |  | 7,22 | 14 hg/L | M QGI 029 (SM 4500 H+ B) |  | 27/09/2006 |  |
| Sólidos Solúveis |  | 0,19 | 10mg/L | M QGI 064 (SM 2540 E) |  | 27/09/2006 |  |
| Sulfatos |  | 33,85 | 7mg/L | M QGI 038 (SMEWW 4500 SO4=E) |  | 27/09/2006 |  |
| Surfactantes |  | 0,017 | 0,02mg/L LAS | M QGI 036(SMEWW 5540 C) |  | 28/09/2006 |  |
| TCº |  | 26,90 | 60 µh/L | M CRO 002 (EPA-625 Mod.) Cº |  | 28/09/2006 |  |
| Turbidez |  | 0,73 | 0,02NTU | M QGI 021 (SM 2130 B) |  | 29/09/2006 |  |
| Fluor |  | 0,41 | 0,03mg/L | M QGI 010 (SMEWW 4500 F) |  | 29/09/2006 |  |

Legenda

ND: Não Detectado.  MOD.:  Método Interno baseado em método oficial modificado.  SM:  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th. Edition.  LDM:  Limite de Detecção do Método.

| Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da preservação | Código do Laboratório |  | Descrição resumida da preservação |  | Quantidade aproximada | Recipiente |
| RV | CRO |  | Refrigeração |  | 150mL | Vidro |
| RP | QGI |  | Refrigeração |  | 200mL | Plástico |
| RV1 | MIC |  | Refrigeração |  | 250mL | Vidro |
| HS | QGI |  | Hidróxido de Sódio (pH>12) |  | 150mL | Plástico |
| NV | ESP |  | Ácido Nítrico (pH<2) |  | 200mL | Vidro |
| Bom Jesus da Lapa, |  | 30 de setembro de 2006 |  |  |  |  |

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Obs.: Os resultados acima referem-se apenas à amostra analisada. Recomendo tratamento: Filtrar e usar cloro orgânico ou pastilha e remoção de cloreto na água.

Atende as normas da Portaria 518 de 25 de março de 2004.