| Empresa: | UFC | Fax: | 71 3288-2521 |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço: | Tv. Osman Lordelo Guimarães Q F Lote 14 – Centro L.Freitas | e-mail: |  |
| Contato(s): | Sr. Diretor: Edson Junior | Telefone: | 71 3378-7207 |
| Amostras: | PA Marrecas Manancial Poço Artesiano | Recepção: | 25/09/06 |

Não Atende as normas da Portaria 518 do Ministério da Saúde 25 de março de 2004.

| Amostra | PA Marrecas |  |  | Código | 508/06-9 |  | Coleta em: | 23/09/2006 18:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONAMA 357-CLASSE 02 TABELA I (AGUAS DOCES). |
| Ensaio |  | Resultado | Unidade | Limite aceitável | LDM | Método |  |  | Data do Ensaio |
| Coliformes fecais |  | 115 | UFC | 100ml | SM | EN 005 MIC (SMEWW 9222 A,B,D) |  |  | 24/09/2006 |
| Coliformes totais |  | 221 | UFC | 100ml | SM | EN 005 MIC (SMEWW 9222 A,B,D) |  |  | 25/09/2006 |

Legenda

ND: Não Detectado.  MOD.:  Método Interno baseado em método oficial modificado.  SM:  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th. Edition.  LDM:  Limite de Detecção do Método.  UFC: Unidade Formadora de Colônia.

| Preservação e distribuição dos itens de ensaio (por amostra) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da preservação | Código do Laboratório | Descrição resumida da preservação | Quantidade aproximada | Recipiente |
| RV | CRO | Refrigeração | 100ml | Vidro |
| RP | QGI | Refrigeração | 150ml | Plástico |
| RV1 | MIC | Refrigeração | 300ml | Vidro |
| HS | QGI | Hidróxido de Sódio (pH>12) | 250ml | Plástico |
| NV | ESP | Ácido Nítrico (pH<2) | 200ml | Vidro |

Bom Jesus da Lapa, 27 de setembro de 2006

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Obs.: Os resultados acima referem-se apenas à amostra analisada. Recomendo tratamento: Filtrar e usar cloro orgânico ou pastilha. Na mesma amostra encontrada Entamoeba histolytica+