## LISTA
RELAÇÃO DOS DESENHOS PADRÃO
HIDRÁULICO
ITEM | UNIDADE | PADRÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 | CAPTAÇÃO FLUTUANTE | TIPO 1 | 1906-HID-CAP-001 | CAPTAÇÃO FLUTUANTE TIPO 1 -PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
2 |  | TIPO 1 | 1906-HID-MEC-001 | CAPTAÇÃO FLUTUANTE TIPO 1 -DESENHO DE FABRICAÇÃO - MONTAGEM DETALHES
3 |  | TIPO 2 | 1906-HID-CAP-001 | CAPTAÇÃO FLUTUANTE TIPO 2 -PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
4 |  | TIPO 2 | 1906-HID-MEC-001 | CAPTAÇÃO FLUTUANTE TIPO 2 -DESENHO DE FABRICAÇÃO - MONTAGEM DETALHES
5 | POÇO PROFUNDO | TIPO 1 | 1906-HID-POC-001 | POÇO PROFUNDO - PLANTA, CORTES E DETALHES
6 | ABRIGO DO GERADOR | TIPO 1 | 1906-HID-ABG-001 | ABRIGO DO GERADOR - PLANTA, CORTES E DETALHES
7 | CASA DE CLORAÇÃO | TIPO 1 | 1906-HID-CCL-001 | CASA DE CLORAÇÃO - TIPO 1 E TIPO 2 - PLANTA, CORTES E DETALHES
8 | ADUTORA - GERAL | TIPO 1 | 1906-HID-CDV-001 | CAIXA DE REGISTRO DE DESCARGA E VENTOSA - PLANTA, CORTES E DETALHES
9 |  | TIPO 1 | 1906-HID-BLC-001 | BLOCOS DE ANCORAGEM
10 | ETA - GERAL | TIPO 1 | 1906-LUR-ETA-001 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - PLANTA DE SITUAÇÃO TIPO 1
11 |  | TIPO 2 | 1906-LUR-ETA-002 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - PLANTA DE SITUAÇÃO TIPO 2
12 |  | TIPO 3 | 1906-LUR-ETA-003 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - PLANTA DE SITUAÇÃO TIPO 3
13 |  | TIPO 4 | 1906-LUR-ETA-004 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - PLANTA DE SITUAÇÃO TIPO 4
14 | RESERVATÓRIO | TIPO 1 | 1906-HID-ESC-001 | ESCADA PADRÃO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO
15 |  | TIPO 1 | 1906-HID-RED-001 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 1 - 10,00 m³ -H=12,00m
16 |  | TIPO 2 | 1906-HID-RED-002 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO E LAVAGEM PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 2 - 10,00 m³ -H=12,00m
17 |  | TIPO 3 | 1906-HID-RED-003 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 3 - 15,00 m³ -H=12,00m
18 |  | TIPO 4 | 1906-HID-RED-004 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO E LAVAGEM PLANTA, CORTES E DETALHES - TIPO 4 - 15,00 m³- H=12,00m
19 |  | TIPO 5 | 1906-HID-RED-005 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 5 - 20,00 m³ - H=12,00m
20 |  | TIPO 6 | 1906-HID-RED-006 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO E LAVAGEM PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 6 - 20,00 m³ -H=12,00m
21 |  | TIPO 7 | 1906-HID-RED-007 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 7 - 30,00 m³ - H=12,00m
22 |  | TIPO 8 | 1906-HID-RED-008 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO E LAVAGEM PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 8 - 30,00 m³ -H=12,00m
23 |  | TIPO 9 | 1906-HID-RED-009 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 9 - 40,00 m³ -H=12,00m
24 |  | TIPO 10 | 1906-HID-RED-010 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO E LAVAGEM PLANTAS, CORTES E DETALHES - TIPO 10 - 40,00 m³-H=12,00m
25 | CHAFARIZ | TIPO 1 | 1906-HID-CHA-001 | CHAFARIZ - PLANTA, CORTES E DETALHES
ESTRUTURAL
26 | ABRIGO DO GERADOR | TIPO 1 | 1906-EST-ABG-001 | ABRIGO DO GERADOR - FORMA E ARMAÇÃO
27 | RESERVATÓRIO | TIPO 1 | 1906-EST-RED-001 | RESERVATÓRIO ELEVADO - 10,00 m³, 15,00 m³ e 20,00 m³ -H=12,00m COM CASA DE QUIMICA - FORMA E ARMAÇÃO
28 |  | TIPO 2 | 1906-EST-RED-002 | RESERVATÓRIO ELEVADO -10,00 m³, 15,00 m³ e 20,00 m³ -H=12,00m SEM CASA DE QUIMICA - FORMA E ARMAÇÃO
29 |  | TIPO 3 | 1906-EST-RED-003 | RESERVATÓRIO ELEVADO - 30,00 m³ e 40,00 m³ -H=12,00m COM CASA DE QUIMICA - FORMA E ARMAÇÃO
30 |  | TIPO 4 | 1906-EST-RED-004 | RESERVATÓRIO ELEVADO - 30,00 m³ e 40,00 m³ -H=12,00m SEM CASA DE QUIMICA - FORMA E ARMAÇÃO
ELETRICO
31 | CAPTAÇÃO | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-001 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE -TIPO1 (GERADOR) - POT 1,0CV E 1,5CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
32 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-002 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 (GERADOR) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
33 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-003 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 (ALTA TENSÃO 18KV) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
34 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-004 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 (ALTA TENSÃO 34,5KV) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
35 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-005 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 13.8kV
36 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-006 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 34.5kV
37 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-007 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 34.5kV (TRIFÁSICO)
38 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-008 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 - PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
39 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-009 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE -TIPO2 (GERADOR) - POT 1,0CV E 1,5CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
40 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-010 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 (ALTA TENSÃO 34,5KV) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
41 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-011 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 34.5kV
42 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-012 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 - PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
43 | POÇO PROFUNDO | TIPO 1 | 1906-ELE-POC-001 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO - PLANTA, CORTES E DETALHES
44 | ABRIGO DO GERADOR | TIPO 1 | 1906-ELE-ABG-001 | PROJETO ELÉTRICO - ABRIGO DO GERADOR - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - PLANTA, CORTES E DETALHES
45 | ABRIGO DO GERADOR | TIPO 1 | 1906-ELE-ABG-002 | PROJETO ELÉTRICO - ABRIGO DO GERADOR - ETA - PLANTA, CORTES E DETALHES
46 | ABRIGO DO GERADOR | TIPO 1 | 1906-ELE-ABG-003 | PROJETO ELÉTRICO - ABRIGO DO GERADOR - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PLANTA, CORTES E DETALHES
47 | CASA DE CLORAÇÃO | TIPO 1 | 1906-ELE-CCL-001 | PROJETO ELÉTRICO - CASA DE CLORAÇÃO - TIPO 1 E TIPO 2 - PLANTA, CORTES E DETALHES
48 | ETA | TIPO 1 | 1906-ELE-ETA-001 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 1 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL
49 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-ETA-002 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 2 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL
50 |  | TIPO 3 | 1906-ELE-ETA-003 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 3 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL
51 |  | TIPO 4 | 1906-ELE-ETA-004 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 4 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL
52 |  | TIPO 5 | 1906-ELE-ETA-005 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 5 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL
53 |  | GERAL | 1906-ELE-ETA-006 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 1 A TIPO 4 - DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS
54 | EEA | TIPO 1 | 1906-ELE-EEA-001 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - POT 1,0CV (GERADOR) - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
55 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-EEA-002 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - POT 3,0CV (TRANSFORMADOR) - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS
56 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-EEA-003 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 13.8kV
57 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-EEA-004 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PLANTA, CORTES E DETALHES