Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA

CONTRATO Nº. 006/06

PEÇAS GRÁFICAS PADRÕES

VOLUME II – PROJETO ELÉTRICO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA

ABRIL / 2007

| 0 | 02/04/07 | EMISSÃO INICIAL | Ramon Castro | Laércio Régis | Pedro Oliveira |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EMITENTE | VERF. | APROVAÇÃO |
|  |  |  |  | CTS |  |

| Emissão Inicial | 02/04/07 | Ramon Castro |  | 02/04/07 | Laércio Régis |  | 02/04/07 | Pedro Oliveira |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Elaboração | Visto | Data | Verificação | Visto | Data | Aprovação | Visto |

INCRA / SUPERINTENDÊNCIA / ENGENHARIA

Eng.º José Vieira Leal Filho

SUPERINTENDENTE REGIONAL

Eng.ª Vanda Maria Mendes Argolo

COORDENADORA DE ENGENHARIA

UFC / EQUIPE TÉCNICA

ENGº. CIVIL / COORDENADOR; P0; Pedro Antônio Passos de Oliveira CREA 1.799 /D. ENGº CIVIL / SANITARISTA / HIDRÁULICO; P0; Edson Santos Gomes CREA 3.320 /D. ENGº. CIVIL; P0; Laércio Brito Regis CREA 4.205/D. ENGº. CIVIL / HIDRÁULICO; P1; Sérgio Cadi Yu Ma CREA 23.469 /D. ENGº SANITARISTA E AMBIENTAL; P3; Ramon Castro de Oliveira CREA 36.550 /D. ANTÔNIO ROBERTO GOMES DA SILVA; T0; Projetista-Cadista. ENGº. CIVIL / HIDRÁULICO – Estagiário; P4; Rafael Magno Silva de Oliveira.

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	RELAÇÃO DE DESENHOS	6

3.	PEÇAS GRÁFICAS	8

# APRESENTAÇÃO

A UFC Engenharia Ltda. Apresenta ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, as PEÇAS GRÁFICAS PADRÕES – VOLUME I – PROJETO CIVIL, parte integrante do Contrato 006/2006, firmado entre o INCRA e a UFC em 14/08/2006, cujo objeto é a ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA.

A elaboração do Projeto Executivo teve como premissa os documentos técnicos que compõem o Projeto Básico dos Sistemas de Abastecimento de Água dos Projetos de Assentamento, fornecidos pelo INCRA.

Os Projetos de Assentamento (PA’s), onde serão implantados os Sistemas de Abastecimento de Água, foram divididos pelo INCRA em seis Lotes, totalizando 42 Projetos de Assentamento distribuídos em 27 municípios:

| LOTES | PROJETO DE ASSENTAMENTO – PA |  | MUNICÍPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTE I | SANTA CLARA |  | IBIQUERA |
|  | PAU DE COLHER |  | JACOBINA |
|  | VÁRZEA DO CURRAL |  | JACOBINA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 02 |  | OUROLÂNDIA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 03 |  | OUROLÂNDIA |
|  | LAGOA DE DENTRO V. 04 |  | OUROLÂNDIA |
|  | ARIZONA |  | ITAPICURU |
|  | ELDORADO / PETINGA |  | SANTO AMARO |
| SUBTOTAL I | 8 PA’s |  | 5 Municípios |
| LOTE II | ANGICO |  | BARRA |
|  | CURRAL DO RIO GRANDE |  | BARRA |
|  | FERRADURA |  | BARRA |
|  | SÃO FRANCISCO |  | BARRA |
|  | 5IRAPURU |  | BARRA |
|  | ILHA DA LIBERDADE |  | BARREIRAS |
|  | NOVA TERRA |  | FORMOSA DO RIO PRETO |
|  | NOVA ESPLANADA |  | MANSIDÃO |
|  | FLÓRIDA |  | MORPARÁ |
|  | SERRA BRANCA |  | MUQUÉM SÃO FRANCISCO |
|  | CARLOTA |  | RIACHÃO DAS NEVES |
|  | ARCO VERDE / SENHOR DO BONFIM |  | SANTA RITA DE CÁSSIA |
| SUBTOTAL II | 12 PA’s |  | 8 Municípios |
| LOTE III | LAGOA DOURADA |  | PARATINGA |
|  | SANTO ANTÔNIO |  | PARATINGA |
|  | JACARANDÁ |  | SANTANA |
|  | EXTRATIVISTA SÃO FRANCISCO / PALMAS E PASSOS |  | SERRA DO RAMALHO |
|  | EXTRATIVISTA SÃO FRANCISCO / PAMBÚ |  | SERRA DO RAMALHO |
|  | NOVA ESPERANÇA GARIMÃ |  | SÍTIO DO MATO |
| SUBTOTAL III | 6 PA’s |  | 4 Municípios |
| LOTE IV | FEIRINHA MARREQUEIRO / 02 IRMÃS |  | CARINHANHA |
|  | FEIRINHA MARREQUEIRO / AGUADA DO MEIO |  | CARINHANHA |
|  | FEIRINHA MARREQUEIRO / VILA MARREQUEIRO |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / BARRINHA |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / LAGOA NOVA |  | CARINHANHA |
|  | SÃO LUCAS / LAPINHA |  | CARINHANHA |
|  | BATALHA |  | BOM JESUS DA LAPA |
|  | MARRECAS |  | MALHADA |
| SUBTOTAL IV | 8 PA’s |  | 3 Municípios |
| LOTE V | WILSON FURTADO / LAGOA DOS PATOS |  | JAGUAQUARA |
|  | SÃO DIOGO – VILA ANGÉLICA |  | PLANALTINO |
|  | SÃO DIOGO – VILA SÃO DIOGO |  | PLANALTINO |
|  | CHICO MENDES II |  | PORTO SEGURO |
|  | RIACHO DAS OSTRAS |  | PRADO |
|  | MARGARIDA ALVES |  | ITUBERÁ |
|  | CEDRO |  | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| SUBTOTAL V | 7 PA’s |  | 6 Municípios |
| LOTE VI | MANGAL I E II E VALE VERDE |  | SÍTIO DO MATO |
| SUBTOTAL VI | 1 PA’s |  | 1 Município |
| TOTAL | 42 PA’s |  | 27 Municípios |

# RELAÇÃO DE DESENHOS

| 20/03/2007 | 00 | EMISSÃO INICIAL |
| --- | --- | --- |
| DATA | Nº | REVISÃO |
| CONTRATO Nº 006/2006 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA |  |  |

| ELÉTRICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UNIDADE | PADRÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 32 | CAPTAÇÃO | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-001 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE -TIPO1 (GERADOR) - POT 1,0CV E 1,5CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 33 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-002 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 (GERADOR) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 34 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-003 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 (ALTA TENSÃO 18KV) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 35 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-004 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 (ALTA TENSÃO 34,5KV) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 36 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-005 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 13.8kV |
| 37 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-006 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 34.5kV |
| 38 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-007 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 34.5kV (TRIFÁSICO) |
| 39 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-CAP-008 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 1 - PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL |
| 40 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-009 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE -TIPO2 (GERADOR) - POT 1,0CV E 1,5CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 41 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-010 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 (ALTA TENSÃO 34,5KV) - POT 3,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 42 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-011 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 34.5kV |
| 43 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-CAP-012 | PROJETO ELÉTRICO - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - TIPO 2 - PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL |
| 44 | POÇO PROFUNDO | TIPO 1 | 1906-ELE-POC-001 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO -TIPO1 (GERADOR) - POT 0,75CV, 1,0CV E 1,5CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 45 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-POC-002 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO - TIPO 1 (SUBESTAÇÃO 13.8kV) - POT 0,75CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 46 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-POC-003 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO - TIPO 1 (SUBESTAÇÃO 34,5kV) - POT 1,5CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 47 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-POC-004 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 13.8kV |
| 48 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-POC-005 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 34.5kV |
| 49 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-POC-006 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO - TIPO 2 (ALTA TENSÃO 13,8KV) - POT 3,0CV OU 5,0CV - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 50 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-POC-007 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO - TIPO 1 - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 13.8kV |
| 51 |  | GERAL | 1906-ELE-POC-008 | PROJETO ELÉTRICO - POÇO PROFUNDO - PLANTA, CORTES E DETALHES |
| 52 | ABRIGO DO GERADOR | TIPO 1 | 1906-ELE-ABG-001 | PROJETO ELÉTRICO - ABRIGO DO GERADOR - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - PLANTA, CORTES E DETALHES |
| 53 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-ABG-002 | PROJETO ELÉTRICO - ABRIGO DO GERADOR - ETA - PLANTA, CORTES E DETALHES |
| 54 |  | TIPO 3 | 1906-ELE-ABG-003 | PROJETO ELÉTRICO - ABRIGO DO GERADOR - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PLANTA, CORTES E DETALHES |
| 55 |  | TIPO 4 | 1906-ELE-ABG-004 | PROJETO ELÉTRICO - ABRIGO DO GERADOR - POÇO PROFUNDO - PLANTA, CORTES E DETALHES |
| 56 | CASA DE CLORAÇÃO | TIPO 1 | 1906-ELE-CCL-001 | PROJETO ELÉTRICO - CASA DE CLORAÇÃO - PLANTA E CORTES |
| 57 | ETA | TIPO 1 | 1906-ELE-ETA-001 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 1 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL |
| 58 |  | TIPO 2 | 1906-ELE-ETA-002 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 2 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL |
| 59 |  | TIPO 3 | 1906-ELE-ETA-003 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 3 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL |
| 60 |  | TIPO 4 | 1906-ELE-ETA-004 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 4 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL |
| 61 |  | TIPO 5 | 1906-ELE-ETA-005 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 5 - PLANTA BAIXA E ARRANJO GERAL |
| 62 |  | GERAL | 1906-ELE-ETA-006 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TIPO 1 A TIPO 4 - DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS |
| 63 | EEA | TIPO 1 | 1906-ELE-EEA-001 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - POT 1,0CV (GERADOR) - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 64 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-EEA-002 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - POT 3,0CV (TRANSFORMADOR) - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 65 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-EEA-003 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 13.8kV |
| 66 |  | TIPO 1 | 1906-ELE-EEA-004 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PLANTA, CORTES E DETALHES |

# PEÇAS GRÁFICAS