|  | 19/06/09 | 362/09 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4787 |  | (61) 3312-4619 |  |
| CIRCULAR - EDITAL Nº 43/09 |  |  |  |  |
| COMUNICAMOS QUE NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 43/09, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE POÇOS TUBULARES JÁ PERFURADOS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E CABOS DE AÇO, EM LOCALIDADES RURAIS DIFUSAS, SITUADAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, FAZEMOS A SEGUINTE RETIFICAÇÃO DO ANEXO II DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE EM SEUS SUB-ITENS 2.1 ALÍNEA vii E 2.2.1 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS TUBULARES COM BASE NA DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CERH-MG N° 09 DE 16/06/2004, AS SEGUINTES ALTERAÇÕES RESPECTIVAMENTE: ONDE SE LÊ: “EM TODOS OS POÇOS A SEREM INSTALADOS, DEVEM SER FEITAS A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 63, BEM COMO, OS MESMOS DEVERÃO SER SUBMETIDOS A TESTES DE BOMBEAMENTO ATÉ QUE SE CONSIGA A ESTABILIZAÇÃO DO NÍVEL DINÂMICO DE CADA POÇO E UMA COLUNA DE ÁGUA DE 06 (SEIS) METROS ACIMA DO CORPO DA BOMBA. ESTA ESTABILIZAÇÃO DEVERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO CONTÍNUO DO POÇO POR NO MÍNIMO 04(QUATRO) HORAS, MANTENDO O NÍVEL DA ÁGUA CONSTANTE. DEVERÃO SE APRESENTADOS BOLETINS CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DOS TESTES”. LEIA-SE: “EM TODOS OS POÇOS A SEREM INSTALADOS, DEVEM SER FEITAS A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 63, BEM COMO, OS MESMOS DEVERÃO SER SUBMETIDOS A TESTES DE BOMBEAMENTO ATÉ QUE SE CONSIGA A ESTABILIZAÇÃO DO NÍVEL DINÂMICO DE CADA POÇO E UMA COLUNA DE ÁGUA DE 06 (SEIS) METROS ACIMA DO CORPO DA BOMBA. ESTA ESTABILIZAÇÃO DEVERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DE BOMBEAMENTO CONTÍNUO DO POÇO POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, MANTENDO O NÍVEL DA ÁGUA CONSTANTE. DEVERÃO SE APRESENTADOS BOLETINS CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DOS TESTES”. ONDE SE LÊ: “A INSTALAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DEVERÁ OCORRER APÓS SE CONHECER, ATRAVÉS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DA ÁGUA, A COMPROVAÇÃO DE SUA POTABILIDADE, BEM COMO, SE CONHECER TODAS AS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DOS POÇOS (FICHA TÉCNICA), CONFORME PREVISTAS NO SUB-ÍTEM 2.2.3 DESTAS ESPECIFICAÇÕES, E APÓS A INSTALAÇÃO É NECESSÁRIO A OBTENÇÃO DA OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DO IGAM (INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DA ÁGUAS), PARA POÇOS COM VAZÃO ACIMA DE 0,5L/S OU 1.800L/H”. LEIA-SE: “A INSTALAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DEVERÁ OCORRER APÓS SE CONHECER, ATRAVÉS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DA ÁGUA, A COMPROVAÇÃO DE SUA POTABILIDADE, BEM COMO, SE CONHECER TODAS AS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DOS POÇOS (FICHA TÉCNICA), CONFORME PREVISTAS NO SUB-ÍTEM 2.2.3 DESTAS ESPECIFICAÇÕES, E APÓS A INSTALAÇÃO É NECESSÁRIO A OBTENÇÃO DA OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DO IGAM (INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DA ÁGUAS), PARA O POÇOS COM QUALQUER QUANTITATIVO DE VAZÃO”. #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA #### Chefe Substituto da Secretaria de Licitação |  |  |  |  |