|  | 26/01/10 | 061/10 |  | 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL Nº 118/09 | xxx |  | xxx |  |

RESPONDENDO ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL  N.º 118/09, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA, SANTA MARIA DA BOA VISTA, OROCÓ, ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DA BAHIA, DIVIDIDOS EM DOIS LOTES, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: COM RELAÇÃO À PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, DEVEREMOS APRESENTAR AS COMPOSIÇÕES APENAS PARA OS ITENS REFERENTES À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU DEVEMOS APRESENTÁ-LAS TAMBÉM PARA OS ITENS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS?

RESPOSTA 1: APENAS DE SERVIÇOS.

PERGUNTA 2:	 NA PLANILHA LOTE 01 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA E OROCÓ, O SERVIÇO REFERENTE ÀS FORMAS PLANAS P / UN C/TABUAS DE 3ª P / 1,0M3 DE CONCRETO, INCL ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFORMA (REAPR. 3X) ENCONTRA-SE COM DOIS PREÇOS UNITÁRIOS DISTINTOS R$ 45,98 (ITEM 7.5.4) E R$ 549,10 (ITENS 7.1.4; 7.2.4; 7.3.4; 7.6.11) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS A UNIDADE É A MESMA (UN). PERGUNTA-SE: QUAL O PREÇO A SER CONSIDERADO PARA ESSE SERVIÇO E COMO SERÁ O SEU CRITÉRIO DE MEDIÇÃO?

RESPOSTA 2: A UNIDADE A SER CONSIDERADA É EM M² E O VALOR CORRETO ENCONTRA-SE NA NOVA PLANILHA NISPONÍVEL NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET, APARTIR DO DIA 27/01/2010.

PERGUNTA 3:	 NA PLANILHA LOTE 01 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA E OROCÓ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 APRESENTA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITENS 1.2.51) E UN (ITENS 3.3.37; 5.1.2; 5.1.5; 5.1.9; 5.1.26; 5.1.28; 5.2.2; 5.2.5; 5.2.6; 5.2.10; 5.2.27; 5.2.29; 5.3.36; 5.3.38; 5.3.40; 5.3.44; 5.3.95; 5.3.97; 5.4.12) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 519,79). PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 3: A UNIDADE CORRETA É UN.

PERGUNTA  4: 	NA PLANILHA LOTE 01 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA E OROCÓ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 APRESENTA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITENS 1.2.53) E UN (ITENS 3.2.2; 5.1.32; 5.2.33; 5.3.2; 5.3.5; 5.3.6; 5.3.10; 5.3.74; 5.3.76; 5.3.81; 5.3.83; 5.3.83; 5.3.101; 5.4.15; 5.5.2; 5.5.5; 5.5.7) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 684,88).

PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETAS?

RESPOSTA 4: A UNIDADE CORRETA É UN.

PERGUNTA 5:	 NA PLANILHA LOTE 01 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA E OROCÓ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 APRESENTA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITENS 1.2.55) E UN (ITENS 5.3.24; 5.3.27; 5.3.28; 5.3.32; 5.3.45; 5.3.46; 5.3.48; 5.3.51; 5.3.53; 5.4.9; 5.5.10; 5.5.15; 5.5.16) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 915,72). PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 5: A UNIDADE CORRETA É UN.

PERGUNTA 6:	 NA PLANILHA LOTE 01 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA E OROCÓ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 APRESENTA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITEM 1.2.56) E UN (ITENS 3.3.26; 3.3.29; 3.3.31; 3.3.33; 3.3.35; 3.3.41; 5.1.23; 5.2.24; 5.3.92) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 680.52). PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 6: A UNIDADE CORRETA É UN.

PERGUNTA 7:	 NA PLANILHA LOTE 01 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA E OROCÓ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 APRESENTA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITEM 1.2.57) E UN (ITENS 3.3.8; 3.3.10; 3.3.12; 3.3.17; 3.3.19; 3.3.23; 3.3.42; 5.1.6; 5.2.7; 5.3.71; 5.3.88; 5.3.89) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 887,91). PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 7: A UNIDADE CORRETA É UN.

PERGUNTA 8:	 NA PLANILHA LOTE 01 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - PETROLINA, LAGOA GRANDE, SANTA MARIA E OROCÓ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 APRESENTA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITEM 1.2.59) E UN (ITENS 3.3.1; 3.3.44; 5.3.7) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 1.205,49). PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 8: A UNIDADE CORRETA É UN.

PERGUNTA 9: 	DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO ANEXO II – MEMORIAIS E PROJETOS, CONSTATAMOS A AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS TÉCNICOS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE/PE. PERGUNTA-SE: O MUNICÍPIO LAGOA GRANDE FAZ PARTE DO ESCOPO DA OBRA? ONDE PODEMOS CONSULTAR OS DOCUMENTOS TÉCNICOS?

RESPOSTA 9: O ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE SERÁ ATRAVÉS DO SISTEMA DA LOCALIDADE CRISTÁLIA, MUNICÍPIO DE PETROLINA – SISTEMA 03. A REDE DE DISTRIBUIÇÃO SERÁ INTERLIGADA NO RESERVATÓRIO 04.

PERGUNTA 10:	 EM RELAÇÃO À ESTRUTURA METÁLICA DO FLUTUANTE, POR FAVOR, DISPONIBILIZAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM.

RESPOSTA 10: A ESTRUTURA METÁLICA DOS FLUTUANTES SERÁ CONSTITUÍDA DE DUAS CÂMARAS DE FLUTUAÇÃO CALANDRADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 3/16” E SOLIDARIZADAS A UMA PLATAFORMA DE AÇO-CARBONO XADREZ 3/16” CONSTRUÍDA COM VIGAS TIPO “U” 100 X 50 – PERFIL 10.

PARA MAIORES DETALHES, FAVOR CONSULTAR OS SEGUINTES DESENHOS:

[CODEVASF-AGU-PE0102-CAP2-003_R1]; [CODEVASF-AGU-PE0103-CAP3-003_R1]; [CODEVASF-AGU-PE02B01-CAP1-003_R1]; [CODEVASF-AGU-PE02B02-CAP2-003_R1]; [CODEVASF-AGU-PE03B-CAP-003_R1]; [CODEVASF-AGU-PE03A01-CAP1-003_R1]; [CODEVASF-AGU-PE03A02-CAP2-003_R1] E [CODEVASF-AGU-PE04-CAP-003_R1].

PERGUNTA 11: 	FAVOR, DISPONIBILIZAR ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA REFERENTE AOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS.

RESPOSTA 11: A PINTURA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS DEVERÁ SER EM FUNDO ADERENTE ANTICORROSIVO VERMELHO ÓXIDO E EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE, ESPECÍFICO PARA CONTATO COM ALIMENTOS AQUOSOS E A PINTURA EXTERNA DEVERÁ SER EM FUNDO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM ESMALTE POLIURETANO, EM DUAS DEMÃOS COM ESPESSURA TOTAL DE 100 A 120 MÍCRONS.

O RESERVATÓRIO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO CARBONO, ESPECÍFICO PARA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, NAS ESPESSURAS INDICADAS NO PROJETO E RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS A SEGUIR:

NB 89 – CONSTRUÇÃO DE TANQUES METÁLICOS

NBR 6123 – QUANTO À FORÇA DEVIDA DE VENTOS EM EDIFICAÇÕES EM GERAL

NBR 5008 – CHAPAS DE AÇO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTENTES À CORROSÃO ATMOSFÉRICA, PARA USOS ESTRUTURAIS

NBR 6650 – CHAPAS FINAS A QUENTE DE AÇO CARBONO PARA USO ESTRUTURAL

NBR 10777 – ENSAIO VISUAL EM SOLDAS, FUNDIDOS, FORJADOS E LAMINADOS

PERGUNTA 12: POR FAVOR, DISPONIBILIZAR O PROJETO DO RESERVATÓRIO R1 E O ARQUIVO DIAGNÓSTICO E ESTUDO DAS ALTERNATIVAS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE PETROLINA.

RESPOSTA 12: O RESERVATÓRIO 1 PROPOSTO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA ESTÁ LOCADO JUNTO À ÁREA DA ETA. TRATA-SE DE RESERVATÓRIO APOIADO COM CAPACIDADE PARA 500 M³. PARA MAIORES DETALHES VIDE DESENHO [CODEVASF-AGU-PE0103-ETA2-001_R2].

PERGUNTA 13:	 COM BASE NOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS, CONSTATAMOS QUE NA PASTA DO MUNICÍPIO OROCÓ NÃO CONSTAM OS PROJETOS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA.PERGUNTA-SE: ONDE PODEMOS CONSULTAR OS PROJETOS?

RESPOSTA 13: DEVIDO ÀS CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS DO MUNICÍPIO DE OROCÓ, NO QUE TANGE POPULAÇÕES, DEMANDAS E TOPOGRAFIA LOCAL, O PROJETO PREVÊ A INSTALAÇÃO DE ETA’S COMPACTAS DO TIPO FILTROS-RUSSOS PRÉ-FABRICADOS.

A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS REFERIDOS FILTROS PODE SER OBSERVADA NOS DESENHOS: [CODEVASF-AGU-PE03B-RES1-001_R1] E [CODEVASF-AGU-PE03B-RES2-001_002_R1]. OS RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PROJETO TRAZEM A DESCRIÇÃO DETALHADA DO SISTEMA, JUNTAMENTE COM AS RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO MESMO.

PERGUNTA 14:	 SOLICITAMOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MAIS DETALHADA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRÉ-FICADAS E CONVECIONAIS PARA OS LOTES 01 E 02.

RESPOSTA 14: OS RELATÓRIOS: “DIAGNÓSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS”; “ VOLUME 1 – RELATÓRIO DO PROJETO” E “VOLUME 8 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA”, TRAZEM INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO PROPOSTOS NOS LOTES 1 E 2.

PERGUNTA 15:	 NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO, COM FECHAMENTO EM ARAME FARPADO ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M² (ITEM 7.1.22) E M (ITENS 2.2.27; 4.4.1; 5.5.1; 7.2.23; 7.4.37; 7.5.37; 7.6.37; 7.8.35) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 27,99). PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 15: A UNIDADE CORRETA É EM M (METROS).

PERGUNTA 16: 	NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À FORMAS PLANAS P / UN C/TABUAS DE 3ª P / 1,0M3 DE CONCRETO, INCL ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFORMA (REAPR. 3X) ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M² (ITEM 7.1.4) E UN (ITENS 7.2.4; 7.4.9; 7.5.9; 7.6.9; 7.8.9) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 549,10). PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 16: RESPOSTA: A UNIDADE A SER CONSIDERADA É EM M² E O VALOR CORRETO ENCONTRA-SE NA NOVA PLANILHA A SER DIVULGADA PELA CODEVASF.

PERGUNTA 17:	 NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M² (ITEM 4.2.5) E M (ITENS 2.2.17; 7.1.11; 7.4.24; 7.5.24; 7.6.24; 7.8.23) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 27,11). PERGUNTA-SE: QUAIS DAS UNIDADES DEVERÃO CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 17: A UNIDADE CORRETA É EM M (METROS).

PERGUNTA 18:	 NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITEM 1.2.50) E UN (ITENS 3.3.37; 6.1.2; 6.1.5; 6.1.9; 6.1.23; 6.1.25; 6.2.2; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.10; 6.4.5; 6.4.6; 6.4.10; 6.4.29; 6.5.5; 6.5.6; 6.5.10; 6.5.26; 6.5.28) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 519,79).PERGUNTA-SE: QUAL DAS UNIDADES DEVEREMOS CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 18: A UNIDADE CORRETA É EM UN.

PERGUNTA 19: NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITENS 1.2.5; 1.2.20; 1.2.49) E UN (ITENS 6.2.14; 6.2.16; 6.2.18; 6.2.22; 6.3.19; 6.4.14; 6.4.16; 6.4.18; 6.4.22; 6.5.15; 6.5.17; 6.5.21) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 331,76). PERGUNTA-SE: QUAL DAS UNIDADES DEVEREMOS CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 19: A UNIDADE CORRETA É EM UN.

PERGUNTA 20:	 NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 ENCONTRA-SE COM DOIS PREÇOS UNITÁRIOS DISTINTOS: R$ 535,06 (ITEM 6.4.27) E R$ 519,79 (ITENS 3.3.37; 6.1.2; 6.1.5; 6.1.9; 6.1.23; 6.1.25; 6.2.2; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.10; 6.4.5; 6.4.6; 6.4.10; 6.4.29; 6.5.5; 6.5.6; 6.5.10; 6.5.26; 6.5.28) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS A UNIDADE É A MESMA (UN). PERGUNTA-SE: QUAL O PREÇO REAL A SER CONSIDERADO?

RESPOSTA 20: A UNIDADE CORRETA É EM UN.

PERGUNTA 21:	 NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITENS 1.2.6; 1.2.21; 1.2.51) E UN (ITENS 3.2.9; 3.2.12; 3.2.15; 6.1.29; 6.2.38; 6.2.40; 6.2.44; 6.4.33; 6.5.32) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 684,88). PERGUNTA-SE: QUAL DAS UNIDADES DEVEREMOS CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 21: A UNIDADE CORRETA É EM UN.

PERGUNTA 22: NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITENS 1.2.38; 1.2.68) E UN (ITENS 6.6.25; 6.7.13) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 424,54). PERGUNTA-SE: QUAL DAS UNIDADES DEVEREMOS CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 22: A UNIDADE CORRETA É EM UN.

PERGUNTA 23:	 NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITEM 1.2.69) E UN (ITENS 3.3.26; 3.3.29; 3.3.31; 3.3.33; 3.3.35; 3.3.41; 6.1.6; 6.1.20; 6.2.7; 6.4.24; 6.5.23) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 680,52). PERGUNTA-SE: QUAL DAS UNIDADES DEVEREMOS CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 23: A UNIDADE CORRETA É EM UN.

PERGUNTA 24:	 NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITENS 1.2.39; 1.2.70) E UN (ITENS 3.3.8; 3.3.10; 3.3.12; 3.3.17; 3.3.19; 3.3.23; 3.3.42; 6.2.35; 6.4.7; 6.5.7) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 887,91). PERGUNTA-SE: QUAL DAS UNIDADES DEVEREMOS CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 24: A UNIDADE CORRETA É EM UN.

PERGUNTA 25: 	NA PLANILHA LOTE 02 - ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS - ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, O SERVIÇO REFERENTE À TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 ENCONTRA-SE COM DUAS UNIDADES DISTINTAS M (ITENS 1.2.40; 1.2.71) E UN (ITENS 3.3.1; 3.3.44) SENDO QUE EM TODOS OS ITENS O PREÇO UNITÁRIO É O MESMO (R$ 1.205,49). PERGUNTA-SE: QUAL DAS UNIDADES DEVEREMOS CONSIDERAR COMO CORRETA?

RESPOSTA 25: A UNIDADE CORRETA É EM UN.

PERGUNTA 26:	 DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO ANEXO II – MEMORIAIS E PROJETOS, CONSTATAMOS A AUSÊNCIA DOS PROJETOS REFERENTE AO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO (VOLUME 6) E O MEMORIAL DE CÁLCULO (VOLUME 5) ESPECIFICOS DOS MUNICIPIOS PETROLANDIA, TACARATU E JATOBÁ. PERGUNTA-SE: COMO PODEMOS ADQUIRIR OS DOCUMENTOS PENDENTES?

RESPOSTA 26: O VOLUME 6 E O VOLUME 5 ESTARÃO DISPONIBILIZADO NO SITE DA CODEVASF.

PERGUNTA 27:	 COM BASE NOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO ANEXO II – MEMORIAIS E PROJETOS, CONSTATAMOS QUE NA PASTA DO MUNICÍPIO ITACURUTUBA NÃO CONSTAM OS PROJETOS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E NA PASTA DE PETROLÂNDIA/TACARATU E JATOBÁ ESTÃO FALTANDO OS PROJETOS DA ETA-1 E ETA-2. PERGUNTA-SE: ONDE PODEMOS CONSULTAR OS PROJETOS?

RESPOSTA 27: AS ETA’S 1 E 2 DO SISTEMA PROPOSTO PARA OS MUNICÍPIOS DE PETROLÂNDIA, JATOBÁ E TACARATU SÃO DO TIPO FILTROS-RUSSOS PRÉ-FABRICADOS.

A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS REFERIDOS FILTROS PODE SER OBSERVADA NOS DESENHOS: [CODEVASF-AGU-PE04-RES1-001_R0] E [CODEVASF-AGU-PE04-RES2-001_R0]. OS RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PROJETO TRAZEM A DESCRIÇÃO DETALHADA DO SISTEMA, JUNTAMENTE COM AS RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO MESMO.

PERGUNTA 28: A ALÍNEA “E” DO SUBITEM 6.3.2. DESCREVE O SEGUINTE:

- PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, OFERTADOS POR ITEM E SUBITEM, EM CD-ROM, SOB PENA DE TER SUA PROPOSTA REJEITADA NO CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO;

E1) A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS EM CONFORMIDADE COM AS  PLANILHAS  ORÇAMENTÁRIAS

DIANTE DO EXPOSTO PERGUNTAMOS: SERÁ OBRIGATÓRIA APENAS A APRESENTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OS ITENS DE SERVIÇOS, OU SEJA, PLANILHA DE SERVIÇOS – ANEXO III OU DEVERÃO SER APRESENTADAS TAMBÉM PARA OS ITENS CORRESPONDENTES A PLANILHA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS?

RESPOSTA 28: DOS ITENS REFERENTES AOS SERVIÇOS.

PERGUNTA 29: ESTA MESMA ALÍNEA “E” DO SUBITEM 6.4.2. EXIGE Q APRESENTAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, NO ENTANTO, O SUBITEM 6.3.2.6. APRESENTA A SEGUINTE DESCRIÇÃO:

“A LICITANTE COM A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DEVERÁ, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, APRESENTAR PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, OFERTADOS POR ITEM E SUBITEM, EM TRÊS VIAS IMPRESSAS E ASSINADAS, SOB PENA DE TER SUA PROPOSTA REJEITADA NO CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO”

DIANTE DO EXPOSTO PERGUNTAMOS: QUAL DAS DUAS EXIGÊNCIAS DEVERÁ SER CUMPRIDA? AS COMPOSIÇÕES DEVERÃO SER APRESENTADAS NO ATO DO PROCESSO LICITATÓRIO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA FINANCEIRA OU AS MESMAS DEVERÃO SER APRESENTADAS APENAS  PELA LICITANTE COM PROPOSTAS MAIS VANTAJOSA, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS ) HORAS?

##### RESPOSTA 29: AS DUAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CORRETAS. A APRESENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO IM EM MEIO DIGITAL É PARA CONFERÊNCIA. APÓS ANÁLISE DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS, A MELHOR PROPOSTA DEVERÁ APRESENTAR AS COMPOSIÇÕES IMPRESSA, NO PRAZO DE 72 HORAS, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES QUE PORVENTURA TENHA SIDO APONTADAS PELA COMISSÃO DE JULGAMENTO, E DEVIDAMENTE ASSINADAS.

##### INFORMAMOS QUE DEVERÃO SER CONSIDERADOS OS SEGUINTES QUANTITATIVOS PARA A ALÍNEA “D” DO SUBITEM 6.2.2.3. DO EDITAL:

| ## ITEM | LOTE 1 - SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 50 MM – 65.000 M |
| 2.0 | ESCAVAÇÃO DE VALA – 35.000 M³ |
| 3.0 | ATERRO OU REATERRO COMPACTADO DE VALA – 32.000 M³ |

| ## ITEM | LOTE2 - SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR A 50 MM – 33.500 M |
| 2.0 | ESCAVAÇÃO DE VALA – 20.000 M³ |
| 3.0 | ATERRO OU REATERRO COMPACTADO DE VALA – 15.000 M³ |

ESCLARECEMOS AINDA, QUE  O EM VIRTUDE DAS ADEQUAÇÕES PROCEDIDAS NO EDITAL E NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DO MESMO,  A SESSÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FICA ADIADA PARA O DIA 02/03/2010, ÀS 10H00 (DEZ HORAS), NO MESMO LOCAL ANTERIORMENTE MARCADO.

INFORMAMOS QUE O EDITAL E AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET: WWW.CODEVASF.GOV.BR  E WWW.COMPRASNET.GOV.BR, COM OS SEGUINTES VALORES GLOBAIS, POR LOTE:

LOTE 1 - R$27.049.312,85

LOTE 2 – R$15.601.136,72

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES