|  | 08/02/2010 | 84/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL | (61) 3312.4724 |  | (61) 3312.4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 118/2009 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL 118/09 – CONCORRÊNCIA - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA, SANTA MARIA DA BOA VISTA, OROCÓ, ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES A SABER: LOTE 01: 33 (TRINTA E TRÊS) COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE PETROLINA, SANTA MARIA DA BOA VISTA, OROCÓ E LAGOA GRANDE/PE E LOTE 02: 22 (VINTE E DUAS) COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE ITACURUBA, PETROLÂNDIA, TACARATU E JATOBÁ/PE, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:  OS QUANTITATIVOS  DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS TERÃO A REDUÇÃO PROPORCIONAL À REDUÇÃO DO COMPRIMENTO DA REDE?

RESPOSTA 1:  SIM.

PERGUNTA 2:  ANALISANDO AS PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA REFERENTES À LICITAÇÃO Nº 118/2009, NOTAMOS QUE OS ITENS 7.1.4, 7.2.4, 7.3.4, 7.5.4 E 7.6.11 DA PLANILHA REFERENTE AO LOTE 01, POSSUI DIFERENTES DISCRIMINAÇÕES DE SERVIÇOS. NA PLANILHA SEM PREÇO, EM FORMATO “XLS” (EXCEL), A DISCRIMINAÇÃO É “FORMA PLANAS C/TÁBUAS DE 3ª P/1,0M³ DE CONCRETO, INCL. ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFORMA (REAPR). 3X” - COD 5986. NA PLANILHA COM PREÇO, EM FORMATO PDF. A DISCRIMINAÇÃO PARA ESTES ITENS É “FORMA PLANA EM TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS, PARA ESTRUTURAS” – COD 09.04.05. DIANTE DA DIVERGÊNCIA EXISTENTE, SOLICITO UMA RESPOSTA INFORMANDO QUAL A REAL DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPOSTA 2:  A ESPECIFICAÇÃO VÁLIDA É A CONSTANTE DA “PLANILHA “COM PREÇO”, DESCONSIDERAR A PLANILHA SEM PREÇO.

## LUCIANA MOTA COELHO

## CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES