|  | 20/02/09 | 086/09 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4787 |  | (61) 3312-4619 |  |
| CIRCULAR - EDITAL Nº 05/09 |  |  |  |  |
| RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL 05/2009, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAS DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO IRRIGADO BRÍGIDA, INTEGRANTE DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OROCÓ , NO ESTADO DE PERNAMBUCO, APÓS CONSULTA A ÀREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTAS : - COM RELAÇÃO AOS ATESTADOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, INOBSTANTEMENTE O SUBITEM “D1” INFORMA QUE SERÃO CONSIDERADOS SERVIÇOS SIMILARES AQUELES QUE SE APRESENTEM DE PORTE E COMPLEXIDADE COMPATÍVEIS EM CARACTERÍSTICAS DESCRITAS BNAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INTEGRANTES DESTE EDITAL, TEMOS A SEGUINTE CONSULTA A FAZER: - PARA O ITEM “CONJUNTO ELETRO-MOTO-BOMBA – POT~ENCIA UNITÁRIO 500CV”, PODE SER CONSIDERADO COMO SIMILAR “ COMPLEXO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL, COMPOSTO POR QUATRO CONJUNTOS DE ELETROBOMBAS DE 1.250 CV CADA UMA - PARA O ITEM “ CANAIS DE IRRIGAÇÃO COM Q≥ 0,75 M2/S”, PODE SER CONSIDERADO SIMILAR “ CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE COMPENSAÇÃO? - PARA O ITEM “ ADUTORA DE RECALQUE Ø 1.000MM” PODE SER CONSIDERADO COMO SIMILAR A “CONSTRUÇÃO DE ADUTORA COM DIÂMETRO APROXIMADO, PORÉM, COM QUANTIDADE MAIOR” PODE SER CONSIDERADO COMO SERVIÇO SIMILAR? - NO CASO EM QUE ATESTADOS NÃO INFORME AS QUANTIDADES TOTAIS EXECUTADAS, PORÉM PELOS SERVIÇOS PARCIAIS SABE-SE QUE AS QUANTIDADES SÃO SUPERIORES ÀS EXIGIDAS, CONSULTAMOS A ESTA COMISSÃO SE O CÁCULO ARITMÉTICO SERÁ FEITO COM BASE NOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS? OBS: CHAMAMOS A ATENÇÃO PARA O FATO DE QUE EXISTEM SERVIÇOS QUE DEMONSTRAM COMPLEXIDADE SUPERIOR AOS EXIGIDOS NO PRESENTE EDITAL, PORÉM SEM QUANTITATIVOS DEFINIDOS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL, MAS QUE COM DEMONSTRAÇÕES TÉCNICA, CHEGA-SE FACILMENTE A SE DEMOSNTRAR A SUPERIORIDADE DOS SERVIÇOS. RESPOSTAS : - SIM, A POTÊNCIA DO MOTOR CITADA PELA LICITANTE ESTÁ ACIMA DA EXIGIDA NO EDITAL - NÃO, A EXPERIÊNCIA EXIGIDA NO EDITAL, ESPECIFICAMENTE, É PARA OPERAR E MANTER CANAIS DE IRRIGAÇÃO - NÃO - NÃO, A CAT DEVERÁ APRESENTAR O QUANTITATIVO EXIGIDO NO EDITAL, PARA CADA SERVIÇO EXECUTADO PELA LICITANTE. NO ITENS 6.5 E 6.7 DO EDITAL, ONDE SE LÊ: 6.5 - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01 EM INVÓLUCRO FECHADO, QUE RECEBERÁ A DENOMINAÇÃO DE "INVÓLUCRO Nº 01", SERÁ APRESENTADA A "DOCUMENTAÇÃO", EM 02 (DUAS) VIAS DISTINTAS, DE IGUAL TEOR, EM VOLUMES SEPARADOS, DEVENDO SER EVIDENCIADO NA RESPECTIVA CAPA DE CADA VOLUME AS INSCRIÇÕES: "ORIGINAL" E "2ª VIA" E DEVERÁ CONTER OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, CUJOS CONTEÚDOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM AS ESPECIFICAÇÕES, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 6.7 - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02 EM INVÓLUCRO FECHADO, QUE RECEBERÁ A DENOMINAÇÃO DE "INVÓLUCRO Nº 02", SERÁ APRESENTADA A "PROPOSTA FINANCEIRA", EM 02 (DUAS) VIAS DISTINTAS, DE IGUAL TEOR, EM VOLUMES SEPARADOS, DEVENDO SER EVIDENCIADO NA RESPECTIVA CAPA DE CADA VOLUME AS INSCRIÇÕES: "ORIGINAL", "1ª VIA" E 2ª VIA LEIA-SE: 6.5 - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01 EM INVÓLUCRO FECHADO QUE RECEBERÁ A DENOMINAÇÃO DE “INVÓLUCRO Nº 1 (UM)”, SERÁ APRESENTADA A "DOCUMENTAÇÃO” EM 3 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR, EM VOLUMES SEPARADOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ENCADERNADOS OU GRAMPEADOS, DEVENDO SER EVIDENCIADO NA RESPECTIVA CAPA DE CADA VOLUME AS INSCRIÇÕES: "ORIGINAL", "2ª VIA" E "3ª VIA" 6.7 - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02 EM INVÓLUCRO FECHADO QUE RECEBERÁ A DENOMINAÇÃO DE “INVÓLUCRO N.º 2 (DOIS)”, SERÁ APRESENTADA A "PROPOSTA TÉCNICA”, EM 3 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR, EM VOLUMES SEPARADOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ENCADERNADOS OU GRAMPEADOS, DEVENDO SER EVIDENCIADO NA RESPECTIVA CAPA DE CADA VOLUME, AS INSCRIÇÕES: "ORIGINAL", "2ª VIA" E “3ª VIA”. #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA #### Chefe Substituto da Secretaria de Licitação |  |  |  |  |