## peças conexões
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PILÃO ARCADO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
RELAÇÃO DE TUBOS PEÇAS E CONEXÕES
TUBOS | (m) |  | 50 | 385 | 530 | 2335 | 3445 | 1440
CAP | (um) | [7 empty] | 0
REGISTRO | (um) |  |  | 2 | 3 | 4 | 12 | 159 | 180
| DN | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50
C | 400 | [7 empty] | 0
R | 300 | [7 empty] | 0
U | 250 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
Z | 200 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
E | 150 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 6
T | 100 |  |  |  | 1 | 3 | 8 |  | 12
A | 50 |  |  | 1 | 4 | 5 | 23 | 2 | 35
CUR | 45º | [5 empty] | 1 |  | 1
VAS | 90º |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 4
J | 400 | [7 empty] | 0
U | 300 | [7 empty] | 0
N | 250 | [7 empty] | 0
Ç | 200 | [7 empty] | 0
Ã | 150 | [7 empty] | 0
O | 100 | [7 empty] | 0
| 50 | [7 empty] | 0
R | 400 | [7 empty] | 0
E | 300 | [7 empty] | 0
D | 250 |  | 1 | [5 empty] | 1
U | 200 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
Ç | 150 |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 6
Ã | 100 |  |  | 4 | 1 | 7 |  |  | 12
O | 50 |  |  |  | 3 | 17 | 36 |  | 56
| 400 | [7 empty] | 0
T | 300 | [7 empty] | 0
| 250 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
E | 200 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 6
| 150 |  |  |  | 1 | 9 |  |  | 10
E | 100 |  |  |  |  | 1 | 20 |  | 21
| 50 |  |  |  | 5 | 30 | 25 | 5 | 65
|  | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 422