## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
DATA: NOVEMBRO/2009 |  |  | PREÇOS: SINAPI-JUL/2008
|  |  | BDI: | 30% | VALOR (R$): | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
Item | SINAPI | Serviço | Unidade | Quantidade | P. Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
1.1 |  | Mobilização de equipamento e pessoal | un | 1 |  | 0
1.2 |  | Administração local e manutenção do canteiro de obras | mês | 9 |  | 0
1.3 |  | Desmobilização de equipamento e pessoal | un | 1 |  | 0
1.4 | 74242/001 | Instalação do barracão de obras | m2 | 100 |  | 0
1.5 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 600 |  | 0
1.6 | 74039/001 | Cerca em mourões de madeira, com quatro fios de arame farpado | m | 100 |  | 0
1.7 | 74209/001 | Placa de obra | m2 | 36 |  | 0
2 |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 0
2.1 | 73836/003 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, potencia 50 CV | un | 2 |  | 0
2.2 | 73857/008 | Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 50 kVa | un | 1 |  | 0
2.3 |  | Assentamento de tubos, peças e conexões flanges DN 200 / 250 | un | 22 |  | 0
3 |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 0
3.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 1340 |  | 0
3.2 | 73679 | Locação e nivelamento das tubulações da adutora | m | 1340 |  | 0
3.3 | 73965/011 | Escavação manual de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 113.62 |  | 0
3.4 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 643.82 |  | 0
3.5 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 239.19 |  | 0
3.6 |  | Escavação mecânica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 125.29 |  | 0
3.7 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 130.99 |  | 0
3.8 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 924.87 |  | 0
3.9 | 72921 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aquisição de material | m3 | 0.29 |  | 0
3.10 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 203.04 |  | 0
3.11 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 125.29 |  | 0
3.12 | 73888/006 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1340 |  | 0
4 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 0
4.1 | 73948/016 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 300 |  | 0
4.2 | 73992/001 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 142.5 |  | 0
4.3 | 73965/011 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 71.25 |  | 0
4.4 | 72920 | Reaterro compactado | m3 | 4.9 |  | 0
4.5 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 66.35 |  | 0
4.6 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, fck = 5 Mpa | m3 | 28.5 |  | 0
4.7 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 9249 |  | 0
4.8 | 73942/001 | Aço CA -60 | kg | 184 |  | 0
4.9 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, esrutural, e= 12 cm. | m2 | 1481.52 |  | 0
4.10 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 mpa, incluindo materiais,mão de obra, preparo e lançamento | m3 | 123.46 |  | 0
4.11 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 1700.85 |  | 0
4.12 | 73971/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua | m2 | 1700.85 |  | 0
4.13 | 74134/001 | Emassamento de parede externa com massa acrílica, uma demão | m2 | 182.7 |  | 0
4.14 | 73750/001 | Pintura externa a tinta PVA, latex, 2 demãos | m2 | 182.7 |  | 0
4.15 | 73922/002 | Piso cimentado, alizado, argamassa de cimento/areia traço 1:4, com preparo de caixa | m2 | 56 |  | 0
4.16 | 73840/006 | Assentamento de tubo PVC p/esgoto DN 300 | m | 45 |  | 0
4.17 |  | Construção de caixas de passagem de 60 x 60 x 80 cm, tijolo maciço 1 vez, tampa em concreto armado, fundo em concreto simples | un | 7 |  | 0
4.18 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 150 | un | 6 |  | 0
4.19 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 200 | un | 4 |  | 0
4.20 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 300 | un | 41 |  | 0
4.21 |  | Instalação de escada metalica, externa | un | 1 |  | 0
4.22 | 73631 | Instalação de guarda corpo em tubos de aço galvanizado de 2" | m2 | 47 |  | 0
4.23 |  | Instalação de calha Parshall em fiberglass, largura = 0,076 m | m | 1 |  | 0
4.24 | 73888/007 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 103 |  | 0
4.25 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 300 | un | 6 |  | 0
4.26 | 73873/004 | Colocação de camada de seixos rolados | m3 | 4.32 |  | 0
4.27 | 73873/003 | Colocação de camada de areia selecionada | m3 | 4.32 |  | 0
4.28 | 73873/005 | Colocação de camada de antracito | m3 | 8.64 |  | 0
5 |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 0
5.1 | 73836/002 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, potencia 15 CV | un | 2 |  | 0
5.2 | 73857/007 | Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 20 kVa | un | 1 |  | 0
6 |  | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 0
6.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 9010 |  | 0
6.2 | 73679 | Locação, nivelamento das tubulações da adutora | m | 9010 |  | 0
6.3 | 73965/011 | Escavação manual de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 763.94 |  | 0
6.4 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 4328.97 |  | 0
6.5 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 1608.29 |  | 0
6.6 |  | Escavação mecânica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 842.44 |  | 0
6.7 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 880.73 |  | 0
6.8 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 6218.7 |  | 0
6.9 | 72921 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aquisição de material | m3 | 1.93 |  | 0
6.10 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 1365.15 |  | 0
6.11 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 842.44 |  | 0
6.12 | 73888/006 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 9010 |  | 0
7 |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 |  |  |  | 0
7.1 | 73948/016 | Raspagem, limpeza manual do terreno | m2 | 100 |  | 0
7.2 | 73992/001 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 100 |  | 0
7.3 | 73965/011 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 200 |  | 0
7.4 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 80 |  | 0
7.5 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 120 |  | 0
7.6 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, cons. Min. 159kg/m3,preparo e lançamento | m3 | 7.2 |  | 0
7.7 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 9660 |  | 0
7.8 |  | Forma curva em chapa compensada, resinada, estrutural, e =10cm | m2 | 234.56 |  | 0
7.9 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 455.04 |  | 0
7.10 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para fundações, pilares vigas e fuste, incluindo materiais, mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 83.07 |  | 0
7.11 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 165 |  | 0
7.12 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest.arg. cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 165 |  | 0
7.13 | 73978/001 | Pintura externa a conservado P | m2 | 326 |  | 0
7.14 |  | Assentamento de peças e conexões flangeadas DN 250 | un | 8 |  | 0
7.15 |  | Assentamento de peças e conexões flangeadas DN 300 | un | 8 |  | 0
8 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
8.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 8185 |  | 0
8.2 | 73610 | Locação , nivelamento das tubulações da rede | m | 8185 |  | 0
8.3 |  | Placa de sinalização e advertencia, confecção, transporte e instalaão, em madeira compensada de 10mm de esp., dimensões(1,00 x 1,50 m) inclusive remoção para outro local da obra | m2 | 61.5 |  | 0
8.4 | 74221/001 | Sinalização noturna | m | 818.5 |  | 0
8.5 | 73790/001 | Retirada e reassentamento de pavimentação em paralelepipedo sobre coxim de areia | m2 | 1300 |  | 0
8.6 | 73965/011 | Escavação manual de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 578.71 |  | 0
8.7 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 3278.21 |  | 0
8.8 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 1228.29 |  | 0
8.9 |  | Escavação mecânica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 645.74 |  | 0
8.10 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 726.64 |  | 0
8.11 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 4716.53 |  | 0
8.12 | 72921 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aquisição de material | m3 | 97.48 |  | 0
8.13 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 1192.61 |  | 0
8.14 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3 | 645.74 |  | 0
8.15 | 73891/001 | Esgotamento de valas com bombeamento elétrico | h | 720 |  | 0
8.16 | 73877/002 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 818.5 |  | 0
8.17 | 73888/001 | Assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 1440 |  | 0
8.18 | 73888/003 | Assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 3445 |  | 0
8.19 | 73888/004 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 2335 |  | 0
8.20 | 73888/005 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 530 |  | 0
8.21 | 73888/006 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 385 |  | 0
8.22 | 73888/007 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 50 |  | 0
8.23 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 50 | un | 159 |  | 0
8.24 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 100 | un | 107 |  | 0
8.25 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 150 | un | 83 |  | 0
8.26 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 200 | un | 28 |  | 0
8.27 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 250 | un | 44 |  | 0
8.28 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 300 | un | 4 |  | 0
8.29 | 73659 | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50mm x ½”, adaptador PVC soldável/rosca 20mm x ½”, tubo PVC soldável água fria 20 mm e registro de PVC esfera roscável ½” - fornecimento e instalação | un | 1637 |  | 0
8.30 | 73827/001 | Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação | um | 1637 |  | 0
8.31 | 74217/001 | Hidrômetro 3,00m3/h, d=1/2" - fornecimento e instalação | um | 1637 |  | 0
9 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
9.1 |  | Elaboração do projeto elétrico da elevatória de água bruta | un | 1 |  | 0
9.2 |  | Elaboração do projeto elétrico da elevatória de água tratada | un | 1 |  | 0
9.3 |  | Elaboração do projeto eletrico da área da estação de tratamento de água | un | 1 |  | 0

## Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
DATA: NOVEMBRO/2009 |  |  | PREÇOS: SINAPI-FEV/2008
|  |  | BDI: | 18% | VALOR (R$): | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS
Item | SINAPI | Materiais | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 0
1.1 | 00007617 | Fornecimento de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 50 kVa,imerso em oleo mineral | un | 1 |  | 0
1.2 | 00010271 | Válvula de pé c/crivo FºFº, flange d = 200mm | un | 2 |  | 0
1.3 | 00009461 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 1,50 m | un | 2 |  | 0
1.4 | 00002013 | Curva FºFº, flanges, 90º d = 200 mm | un | 2 |  | 0
1.5 | 00009272 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,80 m | un | 2 |  | 0
1.6 | 00005157 | Redução excentrica, FºFº, flanges, d = 200 x 100 mm | un | 2 |  | 0
1.7 | 00005170 | Redução concentrica, FºFº, flanges, d = 125 x 250 mm | un | 2 |  | 0
1.8 | 00002331 | Curva FºFº 90º d= 250 mm | un | 2 |  | 0
1.9 | 00010342 | Vãlvula de retenção simples, c/portinhola, FºFº, flanges, d = 250 mm | un | 2 |  | 0
1.10 | 00005941 | Registro chato , FºFº, flanges volante d = 250 mm | un | 2 |  | 0
1.11 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 1,50 m | un | 2 |  | 0
1.12 | 00000486 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 100 | un | 1 |  | 0
1.13 | 00000484 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 125 | un | 1 |  | 0
1.14 | 00000483 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 200 | un | 8 |  | 0
1.15 | 00000487 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 10 |  | 0
1.16 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 90 mm | un | 232 |  | 0
2. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 0
2.1 | 00009826 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1340 |  | 0
2.2 | 00000320 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 250 | un | 234 |  | 0
2.3 | 00002055 | Fornecimento de curva ff, p/ PVC, d = 45º x 250 mm | un | 2 |  | 0
3. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 0
3.1 | 00009821 | Fornecimento de tubo PVC p/esgoto DN 300 | m | 45 |  | 0
3.2 | 00000202 | Adufa de parede quadrada d= 200 mm | un | 2 |  | 0
3.3 | 00001469 | Comporta de superfície quadrada DN 300 | un | 8 |  | 0
3.4 | 00004522 | Pedestal de manobra com haste de 3,80 m | un | 2 |  | 0
3.5 | 00005871 | Valvula gaveta, chato RGV d = 150 mm | un | 2 |  | 0
3.6 | 00005769 | Valvula gaveta, chato RGV d = 300 mm | un | 9 |  | 0
3.7 | 00002069 | Curva FºFº 90º d= 300 mm | un | 4 |  | 0
3.8 | 00006744 | Tee FºFº d= 300 x 300 mm | un | 3 |  | 0
3.9 | 00009268 | Tubo FºFº, flange e ponta 150 mm x 1,00 m | un | 2 |  | 0
3.10 | 00009268 | Tubo FºFº, flange e ponta 150 mm x 0,50 m | un | 2 |  | 0
3.11 | 00009461 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,50 m | un | 2 |  | 0
3.12 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 0,50 m | un | 9 |  | 0
3.13 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 0,70 m | un | 2 |  | 0
3.14 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 1,20 m | un | 2 |  | 0
3.15 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 1,50 m | un | 1 |  | 0
3.16 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 2,50 m | un | 1 |  | 0
3.17 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 2,85 m | un | 1 |  | 0
3.18 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 5,85 m | un | 1 |  | 0
3.19 | 00000484 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 150 | un | 4 |  | 0
3.20 | 00000483 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 200 | un | 2 |  | 0
3.21 | 00000488 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 300 | un | 23 |  | 0
3.22 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 90 mm | un | 324 |  | 0
3.23 |  | Fornecimento de chicanas de madeira de lei, 1ª qualidade, serrada, aparelhada, dimensões (3,60 x 0,60 x 0,02)m, total de 58 paineis | m3 | 2.5 |  | 0
3.24 |  | Fornecimento de calha parshall em fiberglass, dimensão da garganta = 0,076m | un | 1 |  | 0
3.25 |  | Fornecimento de perfil retangular para decantação, tipo TIGRE, L =600mm, h=50mm e l=90mm | un | 4200 |  | 0
3.26 | 00009827 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 103 |  | 0
3.27 | 00000314 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 300 | un | 18 |  | 0
3.28 | 00011081 | Fornecimento de seixo rolado para leito filtrante | m3 | 4.32 |  | 0
3.29 | 00011077 | Fornecimento de areia para leito filtrante | m3 | 4.32 |  | 0
3.30 | 00010560 | Fornecimento de antracito para leito filtrante | m3 | 8.64 |  | 0
3.31 | 00009821 | Fornecimento de tubo PVC p/esgoto DN 300 | m | 45 |  | 0
3.32 | 00002069 | Fornecimento de curva, fºfº, 90 º DN 300 | un | 3 |  | 0
3.33 | 00002056 | Fornecimento de curva, fºfº, 45 º DN 300 | un | 2 |  | 0
3.34 | 00001665 | Fornecimento de cruzeta, fºfº DN 300 | un | 1 |  | 0
4. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 0
4.1 |  | Fornecimento de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, fabricação KSB, modelo ETA 100/26, rotor 230 mm, 1710 rpm, para elevar 144m3/h, Hman=21,00m e potencia de 15,00 CV | un | 2 |  | 0
4.2 | 00007610 | Fornecimento de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 30 kVa | un | 1 |  | 0
5. |  | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 0
5.1 | 00009826 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 9010 |  | 0
5.2 | 00000320 | Anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 250 | un | 1502 |  | 0
5.3 | 00002055 | Fornecimento de curva ff, p/ PVC, d = 45º x 250 mm | un | 4 |  | 0
6. |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 |  |  |  | 0
6.1 | 00009189 | Tubo FºFº, flange e ponta 400 mm x 5,60 m | un | 2 |  | 0
6.2 | 00008643 | Tubo FºFº, flanges 400 mm x 5,80 m | un | 2 |  | 0
6.3 | 00002070 | Curva FºFº 90º d= 400 mm | un | 2 |  | 0
6.4 | 00005970 | Registro chato RGV d = 400 mm | un | 2 |  | 0
6.5 | 00000481 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 400 | un | 8 |  | 0
6.6 | 00004297 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 120 mm | un | 128 |  | 0
7. |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
7.1 | 00009844 | Fornecimento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 1440 |  | 0
7.2 | 00009847 | Fornecimento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 3445 |  | 0
7.3 | 00009828 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 2335 |  | 0
7.4 | 00009829 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 530 |  | 0
7.5 | 00009826 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 385 |  | 0
7.6 | 00009827 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 50 |  | 0
7.7 | 00000325 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 50 | un | 240 |  | 0
7.8 | 00000328 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 100 | un | 575 |  | 0
7.9 | 00000318 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 150 | un | 390 |  | 0
7.10 | 00000319 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 200 | un | 89 |  | 0
7.11 | 00000320 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 250 | un | 65 |  | 0
7.12 | 00000314 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 300 | un | 9 |  | 0
7.13 | 00005457 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 50 | un | 159 |  | 0
7.14 | 00005472 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 100 | un | 12 |  | 0
7.15 | 00005458 | Fornecimento de registro fºfº, bolsas, DN 150 | un | 4 |  | 0
7.16 | 00005459 | Fornecimento de registro fºfº,bolsas, DN 200 | un | 3 |  | 0
7.17 | 00005354 | Fornecimento de registro fºfº,bolsas, DN 250 | un | 2 |  | 0
7.18 | 00001661 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 250 mm | un | 2 |  | 0
7.19 | 00001661 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 1 |  | 0
7.20 | 00001682 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 50 mm | un | 1 |  | 0
7.21 | 00001658 | Fornecimento de cruzeta, ff, bolsas, 200 x 150 mm | un | 1 |  | 0
7.22 | 00001658 | Fornecimento de cruzeta, ff, bolsas, 200 x 100 mm | un | 1 |  | 0
7.23 | 00001680 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 4 |  | 0
7.24 | 00001679 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 150 mm | un | 5 |  | 0
7.25 | 00001672 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 3 |  | 0
7.26 | 00001678 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 6 |  | 0
7.27 | 00001677 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 100 x 100 mm | un | 8 |  | 0
7.28 | 00001656 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 23 |  | 0
7.29 | 00001675 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 50 x 50 mm | un | 2 |  | 0
7.30 | 00002069 | Fornecimento de curva, ff, bolsas, 90º x 300 mm | un | 1 |  | 0
7.31 | 00002331 | Fornecimento de curva, ff, bolsas, 90º x 250 mm | un | 1 |  | 0
7.32 | 00002333 | Fornecimento de curva, ff, bolsas, 90º x 100 mm | un | 2 |  | 0
7.33 | 00002052 | Fornecimento de curva, ff, bolsas, 45º x 100 mm | un | 1 |  | 0
7.34 | 00005147 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 300 x 250 mm | un | 1 |  | 0
7.35 | 00005145 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 2 |  | 0
7.36 | 00005144 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 250 x 150 mm | un | 2 |  | 0
7.37 | 00005144 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 250 x 100 mm | un | 4 |  | 0
7.38 | 00005143 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 200 x 150 mm | un | 4 |  | 0
7.39 | 00005141 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 200 x 100 mm | un | 1 |  | 0
7.40 | 00005140 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 3 |  | 0
7.41 | 00005139 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 7 |  | 0
7.42 | 00005228 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 17 |  | 0
7.43 | 00005229 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 36 |  | 0
7.44 | 00006743 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 300 x 250 mm | un | 1 |  | 0
7.45 | 00006741 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 250 x 250 mm | un | 1 |  | 0
7.46 | 00006741 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 1 |  | 0
7.47 | 00006921 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 200 x 200 mm | un | 5 |  | 0
7.48 | 00006921 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 200 x 150 mm | un | 1 |  | 0
7.49 | 00012668 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 150 x 150 mm | un | 9 |  | 0
7.50 | 00012667 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 1 |  | 0
7.51 | 00012664 | Fornecimento de te, pvc, bolsas, 100 x 100 mm | un | 20 |  | 0
7.52 | 00006825 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 250 x 50 mm | un | 3 |  | 0
7.53 | 00006890 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 5 |  | 0
7.54 | 00006893 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 30 |  | 0
7.55 | 00012666 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 25 |  | 0
7.56 | 00006927 | Fornecimento de te, pvc, bolsas, 50 x 50 mm | un | 5 |  | 0

## Cronograma
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
DATA: JULHO/2009
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0 | MESES 1: 0 | 0
II | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | 0 | MESES 2: 0; MESES 3: 0 | 0
III | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 0 | MESES 2: 0; MESES 3: 0; MESES 4: 0; MESES 5: 0 | 0
IV | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 0 | MESES 4: 0; MESES 5: 0; MESES 6: 0; MESES 7: 0 | 0
V | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 0 | MESES 2: 0; MESES 3: 0 | 0
VI | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
VII | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 | 0 | MESES 6: 0; MESES 7: 0; MESES 8: 0; MESES 9: 0 | 0
VIII | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS | 0 | MESES 1: 0 | 0
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumo
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARACADO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
DATA: JULHO/2009 |  |  | PREÇOS: SINAPI-DEZ/2008
RESUMO DOS CUSTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | SERVIÇOS | MATERIAIS | TOTAIS
I | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0
II | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | 0 | 0 | 0
III | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 0 | 0 | 0
IV | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 0 | 0 | 0
V | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 0 | 0 | 0
VI | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 0 | 0 | 0
VII | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 | 0 | 0 | 0
VIII | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0
IX | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS | 0 | 0 | 0
| T O T A L | 0 | 0 | 0