VOLUME 6

Sistema de Abastecimento de Água

Sistema de Automação do Projeto

Município de Glória

Revisão 1

Agosto/2009

SUMÁRIO

VOLUME 6

1. INTRODUÇÃO	6

1.1. Localização	6

1.2. Clima	8

1.3. População	8

1.4. Geologia, Hidrologia e Topografia	8

1.5. Perfil Sócio-Econômico	10

1.6. Características Urbanas	10

2. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO	13

2.1. Captação Superficial 1	13

2.2. Captação Superficial 2	13

2.3. Estação Elevatória de Água Tratada 1	13

2.4. Estação Elevatória de Água Tratada 2	13

2.5. Estação Elevatória de Água Tratada 3	14

2.6. Estação Elevatória de Água Tratada 4	14

3. ANEXOS	15

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o Volume 6 – Sistema de Automação do Projeto para o Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água em localidades rurais difusas, localizadas as margens do Rio São Francisco no município de Glória/BA, Revisão 1, integrante do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria entre a CODEVASF e a DRENATEC ENGENHARIA LTDA, conforme Contrato CT 0.06.08.0188/00, cujo objeto é:

- Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada, para atendimento de 12 (doze) localidades rurais difusas, localizadas no Município de Glória, situado às Margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.

Este projeto está dividido em 2 (duas) Etapas, sendo:

ETAPA 1 - Diagnóstico e Estudo de Alternativas:

VOLUME ÚNICO - Diagnóstico e Estudo de Alternativas / Peças Gráficas

ETAPA 2 - Projeto Básico de Engenharia

Este projeto é composto por 08 (oito) volumes, acrescido de Tomo Único referente ao Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais, sendo:

VOLUME 1 - 	Relatório do Projeto

VOLUME 2 - 	Especificações Técnicas

VOLUME 3 - 	Desenhos

VOLUME 4 - 	Planilhas Orçamentárias

VOLUME 5 - 	Memorial de Cálculo

VOLUME 6 - 	Sistema de Automação do Projeto

VOLUME 7 - 	Anexos

- Estudos Geotécnicos

- Estudos Topográficos

VOLUME 8 - 	Manual de Operação e Manutenção do Sistema

TOMO ÚNICO - Relatório de Avaliação Ambiental

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1. Localização

O Município de Glória está localizado na região planejamento Nordeste do Estado da Bahia, limitando-se a norte e a leste com o Estado de Pernambuco, a sul com Paulo Afonso e a oeste com Rodelas. A área municipal é de 1.282,1 km² e está inserida nas folhas cartográficas de Floresta (SC.24-X-A-IV), editada pelo MINTER/SUDENE em 1969, Salgado do Melão (SC.24-X-C-I) e Paulo Afonso (SC.24-X-CII), editadas pelo DSG, respectivamente, em 1981 e 1985 na escala 1:100.000. Os limites do município podem ser observados no Mapa do Sistema de Transportes do Estado da Bahia na escala 1:1.500.000 (DERBA, julho/2000). “A sede municipal está localizada nas coordenadas geográficas 9°21’00” de latitude sul e 38°15’00” de longitude oeste.

O acesso, a partir de Salvador, é efetuado pelas rodovias pavimentadas BR-324, BR-116, BR-

410 e BR-110 num percurso total de 459 km (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Mapa de Localização

Figura 2: Mapa Rodoviário

As localidades rurais difusas, objeto deste projeto, localizam-se dispostas em uma faixa de aproximadamente 15 km da calha do Rio São Francisco. São elas:

| Localidade | População aferida – Inicio de Plano - 2010 (hab.) | Projeção populacional – Final de Plano 2030 (hab.) |
| --- | --- | --- |
| - Poço Comprido II | 115 | 171 |
| - Baixa do Cavalo | 410 | 609 |
| - Angico | 150 | 223 |
| - Serrota | 170 | 253 |
| - Mandacaru | 195 | 290 |
| - Baixa das Pedras | 460 | 684 |
| - Baixa das Pedras I | 190 | 282 |
| - Favela | 305 | 453 |
| - Chico Correia | 515 | 765 |
| - Aldeia Batida | 650 | 966 |
| - Olho D’água dos Coelhos | 735 | 1092 |

1.2. Clima

O município está inserido no “Polígono das Secas”, apresentando um clima do tipo megatérmico árido e semi-árido, com temperatura média anual de 26ºC, precipitação pluviométrica média no ano de 412 mm e período chuvoso de fevereiro a abril.

1.3. População

A população do município é de 15.831 habitantes, das quais, 13.298 encontram-se na zona rural. A população beneficiada pelo Programa é de 3.895 habitantes no ano de 2.010 e 5.788 habitantes considerando-se a projeção demográfica para o ano de 2.030.

1.4. Geologia, Hidrologia e Topografia

O relevo, esculpido em rochas sedimentares da bacia do Tucano e da formação Tacaratu e, em rochas gramíticas, corresponde ao pediplano, chapada do Raso da Catarina, várzeas e terraços aluviais drenados pelo rio São Francisco e afluentes. As áreas do município localizadas na margem direita do rio São Francisco são irrigadas pelo lago da Barragem de Itaparica. Solos dos tipos neossolo, planossolo solódico eutrófico e luvissolo sustentam a vegetação nativa.

A geologia do município inclui unidades do Mesoproterozóico (complexo Belém do São Francisco e suíte Chorrochó), Neoproterozóico (suite Peraluminosa Xingó), Paleozóico (formação Tacaratu), Mesozóico (bacia sedimentar de Tucano) e Cenozóico (formações superficiais).

A hidrologia de águas superficiais é caracterizada por rios temporários, tendo como representantes principais os riachos do Angico, Salgadinho, do Brejo Grande, da Serra Negra, João Magalhães, da Canoa, Itaquatiara, Baixa do Muquém e Baixa das Furnas.

Apresentando regime fluvial perene, ocorre a leste o rio São Francisco, o principal da região, em cuja bacia hidrográfica está inserida a área do município.

No Município de Glória, pode-se distinguir três domínios hidrogeológicos para águas subterrâneas: formações superficiais Cenozóicas, Bacias Sedimentares e Cristalino.

As formações superficiais Cenozóicas, são constituídas por pacotes de rochas sedimentares de naturezas diversas, que recobrem as rochas mais antigas. Em termos hidrogeológicos, têm um comportamento de “aqüífero granular”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes condições de armazenamento e fornecimento d’água. Na área do município, este domínio está representado por depósitos relacionados temporalmente ao Quaternário (depósitos aluvionares recentes); Terciário- Quaternário (depósitos coluvio-eluviais, coberturas detrito-lateriticas, coberturas detriticas indiferenciadas) e Terciário (grupo Barreiras). A depender da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser produzidas vazões significativas nos poços tubulares perfurados, sendo, contudo, bastante comum, que os poços localizados neste domínio, captem água dos aqüíferos subjacentes.

As bacias sedimentares, que ocupa mais da metade da área do município, são constituídas por rochas sedimentares bastante diversificadas, e representam os mais importantes reservatórios de água subterrânea, formando o denominado aqüífero do tipo granular. Em termos hidrogeológicos, estas bacias têm alto potencial, em decorrência da grande espessura de sedimentos e da alta permeabilidade de suas litologias, que permite a explotação de vazões significativas. Em regiões semi-áridas, a perfuração de poços profundos nestas áreas, com expectativas de grandes vazões, pode ser a alternativa para viabilizar o abastecimento de água das comunidades assentadas tanto no seu interior quanto no seu entorno. Na área, este domínio está representado por unidades geológicas da bacia de Tucano.

O Cristalino, formação em que se encontram as localidades rurais difusas, escopo deste contrato tem comportamento de “aqüífero fissural”. Como basicamente não existe uma porosidade primária nestes tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, é na maior parte das vezes salinizada. Essas condições definem um potencial hidrogeológico baixo para as rochas, sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa no abastecimento nos casos de pequenas comunidades, ou como reserva estratégica em períodos de prolongadas estiagens.

1.5. Perfil Sócio-Econômico

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de publicações do Governo do Estado da Bahia (SEPLANTEC/SEI – 1994/2002/Guia Cultural da Bahia – Secretaria da Cultura e Turismo – 1997/1999) e IBGE.

As receitas municipais provêem basicamente da pecuária, avicultura e industria. Os maiores rebanhos são os bovinos, caprinos e ovinos. Na avicultura destaca-se a produção de ovos e galináceos. O município possui também 8 industrias e 104 casas comerciais, que vêm apresentando crescimento no que se refere ao número de estabelecimentos e pessoas empregadas.

1.6. Características Urbanas

O município foi criado pela Lei Provincial no 2.553 de 01.05.1.886.

A população total é de 15.831 habitantes, sendo 2.533 residentes na zona urbana e 13.298 na zona rural, com densidade demográfica de 11,36 hab/km2.

O município apresenta infra-estrutura de serviços satisfatória, contando com uma casa lotérica que funciona como posto bancário da Caixa Econômica Federal, uma agência postal, uma pousada do Centro Comunitário da Diocese com 50 leitos no total, empresa de transporte rodoviário interurbano, estação repetidora de televisão, estações de rádio e terminais telefônicos com acesso DDD e DDI. A energia elétrica é distribuída pela COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, sendo o consumo no município de 7.230 MWh assim distribuídos: 2.479 residenciais, 8 industriais, 104 comerciais, 103 serviços e poderes públicos, 214 rurais e 2 de consumo próprio.

O sistema educacional dispõe de 84 estabelecimentos de ensino, sendo 32 de educação infantil, com 628 matrículas, 51 de educação fundamental, com 4.363 matrículas e 1 de educação média, com 322 alunos matriculados. A taxa total de alfabetização da população em 2000 era de 67,3%. Na área da saúde, a população dispõe de apenas 7 unidades ambulatoriais.

O lixo urbano coletado é transportado em caçambas e depositado em lixões a céu aberto.

O abastecimento de água da sede é feito pela EMBASA, enquanto vilas e povoados são abastecidos pela Prefeitura. O sistema de abastecimento do município atende a 2.010 domicílios com rede geral, 429 com poços ou nascentes e 1.062 de outras de formas. Cerca de 465 domicílios apresentam banheiros e sanitários ligados à rede geral, enquanto 2.043 possuem banheiros e sanitários com esgotamento através de fossas sanitárias. Em 1.458 residências não existem instalações sanitárias.

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO

2. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO

2.1. Captação Superficial 1

O fornecimento de energia deverá ser em baixa tensão, através de extensão da rede em aproximadamente 1,75 km, no sistema estrela com neutro, trifásico, tensão conforme o padrão da concessionária local.

O sistema de partida das bombas de 25 CV, deverá ser através de softstart com revezamento automático das bombas.

O comando das bombas será através de chaves de nível instaladas na estação de tratamento de água, sendo que os sinais deverão ser transmitidos por telemetria.

2.2. Captação Superficial 2

O fornecimento de energia deverá ser em baixa tensão, através de extensão da rede em aproximadamente 1,76 km, no sistema estrela com neutro, trifásico, tensão conforme o padrão da concessionária local.

O sistema de partida das bombas de 10 CV deverá ser através de softstart com revezamento automático das bombas.

O comando das bombas será através de chaves de nível instaladas na estação de tratamento de água, sendo que os sinais deverão ser transmitidos por telemetria.

2.3. Estação Elevatória de Água Tratada 1

O fornecimento de energia deverá ser em baixa tensão, no sistema estrela com neutro, trifásico, tensão conforme o padrão da concessionária local.

O sistema de partida das bombas de 12,50 CV deverá ser através de softstart com revezamento automático das bombas.

O comando das bombas será através de pressostatos instalados na tubulação da adutora de água tratada 1.

2.4. Estação Elevatória de Água Tratada 2

O fornecimento de energia deverá ser em baixa tensão, no sistema estrela com neutro, trifásico, tensão conforme o padrão da concessionária local,.

O sistema de partida das bombas de 25,00 CV deverá ser através de softstart com revezamento automático das bombas.

O comando das bombas será através de pressostatos instalados na tubulação da adutora de água tratada 2.

2.5. Estação Elevatória de Água Tratada 3

O fornecimento de energia deverá ser em baixa tensão, no sistema estrela com neutro, trifásico, tensão conforme o padrão da concessionária local.

O sistema de partida das bombas de 15,00 CV deverá ser através de softstart com revezamento automático das bombas.

O comando das bombas será através de pressostatos instalados na tubulação da adutora de água tratada 3.

2.6. Estação Elevatória de Água Tratada 4

O fornecimento de energia deverá ser em baixa tensão, no sistema estrela com neutro, trifásico, tensão conforme o padrão da concessionária local.

O sistema de partida das bombas de 3,00 CV deverá ser através de softstart com revezamento automático das bombas.

O comando das bombas será através de pressostatos instalados na tubulação da adutora de água tratada 4.

3. ANEXOS

3.1. Desenhos

| Número | Titulo do Desenho | Rev |
| --- | --- | --- |
| CODEVASF-ELE-BA0401-CAP1-001_R1.dwg | Projeto Elétrico – CAP 1 | 1 |
| CODEVASF-ELE-BA0402-CAP2-001_R1.dwg | Projeto Elétrico – CAP 2 | 1 |
| CODEVASF-ELE-BA0402-EEAT-001_R0.dwg | Projeto Elétrico – EEAT / ETA | 0 |
| CODEVASF-ELE-BA0402-EEAT-002_R0.dwg | Projeto Elétrico – EEAT / ETA | 0 |
| CODEVASF-ELE-BA0401-EEAT1-001_R0.dwg | Projeto Elétrico – EEAT / ETA | 0 |
| CODEVASF-ELE-BA0401-EEAT1-002_R0.dwg | Projeto Elétrico – EEAT / ETA | 0 |