VOLUME 6

Sistema de Abastecimento de Água

Sistema de Automação do Projeto

Município de Pilão Arcado

Revisão 0

Agosto/2009

SUMÁRIO

VOLUME 6

1. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO	6

1.1. Captação Superficial 1 a 9	6

2. ANEXOS	7

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o Volume 6 – Sistema de Automação do Projeto para o Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água em localidades rurais difusas, localizadas as margens do Rio São Francisco no município de Pilão Arcado/BA, Revisão 0, integrante do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria entre a CODEVASF e a DRENATEC ENGENHARIA LTDA, conforme Contrato CT 0.06.08.0190/00, cujo objeto é:

- Elaboração de Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada, para atendimento de 14 (quatorze) localidades rurais difusas, localizadas no Município de Pilão Arcado, situado às Margens do Rio São Francisco, no Estado da Bahia.

Este projeto está dividido em 2 (duas) Etapas, sendo:

ETAPA 1 - Diagnóstico e Estudo de Alternativas:

VOLUME ÚNICO - Diagnóstico e Estudo de Alternativas / Peças Gráficas

ETAPA 2 - Projeto Básico de Engenharia

Este projeto é composto por 08 (oito) volumes, acrescido de Tomo Único referente ao Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais, sendo:

VOLUME 1 - 	Relatório do Projeto

VOLUME 2 - 	Especificações Técnicas

VOLUME 3 - 	Desenhos

VOLUME 4 - 	Planilhas Orçamentárias

VOLUME 5 - 	Memorial de Cálculo

VOLUME 6 - 	Sistema de Automação do Projeto

VOLUME 7 - 	Anexos

- Estudos Geotécnicos

- Estudos Topográficos

VOLUME 8 - 	Manual de Operação e Manutenção do Sistema

TOMO ÚNICO - Relatório de Avaliação Ambiental

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO

1. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO

1.1. Captação Superficial 1 a 9

O fornecimento de energia deverá ser em baixa tensão, através de extensão da rede conforme tabela, no sistema estrela com neutro, trifásico, tensão conforme o padrão da concessionária local.

O sistema de partida das bombas de potência conforme tabela, deverá ser através de softstart com revezamento automático das bombas.

O comando das bombas será através de pressostato instalado na rede adutora.

| Captação | Localidade | Potência das bombas (CV) | Extensão da rede elétrica (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAP-S 01 | Silva | 3 | 0,150 |
| CAP-S 02 | Alto da Silva | 3 | 0,600 |
| CAP-S 03 | Brejo da Taboa | 6 | 0,530 |
| CAP-S 04 | Salinas | 6 | 0,780 |
| CAP-S 05 | Itapera | 8 | 0,360 |
| CAP-S 06 | Queimadas | 6 | 0,470 |
| CAP-S 07 | Vaquejador | 10 | 7,000 |
| CAP-S 08 | Alto do Galvão | 6 | 0,500 |
| CAP-S 09 | Santa Clara | 6 | 1,000 |

2. ANEXOS

2.1. Desenhos

| Número | Titulo do Desenho | Rev |
| --- | --- | --- |
| CODEVASF-ELE-BA06-CAP1-001_R0.dwg | Projeto Elétrico – CAP 1 a 9 | 0 |