|  | 21/12/09 | 767/09 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL Nº 98/09 | xxx |  | xxx |  |
| COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 98/2009, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE GLÓRIA, CURAÇA E PILÃO ARCADO, NO ESTADO DA BAHIA, DIVIDIDOS EM 03 (TRÊS) LOTES: LOTE 1 - 39 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE CURAÇA, LOTE 2 - 14 COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO, E LOTE 3 - 12 COMUNIDADES NO MUNÍCIPIO DE GLÓRIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: ANALISANDO AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS MESMOS, SURGIU UMA DÚVIDA COM RELAÇÃO ALGUNS PREÇOS. OS MESMOS SERVIÇOS ESTÃO COM PREÇOS DIFERENTES E GOSTARÍAMOS DE SABER O PREÇO CORRETO DOS MESMOS. ENTENDO QUE OS CÓDIGOS ESTÃO DIFERENTES, MAS A DIFERENÇA É MUITO GRANDE. COD: 24265/001 - FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS EM TABUA DE PINHO - R$ 85,16 COD: 24265 - FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS EM TABUA DE PINHO - R$ 77,88 COD: 55864.000 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM TERRA ATE 2 M - R$ 216,50 COD: 55864 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM TERRA ATE 2 M - R$ 21,77 COD: 5652.000 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) - R$ 29,74 COD: 5652 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:5) - R$ 243,99 COD: 5986 - FORMAS PLANAS P/UN C/TABUAS DE 3A P/1,0M3 DE CONCRETO,INCL ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFORMA (REAPR. 3X) - R$ 237,13 COD: 5986.000 - FORMAS PLANAS P/UN C/TABUAS DE 3A P/1,0M3 DE CONCRETO,INCL ESCORAMENTO MONTAGEM E DESFORMA (REAPR. 3X) - R$ 728,10 COD: 60846/001 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO – MMA - R$ 4,65 COD: 60846/001 -ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO – MMA - R$ 0,79 COD: 6105.000 -CONCRETO CICLOPICO CIM/AREIA/BRITA 1:3:5 + 30% PEDRA-DE-MAO, PREPARO MECANICO, COM LANCAMENTO MANUAL - R$ 226,42 COD: 6105 -CONCRETO CICLOPICO CIM/AREIA/BRITA 1:3:5 + 30% PEDRA-DE-MAO, PREPARO MECANICO, COM LANCAMENTO MANUAL - R$ 3,77 # RESPOSTA 1: 1 – CÓDIGO 24265- VALOR CORRETO: R$ 65,51; 2 – CÓDIGO 55864- VALOR CORRETO: R$ 16,71; 3 – CÓDIGO 5652- VALOR CORRETO: R$ 187,61; 4 – CÓDIGO 5986- VALOR CORRETO: R$ 560,08; 5 – CÓDIGO 60846- VALOR CORRETO: R$ 3,58; 6 – CÓDIGO 6105- VALOR CORRETO: R$ 174,17; INFORMAMOS QUE OS VALORES QUESTIONADOS NÃO FAZEM PARTE DAS PLANILHAS EXISTENTES NO SITE DA CODEVASF, SENDO OS SUPRACITADOS PERTENCENTES ÀS PLANILHAS, DIVULGADOS CORRETAMENTE. PERGUNTA 2: IDENTIFICAMOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE MATERIAIS DIVERSOSO INSUMOS COM A MESMA DISCRIMINAÇÃO, MAS COM CÓDIGOS DIFERENTES E PREÇOS UNITÁRIOS DIFERENTES. COMO NÃO PODEMOS OFERTAR UM MESMO MATERIAL COM PREÇOS DISTINTOS, SOLICITAMOS QUE A CODEVASF PROCEDA AS DEVIDAS CORREÇÕES E FORNEÇA UMA NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. EM ANEXO OS ITENS QUE PRECISAM SER CORRIGIDOS. RESPOSTA 2: CÓDIGO 0486- ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE PN-10 DN 10 – VALOR CORRETO : R$ 22,61 CÓDIGO 0485 – ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE PN-10 DN 80 – VALOR CORRETO: R$ 17,08 CÓDIGO CPU – BRAÇADEIRA FISHER PARA TUBO FOFO PN 100: VALOR CORRETO: R$ 7,05 CÓDIGO 01995 – CURVA FOFO 45 GR COM FLANGE PN 10/16 DN 100: VALOR CORRETO: R$ 123,19 CÓDIGO 02068 – CURVA FOFO 90 COM FLANGES PN 10/16 – DN 100: VALOR CORRETO: R$ 194,59 CÓDIGO 2107 – CURVA FOFO 90 GR COM FLANGE PN 10/16 DN 80: VALOR CORRETO: R$ 114,06 CÓDIGO 03720 – JUNTA GILBAULT FOFO DN 100:VALOR CORRETO: R$ 110,75 CÓDIGO 03719 – JUNTA GILBAULT FOFO DN 80:VALOR CORRETO: R$ 108,91 CÓDIGO CPU – RCJEV 16 FOFO DN 50 15,000 RG: VALOR CORRETO: R$ 543,64 CÓDIGO 09292 – TUBO FOFO COM FLANGE E PONTA TEP PN 10/16 DN 100: VALOR CORRETO:R$281,15 CÓDIGO CPU – TUBO FOFO COM FLANGE E PONTA TEP PN 10/16 DN 100: VALOR CORRETO: R$ 272,12 CÓDIGO CPU – TUBO FOFO COM FLANGE TFL PN 10/16/25 DN 80L = 5,80M: VALOR CORRETO: R$ 1315,00 INFORMAMOS QUE ESSES VALORES ESTÃO JÁ CONSTANTES NO SITE DA CODEVASF, NA PASTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. LUCIANA MOTA COELHO #### CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |