RECOMENDAÇÕES BÁSICAS PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL NAS ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CODEVASF

1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1 O canteiro de obras deverá ser construído de acordo com a legislação vigente aplicável;

1.2 Deverão ser adotadas técnicas e procedimentos seguros para trânsito e destinação final de efluentes líquidos, graxas, óleos, esgotos sanitários e lixo de qualquer espécie, dentre outros referentes ao canteiro na área de sua influência e no seu entorno;

1.2.1 A construtora deverá apresentar na sua Proposta Técnica esquema em forma de desenhos e descrições, das soluções a serem adotadas, bem como os custos pertinentes na sua Proposta Financeira.

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2.1 Deverão ser promovidas, desde o início das obras, palestras educativas sobre aspectos ambientais decorrentes do empreendimento, principalmente para operadores de máquinas, topógrafos e auxiliares de campo com esclarecimentos quanto às medidas que deverão ser tomadas para garantir proteção às áreas de Reserva Legal e de proteção permanente, e evitar desmatamentos não autorizados e outras degradações ambientais. As palestras deverão ser extensivas às comunidades diretamente afetadas pelas obras.

2.1.1 A construtora deverá apresentar um programa de palestras onde constem:

a) Temas a serem abordados;

b) Periodicidade das palestras (não inferior a 60 dias);

c) Metodologia a ser adotada.

2.1.2 O cronograma de realização de palestras deverá ser referenciado, segundo os temas das mesmas, às etapas do planejamento de obras.

3. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO.

3.1 Ao final de sua utilização, as jazidas indicadas ou não em projeto, deverão ser recompostas preferencialmente com vegetação nativa recomendando-se o uso da

camada orgânica inicialmente removida, a qual deverá ser espalhada com espessura uniforme;

3.2 Deverá evitar-se que, ao final da recuperação das áreas de jazidas, permaneçam grandes depressões no terreno e, para isso, poderão ser colocados antes da camada orgânica, excedentes de bota-fora não deteriorados ou contaminados e, devidamente retalhados;

3.3 Os taludes e rampas das depressões deverão ser amenizados para promover a drenagem da área sem que isso venha a provocar erosões ou deformações nos terrenos circundantes;

3.4 Para a recuperação dessas áreas e em comum acordo com a CODEVASF, a Construtora poderá vir a executar as atividades de revegetação, com ou sem Produção de Mudas, para o que deverá constar preço unitário em sua Proposta Financeira.

3.5 Eventualmente, para aquelas áreas de empréstimo de difícil ou improvável recuperação da forma acima indicada, deverão ser propostos usos alternativos consubstanciados em estudos e justificativas técnicas e em comum acordo com a CODEVASF e o Órgão Ambiental do estado ou município;

4. PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 4.771/65 E SUA ALTERAÇÃO PELAS LEIS N° 6.938/81 E  Nº 7.803/89 E RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 04/85.

4.1 Durante a execução das obras deverão ser tomadas providências para a proteção dos limites das áreas determinadas como de Reserva Legal e de Preservação Permanente, proibida a utilização das mesmas para quaisquer finalidades;

4.2 Recomenda-se como proteção às Áreas de Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP), a apresentação dos custos na Proposta Financeira no que couber, para cercamento, aceiro, confecção e fixação de placas educativas/ indicativas;

4.4 Caso se constate a devastação, pela construtora, de vegetação que se enquadre nas disposições legais acima citadas, mesmo que necessárias à implantação das obras, a mesma será obrigada a recuperá-las obedecendo a critérios técnicos e métodos aplicáveis, previamente aprovados pela área de Meio Ambiente da CODEVASF;

4.3 Nos casos em que, por razões técnicas, houver necessidade de intervenção nas áreas legalmente protegidas, a Construtora deverá previamente obter anuência e Licenciamento Ambiental nos setores competentes da CODEVASF e no Órgão Ambiental responsável pela expedição da Licença;

5. UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS.

5.1 A construtora deverá apresentar lay-out e descritivos dos locais de armazenagem de explosivos e acessórios, suas localizações em relação às áreas e aos traçados do projeto e canteiro de obras, acrescidos de:

a) Distância em metros em relação a outras construções ou logradouros existentes (habitações, estradas, ferrovias, etc.);

b) Descrição  de materiais utilizados na construção dos paióis, planta e um corte           	         demonstrando aberturas para ventilação, pisos elevados e ventilados etc...;

c) Características de estocagem e manuseio de explosivos e acessórios;

d) Descarte de materiais utilizados e não utilizados;

e) Descrição de sistemas de alerta e proteção a pessoas e ao ambiente natural quando das detonações.

f)	Realização de campanhas prévias às detonações, junto às comunidades/logradouros.

6. RESÍDUOS

6.1 Durante a execução das obras e ao seu término não deverão ser acumulados, na área do Projeto, restos de materiais de construção, papéis, recipientes, e outros resíduos caracterizados como LIXO;

6.2 Deve ser apresentado na Proposta Técnica e Financeira, Plano de Disposição Final de Resíduos Sólidos do canteiro de obras, e preços para a sua execução.

7. LINHAS DE TRANSMISSÃO, CANAIS, AQUEDUTOS E OUTROS

7.1 Prevista a construção de LT’s, canais, aquedutos, tubulações e outros, paralelos a cursos d’água ou leitos, mesmo que secos, deverá ser respeitada a faixa de preservação permanente estipulada pela Lei Nº 7.803/89;

7.2 Na construção desses equipamentos que cruzem os leitos de curso d’água, mesmo que secos, após a conclusão dos serviços, deverá ser recomposta a vegetação ciliar porventura devastadas na faixa legal das margens;

7.3 No caso em que o trajeto das mesmas atingir área de Reserva Legal, deverão ser observadas as recomendações citadas nos itens 4.3 e 4.4;

7.4 Na eventualidade dessas obras atingirem equipamentos sociais de uso comum em comunidades/logradouros a Construtora deverá apresentar alternativas com seus respectivos custos para execução de alterações nas obras ou nos equipamentos sociais pré-existentes.

8. CRONOGRAMA DE DESMATAMENTO DAS ÁREAS E FAIXAS DE CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE OBRAS.

8.1 A construtora deverá apresentar cronograma de desmatamento das áreas, compatível com o cronograma de execução de obras, de forma a evitar exposição do solo por tempo prolongado.

8.2 Os desmatamentos deverão obedecer a critérios definidos nos estudos ambientais e nos termos de licenciamento;

8.3 As atividades de desmatamentos deverão ser tema de palestras educativas prévias, destacando-se medidas de resgate da fauna, disposição e utilização de restos vegetais e prevenção contra acidentes.

9. ENTREGA DE OBRAS/SERVIÇOS

9.1 Na entrega das obras/serviços contratuais a(s) construtora(s)/montadora(s) deverá(ão) promover, à critério da Fiscalização, a limpeza de toda a área utilizada para o desenvolvimento dos seus trabalhos, deixando-a isenta de entulhos, restos de materiais, manchas de óleos, graxas ou lubrificantes; os terrenos utilizados deverão ser reafeiçoados e estar isentos de qualquer material que possa prejudicar sua revegetação ou recuperação.

9.2 No documento formal de recebimento definitivo das obras/serviços constará cláusula de atendimento às recomendações de proteção ambiental durante e na conclusão dos mesmos, cópia do qual será enviada à Coordenadoria de Meio Ambiente, atestada pela Fiscalização e pelo Serviço de Meio Ambiente da Superintendência em cuja jurisdição estão os locais da atuação da(s) construtora(s)/montadora(s).

10. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1 Os serviços referentes aos componentes ambientais serão medidos por meio de verbas específicas que corresponderão à sua total remuneração;

10.2 Esta verba terá sua medição liberada de forma abaixo indicada:

- 10% (dez por cento) da verba na conclusão da Instalação do Canteiro de Obras e após o início dos serviços;

- 80% (oitenta por cento) distribuídos em parcelas iguais, a cada 3 (três) meses, durante o desenrolar dos serviços;

- 10% (dez por cento) após a conclusão das obras e depois de concluída a Desmobilização do Canteiro e dos Equipamentos e Pessoal.

11. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

11.1 Os pagamentos destes serviços serão efetuados de acordo com a verba proposta pela construtora no item referente às atividades ambientais em seu orçamento, levando em conta o critério de medição descrito anteriormente;

11.2 O pagamento será liberado após vistoria em campo e aprovação do Relatório das Atividades desenvolvidas no período, pela equipe técnica da Coordenadoria de Meio Ambiente da CODEVASF e/ou dos Serviços de Meio Ambiente das Superintendências Regionais e das Comissões Técnica de Garantia Ambiental quando em obras no Estado da Bahia;

11.3 No valor proposto, em forma de verba, deverão estar incluídos todos os custos relativos aos equipamentos e veículos, instalações, transportes, materiais, mão de obra, etc., bem como as correspondentes despesas indiretas, necessárias ao total cumprimento desta especificação;

11.4 Não haverá pagamento em separado para remunerar unitariamente qualquer item que integra a definição estabelecida para os componentes ambientais, ou seja, a verba total proposta pela construtora deverá cobrir todo e qualquer custo incidente nesta atividade. Excetua-se nesta disposição o previsto no item 3.5 destas recomendações.

12. OBSERVAÇÕES FINAIS

12.1 As presentes Recomendações são passíveis de alterações em decorrência de mudanças na Legislação Ambiental Brasileira. Aquelas que porventura vierem a  gerar elaboração e execução de medidas que impliquem em acréscimos de custos, serão objeto de ajustes junto à fiscalização da obra e/ou unidades ambientais da CODEVASF;

12.2 Não substituem qualquer outra exigência porventura existente ou que venha a existir nas Licenças Ambientais específicas para as obras/serviços concedidas pelos Órgãos Ambientais Estaduais ou pelo IBAMA;

12.3 A construtora deverá cumprir e fazer cumprir estas recomendações, diretamente ou através de consultoras/supervisoras de obras/serviços e, para isso, deverá conhecer o EIA/RIMA, ou outra categoria de estudos aprovados para o Projeto, os termos dos licenciamentos ambientais específicos, e manter estreito contato com a Fiscalização de Obras, com a Coordenadoria de Meio Ambiente, com os Serviços de Meio Ambiente e com as Comissões Técnicas de Garantia Ambiental (estas últimas nas obras no Estado da Bahia).

12.4 A Construtora é co-responsável, juntamente com a CODEVASF, pelo cumprimento dos Termos do Licenciamento Ambiental da obra e, separadamente, pelo cumprimento da Lei de Crimes Ambientais (Lei N° 9.605 de 12/02/98 e Decreto N° 3.179 de 21/10/99).