|  | 16/04/09 | 233/09 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4787 |  | (61) 3312-4619 |  |
| CIRCULAR - EDITAL Nº 10/09 |  |  |  |  |
| RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 10/09, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES DO CANAL PRINCIPAL CP-500 E A IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO RC-500, DO SISTEMA ADUTOR PRINCIPAL DA ETAPA I DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: O EDITAL CN 010/2009, NÃO PEDE A COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO. PORÉM, EM SEUS ANEXOS NO MODELO DE QUADRO COMPLEMENTARES (PO VII). GOSTARÍAMOS DE SABER SE O PREENCHIMENTO DO MESMO É OBRIGATÓRIO. SALIENTAMOS QUE NÃO CONSTA NO EDITAL. PERGUNTA 2: SOLICITAMOS A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA PARA O ITEM II.7 - REVEST. C/ GEOMEMBRANA ACOPLADA C/ BIDIN OP20, UMA VEZ QUE A NESI-34 NÃO DETERMINA CARACTERÍSTICAS DA MEMBRANA A SER UTILIZADA. SOLICITAMOS TAMBÉM A CORREÇÃO DAS UNIDADES NOS ITENS: IV.1 - CERCA C/ ESTACAS E MOURÕS DE CONCRETO, C/ 9 FIOS DE ARAME FARPADO E BALANCINHOS 1M V.2 - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERGUNTA 3: NOTEI QUE ESTÁ FALTANDO UM ANEXO DO ITEM 6.2.2.3. ALINÉA “H” (PO-I). RESPOSTA 1: CONFORME PRESCRITO NO SUBITEM 6.3.2.2. A LICITANTE DEVERÁ PREENCHER O FORMULÁRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (QUADRO PO-VII) PARA TODOS OS ITENS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DESCRITOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, SOB PENA DE REJEIÇÃO DE PROPOSTA, DEMONSTRAR AINDA: - FORMAÇÃO DO CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO E INPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS, E - O CIRCULO DA PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS UTILIZADAS NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS. RESPOSTA 2: - A NESI-34 ESPECIFÍCA A ”INSTALAÇÃO DA MANTA GEOTEXTIL” EM RELAÇÃO À EXCLUSÃO DA INSTALAÇÃO , O CONTROLE E A MEDIÇÃO E PAGAMENTO. AS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA MEMBRANA A SER UTILIZADA ESTÃO EXPECIFICADAS NAS EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ITEM 1; SUBITEM 1.1. DEVERÃO SER ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS DO ITEM 1. “FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZAÇÃO DO CANAL”. - AS UNIDADES DOS ITENS IV-1 E V-2 JÁ FORAM CORRIGIDOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, ESTANDO DISPONÍVEIS O NOVO EDITAL E NOVA ´PLANILHA (ANEXO III) NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E DO COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR. RESPOSTA 3: NO ITEM 6.2.2.3. ALINÉA “H” REFERENTE AO QUADRO (PO-I), DEVE SER DESCONCIDERADO. COMUNICAMOS QUE POR MOTIVO DE ORDEM TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, FICA ADIADO PARA O “DIA 18 DE MAIO DE 2009” A DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE QUE TRATA O EDITAL, PERMANECENDO O MESMO HORARIO E LOCAL ANTERIORMENTE MARCADO. #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA #### Chefe Substituto da Secretaria de Licitação |  |  |  |  |