## SERVIÇOS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PORTO - PI
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
| PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  |  | BDI = 30%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 10192 | 10192
01.02 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 10192 | 10192
01.03 | 0101020102 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS II | UN | 1 | 52880.57 | 52880.57
01.04 | 0101030102 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | MES | 11 | 66464.27 | 731106.97
01.05 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 | 205.78 | 9877.44
01.06 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 11 | 4932.9 | 54261.9
02.00 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTOS/ LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS
02.01 | 0301010001 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) - REAP. 10 VEZES | M2 | 542.95 | 17.33 | 9409.32
02.02 | 0301170000 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) - REUTILIZACAO 30 VEZES | UN | 135.74 | 6.58 | 893.17
02.03 | 0302010000 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA / CODEVASF (DP0302-01) | M2 | 542.95 | 17.06 | 9262.73
02.04 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 54.3 | 70.95 | 3852.59
02.05 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 27.15 | 80.33 | 2180.96
02.06 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 54925.1 | 1.43 | 78542.89
02.07 | 0302100000 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 542.95 | 7.28 | 3952.68
02.08 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 27147.55 | 0.77 | 20903.61
02.09 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 27147.75 | 3.45 | 93659.74
02.10 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 17689.27 | 2.99 | 52890.92
02.11 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 290.64 | 3.5 | 1017.24
02.12 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 4.69 | 4.2 | 19.7
02.13 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 7165.12 | 5.04 | 36112.2
02.14 | 0502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 207.6 | 5.92 | 1228.99
02.15 | 0502550000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 9.39 | 8.22 | 77.19
02.16 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 5075.29 | 41.24 | 209304.96
02.17 | 0502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 885.8 | 59.36 | 52581.09
02.18 | 0502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 32.85 | 77.42 | 2543.25
02.19 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 16155.63 | 6.49 | 104850.04
02.20 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 13376.05 | 38.6 | 516315.53
02.21 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 1828.97 | 32.76 | 59917.06
02.22 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 13376.05 | 5.2 | 69555.46
02.23 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 17984.6 | 1.91 | 34350.59
02.24 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 13376.05 | 2.11 | 28223.47
02.25 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 17984.6 | 0.47 | 8452.76
02.26 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 13376.05 | 0.62 | 8293.15
02.27 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 5089.8 | 4.08 | 20766.38
02.28 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 11876.2 | 39.4 | 467922.28
02.29 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 23955 | 72.02 | 1725239.1
02.30 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 8144.27 | 52.57 | 428144.27
02.31 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 139 | 268.71 | 37350.69
02.32 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 161 | 1002.69 | 161433.09
02.33 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 50 | 1595.06 | 79753
02.34 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 16 | 2320.4 | 37126.4
02.35 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 366 | 341.87 | 125124.42
02.36 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 22181.42 | 1.29 | 28614.03
02.37 | 1204100000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 MM | M | 547.81 | 1.37 | 750.5
02.38 | 1204130000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 250 MM | M | 635.51 | 1.46 | 927.84
02.39 | 1203100000 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE- AGUA - DN 100 MM | M | 1451 | 1.11 | 1610.61
02.40 | 1201040000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | M | 800 | 2.95 | 2360
02.41 | 1201100000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200MM | M | 2081 | 6.44 | 13401.64
02.42 | 1005010000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 24 | 665.35 | 15968.4
02.43 | 1005040000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPO I E II), EM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 3,50 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 24 | 1181.17 | 28348.08
02.44 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 24815.74 | 0.12 | 2977.89
02.45 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 77.3 | 31.73 | 2452.73
02.46 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 49631.48 | 0.01 | 496.31
02.47 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 154.59 | 0.53 | 81.93
02.48 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 11948.78 | 4.58 | 54725.41
02.49 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 11984.78 | 16.78 | 201104.61
02.50 | 0401130000 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 1566 | 3.42 | 5355.72
02.51 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 6207.06 | 45.06 | 279690.12
02.52 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 3184.94 | 20.76 | 66119.35
02.53 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003- | UN | 1566 | 152.3 | 238501.8
02.54 | 0901280000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 3.88 | 824.28 | 3198.21
02.55 | 1002070000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,30 X 1,10 M, H<=2,00M, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 50MM<=DN<= 300MM, S/FORNEC. MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO III) DP1002-03/04 | UN | 16 | 3408.15 | 54530.4
03 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
03.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 2732.11 | 0.78 | 2131.05
03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 2732.11 | 0.33 | 901.6
03.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 600 | 2.61 | 1566
03.04 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 1424.52 | 17.94 | 25555.89
03.05 | 0503100000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 661 | 20.71 | 13689.31
03.06 | 0503190000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 170.95 | 22.09 | 3776.29
03.07 | 0503220000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 79.32 | 24.86 | 1971.9
03.08 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 87.4 | 70.42 | 6154.71
03.09 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1588.1 | 6.49 | 10306.77
03.10 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 497.42 | 1.91 | 950.07
03.11 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 337.67 | 2.11 | 712.48
03.12 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 337.67 | 2.99 | 1009.63
03.13 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 497.42 | 0.75 | 373.07
03.14 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 497.42 | 0.47 | 233.79
03.15 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 1688.35 | 0.62 | 1046.78
03.16 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 300 | 52.57 | 15771
03.17 | 0901260001 | CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 252.42 | 582.06 | 146923.59
03.18 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 12.35 | 340.47 | 4204.8
03.19 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 24327.93 | 7.71 | 187568.34
03.20 | 0909010000 | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | M2 | 1628.66 | 50.84 | 82801.07
03.21 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 112.23 | 24.78 | 2781.06
03.22 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 6 | 1595.06 | 9570.36
03.23 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 6 | 341.87 | 2051.22
03.24 | 5031100000 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM | M2 | 30 | 71.66 | 2149.8
03.25 | 1501080101 | Alvenaria tijolo furado 9x14x19 espes. 9cm | M2 | 97.13 | 29.51 | 2866.31
03.26 | 1504010101 | Chapisco cimento:areia 1:3 | M2 | 194.26 | 3.48 | 676.02
03.27 | 1504080201 | Reboco cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 194.26 | 15.47 | 3005.2
03.28 | 5001010103 | Impermeabilização rigida c/ aditivo impermeabilizante | M2 | 69.13 | 25.14 | 1737.93
03.29 | 1508290103 | Calcada de protecao | M2 | 79.3 | 48.83 | 3872.22
03.30 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 7.14 | 31.73 | 226.55
03.31 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 14.29 | 0.53 | 7.57
04 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
04.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 145282.17 | 0.78 | 113320.09
04.02 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 14.53 | 306.53 | 4453.88
04.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 6000 | 2.61 | 15660
04.04 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 211.5 | 12.36 | 2614.14
04.05 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 546.4 | 19.23 | 10507.27
04.06 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 606.32 | 6.49 | 3935.02
04.07 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 501.2 | 5.2 | 2606.24
04.08 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 3336.42 | 3.6 | 12011.11
04.09 | 6010017000 | ESCAVACAO EM LAMA C/ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | m3 | 7568.91 | 3.71 | 28080.66
04.10 | 0506520001 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 3837.62 | 2.22 | 8519.52
04.11 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 151.58 | 1.91 | 289.52
04.12 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 151.58 | 0.75 | 113.69
04.13 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 7568.91 | 1.04 | 7871.67
04.14 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 454.74 | 0.47 | 213.73
04.15 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 22706.73 | 3.69 | 83787.83
04.16 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 32.29 | 454.26 | 14668.06
04.17 | 0901260001 | CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 312.38 | 582.06 | 181823.9
04.18 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 18.7 | 23.22 | 434.21
04.19 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 26790 | 7.71 | 206550.9
04.20 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 10 | 8.68 | 86.8
04.21 | 0909010000 | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | M2 | 21.6 | 50.84 | 1098.14
04.22 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 1720 | 63.56 | 109323.2
04.23 | 0912010200 | CIMBRAMENTO P/ ESTRUTURAS APOIADAS | M3 | 254.5 | 24.78 | 6306.51
04.24 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 5 | 268.71 | 1343.55
04.25 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 6 | 2320.4 | 13922.4
04.26 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 11 | 341.87 | 3760.57
04.27 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 220 | 1.29 | 283.8
04.28 | 1204010001 | ASSENT. DE TUBOS DE DRENAGEM EM PVC - DN 40 A 75MM INCLUSIVE PROTECAO GEOMECANICA | M | 2460 | 0.96 | 2361.6
04.29 | 1204030001 | ASSENT. DE TUBOS DRENAGEM EM PVC - DN 100 MM | M | 376 | 1.11 | 417.36
04.30 | 1204070002 | ASSENT. DE TUBOS DRENAGEM EM PVC - DN 150 MM | M | 376 | 1.29 | 485.04
04.31 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 3056 | 0.12 | 366.72
04.32 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 6112 | 0.01 | 61.12
04.33 | 1901510102 | ASSENTAMENTO DE MANTA FLEXIVEL INCLUSIVE PROTECAO GEOTEXTIL | M2 | 19460 | 0.14 | 2724.4
04.34 | 1890010000 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 630 | 67.18 | 42323.4
04.35 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 570 | 72.54 | 41347.8
04.36 | 1101041000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN=300MM. | M | 30 | 26.08 | 782.4
04.37 | 1105100000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=1000MM (DP1105-01) | UN | 2 | 2237.64 | 4475.28
04.38 | 1105101000 | EXEC. DE CORPO DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=1000MM (DP1105-01) | M | 8 | 496.64 | 3973.12
04.39 | 2290990001 | PLACAS EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 4.32 | 67.52 | 291.69
04.40 | 5001010103 | Impermeabilização rigida c/ aditivo impermeabilizante | M2 | 370.9 | 25.14 | 9324.43
04.41 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 381.43 | 116.52 | 44444.22
04.42 | 2290020000 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 59.04 | 66.39 | 3919.67
04.43 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 246 | 133.98 | 32959.08
04.44 | 2290070001 | CAMADA DE LAJOTA 10X20CM COM JUNTA DE 2.0CM PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 240 | 54.22 | 13012.8
04.45 | 0914010001 | Laje pre-moldada forro s/ escoramento | M2 | 3 | 81.72 | 245.16
04.46 | 1501190000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=10CM | M2 | 16.9 | 63.38 | 1071.12
04.47 | 1504010101 | Chapisco cimento:areia 1:3 | M2 | 741.8 | 3.48 | 2581.46
04.48 | 1504080201 | Reboco cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 708 | 15.47 | 10952.76
04.49 | 1507000101 | Pintura cal 3 demãos | M2 | 16.9 | 3.5 | 59.15
05 |  | EDIFICAÇÕES
05.01 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 85.3 | 19.23 | 1640.32
05.02 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 85.3 | 259.4 | 22126.82
05.03 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 94.78 | 53.25 | 5047.04
05.04 | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 72.14 | 7.74 | 558.36
05.05 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 8.53 | 340.04 | 2900.54
05.06 | 1500040101 | PILARETES EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 6.2 | 1487.14 | 9220.27
05.07 | 1500040102 | Cintas em concreto armado, inclus. forma, aco, escoramento e desforma | M3 | 6.2 | 1487.14 | 9220.27
05.08 | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 1271.61 | 29.51 | 37525.21
05.09 | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 7.3 | 54 | 394.2
05.10 | 1502000101 | Madeiramento telha ceramica | M2 | 275.44 | 47.59 | 13108.19
05.11 | 1502000301 | Telha ceramica colonial inclusive arremates | M2 | 275.44 | 17.8 | 4902.83
05.12 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 2543.22 | 3.48 | 8850.41
05.13 | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 118.09 | 14.53 | 1715.85
05.14 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 2425.13 | 15.47 | 37516.76
05.15 | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 118.09 | 27.17 | 3208.51
05.16 | 1505230002 | Regularizacao piso argam. cim:areia 1:4, inclusive limpeza de lastro e=3cm | M2 | 67.93 | 15.39 | 1045.44
05.17 | 1505230101 | PISO CERAMICO PEI-III C/ REJUNTAMENTO | M2 | 67.93 | 29.84 | 2027.03
05.18 | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 221.28 | 7.03 | 1555.6
05.19 | 1503010002 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES S/ PINTURA | M2 | 13.44 | 435.5 | 5853.12
05.20 | 1503040002 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 13.65 | 202.57 | 2765.08
05.21 | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 84.07 | 291.72 | 24524.9
05.22 | 1507190001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO, C/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO DE PRIMER (SELADOR), EM DUAS DEMAOS | M2 | 54.18 | 16 | 866.88
05.23 | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 168.14 | 13.86 | 2330.42
05.24 | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 946.2 | 11.19 | 10587.98
05.25 | 1507000201 | Pintura textura acrilica | M2 | 126.53 | 15.94 | 2016.89
05.26 | 1507000101 | Pintura cal 3 demãos | M2 | 1352.4 | 3.5 | 4733.4
05.27 | 1507000901 | LETREIRO DE IDENTIFICACAO | M2 | 73.5 | 32.96 | 2422.56
05.28 | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 31 | 98.83 | 3063.73
05.29 | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 35 | 89.36 | 3127.6
05.30 | 1510050205 | Quadro distribuicao 6 circuitos | UN | 6 | 383.67 | 2302.02
05.31 | 1510050208 | Quadro distribuicao 12 circuitos | UN | 1 | 455.38 | 455.38
05.32 | 1510050801 | Luminaria calha fluorescente 1x20 | UN | 32 | 38.53 | 1232.96
05.33 | 1510050805 | Luminaria globo | UN | 11 | 23.82 | 262.02
05.34 | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 35 | 16.86 | 590.1
05.35 | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 30 | 4.43 | 132.9
05.36 | 1510050602 | Interruptor 2 teclas simples | UN | 1 | 13.42 | 13.42
05.37 | 1510010101 | PONTO DE AGUA FRIA, INCL. TUBULACAO E CONEXOES 20 A 40MM | UN | 24 | 105.3 | 2527.2
05.38 | 1510010301 | CAIXA D'AGUA PLASTICO 250 L, INCL. TUBULACAO, CONEXOES E INSTALACAO | UN | 7 | 274.56 | 1921.92
05.39 | 1510020101 | PONTO DE ESGOTO PRIMARIO, INCL. CX. SINF., TUBULACAO E CONEXOES | UN | 7 | 121.75 | 852.25
05.40 | 1510020102 | PONTO DE ESGOTO SECUNDARIO, INCL. RALO SINF., TUBULACAO E CONEXOES | UN | 15 | 80.95 | 1214.25
05.41 | 1510020201 | FOSSA EM ALV. CAP. 10P | UN | 7 | 693.06 | 4851.42
05.42 | 1510020202 | SUMIDOURO EM ALV. CAP. 10P | UN | 7 | 693.06 | 4851.42
05.43 | 1510020302 | Caixa gordura pré-moldada c/ tampa | UN | 16 | 23.89 | 382.24
05.44 | 1510020301 | Caixa inspecao pré-moldada c/ tampa | UN | 20 | 19.45 | 389
05.45 | 1510080101 | LAVATORIO LOUCA MEDIO | UN | 7 | 72.62 | 508.34
05.46 | 1510080201 | Vaso sanitario | UN | 7 | 83.82 | 586.74
05.47 | 1510080601 | Saboneteira louca | UN | 7 | 15.68 | 109.76
05.48 | 1510080602 | Papeleiro louca | UN | 7 | 20.14 | 140.98
05.49 | 1510080603 | Toalheiro louca | UN | 7 | 17.38 | 121.66
05.50 | 1510080703 | Registro gaveta bruto 1" | UN | 9 | 22.13 | 199.17
05.51 | 1510080710 | Registro gaveta canopla 1" | UN | 7 | 59.48 | 416.36
05.52 | 1510080717 | Registro pressao canopla 1/2" | UN | 7 | 37.38 | 261.66
05.53 | 1510080402 | Chuveiro comum plastico 3/4" | UN | 7 | 7.28 | 50.96
05.54 | 1510080801 | Torneira lavatorio metal 1/2" | UN | 7 | 31.64 | 221.48
05.55 | 1510080301 | Caixa descarga sobrepor | UN | 7 | 23.01 | 161.07
05.56 | 1508290103 | Calcada cimentada de protecao | M2 | 262 | 48.83 | 12793.46
06 |  | URBANIZAÇÃO
06.01 | 1802190000 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 594.04 | 31.46 | 18688.5
06.02 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO | M3 | 360 | 58.94 | 21218.4
06.03 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 40331.17 | 12.39 | 499703.2
06.04 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 175 | 89.48 | 15659
06.05 | 1804010001 | CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO REBOCO E PINTURA CAL NAS DUAS FACES | M | 514 | 148.6 | 76380.4
06.06 | 1804010000 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0, 10X0, 10X3,00M, (DP1804-01) | M | 1560 | 91.82 | 143239.2
06.07 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 56 | 337.66 | 18908.96
06.08 | 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 14 | 354.46 | 4962.44
06.09 | 1801130000 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 2473.84 | 27.29 | 67511.09
07 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA
07.01 | 1901000101 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO ATE 4CV | UN | 3 | 328.94 | 986.82
07.02 | 1901000103 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 7,51 ATE 15 CV | UN | 2 | 990.87 | 1981.74
07.03 | 1901000104 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 15,01 ATE 50 CV | UN | 1 | 1321.16 | 1321.16
07.04 | 1790090101 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR ATE 15 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 5 | 538.23 | 2691.15
07.05 | 1790090102 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 15,01 ATE 30 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 | 897.04 | 897.04
07.06 | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 6 | 542.5 | 3255
07.07 | 2200100002 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE DAFA PARA ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, DEFLETORES, QUEIMADORES, LAVADORES, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 4 | 1297.23 | 5188.92
07.08 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 18044.34 | 0.73 | 13172.37
07.09 | 1700010101 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. ABAIXO DE 15 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 5 | 3296.18 | 16480.9
07.10 | 1700010102 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 15 ATE 30 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 | 3870.28 | 3870.28
07.11 | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 5 | 3250 | 16250
07.12 | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 5 | 7488 | 37440
07.13 | 1700000001 | LIGACAO DEFINITIVA DE ENERGIA | UN | 5 | 3250 | 16250
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 9197798.87

## MATERIAIS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PORTO - PI
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
|  | PLANILHA DE MATERIAIS |  |  | BDI = 18%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 | M010100000 | TUBO DE FOFO DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
01.01 | SI00009767 | TK7 JGS PB FOFO DN 100 15,200 KG | M | 864 | 239.71 | 207109.44
01.02 | SI00009769 | TK7 JGS PB FOFO DN 150 23,200 KG | M | 4 | 252.25 | 1009
01.03 | SI00009770 | TK7 JGS PB FOFO DN 200 31,300 KG | M | 2250 | 330.41 | 743422.5
01.04 | M010500000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL)
01.05 | M010501049 | TFL10 FOFO DN 100 X 0,50 17,600 KG | PC | 42 | 284.52 | 11949.84
01.06 | M010501053 | TFL10 FOFO DN 100 X 1,00 26,200 KG | PC | 6 | 423.55 | 2541.3
01.07 | M010501057 | TFL10 FOFO DN 100 X 1,50 34,800 KG | PC | 16 | 562.58 | 9001.28
01.08 | M010501069 | TFL10 FOFO DN 100 X 3,00 60,600 KG | PC | 6 | 979.66 | 5877.96
01.09 | M010501077 | TFL10 FOFO DN 100 X 4,00 77,800 KG | PC | 4 | 1257.71 | 5030.84
01.10 | M010501097 | TFL10 FOFO DN 150 X 0,50 29,000 KG | PC | 20 | 468.81 | 9376.2
01.11 | M010501105 | TFL10 FOFO DN 150 X 1,50 55,000 KG | PC | 2 | 889.13 | 1778.26
01.12 | M010501117 | TFL10 FOFO DN 150 X 3,00 94,000 KG | PC | 2 | 1519.6 | 3039.2
02 | M010700000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP)
02.01 | M010701009 | TFP10 FOFO DN 80 X 1,50 24,850 KG | PC | 1 | 401.73 | 401.73
02.02 | M010701013 | TFP10 FOFO DN 80 X 2,00 31,800 KG | PC | 4 | 514.08 | 2056.32
02.03 | M010701045 | TFP10 FOFO DN 80 X 5,80 84,620 KG | PC | 2 | 1367.97 | 2735.94
02.04 | M010701049 | TFP10 FOFO DN 100 X 0,50 13,100 KG | PC | 12 | 211.77 | 2541.24
02.05 | M010701053 | TFP10 FOFO DN 100 X 1,00 21,700 KG | PC | 39 | 350.8 | 13681.2
02.06 | M010701057 | TFP10 FOFO DN 100 X 1,50 30,300 KG | PC | 4 | 489.83 | 1959.32
02.07 | M010701061 | TFP10 FOFO DN 100 X 2,00 38,900 KG | PC | 1 | 628.86 | 628.86
02.08 | M010701097 | TFP10 FOFO DN 150 X 0,50 21,000 KG | PC | 28 | 339.49 | 9505.72
02.09 | M010701105 | TFP10 FOFO DN 150 X 1,50 47,000 KG | PC | 36 | 759.8 | 27352.8
02.10 | M010701149 | TFP10 FOFO DN 200 X 1,00 44,800 KG | PC | 4 | 724.24 | 2896.96
02.11 | M010701153 | TFP10 FOFO DN 200 X 1,50 62,200 KG | PC | 1 | 1005.53 | 1005.53
03 | M010800000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL CILINDRICOS (TCL)
03.01 | SI00007903 | TCL FOFO DN 150 26,000 KG | M | 63.22 | 272.18 | 17207.22
04 | M010900000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
04.01 | SI00002333 | C90 JGS FOFO DN 100 14,000 KG | PC | 19 | 172.28 | 3273.32
04.02 | SI00001972 | C90 JGS FOFO DN 150 22,700 KG | PC | 16 | 575.47 | 9207.52
04.03 | SI00002052 | C45 JGS FOFO DN 100 13,000 KG | PC | 6 | 161.52 | 969.12
04.04 | SI00002206 | C22 JGS FOFO DN 100 11,800 KG | PC | 13 | 148.05 | 1924.65
04.05 | SI00002196 | C11 JGS FOFO DN 100 11,200 KG | PC | 10 | 139.98 | 1399.8
04.06 | SI00012668 | T JGS FOFO DN 150 X 150 30,800 KG | PC | 34 | 412 | 14008
04.07 | SI00005139 | R PB JGS FOFO DN 150 X 100 13,500 KG | PC | 4 | 180.58 | 722.32
05 | M011700000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ FLANGES PN10 E ACESSORIOS
05.01 | SI00002177 | C90FF10 FOFO DN 80 9,500 KG | PC | 18 | 134.59 | 2422.62
05.02 | SI00002186 | C90FF10 FOFO DN 100 11,000 KG | PC | 20 | 328.81 | 6576.2
05.03 | SI00002014 | C90FF10 FOFO DN 150 18,000 KG | PC | 22 | 258.44 | 5685.68
05.04 | SI00001995 | C45FF10 FOFO DN 100 10,500 KG | PC | 6 | 145.36 | 872.16
05.05 | SI00006721 | TFF10 FOFO DN 80 X 80 15,300 KG | PC | 9 | 283.37 | 2550.33
05.06 | SI00006788 | TFF10 FOFO DN 100 X 80 18,100 KG | PC | 13 | 369.34 | 4801.42
05.07 | SI00006722 | TFF10 FOFO DN 100 X 100 18,500 KG | PC | 15 | 228.26 | 3423.9
05.08 | SI00006828 | TFF10 FOFO DN 200 X 80 43,500 KG | PC | 1 | 821.78 | 821.78
05.09 | SI00006827 | TFF10 FOFO DN 200 X 100 41,000 KG | PC | 4 | 501.08 | 2004.32
05.10 | SI00006794 | TFF10 FOFO DN 200 X 150 44,000 KG | PC | 2 | 920 | 1840
05.11 | SI00003183 | FC10 FOFO DN 100 4,300 KG | PC | 21 | 79.92 | 1678.32
05.12 | SI00003230 | FC10 FOFO DN 200 11,000 KG | PC | 1 | 146.6 | 146.6
05.13 | SI00002844 | EPFAV10 FOFO DN 600 197,000 KG | PC | 4 | 4534.4 | 18137.6
05.14 | SI00007395 | TOFAV10 FOFO DN 100 25,500 KG | PC | 4 | 1001.37 | 4005.48
05.15 | SI00007396 | TOFAV10 FOFO DN 150 40,000 KG | PC | 24 | 1570.76 | 37698.24
05.16 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 288 | 3.46 | 996.48
05.17 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 392 | 3.46 | 1356.32
05.18 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 1356 | 3.46 | 4691.76
05.19 | SI00004279 | PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 MM) 0,338 KG | PC | 856 | 6.54 | 5598.24
05.20 | SI00004279 | PPF10 P/ DN 200 (20 X 90 MM) 0,338 KG | PC | 120 | 6.54 | 784.8
05.21 | SI00004297 | PPF10 P/ DN 600 (27 X 120 MM) 0,930 KG | PC | 60 | 15.42 | 925.2
05.22 | SI00000480 | ABF10 P/ DN 50 0,020 KG | PC | 36 | 15.05 | 541.8
05.23 | SI00000485 | ABF10 P/ DN 80 0,030 KG | PC | 57 | 20.15 | 1148.55
05.24 | SI00000486 | ABF10 P/ DN 100 0,040 KG | PC | 161 | 26.68 | 4295.48
05.25 | SI00000484 | ABF10 P/ DN 150 0,060 KG | PC | 107 | 36.97 | 3955.79
05.26 | SI00000483 | ABF10 P/ DN 200 0,090 KG | PC | 15 | 45.7 | 685.5
05.27 | SI00000496 | ABF10 P/ DN 600 0,350 KG | PC | 2 | 456.46 | 912.92
06 | M011800000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ FLANGES PN 16 E ACESSORIOS
06.01 | SI00003200 | FC16 FOFO DN 600 121,000 KG | PC | 4 | 2443.98 | 9775.92
07 | M012000000 | JUNTAS P/ MONTAGEM E MANUTENCAO EM FOFO DUCTIL E ACESSORIOS
07.01 | I761700000 | JDTA10 DN 150 35,000 KG | PC | 2 | 3122.08 | 6244.16
08 | M012200000 | REGISTROS DE GAVETA EM FOFO DUCTIL
08.01 | M012201041 | RCFC10 FOFO DN 100 37,000 KG | PC | 12 | 504 | 6048
09 | M012300000 | VALVULAS BORBOLETA EM FOFO DUCTIL
09.01 | M012314009 | VB C/ ALAVANCA 'LUG' PN 10 FOFO DN 100 9,300 KG | PC | 4 | 634.73 | 2538.92
09.02 | M012314013 | VB C/ ALAVANCA 'LUG' PN 10 FOFO DN 150 14,100 KG | PC | 24 | 962.33 | 23095.92
10 | M012500000 | VENTOSAS DE FOFO DUCTIL
10.01 | SI00010458 | VTF16 FOFO DN 100 52,000 KG | PC | 2 | 1571.65 | 3143.3
10.02 | SI00010447 | VTF16 FOFO DN 50 52,000 KG | PC | 18 | 941.9 | 16954.2
11 | M012600000 | VALVULAS DE RETENCAO DE FOFO DUCTIL
11.01 | M012603009 | VRPD25 FOFO DN 100 10,600 KG | PC | 10 | 733.05 | 7330.5
11.02 | M012603013 | VRPD25 FOFO DN 150 19,000 KG | PC | 2 | 876.95 | 1753.9
12 | M020000000 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
12.01 | SI00009847 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 100 | M | 72 | 21.63 | 1557.36
12.02 | SI00009825 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 100 | M | 1560 | 24.61 | 38391.6
12.03 | SI00009828 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 150 | M | 128 | 49.98 | 6397.44
12.04 | SI00000051 | AD PVC PBA X FOFO JE DN 100 | PC | 4 | 94.97 | 379.88
12.05 | SI00001828 | C90' PVC PBA PB JE DN 100 | PC | 8 | 92.78 | 742.24
12.06 | SI00000328 | ANB P/ PVC PBA JE DN 100 | PC | 4698 | 2.95 | 13859.1
12.07 | SI00011671 | REG ESFERA PVC JR DN 2' | PC | 16 | 38.83 | 621.28
12.08 | SI00003835 | LCR ES PVC JE DN 150 | PC | 50 | 39.19 | 1959.5
12.09 | SI00003836 | LCR ES PVC JE DN 200 | PC | 1 | 60.58 | 60.58
12.10 | SI00001865 | C90O ES PVC PB JE DN 150 | PC | 50 | 86.81 | 4340.5
12.11 | SI00001866 | C90O ES PVC PB JE DN 200 | PC | 1 | 206.64 | 206.64
12.12 | SI00007082 | TE ES PVC BBB JE DN 100 | PC | 12 | 47.46 | 569.52
12.13 | SI00006107 | S90O ELASTICO ES PVC JE DN 200 X 100 | PC | 37.7953 | 29.43 | 1112.31
12.14 | SI00006106 | S90O ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | PC | 1528.2047 | 17.82 | 27232.61
12.15 | SI00000305 | ANB P/ ES PVC JE DN 150 | PC | 4234 | 5.05 | 21381.7
12.16 | SI00000306 | ANB P/ ES PVC JE DN 200 | PC | 103 | 7.5 | 772.5
12.17 | SI00000307 | ANB P/ ES PVC JE DN 250 | PC | 16 | 14.5 | 232
12.18 | SI00009860 | T PVC JR DN 2' | M | 40 | 19.92 | 796.8
12.19 | SI00001942 | C90O PVC JR DN 2' | PC | 32 | 17.25 | 552
12.20 | SI00003260 | FLANGE PVC C/ SEXT., ROSCA E S/ FUROS DN 2' | PC | 32 | 8.11 | 259.52
12.21 | SI00003884 | L PVC JR DN 3/4' | PC | 126 | 0.85 | 107.1
12.22 | SI00001457 | COMPORTA CIRCULAR FOFO SENTIDO UNICO FLUXO C/ CHUMBADORES D = 200 | UN | 6 | 2083.1 | 12498.6
12.23 | SI00001964 | CURVA PVC45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | UN | 3132 | 10.08 | 31570.56
12.24 | SI00002674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | M | 560 | 1.99 | 1114.4
12.25 | SI00003649 | JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 150MM | UN | 50 | 31.12 | 1556
12.26 | SI00003651 | JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 200MM | UN | 1 | 51.67 | 51.67
12.27 | SI00004649 | PEDESTAL DE SUSPENSAO SIMPLES FOFO MOD. 01 P/COMPORTAS QUADRADA / CIRCULAR UNICO 200 A 600 | UN | 6 | 2519.06 | 15114.36
12.28 | SI00005167 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 80 X 50 | UN | 18 | 156.8 | 2822.4
12.29 | SI00005216 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 100 X 80 | UN | 4 | 122.15 | 488.6
12.30 | SI00009818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 23388 | 22.49 | 525996.12
12.31 | SI00009819 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 576 | 34.76 | 20021.76
12.32 | SI00009820 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | M | 96 | 59.27 | 5689.92
12.33 | SI00009817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 9396 | 10.73 | 100819.08
12.34 | SI00009821 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM | M | 114 | 92.95 | 10596.3
12.35 | SI00012782 | HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE L = 1,0 M D = 1 1/8 | UN | 20 | 1569.55 | 31391
12.36 | I401000000 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 | UN | 10 | 1505.03 | 15050.3
12.37 | I532500000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16 | UN | 18 | 569.6 | 10252.8
12.38 | I532700000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 7 | 868.23 | 6077.61
12.39 | I532800000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 | UN | 14 | 1571.36 | 21999.04
12.40 | I761500000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 80 PN16 | UN | 6 | 716.86 | 4301.16
13 | M100000000 | MATERIAIS ELETRICOS
13.01 | Z002000001 | ANTENA OMNI 6 DB | UN | 1 | 1141.77 | 1141.77
13.02 | Z002000002 | ANTENA YAGI 11 DB | UN | 6 | 1141.77 | 6850.62
13.03 | SI00004814 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM COMPLETO C/ CELULA FOTOELETRICA E BRACADEIRA | UN | 13 | 311.52 | 4049.76
13.04 | Z002000004 | CABO COAXIAL RGC 213 | M | 215 | 7.68 | 1651.2
13.05 | SI00001014 | CABO COBRE ISOLADO 2,5 MM2 | M | 540 | 1.37 | 739.8
13.06 | Z002000006 | CABO PP 3 VIAS DE 1,5MM2 | M | 1055 | 4.4 | 4642
13.07 | Z002000007 | CONECTOR TIPO N P/ CONEXÃO DO RÁDIO MODEM À ANTENA | UN | 14 | 7.25 | 101.5
13.08 | Z002000008 | PAINEL DA UT CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 7 | 12475.9 | 87331.3
13.09 | Z003000008 | BOIA DE NIVEL EMERGÊNCIA | UN | 6 | 24.2 | 145.2
13.10 | SI00007588 | BOIA DE NIVEL SUPERIOR | UN | 6 | 29.51 | 177.06
13.11 | SI00012332 | BOIA DE NIVEL INFERIOR | UN | 6 | 32.57 | 195.42
13.12 | Z003000019 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 12 L/s, Hman =20,2m, POT =10CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 | 9746.8 | 19493.6
13.13 | Z003000020 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 12 L/s, Hman =35m, POT =25CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 | 20886 | 41772
13.14 | Z003000021 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 27 L/s, Hman =13,8m, POT =12,5CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 | 13924 | 27848
13.15 | Z003000022 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 5 L/s, Hman =10,6m, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 | 9086 | 18172
13.16 | Z003000023 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 5 L/s, Hman =7,6m, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 | 9086 | 18172
13.17 | Z003000024 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 5 L/s, Hman =8,45m, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 | 9086 | 18172
13.18 | SI00000399 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 4' | UN | 140 | 3.35 | 469
13.19 | SI00002681 | ELETRODUTO VARA DE 3M, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" | M | 18 | 7.2 | 129.6
13.20 | SI00003378 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 3/4" X 3000MM | UN | 114 | 43.99 | 5014.86
13.21 | SI00000390 | SUPORTE P/ TUBO, EM ACO GALV., D = 2"" | UN | 35 | 5.24 | 183.4
13.22 | M110502001 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 7,6 CM | UN | 3 | 1062 | 3186
13.23 | SI00000863 | CABO DE COBRE NU #35MM2 | M | 360.72 | 12.78 | 4610
13.24 | SI00001595 | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN | 114 | 11.41 | 1300.74
13.25 | SI00000864 | CABO DE COBRE NU 70MM2 MEIO-DURO | M | 42 | 24.59 | 1032.78
13.26 | SI00000984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 2700 | 1.16 | 3132
13.27 | SI00000868 | CABO DE COBRE NU #25MM2 | M | 210 | 9.96 | 2091.6
13.28 | SI00000841 | CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG | KG | 462.24 | 18.33 | 8472.86
13.29 | SI00001891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 300 | 1.1 | 330
13.30 | SI00001902 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/4" | UN | 48 | 2.34 | 112.32
13.31 | M101800070 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, BIPOLAR, 10KA, 100A | UN | 1 | 84.24 | 84.24
13.32 | SI00002380 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A | UN | 9 | 45.58 | 410.22
13.33 | M101800660 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, MONOPOLAR, 5KA, 25A | UN | 5 | 9.36 | 46.8
13.34 | SI00002390 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A | UN | 24 | 6.6 | 158.4
13.35 | SI00002392 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | UN | 6 | 45.54 | 273.24
13.36 | SI00002387 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A | UN | 3 | 45.54 | 136.62
13.37 | SI00002684 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 32MM - 1 1/4" | M | 180 | 4.47 | 804.6
13.38 | SI00003278 | CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM | UN | 14 | 17.12 | 239.68
13.39 | SI00004274 | CAPTOR FRANKLIN 350MM, 1 DESCIDA DE CABO, LATAO NIQUELADO OU CROMADO | UN | 14 | 44.73 | 626.22
13.40 | SI00007572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR | UN | 42 | 5.75 | 241.5
13.41 | SI00010956 | BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2" | UN | 14 | 49.87 | 698.18
13.42 | SI00012357 | MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 1 1/2" X 3,00M | UN | 14 | 95.86 | 1342.04
13.43 | SI00003278 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 114 | 17.12 | 1951.68
13.44 | I046500000 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1/2'' X1/2" | M | 12 | 1.99 | 23.88
13.45 | SI00002510 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE | UN | 18 | 23.85 | 429.3
13.46 | I085000000 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS | UN | 14 | 94.51 | 1323.14
13.47 | SI00003471 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2'' | UN | 107.6 | 20.21 | 2174.6
13.48 | I104800000 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 24 | 17.58 | 421.92
13.49 | SI00006298 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2' | UN | 197.6 | 26.73 | 5281.85
13.50 | SI00007696 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') | M | 531 | 42.99 | 22827.69
13.51 | I598100000 | CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005 | UN | 6 | 7492.33 | 44953.98
13.52 | SI00001650 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" | UN | 107.6 | 36.03 | 3876.83
13.53 | I811600000 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL | UN | 2 | 8145.6 | 16291.2
13.54 | I699700000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 12,5 A 15 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 1 | 47194.1 | 47194.1
13.55 | I699800000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 20 A 25 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 1 | 51117.6 | 51117.6
13.56 | I699500000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 3 A 5 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 3 | 34751 | 104253
13.57 | I699600000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 7,5 A 10 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 1 | 34751 | 34751
14 |  | MATERIAIS DIVERSOS
14.01 | Z003000004 | VERTEDOR EM FIBRA DE VIDRO COM FIXACAO REFORCADA P/ DAFAS | M | 120 | 208.86 | 25063.2
14.02 | Z003000005 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO CDV-02 Nº2 (CDV-2) EM PRFV, C/ DOZE COMPARTIMENTOS E VERTEDORES TRIANGULARES, CONF. PROJETO | UN | 4 | 4873.4 | 19493.6
14.03 | Z003000006 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DOS DAFA, INCL. PLACA VERTEDOURA, ASSENTAMENTO DETUBOS DE DISTRIBUICAO E SUPORTES DE FUNDO | CJ | 4 | 5569.6 | 22278.4
14.04 | Z003000007 | LAVADOR DE GASES FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | UN | 2 | 6962 | 13924
14.05 | Z004000001 | TUBO AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | M | 80 | 171.42 | 13713.6
14.06 | Z004000002 | CURVA 90° AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | UN | 20 | 114.04 | 2280.8
14.07 | Z004000003 | TÊ AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | UN | 14 | 186.44 | 2610.16
14.08 | Z005000001 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM COM DOIS LADOS EM GEOTÊXTIL E BOLSA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DRENANTE PARA APLICAÇÃO EM TRINCHEIRA DRENANTE NA VERTICAL 0,60X 20,00 | M² | 1754.016 | 27.85 | 48849.35
14.09 | Z005000002 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM COM DOIS LADOS EM GEOTÊXTIL E BOLSA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DRENANTE PARA APLICAÇÃO EM TRINCHEIRA DRENANTE NA VERTICAL 1,00X 20,00 | M² | 252.89 | 27.85 | 7042.99
14.10 | M999999140 | STOP-LOGS | M² | 6 | 150 | 900
14.11 | SI00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG | UN | 1 | 627.12 | 627.12
14.12 | SI00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG | UN | 12 | 191.75 | 2301
|  | TOTAL DOS MATERIAS |  |  |  | 3029737.68

## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PORTO - PI
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA RESUMO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS |  |  |  | 9197798.87
02.00 |  | MATERIAIS |  |  |  | 3029737.68
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 12227536.55