## MATERIAIS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MURICI DOS PORTELAS - PI
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
| PLANILHA DE MATERIAIS |  |  |  | BDI = 18%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | M010100000 | TUBO DE FOFO DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
01.01 | SI00009767 | TK7 JGS PB FOFO DN 100 15,200 KG | M | 2606 | 239.71 | 624684.26
02.00 | M010500000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) |  |  |  | 0
02.01 | M010501049 | TFL10 FOFO DN 100 X 0,50 17,600 KG | PC | 9 | 284.52 | 2560.68
02.02 | M010501053 | TFL10 FOFO DN 100 X 1,00 26,200 KG | PC | 6 | 423.55 | 2541.3
02.03 | M010501057 | TFL10 FOFO DN 100 X 1,50 34,800 KG | PC | 4 | 562.58 | 2250.32
02.04 | M010501061 | TFL10 FOFO DN 100 X 2,00 43,400 KG | PC | 2 | 701.6 | 1403.2
02.05 | M010501069 | TFL10 FOFO DN 100 X 3,00 60,600 KG | PC | 4 | 979.66 | 3918.64
02.06 | M010501077 | TFL10 FOFO DN 100 X 4,00 77,800 KG | PC | 2 | 1257.71 | 2515.42
03.00 | M010700000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) |  |  |  | 0
03.01 | M010701013 | TFP10 FOFO DN 80 X 2,00 31,800 KG | PC | 1 | 514.08 | 514.08
03.02 | M010701049 | TFP10 FOFO DN 100 X 0,50 13,100 KG | PC | 7 | 211.77 | 1482.39
03.03 | M010701053 | TFP10 FOFO DN 100 X 1,00 21,700 KG | PC | 61 | 350.8 | 21398.8
03.04 | M010701057 | TFP10 FOFO DN 100 X 1,50 30,300 KG | PC | 4 | 489.83 | 1959.32
03.05 | M010701093 | TFP10 FOFO DN 100 X 5,80 104,260 KG | PC | 1 | 1685.47 | 1685.47
04.00 | M010800000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL CILINDRICOS (TCL) |  |  |  | 0
04.01 | SI00007903 | TCL FOFO DN 100 17,200 KG | M | 24.6 | 272.18 | 6695.63
05.00 | M010900000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA |  |  |  | 0
05.01 | SI00002333 | C90 JGS FOFO DN 100 14,000 KG | PC | 28 | 172.28 | 4823.84
05.02 | SI00002052 | C45 JGS FOFO DN 100 13,000 KG | PC | 1 | 161.52 | 161.52
05.03 | SI00002206 | C22 JGS FOFO DN 100 11,800 KG | PC | 6 | 148.05 | 888.3
05.04 | SI00002196 | C11 JGS FOFO DN 100 11,200 KG | PC | 6 | 139.98 | 839.88
05.05 | SI00012664 | T JGS FOFO DN 100 X 100 19,200 KG | PC | 10 | 247.74 | 2477.4
06.00 | M011700000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ FLANGES PN10 E ACESSORIOS |  |  |  | 0
06.01 | SI00007456 | TOF10 FOFO L = 0,25M DN 100 14,000 KG | PC | 10 | 549.8 | 5498
06.02 | SI00002186 | C90FF10 FOFO DN 100 11,000 KG | PC | 51 | 328.81 | 16769.31
06.03 | SI00001995 | C45FF10 FOFO DN 100 10,500 KG | PC | 7 | 145.36 | 1017.52
06.04 | SI00006788 | TFF10 FOFO DN 100 X 80 18,100 KG | PC | 4 | 369.34 | 1477.36
06.05 | SI00006722 | TFF10 FOFO DN 100 X 100 18,500 KG | PC | 43 | 228.26 | 9815.18
06.06 | SI00003183 | FC10 FOFO DN 100 4,300 KG | PC | 8 | 79.92 | 639.36
06.07 | SI00003188 | FC10 FOFO DN 600 85,000 KG | PC | 2 | 2205.05 | 4410.1
06.08 | SI00007395 | TOFAV10 FOFO DN 100 25,500 KG | PC | 8 | 1001.37 | 8010.96
06.09 | SI00007401 | TOFAV10 FOFO DN 600 253,000 KG | PC | 2 | 10239.54 | 20479.08
06.10 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 16 | 3.46 | 55.36
06.11 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 2448 | 3.46 | 8470.08
06.12 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 600 (27 X 120 MM) 0,930 KG | PC | 48 | 3.46 | 166.08
06.13 | SI00000485 | ABF10 P/ DN 80 0,030 KG | PC | 11 | 20.15 | 221.65
06.14 | SI00000486 | ABF10 P/ DN 100 0,040 KG | PC | 266 | 26.68 | 7096.88
06.15 | SI00000496 | ABF10 P/ DN 600 0,350 KG | PC | 2 | 456.46 | 912.92
07.00 | M012200000 | REGISTROS DE GAVETA EM FOFO DUCTIL |  |  |  | 0
07.01 | M012201041 | RCFC10 FOFO DN 100 37,000 KG | PC | 43 | 504 | 21672
08.00 | M012300000 | VALVULAS BORBOLETA EM FOFO DUCTIL |  |  |  | 0
08.01 | M012313009 | VB C/ ALAVANCA 'WAFER' PN 10 FOFO DN 100 7,400 KG | PC | 8 | 404.04 | 3232.32
09.00 | M012500000 | VENTOSAS DE FOFO DUCTIL |  |  |  | 0
09.01 | SI00010458 | VTF16 FOFO DN 100 52,000 KG | PC | 28 | 1571.65 | 44006.2
10.00 | M012600000 | VALVULAS DE RETENCAO DE FOFO DUCTIL |  |  |  | 0
10.01 | M012603009 | VRPD25 FOFO DN 100 10,600 KG | PC | 8 | 733.05 | 5864.4
11.00 | M020000000 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC |  |  |  | 0
11.01 | SI00009817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 1362 | 10.73 | 14614.26
11.02 | SI00009818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 7234 | 22.49 | 162692.66
11.03 | SI00009830 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 65 | M | 460 | 1.23 | 565.8
11.04 | SI00009833 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 | M | 80 | 4.19 | 335.2
11.05 | SI00009846 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 75 | M | 40 | 13.39 | 535.6
11.06 | SI00009825 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 100 | M | 42 | 24.61 | 1033.62
11.07 | SI00009825 | T PVC DEFOFO PB JEI DN 100 | M | 1866 | 24.61 | 45922.26
11.08 | SI00007049 | TE PVC PBA BBB JE DN 100 | PC | 2 | 63.38 | 126.76
11.09 | SI00000328 | ANB P/ PVC PBA JE DN 100 | PC | 681 | 2.95 | 2008.95
11.10 | SI00011671 | REG ESFERA PVC JR DN 2' | PC | 8 | 38.83 | 310.64
11.11 | SI00003835 | LCR ES PVC JE DN 150 | PC | 15 | 39.19 | 587.85
11.12 | SI00001865 | C90O ES PVC PB JE DN 150 | PC | 15 | 86.81 | 1302.15
11.13 | SI00006106 | S90O ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | PC | 227 | 17.82 | 4045.14
11.14 | SI00000305 | ANB P/ ES PVC JE DN 150 | PC | 1299 | 5.05 | 6559.95
11.15 | SI00009860 | T PVC JR DN 2' | M | 20 | 19.92 | 398.4
11.16 | SI00001942 | C90O PVC JR DN 2' | PC | 16 | 17.25 | 276
11.17 | SI00003260 | FLANGE PVC C/ SEXT., ROSCA E S/ FUROS DN 2' | PC | 16 | 8.11 | 129.76
11.18 | SI00003884 | L PVC JR DN 3/4' | PC | 80 | 0.85 | 68
12.00 | M100000000 | MATERIAIS ELETRICOS |  |  |  | 0
12.01 | SI00000399 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 4' | UN | 96 | 3.35 | 321.6
12.02 | M101800080 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10KA, 60A | UN | 2 | 92.16 | 184.32
12.03 | M101800770 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 10A | UN | 4 | 64.09 | 256.36
12.04 | M101800780 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 15A | UN | 2 | 64.09 | 128.18
12.05 | M101800800 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 25A | UN | 5 | 64.09 | 320.45
12.06 | SI00002681 | ELETRODUTO VARA DE 3M, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" | M | 10 | 7.2 | 72
12.07 | SI00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 3/4" X 2,4 M, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 | UN | 68 | 43.99 | 2991.32
12.08 | M102700360 | LAMPADA VAPOR SODIO 70W, TENSAO 220V | UN | 30 | 44.1 | 1323
12.09 | M103850250 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 70W | UN | 30 | 77.4 | 2322
12.10 | SI00000390 | SUPORTE P/ TUBO, EM ACO GALV., D = 2"" | UN | 20 | 5.24 | 104.8
12.11 | SI00000868 | CABO DE COBRE NU #25MM2 | M | 249.1 | 9.96 | 2481.04
12.12 | SI00000863 | CABO DE COBRE NU #35MM2 | M | 429 | 12.78 | 5482.62
12.13 | SI00001595 | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN | 68 | 11.41 | 775.88
12.14 | SI00000864 | CABO DE COBRE NU 70MM2 MEIO-DURO | M | 30 | 24.59 | 737.7
12.15 | SI00000984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 265 | 1.16 | 307.4
12.16 | SI00001891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 110 | 1.1 | 121
12.17 | SI00001964 | CURVA PVC45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | UN | 454 | 10.08 | 4576.32
12.18 | SI00002380 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A | UN | 5 | 45.58 | 227.9
12.19 | SI00002384 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 30A | UN | 3 | 45.9 | 137.7
12.20 | SI00002390 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A | UN | 17 | 6.6 | 112.2
12.21 | SI00002392 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | UN | 2 | 45.54 | 91.08
12.22 | SI00002512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | 30 | 14.47 | 434.1
12.23 | SI00002674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | M | 570 | 1.99 | 1134.3
12.24 | SI00003278 | CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM | UN | 14 | 17.12 | 239.68
12.25 | SI00003649 | JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 150MM | UN | 15 | 31.12 | 466.8
12.26 | SI00004274 | CAPTOR FRANKLIN 350MM, 1 DESCIDA DE CABO, LATAO NIQUELADO OU CROMADO | UN | 10 | 44.73 | 447.3
12.27 | SI00004649 | PEDESTAL DE SUSPENSAO SIMPLES FOFO MOD. 01 P/COMPORTAS QUADRADA / CIRCULAR UNICO 200 A 600 | UN | 3 | 2519.06 | 7557.18
12.28 | SI00005216 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 100 X 80 | UN | 8 | 122.15 | 977.2
12.29 | SI00007572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR | UN | 30 | 5.75 | 172.5
12.30 | SI00010956 | BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2" | UN | 10 | 49.87 | 498.7
12.31 | SI00011881 | CAIXA GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM | UN | 12 | 21.16 | 253.92
12.32 | SI00012357 | MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 1 1/2" X 3,00M | UN | 10 | 95.86 | 958.6
12.33 | SI00012372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" , 200KG, H = 11M | UN | 10 | 430.69 | 4306.9
12.34 | SI00012782 | HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE L = 1,0 M D = 1 1/8 | UN | 10 | 1569.55 | 15695.5
12.35 | SI00025864 | MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM, NBR 15352 | M2 | 5725.5 | 16.7 | 95615.85
12.36 | SI00003278 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 68 | 17.12 | 1164.16
12.37 | I085000000 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS | UN | 16 | 94.51 | 1512.16
12.38 | SI00003471 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2'' | UN | 111 | 20.21 | 2243.31
12.39 | I104800000 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 8 | 17.58 | 140.64
12.40 | I135800000 | LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO | UN | 30 | 152.2 | 4566
12.41 | SI00006298 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2' | UN | 111 | 26.73 | 2967.03
12.42 | SI00007696 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') | M | 109.2 | 42.99 | 4694.51
12.43 | SI00000051 | ADAPTADOR PBA / BOLSA DEFoFo JE DN 100 | UN | 2 | 94.97 | 189.94
12.44 | SI00001828 | CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 | UN | 2 | 92.78 | 185.56
12.45 | I401000000 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 | UN | 8 | 1505.03 | 12040.24
12.46 | SI00001457 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200 | UN | 2 | 2083.1 | 4166.2
12.47 | SI00012782 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 1.1/8 L=1,00m | UN | 3 | 1569.55 | 4708.65
12.48 | SI00004649 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01 | UN | 1 | 2519.06 | 2519.06
12.49 | I532700000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 3 | 868.23 | 2604.69
12.50 | I598100000 | CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005 | UN | 2 | 7492.33 | 14984.66
12.51 | SI00001650 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" | UN | 111 | 36.03 | 3999.33
12.52 | I699500000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 3 A 5 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 2 | 34751 | 69502
12.53 | I699600000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 7,5 A 10 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 2 | 34751 | 69502
12.54 | I761500000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 80 PN16 | UN | 4 | 716.86 | 2867.44
12.55 | I815000000 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) | KM | 0.4 | 16850.81 | 6740.32
12.57 | Z001000003 | TFL10 FoFo DN 100 X 0,25 9,000 kg | PC | 16 | 495.6 | 7929.6
12.58 | Z002000001 | ANTENA OMNI 6 DB | UN | 1 | 1141.77 | 1141.77
12.59 | Z002000002 | ANTENA YAGI 11 DB | UN | 3 | 1141.77 | 3425.31
12.60 | SI00004814 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM COMPLETO C/ CELULA FOTOELETRICA E BRACADEIRA | UN | 14 | 311.52 | 4361.28
12.61 | Z002000004 | CABO COAXIAL RGC 213 | M | 180 | 7.68 | 1382.4
12.62 | Z002000005 | CABO COBRE ISOLADO 2,5 MM2 | M | 380 | 0.83 | 315.4
12.63 | Z002000006 | CABO PP 3 VIAS DE 1,5MM2 | M | 420 | 4.4 | 1848
12.64 | Z002000007 | CONECTOR TIPO N P/ CONEXÃO DO RÁDIO MODEM À ANTENA | UN | 8 | 7.25 | 58
12.65 | Z002000008 | PAINEL DA UT CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 4 | 12475.9 | 49903.6
12.66 | Z003000002 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 6 L/s, Hman =10,5m, POT =5CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 | 13924 | 13924
12.67 | Z003000008 | BOIA DE NIVEL EMERGÊNCIA | un | 4 | 24.2 | 96.8
12.68 | Z003000009 | BOIA DE NIVEL SUPERIOR | un | 4 | 24.2 | 96.8
12.69 | Z003000010 | BOIA DE NIVEL INFERIOR | un | 4 | 24.2 | 96.8
12.70 | Z003000030 | PAINEL ELETRICO C/2 INVERSORES DE FREQÜÊNCIA 3CV,380V,60Hz CONFORME PROJETO | UN | 1 | 21240 | 21240
12.71 | Z003000013 | PAINEL ELETRICO DE PARTIDA DIRETA PARA 02 MOTORES DE 5CV 380V 60Hz | UN | 2 | 21240 | 42480
12.72 | Z003000014 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 200 MM X 200 MM EM AÇO COM BARRAMENTO ESPESSURA 6 MM, 4 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE NU 35 MM² E 4 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE NU 25 MM | UN | 1 | 318.6 | 318.6
12.73 | Z003000031 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 4,5 L/s, Hman =10,0mca, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 | 9746.8 | 9746.8
12.74 | Z003000016 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 5 L/s, Hman =26m, POT =7,5CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 | 9746.8 | 9746.8
12.75 | Z003000017 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 6 L/s, Hman =12m, POT =7,5CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 | 9746.8 | 9746.8
12.76 | Z003000032 | PAINEL ELETRICO C/2 INVERSORES DE FREQÜÊNCIA 7,5CV,380V,60Hz CONFORME PROJETO | UN | 1 | 23347.48 | 23347.48
12.77 | Z004000001 | TUBO AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | M | 12.2 | 171.42 | 2091.32
12.78 | Z004000002 | CURVA 90° AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | UN | 3 | 114.04 | 342.12
12.79 | Z004000003 | TÊ AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | UN | 1 | 186.44 | 186.44
12.80 | Z004000004 | CRUZETA AÇO INOX, D=1.1/2 | UN | 1 | 222.78 | 222.78
13.00 |  | MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  | 0
13.01 | SI00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG | UN | 1 | 627.12 | 627.12
13.02 | SI00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG | UN | 9 | 191.75 | 1725.75
13.03 | Z005000001 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM COM DOIS LADOS EM GEOTÊXTIL E BOLSA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DRENANTE PARA APLICAÇÃO EM TRINCHEIRA DRENANTE NA VERTICAL 0,60X 20,00 | M² | 303.6 | 27.85 | 8455.26
13.04 | Z005000002 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM COM DOIS LADOS EM GEOTÊXTIL E BOLSA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DRENANTE PARA APLICAÇÃO EM TRINCHEIRA DRENANTE NA VERTICAL 1,00X 20,00 | M² | 88 | 27.85 | 2450.8
13.05 | Z003000007 | LAVADOR DE GASES FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | UN | 1 | 6962 | 6962
13.06 | I598100000 | CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005 | UN | 4 | 7492.33 | 29969.32
13.07 | M999999140 | STOP-LOGS | M² | 4.8 | 150 | 720
13.08 | Z003000004 | VERTEDOR EM FIBRA DE VIDRO COM FIXACAO REFORCADA P/ DAFAS | M | 18 | 208.86 | 3759.48
13.09 | Z003000005 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO CDV-02 Nº2 (CDV-2) EM PRFV, C/ DOZE COMPARTIMENTOS E VERTEDORES TRIANGULARES, CONF. PROJETO | UN | 2 | 4873.4 | 9746.8
13.10 | Z003000006 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DOS DAFA, INCL. PLACA VERTEDOURA, ASSENTAMENTO DETUBOS DE DISTRIBUICAO E SUPORTES DE FUNDO | CJ | 2 | 5569.6 | 11139.2
13.11 | SI00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV | M2 | 3900 | 6.07 | 23673
13.12 | M110502001 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 7,6 CM | UN | 3 | 1062 | 3186
13.13 | SI00001457 | COMPORTA CIRCULAR FOFO SENTIDO UNICO FLUXO C/ CHUMBADORES D = 200 | UN | 3 | 2083.1 | 6249.3
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 1759972.44

## SERVIÇOS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MURICI DOS PORTELAS - PI
PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  |  |  | BDI = 30%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 0101010101 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (BASE) | UN | 1 | 10192 | 10192
01.02 | 0101040101 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS (BASE) | UN | 1 | 10192 | 10192
01.03 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 | 26440.28 | 26440.28
01.04 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 10 | 33232.13 | 332321.3
01.05 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 | 205.78 | 9877.44
01.06 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 10 | 4932.9 | 49329
02.00 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTOS/ LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS
02.01 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 363.4708 | 18.3 | 6651.52
02.02 | 0301170000 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) - REUTILIZACAO 30 VEZES | UN | 90.8677 | 6.58 | 597.91
02.03 | 0302010000 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA / CODEVASF (DP0302-01) | M2 | 363.4708 | 17.06 | 6200.81
02.04 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 36.3471 | 70.95 | 2578.83
02.05 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 18.1735 | 80.33 | 1459.88
02.06 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 19947.08 | 1.43 | 28524.32
02.07 | 0302100000 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 363.4708 | 7.28 | 2646.07
02.08 | 0401070000 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | M | 6809.79 | 0.77 | 5243.54
02.09 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 9973.54 | 3.45 | 34408.71
02.10 | 0401010000 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA INTERCEPTOR OU EMISSARIO | M | 3163.75 | 0.77 | 2436.09
02.11 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 4468.91 | 4.58 | 20467.61
02.12 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 10751.57 | 2.99 | 32147.19
02.13 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 124.56 | 3.5 | 435.96
02.14 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 14.1 | 4.2 | 59.22
02.15 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 871.64 | 5.04 | 4393.07
02.16 | 0502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 98.34 | 5.92 | 582.17
02.17 | 0502550000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 28.2 | 8.22 | 231.8
02.18 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 193.7 | 41.24 | 7988.19
02.19 | 0502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 432.7 | 59.36 | 25685.07
02.20 | 0502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 101.28 | 77.42 | 7841.1
02.21 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 10890.23 | 0.47 | 5118.41
02.22 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 1725.86 | 0.62 | 1070.03
02.23 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 544.78 | 32.76 | 17846.99
02.24 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 10345.45 | 6.49 | 67141.97
02.25 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1725.86 | 38.6 | 66618.2
02.26 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 1725.86 | 5.2 | 8974.47
02.27 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 10890.23 | 1.91 | 20800.34
02.28 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 1725.86 | 2.11 | 3641.56
02.29 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 2566.28 | 39.4 | 101111.43
02.30 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 11480.09 | 72.02 | 826796.08
02.31 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 1099.83 | 4.08 | 4487.31
02.32 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 2992.062 | 52.57 | 157292.7
02.33 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 37 | 268.71 | 9942.27
02.34 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 55 | 1002.69 | 55147.95
02.35 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 10 | 1595.06 | 15950.6
02.36 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 18 | 2320.4 | 41767.2
02.37 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 119 | 341.87 | 40682.53
02.38 | 1005010000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 7 | 665.35 | 4657.45
02.39 | 1005040000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPO I E II), EM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 3,50 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 6 | 1181.17 | 7087.02
02.40 | 1005070000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPO I E II), EM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3,50 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 1 | 2985.01 | 2985.01
02.41 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 6809.79 | 1.29 | 8784.63
02.42 | 1201040000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | M | 3163.75 | 2.95 | 9333.06
02.43 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 6809.79 | 0.12 | 817.17
02.44 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 48.089 | 31.73 | 1525.86
02.45 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 13619.58 | 0.01 | 136.2
02.46 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 96.178 | 0.53 | 50.97
02.47 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 4468.91 | 16.78 | 74988.31
02.48 | 1002070000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,30 X 1,10 M, H<=2,00M, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 50MM<=DN<= 300MM, S/FORNEC. MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO III) DP1002-03/04 | UN | 21 | 3408.15 | 71571.15
02.49 | 0901280000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 3.53 | 824.28 | 2909.71
02.50 | 0401130000 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 227 | 3.42 | 776.34
02.51 | 2101010000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | M | 212.0437 | 50.23 | 10650.96
02.52 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 1125.6038 | 45.06 | 50719.71
02.53 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 212.0437 | 20.76 | 4402.03
02.54 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 227 | 152.3 | 34572.1
03.00 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
03.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 2880 | 0.78 | 2246.4
03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 2880 | 0.33 | 950.4
03.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 400 | 2.61 | 1044
03.04 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 332.26 | 17.94 | 5960.74
03.05 | 0503100000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 853.69 | 20.71 | 17679.92
03.06 | 0503190000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 11.98 | 22.09 | 264.64
03.07 | 0503220000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 87.76 | 24.86 | 2181.71
03.08 | 0503640000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 2.66 | 53.96 | 143.53
03.09 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 32.14 | 70.42 | 2263.3
03.10 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1001.04 | 6.49 | 6496.75
03.11 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 134.54 | 2.11 | 283.88
03.12 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 184.91 | 1.91 | 353.18
03.13 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 134.54 | 2.99 | 402.27
03.14 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 184.91 | 0.75 | 138.68
03.15 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 269.08 | 0.62 | 166.83
03.16 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 369.82 | 0.47 | 173.82
03.17 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 72 | 52.57 | 3785.04
03.18 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 117.11 | 340.47 | 39872.44
03.19 | 0901260001 | CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 108.15 | 582.06 | 62949.79
03.20 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 14472 | 7.71 | 111579.12
03.21 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 71.27 | 24.78 | 1766.07
03.22 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 805.12 | 63.56 | 51173.43
03.23 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 4 | 1595.06 | 6380.24
03.24 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 4 | 341.87 | 1367.48
03.25 | 5031100000 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM | M2 | 19.36 | 71.66 | 1387.34
03.26 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 2.36 | 31.73 | 74.88
03.27 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 4.72 | 0.53 | 2.5
03.28 | 1501080101 | Alvenaria tijolo furado 9x14x19 espes. 9cm | M2 | 28.74 | 29.51 | 848.12
03.29 | 1504010101 | Chapisco cimento:areia 1:3 | M2 | 57.48 | 3.48 | 200.03
03.30 | 1504080201 | Reboco cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 57.48 | 15.47 | 889.22
03.31 | 5001010103 | Impermeabilização rigida c/ aditivo impermeabilizante | M2 | 28.74 | 25.14 | 722.52
03.32 | 1508290103 | Calcada de protecao | M2 | 23.34 | 48.83 | 1139.69
03.33 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 8 | 509.69 | 4077.52
04.00 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
04.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 36222 | 0.78 | 28253.16
04.02 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 3.62 | 306.53 | 1109.64
04.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 1000 | 2.61 | 2610
04.04 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 270.5 | 12.36 | 3343.38
04.05 | 6010017000 | ESCAVACAO EM LAMA C/ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | m3 | 4698.5 | 3.71 | 17431.44
04.06 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 131 | 19.23 | 2519.13
04.07 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 11512.7 | 3.6 | 41445.72
04.08 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 104.8 | 6.49 | 680.15
04.09 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 8550 | 1.91 | 16330.5
04.10 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 26.2 | 0.75 | 19.65
04.11 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 4698.5 | 1.04 | 4886.44
04.12 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 8576.2 | 0.47 | 4030.81
04.13 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 9397 | 3.69 | 34674.93
04.14 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 4698.5 | 3.87 | 18183.2
04.15 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 8550 | 5.2 | 44460
04.16 | 0506520001 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 11512.7 | 2.22 | 25558.19
04.17 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 154.6 | 340.47 | 52636.66
04.18 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 7.73 | 454.26 | 3511.43
04.19 | 0901260001 | CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 64.9 | 582.06 | 37775.69
04.20 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 6764.22 | 7.71 | 52152.14
04.21 | 0909010000 | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | M2 | 32 | 50.84 | 1626.88
04.22 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 468.8 | 63.56 | 29796.93
04.23 | 0912010200 | CIMBRAMENTO | M3 | 127.26 | 24.78 | 3153.5
04.24 | 0914010001 | Laje pre-moldada forro s/ escoramento | M2 | 1.4 | 81.72 | 114.41
04.25 | 1501190000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=10CM | M2 | 8.45 | 63.38 | 535.56
04.26 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 104.65 | 116.52 | 12193.82
04.27 | 1504010101 | Chapisco cimento:areia 1:3 | M2 | 16.9 | 3.48 | 58.81
04.28 | 1504080201 | Reboco cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 16.9 | 15.47 | 261.44
04.29 | 1507000101 | Pintura cal 3 demãos | M2 | 8.45 | 3.5 | 29.58
04.30 | 2290020000 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 14.69 | 66.39 | 975.27
04.31 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 61.2 | 133.98 | 8199.58
04.32 | 2290070001 | CAMADA DE LAJOTA 10X20CM COM JUNTA DE 2.0CM PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 120 | 54.22 | 6506.4
04.33 | 1901510102 | ASSENTAMENTO DE MANTA FLEXIVEL INCLUSIVE PROTECAO GEOTEXTIL | M2 | 104 | 0.14 | 14.56
04.34 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 5605.675 | 72.54 | 406635.66
04.35 | 5001010103 | Impermeabilização rigida c/ aditivo impermeabilizante | M2 | 194.12 | 25.14 | 4880.18
04.36 | 1101041000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN=300MM. | M | 222 | 26.08 | 5789.76
04.37 | 1105100000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=1000MM (DP1105-01) | UN | 4 | 2237.64 | 8950.56
04.38 | 1105101000 | EXEC. DE CORPO DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=1000MM (DP1105-01) | M | 24 | 496.64 | 11919.36
04.39 | 2290990001 | PLACAS EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1.08 | 67.52 | 72.92
04.40 | 1890010000 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 276.96 | 67.18 | 18606.17
04.41 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 100 | 1.29 | 129
04.42 | 1204070002 | ASSENT. DE TUBOS DRENAGEM EM PVC - DN 150 MM | M | 555 | 1.29 | 715.95
04.43 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 2 | 268.71 | 537.42
04.44 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 4 | 2320.4 | 9281.6
04.45 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 2 | 509.69 | 1019.38
04.46 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 6 | 341.87 | 2051.22
04.47 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 655 | 0.12 | 78.6
04.48 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 1310 | 0.01 | 13.1
05.00 |  | EDIFICAÇÕES
05.01 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 50.74 | 259.4 | 13161.96
05.02 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 56.38 | 53.25 | 3002.24
05.03 | 0950450000 | Lastro de concreto simples s/ impermeabilizante | M3 | 84.57 | 340.47 | 28793.55
05.04 | 1500040102 | Cintas em concreto armado, inclus. forma, aco, escoramento e desforma | M3 | 3.9605 | 1487.14 | 5889.82
05.05 | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 783.81 | 29.51 | 23130.23
05.06 | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 3.85 | 54 | 207.9
05.07 | 1502000101 | Madeiramento telha ceramica | M2 | 176.44 | 47.59 | 8396.78
05.08 | 1502000301 | Telha ceramica colonial inclusive arremates | M2 | 176.44 | 17.8 | 3140.63
05.09 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 1567.62 | 3.48 | 5455.32
05.10 | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 92.08 | 14.53 | 1337.92
05.11 | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 92.08 | 27.17 | 2501.81
05.12 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 1475.54 | 15.47 | 22826.6
05.13 | 1505230002 | Regularizacao piso argam. cim:areia 1:4, inclusive limpeza de lastro e=3cm | M2 | 189.46 | 15.39 | 2915.79
05.14 | 1505230101 | PISO CERAMICO PEI-III C/ REJUNTAMENTO | M2 | 58.3 | 29.84 | 1739.67
05.15 | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 131.16 | 7.03 | 922.05
05.16 | 1503040002 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 9.87 | 202.57 | 1999.37
05.17 | 1503010002 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES S/ PINTURA | M2 | 8.4 | 435.5 | 3658.2
05.18 | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 46.69 | 291.72 | 13620.41
05.19 | 1507000201 | Pintura textura acrilica | M2 | 126.53 | 15.94 | 2016.89
05.20 | 1507000101 | Pintura cal 3 demãos | M2 | 772.8 | 3.5 | 2704.8
05.21 | 1507190001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO, C/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO DE PRIMER (SELADOR), EM DUAS DEMAOS | M2 | 36.54 | 16 | 584.64
05.22 | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 93.38 | 13.86 | 1294.25
05.23 | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 576.21 | 11.19 | 6447.79
05.24 | 1507000901 | LETREIRO DE IDENTIFICACAO | M2 | 42 | 32.96 | 1384.32
05.25 | 1510050205 | Quadro distribuicao 6 circuitos | UN | 3 | 383.67 | 1151.01
05.26 | 1510050208 | Quadro distribuicao 12 circuitos | UN | 1 | 455.38 | 455.38
05.27 | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 18 | 4.43 | 79.74
05.28 | 1510050602 | Interruptor 2 teclas simples | UN | 1 | 13.42 | 13.42
05.29 | 1510050801 | Luminaria calha fluorescente 1x20 | UN | 23 | 38.53 | 886.19
05.30 | 1510050805 | Luminaria globo | UN | 8 | 23.82 | 190.56
05.31 | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 23 | 16.86 | 387.78
05.32 | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 19 | 98.83 | 1877.77
05.33 | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 23 | 89.36 | 2055.28
05.34 | 1510010101 | PONTO DE AGUA FRIA, INCL. TUBULACAO E CONEXOES 20 A 40MM | UN | 15 | 105.3 | 1579.5
05.35 | 1510010301 | CAIXA D'AGUA PLASTICO 250 L, INCL. TUBULACAO, CONEXOES E INSTALACAO | UN | 4 | 274.56 | 1098.24
05.36 | 1510020101 | PONTO DE ESGOTO PRIMARIO, INCL. CX. SINF., TUBULACAO E CONEXOES | UN | 4 | 121.75 | 487
05.37 | 1510020102 | PONTO DE ESGOTO SECUNDARIO, INCL. RALO SINF., TUBULACAO E CONEXOES | UN | 9 | 80.95 | 728.55
05.38 | 1510020302 | Caixa gordura pré-moldada c/ tampa | UN | 10 | 23.89 | 238.9
05.39 | 1510020302 | Caixa gordura pré-moldada c/ tampa | UN | 11 | 23.89 | 262.79
05.40 | 1510080201 | Vaso sanitario | UN | 4 | 83.82 | 335.28
05.41 | 1510080101 | LAVATORIO LOUCA MEDIO | UN | 4 | 72.62 | 290.48
05.42 | 1510080601 | Saboneteira louca | UN | 4 | 15.68 | 62.72
05.43 | 1510080602 | Papeleiro louca | UN | 4 | 20.14 | 80.56
05.44 | 1510080603 | Toalheiro louca | UN | 4 | 17.38 | 69.52
05.45 | 1510080402 | Chuveiro comum plastico 3/4" | UN | 4 | 7.28 | 29.12
05.46 | 1510080703 | Registro gaveta bruto 1" | UN | 6 | 22.13 | 132.78
05.47 | 1510080710 | Registro gaveta canopla 1" | UN | 4 | 59.48 | 237.92
05.48 | 1510080801 | Torneira lavatorio metal 1/2" | UN | 7 | 31.64 | 221.48
05.49 | 1508290103 | Calcada cimentada de protecao | M2 | 152.2 | 48.83 | 7431.93
05.50 | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 90 | 96.08 | 8647.2
05.51 | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 44.27 | 7.74 | 342.65
06.00 |  | URBANIZAÇÃO
06.01 | 1801130000 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 551.17 | 27.29 | 15041.43
06.02 | 1802190000 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 300.89 | 31.46 | 9466
06.03 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO | M3 | 294 | 58.94 | 17328.36
06.04 | 1804010000 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0, 10X0, 10X3,00M, (DP1804-01) | M | 766 | 91.82 | 70334.12
06.05 | 1804010001 | CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO REBOCO E PINTURA CAL NAS DUAS FACES | M | 333 | 148.6 | 49483.8
06.06 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 32 | 337.66 | 10805.12
06.07 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 6490.39 | 12.39 | 80415.93
06.08 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 28 | 89.48 | 2505.44
07.00 |  | MONTAGEM
07.01 | 1901000101 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO ATE 4CV | UN | 1 | 328.94 | 328.94
07.02 | 1901000102 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 4,01 ATE 7,5 CV | UN | 3 | 661.26 | 1983.78
07.03 | 1790090101 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR ATE 15 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 4 | 538.23 | 2152.92
07.04 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 2360 | 0.73 | 1722.8
07.05 | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 4 | 542.5 | 2170
07.06 | 2200100002 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE DAFA PARA ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, DEFLETORES, QUEIMADORES, LAVADORES, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 1 | 1297.23 | 1297.23
07.07 | 1700010101 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. ABAIXO DE 15 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 4 | 3296.18 | 13184.72
07.08 | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 4 | 3250 | 13000
07.09 | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 4 | 7488 | 29952
07.10 | 1700000001 | LIGACAO DEFINITIVA DE ENERGIA | UN | 4 | 3250 | 13000
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 4134693.44

## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MURICI DOS PORTELAS - PI
PLANILHA RESUMO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.01 | 0101010101 | MATERIAIS | UN |  |  | 1759972.44
01.02 | 0101020101 | SERVIÇOS | UN |  |  | 4134693.44
|  | TOTAL |  |  |  | 5894665.88