## Cond Serv
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPO FORMOSO / BA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - JULHO/2009 | [5 empty] | BDI SERVIÇOS: 30%
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | Valor (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 518942.95
1.1 | CODEVASF 1 | 101010101 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | un | 1 | 24387.58 | 24387.58
1.2 | CODEVASF 1 | 101020101 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | un | 1 | 24387.58 | 24387.58
1.3 | CODEVASF 1 | 102010001 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | un | 1 | 56978.87 | 56978.87
1.4 | CODEVASF 1 | 103020103 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | mês | 12 | 25600 | 307200
1.5 | CODEVASF 1 | 104010101 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 12 | 4986.99 | 59843.88
1.6 | CODEVASF 1 | 104010102 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 12 | 3080.66 | 36967.92
1.7 | CODEVASF 1 | 301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | m² | 48 | 191.19 | 9177.12
2 | REDE COLETORA/EMISSÁRIO/LIGAÇÕES DOMICILIARES/LINHA DE RECALQUE | [5 empty] | 9129537.74
2.1 | CODEVASF 1 | 203190000 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s E S.E.S.'s | M2 | 2660 | 0.79 | 2101.4
2.2 | CODEVASF 1 | 301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 1027 | 12.22 | 12549.94
2.3 | CODEVASF 1 | 302100000 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 574 | 7.22 | 4144.28
2.4 | CODEVASF 1 | 302130000 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 379 | 3.29 | 1246.91
2.5 | CODEVASF 1 | 304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 98 | 74.25 | 7276.5
2.6 | CODEVASF 1 | 304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 162 | 96.69 | 15663.78
2.7 | CODEVASF 1 | 401010000 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSÁRIO | M | 68420.8 | 0.85 | 58157.68
2.8 | CODEVASF 1 | 502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 11935 | 21.08 | 251589.8
2.9 | CODEVASF 1 | 502130000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | M3 | 1664.19 | 34.71 | 57764.03
2.10 | CODEVASF 1 | 502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 27389.44 | 3.91 | 107092.71
2.11 | CODEVASF 1 | 502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00m | M3 | 3842.94 | 4.57 | 17562.24
2.12 | CODEVASF 1 | 502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4 A 6,00m | M3 | 192.08 | 5.63 | 1081.41
2.13 | CODEVASF 1 | 502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 4533.61 | 6.66 | 30193.84
2.14 | CODEVASF 1 | 502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00m | M3 | 591.22 | 7.79 | 4605.6
2.15 | CODEVASF 1 | 502550000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4 A 6,00m | M3 | 29.55 | 10.81 | 319.44
2.16 | CODEVASF 1 | 502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 6037.63 | 51.42 | 310454.93
2.17 | CODEVASF 1 | 502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | M3 | 591.22 | 70.69 | 41793.34
2.18 | CODEVASF 1 | 502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4 A 6,00 m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | M3 | 29.55 | 89.86 | 2655.36
2.19 | CODEVASF 1 | 502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 8816.94 | 109.88 | 968805.37
2.20 | CODEVASF 1 | 502760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 886.83 | 119.91 | 106339.79
2.21 | CODEVASF 1 | 502790000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 44.33 | 130.59 | 5789.05
2.22 | CODEVASF 1 | 503370000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 352.69 | 1.7 | 599.57
2.23 | CODEVASF 1 | 503490000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 185.63 | 2.89 | 536.47
2.24 | CODEVASF 1 | 503610000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 32.18 | 46.77 | 1505.06
2.25 | CODEVASF 1 | 503730000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 48.26 | 30.67 | 1480.13
2.26 | CODEVASF 1 | 504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇOES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 43712.15 | 6.92 | 302488.08
2.27 | CODEVASF 1 | 504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 22062.2 | 31.56 | 696283.03
2.28 | CODEVASF 1 | 505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERÇO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 5520.6479 | 37.37 | 206306.61
2.29 | CODEVASF 1 | 506010000 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 21876.24 | 3.13 | 68472.63
2.30 | CODEVASF 1 | 601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 16486.95 | 2.2 | 36271.29
2.31 | CODEVASF 1 | 601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 7003.7 | 1.99 | 13937.36
2.32 | CODEVASF 1 | 601220000 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 16486.95 | 1.8 | 29676.51
2.33 | CODEVASF 1 | 601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 7003.7 | 1.12 | 7844.14
2.34 | CODEVASF 1 | 602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3xKM | 82434.75 | 0.85 | 70069.54
2.35 | CODEVASF 1 | 602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 360976 | 0.63 | 227414.88
2.36 | CODEVASF 1 | 701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m | M2 | 14388.64 | 5.96 | 85756.29
2.37 | CODEVASF 1 | 702010000 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANÇOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENÇA DE ÁGUA | M2 | 14347.1005 | 40.12 | 575605.67
2.38 | CODEVASF 1 | 702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m | M2 | 4107.6515 | 43.87 | 180202.67
2.39 | CODEVASF 1 | 702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 m | M2 | 26001.25 | 67.27 | 1749104.09
2.40 | CODEVASF 1 | 801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 1052 | 14.06 | 14791.12
2.41 | CODEVASF 1 | 801040000 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 863 | 2.81 | 2425.03
2.42 | CODEVASF 1 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPÃO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 1039 | 267.05 | 277464.95
2.43 | CODEVASF 1 | 1001040000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO (PV TIPO II) DP1001-02 | UN | 73 | 639.87 | 46710.51
2.44 | CODEVASF 1 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m,C/ LAJE DE RED.E CHAMINÉ ,ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50m,C/ FORNEC. MAT.,S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPÃO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 106 | 1296.09 | 137385.54
2.45 | CODEVASF 1 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m,C/LAJE DE RED.E CHAMINÉ ,ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5,00m,C/ FORNEC. MAT.,S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPÃO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 46 | 2011.38 | 92523.48
2.46 | CODEVASF 1 | 1002020000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACIÇO ,SEÇÃO INTERNA 1,30x1,30m,h<=1,30m,P/LINHA PRINCIPAL. C/ 50mm<=DN<=300mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | UN | 8 | 1280.52 | 10244.16
2.47 | CODEVASF 1 | 1003190000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07M SECAO INTERNA 0, 40X0, 54M E H=0, 40 M , S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA (CLP TIPO I) DP1003-05 | UN | 2940 | 74.76 | 219794.4
2.48 | CODEVASF 1 | 1003220000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 41 M <= H < =0, 80M, S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO II) DP1003-05 | UN | 802 | 125.24 | 100442.48
2.49 | CODEVASF 1 | 1003250000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 81 M <= H < =1,20M, S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO III) DP1003-05 | UN | 1604 | 175.69 | 281806.76
2.50 | CODEVASF 1 | 1004220000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO ARTICULADO EM FºFº P/ PV's, DN=600mm, CARGA 5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 1264 | 228.67 | 289038.88
2.51 | CODEVASF 1 | 1005100000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 1.21 A 2.00m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | UN | 49 | 225.34 | 11041.66
2.52 | CODEVASF 1 | 1005130000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 2.01 A 3,50 m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | UN | 104 | 254.25 | 26442
2.53 | CODEVASF 1 | 1005160000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3,50 m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | UN | 84 | 308 | 25872
2.54 | CODEVASF 1 | 1203100000 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE- AGUA - DN 100 mm | M | 333 | 1.34 | 446.22
2.55 | CODEVASF 1 | 1203220000 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEF-F- E RPVC PB JE- AGUA - DN 250 mm | M | 493 | 1.82 | 897.26
2.56 | CODEVASF 1 | 1203250000 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEFO.FO. E RPVC PB JE - DN 300 mm | M | 1639 | 2.04 | 3343.56
2.57 | CODEVASF 1 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm | M | 62110.07 | 1.59 | 98755.01
2.58 | CODEVASF 1 | 1204100000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm | M | 2357.16 | 1.7 | 4007.17
2.59 | CODEVASF 1 | 1204130000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 250 mm | M | 343.83 | 1.82 | 625.77
2.60 | CODEVASF 1 | 1204160000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 300 mm | M | 1243.74 | 2.04 | 2537.23
2.61 | CODEVASF 1 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 68519.8 | 0.13 | 8907.57
2.62 | CODEVASF 1 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 11.2 | 39.19 | 438.93
2.63 | CODEVASF 1 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | TXKM | 330301.5 | 0.03 | 9909.05
2.64 | CODEVASF 1 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO | TxKm | 55.98 | 0.62 | 34.71
2.65 | CODEVASF 1 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 26612.83 | 5.02 | 133596.41
2.66 | CODEVASF 1 | 1401250000 | DEMOLIÇÃO DE ASFALTO | M3 | 254.295 | 60.39 | 15356.88
2.67 | CODEVASF 1 | 1402010000 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 31698.73 | 18.6 | 589596.38
2.68 | CODEVASF 1 | 1402280000 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO, EM TRINCHEIRA,INCLUSIVE IMBRICAÇÃO | M3 | 254.295 | 696.13 | 177022.38
2.69 | CODEVASF 1 | 2101010000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | M2 | 801.9 | 56.44 | 45259.24
2.70 | CODEVASF 1 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M2 | 3207.6 | 49.62 | 159161.11
2.71 | CODEVASF 1 | 2101160000 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M2 | 1336.5 | 23.29 | 31127.09
2.72 | CODEVASF 1 | 2501120000 | RECUPERAÇÃO DE RAMAL DANIFICADO DE ÁGUA POTÁVEL | UN. | 501 | 22.95 | 11497.95
2.73 | CODEVASF 1 | 6010043000 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.E.S.'s | M | 66054.8 | 0.61 | 40293.43
3 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | [5 empty] | 602225.38
3.1 | CODEVASF 1 | 203041000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 2235 | 0.36 | 804.6
3.2 | CODEVASF 1 | 301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M3 | 16 | 12.22 | 195.52
3.3 | CODEVASF 1 | 401250000 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 1116 | 1.94 | 2165.04
3.4 | CODEVASF 1 | 402010000 | GABARITO P/ EDIFICACOES | M2 | 1116 | 6.51 | 7265.16
3.5 | CODEVASF 1 | 411020001 | ELEMENTO VAZADO (COMBOGO PRÉ MOLDADO) | M2 | 23.4 | 45.08 | 1054.87
3.6 | CODEVASF 1 | 503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 51.63 | 13.14 | 678.42
3.7 | CODEVASF 1 | 503370000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 120.47 | 1.7 | 204.8
3.8 | CODEVASF 1 | 503400000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 116.87 | 3.15 | 368.14
3.9 | CODEVASF 1 | 503430000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M | M3 | 103.03 | 3.53 | 363.7
3.10 | CODEVASF 1 | 503490000 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 107.56 | 2.89 | 310.85
3.11 | CODEVASF 1 | 503520000 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00m | M3 | 73.04 | 5.36 | 391.49
3.12 | CODEVASF 1 | 503550000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M | M3 | 64.39 | 6.25 | 402.44
3.13 | CODEVASF 1 | 503610000 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 60.24 | 46.77 | 2817.42
3.14 | CODEVASF 1 | 503640000 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | M3 | 40.9 | 64.25 | 2627.83
3.15 | CODEVASF 1 | 503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 36.06 | 81.75 | 2947.91
3.16 | CODEVASF 1 | 503730000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 90.36 | 30.67 | 2771.34
3.17 | CODEVASF 1 | 503760000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 61.36 | 49.26 | 3022.59
3.18 | CODEVASF 1 | 503790000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 54.09 | 67.88 | 3671.63
3.19 | CODEVASF 1 | 504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇOES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACT.C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 392 | 6.92 | 2712.64
3.20 | CODEVASF 1 | 504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 103.49 | 31.56 | 3266.14
3.21 | CODEVASF 1 | 505040000 | EXEC. DE ENVOLTÓRIA OU BERÇO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 21 | 75.75 | 1590.75
3.22 | CODEVASF 1 | 506010000 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 103.49 | 3.13 | 323.92
3.23 | CODEVASF 1 | 601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 343 | 2.2 | 754.6
3.24 | CODEVASF 1 | 601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 245 | 1.99 | 487.55
3.25 | CODEVASF 1 | 601220000 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 343 | 1.8 | 617.4
3.26 | CODEVASF 1 | 601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 245 | 1.12 | 274.4
3.27 | CODEVASF 1 | 602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3xKm | 1715 | 0.85 | 1457.75
3.28 | CODEVASF 1 | 602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKm | 1645.83 | 0.63 | 1036.87
3.29 | CODEVASF 1 | 702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 m | M2 | 476 | 67.27 | 32020.52
3.30 | CODEVASF 1 | 801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 720 | 14.06 | 10123.2
3.31 | CODEVASF 1 | 901010000 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUÇAO, LANÇ., ADENS. E CURA | M3 | 10 | 285.54 | 2855.4
3.32 | CODEVASF 1 | 901260000 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 180 | 474.3 | 85374
3.33 | CODEVASF 1 | 906010000 | AÇO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCAÇAO NAS PEÇAS | Kg | 17100 | 7.81 | 133551
3.34 | CODEVASF 1 | 906040000 | AÇO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCAÇÃO NAS PECAS | Kg | 540 | 9.05 | 4887
3.35 | CODEVASF 1 | 909070000 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 260 | 50.76 | 13197.6
3.36 | CODEVASF 1 | 909130000 | FORMA CURVA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 880 | 83.8 | 73744
3.37 | CODEVASF 1 | 912100000 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES (EEE E CASA DO GERADOR) | M3 | 391 | 18.1 | 7077.1
3.38 | CODEVASF 1 | 1004220000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO ARTICULADO EM FºFº P/ PV's, DN=600mm, CARGA 5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | PÇ | 3 | 228.67 | 686.01
3.39 | CODEVASF 1 | 1110130000 | FORNEC. E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 250G/M2 | M2 | 105 | 9.33 | 979.65
3.40 | CODEVASF 1 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA C/ DIÂMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 4184.88 | 0.77 | 3222.36
3.41 | CODEVASF 1 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | T | 4.17 | 39.19 | 163.42
3.42 | CODEVASF 1 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | TxKM | 20.91 | 0.62 | 12.96
3.43 | CODEVASF 1 | 1501040000 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ e=15cm | M2 | 270 | 56.99 | 15387.3
3.44 | CODEVASF 1 | 1503400000 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE EPOXI | M2 | 7.56 | 316.66 | 2393.95
3.45 | CODEVASF 1 | 1504010000 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 540 | 4.47 | 2413.8
3.46 | CODEVASF 1 | 1505070000 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 90 | 28.65 | 2578.5
3.47 | CODEVASF 1 | 1506100000 | IMPERMEABILIZACAO EM ESTACOES DE TRAT. DE AGUA E ESGOTO (PAREDE EXTERNA) | M2 | 1053 | 82.05 | 86398.65
3.48 | CODEVASF 1 | 1507040000 | PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 90 | 10.81 | 972.9
3.49 | CODEVASF 1 | 1507070000 | PINTURA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 540 | 14.9 | 8046
3.50 | CODEVASF 1 | 1508100000 | FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO No.7, PERFURADA C/ ORIFÍCIOS DE 1"" DE DIÂMETRO, e=3/16"", C/ ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO, INCL. ASSENT. E PINTURA | M2 | 6 | 154.85 | 929.1
3.51 | CODEVASF 1 | 1508160000 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-25, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 24 | 56.76 | 1362.24
3.52 | CODEVASF 1 | 1700140001 | PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA EEE-01 | ud | 1 | 798.72 | 798.72
3.53 | CODEVASF 1 | 1700140001 | PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA EEE-02 | ud | 1 | 798.72 | 798.72
3.54 | CODEVASF 1 | 1700140001 | PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA EEE-03 | ud | 1 | 798.72 | 798.72
3.55 | CODEVASF 1 | 1801160000 | MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0, 30X0, 15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 155 | 23.55 | 3650.25
3.56 | CODEVASF 1 | 1802190000 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 265 | 48.73 | 12913.45
3.57 | CODEVASF 1 | 1803010000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO (h:0,05m) | M3 | 23 | 57.9 | 1331.7
3.58 | CODEVASF 1 | 1804190000 | MURO PRE-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, E=3CM C/COLUNAS DE CONCRETO ARMADO C/DIMENSOES DE 0, 13 X 0, 13 X 3,00M, (DP1804-04) | M | 226 | 69.49 | 15704.74
3.59 | CODEVASF 1 | 1805100000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 24 | 259.19 | 6220.56
3.60 | CODEVASF 1 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 6 | 54.75 | 328.5
3.61 | CODEVASF 1 | 1806100000 | PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0, 50M<=H<=2,00M, ESPACADOS A CADA 3,00M, P/ FORMACAO DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M | 60 | 5.99 | 359.4
3.62 | CODEVASF 1 | 1901370000 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA DE 2,7 CV | UN | 4 | 216.63 | 866.52
3.63 | CODEVASF 1 | 1902010000 | MONTAGEM E INST. DE TALHA MANUAL C/TROLE MANUAL, C/CAPAC. DE 01t | UN | 3 | 64.82 | 194.46
3.64 | CODEVASF 1 | 1990230000 | TAMPAS METALICAS | M2 | 18 | 133.7 | 2406.6
3.65 | CODEVASF 1 | 2002010000 | EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2F, EM PAV.PARALELEPIPEDO, C/HIDROMETRO 1,5 E 3 M3/H X 1/2", ASSENT. E FORNEC. DE CX.CCH-I (EMBUT.PASSEIO), S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO/HIDROMETRO | UN | 3 | 187.56 | 562.68
3.66 | CODEVASF 1 | 2207010000 | FORNEC. E ASSENT. DE GRADE MANUAL P/ PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/ÁGUA BRUTA, INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO | M2 | 1.65 | 374.95 | 618.67
3.67 | CODEVASF 1 | 2611820000 | INSTALACAO DE PONTO DE COLETA EM CAIXA DE HIDROMETRO NA PAREDE | UN | 3 | 15.3 | 45.9
3.68 | CODEVASF 1 | 6010031010 | REATERRO EM VALA/CAVA COM PÓ DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO | M3 | 24 | 48.46 | 1163.04
3.69 | CODEVASF 1 | 6010060000 | EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO 1:3:5 C/ JUNTAS. | M2 | 47.19 | 26.7 | 1259.97
3.70 | CODEVASF 1 | 6010098000 | PORTAO DE ACESSO PADRAO CODEVASF. | M2 | 8.82 | 372.74 | 3287.57
| CODEVASF 1 | 99.00.00.0 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 15 ATE 30 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 | 3493.92 | 3493.92
| CODEVASF 1 | 99.00.00.0 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 45,01 ATE 100 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAM., INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 2 | 4256.79 | 8513.58
| CODEVASF 1 | 99.00.00.0 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 15,01 ATE 30 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 | 755.56 | 755.56
| CODEVASF 1 | 99.00.00.0 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 45,01 ATE 100 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 2 | 1360 | 2720
3.75 | CODEVASF 1 | 9999999994 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA DE 30 CV | UN | 2 | 234.86 | 469.72
4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE | [5 empty] | 4656305.41
4.1 | CODEVASF 1 | 203160000 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO | M2 | 2235 | 0.34 | 759.9
4.2 | CODEVASF 1 | 203041000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 133000 | 0.36 | 47880
4.3 | CODEVASF 1 | 301010000 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 4 | 12.22 | 48.88
4.4 | CODEVASF 1 | 402010000 | GABARITO P/ EDIFICACOES | M2 | 424.36 | 6.51 | 2762.58
4.5 | CODEVASF 1 | 411020001 | ELEMENTO VAZADO | M2 | 0.4 | 45.08 | 18.03
4.6 | CODEVASF 1 | 502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | M3 | 22.02 | 21.08 | 464.18
4.7 | CODEVASF 1 | 502160000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00m | M3 | 24.095 | 39.5 | 951.75
4.8 | CODEVASF 1 | 502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 29.41 | 70.69 | 2078.99
4.9 | CODEVASF 1 | 502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 44.11 | 89.86 | 3963.72
4.10 | CODEVASF 1 | 503010000 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | M3 | 178.59 | 13.14 | 2346.67
4.11 | CODEVASF 1 | 503370000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 167.52 | 1.7 | 284.78
4.12 | CODEVASF 1 | 503490000 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 68.58 | 2.89 | 198.2
4.13 | CODEVASF 1 | 503610000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 81.77 | 46.77 | 3824.38
4.14 | CODEVASF 1 | 503730000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 4.44 | 30.67 | 136.17
4.15 | CODEVASF 1 | 504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 275.22 | 6.92 | 1904.52
4.16 | CODEVASF 1 | 505040000 | EXEC. DE ENVOLTÓRIA OU BERÇO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 70.05 | 75.75 | 5306.29
4.17 | CODEVASF 1 | 506010000 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 87462.29 | 3.13 | 273756.97
4.18 | CODEVASF 1 | 506490000 | COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 183.9 | 1.2 | 220.68
4.19 | CODEVASF 1 | 506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 91960 | 2.31 | 212427.6
4.20 | CODEVASF 1 | 506580000 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO | M3 | 91960 | 0.12 | 11035.2
4.21 | CODEVASF 1 | 507130000 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 4529.35 | 2.27 | 10281.62
4.22 | CODEVASF 1 | 507280000 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 1617.63 | 4.49 | 7263.16
4.23 | CODEVASF 1 | 507460000 | DESMONTE DE ROCHA (3A. CATEG.-CLASS. DNER)C/ USO DE EXPLOSIVO E OPERACAO DE EMPILHAMENTO C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA | M3 | 323.53 | 15.53 | 5024.42
4.24 | CODEVASF 1 | 601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 431.75 | 2.2 | 949.85
4.25 | CODEVASF 1 | 601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 1701.475 | 1.99 | 3385.94
4.26 | CODEVASF 1 | 601220000 | ESPALHAMENTO MECÂNICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 431.75 | 1.8 | 777.15
4.27 | CODEVASF 1 | 601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 1701.475 | 1.12 | 1905.65
4.28 | CODEVASF 1 | 602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3xKm | 2158.74 | 0.85 | 1834.93
4.29 | CODEVASF 1 | 602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKm | 874622.9 | 0.63 | 551012.43
4.30 | CODEVASF 1 | 901010000 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUÇAO, LANÇ., ADENS. E CURA | M3 | 121.46 | 285.54 | 34681.69
4.31 | CODEVASF 1 | 901250000 | CONCRETO FCK=25MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 576.95 | 452.07 | 260821.79
4.32 | CODEVASF 1 | 901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FORMA, AÇO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.25 | 926.45 | 231.61
4.33 | CODEVASF 1 | 903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA TALUDES E=8mm | M2 | 11287 | 67.96 | 767064.52
4.34 | CODEVASF 1 | 906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 49042.46 | 7.81 | 383021.61
4.35 | CODEVASF 1 | 906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 1215.71 | 9.05 | 11002.18
4.36 | CODEVASF 1 | 906070000 | TELAS DE ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, E COLOCACAO NAS PECAS | Kg | 4782.51 | 6.11 | 29221.14
4.37 | CODEVASF 1 | 909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 4277 | 56.03 | 239640.31
4.38 | CODEVASF 1 | 909160000 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 20 | 75.58 | 1511.6
4.39 | CODEVASF 1 | 909240000 | DEFLETOR DE GASES EM FIBRA DE VIDRO e=15mm | M2 | 13 | 158.44 | 2059.72
4.40 | CODEVASF 1 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 6 | 267.05 | 1602.3
4.41 | CODEVASF 1 | 1004220000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 18 | 228.67 | 4116.06
4.42 | CODEVASF 1 | 1004410000 | FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU ACO EM MALHA QUADRICULADA, INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO | M2 | 4.2 | 214.07 | 899.09
4.43 | CODEVASF 1 | 1101130000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=600 MM | M | 755 | 53.37 | 40294.35
4.44 | CODEVASF 1 | 1104070000 | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC RIGIDO/PEAD DN=100MM. | M | 42 | 37.61 | 1579.62
4.45 | CODEVASF 1 | 1201040000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | M | 6.25 | 3.19 | 19.94
4.46 | CODEVASF 1 | 1201070000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES EM FºFº DÚCTIL E AÇO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA / JTI - ÁGUA - DN 150mm | M | 6.25 | 5.71 | 35.69
4.47 | CODEVASF 1 | 1202040000 | MONT. DE PECAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECÂNICA OU FLANGEADA C/ DIÂMETROS DE 300 A 600 mm. | KG | 6519.776 | 0.8 | 5215.82
4.48 | CODEVASF 1 | 1203100000 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE - DN 100 MM | M | 40 | 1.34 | 53.6
4.49 | CODEVASF 1 | 1204100000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm | M | 530.5 | 1.7 | 901.85
4.50 | CODEVASF 1 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | M | 574.3 | 0.13 | 74.66
4.51 | CODEVASF 1 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | T | 98.7825 | 39.19 | 3871.29
4.52 | CODEVASF 1 | 1302040000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN 350 A 600mm | T | 20.46 | 39.19 | 801.83
4.53 | CODEVASF 1 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km) | M | 546.8125 | 0.03 | 16.4
4.54 | CODEVASF 1 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | TxKM | 37.5989 | 0.62 | 23.31
4.55 | CODEVASF 1 | 1501040000 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ e=15cm | M2 | 681.29 | 56.99 | 38826.72
4.56 | CODEVASF 1 | 1502130000 | COBERTURA C/ TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO | M2 | 85.23 | 116.7 | 9946.34
4.57 | CODEVASF 1 | 1502160000 | RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO | M | 8.6 | 8.56 | 73.62
4.58 | CODEVASF 1 | 1503010000 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO | M2 | 1.68 | 301.74 | 506.92
4.59 | CODEVASF 1 | 1503040000 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO | M2 | 7.77 | 191.8 | 1490.29
4.60 | CODEVASF 1 | 1503280000 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 3.6 | 230.96 | 831.46
4.61 | CODEVASF 1 | 1503310000 | JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 2.4 | 230.96 | 554.3
4.62 | CODEVASF 1 | 1504010000 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 836.21 | 4.47 | 3737.86
4.63 | CODEVASF 1 | 1504040000 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 1598.862 | 5.56 | 8889.67
4.64 | CODEVASF 1 | 1504190000 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERAMICA C/EMBOCO E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 66 | 67.58 | 4460.28
4.65 | CODEVASF 1 | 1505070000 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 700.92 | 28.65 | 20081.36
4.66 | CODEVASF 1 | 1505080000 | PISO CIMENTADO ALISADO, PISO CERAMICO C/CONTRA-PISO, PISO EM PEDRA ARDOSIA C/CONTRA-PISO, PISO DE CONCRETO SIMPLES E OUTROS | M2 | 27.98 | 28.65 | 801.63
4.67 | CODEVASF 1 | 1505160000 | PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO | M2 | 57.67 | 53.48 | 3084.19
4.68 | CODEVASF 1 | 1507070000 | PINTURA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 159.95 | 14.9 | 2383.26
4.69 | CODEVASF 1 | 1507430000 | PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS | M2 | 1291.27 | 89.95 | 116149.74
4.70 | CODEVASF 1 | 1507520000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 154 | 21.93 | 3377.22
4.71 | CODEVASF 1 | 1508160000 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 49.3 | 56.76 | 2798.27
4.72 | CODEVASF 1 | 1700140001 | PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA ETE | ud | 1 | 798.72 | 798.72
4.73 | CODEVASF 1 | 1702100003 | CALÇADA CIMENTADA EM TORNO DO PRÉDIO (1,00x0,25m) | M2 | 6 | 67.14 | 402.84
4.74 | CODEVASF 1 | 99.00.00.0 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 15 ATE 30 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 | 3493.92 | 3493.92
4.75 | CODEVASF 1 | 1801160000 | MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0, 30X0, 15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 2720 | 23.55 | 64056
4.76 | CODEVASF 1 | 1802190000 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 6800 | 48.73 | 331364
4.77 | CODEVASF 1 | 1803010000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO (h:0,05m) | M3 | 210.5 | 57.9 | 12187.95
4.78 | CODEVASF 1 | 1804040000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0, 10 X 3.00M (DP1804-02) | M | 1527 | 40.7 | 62148.9
4.79 | CODEVASF 1 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 10 | 289.48 | 2894.8
4.80 | CODEVASF 1 | 1806010000 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 1717.8 | 10.38 | 17830.76
4.81 | CODEVASF 1 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 12 | 54.75 | 657
4.82 | CODEVASF 1 | 1806100000 | PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0, 50M<=H<=2,00M, ESPACADOS A CADA 3,00M, P/ FORMACAO DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M | 1527 | 5.99 | 9146.73
4.83 | CODEVASF 1 | 1990480000 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO | CJ | 1 | 11927.55 | 11927.55
4.84 | CODEVASF 1 | 2002010000 | EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2F, EM PAV.PARALELEPIPEDO, C/HIDROMETRO 1,5 E 3 M3/H X 1/2", ASSENT. E FORNEC. DE CX.CCH-I (EMBUT.PASSEIO), S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO/HIDROMETRO | UN | 1 | 187.56 | 187.56
4.85 | CODEVASF 1 | 2201590000 | CHUVEIRO PLASTICO ELETRICO DIAMETRO 1/2", INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | PÇ | 1 | 13.54 | 13.54
4.86 | CODEVASF 1 | 2206010000 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX | UN | 24 | 319.17 | 7660.08
4.87 | CODEVASF 1 | 2206040000 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/ÁREA DO CANAL ATE 0,40m2 | UN | 29 | 80.62 | 2337.98
4.88 | CODEVASF 1 | 2206070000 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/ÁREA DO CANAL DE 0,401m2 ATE 0,90m2 | UN | 4 | 97.48 | 389.92
4.89 | CODEVASF 1 | 2290020000 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 23.76 | 71.23 | 1692.42
4.90 | CODEVASF 1 | 2290021000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO NERVURADO INTERNAMENTE P/DAFAS | M2 | 340.8 | 237.17 | 80827.54
4.91 | CODEVASF 1 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA NUM.3, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 81.64 | 79.5 | 6490.38
4.92 | CODEVASF 1 | 2290070000 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 198 | 28.25 | 5593.5
4.93 | CODEVASF 1 | 2611820000 | INSTALACAO DE PONTO DE COLETA EM CAIXA DE HIDROMETRO NA PAREDE | UN | 1 | 15.3 | 15.3
4.94 | CODEVASF 1 | 5022010000 | CONCRETO CICLÓPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MIN. DE CIMENTO DE 150kg/m3 E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANC., ADENS. E CURA - "ALVENARIA DE PEDRA" | M3 | 24.48 | 200.98 | 4919.99
4.95 | CODEVASF 1 | 5031100000 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7 CM | M2 | 105.45 | 66.32 | 6993.44
4.96 | CODEVASF 1 | 5031160000 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | M2 | 1.8 | 89.18 | 160.52
4.97 | CODEVASF 1 | 5504110000 | SANITARIOS | M2 | 3.8 | 467.37 | 1776.01
4.98 | CODEVASF 1 | 5504210000 | LABORATORIOS | M2 | 11 | 270.98 | 2980.78
4.99 | CODEVASF 1 | 6010013000 | ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1a. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m - ATERRO CONTROLADO | M3 | 8745 | 11.66 | 101966.7
4.100 | CODEVASF 1 | 6010031010 | REATERRO VALA/CAVA C/ PO DE PEDRA INCL FORN MAT/COMPACT | M3 | 421 | 48.46 | 20401.66
4.101 | CODEVASF 1 | 6010122000 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | M3 | 7950 | 4.04 | 32118
4.102 | CODEVASF 1 | 6010128000 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", H=1,10m | M | 130 | 99.48 | 12932.4
4.103 | CODEVASF 1 | 6010146000 | EXECUCAO DE SELO IMPERMEAVEL COM ARGILA PARA O FUNDO DA LAGOA. | M2 | 53512 | 12.42 | 664619.04
4.104 | CODEVASF 1 | 6010167000 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA-FORA. | M3 | 7.4875 | 5.51 | 41.26
4.105 | CODEVASF 1 | 9999999998 | DETALHAMENTO ELÉTRICO DA EE | ud | 1 | 13758.06 | 13758.06
4.106 | CODEVASF 1 | 9999999999 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO A REDE PÚBLICA | ud | 1 | 11960.41 | 11960.41
TOTAL SERVIÇOS | [6 empty] | 14907011.48

## COND MAT
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPO FORMOSO / BA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - JULHO/2009 | [5 empty] | BDI MATERIAIS: 18%
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | Valor (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
5 | MATERIAIS | [5 empty] | 4342317.91
5.1 | EMBASA | M011717005 | ABF10 P/ DN 80 0,030 kg | PÇ | 10 | 20.64 | 206.4
5.2 | EMBASA | M011717009 | ABF10 P/ DN 100 0,040 kg | PÇ | 15 | 27.32 | 409.8
5.3 | EMBASA | M011717013 | ABF10 P/ DN 150 0,060 kg | PÇ | 7 | 37.86 | 265.02
5.4 | EMBASA | M011717021 | ABF10 P/ DN 250 0,140 kg | PÇ | 21 | 91.93 | 1930.53
5.5 | EMBASA | M011717025 | ABF10 P/ DN 300 0,140 kg | PÇ | 25 | 165.83 | 4145.75
5.6 | EMBASA | M020503013 | AD PVC PBA X FoFo JE DN 150 | UN | 3 | 167.11 | 501.33
5.7 | SINAPI | 70 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1 1/4" | PÇ | 1 | 15.33 | 15.33
5.8 | SINAPI | 71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1" | PÇ | 1 | 12.8 | 12.8
5.9 | SINAPI | 72 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/CAIXA D'A GUA 1 1/2" | PÇ | 1 | 17.63 | 17.63
5.10 | SINAPI | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | PÇ | 2 | 0.59 | 1.18
5.11 | SINAPI | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | PÇ | 6 | 1.24 | 7.44
5.12 | SINAPI | 11272 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE ALUIMÍNIO | UN | 6 | 3.67 | 22.02
5.13 | EMBASA | M020927005 | ANB P/ ES PVC JE DN 100 | UN | 10692 | 1.9 | 20314.8
5.14 | EMBASA | M020927013 | ANB P/ ES PVC JE DN 150 | UN | 10300 | 3.15 | 32445
5.15 | EMBASA | M020927017 | ANB P/ ES PVC JE DN 200 | UN | 242 | 6.44 | 1558.48
5.16 | EMBASA | M020927021 | ANB P/ ES PVC JE DN 250 | UN | 59 | 10.74 | 633.66
5.17 | EMBASA | M020927025 | ANB P/ ES PVC JE DN 300 | UN | 163 | 24.2 | 3944.6
5.18 | EMBASA | M020803005 | ANB P/ PVC DEFoFo JE DN 150 | UN | 260 | 5 | 1300
5.19 | EMBASA | M020803009 | ANB P/ PVC DEFoFo JE DN 200 | UN | 160 | 6.72 | 1075.2
5.20 | EMBASA | M020803017 | ANB P/ PVC DEFoFo JE DN 300 | UN | 50 | 26.32 | 1316
5.21 | EMBASA | M021720005 | ANB P/ PVC EP DN 50 | PÇ | 48 | 1.06 | 50.88
5.22 | SINAPI | 379 | ARRUELA REDONDA AÇO ZINCADO 32x3x18 mm | UN | 40 | 1.3 | 52
5.23 | SINAPI | 829 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM | PÇ | 3 | 0.51 | 1.53
5.24 | SINAPI | 812 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | PÇ | 1 | 1.31 | 1.31
5.25 | EMBASA | M010903017 | C22 JGS FoFo DN 250 34,600 kg | PÇ | 2 | 341.92 | 683.84
5.26 | EMBASA | C001000049 | C45 e(STD) = 1,5 mm SC DN 1 1/2"" | UN | 3 | 13.22 | 39.66
5.27 | EMBASA | M010902005 | C45 JGS FoFo DN 100 13,000 kg | PÇ | 1 | 113.97 | 113.97
5.28 | EMBASA | M010902009 | C45 JGS FoFo DN 150 20,700 kg | PÇ | 2 | 187.08 | 374.16
5.29 | EMBASA | M010902013 | C45 JGS FoFo DN 200 27,300 kg | PÇ | 1 | 258.05 | 258.05
5.30 | EMBASA | M010902017 | C45 JGS FoFo DN 250 41,800 kg | PÇ | 2 | 346.22 | 692.44
5.31 | EMBASA | M010902021 | C45 JGS FoFo DN 300 58,000 kg | PÇ | 2 | 468.79 | 937.58
5.32 | EMBASA | M070913021 | C45- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 | PÇ | 12 | 442.49 | 5309.88
5.33 | EMBASA | M011704005 | C45FF10 FoFo DN 80 9,500 kg | PÇ | 2 | 122.57 | 245.14
5.34 | EMBASA | M020910001 | C45o ES PVC PB JE DN 100 | PÇ | 10692 | 21.17 | 226349.64
5.35 | EMBASA | C001000050 | C90 e(STD) = 1,5 mm SC DN 1 1/2"" | UN | 24 | 17.19 | 412.56
5.36 | EMBASA | M010901005 | C90 JGS FoFo DN 100 14,000 kg | PÇ | 4 | 133.33 | 533.32
5.37 | EMBASA | M010901009 | C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg | PÇ | 747 | 212.89 | 159028.83
5.38 | EMBASA | M010901013 | C90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg | PÇ | 13 | 324.71 | 4221.23
5.39 | EMBASA | M010901017 | C90 JGS FoFo DN 250 52,000 kg | PÇ | 6 | 477.38 | 2864.28
5.40 | EMBASA | M010901021 | C90 JGS FoFo DN 300 72,000 kg | M2 | 748 | 685.98 | 513113.04
5.41 | EMBASA | M011201009 | C90 JTI FoFo DN 150 22,700 kg | UN | 12 | 455.89 | 5470.68
5.42 | EMBASA | M070909021 | C90- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 | PÇ | 39 | 465.77 | 18165.03
5.43 | EMBASA | M070603005 | C90- RPVC PB JE CL. 10 DN 75 | PÇ | 144 | 169.5 | 24408
5.44 | EMBASA | M011703009 | C90FF10 FoFo DN 100 11,000 kg | PÇ | 5 | 113.97 | 569.85
5.45 | EMBASA | M011703013 | C90FF10 FoFo DN 150 18,000 kg | PÇ | 2 | 212.89 | 425.78
5.46 | EMBASA | M011703021 | C90FF10 FoFo DN 250 46,000 kg | PÇ | 2 | 559.1 | 1118.2
5.47 | EMBASA | M011703025 | C90FF10 FoFo DN 300 66,000 kg | PÇ | 2 | 1049.39 | 2098.78
5.48 | EMBASA | M011703005 | C90FF10 FoFo DN 80 9,500 kg | PÇ | 3 | 111.82 | 335.46
5.49 | EMBASA | C001000035 | CABO DE AÇO COBREADO #7x10 AWG | kg | 4 | 64.09 | 256.36
5.50 | SINAPI | M100900430 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 10mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 120 | 7.72 | 926.4
5.51 | SINAPI | M100900440 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 16mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 140 | 8.57 | 1199.8
5.52 | SINAPI | M100900400 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 1380 | 1.93 | 2663.4
5.53 | SINAPI | M100900450 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 25mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 140 | 13.82 | 1934.8
5.54 | SINAPI | M100900460 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 35mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 28 | 17.88 | 500.64
5.55 | SINAPI | M100900410 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 4 mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. (COR VERDE) | M | 120 | 2.77 | 332.4
5.56 | SINAPI | M100900480 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 70mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 28 | 34.56 | 967.68
5.57 | SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU, 35 mm2 | Kg | 68.8 | 13.09 | 900.59
5.58 | SINAPI | 1062 | CAIXA PARA ABRIGAR CONJUNTO DE MEDIÇÃO ( PADRÃO COELBA ) | UN | 2 | 82.48 | 164.96
5.59 | SINAPI | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | PÇ | 2 | 10.88 | 21.76
5.60 | SINAPI | 11712 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA | PÇ | 2 | 20.18 | 40.36
5.61 | EMBASA | M010910001 | CAP FOFO JGS DN 80 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN | 144 | 38.7 | 5572.8
5.62 | SINAPI | 5047 | CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR , 15 KV, 100 A, 10 KA | UN | 6 | 183.4 | 1100.4
5.63 | EMBASA | M013303001 | CHT 9,500 kg | PÇ | 3 | 372.94 | 1118.82
5.64 | EMBASA | C001000051 | CILINDRO DE GÁS P/ ACENDIMENTO DE CHAMA PILOTO INC. ACESSÓRIOS | UN | 2 | 107.5 | 215
5.65 | EMBASA | M101400060 | CINTA P/ POSTE DE SECAO DUPLO TE, ACO GALV., 210mm | UN | 2 | 84.79 | 169.58
5.66 | EMBASA | M101450090 | CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" | UN | 33 | 91.98 | 3035.34
5.67 | EMBASA | M101450170 | CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ TRES ENTRADAS (T,TB), 3/4"" | UN | 33 | 8.29 | 273.57
5.68 | EMBASA | 1563 | CONECTOR ATERRAMENTO cu, 16 - 70 mm2 | UN | 34 | 9.25 | 314.5
5.69 | EMBASA | M101500120 | CONECTOR PARAFUSO BRONZE ESTANHADO 2 PARAFUSOS # 25 mm2 | UN | 6 | 2.73 | 16.38
5.70 | EMBASA | M101500130 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ CABOS DE COBRE DE 34 A 67mm2 | UN | 6 | 4.69 | 28.14
5.71 | SINAPI | 11821 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, SEPAR. 2-1-0, 10--1-OAWG-KSU25 | UN | 6 | 2.47 | 14.82
5.72 | EMBASA | 1595 | CONECTOR TERRA, CB 4-2-OAWG, GUW 1066 | UN | 6 | 12.6 | 75.6
5.73 | EMBASA | C001000058 | CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA USO SUBMERSO, POTÊNCIA 2,7HP, MOTOR TRIFÁSICO, 380 V, ROTAÇÃO 3310rpm. | UN | 2 | 2288.8 | 4577.6
5.74 | EMBASA | C001000059 | CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA USO SUBMERSO, POTÊNCIA 30HP, MOTOR TRIFÁSICO, 380 V, ROTAÇÃO 3515rpm. | UN | 2 | 20807.27 | 41614.54
5.75 | EMBASA | C001000060 | CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA USO SUBMERSO, POTÊNCIA 35HP, MOTOR TRIFÁSICO, 380 V, ROTAÇÃO 3515rpm. | UN | 2 | 24275.15 | 48550.3
5.76 | EMBASA | M011702013 | CP90FF10 FoFo DN 150 28,000 kg | PÇ | 15 | 286 | 4290
5.77 | EMBASA | M011702025 | CP90FF10 FoFo DN 300 102,000 kg | PÇ | 1 | 1073.05 | 1073.05
5.78 | EMBASA | M101700020 | CRUZETA DE CONCRETO 1900 mm TIPO NORMAL | UN | 6 | 103.21 | 619.26
5.79 | EMBASA | C001000061 | CURVA DE 90° PEAD 40 | PÇ | 9 | 37.66 | 338.94
5.80 | EMBASA | M101750260 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=3"" | UN | 4 | 26.17 | 104.68
5.81 | EMBASA | M101800640 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, MONOPOLAR, 5kA, 15A | UN | 9 | 9.58 | 86.22
5.82 | SINAPI | 2373 | DISJUNTOR TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 90 A, 5 KA | UN | 2 | 66.61 | 133.22
5.83 | EMBASA | M011304005 | EFJGS10 FoFo DN 100 10,000 kg | M2 | 745 | 96.76 | 72086.2
5.84 | EMBASA | M011304009 | EFJGS10 FoFo DN 150 15,500 kg | PÇ | 2 | 146.23 | 292.46
5.85 | EMBASA | M011308009 | EFP16 FoFo DN 100 9,600 kg | PÇ | 4 | 81.72 | 326.88
5.86 | SINAPI | 21133 | ELETRODUTO FG LEVE Ø 3" , FAB. DAISA ou SIMILAR | M | 80 | 31.9 | 2552
5.87 | SINAPI | M101950230 | ELETRODUTO PVC ROSCA - 3/4" | M | 4 | 2.38 | 9.52
5.88 | EMBASA | M101950250 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2"" | M | 108.23 | 6.95 | 752.2
5.89 | EMBASA | M101950240 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" | M | 980 | 3.59 | 3518.2
5.90 | EMBASA | M101950230 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" | M | 155 | 2.38 | 368.9
5.91 | EMBASA | M101950140 | ELETRODUTO, AÇO CARBONO GALVANIZADO 3M | UN | 2 | 14.2 | 28.4
5.92 | EMBASA | C001000041 | ELO FUSÍVEL 3H | UN | 6 | 15.08 | 90.48
5.93 | EMBASA | M011713009 | EPFAV10 FoFo DN 150 32,000 kg | PÇ | 1 | 372.66 | 372.66
5.94 | EMBASA | M011713021 | EPFAV10 FoFo DN 300 75,000 kg | PÇ | 1 | 947.7 | 947.7
5.95 | EMBASA | M119000077 | ESTRUTURA DE ENTRADA CONFORME PADRÃO COELBA | UN | 4 | 431.47 | 1725.88
5.96 | SINAPI | 2844 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10 DN 600 | UN | 6 | 0.35 | 2.1
5.97 | EMBASA | M011712045 | FC AC PN 10 DN 600 107,7kg | PÇ | 6 | 981.99 | 5891.94
5.98 | SINAPI | 14127 | FIO DE COBRE NU 25 mm2 | Kg | 3 | 38.41 | 115.23
5.99 | EMBASA | M021506021 | FLANGE PVC C/ SEXT., ROSCA E S/ FUROS DN 2' | PÇ | 48 | 11.08 | 531.84
5.100 | EMBASA | M102200010 | GANCHO OLHAL, ACO GALV. | UN | 6 | 9.22 | 55.32
5.101 | EMBASA | C001000062 | GERADOR TRIFÁSICO 380/220 V, 4 POLOS, POTÊNCIA NOMINAL 21kVA, COMPLETO DE PAINEL DE COMANDO, CONTROLE, E PROTEÇÃO. | UN | 1 | 12484.36 | 12484.36
5.102 | EMBASA | C001000063 | GERADOR TRIFÁSICO 380/220 V, 4 POLOS, POTÊNCIA NOMINAL 56kVA, COMPLETO DE PAINEL DE COMANDO, CONTROLE, E PROTEÇÃO. | UN | 1 | 20807.27 | 20807.27
5.103 | EMBASA | C001000064 | GERADOR TRIFÁSICO 380/220 V, 4 POLOS, POTÊNCIA NOMINAL 74kVA, COMPLETO DE PAINEL DE COMANDO, CONTROLE, E PROTEÇÃO. | UN | 1 | 27495.32 | 27495.32
5.104 | SINAPI | 3380 | HASTE DE TERRA DE AÇO COBREADO, 5/8" x 2,40 m | UN | 25 | 28.77 | 719.25
5.105 | EMBASA | M013304001 | HQC d = 1 1/8' 5 kg/m | M | 4.7 | 1607.22 | 7553.93
5.106 | SINAPI | 12006 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO EM CONDULETE | UN | 10 | 30.03 | 300.3
5.107 | SINAPI | 12005 | INTERRUPTOR DE 2 e 3 SEÇÕES EM CONDULETE | UN | 6 | 19.82 | 118.92
5.108 | EMBASA | M102500040 | ISOLADOR DE PINO DE VIDRO TEMPERADO, 15kV | UN | 18 | 40.55 | 729.9
5.109 | EMBASA | M012101013 | JDTA10 DN 250 65,000 kg | PÇ | 2 | 408.93 | 817.86
5.110 | EMBASA | M012101017 | JDTA10 DN 300 92,000 kg | PÇ | 2 | 550.51 | 1101.02
5.111 | EMBASA | M021508021 | JOELHO 90o PVC JR DN 2' | PÇ | 24 | 17.47 | 419.28
5.112 | EMBASA | M021806013 | JOELHO 90o PVC R JE DN 100 | PÇ | 1 | 20.98 | 20.98
5.113 | EMBASA | M021806001 | JOELHO 90o PVC R JE DN 40 | PÇ | 6 | 3.47 | 20.82
5.114 | EMBASA | M021806005 | JOELHO 90o PVC R JE DN 50 | PÇ | 4 | 5.46 | 21.84
5.115 | SINAPI | 3510 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | PÇ | 5 | 8.14 | 40.7
5.116 | SINAPI | 3482 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | PÇ | 8 | 2.23 | 17.84
5.117 | SINAPI | 20148 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM | PÇ | 2 | 2.7 | 5.4
5.118 | SINAPI | 20149 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM | PÇ | 1 | 4.11 | 4.11
5.119 | SINAPI | 3524 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | PÇ | 4 | 3.99 | 15.96
5.120 | SINAPI | 20147 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" | PÇ | 2 | 3.36 | 6.72
5.121 | EMBASA | M070672009 | LCR RPVC BB JE CL. 6 DN 100 | PÇ | 12 | 70.83 | 849.96
5.122 | EMBASA | M070672005 | LCR RPVC BB JE CL. 6 DN 75 | PÇ | 30 | 67.27 | 2018.1
5.123 | EMBASA | M102750070 | LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, 45GRAUS, PARA LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W OU PL EQUIVALENTE. | UN | 27 | 82.94 | 2239.38
5.124 | EMBASA | M102750140 | LUMINÁRIA MODELO LBRV232 COM 2 LÂMPADAS FLUORESSENTE DE 32W FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR. | UN | 39 | 15.85 | 618.15
5.125 | EMBASA | M102750640 | LUMINÁRIA SÉRIE SV70251 COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W COMPLETA DE RELÉ FOTOVOTAICO. | UN | 47 | 423.94 | 19925.18
5.126 | EMBASA | M010909009 | LUVA FOFO C/BOLSAS DN 150 INCL. ANEL BORRACHA LH | UN | 12 | 165.58 | 1986.96
5.127 | SINAPI | 3870 | LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4" | PÇ | 1 | 5.33 | 5.33
5.128 | EMBASA | M102850010 | MANILHA SAPATILHA, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 6 | 22.12 | 132.72
5.129 | EMBASA | C001000065 | MEDIDOR DE VAZÃO DE GÁS | UN | 1 | 5409.89 | 5409.89
5.130 | EMBASA | M013308001 | MIH FoFo d = 1 1/8' 8,500 kg | PÇ | 2 | 1895.66 | 3791.32
5.131 | SINAPI | 4181 | NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg | PÇ | 48 | 13.07 | 627.36
5.132 | EMBASA | M103100001 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 6 | 5.53 | 33.18
5.133 | SINAPI | 431 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AÇO ZINCADO M16x2 - 300 mm | UN | 24 | 4.21 | 101.04
5.134 | SINAPI | 11790 | PARAFUSO OLHAL AÇO CARB. GALV. M16x2 - 400 | UN | 4 | 9.33 | 37.32
5.135 | EMBASA | M103200010 | PARA-RAIO DE DISTR., C/ GAP (TIPO VALVULA), 12kV, SERIE A, 10kA | UN | 6 | 257.13 | 1542.78
5.136 | SINAPI | 4337 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16x2 | UN | 8 | 0.4 | 3.2
5.137 | SINAPI | 5034 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 600 / 10 | UN | 2 | 976.38 | 1952.76
5.138 | SINAPI | 13335 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150daN, 8m. | UN | 47 | 256.17 | 12039.99
5.139 | EMBASA | M011716009 | PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg | PÇ | 152 | 3.38 | 513.76
5.140 | EMBASA | M011716013 | PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg | PÇ | 116 | 6.14 | 712.24
5.141 | EMBASA | M011716021 | PPF10 P/ DN 250 (20 X 90 mm) 0,333 kg | PÇ | 252 | 6.14 | 1547.28
5.142 | EMBASA | M011716025 | PPF10 P/ DN 300 (20 X 90 mm) 0,333 kg | PÇ | 300 | 6.14 | 1842
5.143 | EMBASA | M011716005 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg | PÇ | 80 | 3.38 | 270.4
5.144 | EMBASA | C001000066 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 1 MÓDULOS PARA ETE | UN | 1 | 2427.51 | 2427.51
5.145 | EMBASA | M103650001 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 2 MÓDULOS ( 1 MÓDULO DE ENTRADA, MAIS 1 MÓDULO DE COMANDO PARA 2 MOTORES DE 2,7HP) | UN | 1 | 6997.4 | 6997.4
5.146 | EMBASA | M103650050 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 2 MÓDULOS ( 1 MÓDULO DE ENTRADA, MAIS 1 MÓDULO DE COMANDO PARA 2 MOTORES DE 30HP) | UN | 2 | 33175.7 | 66351.4
5.147 | EMBASA | C001000048 | QUEIMADOR DE BIOGÁS C/ FLARE ELEVADO, INCL. SELO HIDRÁULICO, VÁLVULA CORTA-CHAMA, PILOTO CONTÍNUO E PAINEL | UN | 1 | 44707.84 | 44707.84
5.148 | EMBASA | M012201041 | RCFC10 FoFo DN 100 37,000 kg | PÇ | 2 | 1690.96 | 3381.92
5.149 | EMBASA | M012201045 | RCFC10 FoFo DN 150 60,000 kg | PÇ | 2 | 2447.56 | 4895.12
5.150 | EMBASA | M012201053 | RCFC10 FoFo DN 250 140,000 kg | PÇ | 2 | 5229.29 | 10458.58
5.151 | EMBASA | M012201057 | RCFC10 FoFo DN 300 215,000 kg | PÇ | 3 | 9420.97 | 28262.91
5.152 | EMBASA | M012201033 | RCFC10 FoFo DN 50 13,000 kg | PÇ | 6 | 931.01 | 5586.06
5.153 | EMBASA | M012201037 | RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg | PÇ | 3 | 934.36 | 2803.08
5.154 | EMBASA | M011709005 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100 X 50 | PÇ | 6 | 207.9 | 1247.4
5.155 | EMBASA | M020708013 | REG ESFERA PVC JR DN 2' | PÇ | 24 | 59.5 | 1428
5.156 | SINAPI | 6013 | REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | PÇ | 3 | 86.52 | 259.56
5.157 | SINAPI | 6024 | REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | PÇ | 1 | 68.53 | 68.53
5.158 | SINAPI | 11669 | REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1 1/4" | PÇ | 1 | 28.1 | 28.1
5.159 | SINAPI | 11676 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 40 | PÇ | 1 | 27.75 | 27.75
5.160 | EMBASA | M011709029 | RFF10 FoFo DN 250 X bomba 45,000 kg | PÇ | 2 | 679.51 | 1359.02
5.161 | EMBASA | M011709045 | RFF10 FoFo DN 300 X bomba 45,000 kg | PÇ | 2 | 823.13 | 1646.26
5.162 | SINAPI | 6106 | S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | PÇ | 5346 | 17.82 | 95265.72
5.163 | EMBASA | M104000001 | SAPATILHA EM ACO GALV. P/ CABO 5/16"" | UN | 6 | 1.85 | 11.1
5.164 | EMBASA | M104100120 | SUPORTE GALAVANIZADO PARA MONTAGEM DE TRAFO | UN | 4 | 91.24 | 364.96
5.165 | EMBASA | C001000067 | T AI SCHUDELE e(STD) = 1,5 mm SC DN 1 1/2"" | M | 78 | 45.66 | 3561.48
5.166 | EMBASA | M010905021 | T JGS FoFo DN 150 X 150 30,800 kg | PÇ | 15 | 311.81 | 4677.15
5.167 | EMBASA | M011301014 | T JGSF10 FoFo DN 150 X 100 25,200 kg | UN | 3 | 251.6 | 754.8
5.168 | EMBASA | M011301029 | T JGSF10 FoFo DN 250 X 50 36,600 kg | PÇ | 2 | 350.51 | 701.02
5.169 | EMBASA | M011301041 | T JGSF10 FoFo DN 300 X 100 56,600 kg | PÇ | 3 | 619.31 | 1857.93
5.170 | EMBASA | M080106013 | T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 40 | M | 45 | 13.11 | 589.95
5.171 | EMBASA | M020200005 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | M | 1560 | 43.16 | 67329.6
5.172 | EMBASA | M020200009 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 200 | M | 1038 | 73.2 | 75981.6
5.173 | EMBASA | M020200017 | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 300 | M | 300 | 157.93 | 47379
5.174 | EMBASA | M020300001 | T PVC DEFoFo PB JEI DN 100 | M | 342 | 22.02 | 7530.84
5.175 | EMBASA | M020300013 | T PVC DEFoFo PB JEI DN 250 | M | 504 | 112.75 | 56826
5.176 | EMBASA | M020300017 | T PVC DEFoFo PB JEI DN 300 | M | 1116 | 157.93 | 176249.88
5.177 | EMBASA | M021202001 | T PVC EP PB JS DN 40 | M | 9 | 1.75 | 15.75
5.178 | EMBASA | M021201009 | T PVC EP PBV DN 100 | M | 6 | 6.48 | 38.88
5.179 | EMBASA | M021201001 | T PVC EP PBV DN 50 | M | 15 | 2.79 | 41.85
5.180 | EMBASA | M021000021 | T PVC JR DN 2' | M | 20.4 | 10.1 | 206.04
5.181 | EMBASA | M020101013 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 100 | M | 42 | 19.2 | 806.4
5.182 | EMBASA | M070503017 | T RPVC FF JR CL. 10 DN 75 | M | 927.84 | 44.12 | 40936.3
5.183 | EMBASA | M070103105 | T RPVC PB JE CL. 12 DN 600 | M | 1.5 | 412.35 | 618.53
5.184 | EMBASA | M070503021 | T RPVC PF JR CL. 10 DN 100 | M | 120.6 | 68.56 | 8268.34
5.185 | EMBASA | M011301007 | TE C/BOLSAS JGS FOFO DN 100X100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 3 | 194.71 | 584.13
5.186 | EMBASA | C001000068 | TE e(STD) = 1,5 mm SC DN 1 1/2"" | UN | 9 | 21.19 | 190.71
5.187 | SINAPI | 7122 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4" | PÇ | 2 | 5.57 | 11.14
5.188 | SINAPI | 7139 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | PÇ | 2 | 0.57 | 1.14
5.189 | SINAPI | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | PÇ | 2 | 1.71 | 3.42
5.190 | SINAPI | 7136 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | PÇ | 1 | 2.94 | 2.94
5.191 | SINAPI | 7128 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM | PÇ | 1 | 4.08 | 4.08
5.192 | EMBASA | M070658009 | TE RPVC PBB JE CL. 10 DN 100 | PÇ | 15 | 255.49 | 3832.35
5.193 | EMBASA | M070658005 | TE RPVC PBB JE CL. 10 DN 75 | PÇ | 144 | 220.26 | 31717.44
5.194 | EMBASA | M021716001 | TERMINAL DE VENTILACAO PVC EP DN 50 | PÇ | 2 | 4 | 8
5.195 | EMBASA | M010601237 | TFB10 FoFo DN 250 X 5,80 292,020 kg | M | 3 | 2294.48 | 6883.44
5.196 | EMBASA | M010601285 | TFB10 FoFo DN 300 X 5,80 367,780 kg | M | 4 | 2842.83 | 11371.32
5.197 | EMBASA | M011707017 | TFF10 FoFo DN 100 X 100 18,500 kg | PÇ | 1 | 307.51 | 307.51
5.198 | EMBASA | M011707013 | TFF10 FoFo DN 100 X 80 18,100 kg | PÇ | 1 | 303.2 | 303.2
5.199 | EMBASA | M011707033 | TFF10 FoFo DN 150 X 150 32,000 kg | PÇ | 13 | 421.47 | 5479.11
5.200 | EMBASA | M011707073 | TFF10 FoFo DN 250 X 250 80,000 kg | PÇ | 1 | 1137.98 | 1137.98
5.201 | EMBASA | M011707061 | TFF10 FoFo DN 250 X 80 69,000 kg | PÇ | 1 | 949.06 | 949.06
5.202 | EMBASA | M011707085 | TFF10 FoFo DN 300 X 300 119,000 kg | PÇ | 1 | 1313.36 | 1313.36
5.203 | EMBASA | M011707077 | TFF10 FoFo DN 300 X 80 69,000 kg | PÇ | 1 | 1102.5 | 1102.5
5.204 | EMBASA | M010501009 | TFL10 FoFo DN 80 X 1,50 28,850 kg | PÇ | 1 | 582.76 | 582.76
5.205 | EMBASA | M010501017 | TFL10 FoFo DN 80 X 2,50 42,750 kg | PÇ | 2 | 746.19 | 1492.38
5.206 | EMBASA | M010501053 | TFL10 FoFo DN 100 X 1,00 26,200 kg | PÇ | 2 | 520.4 | 1040.8
5.207 | EMBASA | M010501065 | TFL10 FoFo DN 100 X 2,50 52,000 kg | PÇ | 2 | 759.09 | 1518.18
5.208 | EMBASA | M010501097 | TFL10 FoFo DN 150 X 0,50 29,000 kg | PÇ | 3 | 444.02 | 1332.06
5.209 | EMBASA | M010501101 | TFL10 FoFo DN 150 X 0,60 42,000 kg | PÇ | 12 | 642.97 | 7715.64
5.210 | EMBASA | M010501169 | TFL10 FoFo DN 200 X 3,50 141,800 kg | PÇ | 3 | 1419.27 | 4257.81
5.211 | EMBASA | M010501193 | TFL10 FoFo DN 250 X 0,50 51,700 kg | PÇ | 2 | 690.28 | 1380.56
5.212 | EMBASA | M010501205 | TFL10 FoFo DN 250 X 2,00 119,800 kg | PÇ | 2 | 1316.04 | 2632.08
5.213 | EMBASA | M010501225 | TFL10 FoFo DN 250 X 4,50 233,300 kg | PÇ | 2 | 2128.89 | 4257.78
5.214 | EMBASA | M010501241 | TFL10 FoFo DN 300 X 0,50 64,550 kg | PÇ | 2 | 894.57 | 1789.14
5.215 | EMBASA | M010501253 | TFL10 FoFo DN 300 X 2,00 150,200 kg | PÇ | 2 | 1683.76 | 3367.52
5.216 | EMBASA | M010501265 | TFL10 FoFo DN 300 X 3,50 235,850 kg | PÇ | 1 | 2275.12 | 2275.12
5.217 | EMBASA | M010501273 | TFL10 FoFo DN 300 X 4,50 292,950 kg | PÇ | 2 | 2668.65 | 5337.3
5.218 | EMBASA | M010701001 | TFP10 FoFo DN 80 X 0,50 10,950 kg | PÇ | 2 | 202.14 | 404.28
5.219 | EMBASA | M010701013 | TFP10 FoFo DN 80 X 2,00 31,800 kg | PÇ | 1 | 498.89 | 498.89
5.220 | EMBASA | M010701061 | TFP10 FoFo DN 100 X 2,00 38,900 kg | PÇ | 1 | 498.89 | 498.89
5.221 | EMBASA | M010701097 | TFP10 FoFo DN 150 X 0,50 21,000 kg | PÇ | 15 | 270.95 | 4064.25
5.222 | EMBASA | M010701109 | TFP10 FoFo DN 150 X 2,00 60,000 kg | PÇ | 27 | 610.71 | 16489.17
5.223 | EMBASA | M010701113 | TFP10 FoFo DN 150 X 2,50 73,000 kg | PÇ | 1 | 707.48 | 707.48
5.224 | EMBASA | M010701117 | TFP10 FoFo DN 150 X 3,00 86,000 kg | PÇ | 3 | 804.25 | 2412.75
5.225 | EMBASA | M010701137 | TFP10 FoFo DN 150 X 5,50 151,000 kg | PÇ | 3 | 1288.09 | 3864.27
5.226 | EMBASA | M010701173 | TFP10 FoFo DN 200 X 4,00 149,200 kg | PÇ | 3 | 1270.89 | 3812.67
5.227 | EMBASA | M010701253 | TFP10 FoFo DN 300 X 2,00 132,200 kg | PÇ | 1 | 1236.49 | 1236.49
5.228 | EMBASA | M010701257 | TFP10 FoFo DN 300 X 2,50 160,750 kg | PÇ | 1 | 1432.16 | 1432.16
5.229 | EMBASA | M010701269 | TFP10 FoFo DN 300 X 4,00 246,400 kg | PÇ | 1 | 2023.53 | 2023.53
5.230 | EMBASA | M010701057 | TFP10 FoFo DN100 X 1,50 30,300 kg | PÇ | 2 | 419.32 | 838.64
5.231 | EMBASA | M010701105 | TFP10 FoFo DN150 X 1,50 47,000 kg | PÇ | 2 | 513.95 | 1027.9
5.232 | EMBASA | M011701013 | TOF10 FoFo L = 0,25m DN 150 24,000 kg | PÇ | 24 | 542.87 | 13028.88
5.233 | EMBASA | M011714009 | TOFAV10 FoFo DN 150 40,000 kg | PÇ | 24 | 1608.46 | 38603.04
5.234 | EMBASA | M104500010 | TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 25A | UN | 21 | 16.59 | 348.39
5.235 | SINAPI | 11830 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO | PÇ | 1 | 5.43 | 5.43
5.236 | EMBASA | M104550130 | TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,45kVA | UN | 2 | 5975.05 | 11950.1
5.237 | EMBASA | M020400009 | TUBO ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 | M | 61800 | 20.64 | 1275552
5.238 | EMBASA | M020400013 | TUBO ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 | M | 1920 | 32.03 | 61497.6
5.239 | EMBASA | M020400017 | TUBO ES PVC PB JE P/ ESG. DN 250 | M | 354 | 56.31 | 19933.74
5.240 | EMBASA | M020400021 | TUBO ES PVC PB JE P/ ESG. DN 300 | M | 1758 | 87.83 | 154405.14
5.241 | EMBASA | M020400001 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 | UN | 32076 | 10.26 | 329099.76
5.242 | EMBASA | M010101005 | TUBO FOFO C/PONTAS DN 150MM LINHA HL | M | 111.92 | 258.3 | 28908.94
5.243 | EMBASA | M010801005 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 100 | M | 11.4 | 278.71 | 3177.29
5.244 | SINAPI | 7861 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 150 | M | 168.15 | 376.84 | 63365.65
5.245 | EMBASA | M010701141 | TUBO FOFO FLANGE E BOLSA JGS TFB PN-10/16 DN 150 L = 5,80M INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN | 3 | 1356.91 | 4070.73
5.246 | SINAPI | 9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M2 | 745 | 2.14 | 1594.3
5.247 | SINAPI | 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 18 | 4.86 | 87.48
5.248 | SINAPI | 9874 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | M | 1 | 6.62 | 6.62
5.249 | SINAPI | 9894 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM | PÇ | 1 | 16.43 | 16.43
5.250 | EMBASA | C001000069 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO E VÁCUO P/ BIOGÁS | UN | 1 | 4057.42 | 4057.42
5.251 | EMBASA | M013030001 | VALVULA DE ALIVIO RAPIDO FoFo C/ FL. PN 16 DN 50 | PÇ | 3 | 2834.72 | 8504.16
5.252 | EMBASA | M012313009 | VB C/ ALAVANCA 'WAFER' PN 10 FoFo DN 100 7,400 kg | PÇ | 6 | 413.74 | 2482.44
5.253 | EMBASA | M012313013 | VB C/ ALAVANCA 'WAFER' PN 10 FoFo DN 150 11,100 kg | PÇ | 24 | 620.61 | 14894.64
5.254 | EMBASA | M012602005 | VRPD16 FoFo DN 250 38,000 kg | PÇ | 2 | 1486.68 | 2973.36
5.255 | EMBASA | M012602009 | VRPD16 FoFo DN 300 61,000 kg | PÇ | 2 | 1924.5 | 3849
5.256 | EMBASA | M012603009 | VRPD25 FoFo DN 100 10,600 kg | PÇ | 2 | 750.64 | 1501.28
5.257 | EMBASA | M012504002 | VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg | PÇ | 3 | 387.07 | 1161.21
TOTAL SERVIÇOS | [6 empty] | 4342317.91
TOTAL SERVIÇOS | [6 empty] | 19249329.39