## MATERIAIS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ILHA GRANDE - PI
|  | PLANILHA DE MATERIAIS |  |  | BDI = 18%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1. | M010100000 | TUBO DE FOFO DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
1.1 | SI00009767 | TK7 JGS PB FOFO DN 100 15,200 KG | M | 2184 |  | 0
1.2 | SI00009769 | TK7 JGS PB FOFO DN 150 23,200 KG | M | 6 |  | 0
1.3 | SI00009781 | TK7 JGS PB FOFO DN 250 40,200 KG | M | 2400 |  | 0
2. | M010500000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) |  |  |  | 0
2.1 | M010501049 | TFL10 FOFO DN 100 X 0,50 17,600 KG | PC | 57 |  | 0
2.2 | M010501121 | TFL10 FOFO DN 150 X 3,50 107,000 KG | PC | 2 |  | 0
2.3 | M010501053 | TFL10 FOFO DN 100 X 1,00 26,200 KG | PC | 12 |  | 0
2.4 | M010501057 | TFL10 FOFO DN 100 X 1,50 34,800 KG | PC | 18 |  | 0
2.5 | M010501061 | TFL10 FOFO DN 100 X 2,00 43,400 KG | PC | 4 |  | 0
2.6 | M010501065 | TFL10 FOFO DN 100 X 2,50 52,000 KG | PC | 2 |  | 0
2.7 | M010501069 | TFL10 FOFO DN 100 X 3,00 60,600 KG | PC | 4 |  | 0
2.8 | M010501077 | TFL10 FOFO DN 100 X 4,00 77,800 KG | PC | 2 |  | 0
2.9 | M010501097 | TFL10 FOFO DN 150 X 0,50 29,000 KG | PC | 28 |  | 0
2.10 | M010501105 | TFL10 FOFO DN 150 X 1,50 55,000 KG | PC | 2 |  | 0
3. | M010700000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) |  |  |  | 0
3.1 | M010701009 | TFP10 FOFO DN 80 X 1,50 24,850 KG | PC | 3 |  | 0
3.2 | M010701013 | TFP10 FOFO DN 80 X 2,00 31,800 KG | PC | 3 |  | 0
3.3 | M010701045 | TFP10 FOFO DN 80 X 5,80 84,620 KG | PC | 3 |  | 0
3.4 | M010701049 | TFP10 FOFO DN 100 X 0,50 13,100 KG | PC | 18 |  | 0
3.5 | M010701053 | TFP10 FOFO DN 100 X 1,00 21,700 KG | PC | 172 |  | 0
3.6 | M010701057 | TFP10 FOFO DN 100 X 1,50 30,300 KG | PC | 3 |  | 0
3.7 | M010701061 | TFP10 FOFO DN 100 X 2,00 38,900 KG | PC | 1 |  | 0
3.8 | M010701097 | TFP10 FOFO DN 150 X 0,50 21,000 KG | PC | 42 |  | 0
3.9 | M010701105 | TFP10 FOFO DN 150 X 1,50 47,000 KG | PC | 55 |  | 0
4. | M010800000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL CILINDRICOS (TCL) |  |  |  | 0
4.1 | SI00007861 | TCL FOFO DN 150 26,000 KG | M | 94.83 |  | 0
5. | M010900000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA |  |  |  | 0
5.1 | SI00002333 | C90 JGS FOFO DN 100 14,000 KG | PC | 27 |  | 0
5.2 | SI00012668 | T JGS FOFO DN 150 X 150 30,800 KG | PC | 51 |  | 0
5.3 | SI00005139 | R PB JGS FOFO DN 150 X 100 13,500 KG | PC | 6 |  | 0
5.4 | SI00001972 | C90 JGS FOFO DN 150 22,700 KG | PC | 24 |  | 0
5.5 | SI00001988 | C90 JGS FOFO DN 250 52,000 KG | PC | 3 |  | 0
5.6 | SI00002052 | C45 JGS FOFO DN 100 13,000 KG | PC | 1 |  | 0
5.7 | SI00002206 | C22 JGS FOFO DN 100 11,800 KG | PC | 17 |  | 0
5.8 | SI00002208 | C22 JGS FOFO DN 250 34,600 KG | PC | 1 |  | 0
5.9 | SI00002196 | C11 JGS FOFO DN 100 11,200 KG | PC | 16 |  | 0
5.10 | SI00002144 | C11 JGS FOFO DN 250 33,100 KG | PC | 7 |  | 0
6. | M011700000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ FLANGES PN10 E ACESSORIOS |  |  |  | 0
6.1 | SI00000480 | ABF10 P/ DN 50 0,020 KG | PC | 48 |  | 0
6.2 | SI00000485 | ABF10 P/ DN 80 0,030 KG | PC | 75 |  | 0
6.3 | SI00000486 | ABF10 P/ DN 100 0,040 KG | PC | 467 |  | 0
6.4 | SI00000484 | ABF10 P/ DN 150 0,060 KG | PC | 157 |  | 0
6.5 | SI00000496 | ABF10 P/ DN 600 0,350 KG | PC | 3 |  | 0
6.6 | SI00001995 | C45FF10 FOFO DN 100 10,500 KG | PC | 33 |  | 0
6.7 | SI00002186 | C90FF10 FOFO DN 100 11,000 KG | PC | 64 |  | 0
6.8 | SI00002014 | C90FF10 FOFO DN 150 18,000 KG | PC | 32 |  | 0
6.9 | SI00002177 | C90FF10 FOFO DN 80 9,500 KG | PC | 24 |  | 0
6.10 | SI00002844 | EPFAV10 FOFO DN 600 197,000 KG | PC | 6 |  | 0
6.11 | SI00003183 | FC10 FOFO DN 100 4,300 KG | PC | 30 |  | 0
6.12 | SI00003195 | FC10 FOFO DN 150 7,200 KG | PC | 1 |  | 0
6.13 | I401000000 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 | UN | 12 |  | 0
6.14 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 3654 |  | 0
6.15 | SI00004279 | PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 MM) 0,338 KG | PC | 1256 |  | 0
6.16 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 384 |  | 0
6.17 | SI00004297 | PPF10 P/ DN 600 (27 X 120 MM) 0,930 KG | PC | 90 |  | 0
6.18 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 612 |  | 0
6.19 | SI00005167 | RFF10 FOFO DN 80 X 50 8,400 KG | PC | 24 |  | 0
6.20 | SI00006722 | TFF10 FOFO DN 100 X 100 18,500 KG | PC | 45 |  | 0
6.21 | SI00006788 | TFF10 FOFO DN 100 X 80 18,100 KG | PC | 18 |  | 0
6.22 | SI00006723 | TFF10 FOFO DN 150 X 100 28,500 KG | PC | 1 |  | 0
6.23 | SI00006791 | TFF10 FOFO DN 150 X 150 32,000 KG | PC | 2 |  | 0
6.24 | SI00006721 | TFF10 FOFO DN 80 X 80 15,300 KG | PC | 12 |  | 0
6.25 | SI00007395 | TOFAV10 FOFO DN 100 25,500 KG | PC | 6 |  | 0
6.26 | SI00007396 | TOFAV10 FOFO DN 150 40,000 KG | PC | 36 |  | 0
7. | M011800000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ FLANGES PN 16 E ACESSORIOS |  |  |  | 0
7.1 | SI00003200 | FC16 FOFO DN 600 121,000 KG | PC | 6 |  | 0
7.2 | I761700000 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150 | UN | 2 |  | 0
8. | M012200000 | REGISTROS DE GAVETA EM FOFO DUCTIL |  |  |  | 0
8.1 | M012201041 | RCFC10 FOFO DN 100 37,000 KG | PC | 79 |  | 0
8.2 | M012201045 | RCFC10 FOFO DN 150 60,000 KG | PC | 2 |  | 0
8.3 | I532500000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16 | UN | 24 |  | 0
8.4 | I532700000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 7 |  | 0
8.5 | I532800000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 | UN | 18 |  | 0
8.6 | I761500000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 80 PN16 | UN | 6 |  | 0
9. | M012300000 | VALVULAS BORBOLETA EM FOFO DUCTIL |  |  |  | 0
9.1 | M012314009 | VB C/ ALAVANCA 'LUG' PN 10 FOFO DN 100 9,300 KG | PC | 6 |  | 0
9.2 | M012314013 | VB C/ ALAVANCA 'LUG' PN 10 FOFO DN 150 14,100 KG | PC | 36 |  | 0
10. | M012500000 | VENTOSAS DE FOFO DUCTIL |  |  |  | 0
10.1 | SI00010458 | VTF16 FOFO DN 100 52,000 KG | PC | 40 |  | 0
10.2 | SI00010447 | VTF16 FOFO DN 50 52,000 KG | PC | 24 |  | 0
11. | M012600000 | VALVULAS DE RETENCAO DE FOFO DUCTIL |  |  |  | 0
11.1 | M012603009 | VRPD25 FOFO DN 100 10,600 KG | PC | 12 |  | 0
11.2 | M012603013 | VRPD25 FOFO DN 150 19,000 KG | PC | 2 |  | 0
12. | M020000000 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC |  |  |  | 0
12.1 | SI00000051 | AD PVC PBA X FOFO JE DN 100 | PC | 6 |  | 0
12.2 | SI00000305 | ANB P/ ES PVC JE DN 150 | PC | 3822 |  | 0
12.3 | SI00000306 | ANB P/ ES PVC JE DN 200 | PC | 298 |  | 0
12.4 | SI00000307 | ANB P/ ES PVC JE DN 250 | PC | 82 |  | 0
12.5 | SI00000308 | ANB P/ ES PVC JE DN 300 | PC | 18 |  | 0
12.6 | SI00000310 | ANB P/ ES PVC JE DN 400 | PC | 45 |  | 0
12.7 | SI00000328 | ANB P/ PVC PBA JE DN 100 | PC | 5319 |  | 0
12.8 | SI00001828 | C90' PVC PBA PB JE DN 100 | PC | 12 |  | 0
12.9 | SI00001865 | C90O ES PVC PB JE DN 150 | PC | 57 |  | 0
12.10 | SI00001866 | C90O ES PVC PB JE DN 200 | PC | 19 |  | 0
12.11 | SI00001942 | C90O PVC JR DN 2' | PC | 48 |  | 0
12.12 | SI00003260 | FLANGE PVC C/ SEXT., ROSCA E S/ FUROS DN 2' | PC | 48 |  | 0
12.13 | SI00003649 | JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 150MM | UN | 120.22 |  | 0
12.14 | SI00003651 | JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 200MM | UN | 19 |  | 0
12.15 | SI00003650 | JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 250MM | UN | 8 |  | 0
12.16 | SI00003645 | JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 300MM | UN | 36 |  | 0
12.17 | SI00003836 | LCR ES PVC JE DN 200 | PC | 3 |  | 0
12.18 | SI00003830 | LCR ES PVC JE DN 250 | PC | 22 |  | 0
12.19 | SI00003831 | LCR ES PVC JE DN 300 | PC | 4 |  | 0
12.20 | SI00003841 | LCR ES PVC JE DN 350 | PC | 8 |  | 0
12.21 | SI00011671 | REG ESFERA PVC JR DN 2' | PC | 24 |  | 0
12.22 | SI00006106 | S90O ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | PC | 1600 |  | 0
12.23 | SI00006107 | S90O ELASTICO ES PVC JE DN 200 X 100 | PC | 121 |  | 0
12.24 | SI00006108 | S90O ELASTICO ES PVC JE DN 250 X 100 | PC | 35 |  | 0
12.25 | SI00006109 | S90O ELASTICO ES PVC JE DN 300 X 100 | PC | 8 |  | 0
12.26 | Z001000002 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 400 x 100 | UN | 7 |  | 0
12.27 | SI00009825 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 100 | M | 1650 |  | 0
12.28 | SI00009828 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 150 | M | 192 |  | 0
12.29 | SI00009860 | T PVC JR DN 2' | M | 60 |  | 0
12.30 | SI00009847 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 100 | M | 108 |  | 0
12.31 | SI00007082 | TE ES PVC BBB JE DN 100 | PC | 18 |  | 0
12.32 | SI00009833 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 | M | 517 |  | 0
12.33 | SI00009830 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 65 | M | 3410 |  | 0
12.34 | SI00009819 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 1598 |  | 0
12.35 | SI00009817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 10638 |  | 0
12.36 | SI00009818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 20526 |  | 0
12.37 | SI00009820 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | M | 468 |  | 0
12.38 | SI00009821 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM | M | 142 |  | 0
12.39 | SI00009822 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM | M | 4 |  | 0
12.40 | SI00009823 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM | M | 102 |  | 0
13. |  | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
13.1 | SI00000399 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 4' | UN | 237 |  | 0
13.2 | Z002000001 | ANTENA OMNI 6 DB | UN | 1 |  | 0
13.3 | Z002000002 | ANTENA YAGI 11 DB | UN | 7 |  | 0
13.4 | Z002000003 | APARELHO DE SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO, SIMPLES, C/FOTOCÉLULA, LÂMPADA DE 60W, CORPO EM ALUMÍNIO, ENTRADA ROSQUEADA DE 3/4" | UN | 17 |  | 0
13.5 | SI00010956 | BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2" | UN | 9 |  | 0
13.6 | Z003000008 | BOIA DE NIVEL EMERGÊNCIA | UN | 7 |  | 0
13.7 | SI00012332 | BOIA DE NIVEL INFERIOR | UN | 7 |  | 0
13.8 | SI00007588 | BOIA DE NIVEL SUPERIOR | UN | 7 |  | 0
13.9 | Z003000036 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 14 L/s, Hman =10,5m, POT =7,5CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 |  | 0
13.10 | Z003000037 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 35 L/s, Hman =19,11m, POT =30CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 |  | 0
13.11 | Z003000038 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 5 L/s, Hman =6,3m, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 |  | 0
13.12 | Z003000039 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 5 L/s, Hman =6,4m, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 |  | 0
13.13 | Z003000040 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 5 L/s, Hman =9,83m, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 |  | 0
13.14 | Z003000041 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 6 L/s, Hman =8,41m, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 |  | 0
13.15 | Z003000042 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 8,5 L/s, Hman =6,85m, POT =3CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 2 |  | 0
13.16 | I027200000 | BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR | UN | 9 |  | 0
13.17 | SI00002512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | 91 |  | 0
13.18 | Z002000004 | CABO COAXIAL RGC 213 | M | 360 |  | 0
13.19 | Z002000005 | CABO COBRE ISOLADO 2,5 MM2 | M | 570 |  | 0
13.20 | SI00000841 | CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG | KG | 592.6473 |  | 0
13.21 | SI00001020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 438 |  | 0
13.22 | SI00000995 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 842 |  | 0
13.23 | SI00001021 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 932 |  | 0
13.24 | SI00000994 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 968 |  | 0
13.25 | SI00001014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | M | 1498 |  | 0
13.26 | SI00000868 | CABO DE COBRE NU #25MM2 | M | 545 |  | 0
13.27 | SI00000863 | CABO DE COBRE NU #35MM2 | M | 474.36 |  | 0
13.28 | SI00000864 | CABO DE COBRE NU 70MM2 MEIO-DURO | M | 27 |  | 0
13.29 | Z002000006 | CABO PP 3 VIAS DE 1,5MM2 | M | 2150 |  | 0
13.30 | Z003000014 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 200 MM X 200 MM EM AÇO COM BARRAMENTO ESPESSURA 6 MM, 4 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE NU 35 MM² E 4 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE NU 25 MM | UN | 4 |  | 0
13.31 | SI00003278 | CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM | UN | 98 |  | 0
13.32 | SI00003278 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 50 |  | 0
13.33 | SI00002510 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE | UN | 73 |  | 0
13.34 | I598100000 | CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005 | UN | 7 |  | 0
13.35 | SI00001595 | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN | 50 |  | 0
13.36 | Z002000007 | CONECTOR TIPO N P/ CONEXÃO DO RÁDIO MODEM À ANTENA | UN | 16 |  | 0
13.37 | SI00001964 | CURVA PVC45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | UN | 3546 |  | 0
13.38 | M101800780 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 15A | UN | 1 |  | 0
13.39 | M101800790 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 20A | UN | 4 |  | 0
13.40 | M101800800 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 25A | UN | 7 |  | 0
13.41 | SI00002390 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A | UN | 20 |  | 0
13.42 | SI00002381 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A | UN | 5 |  | 0
13.43 | I104800000 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 14 |  | 0
13.44 | SI00002674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | M | 934 |  | 0
13.45 | SI00002684 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 32MM - 1 1/4" | M | 460 |  | 0
13.46 | SI00002685 | ELETRODUTO VARA DE 3M, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" | M | 457 |  | 0
13.47 | SI00002681 | ELETRODUTO VARA DE 3M, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" | M | 9 |  | 0
13.48 | I117000000 | FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V | M | 933 |  | 0
13.49 | I699900000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 25 A 30 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 1 |  | 0
13.50 | I699500000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 3 A 5 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 5 |  | 0
13.51 | I699600000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 7,5 A 10 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 1 |  | 0
13.52 | SI00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 3/4" X 2,4 M, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 | UN | 157 |  | 0
13.53 | M102700360 | LAMPADA VAPOR SODIO 70W, TENSAO 220V | UN | 91 |  | 0
13.54 | I135800000 | LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO | UN | 91 |  | 0
13.55 | SI00001892 | LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" | UN | 118 |  | 0
13.56 | SI00001902 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/4" | UN | 144 |  | 0
13.57 | SI00001891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 303 |  | 0
13.58 | I815000000 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) | KM | 2 |  | 0
13.59 | I811500000 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL | UN | 6 |  | 0
13.60 | I811600000 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL | UN | 1 |  | 0
13.61 | Z002000008 | PAINEL DA UT CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 8 |  | 0
13.62 | Z003000032 | PAINEL ELETRICO C/2 INVERSORES DE FREQÜÊNCIA 7,5CV,380V,60Hz CONFORME PROJETO | UN | 1 |  | 0
13.63 | Z003000012 | PAINEL ELETRICO COM 2 INVERSORES DE FREQÜÊNCIA 30CV 380V 60Hz CONFORME PROJETO | UN | 1 |  | 0
13.64 | Z003000029 | PAINEL ELETRICO DE PARTIDA DIRETA P/ 02 MOTORES DE 3CV,380V,60Hz CONFORME PROJETO | UN | 5 |  | 0
13.65 | M103400190 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 9M X 200 KG | UN | 81 |  | 0
13.66 | M103850250 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 70W | UN | 91 |  | 0
13.67 | SI00007572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR | UN | 13 |  | 0
13.68 | SI00000390 | SUPORTE P/ TUBO, EM ACO GALV., D = 2"" | UN | 18 |  | 0
14. |  | MONTAGENS / DIVERSOS
14.1 | Z003000005 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO CDV-02 Nº2 (CDV-2) EM PRFV, C/ DOZE COMPARTIMENTOS E VERTEDORES TRIANGULARES, CONF. PROJETO | UN | 6 |  | 0
14.2 | SI00004274 | CAPTOR FRANKLIN 350MM, 1 DESCIDA DE CABO, LATAO NIQUELADO OU CROMADO | UN | 9 |  | 0
14.3 | SI00001457 | COMPORTA CIRCULAR FOFO SENTIDO UNICO FLUXO C/ CHUMBADORES D = 200 | UN | 6 |  | 0
14.4 | SI00001458 | COMPORTA CIRCULAR FOFO SENTIDO UNICO FLUXO C/ CHUMBADORES D = 300 | UN | 1 |  | 0
14.5 | Z004000002 | CURVA 90° AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | UN | 30 |  | 0
14.6 | SI00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG | UN | 14 |  | 0
14.7 | Z005000001 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM COM DOIS LADOS EM GEOTÊXTIL E BOLSA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DRENANTE PARA APLICAÇÃO EM TRINCHEIRA DRENANTE NA VERTICAL 0,60X 20,00 | M² | 3410 |  | 0
14.8 | Z005000002 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM COM DOIS LADOS EM GEOTÊXTIL E BOLSA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DRENANTE PARA APLICAÇÃO EM TRINCHEIRA DRENANTE NA VERTICAL 1,00X 20,00 | M² | 517 |  | 0
14.9 | SI00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV | M2 | 1795 |  | 0
14.10 | SI00012782 | HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE L = 1,0 M D = 1 1/8 | UN | 19 |  | 0
14.11 | Z003000007 | LAVADOR DE GASES FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | UN | 3 |  | 0
14.12 | SI00003835 | LCR ES PVC JE DN 150 | PC | 61 |  | 0
14.13 | SI00025864 | MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM, NBR 15352 | M2 | 25636 |  | 0
14.14 | SI00012357 | MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 1 1/2" X 3,00M | UN | 9 |  | 0
14.15 | M110502001 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 7,6 CM | UN | 3 |  | 0
14.16 | SI00004649 | PEDESTAL DE SUSPENSAO SIMPLES FOFO MOD. 01 P/COMPORTAS QUADRADA / CIRCULAR UNICO 200 A 600 | UN | 7 |  | 0
14.17 | SI00012372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" , 200KG, H = 11M | UN | 9 |  | 0
14.18 | SI00005216 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 100 X 80 | UN | 12 |  | 0
14.19 | Z003000006 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DOS DAFA, INCL. PLACA VERTEDOURA, ASSENTAMENTO DETUBOS DE DISTRIBUICAO E SUPORTES DE FUNDO | CJ | 6 |  | 0
14.20 | M999999140 | STOP-LOGS | M² | 4.8 |  | 0
14.21 | Z004000003 | TÊ AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | UN | 21 |  | 0
14.22 | Z004000001 | TUBO AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | M | 120 |  | 0
14.23 | Z003000004 | VERTEDOR EM FIBRA DE VIDRO COM FIXACAO REFORCADA P/ DAFAS | M | 180 |  | 0
|  | TOTAL DOS MATERIAS |  |  |  | 0

## SERVIÇOS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ILHA GRANDE - PI
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
|  | PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  | BDI = 30%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
01.02 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
01.03 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 |  | 0
01.04 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 11 |  | 0
01.05 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 |  | 0
01.06 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 11 |  | 0
02.00 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTOS/ LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS |  |  |  | 0
02.01 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 561.8652 |  | 0
02.02 | 0301170000 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) - REUTILIZACAO 30 VEZES | UN | 140.4663 |  | 0
02.03 | 0302010000 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA / CODEVASF (DP0302-01) | M2 | 561.8652 |  | 0
02.04 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 56.1865 |  | 0
02.05 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 28.0933 |  | 0
02.06 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 56186.52 |  | 0
02.07 | 0302100101 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 557.8652 |  | 0
02.08 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 34527.26 |  | 0
02.09 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 34527.26 |  | 0
02.10 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 7362.37 |  | 0
02.11 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 34393.2814 |  | 0
02.12 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 1798.6872 |  | 0
02.13 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 13.9506 |  | 0
02.14 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 5526.98 |  | 0
02.15 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 1827.48 |  | 0
02.16 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 34378.44 |  | 0
02.17 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 1842.3254 |  | 0
02.18 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 11396.5515 |  | 0
02.19 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 45219.3875 |  | 0
02.20 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 5484.2363 |  | 0
02.21 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 8427.978 |  | 0
02.22 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 129 |  | 0
02.23 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 186 |  | 0
02.24 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 106 |  | 0
02.25 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 60 |  | 0
02.26 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 481 |  | 0
02.27 | 1005010000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 47 |  | 0
02.28 | 1005040000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPO I E II), EM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 3,50 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 13 |  | 0
02.29 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 19528.39 |  | 0
02.30 | 1204100000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 MM | M | 1498.58 |  | 0
02.31 | 1204130000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 250 MM | M | 634.97 |  | 0
02.32 | 1204160000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 300 MM | M | 101.4 |  | 0
02.33 | 1204220000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 400 MM | M | 95.6 |  | 0
02.34 | 1201040000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | M | 2230 |  | 0
02.35 | 1201070000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM | M | 1322 |  | 0
02.36 | 1201130000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 250MM | M | 2882 |  | 0
02.37 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 21763.34 |  | 0
02.38 | 1301040000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN 400 A 700 MM | M | 95.6 |  | 0
02.39 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 180.4228 |  | 0
02.40 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 43526.68 |  | 0
02.41 | 1304040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN 350 A 700 MM | MXKM | 191.2 |  | 0
02.42 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 360.8456 |  | 0
02.43 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 7362.37 |  | 0
02.44 | 1002070000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,30 X 1,10 M, H<=2,00M, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 50MM<=DN<= 300MM, S/FORNEC. MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO III) DP1002-03/04 | UN | 65 |  | 0
02.45 | 0901280000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 5.49 |  | 0
02.46 | 0401130000 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 1773 |  | 0
02.47 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 6678.06 |  | 0
02.48 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 3959.94 |  | 0
02.49 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 1773 |  | 0
03.00 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |  |  |  | 0
03.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 3124.71 |  | 0
03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 3124.71 |  | 0
03.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 300 |  | 0
03.04 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 1636.93 |  | 0
03.05 | 0503100000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 661 |  | 0
03.06 | 0503190000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 170.95 |  | 0
03.07 | 0503220000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 79.32 |  | 0
03.08 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 87.4 |  | 0
03.09 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1760.62 |  | 0
03.10 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 337.67 |  | 0
03.11 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 537.31 |  | 0
03.12 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 337.67 |  | 0
03.13 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 537.31 |  | 0
03.14 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 1688.35 |  | 0
03.15 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 537.31 |  | 0
03.16 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 242.2 |  | 0
03.17 | 1500030301 | Lastro de concreto simples s/ impermeabilizante | M3 | 21.97 |  | 0
03.18 | 0901260001 | CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 273.2 |  | 0
03.19 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 26636.34 |  | 0
03.20 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 138.01 |  | 0
03.21 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 1772.83 |  | 0
03.22 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 7 |  | 0
03.23 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 7 |  | 0
03.24 | 5031100000 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM | M2 | 35 |  | 0
03.25 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 7.697 |  | 0
03.26 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 15.394 |  | 0
03.27 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 97.13 |  | 0
03.28 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 194.26 |  | 0
03.29 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 194.26 |  | 0
03.30 | 1101000009 | Impermeabilização rigida c/ aditivo impermeabilizante | M2 | 69.13 |  | 0
03.31 | 1508290103 | Calcada cimentada de protecao | M2 | 79.3 |  | 0
03.32 | 1009010000 | CX PASSAGEM 60X60X100CM:TIJOLO MACICO 1VEZ,C/TAMPA CONCR ARMADO | UN | 29 |  | 0
04.00 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0
04.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 145282.17 |  | 0
04.02 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 14.53 |  | 0
04.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 6000 |  | 0
04.04 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 211.5 |  | 0
04.05 | 6010017000 | ESCAVACAO EM LAMA C/ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | m3 | 19530.91 |  | 0
04.06 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 546.4 |  | 0
04.07 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 20.84 |  | 0
04.08 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 606.32 |  | 0
04.09 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 151.58 |  | 0
04.10 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 151.58 |  | 0
04.11 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 19530.91 |  | 0
04.12 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 5511545.94 |  | 0
04.13 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 58592.73 |  | 0
04.14 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 19530.91 |  | 0
04.15 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 137777.28 |  | 0
04.16 | 0506520001 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 137798.12 |  | 0
04.17 | 1501080103 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=19CM | M2 | 27.43 |  | 0
04.18 | 1500030301 | Lastro de concreto simples s/ impermeabilizante | M3 | 18.7 |  | 0
04.19 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 32.29 |  | 0
04.20 | 0901260001 | CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 347.0945 |  | 0
04.21 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 29768.2687 |  | 0
04.22 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 10 |  | 0
04.23 | 0909010000 | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | M2 | 21.6 |  | 0
04.24 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 1911.1426 |  | 0
04.25 | 0912010200 | CIMBRAMENTO P/ ESTRUTURAS APOIADAS | M3 | 254.5 |  | 0
04.26 | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 3 |  | 0
04.27 | 1501190000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=10CM | M2 | 16.9 |  | 0
04.28 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 354 |  | 0
04.29 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 741.8 |  | 0
04.30 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 708 |  | 0
04.31 | 1507000101 | Pintura cal 3 demãos | M2 | 16.9 |  | 0
04.32 | 2290020000 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 59.04 |  | 0
04.33 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 246 |  | 0
04.34 | 2290070001 | CAMADA DE LAJOTA 10X20CM COM JUNTA DE 2.0CM PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 240 |  | 0
04.35 | 1901510102 | ASSENTAMENTO DE MANTA FLEXIVEL INCLUSIVE PROTECAO GEOTEXTIL | M2 | 19460 |  | 0
04.36 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 570 |  | 0
04.37 | 1101000009 | Impermeabilização rigida c/ aditivo impermeabilizante | M2 | 370.9 |  | 0
04.38 | 1101041000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN=300MM. | M | 30 |  | 0
04.39 | 1105100000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=1000MM (DP1105-01) | UN | 2 |  | 0
04.40 | 1105101000 | EXEC. DE CORPO DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=1000MM (DP1105-01) | M | 8 |  | 0
04.41 | 2290990001 | PLACAS EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 4.32 |  | 0
04.42 | 1890010000 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 630 |  | 0
04.43 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 220 |  | 0
04.44 | 1204070002 | ASSENT. DE TUBOS DRENAGEM EM PVC - DN 150 MM | M | 376 |  | 0
04.45 | 1204010001 | ASSENT. DE TUBOS DE DRENAGEM EM PVC - DN 40 A 75MM INCLUSIVE PROTECAO GEOMECANICA | M | 2460 |  | 0
04.46 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 5 |  | 0
04.47 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 6 |  | 0
04.48 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 3056 |  | 0
04.49 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 6112 |  | 0
04.50 | 0509040000 | EXEC. DE ENROCAMENTO P/ RIP-RAP, DRENO DE PE E CANAL DE RESTITUICAO, C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 3850 |  | 0
05.00 |  | EDIFICAÇÕES |  |  |  | 0
05.01 | 1500020301 | ATERRO APILOADO S/ EMPRÉSTIMO | M3 | 85.82 |  | 0
05.02 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 100.78 |  | 0
05.03 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 6.72 |  | 0
05.04 | 1500030301 | Lastro de concreto simples s/ impermeabilizante | M3 | 167.97 |  | 0
05.05 | 1500040103 | PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 7.1955 |  | 0
05.06 | 1500040302 | LAJE PRE-MOLDADA FORRO S/ ESCORAMENTO | M2 | 174 |  | 0
05.07 | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 1500.21 |  | 0
05.08 | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 9.6 |  | 0
05.09 | 1502000101 | Madeiramento telha ceramica | M2 | 341.44 |  | 0
05.10 | 1502000301 | Telha ceramica colonial inclusive arremates | M2 | 341.44 |  | 0
05.11 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 3000.42 |  | 0
05.12 | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 135.43 |  | 0
05.13 | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 135.43 |  | 0
05.14 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 2864.99 |  | 0
05.15 | 1505230002 | Regularizacao piso argam. cim:areia 1:4, inclusive limpeza de lastro e=3cm | M2 | 339.96 |  | 0
05.16 | 1505230101 | PISO CERAMICO PEI-III C/ REJUNTAMENTO | M2 | 74.35 |  | 0
05.17 | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 265.61 |  | 0
05.18 | 1503040002 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 16.17 |  | 0
05.19 | 1503010002 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES S/ PINTURA | M2 | 16.8 |  | 0
05.20 | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 99.68 |  | 0
05.21 | 1507000201 | Pintura textura acrilica | M2 | 126.53 |  | 0
05.22 | 1507000101 | Pintura cal 3 demãos | M2 | 1545.6 |  | 0
05.23 | 1507190001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO, C/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO DE PRIMER (SELADOR), EM DUAS DEMAOS | M2 | 65.94 |  | 0
05.24 | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 199.36 |  | 0
05.25 | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 1192.86 |  | 0
05.26 | 1507000901 | LETREIRO DE IDENTIFICACAO | M2 | 84 |  | 0
05.27 | 1510050205 | Quadro distribuicao 6 circuitos | UN | 8 |  | 0
05.28 | 1510050208 | Quadro distribuicao 12 circuitos | UN | 1 |  | 0
05.29 | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 38 |  | 0
05.30 | 1510050602 | Interruptor 2 teclas simples | UN | 1 |  | 0
05.31 | 1510050801 | Luminaria calha fluorescente 1x20 | UN | 38 |  | 0
05.32 | 1510050805 | Luminaria globo | UN | 13 |  | 0
05.33 | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 43 |  | 0
05.34 | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 39 |  | 0
05.35 | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 43 |  | 0
05.36 | 1510010101 | PONTO DE AGUA FRIA, INCL. TUBULACAO E CONEXOES 20 A 40MM | UN | 30 |  | 0
05.37 | 1510010301 | CAIXA D'AGUA PLASTICO 250 L, INCL. TUBULACAO, CONEXOES E INSTALACAO | UN | 9 |  | 0
05.38 | 1510020101 | PONTO DE ESGOTO PRIMARIO, INCL. CX. SINF., TUBULACAO E CONEXOES | UN | 8 |  | 0
05.39 | 1510020102 | PONTO DE ESGOTO SECUNDARIO, INCL. RALO SINF., TUBULACAO E CONEXOES | UN | 17 |  | 0
05.40 | 1510020302 | Caixa gordura pré-moldada c/ tampa | UN | 18 |  | 0
05.41 | 1510020301 | Caixa inspecao pré-moldada c/ tampa | UN | 23 |  | 0
05.42 | 1510080201 | Vaso sanitario | UN | 8 |  | 0
05.43 | 1510080101 | LAVATORIO LOUCA MEDIO | UN | 8 |  | 0
05.44 | 1510080601 | Saboneteira louca | UN | 8 |  | 0
05.45 | 1510080602 | Papeleiro louca | UN | 8 |  | 0
05.46 | 1510080603 | Toalheiro louca | UN | 8 |  | 0
05.47 | 1510080301 | Caixa descarga sobrepor | UN | 3 |  | 0
05.48 | 1510080402 | Chuveiro comum plastico 3/4" | UN | 8 |  | 0
05.49 | 1510080703 | Registro gaveta bruto 1" | UN | 10 |  | 0
05.50 | 1510080710 | Registro gaveta canopla 1" | UN | 8 |  | 0
05.51 | 1510080801 | Torneira lavatorio metal 1/2" | UN | 11 |  | 0
05.52 | 1508290103 | Calcada cimentada de protecao | M2 | 310 |  | 0
06.00 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0
06.01 | 1801130000 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 2494.64 |  | 0
06.02 | 1802190000 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 662.81 |  | 0
06.03 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO | M3 | 2757.78 |  | 0
06.04 | 1804010000 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0, 10X0, 10X3,00M, (DP1804-01) | M | 1560 |  | 0
06.05 | 1804010001 | CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO REBOCO E PINTURA CAL NAS DUAS FACES | M | 589 |  | 0
06.06 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 64 |  | 0
06.07 | 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 12 |  | 0
06.08 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 40600.49 |  | 0
06.09 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 180 |  | 0
07.00 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0
07.01 | 1901000101 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO ATE 4CV | UN | 4 |  | 0
07.02 | 1901000103 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 7,51 ATE 15 CV | UN | 2 |  | 0
07.03 | 1901000104 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 15,01 ATE 50 CV | UN | 1 |  | 0
07.04 | 1790090101 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR ATE 15 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 6 |  | 0
07.05 | 1790090102 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 15,01 ATE 30 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 |  | 0
07.06 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 18598.58 |  | 0
07.07 | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 7 |  | 0
07.08 | 2200100002 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE DAFA PARA ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, DEFLETORES, QUEIMADORES, LAVADORES, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 4 |  | 0
07.09 | 1700010101 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. ABAIXO DE 15 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 6 |  | 0
07.10 | 1700010102 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 15 ATE 30 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 |  | 0
07.11 | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 6 |  | 0
07.12 | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 6 |  | 0
07.13 | 1701001001 | REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO 13.8 KV, PARA CABO DE ALUMINIO COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T (MONTAGEM) | KM | 3 |  | 0
07.14 | 1700000001 | LIGACAO DE ENERGIA | UN | 6 |  | 0
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 0

## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ILHA GRANDE - PI
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA RESUMO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | MATERIAIS |  |  |  | 0
02.00 |  | SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 0