## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JOCA MARQUES - PI
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA RESUMO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | MATERIAIS |  |  |  | 0
02.00 |  | SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 0

## SERVIÇOS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JOCA MARQUES - PI
|  | PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  | BDI = 30%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.4 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
1.1.2 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
1.1.3 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 |  | 0
1.1.1 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 8 |  | 0
1.1.5 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 |  | 0
1.1.6 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 8 |  | 0
2 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTOS/ LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS |  | 0
2.1.1 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 378.4 |  | 0
2.1.2 | 0301170000 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) - REUTILIZACAO 30 VEZES | UN | 94.6 |  | 0
2.1.3 | 0302010000 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA / CODEVASF (DP0302-01) | M2 | 378.4 |  | 0
2.1.4 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 37.84 |  | 0
2.1.5 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 18.92 |  | 0
2.1.6 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 37839.64 |  | 0
2.1.7 | 0302100101 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 378.4 |  | 0
2.2.1 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 18919.82 |  | 0
2.2.2 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 18919.82 |  | 0
2.3.1 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 7103.58 |  | 0
2.4.1 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 19438.31 |  | 0
2.4.2 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 224.72 |  | 0
2.4.4 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 51.78 |  | 0
2.4.7 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 25.89 |  | 0
2.5.1 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 811.33 |  | 0
2.5.2 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 77.67 |  | 0
2.6.1 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 811.33 |  | 0
2.6.2 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 18929.38 |  | 0
2.8.1 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 811.33 |  | 0
2.8.2 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 77.67 |  | 0
2.9.1 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 6085.78 |  | 0
2.9.2 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 5834.9 |  | 0
2.9.3 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 2608.19 |  | 0
2.10.1 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 5675.95 |  | 0
2.11.1 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 59 |  | 0
2.11.2 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 101 |  | 0
2.11.3 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 10 |  | 0
2.11.4 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 11 |  | 0
2.11.5 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 181 |  | 0
2.11.6 | 1005010000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 9 |  | 0
2.11.7 | 1005040000 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPO I E II), EM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 3,50 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 1 |  | 0
2.12.1 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 10141.58 |  | 0
2.13.1 | 1203160000 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEFO.FO. E RPVC PB JE- AGUA - DN 150 MM | M | 4680 |  | 0
2.13.2 | 1201040000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | M | 2330 |  | 0
2.13.3 | 1201070000 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM | M | 1920 |  | 0
2.14.1 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 14821.58 |  | 0
2.14.3 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 79.96 |  | 0
2.14.4 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 29643.16 |  | 0
2.14.6 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 159.92 |  | 0
2.15.1 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 7103.58 |  | 0
2.16.1 | 1002070000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA, EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,30 X 1,10 M, H<=2,00M, P/ LINHA PRINCIPAL C/ 50MM<=DN<= 300MM, S/FORNEC. MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO III) DP1002-03/04 | UN | 15 |  | 0
2.17.1 | 0901280000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 1.5 |  | 0
2.18.1 | 0401130000 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 279 |  | 0
2.18.3 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 1191.18 |  | 0
2.18.4 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 482.82 |  | 0
2.18.5 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 279 |  | 0
3 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |  | 0
3.1.1 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 1019 |  | 0
03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1019 |  | 0
03.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 300 |  | 0
3.3.1 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 819.09 |  | 0
3.3.3 | 0503190000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 13.17 |  | 0
3.3.5 | 0503640000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 9.33 |  | 0
3.4.1 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 595.23 |  | 0
3.5.1 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 22.5 |  | 0
3.5.2 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 223.87 |  | 0
3.5.3 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 22.5 |  | 0
3.5.4 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 223.87 |  | 0
3.5.5 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 112.51 |  | 0
3.5.6 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 223.87 |  | 0
3.6.1 | 0802010000 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | M | 79 |  | 0
3.7.1 | 1500030301 | Lastro de concreto simples s/ impermeabilizante | M3 | 71.08 |  | 0
3.7.2 | 0901260001 | CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 81.43 |  | 0
3.8.2 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 9332.85 |  | 0
3.9.1 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 39.66 |  | 0
3.10.1 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 607.02 |  | 0
3.11.1 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 3 |  | 0
3.12.1 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 3 |  | 0
3.12.2 | 5031100000 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM | M2 | 15.15 |  | 0
3.13.1 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1.62 |  | 0
3.13.2 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 3.25 |  | 0
3.14.1 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 30.06 |  | 0
3.15.1 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 60.12 |  | 0
3.15.2 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 60.12 |  | 0
3.16.1 | 1101000009 | Impermeabilização rigida c/ aditivo impermeabilizante | M2 | 55.05 |  | 0
3.17.1 | 1508290103 | Calcada cimentada de protecao | M2 | 25 |  | 0
3.18.1 | 1009010000 | CX PASSAGEM 60X60X100CM:TIJOLO MACICO 1VEZ,C/TAMPA CONCR ARMADO | UN | 13 |  | 0
4 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  | 0
4.1.1 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 40000 |  | 0
04.02 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 4 |  | 0
03.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 3000 |  | 0
4.3.1 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 175.18 |  | 0
4.3.2 | 6010017000 | ESCAVACAO EM LAMA C/ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | m3 | 5640.61 |  | 0
4.4.1 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 14 |  | 0
4.5.1 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 10018.53 |  | 0
4.6.1 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 151.34 |  | 0
4.7.1 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 10056.37 |  | 0
4.7.2 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 10056.37 |  | 0
4.7.3 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 5640.61 |  | 0
4.7.4 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 20112.73 |  | 0
4.7.5 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 16921.82 |  | 0
4.7.5 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 5640.61 |  | 0
4.8.1 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 10056.37 |  | 0
4.8.2 | 0506520001 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 10018.53 |  | 0
4.10.1 | 1500030301 | Lastro de concreto simples s/ impermeabilizante | M3 | 15.46 |  | 0
4.10.2 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 7.73 |  | 0
4.10.3 | 0901260001 | CONCRETO FCK=40MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 64.9 |  | 0
4.11.1 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 6764.22 |  | 0
4.12.1 | 0909010000 | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | M2 | 32 |  | 0
4.12.2 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 468.8 |  | 0
4.13.1 | 0912010200 | CIMBRAMENTO P/ ESTRUTURAS APOIADAS | M3 | 127.26 |  | 0
4.14.1 | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 1.4 |  | 0
4.15.1 | 1501190000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=10CM | M2 | 8.45 |  | 0
4.15.2 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 104.65 |  | 0
4.16.1 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 16.9 |  | 0
4.16.2 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 16.9 |  | 0
4.17.1 | 1507000101 | Pintura cal 3 demãos | M2 | 8.45 |  | 0
4.18.1 | 2290020000 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 14.69 |  | 0
4.18.2 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 61.2 |  | 0
4.18.3 | 2290070001 | CAMADA DE LAJOTA 10X20CM COM JUNTA DE 2.0CM PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 120 |  | 0
4.19.1 | 1901510102 | ASSENTAMENTO DE MANTA FLEXIVEL INCLUSIVE PROTECAO GEOTEXTIL | M2 | 4618 |  | 0
4.19.2 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 2278.98 |  | 0
4.19.3 | 1101000009 | Impermeabilização rigida c/ aditivo impermeabilizante | M2 | 105.51 |  | 0
4.19.4 | 1101041000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN=300MM. | M | 340 |  | 0
4.19.5 | 1105100000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=1000MM (DP1105-01) | UN | 4 |  | 0
4.19.6 | 1105101000 | EXEC. DE CORPO DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=1000MM (DP1105-01) | M | 24 |  | 0
4.19.7 | 2290990001 | PLACAS EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1.08 |  | 0
4.19.8 | 1890010000 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 155.25 |  | 0
4.20.1 | 1204070000 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 70 |  | 0
4.20.3 | 1204030001 | ASSENT. DE TUBOS DE DRENAGEM EM PVC - DN 100 MM INCLUSIVE PROTECAO GEOMECANICA | M | 90 |  | 0
4.20.4 | 1204010001 | ASSENT. DE TUBOS DE DRENAGEM EM PVC - DN 40 A 75MM INCLUSIVE PROTECAO GEOMECANICA | M | 410 |  | 0
4.21.1 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 4 |  | 0
4.22.1 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 570 |  | 0
4.22.2 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 1140 |  | 0
5 |  | EDIFICAÇÕES |  | 0
5.14.3 | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 39.37 |  | 0
5.1.1 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 43.18 |  | 0
5.1.2 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 47.98 |  | 0
5.1.3 | 1500030301 | Lastro de concreto simples s/ impermeabilizante | M3 | 4.32 |  | 0
5.2.1 | 1500040103 | PILARETES / CINTAS EM CONCRETO ARMADO, INCLUS. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 3.48 |  | 0
5.14.2 | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 69 |  | 0
5.3.1 | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 687.21 |  | 0
5.3.2 | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 3.85 |  | 0
5.4.1 | 1502000101 | Madeiramento telha ceramica | M2 | 176.44 |  | 0
5.4.2 | 1502000301 | Telha ceramica colonial inclusive arremates | M2 | 176.44 |  | 0
5.5.1 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 1374.42 |  | 0
5.5.2 | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 92.08 |  | 0
5.5.3 | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 92.08 |  | 0
5.5.4 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 1282.34 |  | 0
5.6.1 | 1505230002 | Regularizacao piso argam. cim:areia 1:4, inclusive limpeza de lastro e=3cm | M2 | 173.71 |  | 0
5.6.2 | 1505230101 | PISO CERAMICO PEI-III C/ REJUNTAMENTO | M2 | 58.3 |  | 0
5.6.3 | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 115.41 |  | 0
5.7.1 | 1503040002 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 9.87 |  | 0
5.7.2 | 1503010002 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES S/ PINTURA | M2 | 8.4 |  | 0
5.8.1 | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 37.38 |  | 0
5.9.1 | 1507000201 | Pintura textura acrilica | M2 | 126.53 |  | 0
5.9.2 | 1507000101 | Pintura cal 3 demãos | M2 | 579.6 |  | 0
5.9.3 | 1507190001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO, C/ MASSA, SOBRE MADEIRA, INCL. LIXAMENTO E APLICACAO DE PRIMER (SELADOR), EM DUAS DEMAOS | M2 | 36.54 |  | 0
5.9.4 | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 74.76 |  | 0
5.9.5 | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 576.21 |  | 0
5.9.6 | 1507000901 | LETREIRO DE IDENTIFICACAO | M2 | 31.5 |  | 0
5.10.1 | 1510050205 | Quadro distribuicao 6 circuitos | UN | 3 |  | 0
5.10.2 | 1510050208 | Quadro distribuicao 12 circuitos | UN | 1 |  | 0
5.10.3 | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 18 |  | 0
5.10.4 | 1510050602 | Interruptor 2 teclas simples | UN | 1 |  | 0
5.10.5 | 1510050801 | Luminaria calha fluorescente 1x20 | UN | 23 |  | 0
5.10.6 | 1510050805 | Luminaria globo | UN | 8 |  | 0
5.10.7 | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 23 |  | 0
5.10.8 | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 19 |  | 0
5.10.9 | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 23 |  | 0
5.11.1 | 1510010101 | PONTO DE AGUA FRIA, INCL. TUBULACAO E CONEXOES 20 A 40MM | UN | 12 |  | 0
5.11.2 | 1510010301 | CAIXA D'AGUA PLASTICO 250 L, INCL. TUBULACAO, CONEXOES E INSTALACAO | UN | 3 |  | 0
5.12.1 | 1510020101 | PONTO DE ESGOTO PRIMARIO, INCL. CX. SINF., TUBULACAO E CONEXOES | UN | 3 |  | 0
5.12.2 | 1510020102 | PONTO DE ESGOTO SECUNDARIO, INCL. RALO SINF., TUBULACAO E CONEXOES | UN | 7 |  | 0
5.12.3 | 1510020302 | Caixa gordura pré-moldada c/ tampa | UN | 8 |  | 0
5.12.4 | 1510020301 | Caixa inspecao pré-moldada c/ tampa | UN | 8 |  | 0
5.13.1 | 1510080201 | Vaso sanitario | UN | 3 |  | 0
5.13.2 | 1510080101 | LAVATORIO LOUCA MEDIO | UN | 3 |  | 0
| 1510080301 | Caixa descarga sobrepor | UN | 3 |  | 0
5.13.3 | 1510080601 | Saboneteira louca | UN | 3 |  | 0
5.13.4 | 1510080602 | Papeleiro louca | UN | 3 |  | 0
5.13.5 | 1510080603 | Toalheiro louca | UN | 3 |  | 0
5.13.6 | 1510080402 | Chuveiro comum plastico 3/4" | UN | 3 |  | 0
5.13.7 | 1510080703 | Registro gaveta bruto 1" | UN | 5 |  | 0
5.13.8 | 1510080710 | Registro gaveta canopla 1" | UN | 3 |  | 0
5.13.9 | 1510080801 | Torneira lavatorio metal 1/2" | UN | 6 |  | 0
5.14.1 | 1508290103 | Calcada cimentada de protecao | M2 | 127 |  | 0
6 |  | URBANIZAÇÃO |  | 0
6.1 | 1801130000 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 404.66 |  | 0
6.2 | 1802190000 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 229.52 |  | 0
6.3 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO | M3 | 210.32 |  | 0
6.4 | 1804010000 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0, 10X0, 10X3,00M, (DP1804-01) | M | 800 |  | 0
6.5 | 1804010001 | CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDACAO REBOCO E PINTURA CAL NAS DUAS FACES | M | 131.86 |  | 0
6.6 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 24 |  | 0
| 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 6 |  | 0
6.7 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 6273.43 |  | 0
6.8 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 16 |  | 0
7 |  | MONTAGEM |  | 0
7.1.2 | 1901000102 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 4,01 ATE 7,5 CV | UN | 1 |  | 0
7.1.3 | 1901000103 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 7,51 ATE 15 CV | UN | 1 |  | 0
7.1.4 | 1901000104 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 15,01 ATE 50 CV | UN | 1 |  | 0
7.2.1 | 1790090101 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR ATE 15 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 2 |  | 0
7.2.2 | 1790090102 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 15,01 ATE 30 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 |  | 0
7.3.1 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 1623.68 |  | 0
7.3.2 | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 4 |  | 0
7.3.3 | 2200100002 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE DAFA PARA ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, DEFLETORES, QUEIMADORES, LAVADORES, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 1 |  | 0
7.4.1 | 1700010101 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. ABAIXO DE 15 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 2 |  | 0
7.4.2 | 1700010102 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 15 ATE 30 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 |  | 0
7.5.1 | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 3 |  | 0
| 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 3 |  | 0
| 1701001001 | REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO 13.8 KV, PARA CABO DE ALUMINIO COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | KM | 1.5 |  | 0
| 1700000001 | LIGACAO DE ENERGIA | UN | 3 |  | 0
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 0

## MATERIAIS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JOCA MARQUES - PI
|  | PLANILHA DE MATERIAIS |  |  | BDI = 18%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | M010100000 | TUBO DE FOFO DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
1.1 | SI00009767 | TK7 JGS PB FOFO DN 100 15,200 KG | M | 2514 |  | 0
1.2 | SI00009769 | TK7 JGS PB FOFO DN 150 23,200 KG | M | 2076 |  | 0
2 | M010500000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL)
2.1 | M010501049 | TFL10 FOFO DN 100 X 0,50 17,600 KG | PC | 21 |  | 0
2.2 | M010501053 | TFL10 FOFO DN 100 X 1,00 26,200 KG | PC | 4 |  | 0
2.3 | M010501057 | TFL10 FOFO DN 100 X 1,50 34,800 KG | PC | 4 |  | 0
2.4 | M010501061 | TFL10 FOFO DN 100 X 2,00 43,400 KG | PC | 4 |  | 0
2.5 | M010501069 | TFL10 FOFO DN 100 X 3,00 60,600 KG | PC | 2 |  | 0
3 | M010700000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP)
3.1 | M010701013 | TFP10 FOFO DN 80 X 2,00 31,800 KG | PC | 2 |  | 0
3.2 | M010701049 | TFP10 FOFO DN 100 X 0,50 13,100 KG | PC | 7 |  | 0
3.3 | M010701053 | TFP10 FOFO DN 100 X 1,00 21,700 KG | PC | 46 |  | 0
3.4 | M010701057 | TFP10 FOFO DN 100 X 1,50 30,300 KG | PC | 3 |  | 0
3.5 | M010701093 | TFP10 FOFO DN 100 X 5,80 104,260 KG | PC | 1 |  | 0
4 | M010800000 | TUBOS DE FOFO DUCTIL CILINDRICOS (TCL)
4.1 | SI00007903 | TCL FOFO DN 100 17,200 KG | M | 24.6 |  | 0
5 | M010900000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
5.1 | SI00002333 | C90 JGS FOFO DN 100 14,000 KG | PC | 18 |  | 0
5.2 | SI00001972 | C90 JGS FOFO DN 150 22,700 KG | PC | 4 |  | 0
5.3 | SI00002052 | C45 JGS FOFO DN 100 13,000 KG | PC | 3 |  | 0
5.4 | SI00002053 | C45 JGS FOFO DN 150 20,700 KG | PC | 3 |  | 0
5.5 | SI00002206 | C22 JGS FOFO DN 100 11,800 KG | PC | 2 |  | 0
5.6 | SI00002147 | C22 JGS FOFO DN 150 18,700 KG | PC | 9 |  | 0
5.7 | SI00002196 | C11 JGS FOFO DN 100 11,200 KG | PC | 3 |  | 0
5.8 | SI00002197 | C11 JGS FOFO DN 150 16,800 KG | PC | 5 |  | 0
5.9 | SI00012664 | T JGS FOFO DN 100 X 100 19,200 KG | PC | 10 |  | 0
6 | M011700000 | CONEXÕES DE FOFO DUCTIL C/ FLANGES PN10 E ACESSORIOS
6.1 | SI00000480 | ABF10 P/ DN 50 0,020 KG | PC | 36 |  | 0
6.2 | SI00000485 | ABF10 P/ DN 80 0,030 KG | PC | 51 |  | 0
6.3 | SI00000486 | ABF10 P/ DN 100 0,040 KG | PC | 134 |  | 0
6.4 | SI00000496 | ABF10 P/ DN 600 0,350 KG | PC | 2 |  | 0
6.5 | SI00001995 | C45FF10 FOFO DN 100 10,500 KG | PC | 6 |  | 0
6.6 | SI00002186 | C90FF10 FOFO DN 100 11,000 KG | PC | 21 |  | 0
6.7 | SI00002177 | C90FF10 FOFO DN 80 9,500 KG | PC | 18 |  | 0
6.8 | SI00003183 | FC10 FOFO DN 100 4,300 KG | PC | 7 |  | 0
6.9 | SI00003188 | FC10 FOFO DN 600 85,000 KG | PC | 2 |  | 0
6.10 | SI00012782 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 1.1/8 L=1,00m | UN | 3 |  | 0
6.11 | SI00012782 | HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE L = 1,0 M D = 1 1/8 | UN | 6 |  | 0
6.12 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 1320 |  | 0
6.13 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 288 |  | 0
6.14 | SI00004297 | PPF10 P/ DN 600 (27 X 120 MM) 0,930 KG | PC | 48 |  | 0
6.15 | SI00004277 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 MM) 0,175 KG | PC | 408 |  | 0
6.16 | SI00005216 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 100 X 80 | UN | 2 |  | 0
6.17 | SI00005167 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 80 X 50 | UN | 18 |  | 0
6.18 | SI00006722 | TFF10 FOFO DN 100 X 100 18,500 KG | PC | 12 |  | 0
6.19 | SI00006788 | TFF10 FOFO DN 100 X 80 18,100 KG | PC | 12 |  | 0
6.20 | SI00006721 | TFF10 FOFO DN 80 X 80 15,300 KG | PC | 9 |  | 0
6.21 | SI00007456 | TOF10 FOFO L = 0,25M DN 100 14,000 KG | PC | 10 |  | 0
6.22 | SI00007395 | TOFAV10 FOFO DN 100 25,500 KG | PC | 8 |  | 0
6.23 | SI00007401 | TOFAV10 FOFO DN 600 253,000 KG | PC | 2 |  | 0
6.24 | I401000000 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 | UN | 6 |  | 0
7 | M012200000 | REGISTROS DE GAVETA EM FOFO DUCTIL
7.1 | M012201041 | RCFC10 FOFO DN 100 37,000 KG | PC | 12 |  | 0
7.2 | I532700000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 3 |  | 0
7.3 | I532500000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16 | UN | 18 |  | 0
7.4 | I761500000 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 80 PN16 | UN | 3 |  | 0
8 | M012300000 | VALVULAS BORBOLETA EM FOFO DUCTIL
8.1 | M012313009 | VB C/ ALAVANCA 'WAFER' PN 10 FOFO DN 100 7,400 KG | PC | 8 |  | 0
9 | M012500000 | VENTOSAS DE FOFO DUCTIL
9.1 | SI00010458 | VTF16 FOFO DN 100 52,000 KG | PC | 0 |  | 0
9.1 | SI00010447 | VTF16 FOFO DN 50 52,000 KG | PC | 18 |  | 0
10 | M012600000 | VALVULAS DE RETENCAO DE FOFO DUCTIL
10.1 | M012603009 | VRPD25 FOFO DN 100 10,600 KG | PC | 6 |  | 0
11 | M020000000 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
11.1 | SI00000051 | ADAPTADOR PBA / BOLSA DEFoFo JE DN 100 | UN | 2 |  | 0
11.2 | SI00000305 | ANB P/ ES PVC JE DN 150 | PC | 1880 |  | 0
11.3 | SI00000328 | ANB P/ PVC PBA JE DN 100 | PC | 837 |  | 0
11.4 | SI00001865 | C90O ES PVC PB JE DN 150 | PC | 15 |  | 0
11.5 | SI00001942 | C90O PVC JR DN 2' | PC | 16 |  | 0
11.6 | SI00001828 | CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 | UN | 2 |  | 0
11.7 | SI00001964 | CURVA PVC45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | UN | 558 |  | 0
11.13 | SI00003260 | FLANGE PVC C/ SEXT., ROSCA E S/ FUROS DN 2' | PC | 16 |  | 0
11.22 | SI00003649 | JUNCAO PVC 45G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN 150MM | UN | 15 |  | 0
11.23 | SI00003835 | LCR ES PVC JE DN 150 | PC | 15 |  | 0
11.29 | SI00011671 | REG ESFERA PVC JR DN 2' | PC | 8 |  | 0
11.30 | SI00006106 | S90O ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | PC | 279 |  | 0
11.31 | SI00009825 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 100 | M | 42 |  | 0
11.32 | SI00009828 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 150 | M | 5052 |  | 0
11.33 | SI00009860 | T PVC JR DN 2' | M | 20 |  | 0
11.34 | SI00009846 | T PVC PBA PB JE CL12 DN 75 | M | 40 |  | 0
11.35 | SI00007049 | TE PVC PBA BBB JE DN 100 | PC | 2 |  | 0
11.36 | SI00009833 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 | M | 90 |  | 0
11.37 | SI00009830 | TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 65 | M | 410 |  | 0
11.38 | SI00009817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 1674 |  | 0
11.39 | SI00009818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 10650 |  | 0
12. |  | MATERIAIS / EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0
12.1 | SI00000399 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO D= 4' | UN | 184 |  | 0
12.2 | M101800780 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 15A | UN | 0 |  | 0
12.3 | Z002000001 | ANTENA OMNI 6 DB | UN | 1 |  | 0
12.4 | Z002000002 | ANTENA YAGI 11 DB | UN | 2 |  | 0
12.5 | Z002000003 | APARELHO DE SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO, SIMPLES, C/FOTOCÉLULA, LÂMPADA DE 60W, CORPO EM ALUMÍNIO, ENTRADA ROSQUEADA DE 3/4" | UN | 8 |  | 0
12.6 | SI00010956 | BASE P/ MASTRO DE PARA-RAIOS - 2" | UN | 5 |  | 0
12.7 | Z003000008 | BOIA DE NIVEL EMERGÊNCIA | UN | 3 |  | 0
12.8 | SI00012332 | BOIA DE NIVEL INFERIOR | UN | 3 |  | 0
12.9 | SI00007588 | BOIA DE NIVEL SUPERIOR | UN | 3 |  | 0
12.10 | Z003000034 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 6,00 L/s, Hman =24,00m, POT =10CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 |  | 0
12.11 | Z003000033 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 6,00 L/s, Hman =9,50m, POT =5,00CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 |  | 0
12.12 | Z003000035 | BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO Q = 7 L/s, Hman =22,00 mca, POT =12,50CV a ser instalada em rede trifásica 380V, 60Hz, inclundo válvulas de limpeza automática | UN | 1 |  | 0
12.13 | SI00002512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | 46 |  | 0
12.14 | Z002000004 | CABO COAXIAL RGC 213 | M | 135 |  | 0
12.15 | Z002000005 | CABO COBRE ISOLADO 2,5 MM2 | M | 210 |  | 0
12.16 | SI00000841 | CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG | KG | 328.51 |  | 0
12.17 | SI00001020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 302 |  | 0
12.18 | SI00001021 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 120 |  | 0
12.19 | SI00000994 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 680 |  | 0
12.20 | SI00001014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | M | 1432 |  | 0
12.21 | SI00000868 | CABO DE COBRE NU #25MM2 | M | 251 |  | 0
12.22 | SI00000863 | CABO DE COBRE NU #35MM2 | M | 274.8 |  | 0
12.23 | SI00000864 | CABO DE COBRE NU 70MM2 MEIO-DURO | M | 15 |  | 0
12.24 | Z002000006 | CABO PP 3 VIAS DE 1,5MM2 | M | 650 |  | 0
12.25 | Z003000014 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 200 MM X 200 MM EM AÇO COM BARRAMENTO ESPESSURA 6 MM, 4 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE NU 35 MM² E 4 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE NU 25 MM | UN | 2 |  | 0
12.26 | SI00003278 | CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA D = 40CM | UN | 44 |  | 0
12.27 | SI00003278 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 5 |  | 0
12.28 | SI00004274 | CAPTOR FRANKLIN 350MM, 1 DESCIDA DE CABO, LATAO NIQUELADO OU CROMADO | UN | 5 |  | 0
12.29 | SI00002510 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE | UN | 46 |  | 0
12.30 | I598100000 | CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005 | UN | 4 |  | 0
12.31 | SI00001457 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200 | UN | 2 |  | 0
12.32 | SI00001595 | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN | 26 |  | 0
12.33 | Z002000007 | CONECTOR TIPO N P/ CONEXÃO DO RÁDIO MODEM À ANTENA | UN | 6 |  | 0
12.34 | M101800790 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 20A | UN | 1 |  | 0
12.35 | M101800800 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 25A | UN | 4 |  | 0
12.36 | M101800810 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 30A | UN | 3 |  | 0
12.37 | M101800820 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 40A | UN | 3 |  | 0
12.38 | M101800670 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, MONOPOLAR, 5KA, 30A | UN | 2 |  | 0
12.39 | SI00002390 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A | UN | 11 |  | 0
12.40 | SI00002387 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A | UN | 2 |  | 0
12.41 | I104800000 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 6 |  | 0
12.42 | SI00002674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | M | 509 |  | 0
12.43 | SI00002684 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 32MM - 1 1/4" | M | 304 |  | 0
12.44 | SI00002680 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 40MM - 1 1/2" | M | 20 |  | 0
12.45 | SI00002681 | ELETRODUTO VARA DE 3M, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" | M | 33 |  | 0
12.46 | SI00000938 | FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V | M | 414 |  | 0
12.47 | I699700000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 12,5 A 15 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 1 |  | 0
12.48 | I699500000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 3 A 5 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 1 |  | 0
12.49 | I699600000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 7,5 A 10 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 1 |  | 0
12.50 | SI00003378 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 3/4" X 2,4 M, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571 | UN | 80 |  | 0
12.51 | M102700360 | LAMPADA VAPOR SODIO 70W, TENSAO 220V | UN | 46 |  | 0
12.52 | I135800000 | LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO | UN | 46 |  | 0
12.53 | SI00001893 | LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/4"" | UN | 21 |  | 0
12.54 | SI00001893 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" | UN | 7 |  | 0
12.55 | SI00001902 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/4" | UN | 79 |  | 0
12.56 | SI00001891 | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 168 |  | 0
12.57 | SI00012357 | MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAO, DN 1 1/2" X 3,00M | UN | 5 |  | 0
12.58 | I815000000 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE ALUMÍNIO, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 (CONDUTOR NÃO INCLUSO) | KM | 0.96 |  | 0
12.59 | I811500000 | MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL | UN | 3 |  | 0
12.60 | Z002000008 | PAINEL DA UT CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UN | 3 |  | 0
12.61 | I852900000 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 15 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 1 |  | 0
12.62 | Z003000026 | PAINEL ELETRICO COM INVERSOR DE FREQUENCIA P/ 02 MOTORES DE 10CV,380V,60Hz CONFORME PROJETO | UN | 1 |  | 0
12.63 | Z003000013 | PAINEL ELETRICO DE PARTIDA DIRETA PARA 02 MOTORES DE 5CV 380V 60Hz | UN | 1 |  | 0
12.64 | SI00004649 | PEDESTAL DE SUSPENSAO SIMPLES FOFO MOD. 01 P/COMPORTAS QUADRADA / CIRCULAR UNICO 200 A 600 | UN | 2 |  | 0
12.65 | SI00004649 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01 | UN | 1 |  | 0
12.66 | SI00012372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" , 200KG, H = 11M | UN | 5 |  | 0
12.67 | M103400190 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 9M X 200 KG | UN | 48 |  | 0
12.68 | M103850250 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 70W | UN | 46 |  | 0
12.69 | SI00007572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR | UN | 15 |  | 0
12.70 | SI00000390 | SUPORTE P/ TUBO, EM ACO GALV., D = 2"" | UN | 10 |  | 0
13. |  | MONTAGENS / DIVERSOS
13.1 | Z003000005 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO CDV-02 Nº2 (CDV-2) EM PRFV, C/ DOZE COMPARTIMENTOS E VERTEDORES TRIANGULARES, CONF. PROJETO | UN | 2 |  | 0
13.2 | SI00001457 | COMPORTA CIRCULAR FOFO SENTIDO UNICO FLUXO C/ CHUMBADORES D = 200 | UN | 2 |  | 0
13.3 | Z004000004 | CRUZETA AÇO INOX, D=1.1/2 | UN | 1 |  | 0
13.4 | Z004000002 | CURVA 90° AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | UN | 3 |  | 0
13.5 | SI00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG | UN | 7 |  | 0
13.6 | Z005000001 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM COM DOIS LADOS EM GEOTÊXTIL E BOLSA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DRENANTE PARA APLICAÇÃO EM TRINCHEIRA DRENANTE NA VERTICAL 0,60X 20,00 | M² | 410 |  | 0
13.7 | Z005000002 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM COM DOIS LADOS EM GEOTÊXTIL E BOLSA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DRENANTE PARA APLICAÇÃO EM TRINCHEIRA DRENANTE NA VERTICAL 1,00X 20,00 | M² | 90 |  | 0
13.8 | SI00004011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 10 TIPO BIDIM OU EQUIV | M2 | 208 |  | 0
13.9 | Z003000007 | LAVADOR DE GASES FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO | UN | 1 |  | 0
13.10 | SI00025864 | MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM, NBR 15352 | M2 | 4618 |  | 0
13.11 | M110502001 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 7,6 CM | UN | 1 |  | 0
13.12 | Z003000006 | SISTEMA DE DISTRIBUICAO DOS DAFA, INCL. PLACA VERTEDOURA, ASSENTAMENTO DETUBOS DE DISTRIBUICAO E SUPORTES DE FUNDO | CJ | 2 |  | 0
13.13 | M999999140 | STOP-LOGS | M² | 0.72 |  | 0
13.14 | Z004000003 | TÊ AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | UN | 1 |  | 0
13.15 | Z004000001 | TUBO AÇO INOX C/ COSTURA SCH-40, CONF. AISI-304, D=1.1/2" | M | 12.2 |  | 0
13.16 | Z003000004 | VERTEDOR EM FIBRA DE VIDRO COM FIXACAO REFORCADA P/ DAFAS | M | 20 |  | 0
|  | TOTAL DOS MATERIAS |  |  |  | 0

## INSUMOS_BACIAS (ant) (hidden)
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JOCA MARQUES - PI
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATABASE - ABRIL 2009
ITEM | ÓRGÃO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTITADES | [5 empty] | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR DO ITEM (R$)
[5 empty] | CANTEIRO | BACIA 1 | BACIA 2 | AUTOMAÇÃO | ETE | TOTAL
TOTAL GERAL DOS INSUMOS - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOCA MARQUES-PI | [12 empty] | #REF!
LIGAÇÕES PREDIAIS
| CODEVASF | M020526013 | #REF! | #REF! | 0 | 708 | 129 | 0 | 0 | 837 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020919001 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020919005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020919009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020919013 | #REF! | #REF! | 0 | 236 | 43 | 0 | 0 | 279 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001964 | #REF! | #REF! | 0 | 472 | 86 | 0 | 0 | 558 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009836 | #REF! | #REF! | 0 | 1416 | 258 | 0 | 0 | 1674 | #REF! | #REF!
REDE
| CODEVASF | M020904009 | #REF! | #REF! | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020904013 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020904017 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020904021 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020904025 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020904029 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020911009 | #REF! | #REF! | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020911013 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020911017 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020911021 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020911025 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020911029 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020927013 | #REF! | #REF! | 0 | 1624 | 256 | 0 | 0 | 1880 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020927017 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020927021 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020927025 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020927029 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020927033 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003645 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003646 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003647 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003649 | #REF! | #REF! | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003650 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003651 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009818 | #REF! | #REF! | 0 | 9324 | 1326 | 0 | 0 | 10650 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009819 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009820 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009821 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009822 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009823 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
| SEINFRA | I4010 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I4857 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I4900 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I5026 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I5981 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I6245 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I7615 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010501053 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010501057 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010501061 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010501069 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701013 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701053 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701057 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011703009 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011707013 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011707017 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011712009 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011716005 | #REF! | #REF! | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 48 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011716009 | #REF! | #REF! | 0 | 152 | 160 | 0 | 152 | 464 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011717005 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011717009 | #REF! | #REF! | 0 | 19 | 20 | 0 | 19 | 58 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M012201041 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M012603009 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001457 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00004649 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00005216 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00010892 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00012782 | #REF! | #REF! | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | #REF! | #REF!
|  | DIV1000003 | #REF! | #REF! | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000030 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000008 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000009 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000010 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000031 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000032 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
UASB
| SEINFRA | I3085 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I3115 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010501049 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010501061 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701049 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701053 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701093 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010801005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010901005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010905009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011701009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011703009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011712009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011712045 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011714005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011714037 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011716009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011716045 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011717009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011717045 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M012313009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020101009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020200001 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020520013 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020708013 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M021000021 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M021505021 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M021506021 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! | #REF!
|  | DIV4000001 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | #REF! | #REF!
|  | DIV4000002 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
|  | DIV4000003 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
|  | DIV4000004 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
LEITO DE SECAGEM
| CODEVASF | M010901005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701053 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011703009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I5327 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701049 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010905009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010801005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011716009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011717009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | #REF! | #REF!
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
| SEINFRA | I8150 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000841 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.528 | 246.528 | #REF! | #REF!
LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
|  | DIV5000001 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | #REF! | #REF!
|  | DIV5000002 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00025864 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618 | 4618 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00004011 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009830 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00009833 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | #REF! | #REF!
OUTROS MATERIAIS
| CODEVASF | M103400190 | #REF! | #REF! | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 46 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002512 | #REF! | #REF! | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 46 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I1358 | #REF! | #REF! | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 46 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M102700360 | #REF! | #REF! | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 46 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M103850250 | #REF! | #REF! | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 46 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000007 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I5981 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M110502001 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M999999140 | #REF! | #REF! | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001030 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000004 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000006 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF!
AUTOMAÇÃO
| CODEVASF | SI00002674 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001891 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | #REF! | #REF!
|  | DIV2000006 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | #REF! | #REF!
|  | DIV2000004 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | #REF! | #REF!
|  | DIV2000005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M999999007 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | #REF! | #REF!
|  | DIV2000002 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | #REF! | #REF!
|  | DIV2000001 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
|  | DIV2000007 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | #REF! | #REF!
|  | DIV2000008 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | #REF! | #REF!
|  | DIV2000003 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | #REF! | #REF!
LINHAS DE RECALQUE
| SEINFRA | I5325 | #REF! | #REF! | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 18 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010101001 | #REF! | #REF! | 0 | 1224 | 1290 | 0 | 0 | 2514 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010101005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 2076 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010701053 | #REF! | #REF! | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 36 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010901005 | #REF! | #REF! | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010902005 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010903005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010904005 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011703005 | #REF! | #REF! | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 18 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011703009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011704009 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011707005 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011707013 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011707017 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011716001 | #REF! | #REF! | 0 | 64 | 32 | 0 | 192 | 288 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011716005 | #REF! | #REF! | 0 | 80 | 40 | 0 | 240 | 360 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011716009 | #REF! | #REF! | 0 | 80 | 64 | 0 | 144 | 288 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011717001 | #REF! | #REF! | 0 | 8 | 4 | 0 | 24 | 36 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011717005 | #REF! | #REF! | 0 | 10 | 5 | 0 | 30 | 45 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M011717009 | #REF! | #REF! | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 36 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M012201041 | #REF! | #REF! | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M012504001 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M012504002 | #REF! | #REF! | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 18 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M020200005 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052 | 5052 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00005167 | #REF! | #REF! | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 18 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010904009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010903009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010902009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M010901009 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #REF! | #REF!
MATERIAIS ELÉTRICOS
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA
| CODEVASF | SI00001014 | #REF! | #REF! | 0 | 88 | 88 |  | 1060 | 1236 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001021 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000994 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001020 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000841 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 81.984 | 81.984 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I0503 | #REF! | #REF! | 0 | 3 | 3 |  | 40 | 46 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002390 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 |  | 8 | 10 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003278 | #REF! | #REF! | 0 | 4 | 4 |  | 16 | 24 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002674 | #REF! | #REF! | 0 | 44 | 44 |  | 178 | 266 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001891 | #REF! | #REF! | 0 | 15 | 15 |  | 56 | 86 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101950240 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M102800330 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002684 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 62 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M102800341 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M100040140 | #REF! | #REF! | 0 | 12 | 12 |  | 160 | 184 | #REF! | #REF!
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CONEXÃO COM A REDE E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
| CODEVASF | SI00000994 | #REF! | #REF! |  | 124 | 0 |  | 352 | 476 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001020 | #REF! | #REF! |  | 0 | 124 |  | 160 | 284 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000995 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101800670 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101800800 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101800790 | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101800810 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 3 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101800820 | #REF! | #REF! |  | 0 | 1 |  | 2 | 3 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002381 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002684 | #REF! | #REF! |  | 31 | 31 |  | 130 | 192 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001902 | #REF! | #REF! |  | 10 | 10 |  | 43 | 63 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M103400190 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003278 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I8116 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I8115 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | #REF! | #REF!
ATERRAMENTO
INSTALÇÃO ELÉTRICA - ATERRAMENTO
| CODEVASF | M999999007 | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 |  | 27 | 127 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M999999008 | #REF! | #REF! |  | 34 | 34 |  | 84.6 | 152.6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M102400021 | #REF! | #REF! |  | 14 | 14 |  | 26 | 54 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002674 | #REF! | #REF! |  | 20 | 20 |  | 17 | 57 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001891 | #REF! | #REF! |  | 7 | 7 |  | 6 | 20 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003278 | #REF! | #REF! |  | 5 | 5 |  | 8 | 18 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000014 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 0 | 2 | #REF! | #REF!
SPDA
INSTALÇÃO ELÉTRICA - SPDA
|  | DIV2000003 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I0272 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M999999008 | #REF! | #REF! |  | 31.04 | 31.04 |  | 60.12 | 122.2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00010956 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000864 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3 |  | 9 | 15 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00012357 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00007572 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3 |  | 9 | 15 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M104100230 | #REF! | #REF! |  | 2 | 2 |  | 6 | 10 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101950260 | #REF! | #REF! |  | 15 | 15 |  | 3 | 33 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002674 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001891 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00004274 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00012372 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M999999007 | #REF! | #REF! |  | 3 | 3 |  | 28 | 34 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I0421 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M999999031 | #REF! | #REF! |  | 6 | 6 |  | 14 | 26 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M102400021 | #REF! | #REF! |  | 6 | 6 |  | 14 | 26 | #REF! | #REF!
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO / GRUPO GERADOR
EQUIPAMENTOS / FORNECIMENTO
| SEINFRA | I6999 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I6995 | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I6997 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I6996 | #REF! | #REF! |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000994 | #REF! | #REF! |  | 8 | 0 |  | 0 | 8 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001020 | #REF! | #REF! |  | 0 | 8 |  | 10 | 18 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000995 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I1048 | #REF! | #REF! |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 | #REF! | #REF!
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO / LIGAÇÃO MOTORES - MATERIAIS
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CENTRO DE COMANDO DE MOTORES
|  | DIV3000026 | #REF! | #REF! |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000029 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000018 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | DIV3000013 | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I8529 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002684 | #REF! | #REF! |  | 25 | 25 |  | 0 | 50 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001902 | #REF! | #REF! |  | 8 | 8 |  | 0 | 16 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002680 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001893 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 7 | 7 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001014 | #REF! | #REF! |  | 196 | 0 |  | 0 | 196 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000995 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| SEINFRA | I1170 | #REF! | #REF! |  | 147 | 147 |  | 120 | 414 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002381 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002387 | #REF! | #REF! |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101800800 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | M101800780 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00002390 | #REF! | #REF! |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00003278 | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 |  | 0 | 2 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00000994 | #REF! | #REF! |  | 0 | 196 |  | 0 | 196 | #REF! | #REF!
| CODEVASF | SI00001021 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 120 | 120 | #REF! | #REF!