|  | 13/01/10 | 026/10 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL Nº 120/09 | xxx |  | xxx |  |
| REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 120/2009, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) LOTES, A SABER: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE E LOTE 02 – MUNICÍPIO DE JOCA MARQUES, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: O ITEM 9.1 – “VENTOSA DE FERRO DÚCTIL-VTF16 FOFO DN 100 52,000 KG” DA PLANILHA DE MATERIAIS DO LOTE 02 DO ANEXO III DO EDITAL, ENCONTRA-SE SEM QUANTIDADES. RESPOSTA 1: DESCONSIDERAR O ITEM CITADO. PERGUNTA 2: O ITEM 12.2 – “DISJ. TERMONAGNÉTICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5KA, 15A” DA PLANILHA DE MATERIAIS ANEXO III DO EDITAL ENCONTRA-SE SEM QUANTIDADES. RESPOSTA 2: DESCONSIDERAR O ITEM CITADO. PERGUNTA 3: SOLICITAMOS AS PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS UTILIZADOS PELA CODEVASF PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DAS OBRAS DA PRESENTE LICITAÇÃO. RESPOSTA 3: CONFORME LEI 8.666/93, ART. 40, PARÁGRAFO 2, O ORÇAMENTO FOI ELABORADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS, ESTANDO AS COMPOSIÇÕES DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NO PROCESSO DO EDITAL, NA SEDE DA CODEVASF. LUCIANA MOTA COELHO CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |