## RES
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BENEDITO LEITE - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL (R$)
01.01 |  |  | SERVIÇOS |  |  | 0
02.01 |  |  | MATERIAIS |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0

## SERV
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BENEDITO LEITE - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE SERVIÇOS | [5 empty] | BDI = 30%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | 01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 01.01 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
01.02 | 01.02 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
01.03 | 01.03 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 |  | 0
01.04 | 01.04 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 7 |  | 0
01.05 | 01.05 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 7 |  | 0
01.06 | 01.06 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 |  | 0
02.00 | 02.00 |  | REDES / INTERCEPTORES / RECALQUES / EMISSÁRIOS
02.01 | 02.01 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 19630.85 |  | 0
02.02 | 02.03 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 19630.85 |  | 0
02.03 | 02.04 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 196.31 |  | 0
02.04 | 02.05 | 0302100101 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 3926.17 |  | 0
02.05 | 02.06 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 39261.7 |  | 0
02.06 | 02.07 | 0301040000 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 400 |  | 0
02.07 | 02.08 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 9.6 |  | 0
02.08 | 02.09 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 13.5 |  | 0
02.09 | 02.10 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 23.93 |  | 0
02.10 | 02.11 | 0502040000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 23.93 |  | 0
02.11 | 02.12 | 0502070000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 23.94 |  | 0
02.12 | 02.13 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 185.04 |  | 0
02.13 | 02.14 | 0502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 185.04 |  | 0
02.14 | 02.15 | 0502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 185.04 |  | 0
02.15 | 02.16 | 0502850000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 519.24 |  | 0
02.16 | 02.17 | 0502880000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 519.24 |  | 0
02.17 | 02.18 | 0502880001 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 143.6 |  | 0
02.18 | 02.19 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 5017.85 |  | 0
02.19 | 02.20 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 5017.85 |  | 0
02.20 | 02.21 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 812.86 |  | 0
02.21 | 02.22 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 8673.54 |  | 0
02.22 | 02.23 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 2740.38 |  | 0
02.23 | 02.24 | 0601070000 | CARGA E DESCARGA DE ENTULHO | M3 | 1721.412 |  | 0
02.24 | 02.25 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 666.144 |  | 0
02.25 | 02.26 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 1418.496 |  | 0
02.26 | 02.27 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 666.144 |  | 0
02.27 | 02.28 | 0601280003 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ENTULHO EM BOTA-FORA | M3 | 1721.412 |  | 0
02.28 | 02.29 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 5673.984 |  | 0
02.29 | 02.30 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 2664.576 |  | 0
02.30 | 02.31 | 0602070000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 6885.648 |  | 0
02.31 | 02.32 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 176.01 |  | 0
02.32 | 02.33 | 0702010000 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 3200.35 |  | 0
02.33 | 02.34 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 1203.5 |  | 0
02.34 | 02.35 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 1203.5 |  | 0
02.35 | 02.36 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 5607.34 |  | 0
02.36 | 02.37 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 50.7 |  | 0
02.37 | 02.38 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 18969.85 |  | 0
02.38 | 02.39 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 490 |  | 0
02.39 | 02.40 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 171 |  | 0
02.40 | 02.41 | 1005010150 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 150MM | UN | 21 |  | 0
02.41 | 02.42 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1.58 |  | 0
02.42 | 02.43 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 74 |  | 0
02.43 | 02.44 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 32.23 |  | 0
02.44 | 02.45 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 370 |  | 0
02.45 | 02.46 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 155 |  | 0
02.46 | 02.47 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 42 |  | 0
02.47 | 02.48 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 20 |  | 0
02.48 | 02.49 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 10 |  | 0
02.49 | 02.50 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 227 |  | 0
02.50 | 02.51 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 39 |  | 0
02.51 |  | 0401130000 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 810 |  | 0
02.52 | 02.52 | 2101040000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.CONCRETO, DN 100MM, S/FORN.MATERIAL HIDRAULICO | M | 972 |  | 0
02.53 | 02.53 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 1944 |  | 0
02.54 | 02.54 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 1458 |  | 0
02.55 | 02.55 | 2101010000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | M | 486 |  | 0
02.56 | 02.56 | 1003280000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0, 60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 324 |  | 0
02.57 | 02.57 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 486 |  | 0
02.58 | 02.58 | 1002010000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,30X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM, S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | UN | 5 |  | 0
02.59 | 02.59 | 1401160000 | DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1103.47 |  | 0
02.60 | 02.60 | 1401310000 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 1103.47 |  | 0
02.61 | 02.61 | 1801130000 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 60 |  | 0
02.62 | 02.62 | 1402110000 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1103.47 |  | 0
02.63 | 02.63 | 1402290000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. MISTURA AREIA ASFALTO USINADO A FRIO, EM BETONEIRA | M3 | 66.21 |  | 0
02.64 | 02.64 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 6381.86 |  | 0
02.65 | 02.65 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 6381.86 |  | 0
02.66 | 02.66 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 227 |  | 0
02.67 | 02.67 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 6 |  | 0
02.68 | 02.68 | 0203190000 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 11772.01 |  | 0
03.00 | 03.00 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
03.33 | 03.33 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 425.48 |  | 0
03.34 | 03.34 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 425.48 |  | 0
03.38 | 03.38 | 5505020000 | TAPUMES DE CHAPA COMPENSADA OU TABUA | M2 | 175.77 |  | 0
03.13 | 03.13 | 0503250000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 48.89 |  | 0
03.14 | 03.14 | 0503280000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 22.75 |  | 0
03.15 | 03.15 | 0503310000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 22.75 |  | 0
03.16 | 03.16 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 36.7 |  | 0
03.17 | 03.17 | 0503040000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 36.7 |  | 0
03.18 | 03.18 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 36.7 |  | 0
03.19 | 03.19 | 0503610000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 36.7 |  | 0
03.20 | 03.20 | 0503640000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 36.7 |  | 0
03.21 | 03.21 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 36.7 |  | 0
03.22 | 03.22 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 27 |  | 0
03.26 | 03.26 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 158.32 |  | 0
03.04 | 03.04 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 219.07 |  | 0
03.32 | 03.32 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 1.92 |  | 0
02.33 | 02.33 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 160.8 |  | 0
03.14 | 03.30 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 31.37 |  | 0
03.13 | 03.29 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 143.06 |  | 0
03.23 | 03.23 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 160.8 |  | 0
03.24 | 03.24 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 31.37 |  | 0
03.25 | 03.25 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 143.06 |  | 0
02.39 | 02.39 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 643.2 |  | 0
02.42 | 02.42 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 125.48 |  | 0
02.40 | 02.40 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 572.24 |  | 0
03.08 | 03.08 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 0.5 |  | 0
03.09 | 03.09 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 26.02 |  | 0
03.10 | 03.10 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.14 |  | 0
03.01 | 03.01 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 1888 |  | 0
03.02 | 03.02 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 66 |  | 0
03.29 | 03.29 | 0909160000 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 183.13 |  | 0
03.30 | 03.30 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 60.36 |  | 0
03.07 | 03.07 | 0912010200 | CIMBRAMENTO P/ ESTRUTURAS APOIADAS | M3 | 13.2 |  | 0
03.11 | 03.11 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 6 |  | 0
03.37 | 03.37 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 1 |  | 0
03.27 | 03.27 | 1106010000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA, REVESTIDA COM ARGAMASSA P/BUEIRO C/DN=400MM (DP1105-01) | UN | 4 |  | 0
03.28 | 03.28 | 1106030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA , P/BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 1 |  | 0
03.03 | 03.03 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 139 |  | 0
03.31 | 03.31 | 1102130000 | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES C-1, MF, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 500 MM. | M | 6 |  | 0
03.05 | 03.05 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 132 |  | 0
03.35 | 03.35 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 528 |  | 0
03.12 | 03.12 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 0.6 |  | 0
03.36 | 03.36 | 1801040000 | PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES | M2 | 30.46 |  | 0
04.00 | 04.00 |  | ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
04.01 | 04.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 31818 |  | 0
04.02 | 99.00.00.00.135 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 3.18 |  | 0
04.03 | 04.02 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 9263.76 |  | 0
04.04 | 04.03 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 14228.69 |  | 0
04.05 | 04.04 | 0506280000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 2510.95 |  | 0
04.06 | 04.05 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 3681.64 |  | 0
04.07 | 04.09 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.56 |  | 0
04.08 | 04.10 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 7 |  | 0
04.09 | 04.11 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 458 |  | 0
04.10 | 04.12 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 52.13 |  | 0
04.11 | 04.13 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 428.54 |  | 0
04.12 | 04.14 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 80.72 |  | 0
04.13 | 04.15 | 0506490000 | COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 11487.13 |  | 0
04.14
04.15 | 02.33 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 3917.08 |  | 0
04.16 | 99.00.00.00.207 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 11116.51 |  | 0
04.17 | 02.34 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 3013.14 |  | 0
04.18 | 02.35 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 4417.97 |  | 0
04.19 | 02.36 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 3013.14 |  | 0
04.20 | 02.39 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 15668.32 |  | 0
04.21 | 02.40 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 12052.56 |  | 0
04.22 |  | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 77815.57 |  | 0
04.23 | 04.16 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 11377.9 |  | 0
04.24 | 04.17 | 0601250001 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO | M4 | 11377.9 |  | 0
04.25 | 04.18 | 1003031000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,80 X 0,80M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 41 |  | 0
04.26 | 04.19 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 18 |  | 0
04.27 | 04.20 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 793.6 |  | 0
04.28 | 04.21 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 150.6 |  | 0
04.29 | 04.22 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 793.6 |  | 0
04.30 | 04.23 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 3968 |  | 0
04.31 | 04.24 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 4.7 |  | 0
04.32 | 04.25 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 23.5 |  | 0
04.33 | 04.26 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 1006.3 |  | 0
05.00 | 05.00 |  | EDIFICAÇÕES
05.01 | 05.01 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 10.64 |  | 0
05.02 | 05.02 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 2.52 |  | 0
05.03 | 99.00.00.00.235 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 2.52 |  | 0
05.04 | 99.00.00.00.218 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 2.52 |  | 0
05.05 |  | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 1.75 |  | 0
05.06 |  | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.64 |  | 0
05.07 |  | 1500040103 | Cintas e pilarestes em concreto armado, inclus. forma, aco, escoramento e desforma | M3 | 0.37 |  | 0
05.08 |  | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 14.96 |  | 0
05.09 |  | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 34.27 |  | 0
05.10 |  | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 5.2 |  | 0
05.11 |  | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 68.54 |  | 0
05.12 |  | 1504010102 | Chapisco teto cimento:areia 1:3 | M2 | 14.96 |  | 0
05.13 |  | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 61.47 |  | 0
05.14 |  | 1504080202 | Reboco teto cimento:areia:aditivo 1:6 | M2 | 14.96 |  | 0
05.15 |  | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 7.07 |  | 0
05.16 |  | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 7.07 |  | 0
05.17 |  | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 2.52 |  | 0
05.18 |  | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 5.04 |  | 0
05.19 |  | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 41.39 |  | 0
05.20 |  | 1507520000 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 40.5 |  | 0
05.21 |  | 1506010000 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 14.96 |  | 0
05.22 |  | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 8.75 |  | 0
05.23 |  | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 1 |  | 0
05.24 |  | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 2 |  | 0
05.25 |  | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 1 |  | 0
05.26 |  | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 3 |  | 0
06.00 | 06.00 |  | URBANIZAÇÃO
06.01 | 06.01 | 1803070000 | REVEST. PRIMARIO C/ BRITA S/ COMPACTACAO | M3 | 950 |  | 0
06.02 | 06.02 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO | M3 | 541.8 |  | 0
06.03 | 06.03 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 1056.4 |  | 0
06.01 | 99.00.00.00.242 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 16 |  | 0
06.02 | 99.00.00.00.245 | 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 3 |  | 0
06.06 | 06.06 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 5783.2 |  | 0
06.07 | 06.07 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 54 |  | 0
06.08 | 06.08 | 1101070000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=400 MM | M | 83 |  | 0
06.09 | 06.09 | 1801040000 | PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES | M2 | 32.93 |  | 0
07.00 | 07.00 |  | MONTAGENS MECÂNICAS E DE INSTALAÇOES ELÉTRICAS
07.01 | 07.01 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 7090.79 |  | 0
07.02 | 07.02 | 1901000103 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 7,51 ATE 15 CV | UN | 2 |  | 0
07.03 | 07.03 | 1790090102 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 15,01 ATE 30 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 |  | 0
07.04 | 07.04 | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 2 |  | 0
07.05 | 07.05 | 2200100002 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE DAFA PARA ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, DEFLETORES, QUEIMADORES, LAVADORES, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 1 |  | 0
07.06 | 07.06 | 1700010102 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 15 ATE 30 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 |  | 0
07.07 | 07.07 | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 1 |  | 0
07.08 | 07.08 | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 1 |  | 0
07.09 | 07.09 | 1701001001 | REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO 13.8 KV, PARA CABO DE ALUMINIO COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | KM | 0.5 |  | 0
07.10 | 07.10 | 1700000001 | LIGACAO DE ENERGIA | UN | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 0

## MAT
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BENEDITO LEITE - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS | [5 empty] | BDI = 18%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.01 | 2.1.2.4.12 | M100040200 | ABRAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 1" COM BUCHA E ARRUELA | PC | 6 |  | 0
01.02 | 2.1.2.3.10 | M100040180 | ABRAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 3/4" COM BUCHA E PARAFUSO | PC | 60 |  | 0
01.03 | 2.1.2.2.2 | 11272 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | PC | 7 |  | 0
01.04 | 2.1.2.1.2 | 427 | ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI 6,4MM | UN | 4 |  | 0
01.05 | 1.1.3.3.1 | 303 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM | PÇ | 993 |  | 0
01.06 | 1.1.2.2.1 | 305 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM | PÇ | 2887 |  | 0
01.07 | 1.1.1.2.2 | 306 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM | PÇ | 70 |  | 0
01.08 | 1.1.1.2.3 | 307 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 250MM | PÇ | 29 |  | 0
01.09 | 2.1.2.1.3 | 342 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG | KG | 1.5 |  | 0
01.10 | 2.1.2.4.31 | M102750002 | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | PC | 3 |  | 0
01.11 | 2.1.2.1.4 | 1095 | ARMAÇÃO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS C/ HASTE | PÇ | 3 |  | 0
01.12 | 2.1.2.2.3 | 1094 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | PC | 1 |  | 0
01.13 | 4.1.8.1 | 484 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 | PÇ | 23 |  | 0
01.14 | 4.2.6.1 | 483 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 | PÇ | 34 |  | 0
01.15 | 2.1.1.7.3 | 487 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 | PÇ | 4 |  | 0
01.16 | 2.1.1.7.1 | 485 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 | PÇ | 10 |  | 0
01.17 | 2.1.2.2.7 | 11267 | ARRUELA GALVANIZADA Ø16MM | PC | 1 |  | 0
01.18 | 2.1.2.1.7 | 379 | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | UN | 40 |  | 0
01.19 | 2.1.1.17 | 547 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 3/8" - (3,79 KG/M) | M | 19.46 |  | 0
01.20 | 2.1.2.4.22 | M100500100 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | PC | 2 |  | 0
01.21 | 2.1.1.18.1 | Z003000051 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=17,69 l/s HMT=25,69 m.c.a. POT=12,2cv) | CJ | 2 |  | 0
01.22 | 2.1.2.2.14 | M100850010 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 1 1/2" | PC | 1 |  | 0
01.23 | 2.1.2.1.8 | 11798 | CABO MULTIPLEX PARA REDE 3X1X10+10MM2 | M | 10 |  | 0
01.24 | 2.1.2.1.9 | 868 | CABO DE COBRE NU #25MM2 | KG | 13 |  | 0
01.25 | 2.1.2.2.21 | 862 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 10MM² | KG | 2 |  | 0
01.26 | 2.1.2.3.4 | 857 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 16MM² | KG | 4 |  | 0
01.27 | 2.1.2.4.5 | 861 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 6MM² | KG | 2 |  | 0
01.28 | 2.1.2.4.28 | M100901440 | CABO DE COMANDO COM BLINDAGEM NÃO HIGROSCÓPICA, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 2 X 2,5MM² | PC | 50 |  | 0
01.29 | 2.1.2.4.3 | 981 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | M | 130 |  | 0
01.30 | 2.1.2.2.20 | 948 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 10MM² | M | 40 |  | 0
01.31 | 2.1.2.3.3 | 947 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 16MM² | M | 40 |  | 0
01.32 | 2.1.2.4.4 | 994 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 6MM² | M | 60 |  | 0
01.33 | 2.1.2.4.19 | M999999013 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 X 0,3M | PC | 3 |  | 0
01.34 | 2.1.2.2.23 | M999999014 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 X 0,5M | UN | 6 |  | 0
01.35 | 2.1.2.2.18 | M999999018 | CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO | PC | 1 |  | 0
01.36 | 2.1.2.2.17 | 1062 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO | PC | 1 |  | 0
01.37 | 2.1.1.17.1 | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/4" | KG | 6.18 |  | 0
01.38 | 2.1.1.18.7 | 590 | CANTONEIRA DE ABAS DESIGUAIS, 89x64'x5/16'' L=1090 - Kg/m=9,08 | PÇ | 1 |  | 0
01.39 | 2.1.2.3.20 | M999990026 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 7,5CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | PC | 1 |  | 0
01.40 | 2.1.2.1.10 | M101150001 | CHAPA ESTAI 76MM | UN | 2 |  | 0
01.41 | 2.3.1.11.1 | M013303001 | CHAVE 'T' P/ CABECOTES 9,500 kg | PC | 1 |  | 0
01.42 | 2.1.1.18.8 | 11974 | CHUMBADOR TECBOLT DA TECNART OU SIMILAR ø 1/2'' L=80 - Kg/m=0,56 | PÇ | 4 |  | 0
01.43 | 2.1.1.18.2 | M101350010 | CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA, ø 3/8'' L=80 - Kg/m=0,56 | PÇ | 16 |  | 0
01.44 | 2.1.2.3.9 | 2559 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO C DN 3/4" | PC | 6 |  | 0
01.45 | 2.1.2.3.8 | 2565 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | PC | 2 |  | 0
01.46 | 2.1.2.3.7 | 12021 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | PC | 1 |  | 0
01.47 | 2.1.2.3.6 | 2593 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | PC | 4 |  | 0
01.48 | 2.1.2.4.16 | 1562 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO | PC | 10 |  | 0
01.49 | 2.1.2.2.10 | M999999029 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10-95/1,5-10MM² | PC | 1 |  | 0
01.50 | 2.1.2.2.9 | M999999030 | CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) | PC | 4 |  | 0
01.51 | 2.1.2.4.17 | 1595 | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | PC | 2 |  | 0
01.52 | 2.1.2.1.11 | M101650010 | CORDOALHA DE AÇO ZINCADO 6,4MM | M | 32 |  | 0
01.53 | 2.1.2.1.12 | M101700020 | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T | UN | 4 |  | 0
01.54 | 2.1.2.4.15 | 1875 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | PC | 3 |  | 0
01.55 | 2.1.2.4.11 | 1884 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | PC | 2 |  | 0
01.56 | 3.1.1.3 | 2147 | CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 3 |  | 0
01.57 | 4.2.3.1 | 2207 | CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 4 |  | 0
01.58 | 3.1.1.2 | 2053 | CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 5 |  | 0
01.59 | 4.1.4.1 | 2068 | CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 6 |  | 0
01.60 | 4.1.5.1 | 2019 | CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 | PC | 1 |  | 0
01.61 | 4.1.5.2 | 1972 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 | PC | 4 |  | 0
01.62 | 4.2.4.1 | 2187 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 | PC | 8 |  | 0
01.63 | 2.1.1.4.2 | 2177 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 | PC | 7 |  | 0
01.64 | 1.1.3.4.1 | 1964 | CURVA PVC 45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | PÇ | 596 |  | 0
01.65 | 1.1.3.5.1 | 1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | PÇ | 695 |  | 0
01.66 | 2.1.1.15.1 | 1959 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | PC | 1 |  | 0
01.67 | 2.1.2.4.9 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | PC | 8 |  | 0
01.68 | 2.1.2.4.13 | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | PC | 13 |  | 0
01.69 | 2.1.2.4.6 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | PC | 33 |  | 0
01.70 | 2.1.2.1.13 | 2689 | ELETRODUTO PVC 20MM | PÇ | 3 |  | 0
01.71 | 2.1.2.3.17 | 10889 | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | PC | 2 |  | 0
01.72 | 4.1.6.1 | 2839 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 | PÇ | 2 |  | 0
01.73 | 2.1.2.1.14 | 841 | FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG | KG | 1 |  | 0
01.74 | 2.1.2.3.2 | 1021 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1/KV 4MM² | M | 240 |  | 0
01.75 | 2.1.2.4.1 | 1022 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | M | 150 |  | 0
01.76 | 2.1.2.1.15 | 407 | FITA DE PROTEÇÃO 1 X 10MM | M | 2 |  | 0
01.77 | 2.1.1.4.6 | 3195 | FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 150 | PC | 1 |  | 0
01.78 | 4.2.4.3 | 3230 | FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 200 | PC | 4 |  | 0
01.79 | 2.1.2.1.16 | 402 | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | UN | 6 |  | 0
01.80 | 2.1.2.3.19 | I6999 | GERADOR TRIFÁSICO 30/27KVA (INTERMITENTE/CONTINUA)IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V | PC | 1 |  | 0
01.81 | 2.1.2.4.18 | 3373 | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 1200MM | PC | 2 |  | 0
01.82 | 2.1.2.1.18 | 3378 | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | UN | 13 |  | 0
01.83 | 2.1.2.1.17 | 3383 | HASTE DE ANCORA 16X2400MM | UN | 2 |  | 0
01.84 | 2.1.1.12.1 | 3385 | HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ ROSCAS L=1,0M D = 1 1/8 | M | 1.6 |  | 0
01.85 | 2.1.2.4.26 | 3391 | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | PC | 2 |  | 0
01.86 | 2.1.2.4.32 | 12006 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | PC | 2 |  | 0
01.87 | 2.1.2.1.20 | 3405 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMERICO, 15KV | UN | 6 |  | 0
01.88 | 2.1.2.1.19 | 3398 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | UN | 7 |  | 0
01.89 | 2.1.1.8.1 | 3721 | JDTA10 DN 150 35,000 kg | PC | 2 |  | 0
01.90 | 2.1.1.8.2 | 3723 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 | PC | 1 |  | 0
01.91 | 2.1.2.4.30 | 3755 | LÂMPADA MISTA 160W 220V | PC | 3 |  | 0
01.92 | 2.1.2.4.25 | 12216 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | PC | 2 |  | 0
01.93 | 2.1.2.4.24 | 13382 | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | PC | 2 |  | 0
01.94 | 3.3.1.1 | 3943 | LUVA C/BOLSAS FOFO JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 5 |  | 0
01.95 | 2.1.2.4.14 | 1893 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" | PC | 16 |  | 0
01.96 | 2.1.2.4.10 | 1892 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | PC | 16 |  | 0
01.97 | 2.1.2.4.7 | 1891 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | PC | 54 |  | 0
01.98 | 2.1.1.12.2 | 4007 | MANCAL INTERMEDIARIO FOFO MOD 01 P/ HASTE PROLONGAMENTO D =1 1/8 8,500 kg | PÇ | 1 |  | 0
01.99 | 2.1.2.1.21 | M102850010 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | UN | 6 |  | 0
1100 | 2.1.2.3.22 | I0980 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 10KA | PC | 7 |  | 0
1101 | 2.1.2.3.23 | I1005 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 10KA | PC | 1 |  | 0
1102 | 2.1.2.2.16 | I1011 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 32A - 10KA | PC | 1 |  | 0
1103 | 2.1.2.2.22 | M999999081 | MURETA DE ALVENARIA PARA MONTAGEM DO QUADRO DE MEDIÇÃO | M² | 1 |  | 0
1104 | 2.1.2.1.22 | M103100001 | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | UN | 6 |  | 0
1105 | 2.1.1.6.1 | 4277 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 80 | PÇ | 80 |  | 0
1106 | 4.2.5.1 | 4279 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 PN-25 100 | PÇ | 416 |  | 0
1107 | 2.1.2.2.15 | 441 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM | PC | 2 |  | 0
1108 | 2.1.2.1.23 | 431 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 200MM | UN | 8 |  | 0
1109 | 2.1.2.1.24 | 432 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | PÇ | 6 |  | 0
1110 | 2.1.2.1.25 | 433 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 350MM | UN | 8 |  | 0
1111 | 2.1.1.18.5 | 13246 | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA ø 5/16" L =50 | PÇ | 4 |  | 0
1112 | 2.1.2.2.6 | M103150040 | PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM | PC | 2 |  | 0
1113 | 2.1.2.2.5 | M103150070 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 200MM | PC | 1 |  | 0
1114 | 2.1.2.1.26 | 13255 | PLACA DE CONCRETO ESTAI 400 F22MM | UN | 2 |  | 0
1115 | 2.1.2.2.8 | M103350230 | PORCA Ø16MM GALVANIZADA | PC | 1 |  | 0
1116 | 2.1.2.1.27 | M103350120 | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | UN | 8 |  | 0
1117 | 2.1.2.1.28 | M103400270 | POSTE DE CONCRETO DT 11/400KGF | UN | 1 |  | 0
1118 | 2.1.2.1.29 | M103400290 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600KGF | UN | 1 |  | 0
1119 | 2.1.2.2.1 | M103400130 | POSTE DE CONCRETO DT 7/200KG | PC | 1 |  | 0
1120 | 2.1.2.4.21 | 14165 | POSTE TELEFÔNICO DE AÇO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA DE 8M,DE ENGASTAR | PC | 2 |  | 0
1121 | 2.1.2.3.18 | M103650170 | QUADRO DE COMANDO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | PC | 1 |  | 0
1122 | 2.1.2.3.21 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 10KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | PC | 1 |  | 0
1123 | 2.1.1.9.2 | M012201045 | RCFC10 FOFO DN 150 60,000 kg | PC | 2 |  | 0
1124 | 2.1.1.9.3 | M012201053 | RCFC10 FOFO DN 250 140,000 kg | PC | 1 |  | 0
1125 | 3.3.3.1 | M012201033 | RCFC10 FOFO DN 50 13,000 kg | PC | 5 |  | 0
1126 | 2.1.1.9.1 | M012201037 | RCFC10 FOFO DN 80 26,000 kg | PC | 1 |  | 0
1127 | 2.1.2.4.27 | 1082 | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | PC | 2 |  | 0
1128 | 2.1.1.5.1 | 5215 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 150 X 100 | PC | 2 |  | 0
1129 | 2.1.1.16.1 | 11677 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50 | PC | 1 |  | 0
1130 | 2.1.2.4.23 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | PC | 2 |  | 0
1131 | 1.1.3.2.1 | 6106 | SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM | PÇ | 993 |  | 0
1132 | 2.1.2.4.29 | M999999097 | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTAÇÃO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOS | PC | 1 |  | 0
1133 | 3.3.2.1 | M011301009 | T JGSF10 FOFO DN 150 X 50 21,900 kg | PC | 5 |  | 0
1134 | 2.1.1.19.1 | 21088 | TAMPAO FOFO ARTICULADO 57KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC | UN. | 228 |  | 0
1135 | 2.1.1.4.4 | 6723 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 150X80 | PC | 1 |  | 0
1136 | 4.2.4.2 | 6727 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X200 | PC | 2 |  | 0
1137 | 2.1.1.4.5 | 6791 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16/25 DN 150X150 | PC | 2 |  | 0
1138 | 2.1.1.1.1 | M010501021 | TFL10 FOFO DN 80 X 3,00 49,700 kg | PÇ | 1 |  | 0
1139 | 2.1.1.3.1 | M010701001 | TFP10 FOFO DN 80 X 0,50 10,950 kg | PC | 3 |  | 0
1140 | 2.1.1.3.2 | M010701021 | TFP10 FOFO DN 80 X 3,00 45,700 kg | PC | 1 |  | 0
1141 | 2.1.1.4.1 | 7441 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 | PC | 5 |  | 0
1142 | 2.1.2.4.33 | M104500001 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | PC | 3 |  | 0
1143 | 2.1.2.1.30 | 12076 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 15KVA 13.8KV-380/220V | UN | 1 |  | 0
1144 | 2.1.1.18.3 | 21146 | TUBO COM PONTAS ø 1'' SCH40 - Kg/m=2,61 | M | 1.09 |  | 0
1145 | 4.1.2.1 | 9276 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L = 1,00M | PC | 2 |  | 0
1146 | 4.2.2.1 | 9272 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 1,00M | PC | 4 |  | 0
1147 | 4.2.2.2 | 9526 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | PC | 8 |  | 0
1148 | 2.1.1.3.5 | 9653 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 L = 3,00M | PC | 2 |  | 0
1149 | 2.1.1.1.3 | 8984 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 2,50M | PÇ | 5 |  | 0
1150 | 4.2.1.2 | 9046 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,00M | PÇ | 6 |  | 0
1151 | 4.2.1.3 | 8595 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | PÇ | 10 |  | 0
1152 | 2.1.1.1.4 | 8907 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 L = 0,50M | PÇ | 1 |  | 0
1153 | 4.1.3.1 | 7861 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 150 | M | 10 |  | 0
1154 | 4.3.1.1 | 9770 | TUBO FOFO CLASSE K-7 JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | M | 50.7 |  | 0
1155 | 2.1.1.2.1 | 8177 | TUBO FOFO FLANGE E BOLSA JGS TFB PN-10/16 DN 150 L = 1,50M INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 1 |  | 0
1156 | 3.1.2.1 | 9828 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | M | 1653 |  | 0
1157 | 4.4.1.1 | 9829 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM | M | 74 |  | 0
1158 | 4.2.7.1 | 9819 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 1203.6 |  | 0
1159 | 1.1.2.1.1 | 9818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 17317 |  | 0
1160 | 2.1.1.13.1 | 9820 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | M | 309.3 |  | 0
1161 | 1.1.4.1.1 | 9817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 18342 |  | 0
1162 | 2.1.1.14.1 | 9838 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 2.2 |  | 0
1163 | 2.1.1.18.4 | 13124 | TUBO RECORTADO CONF. DESENHO, ø 1 1/2'' SCH40 - Kg/m=3,88 | M | 1.2 |  | 0
1164 | 2.1.1.10.1 | 10299 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 150 | PÇ | 2 |  | 0
1165 | 3.2.4.1 | 10438 | VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 | PÇ | 2 |  | 0
1166 | 2.1.1.18.6 | 10965 | VIGA " U " PADRÃO MERICANO, 76,2x38,1 Kg/m=6,10, CONFORME DETALHE EM PROJETO | M | 2.44 |  | 0
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 0