## RES
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DUQUE BACELAR - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL (R$)
01.01 |  |  | SERVIÇOS |  |  | 6516220.1
02.01 |  |  | MATERIAIS |  |  | 1700751.23
|  |  | TOTAL |  |  | 8216971.33

## SERV
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DUQUE BACELAR - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE SERVIÇOS | [5 empty] | BDI = 30%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | 01.00 |  | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 01.00 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 9 | 33232.13 | 299089.17
01.02 | 01.01 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 20384 | 20384
01.03 | 01.02 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 | 26440.28 | 26440.28
01.04 | 01.03 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 20384 | 20384
01.05 | 01.04 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 | 205.78 | 9877.44
01.06 | 01.05 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 9 | 4932.9 | 44396.1
02.00 | 02.00 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTO
02.01 | 02.01 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 27471 | 0.77 | 21152.67
02.02 | 02.02 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 27471 | 3.45 | 94774.95
02.03 | 02.03 | 0302100101 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 5494.2 | 4.62 | 25383.2
02.04 | 02.04 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 54942 | 1.43 | 78567.06
02.05 | 02.05 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 2747.1 | 18.3 | 50271.93
02.06 | 02.06 | 0301040000 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 550 | 0.73 | 401.5
02.07 | 02.07 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 54.5 | 70.95 | 3866.78
02.08 | 02.08 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 54.3 | 80.33 | 4361.92
02.09 |  | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 54.3 | 19.23 | 1044.19
02.10 | 02.09 | 0502040000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 475.46 | 23.34 | 11097.24
02.11 | 02.10 | 0502070000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 285.28 | 25.94 | 7400.16
02.12 | 02.11 | 0502100000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 190.18 | 30.32 | 5766.26
02.13 | 02.12 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 4279.13 | 2.99 | 12794.6
02.14 | 02.13 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 2567.48 | 3.5 | 8986.18
02.15 | 02.14 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 1711.65 | 4.2 | 7188.93
02.16 | 02.15 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 2560.2 | 5.04 | 12903.41
02.17 | 02.16 | 0502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 1536.12 | 5.92 | 9093.83
02.18 | 02.17 | 0502550000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 1024.08 | 8.22 | 8417.94
02.19 | 02.18 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 1522.59 | 41.24 | 62791.61
02.20 | 02.19 | 0502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 913.55 | 59.36 | 54228.33
02.21 | 02.20 | 0502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 609.04 | 77.42 | 47151.88
02.22 | 02.21 | 0502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 2836.04 | 105.33 | 298720.09
02.23 | 02.22 | 0502760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 1701.63 | 114.75 | 195262.04
02.24 | 02.23 | 0502790000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 1134.42 | 125.19 | 142018.04
02.25 | 02.24 | 0502850000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 94.45 | 29.24 | 2761.72
02.26 | 02.25 | 0502880000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 56.67 | 29.69 | 1682.53
02.27 | 02.26 | 0502880001 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 6,01 A 6,00M | M3 | 37.78 | 30.59 | 1155.69
02.28 | 02.27 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 9509.18 | 6.49 | 61714.58
02.29 | 02.28 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 7602.08 | 38 | 288879.04
02.30 | 02.29 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 1692.16 | 32.76 | 55435.16
02.31 | 02.30 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 4732.33 | 38.6 | 182667.94
02.32 | 02.31 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 10460.72 | 2.11 | 22072.12
02.33 | 02.32 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 6144.48 | 1.91 | 11735.96
02.34 | 02.33 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 226.68 | 3.87 | 877.25
02.35 | 02.34 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 10460.72 | 2.99 | 31277.55
02.36 | 02.35 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 6144.48 | 0.75 | 4608.36
02.37 | 02.36 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 226.68 | 1.04 | 235.75
02.38 | 02.37 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 41842.88 | 0.62 | 25942.59
02.39 | 02.38 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 24577.92 | 0.47 | 11551.62
02.40 | 02.39 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 906.72 | 3.69 | 3345.8
02.41 | 02.40 | 0601070000 | CARGA E DESCARGA DE ENTULHO | M3 | 432.7 | 2 | 865.4
02.42 | 02.41 | 0601280003 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ENTULHO EM BOTA-FORA | M3 | 432.7 | 2.99 | 1293.77
02.43 | 02.42 | 0602070000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 1730.78 | 0.47 | 813.47
02.44 | 02.45 | 1204030003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 100 MM | M | 1230 | 1.11 | 1365.3
02.45 | 02.46 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 23928 | 1.29 | 30867.12
02.46 | 02.47 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 2007 | 1.37 | 2749.59
02.47 | 02.48 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 306 | 1.46 | 446.76
02.48 | 02.50 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 109884 | 0.12 | 13186.08
02.49 | 02.52 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 137351.65 | 0.01 | 1373.52
02.50 | 02.53 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 6363.62 | 72.02 | 458307.91
02.51 | 02.54 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 2727.26 | 39.4 | 107454.04
02.52 | 02.55 | 0702010000 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 5263 | 26.48 | 139364.24
02.53 | 02.56 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 48409.97 | 4.08 | 197512.68
02.54 | 02.57 | 1108010000 | ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA C/ PRANCHAS DE MADEIRA E NUCLEO IMPERMEAVEL | M2 | 108 | 145.25 | 15687
02.55 | 02.58 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 254 | 14.82 | 3764.28
02.56 | 02.59 | 0801040000 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 159.21 | 2.96 | 471.26
02.57 | 02.60 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 5 | 996.01 | 4980.05
02.58 | 02.61 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 118 | 509.69 | 60143.42
02.59 | 02.62 | 1002010000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,30X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM, S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | UN | 9 | 1121.9 | 10097.1
02.60 | 02.65 | 2101010000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | M | 84 | 50.23 | 4219.32
02.61 | 02.66 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 936 | 45.06 | 42176.16
02.62 | 02.67 | 2101040000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.CONCRETO, DN 100MM, S/FORN.MATERIAL HIDRAULICO | M | 5604 | 56.86 | 318643.44
02.63 | 02.68 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 1548 | 20.76 | 32136.48
02.64 | 02.69 | 1003280000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0, 60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 681 | 80.24 | 54643.44
02.65 | 02.70 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 681 | 152.3 | 103716.3
02.66 | 02.71 | 2101370000 | TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT. | UN | 1362 | 1.57 | 2138.34
02.67 | 02.72 | 0201010000 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN.DE TIJOLO MACICO, INCL.REMOCAO E CARREG.MANUAL DO EXPURGO | M3 | 20.37 | 34.09 | 694.41
02.68 | 02.73 | 0201640000 | DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO C/ COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMATICO INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | M3 | 27.16 | 71.72 | 1947.92
02.69 | 02.74 | 1401130000 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 1222.04 | 3.5 | 4277.14
02.70 | 02.75 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 6542.17 | 4.58 | 29963.14
02.71 | 02.76 | 1401310000 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 2891.7 | 8.62 | 24926.45
02.72 | 02.77 | 1401160001 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1377.7 | 7.68 | 10580.74
02.73 | 02.79 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 6542.17 | 16.78 | 109777.61
02.74 | 02.80 | 1402290000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. MISTURA AREIA ASFALTO USINADO A FRIO, EM BETONEIRA | M3 | 173.5 | 447.75 | 77684.63
02.75 | 02.81 | 1402110001 | RECOMPOSICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1377.7 | 29.11 | 40104.85
02.76 | 02.83 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 169 | 268.71 | 45411.99
02.77 | 02.84 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 101.4 | 1002.69 | 101672.77
02.78 | 02.85 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 33.8 | 1595.06 | 53913.03
02.79 | 02.86 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 33.8 | 2320.4 | 78429.52
02.80 | 02.87 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 338 | 341.87 | 115552.06
02.81 | 02.88 | 1005010150 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 150MM | UN | 20 | 665.35 | 13307
02.82 | 02.89 | 1005010200 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 200MM | UN | 25 | 1102.75 | 27568.75
02.83 | 02.90 | 0203190000 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 20878.42 | 0.72 | 15032.46
03.00 | 03.00 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
03.01 | 03.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 1328.5 | 0.78 | 1036.23
03.02 | 03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1328.5 | 0.33 | 438.41
03.03 | 03.04 | 5505020000 | TAPUMES DE CHAPA COMPENSADA OU TABUA | M2 | 372.68 | 17.06 | 6357.92
03.04 | 03.05 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 119.62 | 12.36 | 1478.5
03.05 | 03.06 | 0503040000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 71.77 | 15.15 | 1087.32
03.06 | 03.07 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 23.92 | 17.94 | 429.12
03.07 | 03.08 | 0503100000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 23.92 | 20.71 | 495.38
03.08 | 03.13 | 0503250000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 28.05 | 21.65 | 607.28
03.09 | 03.14 | 0503280000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 16.83 | 24.91 | 419.24
03.10 | 03.15 | 0503310000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 5.61 | 27.46 | 154.05
03.11 | 03.16 | 0503340000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 5.61 | 29.26 | 164.15
03.44 | 03.65 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 270 | 70.42 | 19013.4
03.12 | 03.27 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 389.83 | 6.49 | 2530
03.13 | 03.29 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 233.9 | 1.91 | 446.75
03.14 | 03.30 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 67.32 | 3.87 | 260.53
02.33 | 02.33 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 324 | 2.11 | 683.64
03.15 | 03.32 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 233.9 | 0.75 | 175.43
03.16 | 03.33 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 67.32 | 1.04 | 70.01
02.35 | 02.35 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 324 | 2.99 | 968.76
03.17 | 03.35 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 269.28 | 0.47 | 126.56
03.18 | 03.36 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 1296 | 3.69 | 4782.24
02.39 | 02.39 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 1077.12 | 0.62 | 667.81
03.19 | 03.37 | 1201040001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 100MM | M | 24.5 | 2.95 | 72.28
03.20 | 03.38 | 1201070001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 150MM | M | 17 | 5.01 | 85.17
03.21 | 03.39 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 5.5 | 6.44 | 35.42
03.22 | 03.40 | 1201130001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 250MM | M | 2 | 7.58 | 15.16
03.23 | 03.41 | 1201010001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 80 MM | M | 22.3 | 2.68 | 59.76
03.24 | 03.42 | 1204030003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 100 MM | M | 2.8 | 1.11 | 3.11
03.25 | 03.43 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 92.75 | 1.29 | 119.65
03.26 | 03.44 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 6 | 1.37 | 8.22
03.27 | 03.45 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 4.5 | 1.46 | 6.57
03.28 | 03.46 | 1204010003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 40 A 75MM | M | 8.35 | 0.96 | 8.02
03.29 | 03.47 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1.82 | 31.73 | 57.75
03.30 | 03.48 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 114.4 | 0.03 | 3.43
03.31 | 03.49 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 33.4 | 0.53 | 17.7
03.32 | 03.50 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 457.6 | 0.01 | 4.58
03.33 | 03.51 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 176.09 | 72.02 | 12682
03.34 | 03.52 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 176.09 | 39.4 | 6937.95
03.35 | 03.54 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 90.82 | 537.41 | 48807.58
03.36 | 03.55 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 18.71 | 340.47 | 6370.19
03.37 | 03.56 | 0909160000 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 572.32 | 86.09 | 49271.03
03.38 | 03.57 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 138.8 | 63.56 | 8822.13
03.39 | 03.58 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 32.02 | 24.78 | 793.46
03.40 | 03.59 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 4656.36 | 7.71 | 35900.54
03.41 | 03.60 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 1141.51 | 8.68 | 9908.31
03.42 | 03.61 | 1501080103 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=19CM | M2 | 2.43 | 62.14 | 151
03.43 | 03.64 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 16 | 509.69 | 8155.04
03.45 | 03.66 | 0801040000 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 29.53 | 2.96 | 87.41
03.46 | 03.67 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 1.67 | 180.38 | 301.23
03.47 | 03.68 | 1106030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA , P/BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 3 | 449.87 | 1349.61
03.48 | 03.71 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 3 | 1002.69 | 3008.07
03.49 | 03.72 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 3 | 341.87 | 1025.61
04.00 | 04.00 |  | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
04.01 | 04.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 79221.4 | 0.78 | 61792.69
04.02 | 04.02 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 7.92 | 306.53 | 2427.72
04.03 | 04.04 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 185 | 2.99 | 553.15
04.04 | 04.08 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 164.72 | 6.49 | 1069.03
04.05 | 04.09 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 20.28 | 32.76 | 664.37
04.06 | 04.11 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 12317.82 | 2.73 | 33627.65
04.07 | 04.12 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 28376 | 3.6 | 102153.6
04.08 | 04.15 | 0506490000 | COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 37562.71 | 1.56 | 58597.83
04.09 | 04.16 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 12317.82 | 2.73 | 33627.65
04.10 | 04.17 | 0507010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 37562.71 | 5.2 | 195326.09
04.11 | 04.18 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 45075.25 | 1.91 | 86093.73
04.12 | 04.25 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 315526.75 | 0.47 | 148297.57
04.13 | 04.29 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 1.5 | 6.44 | 9.66
04.14 | 04.30 | 1201130001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 250MM | M | 72.6 | 7.58 | 550.31
04.15 | 04.34 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 296.05 | 1.46 | 432.23
04.16 | 04.35 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 3.7 | 31.73 | 117.4
04.17 | 04.37 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 359.3 | 0.03 | 10.78
04.18 | 04.38 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 14.8 | 0.53 | 7.84
04.19 | 04.39 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 1437.2 | 0.01 | 14.37
04.20 | 04.40 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 4.34 | 4.08 | 17.71
04.21 | 04.41 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.4 | 996.01 | 398.4
04.22 | 04.44 | 1003040000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 80 X 0, 80M, H<=1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02 | UN | 23 | 718.9 | 16534.7
04.23 | 04.45 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 16 | 509.69 | 8155.04
04.24 | 04.48 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 4.96 | 454.26 | 2253.13
04.25 | 04.49 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 13 | 537.41 | 6986.33
04.26 | 04.50 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 16.15 | 340.47 | 5498.59
04.27 | 04.52 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 1042.48 | 7.71 | 8037.52
04.28 | 04.53 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 87.52 | 63.56 | 5562.77
04.29 | 04.54 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 1572.46 | 72.54 | 114066.25
04.30 | 04.55 | 1890010000 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 486.86 | 67.18 | 32707.25
05.00 | 05.00 |  | EDIFICAÇÕES
05.01 | 05.01 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 31.92 | 2.61 | 83.31
05.02 | 05.02 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 7.56 | 12.36 | 93.44
05.03 | 05.03 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 7.56 | 259.4 | 1961.06
05.04 | 05.04 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 7.56 | 53.25 | 402.57
05.05 | 05.05 | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 5.25 | 7.74 | 40.64
05.06 | 05.06 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.92 | 340.47 | 653.7
05.07 | 05.07 | 1500040103 | Cintas e pilarestes em concreto armado, inclus. forma, aco, escoramento e desforma | M3 | 1.1 | 1488.14 | 1636.95
05.08 | 05.08 | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 44.88 | 96.08 | 4312.07
05.09 | 05.11 | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 102.82 | 29.51 | 3034.22
05.10 | 05.13 | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 15.6 | 54 | 842.4
05.11 | 05.14 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 205.63 | 3.48 | 715.59
05.12 | 05.15 | 1504010102 | Chapisco teto cimento:areia 1:3 | M2 | 44.88 | 4.94 | 221.71
05.13 | 05.16 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 184.42 | 15.47 | 2852.98
05.14 | 05.17 | 1504080202 | Reboco teto cimento:areia:aditivo 1:6 | M2 | 44.88 | 17.77 | 797.52
05.15 | 05.18 | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 21.22 | 14.53 | 308.33
05.16 | 05.19 | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 21.22 | 27.17 | 576.55
05.17 | 05.20 | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 7.56 | 291.72 | 2205.4
05.18 | 05.21 | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 15.12 | 13.86 | 209.56
05.19 | 05.22 | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 106.67 | 11.19 | 1193.64
05.20 |  | 1507520000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 121.49 | 20.23 | 2457.74
05.21 | 05.23 | 1506010000 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 44.88 | 72.36 | 3247.52
05.22 | 05.24 | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 26.25 | 7.03 | 184.54
05.23 | 05.25 | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 3 | 98.83 | 296.49
05.24 | 05.26 | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 6 | 89.36 | 536.16
05.25 | 05.27 | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 3 | 4.43 | 13.29
05.26 | 05.28 | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 6 | 16.86 | 101.16
06.00 | 06.00 |  | URBANIZAÇÃO
06.01 | 06.01 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 32 | 337.66 | 10805.12
06.02 | 06.02 | 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 12 | 354.46 | 4253.52
06.03 | 06.03 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 1334.59 | 43.9 | 58588.5
06.04 | 06.04 | 1803070000 | REVEST. PRIMARIO C/ BRITA S/ COMPACTACAO | M3 | 927 | 133.42 | 123680.34
06.05 | 06.05 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 5247.35 | 43.9 | 230358.67
06.06 | 06.06 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 5247.35 | 12.39 | 65014.67
06.07 | 06.07 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 109 | 89.48 | 9753.32
06.08 | 06.08 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO | M3 | 1390.5 | 58.94 | 81956.07
06.09 | 06.09 | 1106160000 | EXEC.DE VALETA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | M3 | 25 | 284.96 | 7124
06.10 | 06.10 | 1101040000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=300 MM | M |  | 29.07 | 0
06.11 | 06.13 | 1801040000 | PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES | M2 | 150 | 56.67 | 8500.5
07.00 | 07.00 |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES
07.01 | 07.01 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 4060.09 | 0.73 | 2963.87
07.02 | 07.02 | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 3 | 542.5 | 1627.5
07.03 | 07.03 | 1901000101 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO ATE 4CV | UN | 6 | 328.94 | 1973.64
07.04 | 07.05 | 1901000103 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 7,51 ATE 15 CV | UN | 2 | 990.87 | 1981.74
07.05 | 07.08 | 1790090102 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 15,01 ATE 30 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 2 | 897.04 | 1794.08
07.06 | 07.09 | 1790090103 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 30,01 ATE 45 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 | 1255.85 | 1255.85
07.07 | 07.12 | 1700010102 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 15 ATE 30 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 2 | 3870.28 | 7740.56
07.08 | 07.13 | 1700010103 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 30,01 ATE 45 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAM., INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 | 4444.39 | 4444.39
07.09 | 07.15 | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 3 | 3250 | 9750
07.10 | 07.16 | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 3 | 7488 | 22464
07.11 | 07.17 | 1701001001 | REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO 13.8 KV, PARA CABO DE ALUMINIO COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | KM | 1.5 | 6659.21 | 9988.82
07.12 | 07.18 | 1700000001 | LIGACAO DE ENERGIA | UN | 3 | 3250 | 9750
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 6516220.1

## MAT
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DUQUE BACELAR - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS | [5 empty] | BDI = 18%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.01 | 2.3.2.4.12 | M100040200 | ABRAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 1" COM BUCHA E ARRUELA | PC | 18 | 1.73 | 31.14
01.02 | 2.3.2.3.12 | M100040180 | ABRAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 3/4" COM BUCHA E PARAFUSO | PC | 75 | 0.78 | 58.5
01.03 | 2.3.2.2.2 | 11272 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | PC | 12 | 2.63 | 31.56
01.04 | 2.3.2.1.2 | 427 | ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI 6,4MM | UN | 4 | 3.32 | 13.28
01.05 | 1.3.3.3.1 | 303 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM | PÇ | 1356 | 2.07 | 2806.92
01.06 | 1.3.2.2.1 | 305 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM | PÇ | 3983 | 5.05 | 20114.15
01.07 | 1.3.1.2.2 | 306 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM | PÇ | 62 | 7.5 | 465
01.08 | 2.3.2.1.3 | 342 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG | KG | 2 | 9.3 | 18.6
01.09 | 2.3.2.3.16 | M102750002 | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | PC | 6 | 158.78 | 952.68
01.10 | 2.3.2.1.4 | 1095 | ARMAÇÃO SECUNDARIA 02 ESTRIBOS C/ HASTE | PÇ | 6 | 11.48 | 68.88
01.11 | 2.3.2.2.3 | 1094 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | PC | 3 | 5.92 | 17.76
01.12 | 2.2.1.7.2 | 486 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 | PÇ | 44 | 26.68 | 1173.92
01.13 | 2.3.1.7.2 | 484 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 | PÇ | 16 | 36.97 | 591.52
01.14 | 4.1.7.1 | 483 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 | PÇ | 8 | 45.7 | 365.6
01.15 | 4.3.6.1 | 487 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 | PÇ | 12 | 89.77 | 1077.24
01.16 | 2.3.1.7.1 | 485 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 | PÇ | 18 | 20.15 | 362.7
01.17 | 2.3.2.2.7 | 11267 | ARRUELA GALVANIZADA Ø16MM | PC | 3 | 0.92 | 2.76
01.18 | 2.3.2.1.7 | 379 | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | UN | 63 | 1.04 | 65.52
01.19 | 2.2.1.20.1 | 547 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 3/8" - (3,79 KG/M) | M | 24.82 | 17.37 | 431.12
01.20 | 2.3.1.19.1 | 561 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/8" | M | 30.14 | 4.86 | 146.48
01.21 | 2.3.2.4.22 | M100500100 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | PC | 3 | 8.09 | 24.27
01.22 | 2.1.1.17.1 | Z003000050 | BOMBA (Q=5,54 L/S HTM=17,83 M.C.A E POT=4CV) | CJ | 2 | 20510.59 | 41021.18
01.23 | 2.3.1.20.1 | Z003000051 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=29,98 L/S HMT=15,84 M.C.A. POT=12,2CV) | CJ | 2 | 57031.15 | 114062.3
01.24 | 2.2.1.21.1 | Z003000025 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=5,38 L/S HMT=11,58 M.C.A. POT=2CV) | CJ | 2 | 5963.76 | 11927.52
01.25 | 2.3.2.2.14 | M100850010 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 1 1/2" | PC | 3 | 20.7 | 62.1
01.26 | 2.3.2.1.8 | 11798 | CABO MULTIPLEX PARA REDE 3X1X10+10MM2 | M | 60 | 20.32 | 1219.2
01.27 | 2.3.2.1.9 | 868 | CABO DE COBRE NU #25MM2 | KG | 18 | 9.96 | 179.28
01.28 | 2.3.2.3.6 | 862 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 10MM² | KG | 12 | 4.37 | 52.44
01.29 | 2.1.2.3.4 | 857 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 16MM² | KG | 4 | 5.59 | 22.36
01.30 | 2.3.2.4.5 | 861 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 6MM² | KG | 8 | 2.76 | 22.08
01.31 | 2.3.2.4.28 | M100901440 | CABO DE COMANDO COM BLINDAGEM NÃO HIGROSCÓPICA, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 2 X 2,5MM² | PC | 110 | 5.97 | 656.7
01.32 | 2.3.2.4.3 | M100901050 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | M | 130 | 8.28 | 1076.4
01.33 | 2.3.2.2.20 | 948 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 10MM² | PC | 160 | 17.84 | 2854.4
01.34 | 2.1.2.3.3 | 947 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 16MM² | M | 40 | 20.08 | 803.2
01.35 | 2.3.2.3.5 | 925 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 25MM² | M | 40 | 23.19 | 927.6
01.36 | 2.3.2.4.4 | 994 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 6MM² | M | 110 | 3.08 | 338.8
01.37 | 2.3.2.4.19 | M999999013 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 X 0,3M | PC | 6 | 262.35 | 1574.1
01.38 | 2.3.2.4.20 | M999999014 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 X 0,5M | PC | 10 | 315.36 | 3153.6
01.39 | 2.3.2.2.18 | M999999018 | CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO | PC | 3 | 51.68 | 155.04
01.40 | 2.3.2.2.17 | 1062 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO | PC | 3 | 50.74 | 152.22
01.41 | 2.3.1.19.2 | 10951 | CANTONEIRA ACO ABAS DESIGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 3/16" | PÇ | 1 | 4.05 | 4.05
01.42 | 2.3.1.19.3 | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/4" | PÇ | 2 | 3.69 | 7.38
01.43 | 2.2.1.20 | 10953 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 3/16" L = 0,30M | PÇ | 2 | 4.09 | 8.18
01.44 | 4.2.2.1 | 1174 | CAP FOFO JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 | 343.07 | 686.14
01.45 | 2.2.2.1.5 | 3304 | CARTUCHO AMPACT VERMELHO 6 | PÇ | 6 | 12.21 | 73.26
01.46 | 2.2.1.10.1 | M012902001 | CCIAW FOFO DN 200 110,000 KG | PÇ | 4 | 4181.37 | 16725.48
01.47 | 2.3.2.3.22 | M999990028 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 12,5CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | PC | 1 | 19248.82 | 19248.82
01.48 | 2.2.2.3.20 | M999990025 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 5CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | PC | 1 | 11760.12 | 11760.12
01.49 | 2.1.2.3.20 | M999990026 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 7,5CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | PC | 1 | 13451.8 | 13451.8
01.50 | 2.3.2.1.10 | M101150001 | CHAPA ESTAI 76MM | UN | 5 | 6.3 | 31.5
01.51 | 2.3.1.12.1 | M013303001 | CHAVE 'T' P/ CABECOTES 9,500 KG | PÇ | 1 | 364.2 | 364.2
01.52 | 2.3.1.20.3 | M101350010 | CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA, Ø 3/8'' L=96 | PÇ | 12 | 4.25 | 51
01.53 | 2.3.1.19 | 11977 | CHUMBADOR URX - TECNART 1/2" | PC | 1 | 5.5 | 5.5
01.54 | 2.3.2.4.32 | M101450360 | CONDULETE DE PVC RIGÍDO ROSQUEÁVEL TIPO C DN 3/4" | PC | 12 | 8.09 | 97.08
01.55 | 2.3.2.3.11 | 2559 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO C DN 3/4" | PC | 6 | 6.1 | 36.6
01.56 | 2.3.2.3.10 | 2565 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | PC | 6 | 5.7 | 34.2
01.57 | 2.3.2.3.9 | 12021 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | PC | 3 | 5.06 | 15.18
01.58 | 2.3.2.3.8 | 2593 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | PC | 12 | 6.15 | 73.8
01.59 | 2.2.2.1.7 | 1562 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO- ESTRIBO | UN | 34 | 6.51 | 221.34
01.60 | 2.3.2.2.10 | M999999029 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10-95/1,5-10MM² | PC | 3 | 6.16 | 18.48
01.61 | 2.3.2.2.9 | M999999030 | CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) | PC | 12 | 32.73 | 392.76
01.62 | 2.2.2.1.8 | 1595 | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN | 10 | 11.41 | 114.1
01.63 | 2.3.2.1.11 | M101650010 | CORDOALHA DE AÇO ZINCADO 6,4MM | M | 32 | 5.4 | 172.8
01.64 | 2.3.2.1.12 | M101700020 | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T | UN | 11 | 100.8 | 1108.8
01.65 | 2.3.2.4.15 | 1875 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | PC | 9 | 4.53 | 40.77
01.66 | 2.3.2.4.11 | 1884 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | PC | 6 | 2.93 | 17.58
01.67 | 3.3.1.1.4 | 2145 | CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 | 352.65 | 705.3
01.68 | 4.2.1.1 | 2144 | CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 | 425.34 | 850.68
01.69 | 3.3.1.1.3 | 2207 | CURVA FOFO 22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 7 | 332.32 | 2326.24
01.70 | 3.3.1.1.2 | 2054 | CURVA FOFO 45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 5 | 364.3 | 1821.5
01.71 | 4.3.4.1 | 2188 | CURVA FOFO 90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 | PC | 6 | 1297.1 | 7782.6
01.72 | 3.2.1.1.3 | 2206 | CURVA FOFO22 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 3 | 148.05 | 444.15
01.73 | 3.2.1.1.2 | 2052 | CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 6 | 161.52 | 969.12
01.74 | 2.2.1.4.2 | 2053 | CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 | 238.32 | 476.64
01.75 | 2.3.1.5.4 | 1972 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 | PÇ | 2 | 575.47 | 1150.94
01.76 | 3.2.1.1.1 | 2333 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 5 | 172.28 | 861.4
01.77 | 2.2.1.4.4 | 2068 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 | 229.62 | 459.24
01.78 | 4.1.3.1 | 2332 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 3 | 436.1 | 1308.3
01.79 | 2.2.1.5.3 | 2267 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 | PC | 1 | 166.9 | 166.9
01.80 | 4.1.4.1 | 2269 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 | PÇ | 1 | 398.43 | 398.43
01.81 | 2.2.1.5.2 | 2177 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 | PC | 9 | 134.59 | 1211.31
01.82 | 1.3.3.4.1 | 1964 | CURVA PVC 45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | PÇ | 812 | 10.08 | 8184.96
01.83 | 1.3.3.5.1 | 1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | PÇ | 950 | 14.3 | 13585
01.84 | 2.3.1.17.1 | 1959 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | PC | 3 | 8.48 | 25.44
01.85 | 2.3.1.4.1 | M011307001 | EFP10 FOFO DN 50 5,000 KG | PÇ | 3 | 67.2 | 201.6
01.86 | 2.3.2.4.9 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | PC | 30 | 9.06 | 271.8
01.87 | 2.3.2.4.13 | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | PC | 36 | 16.77 | 603.72
01.88 | 2.3.2.4.6 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | PC | 78 | 5.97 | 465.66
01.89 | 2.3.2.1.13 | 2689 | ELETRODUTO PVC 20MM | PÇ | 4 | 1.22 | 4.88
01.90 | 2.2.2.1.11 | M999999047 | ESPAÇADOR CONC.LD P/ CRUZETA | PÇ | 3 | 20.67 | 62.01
01.91 | 2.3.2.3.19 | 10889 | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | PC | 6 | 627.12 | 3762.72
01.92 | 4.1.5.1 | 2840 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 200 | PÇ | 1 | 986.82 | 986.82
01.93 | 2.3.2.1.14 | 841 | FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG | KG | 2.61 | 18.33 | 47.84
01.94 | 2.3.2.3.2 | 1021 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1/KV 4MM² | M | 440 | 2.47 | 1086.8
01.95 | 2.3.2.4.1 | 1022 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | M | 520 | 1.49 | 774.8
01.96 | 2.3.2.1.15 | 407 | FITA DE PROTEÇÃO 1 X 10MM | M | 2.22 | 25.02 | 55.54
01.97 | 2.2.1.5.6 | 3183 | FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 100 | PÇ | 2 | 79.92 | 159.84
01.98 | 2.3.1.5.7 | 3230 | FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 200 | PÇ | 1 | 146.6 | 146.6
01.99 | 2.3.2.1.16 | 402 | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | UN | 9 | 5.25 | 47.25
01.100 | 2.2.2.3.19 | I6998 | GERADOR TRIFÁSICO 20/18KVA (INTERMITENTE/CONTINUA)IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V | PC | 1 | 51117.6 | 51117.6
01.101 | 2.1.2.3.19 | I6999 | GERADOR TRIFÁSICO 30/27KVA (INTERMITENTE/CONTINUA)IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V | PC | 1 | 53247.5 | 53247.5
01.102 | 2.3.2.3.21 | I7000 | GERADOR TRIFÁSICO 40/37KVA (INTERMITENTE/CONTINUA)IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V | PC | 1 | 59413 | 59413
01.103 | 2.1.2.1.12 | M102300210 | GRAMPO DE LINHA VIVA | PÇ | 3 | 19.13 | 57.39
01.104 | 2.3.2.4.18 | 3373 | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 1200MM | PC | 6 | 29.23 | 175.38
01.105 | 2.3.2.2.19 | 3378 | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | PC | 32 | 43.99 | 1407.68
01.106 | 2.3.2.1.17 | M102400020 | HASTE DE ANCORA 16X2400MM | UN | 4 | 45.01 | 180.04
01.107 | 2.3.1.13.1 | 3385 | HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ ROSCAS L=1,0M D = 1 1/8 | M | 16.72 | 1261 | 21083.92
01.108 | 2.3.2.4.26 | 3391 | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | PC | 3 | 29.09 | 87.27
01.109 | 2.3.2.3.17 | 12006 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | PC | 3 | 29.32 | 87.96
01.110 | 2.3.2.1.20 | 3405 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 175MM, 15KV | UN | 9 | 84.13 | 757.17
01.111 | 2.3.2.1.19 | 3398 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | UN | 15 | 4.01 | 60.15
01.112 | 2.3.2.1.21 | 3406 | ISOLADOR TIPO PINO 15KV | UN | 9 | 12.98 | 116.82
01.113 | 2.2.1.8.1 | 3720 | JDTA10 DN 100 21,000 KG | PÇ | 4 | 130.69 | 522.76
01.114 | 2.3.1.8.1 | 3721 | JDTA10 DN 150 35,000 KG | PÇ | 2 | 225.07 | 450.14
01.115 | 2.3.1.8.2 | 3722 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 | PÇ | 1 | 377.56 | 377.56
01.116 | 2.3.2.3.15 | 3755 | LÂMPADA MISTA 160W 220V | PC | 6 | 12.04 | 72.24
01.117 | 2.3.2.4.25 | 12216 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | PC | 3 | 33.15 | 99.45
01.118 | 2.3.2.4.24 | M102750670 | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | PC | 3 | 504 | 1512
01.119 | 3.2.2.1.1 | 3942 | LUVA C/BOLSAS FOFO JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 | 154.44 | 308.88
01.120 | 3.3.3.1.1 | 3944 | LUVA C/BOLSAS FOFO JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 7 | 298.42 | 2088.94
01.121 | 2.3.2.4.14 | 1893 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" | PC | 36 | 2.93 | 105.48
01.122 | 2.3.2.4.10 | 1892 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | PC | 60 | 1.39 | 83.4
01.123 | 2.3.2.4.7 | 1891 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | PC | 120 | 1.1 | 132
01.124 | 2.3.1.13.2 | 4007 | MANCAL INTERMEDIARIO FOFO MOD 01 P/ HASTE PROLONGAMENTO D =1 1/8 8,500 KG | PÇ | 8 | 1851.23 | 14809.84
01.125 | 2.3.2.1.22 | M102850010 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | UN | 12 | 21.61 | 259.32
01.126 | 2.3.2.3.24 | I0980 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 10KA | PC | 21 | 7.49 | 157.29
01.127 | 2.3.2.3.25 | I1005 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 10KA | PC | 3 | 59.7 | 179.1
01.128 | 2.3.2.2.16 | I1011 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 32A - 10KA | PC | 3 | 59.7 | 179.1
01.129 | 2.3.2.2.22 | M999999081 | MURETA DE ALVENARIA PARA MONTAGEM DO QUADRO DE MEDIÇÃO | M² | 3 | 421.35 | 1264.05
01.130 | 2.3.2.1.23 | M103100001 | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | UN | 12 | 5.4 | 64.8
01.131 | 2.1.2.1.18 | 4276 | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 12KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | UN | 3 | 161.53 | 484.59
01.132 | 2.3.1.6.1 | 4277 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 80 | PÇ | 528 | 3.46 | 1826.88
01.133 | 4.3.5.1 | 4279 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 PN-25 100 | PÇ | 336 | 6.54 | 2197.44
01.134 | 2.3.2.2.15 | 441 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM | PC | 6 | 2.58 | 15.48
01.135 | 2.3.2.1.24 | 431 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 200MM | UN | 16 | 3.37 | 53.92
01.136 | 2.3.2.1.25 | 432 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | PÇ | 16 | 3.98 | 63.68
01.137 | 2.3.2.1.26 | 433 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 350MM | UN | 4 | 5.75 | 23
01.138 | 2.3.2.1.27 | 11790 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM | UN | 4 | 7.48 | 29.92
01.139 | 2.3.1.20.2 | 13246 | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA Ø 5/16" L =50 | PÇ | 4 | 0.35 | 1.4
01.140 | 2.3.2.2.6 | M103150040 | PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM | PC | 6 | 2.23 | 13.38
01.141 | 2.3.2.2.5 | M103150070 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 200MM | PC | 3 | 2.78 | 8.34
01.142 | 2.1.1.11.1 | 4522 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES FOFO MOD PMS-01 P/ REGISTROS CHATO E C/CUNHA BORRACHA DN 50 A 300, P/ | PÇ | 4 | 6231.62 | 24926.48
01.143 | 2.3.2.1.28 | 444 | PINO RETO 15KV - -P/ISOL.PILAR | UN | 9 | 7 | 63
01.144 | 2.3.2.1.29 | 13255 | PLACA DE CONCRETO ESTAI 400 F22MM | UN | 5 | 38.5 | 192.5
01.145 | 2.3.2.2.8 | M103350230 | PORCA Ø16MM GALVANIZADA | PC | 3 | 1.23 | 3.69
01.146 | 2.3.2.1.30 | 12373 | POSTE DE CONCRETO DT 11/400KGF | UN | 1 | 759.72 | 759.72
01.147 | 2.3.2.1.31 | M103400290 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600KGF | UN | 3 | 927 | 2781
01.148 | 2.3.2.2.1 | M103400130 | POSTE DE CONCRETO DT 7/200KG | PC | 3 | 296.99 | 890.97
01.149 | 2.2.2.1.21 | M103400210 | POSTE DE CONCRETO DT 9/400KGF | UN | 1 | 558 | 558
01.150 | 2.3.2.4.21 | 14165 | POSTE TELECÔNICO DE AÇO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA DE 8M,DE ENGASTAR | PC | 3 | 723.3 | 2169.9
01.151 | 2.3.2.3.20 | M103650170 | QUADRO DE COMANDO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | PC | 3 | 7035.75 | 21107.25
01.152 | 2.3.2.3.23 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 10KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | PC | 3 | 155.44 | 466.32
01.153 | 2.2.1.9.2 | M012201041 | RCFC10 FOFO DN 100 37,000 KG | PÇ | 6 | 504 | 3024
01.154 | 2.3.1.9.2 | M012201045 | RCFC10 FOFO DN 150 60,000 KG | PÇ | 2 | 789.6 | 1579.2
01.155 | 2.3.1.9.3 | M012201049 | RCFC10 FOFO DN 200 104,000 KG | PÇ | 2 | 1329.31 | 2658.62
01.156 | 3.3.3.3.1 | M012201033 | RCFC10 FOFO DN 50 13,000 KG | PÇ | 9 | 327.6 | 2948.4
01.157 | 2.3.1.9.1 | M012201037 | RCFC10 FOFO DN 80 26,000 KG | PC | 3 | 426.3 | 1278.9
01.158 | 2.3.2.4.27 | 1082 | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | PC | 3 | 90.79 | 272.37
01.159 | 2.3.1.18.1 | 11677 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50 | PÇ | 3 | 25.9 | 77.7
01.160 | 2.3.2.4.23 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | PC | 3 | 23.85 | 71.55
01.161 | 1.3.3.2.1 | 6106 | SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM | PÇ | 1354 | 17.82 | 24128.28
01.162 | 1.3.3.2.2 | 6107 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 200X100MM | PÇ | 2 | 29.43 | 58.86
01.163 | 2.3.2.4.29 | M999999097 | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTAÇÃO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOS | PC | 3 | 4637.49 | 13912.47
01.164 | 3.2.2.2.1 | M011301005 | T JGSF10 FOFO DN 100 X 50 16,600 KG | PÇ | 2 | 180.6 | 361.2
01.165 | 3.3.3.2.1 | M011301017 | T JGSF10 FOFO DN 200 X 50 30,100 KG | PÇ | 7 | 424.2 | 2969.4
01.166 | 2.3.1.21.1 | 21088 | TAMPAO FOFO ARTICULADO 57KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC | UN. | 344 | 171.91 | 59137.04
01.167 | 2.2.1.5.5 | 6722 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 | PÇ | 4 | 228.26 | 913.04
01.168 | 2.2.1.5.4 | 6788 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X80 | PÇ | 2 | 369.34 | 738.68
01.169 | 2.3.1.5.6 | 6726 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X150 | PÇ | 2 | 920 | 1840
01.170 | 2.3.1.5.5 | 6828 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X80 | PÇ | 1 | 821.78 | 821.78
01.171 | 2.2.1.1.1 | M010501017 | TFL10 FOFO DN 80 X 2,50 42,750 KG | PÇ | 1 | 691.1 | 691.1
01.172 | 2.3.1.1.1 | M010501025 | TFL10 FOFO DN 80 X 3,50 56,650 KG | PÇ | 1 | 915.8 | 915.8
01.173 | 2.1.1.1.1 | M010701017 | TFP10 FOFO DN 80 X 2,50 38,750 KG | PÇ | 2 | 626.43 | 1252.86
01.174 | 2.2.1.3.1 | M010701041 | TFP10 FOFO DN 80 X 5,50 80,450 KG | PÇ | 1 | 1300.55 | 1300.55
01.175 | 2.3.1.3.1 | M010501045 | TFP10 FOFO DN 80 X 5,80 84,620 KG | PÇ | 1 | 1432.63 | 1432.63
01.176 | 2.2.1.5.1 | 7456 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 | PÇ | 2 | 549.8 | 1099.6
01.177 | 2.3.1.5.1 | 7441 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 150 | PÇ | 2 | 530.15 | 1060.3
01.178 | 2.3.1.5.2 | 7385 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 | PÇ | 1 | 1116.43 | 1116.43
01.179 | 2.3.2.3.18 | M104500001 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | PC | 6 | 9.9 | 59.4
01.180 | 2.1.2.1.24 | 12076 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 15KVA 13.8KV-380/220V | UN | 1 | 3186 | 3186
01.181 | 2.3.1.20.4 | 21146 | TUBO COM PONTAS Ø 1'' SCH40 - KG/M=3,97 | M | 14.58 | 25.75 | 375.44
01.182 | 2.2.1.3.2 | 9292 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L = 2,00M | PÇ | 6 | 663.52 | 3981.12
01.183 | 2.1.1.1.5 | 9326 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L = 2,50M | PÇ | 2 | 3984.75 | 7969.5
01.184 | 2.3.1.3.3 | 9272 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 2,00M | PÇ | 4 | 1369.76 | 5479.04
01.185 | 2.3.1.3.4 | 9653 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 L = 2,00M | PÇ | 1 | 1831.44 | 1831.44
01.186 | 4.3.3.1 | 9651 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 L = 5,80M | PC | 6 | 4247.22 | 25483.32
01.187 | 2.2.1.1.3 | 8728 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 1,00M | PÇ | 4 | 424.54 | 1698.16
01.188 | 2.2.1.1.4 | 8613 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,00M | PÇ | 2 | 1762.26 | 3524.52
01.189 | 2.3.1.1.3 | 8984 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,50M | PÇ | 4 | 3742.86 | 14971.44
01.190 | 2.3.1.1.4 | 9046 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 0,50M | PÇ | 1 | 443.955 | 443.96
01.191 | 4.3.2.1 | 9071 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 L = 5,80M | PÇ | 6 | 4736.44 | 28418.64
01.192 | 4.1.2.1 | 7887 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 250 | M | 3 | 662.35 | 1987.05
01.193 | 2.3.1.2.1 | 8177 | TUBO FOFO FLANGE E BOLSA JGS TFB PN-10/16 DN 150 L = 1,00M INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 | 695.3 | 1390.6
01.194 | 2.3.1.2.2 | 8130 | TUBO FOFO FLANGE E BOLSA JGS TFB PN-10/16 DN 200 L = 1,00 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 1 | 932.16 | 932.16
01.195 | 3.2.1.2.1 | 9825 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | M | 1232.8 | 24.61 | 30339.21
01.196 | 2.1.1.15.2 | 9828 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | M | 80.55 | 49.98 | 4025.89
01.197 | 3.3.1.2.1 | 9829 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM | M | 1666 | 85.05 | 141693.3
01.198 | 4.2.3.1 | 9826 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM | M | 306 | 129.42 | 39602.52
01.199 | 1.3.1.1.2 | 9819 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 372 | 34.76 | 12930.72
01.200 | 2.2.1.16.1 | 9818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 23900.2 | 22.49 | 537515.5
01.201 | 4.3.1.1 | 9820 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | M | 300.55 | 59.27 | 17813.6
01.202 | 1.3.4.1.1 | SI00009817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 8136 | 10.73 | 87299.28
01.203 | 2.3.1.16.1 | 9838 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 8.35 | 4.78 | 39.91
01.204 | 2.2.1.21.5 | 13124 | TUBO RECORTADO CONF. DESENHO, Ø 1 1/2'' SCH40 - L=300 - KG/M=3,88 | M | 13.6 | 41.48 | 564.13
01.205 | 2.1.1.12.1 | M013100005 | VALVULA FLAP FOFO PN 10 DN 150 | PÇ | 1 | 495.6 | 495.6
01.206 | 2.3.1.11.1 | M013100009 | VALVULA FLAP FOFO PN 10 DN 200 | PÇ | 1 | 743.4 | 743.4
01.207 | 2.1.1.11.1 | 10343 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 100 | PÇ | 4 | 727.39 | 2909.56
01.208 | 2.3.1.10.1 | 10299 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 150 | PÇ | 2 | 1045.5 | 2091
01.209 | 3.3.2.3.2 | 10438 | VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 | PÇ | 3 | 257.71 | 773.13
01.210 | 2.2.1.21.2 | 10965 | VIGA "C" PADRÃO MERICANO, 76,2X35,81 KG/M=6,10, CONFORME DETALHE EM PROJETO | M | 4.43 | 40.58 | 179.77
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 1700751.23