## RES
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MILAGRES DO MARANHÃO - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL (R$)
01.01 |  |  | SERVIÇOS |  |  | 3869260.46
02.01 |  |  | MATERIAIS |  |  | 1487217.54
|  |  | TOTAL |  |  | 5356478

## SERV
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MILAGRES DO MARANHÃO - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE SERVIÇOS | [5 empty] | BDI = 30%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | 01.00 |  | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 01.00 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 8 | 33232.13 | 265857.04
01.02 | 01.01 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 20384 | 20384
01.03 | 01.02 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 | 26440.28 | 26440.28
01.04 | 01.03 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 20384 | 20384
01.05 | 01.04 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 | 205.78 | 9877.44
01.06 | 01.05 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 8 | 4932.9 | 39463.2
02.00 | 02.00 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTO
02.01 | 02.01 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 14476.66 | 0.77 | 11147.03
02.02 | 02.02 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 14476.66 | 3.45 | 49944.48
02.03 | 02.03 | 0302100101 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 1447.67 | 4.62 | 6688.24
02.04 | 02.04 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 14476.66 | 1.43 | 20701.62
02.05 | 02.05 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 144.77 | 18.3 | 2649.29
02.06 | 02.06 | 0301040000 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 290 | 0.73 | 211.7
02.07 | 02.07 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 161.2 | 70.95 | 11437.14
02.08 | 02.08 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 248 | 80.33 | 19921.84
02.09 |  | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 253.32 | 19.23 | 4871.34
02.10 | 02.09 | 0502040000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 253.32 | 23.34 | 5912.49
02.11 | 02.10 | 0502070000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 151.99 | 25.94 | 3942.62
02.12 | 02.11 | 0502100000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 101.33 | 30.32 | 3072.33
02.13 | 02.12 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 2279.91 | 2.99 | 6816.93
02.14 | 02.13 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 1367.95 | 3.5 | 4787.83
02.15 | 02.14 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 911.96 | 4.2 | 3830.23
02.16 | 02.15 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 858.21 | 5.04 | 4325.38
02.17 | 02.16 | 0502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 514.93 | 5.92 | 3048.39
02.18 | 02.17 | 0502550000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 343.28 | 8.22 | 2821.76
02.19 | 02.18 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 508.18 | 41.24 | 20957.34
02.20 | 02.19 | 0502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 304.91 | 59.36 | 18099.46
02.21 | 02.20 | 0502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 203.27 | 77.42 | 15737.16
02.22 | 02.21 | 0502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 929.01 | 105.33 | 97852.62
02.23 | 02.22 | 0502760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 557.4 | 114.75 | 63961.65
02.24 | 02.23 | 0502790000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 371.6 | 125.19 | 46520.6
02.25 | 02.24 | 0502850000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 20 | 29.24 | 584.8
02.26 | 02.25 | 0502880000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 12 | 29.69 | 356.28
02.27 | 02.26 | 0502880001 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 6,01 A 6,00M | M3 | 8 | 30.59 | 244.72
02.28 | 02.27 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 5066.46 | 6.49 | 32881.33
02.29 | 02.28 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 2979.21 | 38 | 113209.98
02.30 | 02.29 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 747.65 | 32.76 | 24493.01
02.31 | 02.30 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 903.93 | 38.6 | 34891.7
02.32 | 02.31 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 3449.24 | 2.11 | 7277.9
02.33 | 02.32 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 2059.7 | 1.91 | 3934.03
02.34 | 02.33 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 48 | 3.87 | 185.76
02.35 | 02.34 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 3449.24 | 2.99 | 10313.23
02.36 | 02.35 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 2059.7 | 0.75 | 1544.78
02.37 | 02.36 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 48 | 1.04 | 49.92
02.38 | 02.37 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 13796.96 | 0.62 | 8554.12
02.39 | 02.38 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 8238.8 | 0.47 | 3872.24
02.40 | 02.39 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 192 | 3.69 | 708.48
02.41 | 02.40 | 0601070000 | CARGA E DESCARGA DE ENTULHO | M3 | 233.68 | 2 | 467.36
02.42 | 02.41 | 0601280003 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ENTULHO EM BOTA-FORA | M3 | 233.68 | 2.99 | 698.7
02.43 | 02.42 | 0602070000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 934.72 | 0.47 | 439.32
02.44 | 02.44 | 1201070001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 150MM | M | 166.66 | 5.01 | 834.97
02.45 | 02.45 | 1204030003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 100 MM | M | 3468 | 1.11 | 3849.48
02.46 | 02.46 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 7227 | 1.29 | 9322.83
02.47 | 02.47 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 3915.3 | 1.37 | 5363.96
02.48 | 02.49 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 170.63 | 31.73 | 5414.09
02.49 | 02.50 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 11936.05 | 0.12 | 1432.33
02.50 | 02.51 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 682.52 | 0.53 | 361.74
02.51 | 02.52 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 57906.64 | 0.01 | 579.07
02.52 | 02.53 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 1839.6 | 72.02 | 132487.99
02.53 | 02.54 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 788.4 | 39.4 | 31062.96
02.54 | 02.55 | 0702010000 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 1331.6 | 26.48 | 35260.77
02.55 | 02.56 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 17078.01 | 4.08 | 69678.28
02.56 | 02.58 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 149 | 14.82 | 2208.18
02.57 | 02.59 | 0801040000 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 93.39 | 2.96 | 276.43
02.58 | 02.60 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 5 | 996.01 | 4980.05
02.59 | 02.61 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 155 | 509.69 | 79001.95
02.60 | 02.62 | 1002010000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,30X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM, S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | UN | 14 | 1121.9 | 15706.6
02.61 | 02.79 | 0401130000 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 558 | 3.42 | 1908.36
02.62 | 02.65 | 2101010000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | M | 212 | 50.23 | 10648.76
02.63 | 02.66 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 186 | 45.06 | 8381.16
02.64 | 02.67 | 2101040000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.CONCRETO, DN 100MM, S/FORN.MATERIAL HIDRAULICO | M | 2269 | 56.86 | 129015.34
02.65 | 02.68 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 681 | 20.76 | 14137.56
02.66 | 02.69 | 1003280000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0, 60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 279 | 80.24 | 22386.96
02.67 | 02.70 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 279 | 152.3 | 42491.7
02.68 | 02.71 | 2101370000 | TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT. | UN | 558 | 1.57 | 876.06
02.69 | 02.74 | 1401130000 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 609.5 | 3.5 | 2133.25
02.70 | 02.75 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 3113.63 | 4.58 | 14260.43
02.71 | 02.76 | 1401310000 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 427.5 | 8.62 | 3685.05
02.72 | 02.77 | 1401160001 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1728.37 | 7.68 | 13273.88
02.73 | 02.79 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 3113.63 | 16.78 | 52246.71
02.74 | 02.80 | 1402290000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. MISTURA AREIA ASFALTO USINADO A FRIO, EM BETONEIRA | M3 | 427.5 | 447.75 | 191413.13
02.75 | 02.81 | 1402110001 | RECOMPOSICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1728.37 | 29.11 | 50312.85
02.76 | 02.83 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 82 | 268.71 | 22034.22
02.77 | 02.84 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 49.2 | 1002.69 | 49332.35
02.78 | 02.85 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 16.4 | 1595.06 | 26158.98
02.79 | 02.86 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 16.4 | 2320.4 | 38054.56
02.80 | 02.87 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 164 | 341.87 | 56066.68
02.81 | 02.88 | 1005010150 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 150MM | UN | 27 | 665.35 | 17964.45
02.82 | 02.90 | 0203190000 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 6316.25 | 0.72 | 4547.7
03.00 | 03.00 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
03.01 | 03.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 1632.79 | 0.78 | 1273.58
03.02 | 03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1632.79 | 0.33 | 538.82
03.03 | 03.03 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 450 | 2.61 | 1174.5
03.04 | 03.04 | 5505020000 | TAPUMES DE CHAPA COMPENSADA OU TABUA | M2 | 830.85 | 17.06 | 14174.3
03.05 | 03.05 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 222.34 | 12.36 | 2748.12
03.06 | 03.06 | 0503040000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 133.4 | 15.15 | 2021.01
03.07 | 03.07 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 44.47 | 17.94 | 797.79
03.08 | 03.08 | 0503100000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 44.47 | 20.71 | 920.97
03.09 | 03.09 | 0503130000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 146.5 | 16.51 | 2418.72
03.10 | 03.10 | 0503160000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 87.9 | 19.28 | 1694.71
03.11 | 03.11 | 0503190000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 29.3 | 22.09 | 647.24
03.12 | 03.12 | 0503220000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 29.3 | 24.86 | 728.4
03.13 | 03.13 | 0503250000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 44.58 | 21.65 | 965.16
03.14 | 03.14 | 0503280000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 26.75 | 24.91 | 666.34
03.15 | 03.15 | 0503310000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 8.92 | 27.46 | 244.94
03.16 | 03.16 | 0503340000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 8.92 | 29.26 | 261
03.17 | 03.17 | 0503610000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 19.92 | 37.51 | 747.2
03.18 | 03.18 | 0503640000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 11.95 | 53.96 | 644.82
03.19 | 03.19 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 3.98 | 70.42 | 280.27
03.20 | 03.20 | 0503700000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 3.98 | 86.87 | 345.74
03.21 | 03.21 | 0503730000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 18.87 | 30.8 | 581.2
03.22 | 03.22 | 0503760000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 11.32 | 48.32 | 546.98
03.23 | 03.23 | 0503790000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 3.77 | 65.78 | 247.99
03.24 | 03.24 | 0503820000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 3.77 | 83.49 | 314.76
03.25 | 03.26 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 23.17 | 32.76 | 759.05
03.26 | 03.27 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 643.5 | 6.49 | 4176.32
03.27 | 03.28 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 93.07 | 2.11 | 196.38
03.28 | 03.29 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 664.69 | 1.91 | 1269.56
03.29 | 03.30 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 107 | 3.87 | 414.09
03.30 | 03.31 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 93.07 | 2.99 | 278.28
03.31 | 03.32 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 664.69 | 0.75 | 498.52
03.32 | 03.33 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 107 | 1.04 | 111.28
03.33 | 03.34 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 372.28 | 0.62 | 230.81
03.34 | 03.35 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 2658.76 | 0.47 | 1249.62
03.35 | 03.36 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 428 | 3.69 | 1579.32
03.36 | 03.43 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 216.15 | 1.29 | 278.83
03.37 | 03.44 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 64.65 | 1.37 | 88.57
03.38 | 03.45 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 32 | 1.46 | 46.72
03.39 | 03.48 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 312.8 | 0.03 | 9.38
03.40 | 03.50 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 1251.2 | 0.01 | 12.51
03.41 | 03.51 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 300.96 | 72.02 | 21675.14
03.42 | 03.52 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 300.96 | 39.4 | 11857.82
03.43 | 03.53 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 1.51 | 454.26 | 685.93
03.44 | 03.54 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 93.47 | 537.41 | 50231.71
03.45 | 03.55 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 4.25 | 340.47 | 1447
03.46 | 03.56 | 0909160000 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 678.69 | 86.09 | 58428.42
03.47 | 03.57 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 171.31 | 63.56 | 10888.46
03.48 | 03.58 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 26.81 | 24.78 | 664.35
03.49 | 03.59 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 4534.64 | 7.71 | 34962.07
03.50 | 03.60 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 975 | 8.68 | 8463
03.51 | 03.63 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 771.52 | 6.49 | 5007.16
03.52 | 03.64 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 31 | 509.69 | 15800.39
03.53 | 03.65 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 156 | 70.42 | 10985.52
03.54 | 03.67 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 1.2 | 180.38 | 216.46
03.55 | 03.68 | 1106030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA , P/BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 4 | 449.87 | 1799.48
03.56 | 03.69 | 1102130000 | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES C-1, MF, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 500 MM. | M | 24 | 51.03 | 1224.72
03.57 | 03.71 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 4 | 1002.69 | 4010.76
03.58 | 03.72 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 4 | 341.87 | 1367.48
04.00 | 04.00 |  | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
04.01 | 04.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 29505 | 0.78 | 23013.9
04.02 | 04.02 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 2.95 | 306.53 | 904.26
04.03 | 04.04 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 79.33 | 2.99 | 237.2
04.04 | 04.07 | 0503610000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 8.28 | 37.51 | 310.58
04.05 | 04.08 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 63.55 | 6.49 | 412.44
04.06 | 04.09 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 15.78 | 32.76 | 516.95
04.07 | 04.10 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 8.28 | 38.6 | 319.61
04.08 | 04.11 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 4302.5 | 2.73 | 11745.83
04.09 | 04.12 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 4641.28 | 3.6 | 16708.61
04.10 | 04.13 | 0506280000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 2797.55 | 8.67 | 24254.76
04.11 | 04.14 | 0506370000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60, 01 ATE 100M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA, P/EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/USO COMBINADO DE EXPL.E ESCARIFICACAO PESADA, CONF.CLASSIF.DNER | M3 | 1854 | 17.72 | 32852.88
04.12 | 04.15 | 0506490000 | COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 15692.39 | 1.56 | 24480.13
04.13 | 04.16 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 4302.5 | 2.73 | 11745.83
04.14 | 04.17 | 0507010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 15692.39 | 5.2 | 81600.43
04.15 | 04.18 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 18830.87 | 1.91 | 35966.96
04.16 | 04.19 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 3357.06 | 1.91 | 6411.98
04.17 | 04.20 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 2234.74 | 2.11 | 4715.3
04.18 | 04.22 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 3357.06 | 0.75 | 2517.8
04.19 | 04.23 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 2234.74 | 2.99 | 6681.87
04.20 | 04.25 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 131816.09 | 0.47 | 61953.56
04.21 | 04.26 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 13428.24 | 0.47 | 6311.27
04.22 | 04.27 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 8938.96 | 0.62 | 5542.16
04.23 | 04.33 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 231 | 1.37 | 316.47
04.24 | 04.36 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 3.01 | 31.73 | 95.51
04.25 | 04.37 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 231 | 0.03 | 6.93
04.26 | 04.38 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 12.04 | 0.53 | 6.38
04.27 | 04.39 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 924 | 0.01 | 9.24
04.28 | 04.40 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 72.82 | 4.08 | 297.11
04.29 | 04.41 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.4 | 996.01 | 398.4
04.30 | 04.42 | 1003040000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 80 X 0, 80M, H<=1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02 | UN | 1 | 718.9 | 718.9
04.31 | 04.44 | 1003040000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 80 X 0, 80M, H<=1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02 | UN | 16 | 718.9 | 11502.4
04.32 | 04.46 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 12 | 509.69 | 6116.28
04.33 | 04.50 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.47 | 340.47 | 160.02
04.34 | 04.51 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.86 | 340.47 | 633.27
04.35 | 04.54 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 996 | 72.54 | 72249.84
04.36 | 04.55 | 1890010000 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 441.6 | 67.18 | 29666.69
05.00 | 05.00 |  | EDIFICAÇÕES
05.01 | 05.01 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 53.2 | 2.61 | 138.85
05.02 | 05.02 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 12.6 | 12.36 | 155.74
05.03 | 05.03 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 12.6 | 259.4 | 3268.44
05.04 | 05.04 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 12.6 | 53.25 | 670.95
05.05 | 05.05 | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 8.75 | 7.74 | 67.73
05.06 | 05.06 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 3.19 | 340.47 | 1086.1
05.07 | 05.07 | 1500040103 | Cintas e pilarestes em concreto armado, inclus. forma, aco, escoramento e desforma | M3 | 1.83 | 1488.14 | 2723.3
05.08 | 05.08 | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 74.8 | 96.08 | 7186.78
05.09 | 05.11 | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 171.36 | 29.51 | 5056.83
05.10 | 05.13 | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 26 | 54 | 1404
05.11 | 05.14 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 342.72 | 3.48 | 1192.67
05.12 | 05.15 | 1504010102 | Chapisco teto cimento:areia 1:3 | M2 | 74.8 | 4.94 | 369.51
05.13 | 05.16 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 307.36 | 15.47 | 4754.86
05.14 | 05.17 | 1504080202 | Reboco teto cimento:areia:aditivo 1:6 | M2 | 74.8 | 17.77 | 1329.2
05.15 | 05.18 | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 35.36 | 14.53 | 513.78
05.16 | 05.19 | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 35.36 | 27.17 | 960.73
05.17 | 05.20 | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 12.6 | 291.72 | 3675.67
05.18 | 05.21 | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 25.2 | 13.86 | 349.27
05.19 | 05.22 | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 171.95 | 11.19 | 1924.12
05.20 |  | 1507520000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 202.48 | 20.23 | 4096.17
05.21 | 05.23 | 1506010000 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 74.8 | 72.36 | 5412.53
05.22 | 05.24 | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 43.75 | 7.03 | 307.56
05.23 | 05.25 | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 5 | 98.83 | 494.15
05.24 | 05.26 | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 10 | 89.36 | 893.6
05.25 | 05.27 | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 5 | 4.43 | 22.15
05.26 | 05.28 | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 15 | 16.86 | 252.9
06.00 | 06.00 |  | URBANIZAÇÃO
06.01 | 06.01 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 48 | 337.66 | 16207.68
06.02 | 06.02 | 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 18 | 354.46 | 6380.28
06.03 | 06.03 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 1064.37 | 43.9 | 46725.84
06.04 | 06.04 | 1803070000 | REVEST. PRIMARIO C/ BRITA S/ COMPACTACAO | M3 | 1545 | 133.42 | 206133.9
06.05 | 06.05 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 4685.84 | 43.9 | 205708.38
06.06 | 06.06 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 4685.84 | 12.39 | 58057.56
06.07 | 06.07 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 80 | 89.48 | 7158.4
06.08 | 06.08 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO | M3 | 2317.5 | 58.94 | 136593.45
06.09 | 06.09 | 1106160000 | EXEC.DE VALETA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | M3 | 25 | 284.96 | 7124
06.10 | 06.10 | 1101040000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=300 MM | M | 102.16 | 29.07 | 2969.79
06.11 | 06.13 | 1801040000 | PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES | M2 | 250 | 56.67 | 14167.5
07.00 | 07.00 |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES
07.01 | 07.01 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 8175.48 | 0.73 | 5968.1
07.02 | 07.02 | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 5 | 542.5 | 2712.5
07.03 | 07.03 | 1901000101 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO ATE 4CV | UN | 8 | 328.94 | 2631.52
07.04 | 07.05 | 1901000103 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 7,51 ATE 15 CV | UN | 2 | 990.87 | 1981.74
07.05 | 07.07 | 1790090101 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR ATE 15 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 3 | 538.23 | 1614.69
07.06 | 07.08 | 1790090102 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 15,01 ATE 30 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 2 | 897.04 | 1794.08
07.07 | 07.11 | 1700010101 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. ABAIXO DE 15 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 3 | 3296.18 | 9888.54
07.08 | 07.12 | 1700010102 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 15 ATE 30 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAMENTO, INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 2 | 3870.28 | 7740.56
07.09 | 07.15 | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 5 | 3250 | 16250
07.10 | 07.16 | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 5 | 7488 | 37440
07.11 | 07.17 | 1701001001 | REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO 13.8 KV, PARA CABO DE ALUMINIO COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | KM | 2.5 | 6659.21 | 16648.03
07.12 | 07.18 | 1700000001 | LIGACAO DE ENERGIA | UN | 5 | 3250 | 16250
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 3869260.46

## MAT
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MILAGRES DO MARANHÃO - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS | [5 empty] | BDI = 18%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.01 | 2.5.2.4.10 | M100040200 | ABRAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 1" COM BUCHA E ARRUELA | UN. | 30 | 1.73 | 51.9
01.02 | 2.5.2.3.12 | M100040180 | ABRAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 3/4" COM BUCHA E PARAFUSO | UN. | 125 | 0.78 | 97.5
01.03 | 2.5.2.2.2 | 11272 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | UN. | 5 | 2.63 | 13.15
01.04 | 2.5.2.1.1 | 427 | ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI 6,4MM | UN. | 20 | 3.32 | 66.4
01.05 | 1.5.2.3.1 | 303 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM | UN. | 558 | 2.07 | 1155.06
01.06 | 1.5.1.2.1 | 305 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM | UN. | 1204 | 5.05 | 6080.2
01.07 | 1.5.1.2.2 | 306 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM | UN. | 63 | 7.5 | 472.5
01.08 | 2.5.2.1.2 | 342 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG | UN. | 4.5 | 9.3 | 41.85
01.09 | 2.5.2.4.29 | M102750002 | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | UN. | 16 | 158.78 | 2540.48
01.10 | 2.5.2.1.3 | 1095 | ARMAÇÃO SECUNDARIA 02 ESTRIBOS C/ HASTE | UN. | 10 | 11.48 | 114.8
01.11 | 2.5.2.2.3 | 1094 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | UN. | 5 | 5.92 | 29.6
01.12 | 2.5.1.7.2 | 486 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 | UN. | 80 | 26.68 | 2134.4
01.13 | 5.1.7.2 | 484 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 | PC | 4 | 36.97 | 147.88
01.14 | 5.3.5.1 | 483 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 | PC | 12 | 45.7 | 548.4
01.15 | 2.5.1.7.1 | 485 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 | UN. | 44 | 20.15 | 886.6
01.16 | 2.5.2.2.7 | 11267 | ARRUELA GALVANIZADA Ø16MM | UN. | 5 | 0.92 | 4.6
01.17 | 2.5.2.1.6 | 379 | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | UN. | 98 | 1.04 | 101.92
01.18 | 2.5.1.19.3 | 547 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 3/8" - (3,79 KG/M) | UN. | 45.85 | 17.37 | 796.41
01.19 | 2.5.2.4.20 | M100500100 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | UN. | 8 | 8.09 | 64.72
01.20 | 2.1.1.21.1 | Z003000052 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=5,54 L/S HMT=11,20 M.C.A. POT=2CV) | UN. | 2 | 14299.39 | 28598.78
01.21 | 2.4.1.21.1 | Z003000053 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=5,54 L/S HMT=6.33 M.C.A. POT=2,0CV) | UN. | 2 | 14299.39 | 28598.78
01.22 | 2.2.1.21.1 | Z003000054 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=5,54 L/S HMT=9,05 M.C.A. POT=2CV) | UN. | 2 | 13961.71 | 27923.42
01.23 | 2.3.1.19.1 | Z003000055 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=8,23 L/S HMT=11,40 M.C.A. POT=3CV) | UN. | 2 | 16502.43 | 33004.86
01.24 | 2.5.1.20.1 | Z003000056 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=9.90 L/S HMT=30.15 M.C.A. POT=14,3CV) | UN. | 2 | 48749.17 | 97498.34
01.25 | 2.5.2.2.14 | M100850010 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 1 1/2" | UN. | 5 | 20.7 | 103.5
01.26 | 2.5.2.1.7 | 11798 | CABO MULTIPLEX PARA REDE 3X1X10+10MM2 | UN. | 61 | 20.32 | 1239.52
01.27 | 2.3.2.1.8 | 868 | CABO DE COBRE NU #25MM2 | UN. | 13 | 9.96 | 129.48
01.28 | 2.5.2.3.6 | 862 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 10MM² | UN. | 26 | 4.37 | 113.62
01.29 | 2.3.2.4.4 | 861 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 6MM² | UN. | 4 | 2.76 | 11.04
01.30 | 2.5.2.4.26 | M100901440 | CABO DE COMANDO COM BLINDAGEM NÃO HIGROSCÓPICA, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 2 X 2,5MM² | UN. | 220 | 5.97 | 1313.4
01.31 | 2.5.2.4.3 | M100901050 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | UN. | 160 | 8.28 | 1324.8
01.32 | 2.5.2.3.3 | 948 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 10MM² | UN. | 340 | 17.84 | 6065.6
01.33 | 2.5.2.3.5 | 925 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 25MM² | UN. | 80 | 23.19 | 1855.2
01.34 | 2.2.2.3.3 | 994 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 6MM² | UN. | 28 | 3.08 | 86.24
01.35 | 2.5.2.4.17 | M999999013 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 X 0,3M | UN. | 12 | 262.35 | 3148.2
01.36 | 2.5.2.4.18 | M999999014 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 X 0,5M | UN. | 19 | 315.36 | 5991.84
01.37 | 2.5.2.2.17 | 1062 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO | UN. | 5 | 50.74 | 253.7
01.38 | 2.5.1.19.2 | 10953 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 3/16" L = 0,30M | UN. | 5 | 4.09 | 20.45
01.39 | 2.2.2.1.8 | 3304 | CARTUCHO AMPACT VERMELHO 6 | UN. | 12 | 12.21 | 146.52
01.40 | 2.5.1.10.1 | M012902001 | CCIAW FOFO DN 200 110,000 KG | UN. | 10 | 4181.37 | 41813.7
01.41 | 2.5.2.3.22 | M999990026 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 12,5CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | UN. | 1 | 13451.8 | 13451.8
01.42 | 2.4.2.3.22 | M999999023 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 2CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | UN. | 2 | 5936.05 | 11872.1
01.43 | 2.3.2.3.20 | M999990025 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 5CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | UN. | 2 | 11760.12 | 23520.24
01.44 | 2.5.2.1.8 | M101150001 | CHAPA ESTAI 76MM | UN. | 8 | 6.3 | 50.4
01.45 | 2.5.2.1.9 | 5047 | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSÃO 15KV - 100A - 10KA | UN. | 6 | 180.88 | 1085.28
01.46 | 2.5.1.20.3 | M101350010 | CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA, Ø 3/8'' L=80 - KG/M=0,56 | UN. | 20 | 4.25 | 85
01.47 | 2.5.2.3.11 | 2559 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO C DN 3/4" | UN. | 26 | 6.1 | 158.6
01.48 | 2.5.2.3.10 | 2565 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | UN. | 10 | 5.7 | 57
01.49 | 2.5.2.3.9 | 12021 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | UN. | 5 | 5.06 | 25.3
01.50 | 2.5.2.3.8 | 2593 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | UN. | 20 | 6.15 | 123
01.51 | 2.5.2.1.10 | 1562 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO- ESTRIBO | UN. | 60 | 6.51 | 390.6
01.52 | 2.5.2.2.10 | M999999029 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10-95/1,5-10MM² | UN. | 5 | 6.16 | 30.8
01.53 | 2.5.2.2.9 | M999999030 | CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) | UN. | 20 | 32.73 | 654.6
01.54 | 2.5.2.4.15 | 1595 | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN. | 20 | 11.41 | 228.2
01.55 | 2.5.2.1.12 | M101650010 | CORDOALHA DE AÇO ZINCADO 6,4MM | UN. | 160 | 5.4 | 864
01.56 | 2.5.2.1.13 | M101700020 | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T | UN. | 6 | 100.8 | 604.8
01.57 | 2.5.2.4.13 | 1875 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | UN. | 15 | 4.53 | 67.95
01.58 | 2.5.2.4.9 | 1884 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | UN. | 10 | 2.93 | 29.3
01.59 | 3.4.1.1.3 | 2196 | CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 9 | 139.98 | 1259.82
01.60 | 5.2.1.3 | 2145 | CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 1 | 352.65 | 352.65
01.61 | 2.2.1.4.2 | 2067 | CURVA FOFO 90 GR C/BOLSAS JGS DN 80 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 3 | 115.75 | 347.25
01.62 | 3.4.1.1.2 | 2206 | CURVA FOFO22 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 7 | 148.05 | 1036.35
01.63 | 5.2.1.2 | 2207 | CURVA FOFO22 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 1 | 332.32 | 332.32
01.64 | 3.5.1.1.2 | 2052 | CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 7 | 161.52 | 1130.64
01.65 | 2.4.1.4.1 | 2053 | CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 4 | 238.32 | 953.28
01.66 | 2.5.1.4.1 | 2054 | CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 1 | 364.3 | 364.3
01.67 | 5.1.4.1 | 2019 | CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 150 | PC | 1 | 247.68 | 247.68
01.68 | 5.1.4.2 | 2186 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 100 | PC | 1 | 328.81 | 328.81
01.69 | 5.1.4.3 | 1972 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 150 | PC | 2 | 575.47 | 1150.94
01.70 | 5.3.3.1 | 2187 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 | PC | 6 | 803.83 | 4822.98
01.71 | 2.5.1.4.2 | 2333 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 12 | 172.28 | 2067.36
01.72 | 2.4.1.4.3 | 2068 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 4 | 229.62 | 918.48
01.73 | 2.5.1.4.3 | 2332 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 2 | 436.1 | 872.2
01.74 | 2.5.1.5.3 | 2267 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 100 | UN. | 3 | 166.9 | 500.7
01.75 | 2.5.1.5.2 | 2177 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 | UN. | 6 | 134.59 | 807.54
01.76 | 1.5.2.4.1 | 1964 | CURVA PVC 45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | UN. | 334 | 10.08 | 3366.72
01.77 | 1.5.2.5.1 | 1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN. | 391 | 14.3 | 5591.3
01.78 | 2.5.1.18.1 | 1959 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UN. | 5 | 8.48 | 42.4
01.79 | 2.5.2.4.7 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | UN. | 50 | 9.06 | 453
01.80 | 2.5.2.4.11 | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | UN. | 59 | 16.77 | 989.43
01.81 | 2.5.2.4.4 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | UN. | 132 | 5.97 | 788.04
01.82 | 2.5.2.1.14 | 2689 | ELETRODUTO PVC 20MM | UN. | 9 | 1.22 | 10.98
01.83 | 2.2.2.1.14 | M999999047 | ESPAÇADOR CONC.LD P/ CRUZETA | UN. | 4 | 20.67 | 82.68
01.84 | 2.5.2.3.19 | 10889 | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | UN. | 10 | 627.12 | 6271.2
01.85 | 5.1.5.2 | 2839 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 | PC | 2 | 660.53 | 1321.06
01.86 | 5.1.5.1 | 2838 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16/25 DN 100 | PC | 1 | 456.28 | 456.28
01.87 | 2.5.2.1.15 | 841 | FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG | UN. | 50.77 | 18.33 | 930.61
01.88 | 2.5.2.3.2 | 1021 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1/KV 4MM² | UN. | 1190 | 2.47 | 2939.3
01.89 | 2.5.2.4.1 | 1022 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | UN. | 1000 | 1.49 | 1490
01.90 | 2.5.2.1.16 | 407 | FITA DE PROTEÇÃO 1 X 10MM | UN. | 6.64 | 25.02 | 166.13
01.91 | 2.5.1.5.6 | 3183 | FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 100 | UN. | 5 | 79.92 | 399.6
01.92 | 2.3.2.1.15 | 402 | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | UN. | 6 | 5.25 | 31.5
01.93 | 2.4.2.3.21 | M999999143 | GERADOR TRIFÁSICO 13/11,7KVA (INTERMITENTE/CONTINUA)IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V | UN. | 2 | 14849.95 | 29699.9
01.94 | 2.3.2.3.19 | M999999144 | GERADOR TRIFÁSICO 20/18KVA (INTERMITENTE/CONTINUA)IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V | UN. | 2 | 36005.77 | 72011.54
01.95 | 2.5.2.3.21 | M999999062 | GERADOR TRIFÁSICO 40/37KVA (INTERMITENTE/CONTINUA)IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V | UN. | 1 | 50875 | 50875
01.96 | 2.3.2.1.16 | M999999065 | GRAMPO DE LINHA VIVA | UN. | 6 | 16.37 | 98.22
01.97 | 2.5.2.4.16 | 3373 | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 1200MM | UN. | 10 | 29.23 | 292.3
01.98 | 2.3.2.2.19 | 3378 | HASTE DE AÇO COBREADO 16X 2400MM | UN. | 49 | 43.99 | 2155.51
01.99 | 2.5.2.1.17 | 3383 | HASTE DE ANCORA 16X2400MM | UN. | 8 | 24.39 | 195.12
01.100 | 2.5.1.13.1 | 3385 | HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ ROSCAS L=1,0M D = 1 1/8 | UN. | 28.48 | 1261 | 35913.28
01.101 | 2.5.2.4.24 | 3391 | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | UN. | 8 | 29.09 | 232.72
01.102 | 2.5.2.4.30 | 12006 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | UN. | 11 | 29.32 | 322.52
01.103 | 2.5.2.2.4 | 3398 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | UN. | 27 | 4.01 | 108.27
01.104 | 2.5.2.1.20 | 3406 | ISOLADOR TIPO PINO 15KV | UN. | 18 | 12.98 | 233.64
01.105 | 2.5.1.8.1 | 3720 | JDTA10 DN 100 21,000 KG | UN. | 6 | 130.69 | 784.14
01.106 | 2.4.1.8.1 | 3719 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 | UN. | 4 | 128.51 | 514.04
01.107 | 5.2.1.4 | M010910013 | K JGS FOFO DN 200 13,600 KG | PC | 1 | 119.7 | 119.7
01.108 | 2.5.2.4.28 | 3755 | LÂMPADA MISTA 160W 220V | UN. | 16 | 12.04 | 192.64
01.109 | 2.5.2.4.23 | 12216 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | UN. | 8 | 33.15 | 265.2
01.110 | 2.5.2.4.22 | 13382 | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | UN. | 8 | 144.63 | 1157.04
01.111 | 3.5.3.1.1 | 3942 | LUVA C/BOLSAS FOFO JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 13 | 154.44 | 2007.72
01.112 | 5.2.4.1.1 | 3944 | LUVA C/BOLSAS FOFO JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PC | 6 | 298.42 | 1790.52
01.113 | 2.5.2.4.12 | 1893 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" | UN. | 60 | 2.93 | 175.8
01.114 | 2.5.2.4.8 | 1892 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | UN. | 100 | 1.39 | 139
01.115 | 2.5.2.4.5 | 1891 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | UN. | 200 | 1.1 | 220
01.116 | 2.5.1.13.2 | 4007 | MANCAL INTERMEDIARIO FOFO MOD 01 P/ HASTE PROLONGAMENTO D =1 1/8 8,500 KG | UN. | 17 | 1851.23 | 31470.91
01.117 | 2.5.2.3.24 | I0980 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 10KA | UN. | 35 | 7.49 | 262.15
01.118 | 2.5.2.3.25 | I1005 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 10KA | UN. | 5 | 59.7 | 298.5
01.119 | 2.3.2.2.16 | I1011 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 10KA | UN. | 5 | 59.7 | 298.5
01.120 | 2.5.2.2.22 | M999999081 | MURETA DE ALVENARIA PARA MONTAGEM DO QUADRO DE MEDIÇÃO | UN. | 5 | 421.35 | 2106.75
01.121 | 2.5.2.1.21 | 4276 | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 12KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | UN. | 6 | 161.53 | 969.18
01.122 | 2.5.1.6.2 | 4277 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 80 | UN. | 1040 | 3.46 | 3598.4
01.123 | 5.3.4.1 | 4279 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 PN-25 100 | PC | 128 | 6.54 | 837.12
01.124 | 2.5.2.2.15 | 441 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM | UN. | 10 | 2.58 | 25.8
01.125 | 2.5.2.1.22 | 431 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 200MM | UN. | 29 | 3.37 | 97.73
01.126 | 2.5.2.1.23 | 432 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | UN. | 26 | 3.98 | 103.48
01.127 | 2.2.2.1.23 | 433 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 350MM | UN. | 8 | 5.75 | 46
01.128 | 2.5.2.2.6 | M103150040 | PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM | UN. | 10 | 2.23 | 22.3
01.129 | 2.5.2.2.5 | M103150070 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 200MM | UN. | 5 | 2.78 | 13.9
01.130 | 2.5.1.14.1 | 4522 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES FOFO MOD PMS-01 P/ REGISTROS CHATO E C/CUNHA BORRACHA DN 50 A 300, P/ | UN. | 10 | 6231.62 | 62316.2
01.131 | 2.5.2.1.24 | 444 | PINO RETO 15KV - -P/ISOL.PILAR | UN. | 18 | 7 | 126
01.132 | 2.5.2.1.25 | 13255 | PLACA DE CONCRETO ESTAI 400 F22MM | UN. | 10 | 38.5 | 385
01.133 | 2.5.2.2.8 | M103350230 | PORCA Ø16MM GALVANIZADA | UN. | 5 | 1.23 | 6.15
01.134 | 2.2.2.1.26 | M103350120 | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | UN. | 8 | 1.26 | 10.08
01.135 | 2.2.2.1.27 | M103400270 | POSTE DE CONCRETO DT 11/400KGF | UN. | 1 | 752.4 | 752.4
01.136 | 2.5.2.1.26 | M103400290 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600KGF | UN. | 2 | 927 | 1854
01.137 | 2.5.2.2.1 | M103400130 | POSTE DE CONCRETO DT 7/200KG | UN. | 5 | 296.99 | 1484.95
01.138 | 2.3.2.1.23 | M103400190 | POSTE DE CONCRETO DT 9/200KGF | UN. | 1 | 383.41 | 383.41
01.139 | 2.4.2.1.19 | M103400210 | POSTE DE CONCRETO DT 9/400KGF | UN. | 1 | 558 | 558
01.140 | 2.5.2.4.19 | M999999090 | POSTE TELECÔNICO DE AÇO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA DE 8M,DE ENGASTAR | UN. | 8 | 703.87 | 5630.96
01.141 | 2.5.2.3.20 | M103650170 | QUADRO DE COMANDO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | UN. | 5 | 7035.75 | 35178.75
01.142 | 2.5.2.3.23 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 10KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | UN. | 10 | 155.44 | 1554.4
01.143 | 2.5.1.9.2 | M012201041 | RCFC10 FOFO DN 100 37,000 KG | UN. | 11 | 504 | 5544
01.144 | 5.2.4.3.1 | M012201033 | RCFC10 FOFO DN 50 13,000 KG | PC | 19 | 327.6 | 6224.4
01.145 | 2.5.1.9.1 | M012201037 | RCFC10 FOFO DN 80 26,000 KG | UN. | 9 | 426.3 | 3836.7
01.146 | 2.5.2.4.25 | 1082 | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | UN. | 8 | 90.79 | 726.32
01.147 | 2.5.1.19.1 | 11677 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50 | UN. | 5 | 25.9 | 129.5
01.148 | 2.5.2.4.21 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | UN. | 8 | 23.85 | 190.8
01.149 | 1.5.2.2.1 | 6106 | SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM | UN. | 527 | 17.82 | 9391.14
01.150 | 1.5.2.2.2 | 6107 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 200X100MM | UN. | 31 | 29.43 | 912.33
01.151 | 2.5.2.4.27 | M999999097 | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTAÇÃO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOS | UN. | 5 | 4637.49 | 23187.45
01.152 | 3.5.3.2.1 | M011301005 | T JGSF10 FOFO DN 100 X 50 16,600 KG | PC | 13 | 180.6 | 2347.8
01.153 | 5.2.4.2.1 | M011301017 | T JGSF10 FOFO DN 200 X 50 30,100 KG | PC | 6 | 424.2 | 2545.2
01.154 | 2.1.1.15.1 | M020200005 | T PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 150 | UN. | 156.9 | 42.15 | 6613.34
01.155 | 2.5.1.21.1 | 21088 | TAMPAO FOFO ARTICULADO 57KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC | UN. | 173 | 171.91 | 29740.43
01.156 | 2.5.1.5.5 | 6722 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X100 | UN. | 6 | 228.26 | 1369.56
01.157 | 2.5.1.5.4 | 6788 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100X80 | UN. | 11 | 369.34 | 4062.74
01.158 | 2.5.1.1.1 | M010501013 | TFL10 FOFO DN 80 X 2,00 35,800 KG | UN. | 2 | 578.74 | 1157.48
01.159 | 2.4.1.1.1 | M010501017 | TFL10 FOFO DN 80 X 2,50 42,750 KG | UN. | 2 | 691.1 | 1382.2
01.160 | 2.2.1.1.2 | M010501021 | TFL10 FOFO DN 80 X 3,00 49,700 KG | UN. | 2 | 803.45 | 1606.9
01.161 | 2.4.1.1.2 | M010501033 | TFL10 FOFO DN 80 X 4,50 70,550 KG | UN. | 2 | 1140.51 | 2281.02
01.162 | 2.4.1.3.1 | M010701001 | TFP10 FOFO DN 80 X 0,50 10,950 KG | UN. | 4 | 177.02 | 708.08
01.163 | 2.2.1.3.2 | M010701005 | TFP10 FOFO DN 80 X 1,00 17,900 KG | UN. | 3 | 289.37 | 868.11
01.164 | 2.4.1.3.2 | M010701009 | TFP10 FOFO DN 80 X 1,50 24,850 KG | UN. | 2 | 401.73 | 803.46
01.165 | 2.3.1.2.1 | M010701025 | TFP10 FOFO DN 80 X 3,50 52,650 KG | UN. | 3 | 851.14 | 2553.42
01.166 | 2.5.1.3.1 | M010701029 | TFP10 FOFO DN 80 X 4,00 59,600 KG | UN. | 2 | 963.49 | 1926.98
01.167 | 2.4.1.3.3 | M010701033 | TFP10 FOFO DN 80 X 4,50 66,550 KG | UN. | 1 | 1077.46 | 1077.46
01.168 | 2.5.1.5.1 | 7456 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 100 | UN. | 5 | 549.8 | 2749
01.169 | 2.5.2.4.31 | M104500001 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | UN. | 16 | 9.9 | 158.4
01.170 | 2.1.2.1.32 | 12076 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 15KVA 13.8KV-380/220V | UN. | 1 | 3186 | 3186
01.171 | 2.5.2.1.27 | 7610 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 30KVA 13.8KV-380/220V | UN. | 1 | 3851.5 | 3851.5
01.172 | 2.5.1.20.4 | 21146 | TUBO COM PONTAS Ø 1'' SCH40 - KG/M=2,61 | M | 1.7 | 25.75 | 43.78
01.173 | 2.1.1.3.2 | 9326 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L = 2,00M | UN. | 1 | 3187.8 | 3187.8
01.174 | 2.5.1.3.2 | 9292 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 100 L = 2,00M | UN. | 5 | 663.52 | 3317.6
01.175 | 5.1.2.2 | 9276 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L = 1,00M | PC | 1 | 519.79 | 519.79
01.176 | 5.3.2.1 | 9526 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | PC | 6 | 3238.51 | 19431.06
01.177 | 2.5.1.1.4 | 8728 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 4,00M | UN. | 18 | 1698.16 | 30566.88
01.178 | 5.1.1.1 | 8984 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 1,50M | PC | 1 | 1020.78 | 1020.78
01.179 | 5.3.1.1 | 8595 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | PC | 6 | 3594.42 | 21566.52
01.180 | 4.1.1.1.2 | 9769 | TUBO FOFO CLASSE K-7 JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | M | 165.66 | 252.25 | 41787.74
01.181 | 4.1.1.1.1 | 9784 | TUBO FOFO CLASSE K-9 JGS DN 100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA 15,200 KG | M | 147.52 | 204.27 | 30133.91
01.182 | 2.4.1.2.1 | 8177 | TUBO FOFO FLANGE E BOLSA JGS TFB PN-10/16 DN 150 L = 1,00M INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 3 | 695.3 | 2085.9
01.183 | 2.5.1.2.1 | 8130 | TUBO FOFO FLANGE E BOLSA JGS TFB PN-10/16 DN 200 L = 1,00M INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 1 | 932.16 | 932.16
01.184 | 3.5.1.2.1 | 9825 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | M | 3467.05 | 24.61 | 85324.1
01.185 | 2.4.1.15.1 | 9828 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | M | 171.6 | 49.98 | 8576.57
01.186 | 2.5.1.15.1 | 9829 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM | M | 891.61 | 85.05 | 75831.43
01.187 | 2.5.1.16.1 | 9819 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 657.7 | 34.76 | 22861.65
01.188 | 2.4.1.16.1 | 9818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 7461.85 | 22.49 | 167817.01
01.189 | 1.5.3.1.1 | SI00009817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 3348 | 10.73 | 35924.04
01.190 | 2.5.1.17.1 | 9838 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 14.31 | 4.78 | 68.4
01.191 | 2.5.1.20.5 | 13124 | TUBO RECORTADO CONF. DESENHO, Ø 1 1/2'' SCH40 - L=300 - KG/M=3,88 | M | 1.5 | 41.48 | 62.22
01.192 | 2.4.1.12.1 | 10064 | VALVULA FLAP FOFO PN 10 DN 150 | UN. | 3 | 15743.98 | 47231.94
01.193 | 2.5.1.12.1 | 9989 | VALVULA FLAP FOFO PN 10 DN 200 | UN. | 1 | 18406.71 | 18406.71
01.194 | 2.5.1.11.1 | 10343 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 100 | UN. | 6 | 727.39 | 4364.34
01.195 | 2.2.1.11.1 | M013014005 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 75 | UN. | 2 | 766.5 | 1533
01.196 | 2.4.1.11.1 | 10311 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 80 | UN. | 2 | 579.49 | 1158.98
01.197 | 3.5.2.3.2 | 10438 | VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 | PC | 6 | 257.71 | 1546.26
01.198 | 2.5.1.20.2 | 10965 | VIGA "C" PADRÃO MERICANO, 76,2X35,81 KG/M=6,10, CONFORME DETALHE EM PROJETO | UN. | 4.4 | 40.58 | 178.55
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 1487217.54