## RES
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TASSO FRAGOSO - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL (R$)
01.01 |  |  | SERVIÇOS |  |  | 4515570.71
02.01 |  |  | MATERIAIS |  |  | 1172735.69
|  |  | TOTAL |  |  | 5688306.4

## SERV
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TASSO FRAGOSO - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE SERVIÇOS | [5 empty] | BDI = 30%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | 01.00 |  | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | 01.00 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 8 | 33232.13 | 265857.04
01.02 | 01.01 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 20384 | 20384
01.03 | 01.02 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 | 26440.28 | 26440.28
01.04 | 01.03 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 20384 | 20384
01.05 | 01.04 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 | 205.78 | 9877.44
01.06 | 01.05 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 8 | 4932.9 | 39463.2
02.00 | 02.00 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTO
02.01 | 02.01 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 18406.5 | 0.77 | 14173.01
02.02 | 02.02 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 18406.5 | 3.45 | 63502.43
02.03 | 02.03 | 0302100101 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 3681.3 | 4.62 | 17007.61
02.04 | 02.04 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 36813 | 1.43 | 52642.59
02.05 | 02.05 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 185 | 18.3 | 3385.5
02.06 | 02.06 | 0301040000 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 370 | 0.73 | 270.1
02.07 | 02.07 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 14.4 | 70.95 | 1021.68
02.08 | 02.08 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 18 | 80.33 | 1445.94
02.09 |  | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 786.22 | 19.23 | 15119.01
02.10 | 02.09 | 0502040000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 786.22 | 23.34 | 18350.37
02.11 | 02.10 | 0502070000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 471.73 | 25.94 | 12236.68
02.12 | 02.11 | 0502100000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 314.49 | 30.32 | 9535.34
02.13 | 02.12 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 7075.97 | 2.99 | 21157.15
02.14 | 02.13 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 4245.58 | 3.5 | 14859.53
02.15 | 02.14 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 2830.39 | 4.2 | 11887.64
02.16 | 02.15 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 2475.83 | 5.04 | 12478.18
02.17 | 02.16 | 0502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 1485.5 | 5.92 | 8794.16
02.18 | 02.17 | 0502550000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 990.33 | 8.22 | 8140.51
02.19 | 02.18 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 275.47 | 41.24 | 11360.38
02.20 | 02.19 | 0502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 165.28 | 59.36 | 9811.02
02.21 | 02.20 | 0502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 110.19 | 77.42 | 8530.91
02.22 | 02.21 | 0502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 219.72 | 105.33 | 23143.11
02.23 | 02.22 | 0502760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 131.83 | 114.75 | 15127.49
02.24 | 02.23 | 0502790000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 87.89 | 125.19 | 11002.95
02.25 | 02.27 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 15724.38 | 6.49 | 102051.23
02.26 | 02.28 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 3668.61 | 38 | 139407.18
02.27 | 02.29 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 725.32 | 32.76 | 23761.48
02.28 | 02.30 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1548.11 | 38.6 | 59757.05
02.29 | 02.31 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 1188.46 | 2.11 | 2507.65
02.30 | 02.32 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 5941.99 | 1.91 | 11349.2
02.31 | 02.34 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 1188.46 | 2.99 | 3553.5
02.32 | 02.35 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 5941.99 | 0.75 | 4456.49
02.33 | 02.37 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 4753.84 | 0.62 | 2947.38
02.34 | 02.38 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 23767.96 | 0.47 | 11170.94
02.35 | 02.46 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 16162 | 1.29 | 20848.98
02.36 | 02.47 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 1996.5 | 1.37 | 2735.21
02.37 | 02.48 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 248 | 1.46 | 362.08
02.38 | 02.50 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 18406.5 | 0.12 | 2208.78
02.39 | 02.52 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 73626 | 0.01 | 736.26
02.40 | 02.53 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 2851.04 | 72.02 | 205331.9
02.41 | 02.54 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 1221.87 | 39.4 | 48141.68
02.42 | 02.55 | 0702010000 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 11719.19 | 26.48 | 310324.15
02.43 | 02.56 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 6015.41 | 4.08 | 24542.87
02.44 | 02.58 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 166 | 14.82 | 2460.12
02.45 | 02.59 | 0801040000 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 104.05 | 2.96 | 307.99
02.46 | 02.60 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 5 | 996.01 | 4980.05
02.47 | 02.61 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 27 | 509.69 | 13761.63
02.48 | 02.62 | 1002010000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,30X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM, S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | UN | 9 | 1121.9 | 10097.1
02.49 | 02.64 | 1002430000 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/CABECOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, P/ LINHA C/150MM<=DN<=200MM, S/ FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRM TIPO III) DP1002-10 | UN | 2 | 536.09 | 1072.18
02.50 | 02.79 | 0401130000 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 712 | 3.42 | 2435.04
02.51 | 02.65 | 2101010000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | M | 128.16 | 50.23 | 6437.48
02.52 | 02.66 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 1708.8 | 45.06 | 76998.53
02.53 | 02.67 | 2101040000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.CONCRETO, DN 100MM, S/FORN.MATERIAL HIDRAULICO | M | 1281.6 | 56.86 | 72871.78
02.54 | 02.68 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 1153.44 | 20.76 | 23945.41
02.55 | 02.69 | 1003280000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0, 60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 356 | 80.24 | 28565.44
02.56 | 02.70 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 356 | 152.3 | 54218.8
02.57 | 02.71 | 2101370000 | TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT. | UN | 712 | 1.57 | 1117.84
02.58 | 02.74 | 1401130000 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 932.84 | 3.5 | 3264.94
02.59 | 02.75 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 7613.41 | 4.58 | 34869.42
02.60 | 02.76 | 1401310000 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 1934.4 | 8.62 | 16674.53
02.61 | 02.77 | 1401160001 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1865.67 | 7.68 | 14328.35
02.62 | 02.79 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 7613.41 | 16.78 | 127753.02
02.63 | 02.80 | 1402290000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. MISTURA AREIA ASFALTO USINADO A FRIO, EM BETONEIRA | M3 | 116.06 | 447.75 | 51965.87
02.64 | 02.81 | 1402110001 | RECOMPOSICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1865.67 | 29.11 | 54309.65
02.65 | 02.82 | 1208010000 | EXEC. DE "TUNNEL LINER" EM "BA" C/ DN="1,40M, INCL. PROJETO EXECUTIVO , SONDAGEM E FORNEC. DE MAT. EXCETO POCOS DE SERVICO | UN | 19.9 | 3130.4 | 62294.96
02.66 | 02.83 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 108 | 268.71 | 29020.68
02.67 | 02.84 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 64.8 | 1002.69 | 64974.31
02.68 | 02.85 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 21.6 | 1595.06 | 34453.3
02.69 | 02.86 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 21.6 | 2320.4 | 50120.64
02.70 | 02.87 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 216 | 341.87 | 73843.92
02.71 | 02.88 | 1005010150 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 150MM | UN | 46 | 665.35 | 30606.1
02.72 | 02.90 | 0203190000 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 12365 | 0.72 | 8902.8
03.00 | 03.00 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
03.01 | 03.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 399.3 | 0.78 | 311.45
03.02 | 03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 399.3 | 0.33 | 131.77
03.04 | 03.04 | 5505020000 | TAPUMES DE CHAPA COMPENSADA OU TABUA | M2 | 86.81 | 17.06 | 1480.98
03.05 | 03.05 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 112 | 12.36 | 1384.32
03.06 | 03.06 | 0503040000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 67.2 | 15.15 | 1018.08
03.07 | 03.07 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 22.4 | 17.94 | 401.86
03.08 | 03.08 | 0503100000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 22.4 | 20.71 | 463.9
03.09 | 03.09 | 0503130000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 17.28 | 16.51 | 285.29
03.10 | 03.10 | 0503160000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 10.37 | 19.28 | 199.93
03.11 | 03.11 | 0503190000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 3.46 | 22.09 | 76.43
03.12 | 03.12 | 0503220000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 3.46 | 24.86 | 86.02
03.13 | 03.13 | 0503250000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 35.09 | 21.65 | 759.7
03.14 | 03.14 | 0503280000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 21.05 | 24.91 | 524.36
03.15 | 03.15 | 0503310000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 7.02 | 27.46 | 192.77
03.16 | 03.16 | 0503340000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50M | M3 | 7.02 | 29.26 | 205.41
03.17 | 03.17 | 0503610000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 0.39 | 37.51 | 14.63
03.18 | 03.18 | 0503640000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 0.23 | 53.96 | 12.41
03.19 | 03.19 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 0.08 | 70.42 | 5.63
03.20 | 03.20 | 0503700000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 0.08 | 86.87 | 6.95
03.21 | 03.21 | 0503730000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 0.17 | 30.8 | 5.24
03.22 | 03.22 | 0503760000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 0.1 | 48.32 | 4.83
03.23 | 03.23 | 0503790000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 0.03 | 65.78 | 1.97
03.24 | 03.24 | 0503820000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 0.03 | 83.49 | 2.5
03.25 | 03.26 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 2.88 | 32.76 | 94.35
03.26 | 03.27 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 137.46 | 6.49 | 892.12
03.27 | 03.28 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 1.33 | 2.11 | 2.81
03.28 | 03.29 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 272.36 | 1.91 | 520.21
03.29 | 03.30 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 84.22 | 3.87 | 325.93
03.30 | 03.31 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 1.33 | 2.99 | 3.98
03.31 | 03.32 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 272.36 | 0.75 | 204.27
03.32 | 03.33 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 84.22 | 1.04 | 87.59
03.33 | 03.34 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 5.32 | 0.62 | 3.3
03.34 | 03.35 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 1089.44 | 0.47 | 512.04
03.35 | 03.36 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 336.88 | 3.69 | 1243.09
03.36 | 03.45 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 25 | 1.46 | 36.5
03.37 | 03.48 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 25 | 0.03 | 0.75
03.38 | 03.50 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 100 | 0.01 | 1
03.39 | 03.51 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 75.33 | 72.02 | 5425.27
03.40 | 03.52 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 75.33 | 39.4 | 2968
03.41 | 03.53 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 0.5 | 454.26 | 227.13
03.42 | 03.54 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 37.4 | 537.41 | 20099.13
03.43 | 03.55 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.5 | 340.47 | 510.71
03.44 | 03.56 | 0909160000 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 93.68 | 86.09 | 8064.91
03.45 | 03.57 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 52.32 | 63.56 | 3325.46
03.46 | 03.58 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 15.9 | 24.78 | 394
03.47 | 03.59 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 2447 | 7.71 | 18866.37
03.48 | 03.60 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 80 | 8.68 | 694.4
03.49 | 03.62 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 15.44 | 2.11 | 32.58
03.50 | 03.63 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 118.5 | 6.49 | 769.07
03.51 | 03.64 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 4 | 509.69 | 2038.76
03.52 | 03.65 | 0503670000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 56 | 70.42 | 3943.52
03.53 | 03.67 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 0.3 | 180.38 | 54.11
03.54 | 03.68 | 1106030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA , P/BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 1 | 449.87 | 449.87
03.55 | 03.69 | 1102130000 | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES C-1, MF, REJUNT. C/ ARGAMASSA, DN = 500 MM. | M | 6 | 51.03 | 306.18
03.56 | 03.71 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 2 | 1002.69 | 2005.38
03.57 | 03.72 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 2 | 341.87 | 683.74
04.00 | 04.00 |  | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
04.01 | 04.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 36750 | 0.78 | 28665
04.02 | 04.02 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 3.68 | 306.53 | 1128.03
04.03 | 04.04 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 607.11 | 2.99 | 1815.26
04.04 | 04.05 | 0503130000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 41.19 | 16.51 | 680.05
04.05 | 04.06 | 0503250000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 15.45 | 21.65 | 334.49
04.06 | 04.07 | 0503610000 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 16.43 | 37.51 | 616.29
04.07 | 04.08 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 584.03 | 6.49 | 3790.35
04.08 | 04.09 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 23.08 | 32.76 | 756.1
04.09 | 04.10 | 0504070000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 73.07 | 38.6 | 2820.5
04.10 | 04.11 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 7426.67 | 2.73 | 20274.81
04.11 | 04.12 | 0506190000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 22061.05 | 3.6 | 79419.78
04.12 | 04.13 | 0506280000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 13261.65 | 8.67 | 114978.51
04.13 | 04.14 | 0506370000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60, 01 ATE 100M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA, P/EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/USO COMBINADO DE EXPL.E ESCARIFICACAO PESADA, CONF.CLASSIF.DNER | M3 | 4810.11 | 17.72 | 85235.15
04.14 | 04.15 | 0506490000 | COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 21354.1 | 1.56 | 33312.4
04.15 | 04.16 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 7426.67 | 2.73 | 20274.81
04.16 | 04.17 | 0507010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 21354.1 | 5.2 | 111041.32
04.17 | 04.18 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 25624.92 | 1.91 | 48943.6
04.18 | 04.19 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 15963.41 | 1.91 | 30490.11
04.19 | 04.20 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 5791.85 | 2.11 | 12220.8
04.20 | 04.21 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 18.54 | 3.87 | 71.75
04.21 | 04.22 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 15963.41 | 0.75 | 11972.56
04.22 | 04.23 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 5791.85 | 2.99 | 17317.63
04.23 | 04.24 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 18.54 | 1.04 | 19.28
04.24 | 04.25 | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 179374.44 | 0.47 | 84305.99
04.25 | 04.26 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 63853.64 | 0.47 | 30011.21
04.26 | 04.27 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 23167.4 | 0.62 | 14363.79
04.27 | 04.28 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 74.16 | 3.69 | 273.65
04.28 | 04.29 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 420.56 | 6.44 | 2708.41
04.29 | 04.31 | 1201160001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 300MM | M | 31.2 | 8.27 | 258.02
04.30 | 04.32 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 355 | 1.29 | 457.95
04.31 | 04.33 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 183.04 | 1.37 | 250.76
04.32 | 04.36 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 9.66 | 31.73 | 306.51
04.33 | 04.37 | 1301011000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM | M | 538.04 | 0.03 | 16.14
04.34 | 04.38 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 38.64 | 0.53 | 20.48
04.35 | 04.39 | 1304010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 2152.16 | 0.01 | 21.52
04.36 | 04.40 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 74.55 | 4.08 | 304.16
04.37 | 04.41 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.4 | 996.01 | 398.4
04.38 | 04.42 | 1003040000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 80 X 0, 80M, H<=1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02 | UN | 8 | 718.9 | 5751.2
04.39 | 04.43 | 1003040000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 80 X 0, 80M, H<=1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02 | UN | 2 | 718.9 | 1437.8
04.40 | 04.44 | 1003040000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 80 X 0, 80M, H<=1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02 | UN | 12 | 718.9 | 8626.8
04.41 | 04.46 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 16 | 509.69 | 8155.04
04.42 | 04.47 | 0901130000 | CONCRETO FCK=15MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 3.35 | 448.07 | 1501.03
04.43 | 04.48 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 1.2 | 454.26 | 545.11
04.44 | 04.49 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 12.29 | 537.41 | 6604.77
04.45 | 04.50 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 2.19 | 340.47 | 745.63
04.46 | 04.51 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 2.89 | 340.47 | 983.96
04.47 | 04.52 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 782.01 | 7.71 | 6029.3
04.48 | 04.53 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 86.1 | 63.56 | 5472.52
04.49 | 04.54 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 1567.7 | 72.54 | 113720.96
04.50 | 04.55 | 1890010000 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 98.9 | 67.18 | 6644.1
04.51 | 04.57 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 1.44 | 180.38 | 259.75
04.52 | 04.58 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 4 | 14.82 | 59.28
04.53 | 04.59 | 1105010000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=400MM (DP1105-01) | UN | 2 | 814.26 | 1628.52
04.54 | 04.60 | 1105030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 1 | 877.25 | 877.25
05.00 | 05.00 |  | EDIFICAÇÕES
05.01 | 05.01 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 10.64 | 2.61 | 27.77
05.02 | 05.02 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 2.52 | 12.36 | 31.15
05.03 | 05.03 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 2.52 | 259.4 | 653.69
05.04 | 05.04 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 2.52 | 53.25 | 134.19
05.05 | 05.05 | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 1.75 | 7.74 | 13.55
05.06 | 05.06 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.64 | 340.47 | 217.9
05.07 | 05.07 | 1500040103 | Cintas e pilarestes em concreto armado, inclus. forma, aco, escoramento e desforma | M3 | 0.37 | 1488.14 | 550.61
05.08 | 05.08 | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 14.96 | 96.08 | 1437.36
05.09 | 05.11 | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 34.27 | 29.51 | 1011.31
05.10 | 05.13 | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 5.2 | 54 | 280.8
05.11 | 05.14 | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 68.54 | 3.48 | 238.52
05.12 | 05.15 | 1504010102 | Chapisco teto cimento:areia 1:3 | M2 | 14.96 | 4.94 | 73.9
05.13 | 05.16 | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 61.47 | 15.47 | 950.94
05.14 | 05.17 | 1504080202 | Reboco teto cimento:areia:aditivo 1:6 | M2 | 14.96 | 17.77 | 265.84
05.15 | 05.18 | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 7.07 | 14.53 | 102.73
05.16 | 05.19 | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 7.07 | 27.17 | 192.09
05.17 | 05.20 | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 2.52 | 291.72 | 735.13
05.18 | 05.21 | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 5.04 | 13.86 | 69.85
05.19 | 05.22 | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 41.39 | 11.19 | 463.15
05.20 |  | 1507520000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 40.5 | 20.23 | 819.32
05.21 | 05.23 | 1506010000 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 14.96 | 72.36 | 1082.51
05.22 | 05.24 | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 8.75 | 7.03 | 61.51
05.23 | 05.25 | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 1 | 98.83 | 98.83
05.24 | 05.26 | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 2 | 89.36 | 178.72
05.25 | 05.27 | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 1 | 4.43 | 4.43
05.26 | 05.28 | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 3 | 16.86 | 50.58
06.00 | 06.00 |  | URBANIZAÇÃO
06.01 | 06.01 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 16 | 337.66 | 5402.56
06.02 | 06.02 | 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 6 | 354.46 | 2126.76
06.03 | 06.03 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 1100.98 | 43.9 | 48333.02
06.04 | 06.04 | 1803070000 | REVEST. PRIMARIO C/ BRITA S/ COMPACTACAO | M3 | 309 | 133.42 | 41226.78
06.05 | 06.05 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 11038.57 | 43.9 | 484593.22
06.06 | 06.06 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 11038.57 | 12.39 | 136767.88
06.07 | 06.07 | 1806070000 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 125 | 89.48 | 11185
06.08 | 06.08 | 1803040000 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTACAO | M3 | 463.5 | 58.94 | 27318.69
06.09 | 06.09 | 1106160000 | EXEC.DE VALETA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | M3 | 25 | 284.96 | 7124
06.10 | 06.10 | 1101040000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=300 MM | M |  | 29.07 | 0
06.11 | 06.11 | 1101070000 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=400 MM | M | 514.6 | 30.73 | 15813.66
06.12 | 06.13 | 1801040000 | PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES | M2 | 50 | 56.67 | 2833.5
07.00 | 07.00 |  | MONTAGENS E INSTALAÇÕES
07.01 | 07.01 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 6091.76 | 0.73 | 4446.98
07.02 | 07.02 | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 1 | 542.5 | 542.5
07.03 | 07.06 | 1901000104 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 15,01 ATE 50 CV | UN | 2 | 1321.16 | 2642.32
07.04 | 07.10 | 1790090104 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 45,01 ATE 100 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 | 1614.67 | 1614.67
07.05 | 07.14 | 1700010104 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 45,01 ATE 100 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAM., INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 | 5018.49 | 5018.49
07.06 | 07.15 | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 1 | 3250 | 3250
07.07 | 07.16 | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 1 | 7488 | 7488
07.08 | 07.17 | 1701001001 | REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO 13.8 KV, PARA CABO DE ALUMINIO COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | KM | 0.5 | 6659.21 | 3329.61
07.09 | 07.18 | 1700000001 | LIGACAO DE ENERGIA | UN | 1 | 3250 | 3250
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 4515570.71

## MAT
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TASSO FRAGOSO - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS | [5 empty] | BDI = 18%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
2.1.2.4.10 | EMBASA | M100040200 | ABRAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 1" COM BUCHA E ARRUELA | PÇ | 6 | 1.73 | 10.38
2.1.2.3.10 | EMBASA | M100040180 | ABRAÇADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 3/4" COM BUCHA E PARAFUSO | PÇ | 25 | 0.78 | 19.5
2.1.2.2.2 | SINAPI/JULHO-09 | 11272 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | PÇ | 10 | 2.63 | 26.3
2.1.2.1.2 | SINAPI/JULHO-09 | 427 | ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI 6,4MM | UN. | 4 | 3.32 | 13.28
1.1.3.3.1 | SINAPI/JULHO-09 | 303 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM | PÇ | 1068 | 2.07 | 2210.76
1.1.2.2.1 | SINAPI/JULHO-09 | 305 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM | PÇ | 2694 | 5.05 | 13604.7
1.1.1.2.2 | SINAPI/JULHO-09 | 306 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM | PÇ | 36 | 7.5 | 270
1.1.1.2.3 | SINAPI/JULHO-09 | 307 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 250MM | PÇ | 42 | 14.5 | 609
2.1.2.1.3 | SINAPI/JULHO-09 | 342 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG | KG | 1 | 9.3 | 9.3
2.1.2.4.29 | EMBASA | M102750002 | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | PÇ | 3 | 158.78 | 476.34
2.1.2.1.4 | EMBASA | 1095 | ARMAÇÃO SECUNDARIA 02 ESTRIBOS C/ HASTE | PÇ | 3 | 11.48 | 34.44
2.1.2.2.3 | EMBASA | 1094 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | PÇ | 1 | 5.92 | 5.92
2.1.1.7.2 | SINAPI/JULHO-09 | 486 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 | PÇ | 2 | 26.68 | 53.36
5.3.5.1 | SINAPI/JULHO-09 | 483 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 | PÇ | 59 | 45.7 | 2696.3
2.1.1.7.4 | SINAPI/JULHO-09 | 487 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 | PÇ | 4 | 89.77 | 359.08
2.1.1.7.1 | SINAPI/JULHO-09 | 485 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 | PÇ | 10 | 20.15 | 201.5
2.1.2.2.7 | SINAPI/JULHO-09 | 11267 | ARRUELA GALVANIZADA Ø16MM | PÇ | 1 | 0.92 | 0.92
2.1.2.1.7 | SINAPI/JULHO-09 | 379 | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | UN. | 67 | 1.04 | 69.68
2.1.1.16.3 | SINAPI/JULHO-09 | 547 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 3/8" - (3,79 KG/M) | M | 837.69 | 17.37 | 14550.68
2.1.2.4.20 | EMBASA | M100500100 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | PÇ | 1 | 8.09 | 8.09
2.1.1.17.1 | EMBASA | Z003000057 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=26,32 L/S HMT=27,10 M.C.A. POT=17,6CV) | CJ | 2 | 69920.98 | 139841.96
2.1.2.2.14 | EMBASA | M100850010 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 1 1/2" | PÇ | 1 | 20.7 | 20.7
2.1.2.1.8 | SINAPI/JULHO-09 | 11801 | CABO MULTIPLEX PARA REDE 3X1X16+16MM2 | M | 12 | 27.41 | 328.92
2.1.2.1.9 | SINAPI/JULHO-09 | 868 | CABO DE COBRE NU #25MM2 | KG | 5 | 9.96 | 49.8
2.1.2.2.21 | SINAPI/JULHO-09 | 862 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 10MM² | KG | 2 | 4.37 | 8.74
2.1.2.3.4 | SINAPI/JULHO-09 | 863 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 35MM² | KG | 2 | 12.78 | 25.56
2.1.2.4.26 | EMBASA | M100901440 | CABO DE COMANDO COM BLINDAGEM NÃO HIGROSCÓPICA, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 2 X 2,5MM² | M | 20 | 5.97 | 119.4
2.1.2.4.3 | SINAPI/JULHO-09 | 982 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 6MM² | M | 20 | 2.96 | 59.2
2.1.2.2.20 | SINAPI/JULHO-09 | 948 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 10MM² | PÇ | 40 | 17.84 | 713.6
2.1.2.3.3 | SINAPI/JULHO-09 | 866 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 35MM² | M | 20 | 40.63 | 812.6
2.1.2.4.17 | EMBASA | M999999013 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 X 0,3M | PÇ | 2 | 262.35 | 524.7
2.1.2.4.18 | EMBASA | M999999014 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 X 0,5M | PÇ | 3 | 315.36 | 946.08
2.1.1.16.2 | SINAPI/JULHO-09 | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/4" | KG | 3.09 | 3.69 | 11.4
2.1.1.17.5 | SINAPI/JULHO-09 | 10953 | CANTONEIRA DE ABAS DESIGUAIS, 89X64'X5/16'' L=1390 - KG/M=3,63 | PÇ | 1 | 4.09 | 4.09
2.1.2.1.10 | SINAPI/JULHO-09 | 3304 | CARTUCHO AMPACT VERMELHO 6 | PÇ | 6 | 12.21 | 73.26
2.1.2.3.20 | EMBASA | M999990028 | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 2 MOTORES DE 20CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | PÇ | 1 | 19248.82 | 19248.82
2.1.2.1.11 | EMBASA | M101150001 | CHAPA ESTAI 76MM | UN. | 2 | 6.3 | 12.6
2.1.2.1.12 | SINAPI/JULHO-09 | 5047 | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSÃO 15KV - 100A - 10KA | UN. | 3 | 180.88 | 542.64
2.1.1.11.1 | EMBASA | M013303001 | CHAVE 'T' P/ CABECOTES 9,500 KG | PÇ | 1 | 364.2 | 364.2
2.1.1.17.2 | EMBASA | M101350010 | CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA, Ø 3/8'' L=80 - KG/M=0,56 | PÇ | 16 | 4.25 | 68
2.1.1.16.4 | SINAPI/JULHO-09 | 11977 | CHUMBADOR URX - TECNART 1/2" | PÇ | 1 | 5.5 | 5.5
2.1.2.4.34 | EMBASA | M101450360 | CONDULETE DE PVC RIGÍDO ROSQUEÁVEL TIPO C DN 3/4" | PÇ | 4 | 8.09 | 32.36
2.1.2.3.9 | SINAPI/JULHO-09 | 2559 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO C DN 3/4" | PÇ | 2 | 6.1 | 12.2
2.1.2.3.8 | SINAPI/JULHO-09 | 2565 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | PÇ | 2 | 5.7 | 11.4
2.1.2.3.7 | SINAPI/JULHO-09 | 12021 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | PÇ | 1 | 5.06 | 5.06
2.1.2.3.6 | SINAPI/JULHO-09 | 2593 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | PÇ | 4 | 6.15 | 24.6
2.1.2.1.13 | SINAPI/JULHO-09 | 1562 | CONECTOR DE PRESSÃO BIMETÁLICO- ESTRIBO | UN. | 12 | 6.51 | 78.12
2.1.2.2.10 | EMBASA | M999999029 | CONECTOR PERFURAÇÃO 10-95/1,5-10MM² | PÇ | 1 | 6.16 | 6.16
2.1.2.2.9 | EMBASA | M999999030 | CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) | PÇ | 4 | 32.73 | 130.92
2.1.2.1.14 | EMBASA | 1595 | CONECTOR REFORÇADO PARA LATÃO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN. | 8 | 11.41 | 91.28
2.1.2.1.15 | EMBASA | M101650010 | CORDOALHA DE AÇO ZINCADO 6,4MM | M | 32 | 5.4 | 172.8
2.1.2.1.16 | EMBASA | M101700020 | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T | UN. | 5 | 100.8 | 504
2.1.2.4.13 | SINAPI/JULHO-09 | 1875 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | PÇ | 3 | 4.53 | 13.59
2.1.2.4.9 | SINAPI/JULHO-09 | 1884 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | PÇ | 2 | 2.93 | 5.86
5.2.1.3 | SINAPI/JULHO-09 | 2147 | CURVA FOFO22 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 203.44 | 253.06 | 51482.53
5.3.3.2 | SINAPI/JULHO-09 | 2011 | CURVA FOFO22 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 | PÇ | 4 | 643.97 | 2575.88
5.2.1.2 | SINAPI/JULHO-09 | 2053 | CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 1 | 238.32 | 238.32
5.3.3.1 | SINAPI/JULHO-09 | 2187 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 | PÇ | 7 | 803.83 | 5626.81
5.2.1.1 | SINAPI/JULHO-09 | 2068 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 | 229.62 | 459.24
5.1.3.1 | SINAPI/JULHO-09 | 2332 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 6 | 436.1 | 2616.6
2.1.1.4.4 | SINAPI/JULHO-09 | 2269 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 | PÇ | 2 | 398.43 | 796.86
2.1.1.4.3 | SINAPI/JULHO-09 | 2177 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 | PÇ | 7 | 134.59 | 942.13
1.1.3.4.1 | SINAPI/JULHO-09 | 1964 | CURVA PVC 45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | PÇ | 640 | 10.08 | 6451.2
1.1.3.5.1 | SINAPI/JULHO-09 | 1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | PÇ | 748 | 14.3 | 10696.4
2.1.1.15.1 | SINAPI/JULHO-09 | 1959 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | PÇ | 1 | 8.48 | 8.48
2.1.1.3.1 | EMBASA | M011307001 | EFP10 FOFO DN 50 5,000 KG | PÇ | 3 | 67.2 | 201.6
2.1.2.4.7 | SINAPI/JULHO-09 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | PÇ | 10 | 9.06 | 90.6
2.1.2.4.11 | SINAPI/JULHO-09 | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | PÇ | 12 | 16.77 | 201.24
2.1.2.4.4 | SINAPI/JULHO-09 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | PÇ | 26 | 5.97 | 155.22
2.1.2.1.17 | SINAPI/JULHO-09 | 2689 | ELETRODUTO PVC 20MM | PÇ | 2 | 1.22 | 2.44
2.1.2.3.17 | SINAPI/JULHO-09 | 10889 | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | PÇ | 2 | 627.12 | 1254.24
4.1.2.1 | SINAPI/JULHO-09 | 2839 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 | PÇ | 2 | 660.53 | 1321.06
5.1.5.1 | SINAPI/JULHO-09 | 2840 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 200 | PÇ | 1 | 986.82 | 986.82
2.1.2.1.18 | SINAPI/JULHO-09 | 841 | FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG | KG | 2 | 18.33 | 36.66
2.1.2.3.2 | SINAPI/JULHO-09 | 1021 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1/KV 4MM² | M | 250 | 2.47 | 617.5
2.1.2.4.1 | SINAPI/JULHO-09 | 1022 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | M | 200 | 1.49 | 298
2.1.2.1.19 | EMBASA | 407 | FITA DE PROTEÇÃO 1 X 10MM | M | 1 | 25.02 | 25.02
5.3.3.4 | SINAPI/JULHO-09 | 3230 | FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 200 | PÇ | 5 | 146.6 | 733
2.1.2.1.20 | SINAPI/JULHO-09 | 402 | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | UN. | 9 | 5.25 | 47.25
2.1.2.3.19 | EMBASA | M999999145 | GERADOR TRIFÁSICO 53-48KVA (INTERMITENTE/CONTINUA)IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 380/220V | PÇ | 1 | 52096 | 52096
2.1.2.1.21 | EMBASA | M102300210 | GRAMPO DE LINHA VIVA | PÇ | 3 | 19.13 | 57.39
2.1.2.4.16 | SINAPI/JULHO-09 | 3373 | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 1200MM | PÇ | 2 | 29.23 | 58.46
2.1.2.2.19 | SINAPI/JULHO-09 | 3378 | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | PÇ | 12 | 43.99 | 527.88
2.1.2.1.22 | SINAPI/JULHO-09 | 3383 | HASTE DE ANCORA 16X2400MM | UN. | 2 | 24.39 | 48.78
2.1.1.12.1 | SINAPI/JULHO-09 | 3385 | HASTE PROLONGAMENTO FOFO C/ ROSCAS L=1,0M D = 1 1/8 | M | 3.9 | 1261 | 4917.9
2.1.2.4.24 | EMBASA | 3391 | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | PÇ | 1 | 29.09 | 29.09
2.1.2.4.30 | EMBASA | 12006 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | PÇ | 2 | 29.32 | 58.64
2.1.2.1.25 | SINAPI/JULHO-09 | 3405 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 175MM, 15KV | UN. | 9 | 84.13 | 757.17
2.1.2.1.24 | SINAPI/JULHO-09 | 3398 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | UN. | 7 | 4.01 | 28.07
2.1.2.1.26 | SINAPI/JULHO-09 | 3406 | ISOLADOR TIPO PINO 15KV | UN. | 9 | 12.98 | 116.82
4.1.5.1 | SINAPI/JULHO-09 | 3721 | JDTA10 DN 150 35,000 KG | PÇ | 2 | 225.07 | 450.14
2.1.1.8.1 | SINAPI/JULHO-09 | 3722 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 | PÇ | 3 | 377.56 | 1132.68
2.1.2.4.28 | SINAPI/JULHO-09 | 3755 | LÂMPADA MISTA 160W 220V | PÇ | 3 | 12.04 | 36.12
2.1.2.4.23 | SINAPI/JULHO-09 | 12216 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | PÇ | 1 | 33.15 | 33.15
2.1.2.4.22 | SINAPI/JULHO-09 | 13382 | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | PÇ | 1 | 144.63 | 144.63
3.3.1.1 | SINAPI/JULHO-09 | 3944 | LUVA C/BOLSAS FOFO JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 8 | 298.42 | 2387.36
2.1.2.4.12 | SINAPI/JULHO-09 | 1893 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" | PÇ | 12 | 2.93 | 35.16
2.1.2.4.8 | SINAPI/JULHO-09 | 1892 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | PÇ | 20 | 1.39 | 27.8
2.1.2.4.5 | SINAPI/JULHO-09 | 1891 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | PÇ | 40 | 1.1 | 44
2.1.1.12.2 | SINAPI/JULHO-09 | 4007 | MANCAL INTERMEDIARIO FOFO MOD 01 P/ HASTE PROLONGAMENTO D =1 1/8 8,500 KG | PÇ | 2 | 1851.23 | 3702.46
2.1.2.1.27 | EMBASA | M102850010 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | UN. | 9 | 21.61 | 194.49
2.1.2.3.22 | EMBASA | I0980 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 10KA | PÇ | 7 | 7.49 | 52.43
2.1.2.3.23 | EMBASA | I1005 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 10KA | PÇ | 1 | 59.7 | 59.7
2.1.2.2.16 | SINAPI/JULHO-09 | 1062 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 10KA | PÇ | 2 | 50.74 | 101.48
2.1.2.2.22 | EMBASA | M999999081 | MURETA DE ALVENARIA PARA MONTAGEM DO QUADRO DE MEDIÇÃO | M² | 1 | 421.35 | 421.35
2.1.2.1.28 | EMBASA | M103100001 | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | UN. | 9 | 5.4 | 48.6
2.1.2.1.29 | SINAPI/JULHO-09 | 4276 | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 12KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | UN. | 3 | 161.53 | 484.59
2.1.1.6.2 | SINAPI/JULHO-09 | 4277 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 80 | PÇ | 96 | 3.46 | 332.16
5.3.4.1 | SINAPI/JULHO-09 | 4279 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 PN-25 100 | PÇ | 432 | 6.54 | 2825.28
2.1.2.2.15 | SINAPI/JULHO-09 | 441 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM | PÇ | 2 | 2.58 | 5.16
2.1.2.1.30 | SINAPI/JULHO-09 | 431 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 200MM | UN. | 9 | 3.37 | 30.33
2.1.2.1.31 | SINAPI/JULHO-09 | 432 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | PÇ | 7 | 3.98 | 27.86
2.1.2.1.32 | SINAPI/JULHO-09 | 433 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 350MM | UN. | 7 | 5.75 | 40.25
2.1.2.1.33 | SINAPI/JULHO-09 | 11790 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM | UN. | 3 | 7.48 | 22.44
2.1.1.17.6 | SINAPI/JULHO-09 | 13246 | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA Ø 5/16" L =50 | PÇ | 4 | 0.35 | 1.4
2.1.2.2.6 | EMBASA | M103150040 | PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM | PÇ | 2 | 2.23 | 4.46
2.1.2.2.5 | EMBASA | M103150070 | PARAFUSO MÁQUINA 16 X 200MM | PÇ | 1 | 2.78 | 2.78
2.1.2.1.34 | SINAPI/JULHO-09 | 444 | PINO RETO 15KV - -P/ISOL.PILAR | UN. | 2 | 7 | 14
2.1.2.1.35 | SINAPI/JULHO-09 | 13255 | PLACA DE CONCRETO ESTAI 400 F22MM | UN. | 1 | 38.5 | 38.5
2.1.2.2.8 | EMBASA | M103350230 | PORCA Ø16MM GALVANIZADA | PÇ | 1 | 1.23 | 1.23
2.1.2.1.36 | EMBASA | M103350120 | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | UN. | 12 | 1.26 | 15.12
2.1.2.1.37 | EMBASA | M103400290 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600KGF | UN. | 1 | 927 | 927
2.1.2.2.1 | EMBASA | M103400130 | POSTE DE CONCRETO DT 7/200KG | PÇ | 1 | 296.99 | 296.99
2.1.2.4.19 | SINAPI/JULHO-09 | 14165 | POSTE TELEFÔNICO DE AÇO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA DE 8M,DE ENGASTAR | PÇ | 1 | 723.3 | 723.3
2.1.2.3.18 | EMBASA | M103650170 | QUADRO DE COMANDO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | PÇ | 1 | 7035.75 | 7035.75
2.1.2.3.21 | SINAPI/JULHO-09 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 10KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | PÇ | 2 | 155.44 | 310.88
4.1.6.1 | EMBASA | M012201045 | RCFC10 FOFO DN 150 60,000 KG | PÇ | 2 | 789.6 | 1579.2
2.1.1.9.2 | EMBASA | M012201049 | RCFC10 FOFO DN 200 104,000 KG | PÇ | 2 | 1329.31 | 2658.62
2.1.1.9.3 | EMBASA | M012201053 | RCFC10 FOFO DN 250 140,000 KG | PÇ | 1 | 2106.3 | 2106.3
3.3.3.1 | EMBASA | M012201033 | RCFC10 FOFO DN 50 13,000 KG | PÇ | 8 | 327.6 | 2620.8
2.1.1.9.1 | EMBASA | M012201037 | RCFC10 FOFO DN 80 26,000 KG | PÇ | 1 | 426.3 | 426.3
2.1.2.4.25 | SINAPI/JULHO-09 | 1082 | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | PÇ | 1 | 90.79 | 90.79
2.1.1.5.1 | SINAPI/JULHO-09 | 5157 | REDUCAO EXCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 100 | PÇ | 2 | 668.64 | 1337.28
2.1.1.16.1 | SINAPI/JULHO-09 | 11677 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50 | PÇ | 1 | 25.9 | 25.9
2.1.2.4.21 | SINAPI/JULHO-09 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | PÇ | 1 | 23.85 | 23.85
1.1.3.2.1 | SINAPI/JULHO-09 | 6106 | SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM | PÇ | 1042 | 17.82 | 18568.44
1.1.3.2.2 | SINAPI/JULHO-09 | 6107 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 200X100MM | PÇ | 18 | 29.43 | 529.74
1.1.3.2.3 | SINAPI/JULHO-09 | 6108 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 250X100MM | PÇ | 8 | 30.96 | 247.68
2.1.2.4.27 | EMBASA | M999999097 | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTAÇÃO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOS | PÇ | 1 | 4637.49 | 4637.49
3.3.2.1 | EMBASA | M011301017 | T JGSF10 FOFO DN 200 X 50 30,100 KG | PÇ | 8 | 424.2 | 3393.6
2.1.1.18.1 | SINAPI/JULHO-09 | 21088 | TAMPAO FOFO ARTICULADO 57KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC | UN. | 218 | 171.91 | 37476.38
5.3.3.3 | SINAPI/JULHO-09 | 6727 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X200 | PÇ | 4 | 612.42 | 2449.68
2.1.1.4.5 | SINAPI/JULHO-09 | 6828 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X80 | PÇ | 1 | 821.78 | 821.78
2.1.1.1.1 | EMBASA | M010501025 | TFL10 FOFO DN 80 X 3,50 56,650 KG | PÇ | 1 | 915.8 | 915.8
2.1.1.2.1 | EMBASA | M010701041 | TFP10 FOFO DN 80 X 5,50 80,450 KG | PÇ | 1 | 1300.55 | 1300.55
2.1.1.4.1 | SINAPI/JULHO-09 | 7385 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 | PÇ | 3 | 1116.43 | 3349.29
2.1.1.4.2 | SINAPI/JULHO-09 | 7386 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 250 | PÇ | 1 | 1727.85 | 1727.85
2.1.2.4.31 | EMBASA | M104500001 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | PÇ | 3 | 9.9 | 29.7
2.1.1.17.3 | SINAPI/JULHO-09 | 21146 | TUBO COM PONTAS Ø 1'' SCH40 - KG/M=2,61 | M | 1.39 | 25.75 | 35.79
2.1.1.2.2 | SINAPI/JULHO-09 | 9272 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 2,00M | PÇ | 6 | 1369.76 | 8218.56
5.3.2.2 | SINAPI/JULHO-09 | 9526 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | PÇ | 6 | 3238.51 | 19431.06
2.1.1.2.5 | SINAPI/JULHO-09 | 9653 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 L = 3,00M | PÇ | 4 | 2747.16 | 10988.64
4.1.1.1 | SINAPI/JULHO-09 | 8984 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 4,00M | PÇ | 1 | 2722.08 | 2722.08
4.1.1.2 | SINAPI/JULHO-09 | 8840 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 150 L = 5,80M | PÇ | 3 | 2702.64 | 8107.92
5.3.1.1 | SINAPI/JULHO-09 | 9046 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 4,50M | PÇ | 6 | 3995.595 | 23973.57
5.3.1.2 | SINAPI/JULHO-09 | 8595 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | PÇ | 10 | 3594.42 | 35944.2
5.1.2.1 | SINAPI/JULHO-09 | 7809 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 200 | M | 3 | 506.4 | 1519.2
3.1.2.1 | SINAPI/JULHO-09 | 9829 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM | M | 1800 | 85.05 | 153090
5.3.6.1 | SINAPI/JULHO-09 | 9819 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 446.4 | 34.76 | 15516.86
5.2.2.1 | SINAPI/JULHO-09 | 9818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 16523.35 | 22.49 | 371610.14
2.1.1.13.1 | SINAPI/JULHO-09 | 9820 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | M | 273 | 59.27 | 16180.71
1.1.4.1.1 | SINAPI/JULHO-09 | SI00009817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 4272 | 10.73 | 45838.56
2.1.1.14.1 | SINAPI/JULHO-09 | 9838 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 2.2 | 4.78 | 10.52
2.1.1.17.4 | SINAPI/JULHO-09 | 13124 | TUBO RECORTADO CONF. DESENHO, Ø 1 1/2'' SCH40 - KG/M=4.05 | M | 1.3 | 41.48 | 53.92
2.1.1.10.1 | SINAPI/JULHO-09 | 10365 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 | PÇ | 2 | 1687.55 | 3375.1
3.2.3.2 | SINAPI/JULHO-09 | 10438 | VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 | PÇ | 4 | 257.71 | 1030.84
2.1.1.17.7 | SINAPI/JULHO-09 | 10965 | VIGA " U " PADRÃO MERICANO, 76,2X38,1 KG/M=6,10, CONFORME DETALHE EM PROJETO | M | 2.44 | 40.58 | 99.02
|  |  | TOTAL DE MATERIAL |  |  |  | 1172735.69