## RES
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARÃO DE GRAJAÚ - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL (R$)
01.01 |  |  | SERVIÇOS |  |  | 9670030.74
02.01 |  |  | MATERIAIS |  |  | 3133370.81
|  |  | TOTAL |  |  | 12803401.55

## SERV
$)Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARÃO DE GRAJAÚ - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE SERVIÇOS | [5 empty] | BDI = 30%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VR. UNIT. (R$) | VR. TOTAL (R$)
01.00 | 01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 01.01 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 20384 | 20384
01.01 | 01.02 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 | 20384 | 20384
01.01 | 01.03 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 | 26440.28 | 26440.28
01.01 | 01.04 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 11 | 33232.13 | 365553.43
01.01 | 01.05 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 11 | 4932.9 | 54261.9
01.01 | 01.06 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 | 205.78 | 9877.44
02.00 | 02.00 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTO
02.01 | 02.01 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 54254.72 | 0.77 | 41776.13
02.02 | 02.02 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 54254.72 | 3.45 | 187178.78
02.03 | 02.03 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 108509.44 | 1.43 | 155168.5
02.04 | 02.04 | 0302100101 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 10850.94 | 4.62 | 50131.34
02.05 | 02.05 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 542.55 | 18.3 | 9928.67
02.06 | 02.06 | 0301040000 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 1064 | 0.73 | 776.72
02.07 | 02.07 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 70.51 | 80.33 | 5664.07
02.08 | 02.08 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 86.81 | 70.95 | 6159.17
02.09 | 02.09 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 325.4 | 19.23 | 6257.44
02.10 | 02.10 | 0502040000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 325.4 | 23.34 | 7594.84
02.11 | 02.11 | 0502070000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 325.4 | 25.94 | 8440.88
02.12 | 02.12 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 4436.3 | 2.99 | 13264.54
02.13 | 02.13 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 4276.9 | 3.5 | 14969.15
02.14 | 02.14 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 4276.9 | 4.2 | 17962.98
02.15 | 02.15 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 2324.35 | 5.04 | 11714.72
02.16 | 02.16 | 0502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 2324.35 | 5.92 | 13760.15
02.17 | 02.17 | 0502550000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 2324.35 | 8.22 | 19106.16
02.18 | 02.18 | 0502850000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 26.6 | 29.24 | 777.78
02.19 | 02.19 | 0502880000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 26.6 | 29.69 | 789.75
02.20 | 02.20 | 0502880001 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 6,01 A 6,00M | M3 | 26.6 | 30.59 | 813.69
02.21 | 02.21 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 5024.75 | 41.24 | 207220.69
02.22 | 02.22 | 0502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 5024.75 | 59.36 | 298269.16
02.23 | 02.23 | 0502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 5024.75 | 77.42 | 389016.15
02.24 | 02.24 | 0502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 581.1 | 105.33 | 61207.26
02.25 | 02.25 | 0502760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 581.1 | 114.75 | 66681.23
02.26 | 02.26 | 0502790000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 581.1 | 125.19 | 72747.91
02.27 | 02.27 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 79.88 | 38 | 3035.44
02.28 | 02.28 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 13966.3 | 6.49 | 90641.29
02.29 | 02.29 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 23790.52 | 38 | 904039.76
02.30 | 02.30 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 3239.42 | 32.76 | 106123.4
02.31 | 02.31 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 95.86 | 3.87 | 370.98
02.32 | 02.32 | 0601070000 | CARGA E DESCARGA DE ENTULHO | M3 | 137.57 | 2 | 275.14
02.33 | 02.33 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 20181.06 | 2.11 | 42582.04
02.34 | 02.34 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 8367.66 | 1.91 | 15982.23
02.35 | 02.35 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 20181.06 | 2.99 | 60341.37
02.36 | 02.36 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 8367.66 | 0.75 | 6275.75
02.37 | 02.37 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 95.86 | 1.04 | 99.69
02.38 | 02.38 | 0601280000 | ESPALHAMENTO MANUAL DE ENTULHO EM BOTA-FORA | M3 | 137.57 | 8.35 | 1148.71
02.39 | 02.39 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 80724.24 | 0.62 | 50049.03
02.40 | 02.40 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 33470.64 | 0.47 | 15731.2
02.41 | 02.41 | 0602070000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 550.28 | 0.47 | 258.63
02.42 | 02.42 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 383.44 | 3.69 | 1414.89
02.43 | 02.43 | 0702010000 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 10099.4 | 26.48 | 267432.11
02.44 | 02.44 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 195.98 | 39.4 | 7721.61
02.45 | 02.45 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 195.98 | 72.02 | 14114.48
02.46 | 02.46 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 31474.07 | 4.08 | 128414.21
02.47 | 02.47 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 639 | 14.82 | 9469.98
02.48 | 02.49 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 47825 | 1.29 | 61694.25
02.49 | 02.50 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 2046 | 1.37 | 2803.02
02.50 | 02.51 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 2886 | 1.46 | 4213.56
02.51 | 02.52 | 1204160003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 300 MM | M | 1249 | 1.64 | 2048.36
02.52 | 02.53 | 1204190003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 350 MM | M | 84 | 1.95 | 163.8
02.53 | 02.54 | 1201070001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 150MM | M | 97.3 | 5.01 | 487.47
02.54 | 02.55 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 29.62 | 6.44 | 190.75
02.55 | 02.56 | 1201130001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 250MM | M | 37.8 | 7.58 | 286.52
02.56 | 02.57 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 54090 | 0.12 | 6490.8
02.57 | 02.58 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 5.27 | 31.73 | 167.22
02.58 | 02.59 | 1304080000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 300MM | MXKM | 216360 | 0.01 | 2163.6
02.59 | 02.60 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 21.08 | 0.53 | 11.17
02.60 | 02.61 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 524 | 268.71 | 140804.04
02.61 | 02.62 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 76 | 1002.69 | 76204.44
02.62 | 02.63 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 101 | 1595.06 | 161101.06
02.63 | 02.64 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 9 | 2320.4 | 20883.6
02.64 | 02.65 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 710 | 341.87 | 242727.7
02.65 | 02.66 | 1005010150 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 150MM | UN | 94 | 665.35 | 62542.9
02.66 | 02.67 | 1005010200 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 200MM | UN | 6 | 1102.75 | 6616.5
02.67 | 02.68 | 1005010300 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 300MM | UN | 1 | 1732.03 | 1732.03
02.68 | 02.69 | 1002010000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,30X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM, S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | UN | 10 | 1121.9 | 11219
02.69 | 02.70 | 1002430000 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/CABECOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, P/ LINHA C/150MM<=DN<=200MM, S/ FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRM TIPO III) DP1002-10 | UN | 6 | 536.09 | 3216.54
02.70 | 02.71 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 69 | 509.69 | 35168.61
02.71 | 02.72 | 0201010000 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN.DE TIJOLO MACICO, INCL.REMOCAO E CARREG.MANUAL DO EXPURGO | M3 | 61.14 | 34.09 | 2084.26
02.72 | 02.73 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 19875.04 | 4.58 | 91027.68
02.73 | 02.74 | 1401130000 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 524.57 | 3.5 | 1836
02.74 | 02.75 | 1401160000 | DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 221.51 | 7.68 | 1701.2
02.75 | 02.76 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 19875.04 | 16.78 | 333503.17
02.76 | 02.77 | 1402110000 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 198.59 | 29.11 | 5780.95
02.77 | 02.78 | 2101040000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.CONCRETO, DN 100MM, S/FORN.MATERIAL HIDRAULICO | M | 7336.8 | 56.86 | 417170.45
02.79 | 02.80 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 3668.4 | 45.06 | 165298.1
02.80 | 02.81 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 7336.8 | 20.76 | 152311.97
02.81 | 02.82 | 1003280000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0, 60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 1528 | 80.24 | 122606.72
02.82 | 02.83 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 1529 | 152.3 | 232866.7
02.83 | 02.84 | 2101370000 | TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT. | UN | 3057 | 1.57 | 4799.49
02.84 | 02.85 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 9.43 | 996.01 | 9392.37
02.85 | 02.86 | 0203190000 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 32934.23 | 0.72 | 23712.65
03.00 | 03.00 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
03.01 | 03.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 1377.28 | 0.78 | 1074.28
03.02 | 03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1377.28 | 0.33 | 454.5
03.03 | 03.03 | 5505020000 | TAPUMES DE CHAPA COMPENSADA OU TABUA | M2 | 308.42 | 17.06 | 5261.65
03.04 | 03.04 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 1 | 1002.69 | 1002.69
03.05 | 03.05 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 9 | 2320.4 | 20883.6
03.06 | 03.06 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 9 | 341.87 | 3076.83
03.07 | 03.07 | 1004290000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=900MM, CARGA 40 TON., TIPO TD-900 | Un. | 1 | 924.07 | 924.07
03.08 | 03.08 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 104.5 | 12.36 | 1291.62
03.09 | 03.09 | 0503040000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 104.5 | 15.15 | 1583.18
03.10 | 03.10 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 104.5 | 17.94 | 1874.73
03.11 | 03.11 | 0503250000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 2.05 | 21.65 | 44.38
03.12 | 03.12 | 0503280000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 2.05 | 24.91 | 51.07
03.13 | 03.13 | 0503310000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 2.05 | 27.46 | 56.29
03.14 | 03.14 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 7.38 | 3.87 | 28.56
03.15 | 03.15 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 376.2 | 1.91 | 718.54
03.16 | 03.16 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 376.2 | 0.75 | 282.15
03.17 | 03.17 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 7.38 | 1.04 | 7.68
03.18 | 03.18 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 1504.8 | 0.47 | 707.26
03.19 | 03.19 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 29.52 | 3.69 | 108.93
03.20 | 03.20 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 107.67 | 39.4 | 4242.2
03.21 | 03.21 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 90 | 14.82 | 1333.8
03.22 | 03.22 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 7.08 | 340.47 | 2410.53
03.23 | 03.23 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 62.8 | 537.41 | 33749.35
03.24 | 03.24 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 3576.66 | 7.71 | 27576.05
03.25 | 03.25 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 454.53 | 8.68 | 3945.32
03.26 | 03.26 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 144.59 | 63.56 | 9190.14
03.27 | 03.27 | 0909160000 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 250.45 | 86.09 | 21561.24
03.28 | 03.28 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 22.06 | 24.78 | 546.65
03.29 | 03.29 | 1501080103 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=19CM | M2 | 10.46 | 62.14 | 649.98
03.30 | 03.30 | 1204010003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 40 A 75MM | M | 3.6 | 0.96 | 3.46
03.31 | 03.31 | 1204030003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 100 MM | M | 0.3 | 1.11 | 0.33
03.32 | 03.32 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 1.95 | 1.46 | 2.85
03.33 | 03.33 | 1204190003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 350 MM | M | 44 | 1.95 | 85.8
03.34 | 03.34 | 1201010001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 80 MM | M | 10 | 2.68 | 26.8
03.35 | 03.35 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 15 | 6.44 | 96.6
03.36 | 03.36 | 1201130001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 250MM | M | 3.5 | 7.58 | 26.53
03.37 | 03.37 | 1201190001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 350MM | M | 11.7 | 9.56 | 111.85
03.38 | 03.38 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1.74 | 31.73 | 55.21
03.39 | 03.39 | 1105030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 1 | 877.25 | 877.25
03.40 | 03.40 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 7.55 | 180.38 | 1361.87
04.00 | 04.00 |  | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
04.01 | 99.00.00.00.133 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 124494.9 | 0.78 | 97106.02
04.02 | 99.00.00.00.135 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 12.45 | 306.53 | 3816.3
04.03 | 99.00.00.00.138 | 0506280000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 4018.91 | 8.67 | 34843.95
04.04 | 99.00.00.00.165 | 0506370000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60, 01 ATE 100M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA, P/EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/USO COMBINADO DE EXPL.E ESCARIFICACAO PESADA, CONF.CLASSIF.DNER | M3 | 5148.63 | 17.72 | 91233.72
04.05 | 99.00.00.00.164 | 0506371000 | ESCAV. CARGA E TRANSP. DE 50 ATE 200M C/ TRATOR DE ESTEIRAS, EM MAT. DE 2A. CAT. | M3 | 4619.18 | 8.76 | 40464.02
04.06 | 99.00.00.00.182 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 62109.93 | 5.2 | 322971.64
04.07 | 99.00.00.00.177 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 17.14 | 19.23 | 329.6
04.08 | 99.00.00.00.178 | 0502130000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 162.81 | 31.54 | 5135.03
04.09 | 99.00.00.00.179 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 48.84 | 41.24 | 2014.16
04.10 | 99.00.00.00.180 | 0502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 113.97 | 105.33 | 12004.46
04.11 | 02.28 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 17.14 | 6.49 | 111.24
04.12 | 02.29 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 325.62 | 38 | 12373.56
04.13 | 99.00.00.00.185 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 144.88 | 32.76 | 4746.27
04.14 | 99.00.00.00.139 | 0506520001 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 50289.97 | 3.04 | 152881.51
04.15 | 99.00.00.00.140 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 11819.96 | 2.73 | 32268.49
04.16 | 99.00.00.00.183 | 0506490000 | COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 55236.58 | 1.56 | 86169.06
04.17 | 02.33 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 6373.73 | 2.11 | 13448.57
04.18 | 99.00.00.00.207 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 74531.92 | 1.91 | 142355.97
04.19 | 02.34 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 10561.08 | 1.91 | 20171.66
04.20 | 02.35 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 6373.73 | 2.99 | 19057.45
04.21 | 02.36 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 10561.08 | 0.75 | 7920.81
04.22 | 02.39 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 25494.92 | 0.62 | 15806.85
04.23 | 02.40 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 42244.32 | 0.47 | 19854.83
04.24 |  | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 521723.44 | 0.47 | 245210.02
04.25 | 99.00.00.00.141 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 1747.46 | 72.54 | 126760.75
04.26 | 99.00.00.00.143 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 4.76 | 116.52 | 554.64
04.27 | 99.00.00.00.144 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 8.6 | 1.37 | 11.78
04.28 | 99.00.00.00.146 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 965.17 | 8.68 | 8377.68
04.29 | 99.00.00.00.147 | 0912010200 | CIMBRAMENTO P/ ESTRUTURAS APOIADAS | M3 | 311.5 | 24.78 | 7718.97
04.30 | 99.00.00.00.148 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 725.76 | 116.52 | 84565.56
04.31 | 99.00.00.00.149 | 1204010003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 40 A 75MM | M | 576 | 0.96 | 552.96
04.32 | 99.00.00.00.156 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 705.57 | 537.41 | 379180.37
04.33 | 99.00.00.00.157 | 1204070002 | ASSENT. DE TUBOS DRENAGEM EM PVC - DN 150 MM | M | 117 | 1.29 | 150.93
04.34 | 99.00.00.00.159 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 30.37 | 133.98 | 4068.97
04.35 | 99.00.00.00.160 | 2290020000 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 14.42 | 66.39 | 957.34
04.36 | 99.00.00.00.161 | 2290070000 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0CM PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 144 | 25.75 | 3708
04.37 | 99.00.00.00.162 | 2290060001 | CAMADA DE ARGILA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 36.72 | 59.93 | 2200.63
04.38 | 99.00.00.00.166 | 1003040000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 80 X 0, 80M, H<=1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02 | UN | 108 | 718.9 | 77641.2
04.39 | 99.00.00.00.169 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 166.8 | 6.44 | 1074.19
04.40 | 99.00.00.00.170 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 683.3 | 1.29 | 881.46
04.41 | 99.00.00.00.171 | 1204160003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 300 MM | M | 432.45 | 1.64 | 709.22
04.42 | 99.00.00.00.172 | 1204190003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 350 MM | M | 648 | 1.95 | 1263.6
04.43 | 99.00.00.00.173 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 6.3 | 31.73 | 199.9
04.44 | 99.00.00.00.174 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 92.37 | 0.53 | 48.96
04.45 | 99.00.00.00.189 | 0701010000 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO | M2 | 908.36 | 4.08 | 3706.11
04.46 | 99.00.00.00.190 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 97.93 | 39.4 | 3858.44
04.47 | 99.00.00.00.191 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 4 | 14.82 | 59.28
04.48 | 99.00.00.00.192 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 408.04 | 1.46 | 595.74
04.49 | 99.00.00.00.193 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 2680.99 | 0.12 | 321.72
04.50 | 99.00.00.00.194 | 1304080000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 300MM | MXKM | 13404.95 | 0.01 | 134.05
04.51 | 99.00.00.00.195 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 3350.1 | 63.56 | 212932.36
04.52 | 99.00.00.00.197 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 10.94 | 454.26 | 4969.6
04.53 | 99.00.00.00.199 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 58113.73 | 7.71 | 448056.86
04.54 | 99.00.00.00.200 | 1105030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 1 | 877.25 | 877.25
04.55 | 99.00.00.00.201 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 0.2 | 180.38 | 36.08
04.56 | 99.00.00.00.202 | 1108010000 | ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA C/ PRANCHAS DE MADEIRA E NUCLEO IMPERMEAVEL | M2 | 75 | 145.25 | 10893.75
04.57 | 99.00.00.00.208 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 30.2 | 340.47 | 10282.19
04.58 | 99.00.00.00.211 | 1105010000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=400MM (DP1105-01) | UN | 2 | 814.26 | 1628.52
04.59 | 99.00.00.00.213 | 1901510101 | ASSENTAMENTO DE MANTA FLEXIVEL P/ ETE'S | M2 | 609 | 0.05 | 30.45
05.00 | 05.00 |  | EDIFICAÇÕES
05.01 | 05.01 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 10.64 | 2.61 | 27.77
05.02 | 05.02 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 2.52 | 12.36 | 31.15
05.03 | 99.00.00.00.235 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 2.52 | 259.4 | 653.69
05.04 | 99.00.00.00.218 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 2.52 | 53.25 | 134.19
05.05 |  | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 1.75 | 7.74 | 13.55
05.06 |  | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.64 | 340.47 | 217.9
05.07 |  | 1500040103 | Cintas e pilarestes em concreto armado, inclus. forma, aco, escoramento e desforma | M3 | 0.37 | 1488.14 | 550.61
05.08 |  | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 14.96 | 96.08 | 1437.36
05.09 |  | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 34.27 | 29.51 | 1011.31
05.10 |  | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 5.2 | 54 | 280.8
05.11 |  | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 68.54 | 3.48 | 238.52
05.12 |  | 1504010102 | Chapisco teto cimento:areia 1:3 | M2 | 14.96 | 4.94 | 73.9
05.13 |  | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 61.47 | 15.47 | 950.94
05.14 |  | 1504080202 | Reboco teto cimento:areia:aditivo 1:6 | M2 | 14.96 | 17.77 | 265.84
05.15 |  | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 7.07 | 14.53 | 102.73
05.16 |  | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 7.07 | 27.17 | 192.09
05.17 |  | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 2.52 | 291.72 | 735.13
05.18 |  | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 5.04 | 13.86 | 69.85
05.19 |  | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 41.39 | 11.19 | 463.15
05.20 |  | 1507520000 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 40.5 | 20.23 | 819.32
05.21 |  | 1506010000 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 14.96 | 72.36 | 1082.51
05.22 |  | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 8.75 | 7.03 | 61.51
05.23 |  | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 1 | 98.83 | 98.83
05.24 |  | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 2 | 89.36 | 178.72
05.25 |  | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 1 | 4.43 | 4.43
05.26 |  | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 3 | 16.86 | 50.58
06.00 | 06.00 |  | URBANIZAÇÃO
06.01 | 99.00.00.00.242 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 16 | 337.66 | 5402.56
06.02 | 99.00.00.00.245 | 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 3 | 354.46 | 1063.38
06.03 | 99.00.00.00.243 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 791.81 | 43.9 | 34760.46
06.04 | 99.00.00.00.244 | 1803070000 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA EM PISTAS OU PÁTIOS | M3 | 950 | 133.42 | 126749
06.05 | 99.00.00.00.246 | 1804050000 | CERCA EM MOURÕES DE MADEIRA, 8 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 740.2 | 43.9 | 32494.78
06.06 | 99.00.00.00.248 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS - URBANIZAÇÃO | M2 | 7444.91 | 12.39 | 92242.43
06.07 | 99.00.00.00.142 | 1803040000 | BASE DE CASCALHO | M3 | 1390.98 | 58.94 | 81984.36
06.08 | 99.00.00.00.209 | 1106160000 | EXEC.DE VALETA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | M3 | 25.08 | 284.96 | 7146.8
06.09 | 99.00.00.00.210 | 1101040000 | CANALETA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 180 | 29.07 | 5232.6
06.10 | 99.00.00.00.158 | 1801040000 | PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESP. 2,0 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG/M³, ESP. 6,0 CM | M2 | 152.86 | 56.67 | 8662.58
07.00 | 07.00 |  | MONTAGENS MECÂNICAS E DE INSTALAÇOES ELÉTRICAS
07.01 | 07.01 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 12995.5693 | 0.73 | 9486.77
07.02 |  | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 2 | 542.5 | 1085
07.03 |  | 2200100002 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE DAFA PARA ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, DEFLETORES, QUEIMADORES, LAVADORES, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 1 | 1297.23 | 1297.23
07.04 |  | 1901000105 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 50,01 ATE 100CV | UN | 2 | 1652.81 | 3305.62
07.05 |  | 1790090104 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 45,01 ATE 100 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 | 1614.67 | 1614.67
07.06 |  | 1700010104 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 45,01 ATE 100 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAM., INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 | 5018.49 | 5018.49
07.07 |  | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 1 | 3250 | 3250
07.08 |  | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 1 | 7488 | 7488
07.09 |  | 1701001001 | REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO 13.8 KV, PARA CABO DE ALUMINIO COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | KM | 0.5 | 6659.21 | 3329.61
07.10 |  | 1700000001 | LIGACAO DE ENERGIA | UN | 1 | 3250 | 3250
9670030.74

## MAT
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARÃO DE GRAJAÚ - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS | [5 empty] | BDI = 18%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.01 | 1.1.3.5.1 | 1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN. | 2140 | 14.3 | 30602
01.02 | 5.2.13.4 | 398 | ABRACADEIRA EM ACO INOX 3" | UN. | 120 | 1.89 | 226.8
01.03 | 2.1.2.4.13 | M100040200 | ABRACADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 1" COM BUCHA E ARRUELA | UN. | 6 | 1.73 | 10.38
01.04 | 2.1.2.3.10 | M100040180 | ABRACADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 3/4" COM BUCHA E PARAFUSO | UN. | 7 | 0.78 | 5.46
01.05 | 5.2.12.1 | 105 | AD PVC JS C/ FL. LIV. P/ CX. D'AGUA DN 85 X 3' | UN. | 120 | 157.8 | 18936
01.06 | 2.1.2.1.1 | 11272 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO DG-4542 PLP | UN. | 9 | 2.63 | 23.67
01.07 | 2.1.2.1.2 | 427 | ALCA PRÉ-FORMADA ESTAI 6,4MM | UN. | 4 | 3.32 | 13.28
01.08 | 2.1.1.15.1 | 320 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 250 | UN. | 2 | 19.43 | 38.86
01.09 | 1.1.3.3.1 | 303 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM | UN. | 3057 | 2.07 | 6327.99
01.10 | 5.4.5.1 | 305 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM | UN. | 8073 | 5.05 | 40768.65
01.11 | 1.1.1.2.2 | 306 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM | PC | 323 | 7.5 | 2422.5
01.12 | 1.1.1.2.3 | 307 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 250MM | PC | 15 | 14.5 | 217.5
01.13 | 5.4.5.2 | 308 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 300MM | UN. | 282 | 25.78 | 7269.96
01.14 | 5.4.5.3 | 309 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 350MM | UN. | 122 | 30.95 | 3775.9
01.15 | 2.1.2.1.3 | 342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | UN. | 1 | 9.3 | 9.3
01.16 | 2.1.2.4.32 | M102750002 | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | UN. | 3 | 158.78 | 476.34
01.17 | 5.1.4.6 | 486 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 | UN. | 4 | 26.68 | 106.72
01.18 | 4.2.1.6.1 | 484 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 | UN. | 7 | 36.97 | 258.79
01.19 | 5.4.3.4 | 483 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 | UN. | 98 | 45.7 | 4478.6
01.20 | 5.2.6.10 | 487 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 | UN. | 16 | 89.77 | 1436.32
01.21 | 2.1.1.7.5 | 482 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 350 | UN. | 2 | 198.29 | 396.58
01.22 | 5.2.6.12 | 481 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 400 | UN. | 1 | 213.69 | 213.69
01.23 | 3.1.3.4.1 | 480 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 50 | UN. | 120 | 15.05 | 1806
01.24 | 2.1.1.7.1 | 485 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 | UN. | 10 | 20.15 | 201.5
01.25 | 2.1.2.2.17 | M100300170 | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 14MM | UN. | 8 | 0.81 | 6.48
01.26 | 2.1.2.2.16 | 379 | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | UN. | 18 | 1.04 | 18.72
01.27 | 5.2.12.3 | M021607037 | B RD LG PVC JS DN 60 X 50 | UN. | 120 | 8.19 | 982.8
01.28 | 5.2.12.4 | M021607045 | B RD LG PVC JS DN 85 X 60 | UN. | 120 | 11.78 | 1413.6
01.29 | 5.2.12.8 | 547 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 3/8" - (3,79 KG/M) | UN. | 62.4 | 17.37 | 1083.89
01.30 | 2.1.2.4.23 | M100500100 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | UN. | 3 | 8.09 | 24.27
01.31 | 2.1.1.21.1 | Z003000049 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=64,09 L/S HMT=40,47.C.A. POT=75CV) | UN. | 2 | 109314.04 | 218628.08
01.32 | 2.1.2.2.39 | M100700020 | BRACO EM ACO GALVANIZADO PARA ILUMINACAO PÚBLICA 2000MM | UN. | 1 | 89.1 | 89.1
01.33 | 5.2.12.2 | M021609029 | C45O PVC JS DN 85 | UN. | 120 | 29.33 | 3519.6
01.34 | 2.1.2.2.29 | M100850030 | CABECOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 3" | UN. | 1 | 38.7 | 38.7
01.35 | 2.1.2.2.25 | M100850001 | CABECOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 3/4" | UN. | 1 | 17.82 | 17.82
01.36 | 2.1.2.1.7 | 842 | CABO DE ALUMINIO S/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG | UN. | 17 | 20.57 | 349.69
01.37 | 2.1.2.4.5 | 863 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 35MM² | UN. | 6 | 12.78 | 76.68
01.38 | 2.1.2.3.4 | 864 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 70MM² | UN. | 4 | 24.59 | 98.36
01.39 | 2.1.2.4.29 | M100901440 | CABO DE COMANDO COM BLINDAGEM NAO HIGROSCÓPICA, ISOLACAO 0,6/1KV, 2 X 2,5MM² | UN. | 20 | 5.97 | 119.4
01.40 | 2.1.2.4.3 | M100901080 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLACAO EM EPR 0,6/1KV 16MM² | UN. | 40 | 28.2 | 1128
01.41 | 2.1.2.4.4 | 913 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLACAO EM PVC 0,6/1KV 70MM² | UN. | 140 | 37.62 | 5266.8
01.42 | 2.1.2.3.3 | 866 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLACAO EM PVC 0,6/1KV 120MM² | UN. | 24 | 40.63 | 975.12
01.43 | 2.1.1.20.3 | 5090 | CADEADO DE 25MM | UN. | 3 | 10.71 | 32.13
01.44 | 2.1.2.4.20 | M999999013 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 X 0,3M | UN. | 3 | 262.35 | 787.05
01.45 | 2.1.2.4.21 | M999999014 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 X 0,5M | UN. | 5 | 315.36 | 1576.8
01.46 | 2.1.2.2.36 | 1062 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO BAIXA TENSAO | UN. | 1 | 50.74 | 50.74
01.47 | 5.2.12.7 | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/4" | UN. | 137.35 | 3.69 | 506.82
01.48 | 2.1.1.21.2 | 590 | CANTONEIRA DE ABAS DESIGUAIS 89 X 64 X 5 / 16" L=600 KG/M=9,08 EM ACO INOX | UN. | 2 | 21.56 | 43.12
01.49 | 2.1.2.1.8 | 3304 | CARTUCHO AMPACT VERMELHO 6 | UN. | 6 | 12.21 | 73.26
01.50 | 2.1.2.3.23 | M999990030 | CCM PARA COMANDO E PROTECAO DE 2 MOTORES DE 50CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | UN. | 1 | 56514.83 | 56514.83
01.51 | 2.1.2.1.9 | M101150001 | CHAPA ESTAI 76MM | UN. | 2 | 6.3 | 12.6
01.52 | 2.1.2.2.4 | 5047 | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSAO 15KV - 100A - 10KA | UN. | 6 | 180.88 | 1085.28
01.53 | 2.1.1.13.1 | M013303001 | CHAVE 'T' P/ CABECOTES 9,500 KG | UN. | 1 | 364.2 | 364.2
01.54 | 2.1.1.21.4 | M101350010 | CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA, Ø 3/8'' L=80 - KG/M=0,56 EM ACO INOX | UN. | 16 | 4.25 | 68
01.55 | 5.2.12.9 | 11977 | CHUMBADOR URX - TECNART 1/2" | UN. | 232 | 5.5 | 1276
01.56 | 2.1.2.2.14 | 406 | CINTA SUPORTE TRAFO POSTE DT | UN. | 1 | 34.79 | 34.79
01.57 | 2.1.2.3.9 | 2559 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO C DN 3/4" | UN. | 2 | 6.1 | 12.2
01.58 | 2.1.2.3.8 | 2565 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | UN. | 2 | 5.7 | 11.4
01.59 | 2.1.2.3.7 | 12021 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | UN. | 1 | 5.06 | 5.06
01.60 | 2.1.2.4.38 | M101450370 | CONDULETE DE PVC RIGÍDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | UN. | 1 | 13.23 | 13.23
01.61 | 2.1.2.3.6 | 2593 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | UN. | 1 | 6.15 | 6.15
01.62 | 2.1.2.4.36 | M101450360 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | UN. | 6 | 8.09 | 48.54
01.63 | 2.1.2.1.11 | 1562 | CONECTOR DE PRESSAO BIMETÁLICO- ESTRIBO | UN. | 11 | 6.51 | 71.61
01.64 | 2.1.2.2.13 | M101500030 | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSAO, ATÉ CABO 1/0 | UN. | 3 | 14.4 | 43.2
01.65 | 2.1.2.2.12 | 1596 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | UN. | 6 | 3.41 | 20.46
01.66 | 2.1.2.4.18 | M999999031 | CONECTOR REFORCADO PARA LATAO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN. | 2 | 4.81 | 9.62
01.67 | 2.1.2.1.12 | M101650010 | CORDOALHA DE ACO ZINCADO 6,4MM | UN. | 32 | 5.4 | 172.8
01.68 | 2.1.2.2.2 | M101700010 | CRUZETA DE CONCRETO 2400MM | UN. | 4 | 111.6 | 446.4
01.69 | 2.1.2.1.13 | M101700020 | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T | UN. | 2 | 100.8 | 201.6
01.70 | 2.1.2.4.16 | 1875 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | UN. | 2 | 4.53 | 9.06
01.71 | 2.1.2.4.12 | 1884 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | UN. | 2 | 2.93 | 5.86
01.72 | 2.1.2.3.15 | 1877 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3" | UN. | 3 | 19.46 | 58.38
01.73 | 2.1.2.4.8 | 1879 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | UN. | 3 | 1.9 | 5.7
01.74 | 5.5.1.3 | 2144 | CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 1 | 425.34 | 425.34
01.75 | 5.5.1.2 | 2208 | CURVA FOFO22 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 10 | 457.4 | 4574
01.76 | 5.5.1.1 | 2055 | CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 9 | 497.31 | 4475.79
01.77 | 5.2.6.3 | 2301 | CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 | UN. | 4 | 538.94 | 2155.76
01.78 | 5.2.6.1 | 2187 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 | UN. | 7 | 803.83 | 5626.81
01.79 | 5.1.4.1 | 2188 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 | UN. | 1 | 1297.1 | 1297.1
01.80 | 5.2.5.3 | 2068 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 6 | 229.62 | 1377.72
01.81 | 5.2.5.4 | 2331 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 8 | 629.83 | 5038.64
01.82 | 5.4.3.1 | 2269 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 | UN. | 12 | 398.43 | 4781.16
01.83 | 2.1.1.5.2 | 2177 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 | UN. | 7 | 134.59 | 942.13
01.84 | 1.1.3.4.1 | 1964 | CURVA PVC 45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | UN. | 1834 | 10.08 | 18486.72
01.85 | 2.1.1.18.1 | 1959 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UN. | 1 | 8.48 | 8.48
01.86 | 2.1.2.2.38 | 2391 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA 600V - 125A - 10KA | UN. | 1 | 180.14 | 180.14
01.87 | 2.1.2.4.10 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | UN. | 10 | 9.06 | 90.6
01.88 | 2.1.2.4.14 | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | UN. | 7 | 16.77 | 117.39
01.89 | 2.1.2.3.13 | 2686 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3" ( 3 METROS ) | UN. | 5 | 54.63 | 273.15
01.90 | 2.1.2.4.6 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | UN. | 16 | 5.97 | 95.52
01.91 | 2.1.2.1.14 | 2689 | ELETRODUTO PVC 20MM | UN. | 2 | 1.22 | 2.44
01.92 | 5.2.13.5 | Z003000035 | ESTRADO EM PVC, DIM. 0,50X0,25X0,025 | UN. | 171 | 9.91 | 1694.61
01.93 | 2.1.2.3.20 | 10889 | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | UN. | 2 | 627.12 | 1254.24
01.94 | 4.3.1.4.1 | 15008 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E BOLSA JGS PN-10 DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 0.14 | 434.41 | 60.82
01.95 | 4.2.1.4.1 | 2870 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E BOLSA JGS PN-10/16 DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 10.6 | 243.39 | 2579.93
01.96 | 5.2.6.6 | 2843 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10 DN 400 | UN. | 1 | 2469.15 | 2469.15
01.97 | 5.2.6.4 | 2839 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 | UN. | 6 | 660.53 | 3963.18
01.98 | 5.2.6.5 | 2840 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 200 | UN. | 6 | 986.82 | 5920.92
01.99 | 5.1.4.5 | 2965 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 250 | UN. | 3 | 1351.49 | 4054.47
01.100 | 5.1.4.3 | 2838 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16/25 DN 100 | UN. | 2 | 456.28 | 912.56
01.101 | 2.1.2.1.15 | 841 | FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG | UN. | 1 | 18.33 | 18.33
01.102 | 2.1.2.4.2 | 1021 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLACAO EM PVC 0,6/1/KV 4MM² | UN. | 80 | 2.47 | 197.6
01.103 | 2.1.2.4.1 | 1022 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLACAO EM PVC 750V 2,5MM² | UN. | 100 | 1.49 | 149
01.104 | 2.1.2.1.16 | M999999051 | FITA DE PROTECAO 1 X 10MM | UN. | 1 | 3.16 | 3.16
01.105 | 2.1.1.5.8 | 3230 | FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 200 | UN. | 1 | 146.6 | 146.6
01.106 | 2.1.2.2.7 | 402 | GANCHO DE SUSPENSAO COM OLHAL GALVANIZADO | UN. | 9 | 5.25 | 47.25
01.107 | 2.1.2.3.22 | M999999060 | GERADOR TRIFÁSICO 114/104KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% -380/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | UN. | 1 | 110921.25 | 110921.25
01.108 | 2.1.2.2.11 | M102300210 | GRAMPO DE LINHA VIVA | UN. | 9 | 19.13 | 172.17
01.109 | 2.1.2.4.19 | 3373 | HASTE DE ACO COBREADO 16 X 1200MM | UN. | 2 | 29.23 | 58.46
01.110 | 2.1.2.3.27 | 3378 | HASTE DE ACO COBREADO 16 X 2400MM | UN. | 10 | 43.99 | 439.9
01.111 | 2.1.2.1.20 | 3383 | HASTE DE ANCORA 16X2400MM | UN. | 2 | 24.39 | 48.78
01.112 | 2.1.1.12.1 | M013304001 | HQC D = 1 1/8' 5 KG/M | UN. | 3.1 | 96.85 | 300.24
01.113 | 2.1.2.4.27 | M999999068 | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | UN. | 2 | 24.12 | 48.24
01.114 | 2.1.2.4.33 | M999999069 | INTERRUPTOR 1 SECAO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | UN. | 1 | 7.29 | 7.29
01.115 | 2.1.2.2.9 | 3405 | ISOLADOR DE SUSPENSAO 175MM, 15KV | UN. | 9 | 84.13 | 757.17
01.116 | 2.1.2.1.22 | 3398 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | UN. | 2 | 4.01 | 8.02
01.117 | 2.1.2.1.23 | 3406 | ISOLADOR TIPO PINO 15KV | UN. | 3 | 12.98 | 38.94
01.118 | 4.2.1.7.1 | 3721 | JDTA10 DN 150 35,000 KG | UN. | 2 | 225.07 | 450.14
01.119 | 4.3.1.7.1 | 3722 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 | UN. | 3 | 377.56 | 1132.68
01.120 | 4.1.1.9.2 | 3723 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 | UN. | 2 | 399.35 | 798.7
01.121 | 2.1.1.9.1 | 3725 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 350 | UN. | 1 | 784.15 | 784.15
01.122 | 5.2.11.1 | M021802009 | K PVC R JE DN 150 | UN. | 6 | 48.71 | 292.26
01.123 | 5.2.10.1 | M021511029 | L PVC JR DN 3' | UN. | 120 | 18.33 | 2199.6
01.124 | 5.2.12.5 | M021615029 | L PVC JS DN 85 | UN. | 120 | 34.59 | 4150.8
01.125 | 2.1.2.4.31 | 3755 | LÂMPADA MISTA 160W 220V | UN. | 3 | 12.04 | 36.12
01.126 | 2.1.2.4.26 | 12216 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSAO 150W - 220V | UN. | 3 | 33.15 | 99.45
01.127 | 2.1.2.4.25 | M102750670 | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | UN. | 2 | 504 | 1008
01.128 | 2.1.2.2.42 | 13382 | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | UN. | 1 | 144.63 | 144.63
01.129 | 2.1.2.4.15 | 1893 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" | UN. | 14 | 2.93 | 41.02
01.130 | 2.1.2.4.11 | 1892 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | UN. | 15 | 1.39 | 20.85
01.131 | 2.1.2.3.14 | 1896 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3" | UN. | 6 | 15.66 | 93.96
01.132 | 2.1.2.4.7 | 1891 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | UN. | 13 | 1.1 | 14.3
01.133 | 2.1.1.11.1 | 4007 | MANCAL INTERMEDIARIO FOFO MOD 01 P/ HASTE PROLONGAMENTO D =1 1/8 8,500 KG | UN. | 1 | 1851.23 | 1851.23
01.134 | 2.1.2.1.24 | M102850010 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | UN. | 6 | 21.61 | 129.66
01.135 | 2.1.2.2.8 | 7581 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | UN. | 3 | 0.92 | 2.76
01.136 | 2.1.2.2.5 | M102900130 | MAO FRANCESA CHATA GALVANIZADA 700MM | UN. | 8 | 21.61 | 172.88
01.137 | 2.1.2.3.25 | M999999075 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRAO VDE - 500V - 10A - 10KA | UN. | 7 | 12.05 | 84.35
01.138 | 2.1.2.3.26 | M999999076 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRAO VDE - 500V - 16A - 10KA | UN. | 1 | 64.52 | 64.52
01.139 | 2.1.2.2.6 | M103100001 | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | UN. | 3 | 5.4 | 16.2
01.140 | 2.1.2.2.3 | 4276 | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 12KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | UN. | 6 | 161.53 | 969.18
01.141 | 5.2.13.1 | 13246 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA Ø 5 / 16" EM ACO INOX | UN. | 228 | 0.35 | 79.8
01.142 | 2.1.1.21.6 | I2526 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA Ø 5 / 16" L =50 EM ACO INOX | UN. | 4 | 0.78 | 3.12
01.143 | 5.1.4.7 | 4277 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 80 | UN. | 592 | 3.46 | 2048.32
01.144 | 5.4.3.3 | 4279 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 PN-25 100 | UN. | 904 | 6.54 | 5912.16
01.145 | 5.2.6.11 | 4298 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 24X100MM PN-10 DN 400 A 500 PN-16 250 A 350 PN-25 150 / 200 | UN. | 16 | 10.25 | 164
01.146 | 2.1.2.2.18 | 430 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 12 X 125MM | UN. | 8 | 2.31 | 18.48
01.147 | 2.1.2.1.26 | 431 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 200MM | UN. | 5 | 3.37 | 16.85
01.148 | 2.1.2.2.19 | 432 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 250MM | UN. | 10 | 3.98 | 39.8
01.149 | 2.1.2.2.20 | 11790 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 400MM | UN. | 8 | 7.48 | 59.84
01.150 | 5.2.13.3 | Z003000046 | PARAFUSO COM ROSCA SEM FIM Ø 1 / 4" L=0,10M | UN. | 240 | 4.08 | 979.2
01.151 | 2.1.2.1.29 | 444 | PINO RETO 15KV - -P/ISOL.PILAR | UN. | 3 | 7 | 21
01.152 | 2.1.2.1.30 | 13255 | PLACA DE CONCRETO ESTAI 400 F22MM | UN. | 2 | 38.5 | 77
01.153 | 2.1.2.1.31 | M103350120 | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | UN. | 4 | 1.26 | 5.04
01.154 | 2.1.2.2.15 | 4337 | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | UN. | 4 | 0.41 | 1.64
01.155 | 5.2.13.2 | M103350230 | PORCA SEXTAVADA, GALV., 1/4"", ROSCA WW | UN. | 240 | 1.23 | 295.2
01.156 | 2.1.2.1.32 | 12373 | POSTE DE CONCRETO DT 11/400KGF | UN. | 1 | 759.72 | 759.72
01.157 | 2.1.2.2.1 | M103400230 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600KG | UN. | 1 | 747 | 747
01.158 | 2.1.2.4.22 | 14165 | POSTE TELECÔNICO DE ACO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA DE 8M,DE ENGASTAR | UN. | 2 | 723.3 | 1446.6
01.159 | 2.1.2.3.21 | M103650170 | QUADRO DE COMANDO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | UN. | 1 | 7035.75 | 7035.75
01.160 | 2.1.2.3.24 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM PROTECAO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 10KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | UN. | 2 | 155.44 | 310.88
01.161 | 5.2.5.5 | M010907021 | R PB JGS FOFO DN 200 X 150 20,000 KG | UN. | 6 | 289.8 | 1738.8
01.162 | 4.1.1.10.1 | M012201045 | RCFC10 FOFO DN 150 60,000 KG | UN. | 2 | 789.6 | 1579.2
01.163 | 4.2.1.8.1 | M012201045 | RCFC10 FOFO DN 150 60,000 KG | UN. | 2 | 789.6 | 1579.2
01.164 | 4.3.1.8.1 | M012201049 | RCFC10 FOFO DN 200 104,000 KG | UN. | 4 | 1329.31 | 5317.24
01.165 | 4.1.1.10.2 | M012201053 | RCFC10 FOFO DN 250 140,000 KG | UN. | 2 | 2106.3 | 4212.6
01.166 | 2.1.1.10.3 | M012201013 | RCFC10 FOFO DN 350 259,000 KG | UN. | 1 | 11205.92 | 11205.92
01.167 | 3.1.3.2.1 | M012201033 | RCFC10 FOFO DN 50 13,000 KG | UN. | 10 | 327.6 | 3276
01.168 | 2.1.1.10.1 | M012201037 | RCFC10 FOFO DN 80 26,000 KG | UN. | 1 | 426.3 | 426.3
01.169 | 5.2.7.1 | M012201001 | RCFV10 FOFO DN 200 113,000 KG | UN. | 3 | 1375.5 | 4126.5
01.170 | 2.1.2.4.28 | 1082 | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | UN. | 3 | 90.79 | 272.37
01.171 | 5.2.6.2 | 5219 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10 DN 400 X 250 | UN. | 1 | 1081.64 | 1081.64
01.172 | 2.1.1.5.6 | 5170 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X 200 | UN. | 1 | 504.57 | 504.57
01.173 | 2.1.1.5.7 | 5158 | REDUCAO EXCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 150 | UN. | 2 | 693.34 | 1386.68
01.174 | 2.1.1.19.1 | 11677 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50 | UN. | 1 | 25.9 | 25.9
01.175 | 2.1.2.4.24 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | UN. | 3 | 23.85 | 71.55
01.176 | 1.1.3.2.1 | 6106 | SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM | UN. | 2924 | 17.82 | 52105.68
01.177 | 1.1.3.2.2 | 6107 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 200X100MM | UN. | 60 | 29.43 | 1765.8
01.178 | 1.1.3.2.3 | 6108 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 250X100MM | UN. | 3 | 30.96 | 92.88
01.179 | 1.1.3.2.4 | 6109 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 300X100MM | UN. | 70 | 31.28 | 2189.6
01.180 | 2.1.2.4.30 | M999999097 | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTACAO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOS | UN. | 1 | 4637.49 | 4637.49
01.181 | 5.2.5.6 | M010905037 | T JGS FOFO DN 200 X 200 49,300 KG | UN. | 3 | 424.2 | 1272.6
01.182 | 3.1.3.1.1 | M011301029 | T JGSF10 FOFO DN 250 X 50 36,600 KG | UN. | 10 | 342.29 | 3422.9
01.184 | 2.1.1.5.5 | 6727 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X200 | UN. | 2 | 612.42 | 1224.84
01.185 | 2.1.1.5.4 | 6828 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X80 | UN. | 1 | 821.78 | 821.78
01.186 | 2.1.2.2.32 | 1577 | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 35MM² | UN. | 2 | 1.09 | 2.18
01.187 | 2.1.2.2.33 | 1579 | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 70MM² | UN. | 8 | 1.73 | 13.84
01.188 | 2.1.1.1.1 | M010501029 | TFL10 FOFO DN 80 X 4,00 63,600 KG | UN. | 1 | 1028.16 | 1028.16
01.189 | 2.1.1.2.1 | M010701001 | TFP10 FOFO DN 80 X 0,50 10,950 KG | UN. | 3 | 177.02 | 531.06
01.190 | 2.1.1.2.2 | M010701033 | TFP10 FOFO DN 80 X 4,50 66,550 KG | UN. | 1 | 1077.46 | 1077.46
01.191 | 5.4.3.2 | 7385 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 | UN. | 11 | 1116.43 | 12280.73
01.192 | 2.1.2.4.34 | M104500001 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | UN. | 3 | 9.9 | 29.7
01.193 | 2.1.2.2.34 | 7611 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV PARA 380/220V, 75KVA, CONFORME FD | UN. | 1 | 5751.05 | 5751.05
01.194 | 4.2.1.2.1 | 9276 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L = 5,00M | UN. | 2 | 1559.37 | 3118.74
01.195 | 5.4.1.1 | 9272 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 4,00M | UN. | 8 | 2054.64 | 16437.12
01.196 | 5.4.1.2 | 9526 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | UN. | 9 | 3238.51 | 29146.59
01.197 | 5.1.1.1 | 9653 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 L = 4,00M | UN. | 2 | 2747.16 | 5494.32
01.198 | 2.1.1.2.6 | 9200 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 350 L = 2,00M | UN. | 5 | 4517.49 | 22587.45
01.199 | 5.1.3.1 | 8728 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 1,00M | UN. | 2 | 424.54 | 849.08
01.200 | 2.1.1.1.3 | 9046 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 4,50M | UN. | 13 | 2663.73 | 34628.49
01.201 | 5.4.2.1 | 8595 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | UN. | 25 | 3594.42 | 89860.5
01.202 | 4.1.1.2.1 | 8907 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 L = 1,00M | UN. | 1 | 1205.49 | 1205.49
01.203 | 4.1.1.2.2 | 9071 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 L = 5,80M | UN. | 6 | 4736.44 | 28418.64
01.204 | 5.2.4.1 | 7861 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 150 | M | 10.32 | 376.84 | 3888.99
01.205 | 4.3.1.3.1 | 7809 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 200 | M | 3.62 | 506.4 | 1833.17
01.206 | 5.2.4.2 | 7887 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 250 | M | 2.27 | 662.35 | 1503.53
01.207 | 2.1.1.3.1 | 7850 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 350 | M | 5.7 | 1092.86 | 6229.3
01.208 | 4.2.1.1.1 | 9769 | TUBO FOFO CLASSE K-7 JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | M | 84 | 252.25 | 21189
01.209 | 4.3.1.1.1 | 9770 | TUBO FOFO CLASSE K-7 JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | M | 24 | 330.41 | 7929.84
01.210 | 5.2.1.1 | 9781 | TUBO FOFO CLASSE K-7 JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | M | 67 | 424.35 | 28431.45
01.211 | 2.1.1.22.2 | 8162 | TUBO FOFO FLANGE E BOLSA JGS TFB PN-10 DN 350 L = 1,00M INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 1 | 1987.79 | 1987.79
01.212 | 5.2.8.1 | 9828 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | M | 82.5 | 49.98 | 4123.35
01.213 | 3.1.1.2.1 | 9826 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM | M | 3209.69 | 129.42 | 415398.08
01.214 | 5.1.5.1 | 9819 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 1946.6 | 34.76 | 67663.82
01.215 | 2.1.1.17.1 | 9817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 18342 | 10.73 | 196809.66
01.216 | 5.4.4.1 | 9818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 48425.52 | 22.49 | 1089089.94
01.217 | 1.1.1.1.3 | 9820 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | M | 86 | 59.27 | 5097.22
01.218 | 5.4.4.2 | 9821 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM | M | 1681.45 | 92.95 | 156290.78
01.219 | 5.4.4.3 | 9822 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM | M | 776 | 119.37 | 92631.12
01.220 | 5.2.9.1 | 9838 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 579.6 | 4.78 | 2770.49
01.221 | 5.1.6.1 | M080409021 | VÁLVULA DE ESFERA COM ALAVANCA (COM FLANGES) PN 10 DN 100 | UN. | 2 | 977.63 | 1955.26
01.222 | 2.1.1.22.1 | 10151 | VÁLVULA FLAP (VALMAX DN-350 OU SIMILAR ) | UN. | 1 | 28837.83 | 28837.83
01.223 | 2.1.1.20.2 | 10365 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 | UN. | 2 | 1687.55 | 3375.1
01.224 | 3.1.2.5.2 | 10438 | VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 | UN. | 5 | 257.71 | 1288.55
01.225 | 2.1.1.21.5 | 10965 | VIGA "U" 76,2 X 38,1 L=520 - KG/M=6,10 EM ACO INOX | UN. | 0.52 | 40.58 | 21.1
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 3133370.81