ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA.

VOLUME 9 - ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS, DE MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, FOLHA DE DADOS DOS COMPONENTES HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E DE INSTRUMENTAÇÃO

JUNHO / 2009

| 01 | 11/02/2009 | Revisão Geral | Ramon Castro | Simone Harth | Laécio Regis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 19/12/2008 | Emissão inicial | Ramon Castro | Simone Harth | Laécio Regis |
| REV | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EMITENTE | VERF. | APROVAÇÃO |
|  |  |  |  | CTS |  |

| Emissão Inicial | 19/12/2008 | Ramon Castro |  | 19/12/2008 | Simone Harth |  | 19/12/2008 | Laécio Regis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Elaboração | Visto | Data | Verificação | Visto | Data | Aprovação | Visto |

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Geddel Quadros Vieira Lima

MINISTRO DE ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Orlando Cézar da Costa Castro

PRESIDENTE

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

Guilherme de Oliveira

SUPERINTENDENTE

Oscálmi Porto Freitas

GERENTE

| EQUIPE TÉCNICA DA UFC ENGENHARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| COORDENADOR | P0 | Edson Santos Gomes CREA 3.320/D |
| CONSULTOR | P0 | Laécio Brito Régis CREA 4.205/D |
| ENGENHEIRO CIVIL | P2 | Miguel Martinez Perez CREA 29.066 /D |
| ENGENHEIRO CIVIL | P2 | Viviane Duarte Apenburg CREA 31.977 /D |
| ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | P3 | Ramon Castro de Oliveira CREA 36.550 /D |
| ENGENHEIRA CIVIL | P3 | Simone Harth Oliveira CREA 33.899/D |
| ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | P3 | Pedro Oliveira da Silva Costa CREA 33.136 /D |
| PROJETISTA CADISTA | T1 | Antônio Roberto Gomes da Silva |
| CADISTA | T2 | Emerson Menezes da Silva |
| CADISTA | T2 | Simone Figueredo de Carvalho |

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	FINALIDADES, TERMOS E DEFINIÇÕES	5

2.1	FINALIDADES	5

2.2	TERMOS E DEFINIÇÕES	5

3.	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	8

4.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICOS	9

5.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	85

# APRESENTAÇÃO

A UFC Engenharia apresenta a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA (CODEVASF), o VOLUME 9 - ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS, DE MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, FOLHA DE DADOS DOS COMPONENTES HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E DE INSTRUMENTAÇÃO, do Projeto S.E.S. de BENEDITO LEITE - MA, Contrato 125/08 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE MILAGRES DO MARANHÃO, DUQUE BACELAR, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, BARÃO DE GRAJAÚ, BENEDITO LEITE, E TASSO FRAGOSO (2ªETAPA) NO ESTADO DO MARANHÃO, assinado em 14/05/2008, referente ao Edital de Licitação Nº 086/07.

O Projeto Básico será apresentado conforme discriminação a seguir:

VOLUME 1 	-	RESUMO DO PROJETO

VOLUME 2 	-	PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL

TOMO I – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

TOMO II – PEÇAS GRÁFICAS

ADENDO I – ESTUDOS DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS

VOLUME 3 	-	PROJETO ELÉTRICO

VOLUME 4 	-	PROJETO DE AUTOMAÇÃO

VOLUME 5 	-	PROJETO ESTRUTURAL

VOLUME 6	-	AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL

VOLUME 7 	-	VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

VOLUME 8	-	RELAÇÃO DE MATERIAIS, RELAÇÃO DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS

VOLUME 9 	-	ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS, DE MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, FOLHA DE DADOS DOS COMPONENTES HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E DE INSTRUMENTAÇÃO

VOLUME 10 	-	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 11 	-	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

VOLUME 12 	-	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

VOLUME 13 	-	DESAPROPRIAÇÃO

# FINALIDADES, TERMOS E DEFINIÇÕES

## FINALIDADES

As presentes Especificações têm por objetivo a fixação das condições gerais que serão obedecidas durante a execução das obras do Projeto Básico de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da localidade objeto do projeto, bem como caracterizar as obrigações e direitos da Contratante e da Contratada, à qual foi confiada a execução das obras e serviços.

Estas Especificações farão, juntamente com o projeto existente, parte integrante do contrato de Empreitada, valendo como se fossem transcritas no próprio Contrato.

Para efeito de medição, prevalecerão os quantitativos estipulados nas planilhas orçamentárias e efetivamente executados.

## TERMOS E DEFINIÇÕES

Quando nas presentes Especificações e em outros documentos de Contrato figurarem as palavras, expressões ou abreviaturas abaixo, as mesmas devem ser interpretadas como a seguir:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Compreende as Normas (NB), Especificações (EB), Métodos (MB) e as Padronizações (PB).

ANSI – American National Standards Institute.

AWWA – American Water Works Association.

CAUSAS IMPREVISÍVEIS – São os cataclismos, tais como inundações, incêndios e transformações geológicas bruscas, de grande amplitude; desastres e perturbações graves na ordem social tais como motins e epidemias.

CONCORRENTE – Pessoa, pessoas, firma ou grupo de firmas (consórcio) que apresentarem propostas à concorrência, objeto das presentes Especificações e de outros documentos de contrato.

CRONOGRAMA – Organização e distribuição dos diversos prazos para a execução as obras que compõem o objeto do contrato, e que serão propostos pelo Concorrente, na proposta e durante a execução das obras, e submetido à aprovação da Contratante.

DIAS – Dias corridos de calendário, exceto se explicitamente indicado de outra maneira.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução das obras, compreendendo o Edital de Concorrência para a execução das obras, as Especificações, os desenhos, a proposta da Empreiteira, o Cronograma e quaisquer outros documentos suplementares que se façam necessários à execução das obras de acordo com as presentes Especificações e as condições contratuais.

CONTRATANTE – Entidade contratante dos serviços e que subscreverá o Contrato para a execução das obras a que se referem estas Especificações e de outros documentos de contrato.

CONTRATADA – Pessoa, pessoas, firma ou associação de firmas (consórcio) que subscreverem o Contrato para a execução de todos os trabalhos indicados nas presentes Especificações e de outros documentos de contrato.

EMPREITEIRA – O mesmo que Contratada.

Especificações – São instruções, condições, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos.

FISCALIZAÇÃO – Pessoa, pessoas ou entidades designadas e credenciadas pela Contratante para o controle da execução das obras, abrangendo todos os aspectos técnico-administrativos, de modo a se cumprirem os requisitos do projeto e os prazos fixados, dentro dos preços contratados com a Empreiteira e os Fornecedores.

FORNECEDOR – O fornecedor dos equipamentos, aparelhos e materiais.

LISTA DE SERVIÇOS, DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS – Relações detalhadas, com as respectivas quantidades de todos os serviços, equipamentos e materiais necessários à execução das obras.

OBRAS – Conjunto de estruturas de caráter permanente que a Empreiteira terá de executar de acordo com o Contrato.

ORDENS DE SERVIÇO – Determinações, por escrito, da Fiscalização, para início e execução de serviços contratuais.

ORÇAMENTO – Conjunto dos preços parciais e globais, obtidos pela multiplicação dos quantitativos das planilhas de serviços, materiais, equipamentos e outros, pelos seus respectivos preços unitários.

PROPOSTA – Conjunto de documentos com que o Concorrente se propõe a executar as obras postas em licitação, incluindo, principalmente, plano de trabalho, metodologia e orçamento, tudo dentro do estipulado pelo Edital de Licitação.

SUBEMPREITEIRA OU SUBCONTRATADA – Pessoa, pessoas, firma ou firmas (consórcio) que podem subscrever, com prévia autorização da Contratante, contratos com a Empreiteira para fornecimento de materiais e/ou serviços destinados à execução das obras previstas no Contrato.

# INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este documento refere-se à execução das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da localidade do objeto do projeto e foi elaborado em conformidade com o Projeto Básico desses Sistemas.

As obras civis deverão ser executadas preferencialmente de acordo com as especificações constantes no caderno de encargos da CODEVASF.

As obras compreendem a execução de todos os serviços inerentes à implantação da rede coletora e órgãos acessórios do Sistema de Esgotamento Sanitário, inclusive a Estação de Tratamento de Esgotos. Serão admitidos fornecimentos, os quais estarão perfeitamente explícitos nas planilhas orçamentárias.

As especificações técnicas referentes aos equipamentos hidro-mecânicos e elétricos estão apresentadas nos Capítulos seguintes.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICOS

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS