## 1
FOLHA DE DADOS - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA
|  |  | N° | [5 empty] | REVISÃO: |  | 0 |  | FOLHA |  | 1 |  | 2
TITULO: |  | MOTOR 7,5CV |  |  |  |  | EXECUTANTE: |  |  | LEANDRO CAMPOS
PROJETO: |  | BENEDITO LEITE |  |  |  |  | DATA: |  | 2008-11-13
UNIDADE: |  | EEE
1 | Dados de Instalação | [8 empty] | 5.12 | Controle Microprocessado
1.1 | Instalação | [7 empty] | Abrigada | 5.13 | Capacidade de Sobrecarga | % da Corrente Nominaldurante 60s
1.2 | Temperatura Ambiente Máxima | [7 empty] | 40°C | 5.14 | Fator de Potência de Entrada Minímo | [5 empty] | 0.9
1.3 | Altitude : | [7 empty] | <1000m | 5.15 | em Carga Nominal e a 60Hz(%)
1.4 | Proximidade do Mar | [8 empty] | 5.16 | Distorção Harmônica Total de Tensão %: | [5 empty] | 5
1.5 | Umidade Relativa do Ar | [7 empty] | 50% | 5.17 | Rendimento Minimo em Carga Nominal e a 60Hz (%) | [5 empty] | 90
1.6 | Condições Especiais de Serviço: | [7 empty] | Não | 5.18 | Sentido de Rotação do Motor: |  |  | Sentido único
Bidiriecional
3 | Dados do Sistema Elétrico | [8 empty] | 5.19 | Tipo de Instalação do Conversor |  |  | No Piso (Auto Suportado)
3.1 | Tensão Nominal de alimentação |  |  |  |  | 380V 3 Fases 60Hz | [7 empty] | Em Parede
3.2 | Potência de Circuito Simétrica |  |  |  |  | 6,5MVA | [7 empty] | Sentido único
3.3 | Aterramento do Neutro no Sistema |  |  |  | Rigidamente aterrado |  |  |  |  | 5.20 | Grau de Proteção IP: | [5 empty] | 54
[5 empty] | Alta Resistência |  |  |  |  | 5.21 | Peso Máximo |  |  |  |  | 6 kg | 20
[5 empty] | Isolado | [5 empty] | Dimensões externas máximas (ALP) |  |  | 800mm x 250mm 250mm
4 | Cabos e interligações | [8 empty] | 6
4.1 | Seção Nominal dos Cabos de Alimentação do Conversor | [6 empty] | 4mm² |  | 6.1 | Entradas Digitais
4.2 | Seção Nominal dos Cabos para o Motor | [6 empty] | 4mm² |  | 6.2
4.3 | Seção Nominal do Cabo de Aterramento da Carcaça | [6 empty] | 4mm² |  | 6.3
4.4 | Distância Total entre o Conversor e o Motor | [6 empty] | 15m |  | 6.4
4.5 | Saída para Cabos de Força: |  |  |  |  | Face Superior
[6 empty] | Face Inferior |  |  |  | 7
4.6 | Saída para Cabos de Controle: |  |  |  |  | Face Superior |  |  |  | 7.1 | Saídas Digitais
[6 empty] | Face Inferior |  |  |  | 7.2
7.3
5 | Dados do Conversor | [8 empty] | 7.4
5.1 | Quantidade | [5 empty] | 2
5.2 | Fabricante | [8 empty] | 8
5.3 | Modelo | [8 empty] | 8.1 | Entradas Analógicas
5.4 | Potência nominal | [5 empty] | 12,2kVA |  |  | 8.2
5.5 | Corrente nominal de Entrada: | [5 empty] | 16A |  |  | 8.3
5.6 | Corrente de Partida |  |  | 5% da Corrente Nominal do Motor | [5 empty] | 8.4
5.7 | Faxa de Controle de Frequência de Saída: | [5 empty] | de 15Hz até 60 Hz
5.8 | Resolução da Frequência de Saída: | [5 empty] | 2Hz |  |  | 9
5.9 | Tipo de Tecnologia |  |  |  | P.W.M |  |  |  | C.S.I | 9.1 | Saídas Analógicas
[5 empty] | V.V.I |  |  |  | V.S.I | 9.2
5.10 | Número de Pulsos para Retificação |  |  |  | 6 |  |  | 12 |  | 9.3
5.11 | Transformador(es) Defasador(es) |  |  |  | ▲-▲/Y |  |  |  |  | 9.4
Quantidade:

## 2
FOLHA DE DADOS - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA
[9 empty] | FOLHA | 2 | 2
10 | Acessórios |  |  |  |  | 12 | Dados da Máquina Acionada
10.1 | Chave Seccionadora Sob Carga |  |  |  |  | 12.1 | Tipo:
10.2 | Fusíveis de Força de Entrada |  |  |  |  | 12.2 |  | Bomba Centrífuga
10.3 | Contator de Força |  |  |  |  | 12.3 |  | Bomba Alternativa
10.4 | Proteção Térmica do Motor |  | Relé Térmico Bimetálico |  |  | 12.4 |  | Compressor Centrífugo
10.5 | Conectores para Cabos de Força |  |  |  |  | 12.5 |  | Compressor Alternativo
10.6 | Terminais para Conexão dos Cabos de Aterramento |  |  |  |  | 12.6 |  | Ventilador Centrífugo
10.7 | Chave de "BY-PASS" |  |  |  |  | 12.7 |  | Ventilador Axial
12.8
[6 empty] | 12.9 | Fabricante:
[6 empty] | 12.10 | Modelo:
11 | Opcionais |  |  |  |  | 12.11 | Relação Torque x Rotação |  |  | Quadrático
11.1 | Painel de Controle Removível |  |  |  |  | 12.12 | Fator de potência da carga |  |  | Constante
11.2 | Porta de Comunicação Serial RS |  |  |  |  | 12.13 | Horas Energizado |  |  | Linear
11.3 | Módulo de Regulação PID |  |  |  |  | 12.14 | Rotação Nominal: |  |  | 1800rpm
11.4 | Módulo de Compensação de Escorregamento
11.5 | Módulo de Frenagem
11.6 | Reatância de Rede (Entrada)
11.7 | Filtros de RFI/EMI
11.8 | Reatãncia de Saída para o Motor
11.9 | Módulo de Ventilação Forçada
11.10 | Resistor de Aquecimento |  |  | 120VCA
VCA
11.11 | Chapas Removíveis na Parte Traseira
14 | Ensaios de Rotina
14.1 | Isolação
14.2 | Carga Reduzida
14.3 | Verificação dos Dispositivos Auxiiliares
14.4 | Verificação dos Dispositivos de Proteção
14.5 | Verificação dos Circuitos de Supervisão e Sinalização Remota
14.6 | Verificação dos Circuitos de Controle mOnitoração e Comando
14.7 | Ensaio de Carga
15 | Ensaios de Tipo
15.1 | Ensaio a Plena Carga
15.2 | Fator de Potência
15.3 | Rendimento
15.4 | Temperatura Dependente da Variação de Frequência
15.5 | Variação Inerente da Tensão
15.6 | Verificação das Propriedades Sob Condições
de Servço Não Usuais
15.7 | Derteminação das Perdas do Equipamento
15.8 | Verificação das Propriedades do Sistema
de Estabilização Incorporada