[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 021/09


	07/05/09
	281/09
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 26/2009

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 26/2009, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ E SÃO ROQUE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) LOTES: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ E LOTE 02 – MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I:   REFERENTE À MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO – SUBITENS 3.15 A 3.17, PARA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO DEVEREMOS CONSIDERAR QUAL COMPRIMENTO DA LIGAÇÃO? 

RESPOSTA I: DEVERÁ SER CONSIDERADO O COMPRIMENTO DE 4,0 METROS. 

MESSIAS CARVALHO DA SILVA 

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































/RPD
                                                           EDITAL 26/2009 – FAX 281/2009                                                               1

/RPD
                                                           EDITAL 03/2009 – FAX 021/2009                                                               2


_1161585798.bin

