[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 274/09


	21/05/2009
	313/09
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	(61) 3312-4723
	(61) 3312-4723

	CIRCULAR – EDITAL 26/2009  
	-
	-


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 26/2009 - CONCORRÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ E SÃO ROQUE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 02(DOIS) LOTES, A SABER: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ /MG; LOTE 02 – MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE /MG, APÓS CONSULTA A ÀREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1 – QUANTO AOS CONJUNTOS MOTO-BOMBA INDICADOS NOS ITENS 07.45 E 07.46, PARA AS OBRAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NA CIDADE DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, SOLICITAMOS CONFIRMAR O PONTO DE OPERAÇÃO OU A POTÊNCIA INSTALADA DO MOTOR. (ITEM 07.45, Q=44m3/h, Hman=21mca, POTÊNCIA INDICADA=12,5cv); (ITEM 07.46, Q=55,98 m3/h, Hman=27,14mca, POTÊNCIA INDICADA=20 cv).

RESPOSTA 1 – O PONTO DE OPERAÇÃO ESTÁ CONFIRMADO PELOS DADOS DE PROJETO (ALTURA MANOMÉTRICA E VAZÃO).

PERGUNTA 2 –  A VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DA OBRA É OBRIGATÓRIA? EM CASO AFIRMATIVO A MESMA DEVERÁ SER FEITA POR UM ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO?

r
RESPOSTA 2 – A VISITA TÉCNICA NÃO É OBRIGATÓRIA, PORÉM A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE VISITA, CONFORME SUBITEM 6.2.2.2 ALÍNEA “b”, DO EDITAL.

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
/jr.
                      FAX 313/09 – EDITAL 26/2009

/JR
                      FAX 274/09 – EDITAL 27/2009

_1161585798.bin

