|  | 18/05/09 | 305/09 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 29/2009 | xxx |  | xxx |  |
| COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 29/2009, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS CIDADES SITUADAS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO FRANCISCO SÁ E BOCAIÚVA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) LOTES: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ E LOTE 02 – MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA I: OS ITENS 4.4 E 4.4.3 TRÁS INFORMAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA, NÃO SENDO CLARA SE A MESMA É EXIGÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO. ASSIM, NOSSO QUESTIONAMENTO É SE A VISITA É OBRIGATÓRIA, POIS NO ITEM 6.2.2.3 NOS É PROPOSTA A APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO COMPROVANDO A VISITA. OU, SE TRATA DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ONDE A VISTA NÃO É OBRIGATÓRIA. RESPOSTA I: A VISITA TÉCNICA NÃO É OBRIGATÓRIA, CONFORME ITEM 4.4 DO REFERIDO EDITAL, PORÉM DEVERÁ SER ENTREGUE PELA LICITANTE DECLARAÇÃO DE VISITA CONFORME ESTIPULADO PELO SUBITEM 6.2.2.3 ALÍNEA “B”. PERGUNTA II: NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS, REFERENTE À MONTAGEM DAS LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SUBITENS 03.01.13 A 03.01.18 DA PLANILHA DO LOTE 01 (FRANCISCO SÁ), E SUBITENS 03.12. A 03.17 DA PLANILHA DO LOTE 02 (BOCAIÚVA), PARA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO, QUAL O COMPRIMENTO MÉDIO DAS LIGAÇÕES QUE DEVEMOS CONSIDERAR? RESPOSTA II: O COMPRIMENTO MÉDIO A SER CONSIDERADO É DE 4,00M (QUATRO METROS). #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |