|  | 22/06/2009 | 367/09 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL | (61) 3312-4723 |  | (61) 3312-4723 |  |
| CIRCULAR – EDITAL 36/2009 | - |  | - |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL 36/2009, QUE TEM POR OBJETO EDITAL 36/09 – CONCORRÊNCIA - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE ESPINOSA, SITUADA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, APÓS CONSULTAR A ÀREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:  TENDO VISTA O FERIADO DO DIA 24/06, JUSTAMENTE DOIS DIAS ANTES DA LICITAÇÃO, ESTAMOS ENCONTRANDO ALGUMAS DIFICULDADES QUE PODEM INVIABILIZAR A ENTREGA DA NOSSA PROPOSTA.

ACREDITAMOS QUE MUITAS OUTRAS EMPRESAS POSSAM ESTAR PASSANDO POR ESTE MESMO PROBLEMA, PRINCIPALMENTE SE FOREM DESTA REGIÃO.

SOLICITAMOS QUE A DATA DE NETREGA DAS PROPOSTAS POSSA SER ADIADA NO MÍNIMO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS 26/06 VISANDO TER UM MAIOR NUMERO DE PARTICIPANTES E PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

RESPOSTA:  PEDIDO INDEFERIDO. FICA MANTIDA A DATA E HORÁRIO CITADOS NO PREÂMBULO DO EDITAL, DIA 26/06/2009 ÀS 15HS.

PERGUNTA 2:  CONSTA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PROJETO BÁSICO – QUE A DATA BASE DOS PREÇOS É NOVEMBRO DE 2008.

NO EDITAL CONSTA QUE A DATA BASE DOS PREÇOS OFERTADOS SERÁ O MÊS DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS.

RESPOSTA:  CUMPRA-SE A ALÍNEA “C2” DO ITEM 6.3.2 DO EDITAL.

PERGUNTA 3:  PARA O ITEM 03 – LIGAÇÕES, SUBITENS 3.08 A 3.13 – MONTAGENS DAS LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, PELOS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ENTENDEMOS QUE PARA OS VALORES DESSES SERVIÇOS FICAREM

COERENTES, AS LICITANTES DEVEM CORRIGIR A UNIDADE PARA “M” (METRO). ESTÁ CORRETO O NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA:  NÃO. CORRETO É A UNIDADE.

PERGUNTA 4:  NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ITEM 2.86 – PAVIMENTAÇÃO EM BRIQUET HEXAGONAL ESP = 8 CM E LIMPEZA DO LOCAL DA OBRA, ENTENDEMOS QUE PARA ESSE SERVIÇO DEVEMOS CONSIDERAR A UNIDADE EM “M2” ( METRO QUADRADO). ESTA CORRETO O NOSSO ENTENDIMENTO.

RESPOSTA:  SIM

PERGUNTA 5:  ONDE SERÁ APLICADO OS 6.368,00M3 DE BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA CONSTANTE DO ITEM 2.57?

RESPOSTA:  NA RECOMPOSIÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO AONDE SERÃO EXECUTADOS AS REDES COLETORAS.

PERGUNTA 6:  INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS

- ITEM 1.7 – EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, ENTENDEMOS QUE VERBA DISPONIBILIZADA SE REFERE APENAS A PROJETO, ESTAMOS CORRETO? CASO CONTRÁRIO DEFINIR O COMPRIMENTO DA REDE E O VALOR DO ITEM.

RESPOSTA:  ITEM 1.7 – NÃO. COMPRIMENTO DA REDE 350 METROS

PERGUNTA 7:  REDE COLETORA

- ITEM 2.34 – ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS EM PERFIS METÁLICOS, ENTENDEMOS QUE A PROFUNDIDADE DA VALA É DE ATÉ 3 METROS. ESTAMOS CORRETO? CASO CONTRÁRIO INFORMAR A PROFUNDIDADE.

RESPOSTA:  CONFORME PROJETO

- ITEM 2.86 – PAVIMENTAÇÃO COM BRIQUET HEXAGONAL, ENTENDEMOS QUE A UNIDADE CORRETA SERIA M2. SIM OU NÃO?

RESPOSTA:  SIM. CORRETO É M2.

- ITENS 2.55 E 2.56 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO, ENTENDEMOS QUE É COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EM 100%, ESTAMOS CORRETO?

RESPOSTA:  SIM

PERGUNTA 8:  LIGAÇÕES PREDIAIS

- ITENS 3.08 A 3.13 – MONTAGEM DE LIGAÇÃO, GOSTARÍAMOS DO COMPRIMENTO DAS LIGAÇÕES.

RESPOSTA:  COMPRIMENTO MÉDIO DE 4,0 METROS.

### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

### CHEFE - SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES