|  | 28/08/2009 | 563/09 |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL | (61) 3312-4723 |  | (61) 3312-4723 |  |
| CIRCULAR – EDITAIS 50/2009 E 56/2009 | - |  | - |  |

COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 56/2009, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE PARATINGA, NO ESTADO DA BAHIA;

COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 50/2009, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE SERRA DO RAMALHO E SÍTIO DO MATO, NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 02(DOIS) LOTES: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO/BA; LOTE 02 – MUNICÍPIO DE SÍTIO                DO MATO /BA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: NO  SERVIÇO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (IMPORTADO). ESTÁ INCLUSO O MATERIAL. QUAL DO DMT CONSIDERADO PELA CODEVASF PARA COMPOR SEU PREÇO?

RESPOSTA 1: CONSIDERAR AQUISIÇÃO DE SOLO COMERCIAL

PERGUNTA 2:  EM VISITA REALIZADA A SERRA DO RAMALHO, SÍTIO DO MATO E PARATINGA, PERCEBEMOS QUE NA PRIMEIRA EXISTE ASFALTO DE 1ª QUALIDADE. NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PERCEBEMOS QUE EXISTE O SERVIÇO “DEMOLIÇÃO DE ASFALTO” (R$ 9,43), PORÉM, A RECOMPOSIÇÃO DO MESMO É COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,68 / M2. O PREÇO DE RECOMPOSIÇÃO É INEXEQUÍVEL, E INCOERENTE POIS NÃO PODE SER MENOR QUE O PREÇO PARA DEMOLIÇÃO.

RESPOSTA 2: CONSIDERAR CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO.

PERGUNTA 3:  NÃO FOI APRESENTADO NO EDITAL PROJETO EXECUTIVO (CARTA TOPOGRÁFICA, ORDEM DE SERVIÇO). QUEM E QUANDO EXECUTARÁ ESSE SERVIÇO? CASA A RESPOSTA SEJA A CONTRATADA, COMO SERÁ REMUNERADO ESTE SERVIÇO?

RESPOSTA 3: A CODEVASF ESTÁ LICITANDO PROJETO BÁSICO E NÃO PROJETO EXECUTIVO. VIDE ITEM “CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA / ADUTORA, INTERCEPTOR, EMISSÁRIO”.

PERGUNTA 4: NÃO FOI APRESENTADO ESPECIFICAÇÃO NEM CRITÉRIO DE MEDIÇÃO BEM DEFINIDOS. SOLICITAMOS QUE SEJAM ESPECIFICADOS E DEFINIR OS CRITERIOS DE MEDIÇÃO DE CADA SERVIÇO PARA QUE POSSAMOS TER CONVICÇÃO DOS NOSSOS CUSTOS.

RESPOSTA 4: QUALQUER ERRO OU OMISSÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ADOTAR O PRESCRITO PELO CADERNO DE ENCARGOS DA EMBASA.

PERGUNTA 5: NUM PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO UM SERVIÇO ESSENCIAL É A LOCAÇÃO DA REDE. NÃO TEMOS ESTE SERVIÇO NAS PLANILHAS. COMO SER REMUNERADO POR ESTE SERVIÇO?

RESPOSTA 5: A CODEVASF ESTÁ LICITANDO PROJETO BÁSICO E NÃO PROJETO EXECUTIVO. VIDE ITEM “CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA / ADUTORA, INTERCEPTOR, EMISSÁRIO”.

PERGUNTA 6:  NA PLANILHA DE PARATINGA OS ITENS 5.45 E 5.46 SE REPETEM E INCLUSIVE COM PREÇOS DIFERENTES.

RESPOSTA 6: A CODEVASF JÁ COMUNICOU ÀS EMPRESAS A CORREÇÃO: CONSIDERAR O ITEM 5.46 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO.

PERGUNTA 7: NO ITEM 5.41 DA PLANILHA DE PARATINGA, QUAL O DMT CONSIDERADO PARA COMPOR O PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO?

RESPOSTA 7: CONSIDERAR AQUISIÇÃO DE CASCALHO COMERCIAL.

PERGUNTA 8: O ITEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FºFº, NÃO DEVERIA SER SEPARADO O FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO, COMO ESTÃO TODOS OS MATERIAIS DO EMPREENDIMENTO?

RESPOSTA 8:  MANTÊM-SE OS CRITÉRIOS DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

PERGUNTA 9: COMO SE ENCONTRA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS ONDE SERÃO CONSTRUÍDAS AS ELEVATÓRIAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO?

RESPOSTA 9:  NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DA LICITAÇÃO.

PERGUNTA 10: AS ÁREAS ONDE SERÃO CONSTRUÍDAS AS OBRAS CIVIS (ETE E ELEVATÓRIAS), JÁ TÊM SONDAGEM E PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS?

RESPOSTA 10: A CODEVASF ESTÁ LICITANDO PROJETO BÁSICO E NÃO PROJETO EXECUTIVO.

PERGUNTA 11: QUAL O CRITÉRIO DE MEDIÇÃO PARA O SERVIÇO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL NAS ELEVATÓRIAS, JÁ QUE O PREÇO ESTÁ POR METRO LINEAR.

RESPOSTA 11:  METRO LINEAR.

OBSERVAÇÃO:

AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS APRESENTADAS PELA CODEVASF CONTEM ORÇAMENTO ESTIMADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUANDO EM SEU CAPÍTULO II, SEÇÃO IV, ART. 40:

§ 2º CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL, DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE:

II – ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS; (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883, DE 1994).

### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE - SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES