## Condensado - Resumo
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  | MUNICÍPIO: SERRA DO RAMALHO / BA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS |  |  |  | 0
02.00 | MATERIAIS |  |  |  | 0
TOTAL - SES SERRA DO RAMALHO / BA ( R$ ) |  |  |  |  | 0

## Condensado - Obras e Serviços
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SERRA DO RAMALHO/BA
BDI = 30,00%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | un | 1 |  | 0
01.04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 14 |  | 0
01.05 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 14 |  | 0
01.06 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 |  | 0
02.00 | REDES COLETORAS CONVENCIONAIS, CONDOMINAIS, COLETORES TRONCOS, INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS |  |  |  | 0
02.01 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 160 |  | 0
02.02 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | un | 160 |  | 0
02.03 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA (DP0302-01) | M2 | 160 |  | 0
02.04 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. (REAPROVEITAMENTO 10X) | M2 | 104333.11 |  | 0
02.05 | CERCA DE PROTECAO C/ SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR) P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. | M2 | 626 |  | 0
02.06 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 160 |  | 0
02.07 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 160 |  | 0
02.08 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSARIO | m | 8917 |  | 0
02.09 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | m | 43472.13 |  | 0
02.10 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | M3 | 2636.14 |  | 0
02.11 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 47450.5 |  | 0
02.12 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 527.23 |  | 0
02.13 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 1054.46 |  | 0
02.14 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 263.61 |  | 0
02.15 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 780.3 |  | 0
02.16 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 10.54 |  | 0
02.17 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 42048.84 |  | 0
02.18 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 6326.73 |  | 0
02.19 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 4347.21 |  | 0
02.20 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 1028.09 |  | 0
02.21 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 11859.72 |  | 0
02.22 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M | M3 | 219 |  | 0
02.23 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M | M3 | 146 |  | 0
02.24 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M | M3 | 73 |  | 0
02.25 | MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) | m³/m | 730 |  | 0
02.26 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 1028.09 |  | 0
02.27 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 11859.72 |  | 0
02.28 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 3084.27 |  | 0
02.29 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 35579.16 |  | 0
02.30 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m | M2 | 43891.36 |  | 0
02.31 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 2539.11 |  | 0
02.32 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 1219.2 |  | 0
02.33 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 1219.2 |  | 0
02.34 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 869.44 |  | 0
02.35 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 48 |  | 0
02.36 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | m | 869.44 |  | 0
02.37 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | un | 516 |  | 0
02.38 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | 30 |  | 0
02.39 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | un | 30 |  | 0
02.40 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | un | 30 |  | 0
02.41 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE DN 100 mm | m | 1134.4 |  | 0
02.43 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm | m | 42275.8 |  | 0
02.44 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm | m | 3719.58 |  | 0
02.45 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 250 MM | m | 4877.15 |  | 0
02.46 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 300 MM | m | 245 |  | 0
02.47 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 350 MM | m | 232.99 |  | 0
02.48 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, C/ DN ATE 350 | m | 51350.52 |  | 0
02.49 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) | mxkm | 205402.08 |  | 0
02.50 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 36972.37 |  | 0
02.51 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 2567.53 |  | 0
02.52 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 36972.37 |  | 0
02.53 | RECOMPOSICAO DE PAVIM., EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M2 | 2567.53 |  | 0
02.54 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 606 |  | 0
02.55 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 80 MM | m | 12 |  | 0
02.56 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | m | 11 |  | 0
02.57 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM | m | 25 |  | 0
02.58 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200MM | m | 500 |  | 0
02.59 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO (4km) | txkm | 54.8 |  | 0
02.60 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 0.14 |  | 0
02.61 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 1.94 |  | 0
02.62 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 194.07 |  | 0
02.63 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 8.68 |  | 0
03.00 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |  |  |  | 0
03.01 | LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 2097 |  | 0
03.02 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | un | 150 |  | 0
03.03 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 60 |  | 0
03.04 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 757.1 |  | 0
03.05 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 2682.36 |  | 0
03.06 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 3291.99 |  | 0
03.07 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 121.93 |  | 0
03.08 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1911.79 |  | 0
03.09 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 733.7 |  | 0
03.10 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 158.51 |  | 0
03.11 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 734.12 |  | 0
03.12 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 158.51 |  | 0
03.13 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 734.12 |  | 0
03.14 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 475.53 |  | 0
03.15 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 2202.36 |  | 0
03.16 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m | M2 | 895.66 |  | 0
03.17 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 99.52 |  | 0
03.18 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 189.28 |  | 0
03.19 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 37.27 |  | 0
03.20 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 579.56 |  | 0
03.21 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 55793.16 |  | 0
03.22 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 3045.44 |  | 0
03.23 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 715.79 |  | 0
03.24 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 11 |  | 0
03.25 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=800mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 1 |  | 0
03.26 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO | M2 | 6 |  | 0
03.27 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 8140 |  | 0
03.28 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN 100, PEÇAS E CONEXÕES | t | 8.1 |  | 0
03.29 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) | txkm | 32.4 |  | 0
03.30 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm | M2 | 43.47 |  | 0
03.31 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 86.94 |  | 0
03.32 | REVESTIMENTO REBOCO MASSA ÚNICA | M2 | 86.94 |  | 0
03.33 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 1463.59 |  | 0
02.50 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 1233.23 |  | 0
02.51 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 205.55 |  | 0
02.52 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 1233.23 |  | 0
02.53 | RECOMPOSICAO DE PAVIM., EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M2 | 205.55 |  | 0
03.34 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m | 84 |  | 0
03.35 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTAÇAO | M3 | 1463.59 |  | 0
03.36 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0, 10 X 3.00M (DP1804-02) | m | 550.2 |  | 0
03.37 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | M2 | 36 |  | 0
03.38 | PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 706.22 |  | 0
03.39 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV | un | 3 |  | 0
03.40 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 10 ATE 15 CV | un | 3 |  | 0
| MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV | un | 1 |  | 0
03.41 | CAMADA DE BRITA PARA PARA FUNDACOES | M3 | 9 |  | 0
03.42 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | kVA | 70.5 |  | 0
03.43 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA,TROLEY E MONOVIA | cj | 7 |  | 0
03.44 | CANALETA EM CONCRETO (0,30m x 0,30m x 0,10m) | M3 | 54.1 |  | 0
03.45 | PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 21.88 |  | 0
03.46 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | m | 40.2 |  | 0
03.47 | Grelha de concreto pré-moldado (0,40m x 0,60m x 0,07m) | M2 | 518.62 |  | 0
03.48 | IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES | M2 | 880.72 |  | 0
03.49 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | M2 | 95.86 |  | 0
03.50 | PINTURA EM ALVENARIA - LATEX | M2 | 86.94 |  | 0
03.51 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 380.04 |  | 0
03.52 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 101.82 |  | 0
04.00 | RAMAIS PREDIAIS |  |  |  | 0
04.01 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE AGUA/ESGOTO | un | 1183 |  | 0
04.02 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E H=0,40m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO I) DP1003-05 | un | 947 |  | 0
04.03 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E 0,41m<=H<=0,80m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO II) DP1003-05 | un | 177 |  | 0
04.04 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E 0,81m<=H<=1,20m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO II) DP1003-05 | un | 59 |  | 0
04.05 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (59x45cm) E=7cm | un | 1183 |  | 0
04.06 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 4258.8 |  | 0
| EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | m | 354 |  | 0
04.07 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 2484 |  | 0
05.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |  |  |  | 0
05.01 | LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 30186 |  | 0
05.02 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 15647.61 |  | 0
05.03 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 1351.77 |  | 0
05.04 | ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 2703.54 |  | 0
05.05 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 450.58 |  | 0
05.06 | ESCAVACAO MECANIZADA EM ROCHA BRANDA OU EM DECOMPOSICAO (3A. CATEGORIA). | M3 | 788.29 |  | 0
05.07 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 5255.26 |  | 0
05.08 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1576.58 |  | 0
05.09 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 3129.52 |  | 0
05.10 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 4 |  | 0
05.11 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 2 |  | 0
05.12 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 788.29 |  | 0
05.13 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 3678.68 |  | 0
05.14 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 788.29 |  | 0
05.15 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 3678.68 |  | 0
05.16 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 2364.87 |  | 0
05.17 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 11036.04 |  | 0
05.18 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 100 |  | 0
05.19 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 171.98 |  | 0
05.20 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 316.42 |  | 0
05.21 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 18664.5 |  | 0
05.22 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 1721 |  | 0
05.23 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 100 |  | 0
05.24 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 2080.33 |  | 0
05.25 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, PEÇAS E CONEXÕES | t | 2 |  | 0
05.26 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) | txkm | 8 |  | 0
05.27 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=10cm | M2 | 69.02 |  | 0
05.28 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇOES (1 unidade) | M2 | 6.9 |  | 0
05.29 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 138.04 |  | 0
05.30 | REVESTIMENTO REBOCO MASSA ÚNICA | M2 | 138.04 |  | 0
05.31 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 15.75 |  | 0
05.32 | REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ FIXAÇAO | M2 | 15.83 |  | 0
05.33 | COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 OU SIMILAR, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO E VEDACAO |  | 52.29 |  | 0
05.34 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 31.54 |  | 0
05.35 | PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO | M2 | 16.73 |  | 0
05.36 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 31 |  | 0
05.37 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 138.04 |  | 0
05.38 | SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INST.) | un | 1 |  | 0
05.39 | PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO | M2 | 75 |  | 0
05.40 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m | 130.98 |  | 0
05.41 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT, PÁTIO DE MANOBRA + PISTA DE ACESSO | M3 | 4227 |  | 0
05.42 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0, 10 X 3.00M (DP1804-02) | m | 808.57 |  | 0
05.43 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | M2 | 12 |  | 0
05.44 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 155 |  | 0
05.45 | PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 12814.81 |  | 0
05.46 | ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDACAO | M3 | 1014.25 |  | 0
05.47 | ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDACAO | M3 | 1521.37 |  | 0
05.48 | ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD 1 MM, COM GEOTEXTIL NAS DUAS FACES | M2 | 17784.88 |  | 0
05.49 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA ""W"" ACIMA 4`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | un | 1 |  | 0
05.50 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0,60x2,10 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 1.26 |  | 0
05.51 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0,80x2,10 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 3.36 |  | 0
05.52 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | M2 | 42.43 |  | 0
05.53 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. | un | 1 |  | 0
05.54 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
05.55 | FORNECIMWNTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA | un | 2 |  | 0
05.56 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
05.57 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALCÃO EM INOX PARA LABORATÓRIO, CONFORME PROJETO | un | 1 |  | 0
05.58 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 |  | 0
05.59 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
| P0NTO DE ESGOTO PRA RALO SINFONADO INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONECÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR | un | 1 |  | 0
05.60 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | un | 3 |  | 0
05.61 | PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 0.39 |  | 0
05.62 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | m | 6.73 |  | 0
05.63 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", H=1,10m | M | 6.91 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ( R$ ) |  |  |  |  | 0

## Condensado - Materiais
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SERRA DO RAMALHO/BA
BD1 = 18,00%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
06.00 | MATERIAIS
06.01 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 FºFº | m | 2 |  | 0
06.02 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 FºFº | m | 493 |  | 0
06.03 | TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 80 FºFº | un | 2 |  | 0
06.04 | TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN80 FºFº | un | 1 |  | 0
06.05 | TUBO C/ FLANGES L=1,00m DN 100 FºFº | un | 5 |  | 0
06.06 | TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN100 FºFº | un | 3 |  | 0
06.07 | TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN150 FºFº | un | 2 |  | 0
06.08 | TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,00m FºFº | un | 1 |  | 0
06.09 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 80 FºFº | un | 2 |  | 0
06.10 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 FºFº | un | 6 |  | 0
06.11 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 FºFº | un | 14 |  | 0
06.12 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 FºFº | un | 2 |  | 0
06.13 | TUBO PONTA E FLANGE L=2,00m DN150 FºFº | un | 6 |  | 0
06.14 | TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,50m FºFº | un | 1 |  | 0
06.15 | TUBO CILÍNDRICO L=1,00m DN80 FºFº | m | 12 |  | 0
06.16 | TUBO CILÍNDRICO L=1,00m DN100 FºFº | m | 11 |  | 0
06.17 | TUBO CILÍNDRICO L=1,00m DN 150 FºFº | m | 23 |  | 0
06.18 | TUBO CILÍNDRICO L=1,00m DN200 FºFº | m | 7 |  | 0
06.19 | CURVA C/ BOLSAS 90º DN80 FºFº | un | 4 |  | 0
06.20 | CURVA 90º C/ BOLSAS DN 100 PVCDEFOFO | un | 2 |  | 0
06.21 | CURVA 90º C/ BOLSAS DN 150 PVCDEFOFO | un | 3 |  | 0
06.22 | CURVA 45º COM BOLSAS DN 100 PVCDEFOFO | un | 4 |  | 0
06.23 | CURVA 45º COM BOLSAS DN 150 PVCDEFOFO | un | 6 |  | 0
06.24 | CURVA 22º COM BOLSAS DN 100 PVCDEFOFO | un | 3 |  | 0
06.25 | CURVA 22º COM BOLSAS DN 150 PVCDEFOFO | un | 6 |  | 0
06.26 | CURVA 11º COM BOLSAS DN 150 PVCDEFOFO | un | 13 |  | 0
06.27 | TÊ C/ BOLSAS DN100X100 FºFº | un | 4 |  | 0
06.28 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 100X80 FºFº | un | 4 |  | 0
06.29 | LUVA COM BOLSAS DN 200 FºFº | un | 6 |  | 0
06.30 | TOCO DN 150 L= 0,25m FºFº | un | 1 |  | 0
06.31 | CURVA 90º COM FLANGES DN 75 FºFº | un | 3 |  | 0
06.32 | CURVA 90º COM FLANGES DN 100 FºFº | un | 5 |  | 0
06.33 | CURVA 90º C/ FLANGES DN150 FºFº | un | 3 |  | 0
06.34 | CURVA 45° COM FLANGE DN 80 FºFº | un | 1 |  | 0
06.35 | TÊ C/ FLANGES DN 100x75 FºFº | un | 2 |  | 0
06.36 | TÊ C/ FLANGES DN 100x100 FºFº | un | 3 |  | 0
06.37 | TÊ C/ FLANGES DN150X80 FºFº | un | 1 |  | 0
06.38 | TÊ C/ FLANGES DN 150x150 FºFº | un | 3 |  | 0
06.39 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA DN 150 FºFº | un | 2 |  | 0
06.40 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA DN 80 FºFº | un | 4 |  | 0
06.41 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 100 FºFº | un | 4 |  | 0
06.42 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN150 FºFº | un | 2 |  | 0
06.43 | COMPORTA CIRCULAR COM HASTE E PEDESTAL DE SUPENSÃO FºFº | un | 1 |  | 0
06.44 | TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) DN 100 | m | 966 |  | 0
06.45 | TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) DN 150 | m | 2840 |  | 0
06.46 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 | m | 6628 |  | 0
06.47 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 | m | 23247 |  | 0
06.48 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 | m | 1158 |  | 0
06.49 | CURVA 45o ES PVC PB JE DN 100 | un | 1324 |  | 0
06.50 | SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | un | 1324 |  | 0
06.51 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 | un | 3753 |  | 0
06.52 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 | un | 3875 |  | 0
06.53 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200 | un | 193 |  | 0
06.54 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 2' | m | 9 |  | 0
06.55 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 4' | m | 3 |  | 0
06.56 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO | un | 4 |  | 0
06.57 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS | un | 8 |  | 0
06.58 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" | un | 11 |  | 0
06.59 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2"" | un | 33 |  | 0
06.60 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" | un | 50 |  | 0
06.61 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2 1/2"" | un | 96 |  | 0
06.62 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" | un | 6 |  | 0
06.63 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 | m | 400 |  | 0
06.64 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 | m | 416 |  | 0
06.65 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 | m | 432 |  | 0
06.66 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 | m | 480 |  | 0
06.67 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 | m | 270 |  | 0
06.68 | CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 | m | 40 |  | 0
06.69 | CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2"" | un | 15 |  | 0
06.70 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 | un | 12 |  | 0
06.71 | CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 2"" | un | 10 |  | 0
06.72 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2"" | un | 33 |  | 0
06.73 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" | un | 2 |  | 0
06.74 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 60A | un | 3 |  | 0
06.75 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5kA, 50A | un | 1 |  | 0
06.76 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" | un | 3 |  | 0
06.77 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" | un | 22 |  | 0
06.78 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A 127mm2 | un | 33 |  | 0
06.79 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 67mm2 | un | 49 |  | 0
06.80 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 1500mm | un | 3 |  | 0
06.81 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm | un | 13 |  | 0
06.82 | INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A | un | 5 |  | 0
06.83 | INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A | un | 1 |  | 0
06.84 | ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV | un | 15 |  | 0
06.85 | LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V | un | 4 |  | 0
06.86 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V | un | 5 |  | 0
06.87 | LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 2X32W, P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO | un | 2 |  | 0
06.88 | LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | un | 5 |  | 0
06.89 | LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | un | 14 |  | 0
06.90 | POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, C/ BASE, H = 7m | un | 9 |  | 0
06.91 | POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m | un | 5 |  | 0
06.92 | POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg | un | 7 |  | 0
06.93 | QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 380V | un | 6 |  | 0
06.94 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO, AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA | un | 2 |  | 0
06.95 | QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) | un | 1 |  | 0
06.96 | REATOR ALTO FP, 220V, FLUORESCENTE 1X32W | un | 2 |  | 0
06.97 | SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR | un | 5 |  | 0
06.98 | TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A | un | 13 |  | 0
06.99 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm | un | 1 |  | 0
06.100 | GRADE DE PROTEÇÃO AÇO | m² | 0.6 |  | 0
06.101 | MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES | m² | 21 |  | 0
06.102 | CABO MULTIPLEX 10mm² | m | 20 |  | 0
06.103 | CABO MULTIPLEX 25mm² | m | 60 |  | 0
06.104 | STOP-LOGS EM PVC | m² | 2 |  | 0
06.105 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W | un | 14 |  | 0
06.106 | CUBA DUPLA EM INOX | un | 1 |  | 0
06.107 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 2 1/2"" | un | 6 |  | 0
06.108 | CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" | un | 5 |  | 0
06.109 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" | un | 26 |  | 0
06.110 | CURVA 90º C/ FLANGES DN 80 PVCDEFOFO | un | 4 |  | 0
06.111 | CURVA 11º COM BOLSAS DN 100 PVCDEFOFO | un | 2 |  | 0
06.112 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" | m | 306 |  | 0
06.113 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2"" | m | 49 |  | 0
06.114 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO L=0,70m DN 150 FºFº | un | 2 |  | 0
06.115 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES - 90 X 70 CM | un | 1 |  | 0
06.116 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO COMPLETO PARA 5 CONTRIBUINTES | un | 1 |  | 0
06.117 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V | un | 14 |  | 0
06.118 | POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg | un | 12 |  | 0
06.119 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 150x100 FºFº | un | 4 |  | 0
06.120 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN200X150 FºFº | un | 4 |  | 0
06.121 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 FºFº | un | 3 |  | 0
06.122 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 FºFº | un | 4 |  | 0
06.123 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 200 FºFº | un | 1 |  | 0
06.124 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 FºFº | un | 6 |  | 0
06.125 | VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM CABEÇOTE DN 80 FºFº | un | 8 |  | 0
06.126 | REGISTRO GLOBO DN 15 PVC | un | 1 |  | 0
06.127 | REGISTRO DE PRESSÃO DN 15 PVC | un | 1 |  | 0
06.128 | TÊ FLANGEADO DN 150x80 PVC DEFOFO | un | 6 |  | 0
06.129 | TÊ FLANGEADO DN 100x80 FºFº | un | 2 |  | 0
06.130 | TÊ C/ BOLSAS DN200X200 FºFº | un | 2 |  | 0
06.131 | TÊ COM BOLSAS DN80X80 FºFº | un | 2 |  | 0
06.132 | TUBO DE ESGOTO DN 40 PVC | m | 8 |  | 0
06.133 | TUBO DE ESGOTO DN 100 PVC | m | 9 |  | 0
06.134 | TUBO DE ESGOTO DN 50 PVC | m | 12 |  | 0
06.135 | TUBULAÇÃO DN 15 PVC | m | 1 |  | 0
06.136 | BACIA SANITÁRIA | un | 1 |  | 0
06.137 | LAVATÓRIO | un | 1 |  | 0
06.138 | TANQUE DE LOUÇA | un | 1 |  | 0
06.139 | CAIXA SIFONADA 150x150 | un | 3 |  | 0
06.140 | RALO SIFONADO DN 100 | un | 1 |  | 0
06.141 | TORNEIRA PARA TANQUE DN 15 | un | 1 |  | 0
06.142 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PIA DN 15 | un | 1 |  | 0
06.143 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 250 LITROS | un | 1 |  | 0
06.144 | FUSIVEL DIAZED 25A | un | 14 |  | 0
06.145 | TÊ C/ BOLSAS DN150X150 FºFº | un | 4 |  | 0
06.146 | BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A | un | 14 |  | 0
06.147 | BOMBA KRT K 80-315 3500 rpm 20 HP AMT=33.77m Q=19.13 l/s OU SIMILAR | un | 2 |  | 0
06.148 | BOMBA KRT S 40-160 3500 rpm 3,5 HP AMT=10,53 mca Q=4,68 l/s OU SIMILAR | un | 2 |  | 0
06.149 | BOMBA KRT S 40-250 3500 rpm 20 HP AMT=37,01 mca Q=10,77 l/s OU SIMILAR | un | 2 |  | 0
06.150 | GRUPO MOTOR-GERADOR TRIFÁSICO POT. MÍNIMA 25 KVA (EBE-1) - TIPO CARENADO INCLUSIVE BASE, CONFORME PROJETO | un | 2 |  | 0
06.151 | GRUPO MOTOR-GERADOR TRIFÁSICO POT. MÍNIMA 3,2 KVA (EBE-2 E EBE-3) TIPO CARENADO INCLUSIVE BASE CONFORME PROJETO | un | 1 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS ( R$ ) |  |  |  |  | 0