## Condensado - Resumo
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  | MUNICÍPIO: SERRA DO RAMALHO / BA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS |  |  |  | 7537677.77
02.00 | MATERIAIS |  |  |  | 1510121.69
TOTAL - SES SERRA DO RAMALHO / BA ( R$ ) |  |  |  |  | 9047799.46

## Condensado - Obras e Serviços
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SERRA DO RAMALHO/BA
BDI = 30,00%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 | 23816 | 23816
01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 | 23816 | 23816
01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | un | 1 | 55643.43 | 55643.43
01.04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 14 | 37689.63 | 527654.82
01.05 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 14 | 3008.46 | 42118.44
01.06 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 | 186.71 | 8962.08
02.00 | REDES COLETORAS CONVENCIONAIS, CONDOMINAIS, COLETORES TRONCOS, INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS |  |  |  | 0
02.01 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 160 | 11.93 | 1908.8
02.02 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | un | 160 | 8.94 | 1430.4
02.03 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA (DP0302-01) | M2 | 160 | 15.2 | 2432
02.04 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. (REAPROVEITAMENTO 10X) | M2 | 104333.11 | 1.51 | 157543
02.05 | CERCA DE PROTECAO C/ SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR) P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. | M2 | 626 | 7.05 | 4413.3
02.06 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 160 | 72.51 | 11601.6
02.07 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 160 | 94.42 | 15107.2
02.08 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSARIO | m | 8917 | 0.83 | 7401.11
02.09 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | m | 43472.13 | 0.83 | 36081.87
02.10 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | M3 | 2636.14 | 20.59 | 54278.12
02.11 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 47450.5 | 3.82 | 181260.91
02.12 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 527.23 | 4.46 | 2351.45
02.13 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 1054.46 | 6.5 | 6853.99
02.14 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 263.61 | 7.61 | 2006.07
02.15 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 780.3 | 107.3 | 83726.19
02.16 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 10.54 | 117.1 | 1234.23
02.17 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 42048.84 | 6.76 | 284250.16
02.18 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 6326.73 | 30.82 | 194989.82
02.19 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 4347.21 | 36.49 | 158629.69
02.20 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 1028.09 | 2.15 | 2210.39
02.21 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 11859.72 | 1.94 | 23007.86
02.22 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M | M3 | 219 | 9.63 | 2108.97
02.23 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M | M3 | 146 | 16.69 | 2436.74
02.24 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M | M3 | 73 | 19.89 | 1451.97
02.25 | MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) | m³/m | 730 | 3.73 | 2722.9
02.26 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 1028.09 | 1.76 | 1809.44
02.27 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 11859.72 | 1.09 | 12927.09
02.28 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 3084.27 | 0.83 | 2559.94
02.29 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 35579.16 | 0.62 | 22059.08
02.30 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m | M2 | 43891.36 | 5.82 | 255447.72
02.31 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 2539.11 | 39.18 | 99482.33
02.32 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 1219.2 | 42.84 | 52230.53
02.33 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 1219.2 | 65.69 | 80089.25
02.34 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 869.44 | 13.73 | 11937.41
02.35 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 48 | 2.74 | 131.52
02.36 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | m | 869.44 | 56.55 | 49166.83
02.37 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | un | 516 | 260.79 | 134567.64
02.38 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | 30 | 624.87 | 18746.1
02.39 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | un | 30 | 1265.71 | 37971.3
02.40 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | un | 30 | 1964.24 | 58927.2
02.41 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE DN 100 mm | m | 1134.4 | 1.31 | 1486.06
02.43 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 mm | m | 42275.8 | 1.55 | 65527.49
02.44 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 mm | m | 3719.58 | 1.66 | 6174.5
02.45 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 250 MM | m | 4877.15 | 1.78 | 8681.33
02.46 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 300 MM | m | 245 | 1.99 | 487.55
02.47 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 350 MM | m | 232.99 | 2.39 | 556.85
02.48 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, C/ DN ATE 350 | m | 51350.52 | 0.13 | 6675.57
02.49 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) | mxkm | 205402.08 | 0.03 | 6162.06
02.50 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 36972.37 | 4.9 | 181164.61
02.51 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 2567.53 | 9.43 | 24211.81
02.52 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 36972.37 | 18.16 | 671418.24
02.53 | RECOMPOSICAO DE PAVIM., EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M2 | 2567.53 | 7.68 | 19718.63
02.54 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 606 | 234.56 | 142143.36
02.55 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 80 MM | m | 12 | 2.83 | 33.96
02.56 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | m | 11 | 3.12 | 34.32
02.57 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM | m | 25 | 5.58 | 139.5
02.58 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200MM | m | 500 | 7.1 | 3550
02.59 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO (4km) | txkm | 54.8 | 0.61 | 33.43
02.60 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 0.14 | 336.38 | 47.09
02.61 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 1.94 | 463.18 | 898.57
02.62 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 194.07 | 7.63 | 1480.75
02.63 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 8.68 | 49.57 | 430.27
03.00 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |  |  |  | 0
03.01 | LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 2097 | 0.7 | 1467.9
03.02 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | un | 150 | 8.94 | 1341
03.03 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 60 | 94.42 | 5665.2
03.04 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 757.1 | 1.89 | 1430.92
03.05 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 2682.36 | 1.66 | 4452.72
03.06 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 3291.99 | 3.08 | 10139.33
03.07 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 121.93 | 48.11 | 5866.05
03.08 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1911.79 | 6.76 | 12923.7
03.09 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 733.7 | 30.82 | 22612.63
03.10 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 158.51 | 2.15 | 340.8
03.11 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 734.12 | 1.94 | 1424.19
03.12 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 158.51 | 1.76 | 278.98
03.13 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 734.12 | 1.09 | 800.19
03.14 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 475.53 | 0.83 | 394.69
03.15 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 2202.36 | 0.62 | 1365.46
03.16 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m | M2 | 895.66 | 42.84 | 38370.07
03.17 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 99.52 | 65.69 | 6537.47
03.18 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 189.28 | 13.73 | 2598.81
03.19 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 37.27 | 336.38 | 12536.88
03.20 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 579.56 | 463.18 | 268440.6
03.21 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 55793.16 | 7.63 | 425701.81
03.22 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 3045.44 | 49.57 | 150962.46
03.23 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 715.79 | 17.68 | 12655.17
03.24 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 11 | 234.56 | 2580.16
03.25 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=800mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 1 | 748.41 | 748.41
03.26 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO | M2 | 6 | 699 | 4194
03.27 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 8140 | 0.75 | 6105
03.28 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN 100, PEÇAS E CONEXÕES | t | 8.1 | 38.27 | 309.99
03.29 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) | txkm | 32.4 | 0.61 | 19.76
03.30 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm | M2 | 43.47 | 55.65 | 2419.11
03.31 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 86.94 | 4.37 | 379.93
03.32 | REVESTIMENTO REBOCO MASSA ÚNICA | M2 | 86.94 | 34.59 | 3007.25
03.33 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 1463.59 | 47.59 | 69652.25
02.50 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 1233.23 | 4.9 | 6042.83
02.51 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 205.55 | 9.43 | 1938.34
02.52 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 1233.23 | 18.16 | 22395.46
02.53 | RECOMPOSICAO DE PAVIM., EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M2 | 205.55 | 7.68 | 1578.62
03.34 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m | 84 | 32.68 | 2745.12
03.35 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTAÇAO | M3 | 1463.59 | 59.09 | 86483.53
03.36 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0, 10 X 3.00M (DP1804-02) | m | 550.2 | 39.75 | 21870.45
03.37 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | M2 | 36 | 282.7 | 10177.2
03.38 | PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 706.22 | 9.62 | 6793.84
03.39 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV | un | 3 | 105.78 | 317.34
03.40 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 10 ATE 15 CV | un | 3 | 205.14 | 615.42
| MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV | un | 1 | 231.6 | 231.6
03.41 | CAMADA DE BRITA PARA PARA FUNDACOES | M3 | 9 | 77.64 | 698.76
03.42 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | kVA | 70.5 | 1456 | 102648
03.43 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA,TROLEY E MONOVIA | cj | 7 | 782.42 | 5476.94
03.44 | CANALETA EM CONCRETO (0,30m x 0,30m x 0,10m) | M3 | 54.1 | 336.38 | 18198.16
03.45 | PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 21.88 | 130.57 | 2856.87
03.46 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | m | 40.2 | 55.43 | 2228.29
03.47 | Grelha de concreto pré-moldado (0,40m x 0,60m x 0,07m) | M2 | 518.62 | 64.77 | 33591.02
03.48 | IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES | M2 | 880.72 | 6.96 | 6129.81
03.49 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | M2 | 95.86 | 11.02 | 1056.38
03.50 | PINTURA EM ALVENARIA - LATEX | M2 | 86.94 | 10.56 | 918.09
03.51 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 380.04 | 20.5 | 7790.82
03.52 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 101.82 | 192.81 | 19631.91
04.00 | RAMAIS PREDIAIS |  |  |  | 0
04.01 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE AGUA/ESGOTO | un | 1183 | 4.43 | 5240.69
04.02 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E H=0,40m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO I) DP1003-05 | un | 947 | 73.01 | 69140.47
04.03 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E 0,41m<=H<=0,80m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO II) DP1003-05 | un | 177 | 122.3 | 21647.1
04.04 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E 0,81m<=H<=1,20m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO II) DP1003-05 | un | 59 | 171.57 | 10122.63
04.05 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (59x45cm) E=7cm | un | 1183 | 29.5 | 34898.5
04.06 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 4258.8 | 48.46 | 206381.45
| EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | m | 354 | 55.12 | 19512.48
04.07 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 2484 | 22.74 | 56486.16
05.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |  |  |  | 0
05.01 | LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 30186 | 0.7 | 21130.2
05.02 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 15647.61 | 1.89 | 29573.98
05.03 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 1351.77 | 3.11 | 4204
05.04 | ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 2703.54 | 4 | 10814.16
05.05 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 450.58 | 5.1 | 2297.96
05.06 | ESCAVACAO MECANIZADA EM ROCHA BRANDA OU EM DECOMPOSICAO (3A. CATEGORIA). | M3 | 788.29 | 47.23 | 37230.94
05.07 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 5255.26 | 1.66 | 8723.73
05.08 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1576.58 | 6.76 | 10657.68
05.09 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 3129.52 | 1.96 | 6133.86
05.10 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 4 | 29.95 | 119.8
05.11 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 2 | 48.11 | 96.22
05.12 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 788.29 | 2.15 | 1694.82
05.13 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 3678.68 | 1.94 | 7136.64
05.14 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 788.29 | 1.76 | 1387.39
05.15 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 3678.68 | 1.09 | 4009.76
05.16 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 2364.87 | 0.83 | 1962.84
05.17 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 11036.04 | 0.62 | 6842.34
05.18 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 100 | 13.73 | 1373
05.19 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 171.98 | 336.38 | 57850.63
05.20 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 316.42 | 463.18 | 146559.42
05.21 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 18664.5 | 7.63 | 142410.14
05.22 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 1721 | 49.57 | 85309.97
05.23 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 100 | 17.68 | 1768
05.24 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 2080.33 | 0.75 | 1560.25
05.25 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, PEÇAS E CONEXÕES | t | 2 | 38.27 | 76.54
05.26 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) | txkm | 8 | 0.61 | 4.88
05.27 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=10cm | M2 | 69.02 | 64.68 | 4464.21
05.28 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇOES (1 unidade) | M2 | 6.9 | 225.55 | 1556.3
05.29 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 138.04 | 4.37 | 603.23
05.30 | REVESTIMENTO REBOCO MASSA ÚNICA | M2 | 138.04 | 34.59 | 4774.8
05.31 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 15.75 | 51.87 | 816.95
05.32 | REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ FIXAÇAO | M2 | 15.83 | 92.37 | 1462.22
05.33 | COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 OU SIMILAR, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO E VEDACAO |  | 52.29 | 107.09 | 5599.74
05.34 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 31.54 | 27.98 | 882.49
05.35 | PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO | M2 | 16.73 | 52.23 | 873.81
05.36 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 31 | 95.98 | 2975.38
05.37 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 138.04 | 21.42 | 2956.82
05.38 | SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INST.) | un | 1 | 18928 | 18928
05.39 | PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO | M2 | 75 | 83.02 | 6226.5
05.40 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m | 130.98 | 32.68 | 4280.43
05.41 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT, PÁTIO DE MANOBRA + PISTA DE ACESSO | M3 | 4227 | 59.09 | 249773.43
05.42 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0, 10 X 3.00M (DP1804-02) | m | 808.57 | 39.75 | 32140.66
05.43 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | M2 | 12 | 282.7 | 3392.4
05.44 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 155 | 53.47 | 8287.85
05.45 | PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 12814.81 | 9.62 | 123278.47
05.46 | ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDACAO | M3 | 1014.25 | 217.39 | 220487.81
05.47 | ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDACAO | M3 | 1521.37 | 316.62 | 481696.17
05.48 | ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD 1 MM, COM GEOTEXTIL NAS DUAS FACES | M2 | 17784.88 | 0.05 | 889.24
05.49 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA ""W"" ACIMA 4`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | un | 1 | 269.87 | 269.87
05.50 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0,60x2,10 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 1.26 | 187.3 | 236
05.51 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0,80x2,10 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 3.36 | 294.67 | 990.09
05.52 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | M2 | 42.43 | 11.02 | 467.58
05.53 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. | un | 1 | 246.95 | 246.95
05.54 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 90 | 90
05.55 | FORNECIMWNTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA | un | 2 | 34.31 | 68.62
05.56 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 40.31 | 40.31
05.57 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALCÃO EM INOX PARA LABORATÓRIO, CONFORME PROJETO | un | 1 | 350.3 | 350.3
05.58 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 57.58 | 230.32
05.59 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 73.57 | 73.57
| P0NTO DE ESGOTO PRA RALO SINFONADO INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONECÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR | un | 1 | 41.43 | 41.43
05.60 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | un | 3 | 25.13 | 75.39
05.61 | PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 0.39 | 130.57 | 50.92
05.62 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | m | 6.73 | 55.43 | 373.04
05.63 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", H=1,10m | M | 6.91 | 97.15 | 671.31
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ( R$ ) |  |  |  |  | 7537677.77

## Condensado - Materiais
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SERRA DO RAMALHO/BA
BD1 = 18,00%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
06.00 | MATERIAIS
06.01 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN150 FºFº | m | 2 | 143.79 | 287.58
06.02 | TUBO PONTA E BOLSA L=1,00m DN200 FºFº | m | 493 | 181.64 | 89548.52
06.03 | TUBO C/ FLANGES L=1,50 DN 80 FºFº | un | 2 | 569.1 | 1138.2
06.04 | TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN80 FºFº | un | 1 | 648.91 | 648.91
06.05 | TUBO C/ FLANGES L=1,00m DN 100 FºFº | un | 5 | 508.2 | 2541
06.06 | TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN100 FºFº | un | 3 | 663.6 | 1990.8
06.07 | TUBO C/ FLANGES L=2,00m DN150 FºFº | un | 2 | 814.8 | 1629.6
06.08 | TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,00m FºFº | un | 1 | 753.9 | 753.9
06.09 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 80 FºFº | un | 2 | 325.5 | 651
06.10 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 100 FºFº | un | 6 | 405.29 | 2431.74
06.11 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,00m DN 150 FºFº | un | 14 | 331.8 | 4645.2
06.12 | TUBO PONTA E FLANGE L=1,50m DN 150 FºFº | un | 2 | 501.9 | 1003.8
06.13 | TUBO PONTA E FLANGE L=2,00m DN150 FºFº | un | 6 | 596.4 | 3578.4
06.14 | TUBO PONTA E FLANGE DN 200 L= 2,50m FºFº | un | 1 | 875.7 | 875.7
06.15 | TUBO CILÍNDRICO L=1,00m DN80 FºFº | m | 12 | 192.3 | 2307.6
06.16 | TUBO CILÍNDRICO L=1,00m DN100 FºFº | m | 11 | 199.8 | 2197.8
06.17 | TUBO CILÍNDRICO L=1,00m DN 150 FºFº | m | 23 | 203.4 | 4678.2
06.18 | TUBO CILÍNDRICO L=1,00m DN200 FºFº | m | 7 | 259.94 | 1819.58
06.19 | CURVA C/ BOLSAS 90º DN80 FºFº | un | 4 | 113.4 | 453.6
06.20 | CURVA 90º C/ BOLSAS DN 100 PVCDEFOFO | un | 2 | 130.2 | 260.4
06.21 | CURVA 90º C/ BOLSAS DN 150 PVCDEFOFO | un | 3 | 207.9 | 623.7
06.22 | CURVA 45º COM BOLSAS DN 100 PVCDEFOFO | un | 4 | 111.3 | 445.2
06.23 | CURVA 45º COM BOLSAS DN 150 PVCDEFOFO | un | 6 | 182.7 | 1096.2
06.24 | CURVA 22º COM BOLSAS DN 100 PVCDEFOFO | un | 3 | 94.49 | 283.47
06.25 | CURVA 22º COM BOLSAS DN 150 PVCDEFOFO | un | 6 | 186.9 | 1121.4
06.26 | CURVA 11º COM BOLSAS DN 150 PVCDEFOFO | un | 13 | 172.2 | 2238.6
06.27 | TÊ C/ BOLSAS DN100X100 FºFº | un | 4 | 184.8 | 739.2
06.28 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 100X80 FºFº | un | 4 | 79.8 | 319.2
06.29 | LUVA COM BOLSAS DN 200 FºFº | un | 6 | 226.8 | 1360.8
06.30 | TOCO DN 150 L= 0,25m FºFº | un | 1 | 174.3 | 174.3
06.31 | CURVA 90º COM FLANGES DN 75 FºFº | un | 3 | 109.2 | 327.6
06.32 | CURVA 90º COM FLANGES DN 100 FºFº | un | 5 | 111.3 | 556.5
06.33 | CURVA 90º C/ FLANGES DN150 FºFº | un | 3 | 207.9 | 623.7
06.34 | CURVA 45° COM FLANGE DN 80 FºFº | un | 1 | 119.7 | 119.7
06.35 | TÊ C/ FLANGES DN 100x75 FºFº | un | 2 | 296.1 | 592.2
06.36 | TÊ C/ FLANGES DN 100x100 FºFº | un | 3 | 300.3 | 900.9
06.37 | TÊ C/ FLANGES DN150X80 FºFº | un | 1 | 388.5 | 388.5
06.38 | TÊ C/ FLANGES DN 150x150 FºFº | un | 3 | 411.6 | 1234.8
06.39 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA DN 150 FºFº | un | 2 | 1928.66 | 3857.32
06.40 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA DN 80 FºFº | un | 4 | 378 | 1512
06.41 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN 100 FºFº | un | 4 | 733.05 | 2932.2
06.42 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA C/ FLANGES DN150 FºFº | un | 2 | 876.95 | 1753.9
06.43 | COMPORTA CIRCULAR COM HASTE E PEDESTAL DE SUPENSÃO FºFº | un | 1 | 1542.57 | 1542.57
06.44 | TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) DN 100 | m | 966 | 21.5 | 20769
06.45 | TUBOS DE PVC RIGIDO DE FoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) DN 150 | m | 2840 | 42.15 | 119706
06.46 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 100 | m | 6628 | 10.02 | 66412.56
06.47 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 | m | 23247 | 20.15 | 468427.05
06.48 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 200 | m | 1158 | 31.28 | 36222.24
06.49 | CURVA 45o ES PVC PB JE DN 100 | un | 1324 | 20.67 | 27367.08
06.50 | SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | un | 1324 | 20.85 | 27605.4
06.51 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 | un | 3753 | 3.65 | 13698.45
06.52 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 | un | 3875 | 4.65 | 18018.75
06.53 | ANEL P/ TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200 | un | 193 | 5.46 | 1053.78
06.54 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 2' | m | 9 | 2.16 | 19.44
06.55 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 4' | m | 3 | 6.12 | 18.36
06.56 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO | un | 4 | 8.09 | 32.36
06.57 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS | un | 8 | 12.06 | 96.48
06.58 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" | un | 11 | 1.35 | 14.85
06.59 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2"" | un | 33 | 3.6 | 118.8
06.60 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" | un | 50 | 5.04 | 252
06.61 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2 1/2"" | un | 96 | 6.66 | 639.36
06.62 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" | un | 6 | 12.6 | 75.6
06.63 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 | m | 400 | 1.89 | 756
06.64 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 | m | 416 | 2.7 | 1123.2
06.65 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 | m | 432 | 3.6 | 1555.2
06.66 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 | m | 480 | 5.58 | 2678.4
06.67 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 | m | 270 | 1.25 | 337.5
06.68 | CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 | m | 40 | 6.45 | 258
06.69 | CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2"" | un | 15 | 41.22 | 618.3
06.70 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 | un | 12 | 2.67 | 32.04
06.71 | CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 2"" | un | 10 | 24.33 | 243.3
06.72 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2"" | un | 33 | 4.76 | 157.08
06.73 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" | un | 2 | 46.08 | 92.16
06.74 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 60A | un | 3 | 92.16 | 276.48
06.75 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5kA, 50A | un | 1 | 64.09 | 64.09
06.76 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" | un | 3 | 3.5 | 10.5
06.77 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" | un | 22 | 31.68 | 696.96
06.78 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A 127mm2 | un | 33 | 13.61 | 449.13
06.79 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 67mm2 | un | 49 | 13.61 | 666.89
06.80 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 1500mm | un | 3 | 31.35 | 94.05
06.81 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm | un | 13 | 28.53 | 370.89
06.82 | INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A | un | 5 | 8.09 | 40.45
06.83 | INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A | un | 1 | 45.01 | 45.01
06.84 | ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV | un | 15 | 2.7 | 40.5
06.85 | LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V | un | 4 | 9.83 | 39.32
06.86 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 220V | un | 5 | 21.24 | 106.2
06.87 | LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 2X32W, P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO | un | 2 | 16.2 | 32.4
06.88 | LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO P/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | un | 5 | 64.81 | 324.05
06.89 | LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | un | 14 | 504 | 7056
06.90 | POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, C/ BASE, H = 7m | un | 9 | 953.99 | 8585.91
06.91 | POSTE CIRCULAR SIMPLES EM ACO, DE ENGASTAR, H = 9m | un | 5 | 1404 | 7020
06.92 | POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg | un | 7 | 296.99 | 2078.93
06.93 | QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 380V | un | 6 | 16152.14 | 96912.84
06.94 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORCA, EM CHAPA DE ACO, AUTOSUPORTAVEL, C/ PORTA E TRINCO, 380/220 VCA, 10KA, BARRAMENTO DE COBRE 3F + N + T , P/ 15 DISJUNTORES TRIPOLARES, TERMOMAGNETICOS, TIPO CAIXA | un | 2 | 705.57 | 1411.14
06.95 | QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) | un | 1 | 77.92 | 77.92
06.96 | REATOR ALTO FP, 220V, FLUORESCENTE 1X32W | un | 2 | 52.01 | 104.02
06.97 | SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR | un | 5 | 7.2 | 36
06.98 | TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A | un | 13 | 9.9 | 128.7
06.99 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 15,2 cm | un | 1 | 1602 | 1602
06.100 | GRADE DE PROTEÇÃO AÇO | m² | 0.6 | 162.25 | 97.35
06.101 | MURETA DE ALVENARIA PARA QUADRO DE MEDIDORES | m² | 21 | 421.35 | 8848.35
06.102 | CABO MULTIPLEX 10mm² | m | 20 | 8.56 | 171.2
06.103 | CABO MULTIPLEX 25mm² | m | 60 | 8.56 | 513.6
06.104 | STOP-LOGS EM PVC | m² | 2 | 150 | 300
06.105 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W | un | 14 | 85.34 | 1194.76
06.106 | CUBA DUPLA EM INOX | un | 1 | 57.89 | 57.89
06.107 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 2 1/2"" | un | 6 | 12.71 | 76.26
06.108 | CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" | un | 5 | 32.14 | 160.7
06.109 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" | un | 26 | 11.13 | 289.38
06.110 | CURVA 90º C/ FLANGES DN 80 PVCDEFOFO | un | 4 | 258.33 | 1033.32
06.111 | CURVA 11º COM BOLSAS DN 100 PVCDEFOFO | un | 2 | 139.98 | 279.96
06.112 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" | m | 306 | 7.78 | 2380.68
06.113 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2"" | m | 49 | 15.55 | 761.95
06.114 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO L=0,70m DN 150 FºFº | un | 2 | 660.53 | 1321.06
06.115 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES - 90 X 70 CM | un | 1 | 293.09 | 293.09
06.116 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO COMPLETO PARA 5 CONTRIBUINTES | un | 1 | 260.77 | 260.77
06.117 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V | un | 14 | 33.05 | 462.7
06.118 | POSTE REDONDO DE CONCRETO 7m X 100 kg | un | 12 | 251.01 | 3012.12
06.119 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN 150x100 FºFº | un | 4 | 180.58 | 722.32
06.120 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA DN200X150 FºFº | un | 4 | 233.69 | 934.76
06.121 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 80 FºFº | un | 3 | 760.55 | 2281.65
06.122 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 100 FºFº | un | 4 | 875.25 | 3501
06.123 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 200 FºFº | un | 1 | 2255.05 | 2255.05
06.124 | REGISTRO CUNHA DE BORRACHA S/ VOLANTE DN 150 FºFº | un | 6 | 1405.98 | 8435.88
06.125 | VALVULA CUNHA DE BORRACHA CORPO LONGO COM CABEÇOTE DN 80 FºFº | un | 8 | 659.83 | 5278.64
06.126 | REGISTRO GLOBO DN 15 PVC | un | 1 | 46.07 | 46.07
06.127 | REGISTRO DE PRESSÃO DN 15 PVC | un | 1 | 20.01 | 20.01
06.128 | TÊ FLANGEADO DN 150x80 PVC DEFOFO | un | 6 | 505.28 | 3031.68
06.129 | TÊ FLANGEADO DN 100x80 FºFº | un | 2 | 352.81 | 705.62
06.130 | TÊ C/ BOLSAS DN200X200 FºFº | un | 2 | 627.55 | 1255.1
06.131 | TÊ COM BOLSAS DN80X80 FºFº | un | 2 | 159.54 | 319.08
06.132 | TUBO DE ESGOTO DN 40 PVC | m | 8 | 2.63 | 21.04
06.133 | TUBO DE ESGOTO DN 100 PVC | m | 9 | 7.63 | 68.67
06.134 | TUBO DE ESGOTO DN 50 PVC | m | 12 | 4.99 | 59.88
06.135 | TUBULAÇÃO DN 15 PVC | m | 1 | 2.41 | 2.41
06.136 | BACIA SANITÁRIA | un | 1 | 83.73 | 83.73
06.137 | LAVATÓRIO | un | 1 | 78.73 | 78.73
06.138 | TANQUE DE LOUÇA | un | 1 | 156.07 | 156.07
06.139 | CAIXA SIFONADA 150x150 | un | 3 | 19.59 | 58.77
06.140 | RALO SIFONADO DN 100 | un | 1 | 6.86 | 6.86
06.141 | TORNEIRA PARA TANQUE DN 15 | un | 1 | 3.19 | 3.19
06.142 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PIA DN 15 | un | 1 | 5.78 | 5.78
06.143 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 250 LITROS | un | 1 | 158.67 | 158.67
06.144 | FUSIVEL DIAZED 25A | un | 14 | 1.26 | 17.64
06.145 | TÊ C/ BOLSAS DN150X150 FºFº | un | 4 | 393.55 | 1574.2
06.146 | BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A | un | 14 | 13.89 | 194.46
06.147 | BOMBA KRT K 80-315 3500 rpm 20 HP AMT=33.77m Q=19.13 l/s OU SIMILAR | un | 2 | 62398.28 | 124796.56
06.148 | BOMBA KRT S 40-160 3500 rpm 3,5 HP AMT=10,53 mca Q=4,68 l/s OU SIMILAR | un | 2 | 31702.93 | 63405.86
06.149 | BOMBA KRT S 40-250 3500 rpm 20 HP AMT=37,01 mca Q=10,77 l/s OU SIMILAR | un | 2 | 62398.28 | 124796.56
06.150 | GRUPO MOTOR-GERADOR TRIFÁSICO POT. MÍNIMA 25 KVA (EBE-1) - TIPO CARENADO INCLUSIVE BASE, CONFORME PROJETO | un | 2 | 26148 | 52296
06.151 | GRUPO MOTOR-GERADOR TRIFÁSICO POT. MÍNIMA 3,2 KVA (EBE-2 E EBE-3) TIPO CARENADO INCLUSIVE BASE CONFORME PROJETO | un | 1 | 7180 | 7180
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS ( R$ ) |  |  |  |  | 1510121.69