## Condensado - Resumo
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS | [5 empty] | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SÍTIO DO MATO/BA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Código Preço CODEVASF | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0
02.00 | MATERIAIS |  |  |  |  | 0
TOTAL - SES SÍTIO DO MATO / BA ( R$ ) | [5 empty] | 0

## Condensado - Obras e Serviços
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SÍTIO DO MATO/BA
BDI = 30,00%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | un | 1 |  | 0
01.04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 12 |  | 0
01.05 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 12 |  | 0
01.06 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 |  | 0
02.00 | REDES COLETORAS CONVENCIONAIS, CONDOMINAIS, COLETORES TRONCOS, INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE E EMISSÁRIOS |  |  |  | 0
02.01 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 80 |  | 0
02.02 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | un | 80 |  | 0
02.03 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO EMBASA (DP0302-01) | M2 | 80 |  | 0
02.04 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. (REAPROVEITAMENTO 10X) | M2 | 40921.7 |  | 0
02.05 | CERCA DE PROTECAO C/ SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR) P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA. | M2 | 245.53 |  | 0
02.06 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 80 |  | 0
02.07 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 80 |  | 0
02.08 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSARIO | m | 6097 |  | 0
02.09 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | m | 17050.71 |  | 0
02.10 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | M3 | 1347.82 |  | 0
02.11 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 24260.84 |  | 0
02.12 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 269.56 |  | 0
02.13 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 539.13 |  | 0
02.14 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 134.78 |  | 0
02.15 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 398.96 |  | 0
02.16 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 5.39 |  | 0
02.17 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 22016.63 |  | 0
02.18 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 3234.78 |  | 0
02.19 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 1705.07 |  | 0
02.20 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 525.66 |  | 0
02.21 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 5442.6 |  | 0
02.22 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30M | M3 | 219 |  | 0
02.23 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 30M A 60M | M3 | 146 |  | 0
02.24 | CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS DE 60M A 100M | M3 | 73 |  | 0
02.25 | MOMENTO EXCEDENTE DE TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS A GRANEL (EXCEDENTE A 100M) | m³/m | 730 |  | 0
02.26 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 525.66 |  | 0
02.27 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 5442.6 |  | 0
02.28 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 1576.98 |  | 0
02.29 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 16327.8 |  | 0
02.30 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m | M2 | 13322.48 |  | 0
02.31 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 11020.53 |  | 0
02.32 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 640.5 |  | 0
02.33 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 640.5 |  | 0
02.34 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 341.01 |  | 0
02.35 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | m | 341.01 |  | 0
02.36 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 48 |  | 0
02.37 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | m | 341.01 |  | 0
02.38 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | un | 237 |  | 0
02.39 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC. DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | un | 14 |  | 0
02.40 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | un | 14 |  | 0
02.41 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | un | 14 |  | 0
02.42 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE DN 100 mm | m | 736 |  | 0
02.43 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 150 mm | m | 24501.66 |  | 0
02.44 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 200 mm | m | 1188.49 |  | 0
02.45 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 250 MM | m | 8.34 |  | 0
02.46 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 300 MM | m | 114.99 |  | 0
02.47 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, C/ DN ATE 350 | m | 25813.48 |  | 0
02.48 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (4 km) | mxkm | 103253.92 |  | 0
02.49 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 13939.28 |  | 0
02.50 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 1290.67 |  | 0
02.51 | RECOMPOSIÇAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 13939.28 |  | 0
02.52 | RECOMPOSICAO DE PAVIM., EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M2 | 1290.67 |  | 0
02.53 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 279 |  | 0
02.54 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 80 MM | m | 12 |  | 0
02.55 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | m | 11 |  | 0
02.56 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM | m | 25 |  | 0
02.57 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200MM | m | 500 |  | 0
02.58 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO (4km) | txkm | 54.8 |  | 0
02.59 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 0.14 |  | 0
02.60 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 1.94 |  | 0
02.61 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 194.07 |  | 0
02.62 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 8.68 |  | 0
03.00 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |  |  |  | 0
03.01 | LIMPEZA DA OBRA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 898.71 |  | 0
03.02 | LUMINOSO DE BLOQUEIO OU SINALIZADOR C/ SUPORTE ANTI-FURTO C/PROTETOR EM METAL GALVANIZADO, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-12) | un | 80 |  | 0
03.03 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 60 |  | 0
03.04 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 324.47 |  | 0
03.05 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 362.93 |  | 0
03.06 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 445.42 |  | 0
03.07 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 16.5 |  | 0
03.08 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 258.67 |  | 0
03.09 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 99.27 |  | 0
03.10 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 21.45 |  | 0
03.11 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 99.32 |  | 0
03.12 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 21.45 |  | 0
03.13 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 99.32 |  | 0
03.14 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 64.35 |  | 0
03.15 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 297.96 |  | 0
03.16 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m | M2 | 322.26 |  | 0
03.17 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 35.81 |  | 0
03.18 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 81.12 |  | 0
03.19 | REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA | m | 248.36 |  | 0
03.20 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 15.9 |  | 0
03.21 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 234.54 |  | 0
03.22 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 23191.95 |  | 0
03.23 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 1356.85 |  | 0
03.24 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 226.44 |  | 0
03.25 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 11 |  | 0
03.26 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=800mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | un | 1 |  | 0
03.27 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO | M2 | 6 |  | 0
03.28 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 4482.26 |  | 0
03.29 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN 100, PEÇAS E CONEXÕES | t | 4.5 |  | 0
03.30 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) | txkm | 18 |  | 0
03.31 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=15cm | M2 | 18.63 |  | 0
03.32 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 37.26 |  | 0
03.33 | REVESTIMENTO REBOCO MASSA ÚNICA | M2 | 37.26 |  | 0
03.34 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 472.72 |  | 0
03.39 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m | 36 |  | 0
03.40 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTAÇAO | M3 | 472.72 |  | 0
03.41 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0, 10 X 3.00M (DP1804-02) | m | 272.94 |  | 0
03.42 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | M2 | 36 |  | 0
03.43 | PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 357 |  | 0
03.44 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV | un | 2 |  | 0
03.45 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 10 ATE 15 CV | un | 2 |  | 0
03.46 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 20 ATE 30 CV | un | 2 |  | 0
03.47 | CAMADA DE BRITA PARA PARA FUNDACOES | M3 | 9 |  | 0
03.48 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | kVA | 33.5 |  | 0
03.49 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TALHA,TROLEY E MONOVIA | cj | 3 |  | 0
03.50 | CANALETA EM CONCRETO (0,30m x 0,30m x 0,10m) | M3 | 26.4 |  | 0
03.51 | PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 12.2 |  | 0
03.52 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | m | 23.81 |  | 0
03.53 | GRELHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (0,40m x 0,60m x 0,07m) | M2 | 259.12 |  | 0
03.54 | IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES | M2 | 613.61 |  | 0
03.55 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | M2 | 47.18 |  | 0
03.56 | PINTURA EM ALVENARIA - LATEX | M2 | 37.26 |  | 0
03.57 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 211.61 |  | 0
03.58 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 76.03 |  | 0
04.00 | RAMAIS PREDIAIS |  |  |  | 0
04.01 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE AGUA/ESGOTO | un | 1406 |  | 0
04.02 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E H=0,40m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO I) DP1003-05 | un | 1125 |  | 0
04.03 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E 0,41m<=H<=0,80m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO II) DP1003-05 | un | 211 |  | 0
04.04 | CAIXA P/ LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E= 0,07m SEÇÃO INTERNA 0,40mX0,54m E 0,81m<=H<=1,20m, SEM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA (TIPO CLP TIPO II) DP1003-05 | un | 70 |  | 0
04.05 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (59x45cm) E=7cm | un | 1406 |  | 0
04.06 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 3796.2 |  | 0
04.07 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | m | 421.8 |  | 0
04.08 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | m | 4218 |  | 0
05.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |  |  |  | 0
05.01 | LIMPEZA DA OBRA, DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 21600 |  | 0
05.02 | LOCACAO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | 15647.61 |  | 0
05.03 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 1499.39 |  | 0
05.04 | ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 2998.78 |  | 0
05.05 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 499.8 |  | 0
05.06 | ESCAVACAO MECANIZADA EM ROCHA BRANDA OU EM DECOMPOSICAO (3A. CATEGORIA). | M3 | 988.5 |  | 0
05.07 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 1592.03 |  | 0
05.08 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 477.61 |  | 0
05.09 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 2201.07 |  | 0
05.10 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 4 |  | 0
05.11 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 2 |  | 0
05.12 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA) | M3 | 988.5 |  | 0
05.13 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (BOTA-FORA) | M3 | 1114.42 |  | 0
05.14 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 988.5 |  | 0
05.15 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 1114.42 |  | 0
05.16 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE (3 km) | m³xkm | 2965.5 |  | 0
05.17 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE (BOTA-FORA) (3 km) | m³xkm | 3343.26 |  | 0
05.18 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA | hp x h | 100 |  | 0
05.19 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 59.45 |  | 0
05.20 | CONCRETO FCK=30MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 162.68 |  | 0
05.21 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 6905.28 |  | 0
05.22 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | M2 | 1352.65 |  | 0
05.23 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 100 |  | 0
05.24 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 2080.33 |  | 0
05.25 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, PEÇAS E CONEXÕES | t | 2 |  | 0
05.26 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO (4 km) | txkm | 8 |  | 0
05.27 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM) C/ e=10cm | M2 | 69.02 |  | 0
05.28 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇOES (1 unidade) | M2 | 6.9 |  | 0
05.29 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 138.04 |  | 0
05.30 | REVESTIMENTO REBOCO MASSA ÚNICA | M2 | 138.04 |  | 0
05.31 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 15.83 |  | 0
05.32 | REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TABUA APARELHADA, NAS DIMENSOES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ FIXAÇAO | M2 | 15.83 |  | 0
05.33 | COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 OU SIMILAR, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO E VEDACAO | M2 | 52.29 |  | 0
05.34 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 31.54 |  | 0
05.35 | PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO | M2 | 16.73 |  | 0
05.36 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 31 |  | 0
05.37 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 138.04 |  | 0
05.38 | SISTEMAS DE ILUMINACAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INST.) | un | 1 |  | 0
05.39 | PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO | M2 | 75 |  | 0
05.40 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m | 301.05 |  | 0
05.41 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACT, PÁTIO DE MANOBRA + PISTA DE ACESSO | M3 | 3984.64 |  | 0
05.42 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0, 10 X 3.00M (DP1804-02) | m | 600 |  | 0
05.43 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | M2 | 12 |  | 0
05.44 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 120 |  | 0
05.45 | PLANTIO DE GRAMA EM LEIVA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 839.83 |  | 0
05.46 | ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDACAO | M3 | 1654.18 |  | 0
05.47 | ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDACAO | M3 | 2481.28 |  | 0
05.48 | ASSENTAMENTO DE MANTA PEAD 1 MM, COM GEOTEXTIL NAS DUAS FACES | M2 | 128489.07 |  | 0
05.49 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA ""W"" ACIMA 4`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | un | 1 |  | 0
05.50 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0,60x2,10 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 1.26 |  | 0
05.51 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, 0,80x2,10 m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 3.36 |  | 0
05.52 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO | M2 | 29.59 |  | 0
05.53 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. | un | 1 |  | 0
05.54 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
05.55 | FORNECIMWNTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA | un | 2 |  | 0
05.56 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
05.57 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALCÃO EM INOX PARA LABORATÓRIO, CONFORME PROJETO | un | 1 |  | 0
05.58 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 |  | 0
05.59 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0
| P0NTO DE ESGOTO PRA RALO SINFONADO INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONECÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR | un | 1 |  | 0
05.60 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | un | 3 |  | 0
05.61 | PORTINHOLAS E TAMPAS DE CHAPA DE FERRO | M2 | 0.39 |  | 0
05.62 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | m | 6.73 |  | 0
05.63 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", H=1,10m | m | 6.91 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ( R$ ) |  |  |  |  | 0

## Condensado - Materiais
PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |  | FEV/09
OBRA: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SÍTIO DO MATO/BA
BD1 = 18,00%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS | UN | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
06.00 | MATERIAIS
06.01 | ABF10 DN 100 | un | 18 |  | 0
06.02 | ABF10 DN 150 | un | 35 |  | 0
06.03 | ABF10 DN 200 | un | 1 |  | 0
06.04 | ABF10 DN 250 | un | 1 |  | 0
06.05 | ABF10 DN 300 | un | 1 |  | 0
06.06 | ABF10 DN 80 | un | 2 |  | 0
06.07 | AD JGS/KLIKSOZ DN 100x100 | un | 1 |  | 0
06.08 | Alça preformada de distribuição para cabo 1/0 AWG CAA | un | 6 |  | 0
06.09 | Alça preformada para cabo 1/0 AWG (CAA) | un | 6 |  | 0
06.10 | Aparelho para iluminação à prova de tempo, gases e vapores para lâmpada fluorescente tipo compacta de 32W, corpo base e grade em alumínio fundido. Braço em tubo de F 3/4". Refletor de chapa de ferro esmaltado à fogo. Globo de vidro rosqueado ao corpo e vedado com guarnição de neoprene. Soquete E-27 de porcelana reforçada, fixada ao corpo por meio de parafusos. | un | 8 |  | 0
06.11 | Armação vertical de três estribos, em ferro galvanizado, com isolador roldana de 76x79mm e parafuso de máquina de 12 x 200mm com porcas e arruelas de furo Ø14mm, para fixação do ponto de entrega. | un | 2 |  | 0
06.12 | Arruela galvanizada, quadrada para parafuso M16 | un | 28 |  | 0
06.13 | Arruela para eletroduto rígido, ferro fundido, diâmetro nominal 1”, rosca gás, galvanizado. | un | 12 |  | 0
06.14 | Arruela para eletroduto rígido, ferro fundido, diâmetro nominal 11/4”, rosca gás, galvanizado. | un | 6 |  | 0
06.15 | Arruela quadrada galvanizada de 32x3 mm c/furo D=18mm | un | 4 |  | 0
06.16 | Arruela quadrada galvanizada de 50x3 mm c/furo D=18mm | un | 36 |  | 0
06.17 | Bengala para eletroduto de PVC-40, dimensionado conforme tabela da Concessionária | un | 2 |  | 0
06.18 | Bomba submersa, altura manométrica de 10,04 mca e vazão de 5,98 l/s. | un | 2 |  | 0
06.19 | Bomba submersa, altura manométrica de 13,29 mca e vazão de 14,41 l/s. | un | 2 |  | 0
06.20 | Bomba submersa, altura manométrica de 25,70 mca e vazão de 17,92 l/s. | un | 2 |  | 0
06.21 | Braçadeira de aço-inox | un | 103 |  | 0
06.22 | Bucha e arruela em duralumínio, Ø 2" | cj | 4 |  | 0
06.23 | Bucha e arruela para eletroduto PVC 40mm | cj | 16 |  | 0
06.24 | Bucha para eletroduto rígido, ferro fundido, diâmetro nominal 1”, rosca gás. | un | 12 |  | 0
06.25 | Bucha para eletroduto rígido, ferro fundido, diâmetro nominal 11/4”, rosca gás. | un | 6 |  | 0
06.26 | C45FF10 DN 100 | un | 2 |  | 0
06.27 | C45FF10 DN 150 | un | 4 |  | 0
06.28 | C90 BB JE F.F DN 150 | un | 2 |  | 0
06.29 | C90 PVC JE PB PBA DN 100 | un | 1 |  | 0
06.30 | C90FF10 DN 100 | un | 2 |  | 0
06.31 | C90FF10 DN 150 | un | 4 |  | 0
06.32 | Cabo de aço cobreado, 7 x 10 AWG | kg | 30 |  | 0
06.33 | Cabo de alumínio CAA 1/0 AWG | m | 120 |  | 0
06.34 | Cabo de cobre nu, têmpera meio dura, seção de 10mm² | m | 30 |  | 0
06.35 | Cabo de cobre nu, têmpera meio dura, seção de 16mm² | m | 1110 |  | 0
06.36 | Cabo de cobre nú, têmpera mole, seção nominal 50mm2, encordoamento classe 2 conforme normas ABNT NBR-5111. | m | 310 |  | 0
06.37 | Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC-70C, tipo BWF-750V, Foreplast ou similar, s.m. 2,5mm² | m | 100 |  | 0
06.38 | Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC-70C, tipo BWF-750V, Foreplast ou similar, s.m. 4mm² | m | 50 |  | 0
06.39 | Cabo de controle, composto por condutores de fios de cobre mole, estanhados, 1kV, capa externa em PVC preta, isolação em PVC com identificação através de cores, com as seguintes seções e informações: com a seção de 4 x 2,5mm² | m | 400 |  | 0
06.40 | Cabo de força, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, isolação e capa em PVC preta para 0,6/1kV na seção de 10mm² | m | 1580 |  | 0
06.41 | Cabo de força, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, isolação e capa em PVC preta para 0,6/1kV na seção de 16mm² | m | 280 |  | 0
06.42 | Cabo de força, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, isolação e capa em PVC preta para 0,6/1kV na seção de 2,5mm² | m | 1300 |  | 0
06.43 | Cabo de força, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, isolação e capa em PVC preta para 0,6/1kV na seção de 25mm² | m | 80 |  | 0
06.44 | Cabo de força, SINGELO, composto por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, isolação e capa em PVC preta para 0,6/1kV na seção de 4mm² | m | 2500 |  | 0
06.45 | Cabo de força, TRIPOLAR, composto por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, isolação e capa em PVC preta para 0,6/1kV na seção de 10mm² | m | 40 |  | 0
06.46 | Cabo de força, TRIPOLAR, composto por condutor de fios de cobre nu, têmpera mole, isolação e capa em PVC preta para 0,6/1kV na seção de 4mm² | m | 80 |  | 0
06.47 | Caixa de 4x2" em PVC rígido, Tigreflex ou similar | un | 15 |  | 0
06.48 | Caixa de passagem à prova de tempo, corpo e tampa fabricado em PVC, para eletroduto de F1 1/2", tipo Blindalet ref. Mod. PVC da Blinda ou similar | un | 8 |  | 0
06.49 | Caixa de passagem à prova de tempo, corpo e tampa fabricado em PVC, para eletroduto de F1", tipo Blindalet ref. Mod. PVC da Blinda ou similar | un | 8 |  | 0
06.50 | Caixa de passagem à prova de tempo, corpo e tampa fabricado em PVC, para eletroduto de F11/4", tipo Blindalet ref. Mod. PVC da Blinda ou similar | un | 8 |  | 0
06.51 | Caixa de passagem de sobrepor IP44, em PVC de 150 x 150 X 68mm, ref. MULTI 15CK CEMAR ou similar | un | 2 |  | 0
06.52 | Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40x040, altura de 0,60 sobre camada de brita com 0,10m de espessura, parede em alvenaria e laje de tampa em concreto armado | un | 150 |  | 0
06.53 | Chave fusível indicadora, unipolar, 15 kV, 100 A | un | 6 |  | 0
06.54 | Cintas com grampo para fixação do eletroduto no poste | un | 12 |  | 0
06.55 | Conduite flexível, 40mm, para interligação entre a caixa do medidor, caixa do disjuntor e caixa de inspeção | m | 6 |  | 0
06.56 | Conector paralelo de bronze estanhado para cabo 7 x 10 AWG | un | 14 |  | 0
06.57 | Conector split-bolt para cabo 1/0 AWG (CAA) | un | 6 |  | 0
06.58 | Conexão exotérmica, cabo a haste com cabo passante e derivação no topo para cabo de cobre de 50mm² e haste de 5/8" | cj | 4 |  | 0
06.59 | Conjunto ASTOP ou similar de sobrepor, em caixa 4x4"com placa, tomada tripolar para pino chato e disjuntor termomagnético de 25A-250V | un | 2 |  | 0
06.60 | Conjunto com luminária fechada p/lampada V.S.-70W com difusor em policarbonato, soquete E-27, corpo e cobertura em alumínio injetado sob pressão, com pintura eletrostática em poliéster, refletor estampado em uma única chapa de alumínio, refletor regulável, para instalação direta em poste permitindo regulágem angular ou para instalação em braço também com regulágem angular, dotada de vedação com borracha anti-envelhecimento, ref. VP Smart da Fael Luce ou similar. A luminária deverá ser fornecida completa com lâmpada V.S.-70W, reator, relé foto-elétrico, braço de 1,50m com parafuso para fixação em poste DT de concreto. | un | 40 |  | 0
06.61 | Conjunto de: caixa para medidor trifásico e caixa para disjuntor trifásico, de policarbonato e noryl na cor cinza, inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixas em parede, padrão da Concessionária | un | 2 |  | 0
06.62 | Cruzeta de concreto armado 1,90 m, normal | un | 6 |  | 0
06.63 | Cruzeta em concreto, para rede de 13,8 kV, padrão COELBA | un | 6 |  | 0
06.64 | Curva de 22º 30' FºFº com bolsas DN 100mm | un | 1 |  | 0
06.65 | Curva de 45º FºFº com bolsas DN 100mm | un | 1 |  | 0
06.66 | Curva de 90 graus, em PVC 40mm | un | 6 |  | 0
06.67 | Curva de 90º FºFº com bolsas DN 100mm | un | 3 |  | 0
06.68 | Curva de 90º FºFº com bolsas DN 150mm | un | 24 |  | 0
06.69 | Curva de 90º FºFº com bolsas DN 200mm | un | 1 |  | 0
06.70 | Curva longa 90º PVC JE para esgoto DN 100mm | un | 1172 |  | 0
06.71 | Curva PVC Ø 2" | un | 6 |  | 0
06.72 | Duto para proteção de subterrâneos, tipo corrugado, fabricado em polietileno de alta densidade, com 1 1/2" de diâmetro, similar ao tipo KANALEX | m | 2570 |  | 0
06.73 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 25mm, com luva de rosca interna, vara de 3,00m | un | 10 |  | 0
06.74 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 40mm, com luva de rosca interna, vara de 3,00m, assentado em valas com profundidade de 0,60m | un | 4 |  | 0
06.75 | Eletroduto de aço Ø 2" x 3,0 m | un | 6 |  | 0
06.76 | Eletroduto em PVC rígido, rosqueável, de 40mm, vara de 3m | un | 6 |  | 0
06.77 | Eletroduto rígido, aço carbono galvanizado, com costura, diâmetro nominal de 1”, extremidades rosqueadas gás, com uma luva, em barras de 3 metros. | un | 12 |  | 0
06.78 | Eletroduto rígido, aço carbono galvanizado, com costura, diâmetro nominal de 11/4”, extremidades rosqueadas gás, com uma luva, em barras de 3 metros. | un | 6 |  | 0
06.79 | Eletroduto rígido, PVC, diâmetro nominal F=1", com uma luva, em barras de 3 metros, dotado de bucha. | un | 16 |  | 0
06.80 | Elo fusível 2H | un | 3 |  | 0
06.81 | Elo fusível 3H | un | 3 |  | 0
06.82 | FC 10 DN 100 | un | 1 |  | 0
06.83 | FC 10 DN 150 | un | 2 |  | 0
06.84 | Fornecimento de conjunto com luminária fechada p/lampada MVM -150W com difusor em policarbonato, soquete E-40, suporte em alumínio fundido. O conjunto de luminária deverá ser fornecido completo com lâmpada MVM-150W, reator/ignitor (acoplado), braço reto 3/4"x 1,50m com parafuso para fixação em poste de concreto. | un | 4 |  | 0
06.85 | Fossa séptica | un | 1 |  | 0
06.86 | Gancho de suspensão | un | 6 |  | 0
06.87 | Gancho olhal | un | 6 |  | 0
06.88 | Haste de aterramento de copperweld, 16x2400mm, com conector apropriado | un | 6 |  | 0
06.89 | Haste de aterramento, de aço carbono revestido em cobre eletrolítico DN=5/8’, 2,40m de comprimento, com conector. | un | 22 |  | 0
06.90 | Interruptor de embutir de 1 seção, para caixa tipo Blindalete com tampa 10A-220V, linha da BLINDA ou similar | un | 6 |  | 0
06.91 | Interruptor de sobrepor, de uma seção conjugado com tomada, para caixa de 4x2", com placa, 10A-250V, PIAL linha silentoque ou similar | un | 1 |  | 0
06.92 | Interruptor de sobrepor, de uma seção para caixa de 4x2", com placa, 10A-250V, PIAL linha silentoque ou similar | un | 2 |  | 0
06.93 | Isolador de disco, classe 15 kV | un | 12 |  | 0
06.94 | Isolador de pino, classe 15 kV | un | 12 |  | 0
06.95 | Isolador de suspensão de vidro, 15 kV | un | 12 |  | 0
06.96 | Laço preformado para cabo 1/0 AWG (CAA) | un | 24 |  | 0
06.97 | Luminária tipo de sobrepor, aberta, aberta com refletor brilhante, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W ref. EcoFIX-TCS-262 Philips ou similar, inclusive reator AFP, lâmpadas, demais acessórios | un | 6 |  | 0
06.98 | Luminária tipo de sobrepor, aberta, aberta com refletro brilhante, para lâmpada fluorescente de 32W ref. EcoFIX-TCS-262 Philips ou similar, inclusive reator AFP, lâmpadas, demais acessórios | un | 1 |  | 0
06.99 | Luva para eletroduto em PVC 40mm | un | 6 |  | 0
06.100 | Luva PVC Ø 2" | un | 4 |  | 0
06.101 | Manilha sapatilha p/alça preformada | un | 6 |  | 0
06.102 | Nincho de alvenaria para abrigar os equipamento de medição e o Quadro Geral de Distribuição de Força e Controle, construído de acordo com o desenho específico | un | 2 |  | 0
06.103 | Olhal para parafuso M16 | un | 6 |  | 0
06.104 | Painel de proteção dos circuitos do alimentador tronco (secundário do transformador), tipo metálico, auto-portante, tensão de 0,6kV, modulado, composto de: um seccionador tripolar de 100A, um disjuntor geral de proteção, tipo termomagnético - 100A - 20kA com relés de sobrecarga ajustáveis para 80-100A, um disjuntor tripolar, 50A-10kA, três TC's 100/5, um multimedidor de grandezas elétricas com saída RS 485, cabeação, conectores, etc., tudo conforme diagrama unifilar e construído em estrita obediência ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de segurança física e operacional. | un | 1 |  | 0
06.105 | Painel de proteção dos circuitos do alimentador tronco (secundário do transformador), tipo metálico, auto-portante, tensão de 0,6kV, modulado, composto de: um seccionador tripolar de 63A, um disjuntor geral de proteção, tipo termomagnético - 50A - 20kA com relés de sobrecarga ajustáveis para 40-50A, três TC's 50/5, um multimedidor de grandezas elétricas com saída RS 485, cabeação, conectores, etc., tudo conforme diagrama unifilar e construído em estrita obediência ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de segurança física e operacional. | un | 1 |  | 0
06.106 | Painel dos circuitos dos serviços auxiliares, tipo metálico, pintura à base de pó de epóxi, para instalação abrigada, tensão de 500V, dotado de seccionador fusível de 50A, disjuntor geral de proteção tipo termomagnético 30A e disjuntores de ramais, sendo: um trifásico de 20A, cinco monofásicos de 10A. O Quadro deverá ser dotado dos respectivos barramentos de interligação, etiquetas identificadoras dos circuitos, etc., de acordo com o diagrama unifilar. O Quadro deverá estar conforme diagrama unifilar e ser construído em estrita obediência ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de segurança física e operacional. | un | 1 |  | 0
06.107 | Painel dos circuitos dos serviços auxiliares, tipo metálico, pintura à base de pó de epóxi, para instalação abrigada, tensão de 500V, dotado de seccionador fusível de 50A, disjuntor geral de proteção tipo termomagnético 30A e disjuntores de ramais, sendo: um trifásico de 20A, três monofásicos de 10A. O Quadro deverá ser dotado dos respectivos barramentos de interligação, etiquetas identificadoras dos circuitos, etc., de acordo com o diagrama unifilar. O Quadro deverá estar conforme diagrama unifilar e ser construído em estrita obediência ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de segurança física e operacional. | un | 1 |  | 0
06.108 | Painel dos circuitos dos serviços auxiliares, tipo metálico, pintura à base de pó de epóxi, para instalação abrigada, tensão de 500V. O Quadro deverá ser dotado dos respectivos barramentos de interligação, etiquetas identificadoras dos circuitos, etc., de acordo com o diagrama unifilar. O Quadro deverá estar conforme diagrama unifilar e ser construído em estrita obediência ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de segurança física e operacional. | un | 2 |  | 0
06.109 | Painel metálico, uso do tempo, para medição em B.T., fabricado no padrão Concessionária | un | 2 |  | 0
06.110 | Parafuso galvanizado M16 x 350 mm com 220 mm de rosca | un | 8 |  | 0
06.111 | Parafuso galvanizado M16 x 400 mm com 220 mm de rosca | un | 8 |  | 0
06.112 | Parafuso galvanizado M16x350, rosca total | un | 4 |  | 0
06.113 | Parafuso galvanizado M16x400, rosca total | un | 8 |  | 0
06.114 | Pára-raio tipo válvula para sistema de distribuição 15 kV-10kA | un | 6 |  | 0
06.115 | Perfis pré-moldados em PEAD, tipo Engelock ou similar | m | 28.24 |  | 0
06.116 | PMS DN 200 | un | 1 |  | 0
06.117 | PMS DN 250 | un | 1 |  | 0
06.118 | PMS DN 300 | un | 1 |  | 0
06.119 | Porca galvanizada para parafuso M16 | un | 24 |  | 0
06.120 | Porca olhal | un | 24 |  | 0
06.121 | Porca quadrada p/parafuso galvanizado, M16x2 | un | 8 |  | 0
06.122 | Poste de concreto DT 8/100 com engastamento direto no solo de 1,40m | un | 40 |  | 0
06.123 | Poste de concreto DT 9/100 com engastamento direto no solo de 1,40m | un | 4 |  | 0
06.124 | Poste de concreto DT-200/8 | un | 2 |  | 0
06.125 | Poste de concreto seção DT (duplo tê), 200/10m, com engastamento direto no solo de 1,40m | un | 7 |  | 0
06.126 | Poste duplo "T"-B400/11, em concreto armado | un | 2 |  | 0
06.127 | Poste duplo T-400/11 em concreto | un | 2 |  | 0
06.128 | PPFIQ10 16 X 80 | un | 240 |  | 0
06.129 | PPFIQ10 20 X 90 | un | 312 |  | 0
06.130 | Quadro de distribuição metálico, de sobrepor, com porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 12 circuitos monopolares, ref. QDSTN-12E, CEMAR ou similar | un | 1 |  | 0
06.131 | RCFC 10 DN 200 | un | 1 |  | 0
06.132 | RCFC 10 DN 250 | un | 1 |  | 0
06.133 | RCFC 10 DN 300 | un | 1 |  | 0
06.134 | RCFV 10 DN 100 | un | 8 |  | 0
06.135 | RCFV 10 DN 150 | un | 4 |  | 0
06.136 | Redução em PVC para esgoto DN 200 x 150mm | un | 1 |  | 0
06.137 | Relé foto-elétrico 220V-60Hz-1.000W | un | 4 |  | 0
06.138 | Reservatório de fibra de vidro 250 litros | un | 1 |  | 0
06.139 | RF ROSCA EM AÇO L=0,28 m DN 80x75 | un | 2 |  | 0
06.140 | RFF DN 100x80 | un | 2 |  | 0
06.141 | RFF DN 150x100 | un | 3 |  | 0
06.142 | Selim compacto 90º em PVC para esgoto DN 150 X 100mm | un | 1376 |  | 0
06.143 | Selim compacto 90º em PVC para esgoto DN 200 X 100mm | un | 21 |  | 0
06.144 | Selim compacto 90º em PVC para esgoto DN 250 X 100mm | un | 1 |  | 0
06.145 | Selim compacto 90º em PVC para esgoto DN 300 X 100mm | un | 8 |  | 0
06.146 | Sumidouro | un | 1 |  | 0
06.147 | TCL 10 L=0,86 m DN 200 | un | 1 |  | 0
06.148 | TCL 10 L=1,00 m DN 200 | un | 1 |  | 0
06.149 | TCL 10 L=1,10 m DN 200 | un | 1 |  | 0
06.150 | TCL 10 L=3,66 m DN 200 | un | 1 |  | 0
06.151 | TCL 10 L=4,92 m DN 200 | un | 1 |  | 0
06.152 | TCL 10 L=5,04 m DN 200 | un | 1 |  | 0
06.153 | TFB 10 L=3,00 m DN 100 | un | 1 |  | 0
06.154 | TFL 10 L=0,7 m DN 100 | un | 2 |  | 0
06.155 | TFL 10 L=0,7 m DN 150 | un | 4 |  | 0
06.156 | TFL 10 L=1,90 m DN 100 | un | 2 |  | 0
06.157 | TFL 10 L=3,15 m DN 150 | un | 2 |  | 0
06.158 | TFL 10 L=3,35 m DN 150 | un | 2 |  | 0
06.159 | TFP 10 L=1,30 m DN 100 | un | 2 |  | 0
06.160 | TFP 10 L=1,30 m DN 100 | un | 1 |  | 0
06.161 | TFP 10 L=1,62 m DN 100 | un | 2 |  | 0
06.162 | TFP 10 L=1,62 m DN 100 | un | 1 |  | 0
06.163 | TFP 10 L=2,00 m DN 200 | un | 1 |  | 0
06.164 | TFP 10 L=3,00 m DN 150 | un | 1 |  | 0
06.165 | TFP 10 L=3,50 m DN 150 | un | 1 |  | 0
06.166 | TFP 10L=2,00 m DN 250 | un | 1 |  | 0
06.167 | TFP 10L=2,00 m DN 300 | un | 1 |  | 0
06.168 | TOF 10 L=0,25 m DN 150 | un | 1 |  | 0
06.169 | TOF 10 L=0,25 m DN 100 | un | 1 |  | 0
06.170 | Tomada dupla, de sobrepor, 2P+T, com placa para caixa de 4x2", 250V-10A, PIAL, linha silentoque ou similar | un | 6 |  | 0
06.171 | Tomada simples, de sobrepor, 2P+T padrão para computador, com placa para caixa de 4x2", 250V-10A, PIAL, linha silentoque ou similar | un | 2 |  | 0
06.172 | Tomada simples, de sobrepor, padrão para telefone, com placa para caixa de 4x2", PIAL ou similar | un | 2 |  | 0
06.173 | Transformador trifásico de distribuição aérea, classe 15 kV, potência de 30kVA, 13.800 / 380 V - 60Hz | un | 1 |  | 0
06.174 | Transformador trifásico de distribuição aérea, classe 15 kV, potência de 45kVA, 13.800 / 380 V - 60Hz | un | 1 |  | 0
06.175 | Tubo cilíndrico FºFº com ponta e bolsa L=0,4m DN 150mm | m | 1 |  | 0
06.176 | Tubo cilíndrico FºFº com ponta e bolsa L=6,00 m DN 150mm | m | 5 |  | 0
06.177 | Tubo cilíndrico FºFº com ponta e ponta L=1,60 m DN 200mm | m | 1 |  | 0
06.178 | Tubo cilíndrico FºFº com ponta e ponta L=6 m DN 150 mm | m | 7 |  | 0
06.179 | Tubo de PVC rígido com junta elástica com ponta bolsa para esgoto primário DN 100 mm, inclusive anel de borracha | m | 8466 |  | 0
06.180 | Tubo de PVC rígido com junta elástica para coletor de esgoto - NBR 7362, DN 150 mm, inclusive anel de borracha | m | 23268 |  | 0
06.181 | Tubo de PVC rígido com junta elástica para coletor de esgoto - NBR 7362, DN 200 mm, inclusive anel de borracha | m | 2160 |  | 0
06.182 | Tubo de PVC rígido com junta elástica para coletor de esgoto - NBR 7362, DN 250 mm, inclusive anel de borracha | m | 12 |  | 0
06.183 | Tubo de PVC rígido com junta elástica para coletor de esgoto - NBR 7362, DN 300 mm, inclusive anel de borracha | m | 120 |  | 0
06.184 | TUBO PVC DEFOFO 1MPA JEI DN 150mm | m | 3402 |  | 0
06.185 | TUBO PVC PBA 1MPA JEI DN 100mm | m | 736 |  | 0
06.186 | Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 2P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termo-plástico | un | 12 |  | 0
06.187 | Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento 3P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termo-plástico | un | 12 |  | 0
06.188 | VRDP 10 DN 100 | un | 2 |  | 0
06.189 | VRDP 10 DN 150 | un | 4 |  | 0
06.190 | YFF 10 DN 100 | un | 2 |  | 0
06.191 | YFF 10 DN 150 | un | 4 |  | 0
06.192 | Quadro Geral de Distribuição - QGD e Centro de Controle de Motores - CCM : tipo metálico, pintura à base de pó de epóxi, auto-portante, modulado, para instalação abrigada, composto de: DPS (Dispositivo de proteção contra surto) nas três fases e no neutro; Um seccionador tripolar 63A-500V; Um disjuntor tripolar em caixa moldada corrente nominal 50A-20kA com disparador de sobrecorrente termo-magnético; Três TC´s 50-5A; Um Multimedidor de grandêzas elétricas com saída serial RS485; Na parte relativa ao CCM, os módulos para acionamento dos motores deverão ser constituídos de: | un | 1 |  | 0
Centro de Controle de Motores - CCM-1 composto de: dois módulos para comando/controle de motor (um para cada motor) dotados de conjunto de chave de Partida Direta para motor de 4CV para acionamento de bomba. Cada módulo para acionamento do motor deverá ser constituído de: Conjunto de seguranças tipo Diazed 16A-50kA; Contactor de 12A com relé de sobrecorrente tipo bimetálico ajustável entre 5,6 - 8A; Um conjunto de capacitor de correção do fator de potência de 1,5kVAr-400V dotado de proteção tipo Diazed de 4A-20kA.
O CCM deverá ser do tipo metálico, pintuta à base de pó de epoxi, auto-portante, modulado, para instalação abrigada. As chaves de partida deverão ser dotadas de, horímetro e demais componentes complementares de comando e sinalização, tipo: relés auxiliares, contactores auxiliares, sinalizadores de painel, botão de comando LIGA/DESLIGA, botão de parada de emergência, chave de mudança ON/OFF, chave MANUAL-AUTOMÁTICO, etc. O CCM deverá ser dotado de CLP para integrar o circuito de comando/controle dos motores das bombas e dos sensores de nível. O CCM deverá estar conforme diagrama unifilar e ser construído em estrita obediência ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de segurança física e operacional.
O CLP deverá ser compatível com as funções de: reconhecimento dos sinais de partida/parada dos motores, escalonamento da partida dos motores, prover o rodízio de entrada em operação dos motores, contagem de horas de operação de cada conjunto moto-bomba, e emissão de sinais de alarme nas situações de anormalidades do sistema. O CLP deverá ser provido de saída que possibilite comunicação de dados com o futuro CENTRO DE OPERAÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA. Para tanto o CLP deverá ser desenvolvido com protocolo de comunicação de arquitetura aberta.
06.193 | Quadro Geral de Distribuição - QGD e Centro de Controle de Motores - CCM : tipo metálico, pintura à base de pó de epóxi, auto-portante, modulado, para instalação abrigada, composto de: DPS (Dispositivo de proteção contra surto) nas três fases e no neutro; Um seccionador tripolar 63A-500V; Um disjuntor tripolar em caixa moldada corrente nominal 50A-20kA com disparador de sobrecorrente termo-magnético; Três TC´s 50-5A; Um Multimedidor de grandêzas elétricas com saída serial RS485; Na parte relativa ao CCM, os módulos para acionamento dos motores deverão ser constituídos de: | un | 1 |  | 0
Centro de Controle de Motores - CCM-1 composto de: dois módulos para comando/controle de motor (um para cada motor) dotados de conjunto de chave de partida para motor de 10CV para acionamento de bomba. Cada módulo para acionamento do motor deverá ser constituído de: Um Disjuntor tripolar de 20A dotado de relé de sobrecorrente com ajuste para 16-20A, Chave Estática para acionamento de motor de 10CV - 380V com respectivos fusíveis de proteção tipo ultra-rápido, dotada de IHM digital; Relé eletrônico multi-função (46, 48, 49, 49S, 50, 51, 51G ), três conjuntos de capacitores trifásico de B.T. de 2,5kVAr com fusíveis de proteção de 6A e contactor de comando (In=19A).
O CCM deverá ser do tipo metálico, pintuta à base de pó de epoxi, auto-portante, modulado, para instalação abrigada. As chaves de partida tipo "soft-start" deverão ser dotadas de filtro de proteção de harmônicos, IHM digital, horímetro e demais componentes complementares de comando e sinalização, tipo: relés auxiliares, contactores auxiliares, sinalizadores de painel, botão de comando LIGA/DESLIGA, botão de parada de emergência, chave de mudança ON/OFF, chave MANUAL-AUTOMÁTICO, etc. O CCM deverá ser dotado de CLP para integrar o circuito de comando/controle dos motores das bombas e dos sensores de nível. O CCM deverá estar conforme diagrama unifilar e ser construído em estrita obediência ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de segurança física e operacional.
O CLP deverá ser compatível com as funções de: reconhecimento dos sinais de partida/parada dos motores, escalonamento da partida dos motores, prover o rodízio de entrada em operação dos motores, contagem de horas de operação de cada conjunto moto-bomba, e emissão de sinais de alarme nas situações de anormalidades do sistema. O CLP deverá ser provido de saída que possibilite comunicação de dados com o futuro CENTRO DE OPERAÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA. Para tanto o CLP deverá ser desenvolvido com protocolo de comunicação de arquitetura aberta.
06.194 | Centros de Controle de Motores - CCM-1 composto de: dois módulos para comando/controle de motor (um para cada motor) dotados de conjunto de chave de partida para motor de 20CV para acionamento de bomba. Cada módulo para acionamento do motor deverá ser constituído de: Um Disjuntor tripolar de 50A dotado de relé de sobrecorrente com ajuste para 30-50A, Chave Estática 45A para acionamento de motor de 20CV - 380V com respectivos fusíveis de proteção tipo ultra-rápido, dotada de IHM digital; Relé eletrônico multi-função (46, 48, 49, 49S, 50, 51, 51G ), três conjuntos de capacitores trifásico de B.T. de 5kVAr com fusíveis de proteção de 16A e contactor de comando (In=19A). | un | 1 |  | 0
O CCM deverá ser do tipo metálico, pintuta à base de pó de epoxi, auto-portante, modulado, para instalação abrigada. As chaves de partida tipo "soft-start" deverão ser dotadas de filtro de proteção de harmônicos, IHM digital, horímetro e demais componentes complementares de comando e sinalização, tipo: relés auxiliares, contactores auxiliares, sinalizadores de painel, botão de comando LIGA/DESLIGA, botão de parada de emergência, chave de mudança ON/OFF, chave MANUAL-AUTOMÁTICO, etc. O CCM deverá ser dotado de CLP para integrar o circuito de comando/controle dos motores das bombas e dos sensores de nível. O CCM deverá estar conforme diagrama unifilar e ser construído em estrita obediência ao que prescrevem as normas brasileiras e a NR-10 quanto aos aspectos de segurança física e operacional.
O CLP deverá ser compatível com as funções de: reconhecimento dos sinais de partida/parada dos motores, escalonamento da partida dos motores, prover o rodízio de entrada em operação dos motores, contagem de horas de operação de cada conjunto moto-bomba, e emissão de sinais de alarme nas situações de anormalidades do sistema. O CLP deverá ser provido de saída que possibilite comunicação de dados com o futuro CENTRO DE OPERAÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA. Para tanto o CLP deverá ser desenvolvido com protocolo de comunicação de arquitetura aberta.
06.195 | Grupo gerador tipo carenado inclusive base pot min. 5kva | un | 4 |  | 0
06.196 | Grupo gerador tipo carenado inclusive base pot min. 10kva | un | 1 |  | 0
06.197 | Grupo gerador tipo carenado inclusive base pot min. 20kva | un | 2 |  | 0
06.198 | Manta geomenbrana PEAD 1,0mm | m2 | 12500 |  | 0
06.199 | Manta geotextil tipo Bidin RT-10 ou similar | m2 | 25000 |  | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS ( R$ ) |  |  |  |  | 0