## Material
0.2
324
SERVIÇO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CABROBÓ 2ª ETAPA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
LOCAL: MUNICÍPIO DE CABROBÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
JUNHO/2009
[5 empty] | VALOR: R$ | 617825
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL
ITEM | COD | Materiais | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | Conjunto motor-bomba composta por bomba esco, autoescorvante modelo LP-6, 850 RPM, rotor 313mm, motor P=10cv, 380V, ou similar, para recalcar uma vazão de 37,30l/s, a uma altura de 7,57 mca, inclusive regulador de nível. | un | 6 | 11092.64 | 66555.84
2 |  | Conjunto motor-bomba composta por bomba esco, autoescorvante modelo LP-6, 1150 RPM, rotor 313mm, motor P=20cv, 380V, ou similar, para recalcar uma vazão de 68,40l/s, a uma altura de 9,53 mca, inclusive regulador de nível. | un | 2 | 22258.88 | 44517.76
3 |  | Curva FoFo 90° JE DN 200mm | un | 6 | 369.58 | 2217.48
4 |  | Curva FoFo 90° JE DN 300mm | un | 1 | 761.98 | 761.98
5 |  | Poste de concreto reto duplo T, altura de 8,0 m, carga de 100 DAN | un | 12 | 227.49 | 2729.88
6 |  | Tampão de FoFo dúctil, DN 600 mm, CL - 300 | un | 95 | 410.85 | 39030.75
7 |  | Luminária sobrepor com 2 lâmpadas florescentes 40W | un | 12 | 82.09 | 985.08
8 |  | Tubo FOFO com pontas DN 100mm L=150mm | un | 4 | 214.25 | 857
9 |  | Tubo FoFo c/ponta e flange DN 150mm PN10 L=400mm | un | 1 | 589.24 | 589.24
10 |  | Tubo FoFo dúctil c/ponta e bolsa e flange, DN 150mm PN10, L = 6000mm | un | 2 | 2079.3 | 4158.6
11 |  | Redução concêntrica c/flanges FOFO PN-10 DN (200x150) mm | un | 4 | 270.07 | 1080.28
12 |  | Tubo de PVC DEFOFO c/ponta e bolsa DN 200mm PN10 L=6000mm, inclusive anel de borracha | un | 1297 | 32.53 | 42191.41
13 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 100 mm | m | 4216 | 72.08 | 303889.28
14 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 150 mm | m | 600 | 19.06 | 11436
15 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 200 mm | m | 328 | 29.46 | 9662.88
16 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 250 mm | m | 181 | 50.23 | 9091.63
17 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 300 mm | m | 122 | 78.77 | 9609.94
18 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 350mm | m | 10 | 101.16 | 1011.6
19 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 400mm | m | 80 | 129 | 10320
20 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 500mm | m | 14 | 245.76 | 3440.64
21 |  | Tubo PVC com anel de borracha DN 300mm | m | 93 | 482.64 | 44885.52
22 |  | Disjuntor termomagnetico monopolar 30A | un | 16 | 7.52 | 120.32
23 |  | Disjuntor termomagnetico tripolar até 50A | un | 8 | 49.43 | 395.44
24 |  | Quadro de distribuição de embutir c/barramento trifásico p/ 12 disjuntores unipolares | un | 4 | 117.99 | 471.96
25 |  | Chave de partida para 2 motores | un | 4 | 598.38 | 2393.52
26 |  | Aterramento do quadro de medição | cj | 4 | 46.43 | 185.72
27 |  | Quadro de medição trifásico em polipropileno | un | 4 | 104.68 | 418.72
28 |  | Cruzeta de madeira de lei L=2,40m, seção transversal 90x115mm | un | 12 | 168.33 | 2019.96
29 |  | Eletroduto de PVC 3/4" | m | 3 | 2.15 | 6.45
30 |  | Eletroduto de PVC 1" | m | 36 | 3.25 | 117
31 |  | Curva PVC 3/4" | un | 4 | 2.23 | 8.92
32 |  | Curva PVC 1" | un | 10 | 3.72 | 37.2
33 |  | Cabo de cobre singelo 0,6/1 kV #4mm2 | m | 900 | 2.89 | 2601
34 |  | Cabo tripolar 3#2,5mm2 | m | 5 | 5.2 | 26
|  | TOTAL GERAL MATERIAIS |  |  |  | 617825
|  | TOTAL GERAL SERVIÇOS |  |  |  | 3092514.2
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 3710339.2
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Serviços
SERVIÇO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CABROBÓ 2ª ETAPA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
LOCAL: MUNICÍPIO DE CABROBÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
JUNHO/2009
[5 empty] | VALOR: R$ | 3092514.2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 620539.42
1.1 | 01.03-A | Mobilização de equipamento e pessoas | un | 1 | 32942.08 | 32942.08
1.2 | 01.04-A | Desmobilização de equipamentos e pessoas | un | 1 | 32942.08 | 32942.08
1.3 | 01.01-A | Instalação de canteiro de obras | m² | 250 | 265.87 | 66467.5
1.4 | 01.02-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | mês | 12 | 33564.57 | 402774.84
1.5 | 07.08 | Placa de identificação de obra- Fornecimento e instalação | m² | 24 | 229.93 | 5518.32
1.6 | 28.07 | Estrutural ETE com lagoas | un | 1 | 12670 | 12670
1.7 | 01.05-A | Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 12 | 5602.05 | 67224.6
2 |  | REDE COLETORA / LINHA DE RECALQUE / EMISSÁRIO FINAL |  |  |  | 426056.03
2.1 |  | LOCAÇÃO |  |  |  | 7072
2.1.1 | 07.19 | Locação de rede inclusive levantamento de normais - para obras | m | 3400 | 2.08 | 7072
2.2 |  | CADASTRO |  |  |  | 5506.98
2.2.1 | 07.07 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 3.4 | 369.7 | 1256.98
2.2.2 | 07.20 | Teste de rede de esgoto | m | 3400 | 1.25 | 4250
2.3 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  | 125966.08
2.3.1 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda profundidade até 1,50 m | m³ | 471.37 | 12.47 | 5877.98
2.3.2 | 02.02.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m | m³ | 3299.56 | 5.44 | 17949.61
2.3.3 | 02.02.07 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda, profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 270.25 | 7.38 | 1994.45
2.3.4 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 135.13 | 104.85 | 14168.38
2.3.5 | 02.02.03 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo inclusive abafamento | m³ | 329.96 | 159.28 | 52556.03
2.3.6 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 471.37 | 66.63 | 31407.38
2.3.7 | 05.09 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m³ | 148.48 | 3.13 | 464.74
2.3.8 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 329.96 | 4.69 | 1547.51
2.4 |  | ATERRO/REATERRO |  |  |  | 39052.51
2.4.1 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 4041.18 | 8.57 | 34632.91
2.4.2 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 120 | 36.83 | 4419.6
2.5 |  | POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) |  |  |  | 85277.37
2.5.1 | 16.04.01.08 | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | un | 118 | 670.98 | 79175.64
2.5.2 | 16.04.01.09 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 27 | 225.99 | 6101.73
2.6 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA |  |  |  | 11325.15
2.6.1 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 1580.6 | 2.63 | 4156.98
2.6.2 | 16.06.03.01.05 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 | m | 1377 | 2.98 | 4103.46
2.6.3 | 16.06.03.01.06 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 | m | 71 | 6.21 | 440.91
2.6.4 | 16.06.03.01.07 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 300 | m | 290 | 6.46 | 1873.4
2.6.5 | 16.06.03.01.09 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 350 | m | 10 | 6.72 | 67.2
2.6.6 | 16.06.03.01.10 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 500 | m | 70 | 9.76 | 683.2
2.7 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 7913.36
2.7.1 | 01.03.11 | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m² | 1035.24 | 5.74 | 5942.28
2.7.2 | 01.01.11 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 362.33 | 5.44 | 1971.08
2.8 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 71483.07
2.8.1 | 14.02.28 | Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa | m² | 1035.24 | 11.35 | 11749.97
2.8.2 | 14.02.03 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 362.33 | 62.96 | 22812.3
2.8.3 | 129.001 | Travessia sob a rodovia pelo metodo não destrutivo DN=150mm e canaleta interna conforme projeto para veiculação de esgotos | m | 24 | 1213.72 | 29129.28
2.8.4 |  | Restabelecimento do ramal predial de esgoto | m | 304 | 25.63 | 7791.52
2.9 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 15115.59
2.9.1 | 07.15 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m².dia | 240.09 | 4.46 | 1070.8
2.9.2 | 07.16 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m².dia | 445.88 | 1.39 | 619.77
2.9.3 | 07.10 | Conjunto de tripê, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentação | un.dia | 6174 | 0.96 | 5927.04
2.9.4 | 07.11 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un.dia | 8575 | 0.6 | 5145
2.9.5 | 07.13 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un.dia | 2401 | 0.98 | 2352.98
2.10 |  | ESCORAMENTO |  |  |  | 55513.92
2.10.1 | 02.04.02 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 1644.3 | 10.89 | 17906.43
2.10.2 | 02.04.03 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 704.7 | 22.4 | 15785.28
2.10.3 | 02.04.01 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 2349 | 9.29 | 21822.21
2.11 |  | ESGOTAMENTO |  |  |  | 1830
2.11.1 | 04.01 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 1000 | 1.83 | 1830
3 |  | LIGAÇÃO PREDIAL |  |  |  | 218430.9
3.1 |  | LOCAÇÃO |  |  |  | 8769.28
3.1.1 | 07.19 | Locação de rede inclusive levantamento de normais - para obras | m | 4216 | 2.08 | 8769.28
3.2 |  | CADASTRO |  |  |  | 6822.74
3.2.1 | 07.07 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 4.2 | 369.7 | 1552.74
3.2.2 | 07.20 | Teste de rede de esgoto | m | 4216 | 1.25 | 5270
3.3 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  | 39639.1
3.3.1 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda profundidade até 1,50 m | m³ | 1770.72 | 12.47 | 22080.88
3.3.2 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 252.96 | 66.63 | 16854.72
3.3.3 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 150 | 4.69 | 703.5
3.4 |  | ATERRO/REATERRO |  |  |  | 13007.2
3.4.1 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 1517.76 | 8.57 | 13007.2
3.5 |  | POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) |  |  |  | 61621.23
3.5.1 | 100331 | Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN=0,60m, Prof. H= 0,61m a 0,90 m c/tampa de concreto armado | un | 517 | 119.19 | 61621.23
3.6 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA |  |  |  | 6956.4
3.6.1 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 | m | 4216 | 1.65 | 6956.4
3.7 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 17057.59
3.7.1 | 01.01.10 | Demolição de passeio cimentado | m² | 1897.2 | 6.91 | 13109.65
3.7.2 | 01.01.14 | Demolição de piso cerâmico | m² | 379.44 | 5.11 | 1938.94
3.7.3 | 01.03.11 | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m² | 350 | 5.74 | 2009
3.8 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 61489.02
3.8.1 | 14.02.38 | Calçada em lajota de concreto (50 x 50 x 5) cm, assentada com argamassa cimento e areia, inclusive contenção e aterro | m² | 379.44 | 43.78 | 16611.88
3.8.2 | 14.01.07 | Piso cimentado rústico | m² | 1517.76 | 13.87 | 21051.33
3.8.3 | 14.01.05 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 379.44 | 11.89 | 4511.54
3.8.4 | 14.01.04 | Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-fabricada | m² | 379.44 | 38.63 | 14657.77
3.8.5 | 14.02.28 | Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa | m² | 350 | 11.35 | 3972.5
3.8.6 |  | Restabelecimento do ramal predial de água | m | 120 | 5.7 | 684
3.9 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 3068.34
3.9.1 | 07.15 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m².dia | 105.33 | 4.46 | 469.77
3.9.2 | 07.16 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m².dia | 168.53 | 1.39 | 234.26
3.9.3 | 07.10 | Conjunto de tripê, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentação | un.dia | 1095.47 | 0.96 | 1051.65
3.9.4 | 07.11 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un.dia | 1516.8 | 0.6 | 910.08
3.9.5 | 07.13 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un.dia | 410.8 | 0.98 | 402.58
4 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |  |  |  | 351608.14
4.1 |  | POÇO DE SUCÇÃO |  |  |  | 199221.39
4.1.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 950 | 1.87 | 1776.5
4.1.2 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 1184 | 0.31 | 367.04
4.1.3 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda profundidade até 1,50 m | m³ | 362 | 12.47 | 4514.14
4.1.4 | 02.01.02 | Escavação manual em solo primeira e segunda profundidade de (1,50 a 4,0) m | m³ | 78 | 19.96 | 1556.88
4.1.5 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 160 | 8.57 | 1371.2
4.1.6 | 02.02.03 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo inclusive abafamento | m³ | 139.72 | 159.28 | 22254.6
4.1.7 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 139.72 | 4.69 | 655.29
4.1.8 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 19.5 | 66.63 | 1299.29
4.1.9 | 09.01.07 | Concreto traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m³ | 8.2 | 252.39 | 2069.6
4.1.10 | 09.01.10 | Concreto traço 1:3:5 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m³ | 10.8 | 263.81 | 2849.15
4.1.11 | 09.02.06 | Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 77.2 | 372.71 | 28773.21
4.1.12 | 09.04.15 | Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas | m² | 926.4 | 81 | 75038.4
4.1.13 | 09.03.01 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 77.2 | 93.09 | 7186.55
4.1.14 | 10.02.03 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 1544 | 7.45 | 11502.8
4.1.15 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 5404 | 6.71 | 36260.84
4.1.16 | 04.01 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 250 | 1.83 | 457.5
4.1.17 | 10.03.05 | Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão de até 3,0 m | m³ | 23.04 | 55.92 | 1288.4
4.2 |  | CASA DO QUADRO DE COMANDO E DEPÓSITO |  |  |  | 77208.51
4.2.1 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões (30x20x10) cm, esp. 10cm | m² | 165.3 | 29.23 | 4831.72
4.2.2 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões (30x20x10) cm, esp. 20cm | m² | 30.5 | 48.19 | 1469.8
4.2.3 | 15.01.08 | Chapiscado com argamassa 1:3 cimento e areia, Esp. 2 cm | m² | 428 | 10.55 | 4515.4
4.2.4 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 428 | 16.2 | 6933.6
4.2.5 | 14.01.06 | Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm | m² | 70.6 | 31.12 | 2197.07
4.2.6 | 14.01.07 | Piso cimentado rústico | m² | 70.6 | 13.87 | 979.22
4.2.7 | 23775.2 | Cobogó concreto PR5-2Q-T (50 X 50 X 6) cm | m² | 7.6 | 63.93 | 485.87
4.2.8 | 20.09 | Pintura em alvenaria - latex sem massa | m² | 428 | 9.39 | 4018.92
4.2.9 | 20.11 | Pintura em esquadrias de madeira - óleo | m² | 40 | 16.77 | 670.8
4.2.10 | 13.01.02 | Cobertura em telha de cimento de fibrocimento sem amianto (perfil trapezóidal) L = 0,40m | m² | 85.9 | 163.46 | 14041.21
4.2.11 | 18.01.07 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, (1,00x2,10) m - fornecimento e assentamento completa | un | 8 | 829.48 | 6635.84
4.2.12 | 18.02.09 | Fornecimento e assentamento de grade em metalon (1,00x2,10) m, inclusive ferragens | m² | 20 | 138.08 | 2761.6
4.2.13 | 18.02.04 | Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 3/4" | m² | 11.8 | 55.14 | 650.65
4.2.14 |  | Fornecimento de instalação de Stop-log tipo baixa PRFV, de (0,60x0,35) m | un | 16 | 550 | 8800
4.2.15 |  | Grade de barras em barras chatas de 3/8" x 1" com 8 barras espaçadas de 1" com comprimento de 0,70 m | m² | 8.93 | 344.95 | 3080.4
4.2.16 |  | Grade de proteção em barras chatas de 3/8" x 1" espaçadas de 1" | m² | 43.88 | 344.95 | 15136.41
4.3 |  | ENERGIZAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 2495.92
4.3.1 | 68633/1 | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) | un | 12 | 49.62 | 595.44
4.3.2 |  | Assentamento de chave boia automática, 15A, superior ou inferior, marca Lenz ou similar, inclusive fornecimento do material. | un | 4 | 38.93 | 155.72
4.3.3 |  | Assentamento de Quadro de medição trifásico | un | 4 | 99.63 | 398.52
4.3.4 | 10405/001 | Assentamento de Quadro de distribuição para 12 disjuntores, inclusive instalação de disjuntores. | un | 4 | 137.75 | 551
4.3.5 |  | Assentamento de Poste de concreto reto duplo T, altura de 8,0 m, carga de 100 DAN | un | 12 | 66.27 | 795.24
4.4 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 72682.32
4.4.1 | 25.07 | Portão para veículo | un | 4 | 2209.72 | 8838.88
4.4.2 | 14.02.08 | Pavimentação em paralelepípedo, inclusive coxim de areia rejunt. c/arg. 1:2 (cim/areia) | m² | 566.1 | 44.04 | 24931.04
4.4.3 | 17.02.01.11 | Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60) em metros | un | 4 | 492.28 | 1969.12
4.4.4 |  | Muro com embasamento de 50cm e altura da alvenaria de elevação de 2,00m com colunas espaçadas de 3 em 3 metros, inclusive escavação, reaterro, remoção do material escavado, concreto magro, chapisco, massa única e caiação. | m | 216 | 169.41 | 36592.56
4.4.5 | 20.13 | Pintura em esquadrias de ferro - óleo | m² | 32 | 10.96 | 350.72
5 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS |  |  |  | 1475879.71
5.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 1032179.97
5.1.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 1403 | 0.31 | 434.93
5.1.2 | 21.02.01 | Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm | m² | 82981 | 0.87 | 72193.47
5.1.3 | 02.02.12 | Escavação mecânica em material de primeira categoria | m³ | 44341.57 | 2.53 | 112184.17
5.1.4 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 44341.57 | 4.69 | 207961.96
5.1.5 | 23.05 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 44341.57 | 1.75 | 77597.75
5.1.6 | 24.02.04 | Transporte comercial rodoviário (material em geral), a granel | m³.km | 1108539.25 | 0.45 | 498842.66
5.1.7 | 23.06 | Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante | m³ | 44341.57 | 0.22 | 9755.15
5.1.8 | 05.07 | Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN | m³ | 44341.57 | 1.2 | 53209.88
5.2 |  | LAGOAS |  |  |  | 230077.03
5.2.1 | 17.02.02.16 | Placa de proteção em concreto armado (1,00 x 2,00) m. | m³ | 468 | 286.27 | 133974.36
5.2.2 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 62.72 | 66.63 | 4179.03
5.2.3 | 09.03.01 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 20.36 | 93.09 | 1895.31
5.2.4 | 09.01.07 | Concreto traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m³ | 19.3 | 252.39 | 4871.13
5.2.5 | 09.02.06 | Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 1.06 | 372.71 | 395.07
5.2.6 | 09.04.15 | Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas | m² | 12.72 | 81 | 1030.32
5.2.7 | 10.02.03 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 21.2 | 7.45 | 157.94
5.2.8 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 74.2 | 6.71 | 497.88
5.2.9 | 17.02.01.11 | Caixa de passagem em alvenaria (0,90 X 0,90 X 0,60) m | un | 1 | 492.28 | 492.28
5.2.10 | 06.02 | Enrocamento com pedra argamassada | m³ | 88.2 | 266.43 | 23499.13
5.2.11 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões (30x20x10) cm, esp. 10cm | m² | 508 | 29.23 | 14848.84
5.2.12 | 15.01.08 | Chapiscado com argamassa 1:3 cimento e areia, Esp. 2 cm | m² | 1016 | 10.55 | 10718.8
5.2.13 | 12.09 | Argamassa de cimento e areia, traço 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação | m² | 1016 | 28.32 | 28773.12
5.2.14 | 16.06.01.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 150 | m | 58 | 4.29 | 248.82
5.2.15 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 20 | 2.63 | 52.6
5.2.16 | 16.06.03.01.05 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 | m | 284 | 2.98 | 846.32
5.2.17 | 16.06.03.01.06 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 | m | 110 | 6.21 | 683.1
5.2.18 | 16.06.03.01.09 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 350 | m | 354 | 6.72 | 2378.88
5.2.19 |  | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 400 | m | 70 | 7.63 | 534.1
5.3 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 213622.71
5.3.1 | 25.03 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado | m | 1392 | 27.99 | 38962.08
5.3.2 | 25.08 | Portão para pedestre | un | 1 | 766.71 | 766.71
5.3.3 | 25.07 | Portão para veículo | un | 1 | 2209.72 | 2209.72
5.3.4 | 25.01 | Plantio de gramas em placas - urbanização | m² | 6853 | 11.19 | 76685.07
5.35 | 14.02.25 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm com fornecimento e assentamento | m | 2805 | 27.11 | 76043.55
5.3.6 | 09.01.02 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 140 | 99.67 | 13953.8
5.3.7 | 68506.1 | Grade de proteção em barras chatas de 3/8" x 1" espaçadas de 1" | m² | 14.5 | 344.95 | 5001.78
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba