## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - UMBURANAS / BA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - FEVEREIRO / 2009 |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 30%
Item | Discriminação SERVIÇOS | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
1. | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO II | un | 1 |  | 0
1.3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | un | 1 |  | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II | mês | 12 |  | 0
1.5 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 12 |  | 0
1.6 | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | mês | 12 |  | 0
1.7 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | m² | 48 |  | 0
2. | REDE COLETORA/EMISSÁRIO |  |  |  | 0
2.1 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 17156.82 |  | 0
2.2 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 306 |  | 0
2.3 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 100 |  | 0
2.4 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 75 |  | 0
2.5 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M² | 12 |  | 0
2.6 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M² | 20 |  | 0
2.7 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | M | 17156.82 |  | 0
2.8 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 2086.41 |  | 0
2.9 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 321.63 |  | 0
2.10 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 4868.3 |  | 0
2.11 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00M | M3 | 221.31 |  | 0
2.12 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 6, 00M | M3 | 1.22 |  | 0
2.13 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 2894.71 |  | 0
2.14 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 131.59 |  | 0
2.15 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M | M3 | 0.57 |  | 0
2.16 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 2667.37 |  | 0
2.17 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 121.26 |  | 0
2.18 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 1.17 |  | 0
2.19 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 4001.06 |  | 0
2.20 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 181.88 |  | 0
2.21 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 1.17 |  | 0
2.22 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 9571.68 |  | 0
2.23 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 6680.32 |  | 0
2.24 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 1355.94 |  | 0
2.25 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 6680.32 |  | 0
2.26 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 9571.68 |  | 0
2.27 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 6972.74 |  | 0
2.28 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 9571.68 |  | 0
2.29 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 6972.74 |  | 0
2.31 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 34863.7 |  | 0
2.32 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 148063.2 |  | 0
2.33 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 6723.14 |  | 0
2.34 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 1680.79 |  | 0
2.35 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 840.39 |  | 0
2.36 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 93.38 |  | 0
2.37 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | H | 360 |  | 0
2.38 | CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA | M3 | 257 |  | 0
2.39 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 244 |  | 0
2.40 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 80M, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80M, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | UN | 28 |  | 0
2.41 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 32 |  | 0
2.43 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 304 |  | 0
2.44 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 1.21 A 2.00M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) | UN | 20 |  | 0
2.45 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 16723.33 |  | 0
2.46 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 MM | M | 212.64 |  | 0
2.47 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 250 MM | M | 220.85 |  | 0
2.48 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 16935.97 |  | 0
2.49 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MxKm | 84679.85 |  | 0
2.50 | DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 677.97 |  | 0
2.51 | PAVIMENTO C/ CBUQ | M2 | 677.97 |  | 0
2.52 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 3389.85 |  | 0
2.53 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 3389.85 |  | 0
2.54 | RECUPERAÇÃO DE RAMAL DANIFICADO DE ÁGUA POTÁVEL | UN | 149 |  | 0
3. | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 0
3.1 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 992 |  | 0
3.2 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 413 |  | 0
3.3 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | M | 248 |  | 0
3.4 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07M SECAO INTERNA 0, 40X0, 54M E H=0, 40 M , S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA (CLP TIPO I) DP1003-05 | UN | 991.2 |  | 0
3.5 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 41 M <= H < =0, 80M, S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO II) DP1003-05 | UN | 413 |  | 0
3.6 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 81 M <= H < =1,20M, S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO III) DP1003-05 | UN | 247.8 |  | 0
3.7 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO P/CAIXA DE INSPECAO SANITARIA (59 X 45CM) E= 7CM | UN | 1653 |  | 0
4. | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  |  | 0
4.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL. | M2 | 315 |  | 0
4.2 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M3 | 4 |  | 0
4.3 | GABARITO P/ EDIFICACOES | M2 | 315 |  | 0
4.4 | MURO PRE-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, E=3CM C/COLUNAS DE CONCRETO ARMADO C/DIMENSOES DE 0, 13 X 0, 13 X 3,00M, (DP1804-04) | M | 68.2 |  | 0
4.5 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 10 |  | 0
4.6 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO | M3 | 6.7 |  | 0
4.7 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 71 |  | 0
4.8 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 2 |  | 0
4.9 | PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0, 50M<=H<=2,00M, ESPACADOS A CADA 3,00M, P/ FORMACAO DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M | 20 |  | 0
4.10 | MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0, 30X0, 15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 46 |  | 0
4.11 | REATERRO APILOADO DE VALA C/ MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVACOES. | M3 | 7.1 |  | 0
4.12 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 3.08 |  | 0
4.13 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 27.68 |  | 0
4.14 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 19.63 |  | 0
4.16 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 25.5 |  | 0
4.17 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 16.28 |  | 0
4.19 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 5.94 |  | 0
4.20 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 4.13 |  | 0
4.21 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 2.22 |  | 0
4.22 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 8.92 |  | 0
4.23 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 6.19 |  | 0
4.24 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 3.32 |  | 0
4.25 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 20.15 |  | 0
4.26 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 880.76 |  | 0
4.27 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 7.01 |  | 0
4.28 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 880.76 |  | 0
4.29 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 50.38 |  | 0
4.30 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 30.72 |  | 0
4.31 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 50.38 |  | 0
4.32 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 30.72 |  | 0
4.34 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKm | 153.6 |  | 0
4.35 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKm | 4655.7 |  | 0
4.36 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 101.19 |  | 0
4.37 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | H | 180 |  | 0
4.38 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 2.65 |  | 0
4.39 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 76.68 |  | 0
4.40 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | Kg | 7284.6 |  | 0
4.41 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | Kg | 230.04 |  | 0
4.42 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 52.43 |  | 0
4.43 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 237.52 |  | 0
4.44 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | M3 | 101.19 |  | 0
4.45 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 660.05 |  | 0
4.46 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 64.47 |  | 0
4.47 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE EPOXI | M2 | 2.52 |  | 0
4.48 | PORTAO DE ACESSO PADRAO CODEVASF. | M2 | 2.94 |  | 0
4.49 | ELEMENTO VAZADO | M2 | 7.8 |  | 0
4.50 | FORNEC. E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 250G/M2 | M2 | 38.54 |  | 0
4.51 | PINTURA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 317.29 |  | 0
4.52 | PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 342.76 |  | 0
4.53 | PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS | M2 | 161.3 |  | 0
4.54 | IMPERMEABILIZACAO EM ESTACOES DE TRAT. DE AGUA E ESGOTO | M2 | 95.33 |  | 0
4.55 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 1120.95 |  | 0
4.56 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TxKM | 5.6 |  | 0
4.57 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1.12 |  | 0
4.58 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | PÇ | 2 |  | 0
4.59 | TAMPAS METALICAS | M2 | 5.5 |  | 0
4.60 | FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTECAO EM CHAPA DE ACO NO.7, PERFURADA C/ ORIFICIOS DE 1" DE DIAMETRO, E=3/16", C/ ACESSORIOS P/ FIXACAO, INCL. ASSENT. E PINTURA | M2 | 2 |  | 0
4.61 | FORNEC. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN = 1 1/2", INCL. PINTURA A OLEO EM DUAS DEMAOS SOB BASE ANTICORROSIVA, H = 0, 80M | M2 | 7.5 |  | 0
4.62 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 4 |  | 0
4.63 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 15 ATE 20 CV | UN | 2 |  | 0
4.64 | MONTAGEM E INST. DE TALHA MANUAL C/TROLE MANUAL, C/CAPAC. DE 01T | UN | 1 |  | 0
4.65 | FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA BRUTA, INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO | M2 | 0.55 |  | 0
4.66 | 000-INSTALACAO DE PONTO DE COLETA EM CAIXA DE HIDROMETRO NA PAREDE | UN | 1 |  | 0
4.67 | EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO 1:3:5 C/ JUNTAS. | M2 | 15.73 |  | 0
4.68 | EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2E, EM PAV.ASFALTICO, C/HIDROMETRO 1,5 E 3 M3/H X 1/2", ASSENT.E FORNEC.DE CX.CCH-I (EMBUT.PASSEIO), S/FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO/HIDROMETRO | UN | 1 |  | 0
4.69 | DETALHAMENTO ESTRUTURAL DE EE | UN | 1 |  | 0
5. | LINHA DE RECALQUE-1 |  |  |  | 0
5.1 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 731.64 |  | 0
5.2 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 50 |  | 0
5.3 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 25 |  | 0
5.4 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 12 |  | 0
5.5 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 20 |  | 0
5.6 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA INTERCEPTOR OU EMISSARIO | M | 731.64 |  | 0
5.7 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 27.2 |  | 0
5.8 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 244.76 |  | 0
5.9 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 125.77 |  | 0
5.10 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 260.76 |  | 0
5.11 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 556.73 |  | 0
5.12 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 35.9 |  | 0
5.13 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 65.85 |  | 0
5.14 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 35.9 |  | 0
5.15 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 65.85 |  | 0
5.16 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 260.76 |  | 0
5.17 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 65.85 |  | 0
5.18 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 260.76 |  | 0
5.20 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 1303.8 |  | 0
5.21 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 867.75 |  | 0
5.25 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,30X1,30M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM, S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | UN | 7 |  | 0
5.26 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE- AGUA - DN 100 MM | M | 731.64 |  | 0
5.27 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC | M | 731.64 |  | 0
5.28 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 0.73 |  | 0
5.29 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 3.65 |  | 0
5.30 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 329.24 |  | 0
5.31 | DEMOLICAO DE ASFALTO | M3 | 13.17 |  | 0
5.32 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 329.24 |  | 0
5.33 | RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M3 | 13.17 |  | 0
6. | INTERCEPTOR |  |  |  | 0
6.1 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 801.13 |  | 0
6.2 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 100 |  | 0
6.3 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 75 |  | 0
6.4 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA INTERCEPTOR OU EMISSARIO | M | 801.13 |  | 0
6.5 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 122.58 |  | 0
6.6 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 18.9 |  | 0
6.7 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 286.02 |  | 0
6.8 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 170.07 |  | 0
6.9 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 391.78 |  | 0
6.10 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 537.81 |  | 0
6.11 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 426.37 |  | 0
6.12 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 72.1 |  | 0
6.13 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 426.37 |  | 0
6.14 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 59.76 |  | 0
6.15 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 391.78 |  | 0
6.16 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 59.76 |  | 0
6.17 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 391.78 |  | 0
6.19 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 1958.9 |  | 0
6.20 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 6694.35 |  | 0
6.21 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 702.35 |  | 0
6.22 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 175.59 |  | 0
6.23 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 179.66 |  | 0
6.24 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M | M2 | 44.92 |  | 0
6.25 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 5 |  | 0
6.26 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 80M, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80M, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II) DP1001-02 | UN | 4 |  | 0
6.27 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 1 |  | 0
6.28 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 10 |  | 0
6.29 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200MM | M | 52.53 |  | 0
6.30 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 300 MM | M | 801.13 |  | 0
6.31 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 801.13 |  | 0
6.32 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 0.8 |  | 0
6.33 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MxKm | 4 |  | 0
6.34 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TxKm | 5.1 |  | 0
6.35 | DEMOLICAO DE ASFALTO | M3 | 36.05 |  | 0
6.36 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 180.26 |  | 0
6.37 | RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO | M3 | 36.05 |  | 0
6.38 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 504.71 |  | 0
7. | ETE
7.1 | DAFAS |  |  |  | 0
7.1.1 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | M2 | 132.48 |  | 0
7.1.2 | GABARITO P/ EDIFICACOES | M2 | 132.48 |  | 0
7.1.3 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 85.94 |  | 0
7.1.4 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 71.26 |  | 0
7.1.5 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 0.52 |  | 0
7.1.6 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 125.76 |  | 0
7.1.7 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 19.71 |  | 0
7.1.8 | COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 125.76 |  | 0
7.1.9 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 31.44 |  | 0
7.1.10 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 0.52 |  | 0
7.1.11 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 31.44 |  | 0
7.1.12 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 0.52 |  | 0
7.1.13 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 157.2 |  | 0
7.1.14 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 2.6 |  | 0
7.1.15 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 39.39 |  | 0
7.1.16 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 111.33 |  | 0
7.1.17 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | Kg | 10576.35 |  | 0
7.1.18 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | Kg | 333.99 |  | 0
7.1.19 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 466.8 |  | 0
7.1.20 | FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU ACO EM MALHA QUADRICULADA, INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO | M2 | 1.4 |  | 0
7.1.21 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 4 |  | 0
7.1.22 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM | M2 | 43.4 |  | 0
7.1.23 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 765.1 |  | 0
7.1.24 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 132.48 |  | 0
7.1.25 | PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS | M2 | 294.12 |  | 0
7.1.26 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 5 |  | 0
7.1.27 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 MM. | KG | 5941.49 |  | 0
7.1.28 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TxKM | 29.71 |  | 0
7.1.29 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | TxKM | 21 |  | 0
7.1.30 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 5.94 |  | 0
7.1.31 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN 350 A 600MM | T | 3.41 |  | 0
7.1.32 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 12.19 |  | 0
7.1.33 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN 350 A 600MM | T | 3.41 |  | 0
7.1.34 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40M2 | UN | 8 |  | 0
7.1.35 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO, C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, E=6 MM, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO INOX | UN | 8 |  | 0
7.1.36 | FORNEC. ASSENT. DE SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO, NERVURADO INTERNAMENTE PARA DAFA'S | M2 | 170.4 |  | 0
7.1.37 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM | M2 | 28.86 |  | 0
7.1.38 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", H=1,10m | M | 46 |  | 0
7.1.39 | DEFLETOR DE GASES EM FIBRA DE VIDRO | M2 | 4.2 |  | 0
7.1.40 | DETALHAMENTO ESTRUTURAL DE ETE | UN | 1 |  | 0
7.2 | LAGOAS |  |  |  | 0
7.2.1 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | M2 | 20000 |  | 0
7.2.2 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT | M3 | 31027.88 |  | 0
7.2.3 | ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 5475.51 |  | 0
7.2.4 | DESMONTE DE ROCHA (3A. CATEG.-CLASS. DNER)C/ USO DE EXPLOSIVO E OPERACAO DE EMPILHAMENTO C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA | M3 | 7392.83 |  | 0
7.2.5 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 2000 |  | 0
7.2.6 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 20000 |  | 0
7.2.7 | REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO | M3 | 20000 |  | 0
7.2.8 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 8239.87 |  | 0
7.2.9 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 7392.83 |  | 0
7.2.10 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 8239.87 |  | 0
7.2.11 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 7392.83 |  | 0
7.2.12 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKm | 36964.15 |  | 0
7.2.13 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKm | 71199.35 |  | 0
7.2.14 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 19.58 |  | 0
7.2.15 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 196 |  | 0
7.2.16 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 2958 |  | 0
7.2.17 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | Kg | 13693.68 |  | 0
7.2.18 | CONCRETO EM PLACAS PARA TALUDES | M2 | 2205 |  | 0
7.2.19 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 222 |  | 0
7.2.20 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 MM | M | 34 |  | 0
7.2.21 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 256 |  | 0
7.2.22 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | M | 256 |  | 0
7.2.23 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 254.39 |  | 0
7.2.24 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 32.77 |  | 0
7.2.25 | PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS | M2 | 161.79 |  | 0
7.2.26 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 18.8 |  | 0
7.2.27 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL DE 0, 401M2 ATE 0, 90M2 | UN | 4 |  | 0
7.2.28 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM | M2 | 32.45 |  | 0
7.2.29 | EXECUCAO DE SELO IMPERMEAVEL COM ARGILA PARA O FUNDO DA LAGOA. | M2 | 17664 |  | 0
7.3 | LEITO DE SECAGEM |  |  |  | 0
7.3.1 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 17.24 |  | 0
7.3.2 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 155.12 |  | 0
7.3.3 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 22.98 |  | 0
7.3.4 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 34.48 |  | 0
7.3.5 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 51.48 |  | 0
7.3.6 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 56.51 |  | 0
7.3.7 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 24.42 |  | 0
7.3.8 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.2 |  | 0
7.3.9 | TELAS DE ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, E COLOCACAO NAS PECAS | Kg | 2994.21 |  | 0
7.3.10 | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC RIGIDO/PEAD DN=100MM. | M | 33.6 |  | 0
7.3.11 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM | M | 5 |  | 0
7.3.12 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM | M | 5 |  | 0
7.3.13 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 0.69 |  | 0
7.3.14 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | TxKM | 3.45 |  | 0
7.3.15 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TxKM | 4 |  | 0
7.3.16 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | T | 0.8 |  | 0
7.3.17 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM | M2 | 197.33 |  | 0
7.3.18 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 301.84 |  | 0
7.3.19 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 224.26 |  | 0
7.3.20 | PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS | M2 | 526.1 |  | 0
7.3.21 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 6.8 |  | 0
7.3.22 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40M2 | UN | 4 |  | 0
7.3.23 | CAMADA DE BRITA NUM.0, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 11.33 |  | 0
7.3.24 | CAMADA DE BRITA NUM.1, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 22.65 |  | 0
7.3.25 | CAMADA DE BRITA NUM.2, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 33.98 |  | 0
7.3.26 | CAMADA DE BRITA NUM.3, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 45.3 |  | 0
7.3.27 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 27.18 |  | 0
7.3.28 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 226.51 |  | 0
7.3.29 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 1.44 |  | 0
7.3.30 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA-FORA. | M3 | 57.46 |  | 0
7.3.31 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA. | M3 | 120.88 |  | 0
7.4 | VALA DE INFILTRAÇÃO |  |  |  | 0
7.4.1 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 17020.53 |  | 0
7.4.2 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 3030.48 |  | 0
7.4.3 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 282.29 |  | 0
7.4.4 | ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 423.44 |  | 0
7.4.5 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 701.39 |  | 0
7.4.6 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 16.37 |  | 0
7.4.7 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 128.32 |  | 0
7.4.8 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.2 |  | 0
7.4.9 | TELAS DE ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, E COLOCACAO NAS PECAS | Kg | 12190.4 |  | 0
7.4.10 | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC RIGIDO/PEAD DN=100MM. | M | 2630 |  | 0
7.4.11 | FORNEC. E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ GRAMATURA DE 200 G/M2 A 220 G/M2 | M2 | 838 |  | 0
7.4.12 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | T | 2.5 |  | 0
7.4.13 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | TxKM | 12.5 |  | 0
7.4.14 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1868.92 |  | 0
7.4.15 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 595.64 |  | 0
7.4.16 | PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS | M2 | 1868.92 |  | 0
7.4.17 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40M2 | UN | 2 |  | 0
7.4.18 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 944.14 |  | 0
7.4.19 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 7579.31 |  | 0
7.4.20 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=10 CM | M2 | 67.7 |  | 0
7.4.21 | BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 3 KM./ESPALHAMENTO) | M3 | 705.73 |  | 0
7.5 | ATERRO CONTROLADO |  |  |  | 0
7.5.1 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 2120 |  | 0
7.5.2 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 100 |  | 0
7.5.3 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 75 |  | 0
7.5.4 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m | M3 | 689 |  | 0
7.5.5 | COMPACTACAO MECANIZADA COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO >= 95 % DO PROCTOR NORMAL, DE MACICOS (TALUDES / DIQUES) | M3 | 689 |  | 0
7.5.6 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 275.6 |  | 0
7.5.7 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 275.6 |  | 0
7.5.8 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 4134 |  | 0
7.6 | CASA DE OPERAÇÃO |  |  |  | 0
7.6.1 | GABARITO P/ EDIFICACOES | M2 | 65.36 |  | 0
7.6.2 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 12.24 |  | 0
7.6.3 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 1162.46 |  | 0
7.6.4 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 36.71 |  | 0
7.6.5 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM | M2 | 379.62 |  | 0
7.6.6 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 563.07 |  | 0
7.6.7 | PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO | M2 | 57.67 |  | 0
7.6.8 | COBERTURA C/ TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO | M2 | 85.23 |  | 0
7.6.9 | RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO | M | 8.6 |  | 0
7.6.10 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO | M2 | 1.68 |  | 0
7.6.11 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO | M2 | 7.77 |  | 0
7.6.12 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 3.6 |  | 0
7.6.13 | JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 2.4 |  | 0
7.6.14 | ELEMENTO VAZADO | M2 | 0.4 |  | 0
7.6.15 | PINTURA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 159.95 |  | 0
7.6.16 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 154 |  | 0
7.6.17 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 | 27.98 |  | 0
7.6.18 | PISO CIMENTADO ALISADO, PISO CERAMICO C/CONTRA-PISO, PISO EM PEDRA ARDOSIA C/CONTRA-PISO, PISO DE CONCRETO SIMPLES E OUTROS | M2 | 27.98 |  | 0
7.6.19 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERAMICA C/EMBOCO E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | 66 |  | 0
7.6.20 | SANITARIOS | M2 | 3.8 |  | 0
7.6.21 | COZINHA 6M2 | PÇ | 1 |  | 0
7.6.22 | CHUVEIRO PLASTICO ELETRICO DIAMETRO 1/2", INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | PÇ | 1 |  | 0
7.6.23 | LABORATORIOS | M2 | 11 |  | 0
7.6.24 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO | CJ | 1 |  | 0
7.6.25 | CALÇADA CIMENTADA EM TORNO DO PRÉDIO (1,00x0,25m) | M2 | 6 |  | 0
7.7 | AREA DA ETE |  |  |  | 0
7.7.1 | LIMPEZA MECANICA DO TERRENO COM TRATOR, INCLUSIVE RASPAGEM, JUNTAMENTO, QUEIMA E ATERRO DO MATERIAL EXCEDENTE | HA | 7.7 |  | 0
7.7.2 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 4 |  | 0
7.7.3 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 128.62 |  | 0
7.7.4 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 140.77 |  | 0
7.7.5 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 87.89 |  | 0
7.7.6 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 128.62 |  | 0
7.7.7 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 128.62 |  | 0
7.7.8 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 269.39 |  | 0
7.7.9 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 87.89 |  | 0
7.7.10 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 269.39 |  | 0
7.7.11 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 87.89 |  | 0
7.7.12 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 1346.95 |  | 0
7.7.13 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 439.45 |  | 0
7.7.14 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 6.12 |  | 0
7.7.15 | CONCRETO CICLÓPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MIN. DE CIMENTO DE 150kg/m3 E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 18.36 |  | 0
7.7.16 | TELAS DE ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 918 |  | 0
7.7.17 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 6 |  | 0
7.7.18 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 6 |  | 0
7.7.19 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=600 MM | M | 160 |  | 0
7.7.20 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE- AGUA - DN 100 MM | M | 34 |  | 0
7.7.21 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM | M | 50 |  | 0
7.7.22 | ASSENT. DE TUBOS EM PEAD, DN ATE 300MM | M | 40 |  | 0
7.7.23 | ASSENT. DE TUBO EM FoFo, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 150 MM | M | 15 |  | 0
7.7.24 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 99 |  | 0
7.7.25 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 0.4 |  | 0
7.7.26 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0, 10 X 3.00M (DP1804-02) | M | 1091.4 |  | 0
7.7.27 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 10 |  | 0
7.7.28 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO | M2 | 3851.42 |  | 0
7.7.29 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | M2 | 3775.81 |  | 0
7.7.30 | PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 200 |  | 0
7.7.31 | PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0, 50M<=H<=2,00M, ESPACADOS A CADA 3,00M, P/ FORMACAO DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL | UN | 150 |  | 0
7.7.32 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO | m2 | 3851.42 |  | 0
7.7.33 | MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0, 30X0, 15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M | 1498.17 |  | 0
7.7.34 | REATERRO VALA/CAVA C/ PO DE PEDRA INCL FORN MAT/COMPACT | M3 | 385 |  | 0
7.7.35 | ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1a. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m. | M3 | 1590.4 |  | 0
7.7.36 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 58.82 |  | 0
7.7.37 | 000-INSTALACAO DE PONTO DE COLETA EM CAIXA DE HIDROMETRO NA PAREDE | UN | 1 |  | 0
7.7.38 | EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2E, EM PAV.ASFALTICO, C/HIDROMETRO 1,5 E 3 M3/H X 1/2", ASSENT.E FORNEC.DE CX.CCH-I (EMBUT.PASSEIO), S/FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO/HIDROMETRO | UN | 1 |  | 0
8. | ELÉTRICA
8.1 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0
8.1.1 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PRÉDIOS E ÁREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) | ud | 1 |  | 0
8.1.2 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO A REDE PÚBLICA - INCLUSIVE TRANSPORTE | ud | 1 |  | 0
8.1.3 | PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA ETE | ud | 1 |  | 0
8.1.4 | DETALHAMENTO ELÉTRICO DA EE | ud | 1 |  | 0
8.2 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  |  | 0
8.2.1 | SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUSIVE DUAS MOTO BOMBAS SUBMERSASDE 10 CV, CADA, GRUPO GERADOR DE 50 kVA, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E TRANSPORTE. | kVA | 50 |  | 0
8.2.2 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO A REDE PÚBLICA - INCLUSIVE TRANSPORTE | ud | 1 |  | 0
8.2.3 | PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA EEE-02 | ud | 1 |  | 0
8.2.4 | DETALHAMENTO ELÉTRICO DA EE | ud | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS | 0

## Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - UMBURANAS / BA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE -FEVEREIRO/2009 |  |  |  | BDI MATERIAIS: 18%
Item | Discriminação MATERIAIS | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
9. | MATERIAIS |  |  |  | 0
9.1 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1 1/4" | PÇ | 1 |  | 0
9.2 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1" | PÇ | 1 |  | 0
9.3 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/CAIXA D'A GUA 1 1/2" | PÇ | 1 |  | 0
9.4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | PÇ | 2 |  | 0
9.5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | PÇ | 6 |  | 0
9.6 | ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" | UN | 24 |  | 0
9.7 | AMPERIMETRO TIPO FERRO MOVEL, CORRENTE SECUNDARIA 5A, C/ FUNDO DE ESCALA DE 10 A 800A | UN | 1 |  | 0
9.8 | ANB P/ PVC EP DN 50 | PÇ | 16 |  | 0
9.9 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 | UN | 1652 |  | 0
9.10 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 | UN | 3240.89 |  | 0
9.11 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 | UN | 184.34 |  | 0
9.12 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 250 | UN | 4.7 |  | 0
9.13 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 300 | PÇ | 134 |  | 0
9.14 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS | UN | 4 |  | 0
9.15 | ARRUELA QUADRADA 38mm, C/ FURO 18mm | UN | 120 |  | 0
9.16 | ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM | UN | 25 |  | 0
9.17 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM | PÇ | 3 |  | 0
9.18 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM | PÇ | 1 |  | 0
9.19 | C22 JGS FoFo DN 200 29,200 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.20 | C45 JGS FoFo DN 200 27,300 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.21 | C45- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 | PÇ | 4 |  | 0
9.22 | C45FF10 FoFo DN 80 9,500 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.23 | C45o ES PVC PB JE DN 100 | PÇ | 3304 |  | 0
9.24 | C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg | PÇ | 5 |  | 0
9.25 | C90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg | PÇ | 9 |  | 0
9.26 | C90- PEAD TF CL. 10,0 kgf/cm2 DE 63 | M | 4 |  | 0
9.27 | C90- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 | PÇ | 22 |  | 0
9.28 | C90- RPVC PB JE CL. 10 DN 75 | U | 64 |  | 0
9.29 | C90- RPVC PB JE CL. 6 DN 150 | PÇ | 2 |  | 0
9.30 | C90FF10 FoFo DN 150 18,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.31 | C90FF10 FoFo DN 80 9,500 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.32 | C90o ES PVC PB JE DN 150 | PÇ | 42 |  | 0
9.33 | C90o ES PVC PB JE DN 200 | PÇ | 3.69 |  | 0
9.34 | C90o ES PVC PB JE DN 250 | PÇ | 1 |  | 0
9.35 | CABO COBRE NU MEIO DURO 35mm² | KG | 16 |  | 0
9.36 | CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG | KG | 157 |  | 0
9.37 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 10mm2 | M | 100 |  | 0
9.38 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 mm2, ( COR AZUL ) | M | 160 |  | 0
9.39 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 mm2, ( COR CINZA ) | M | 100 |  | 0
9.40 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 mm2, ( COR VERMELHO ) | M | 280 |  | 0
9.41 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 25mm2 | M | 30 |  | 0
9.42 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 4 mm2, ( COR VERDE ) | M | 60 |  | 0
9.43 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 6 mm2, ( COR AZUL ) | M | 60 |  | 0
9.44 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 6 mm2, (COR VERMELHO ) | M | 180 |  | 0
9.45 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 25MM2 | M | 24 |  | 0
9.46 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 35MM2 | M | 24 |  | 0
9.47 | CABO DE COBRE NU 35 mm2 PARA ATERRAMENTO DE MOTOR | kg | 15 |  | 0
9.48 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 35mm² | KG | 12 |  | 0
9.49 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TRIFÁSICA DAE | UN | 2 |  | 0
9.50 | CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ALUMINIO 3MM | UN | 2 |  | 0
9.51 | CAIXA DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM | UN | 2 |  | 0
9.52 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA | PÇ | 2 |  | 0
9.53 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA | PÇ | 2 |  | 0
9.54 | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A | UN | 12 |  | 0
9.55 | CILINDRO DE GÁS P/ ACENDIMENTO DE CHAMA PILOTO INC. ACESSÓRIOS | UN | 2 |  | 0
9.56 | COLA ADESIVA P/ MANTA BUTILICA TIPO COPILFIX OU MARCA EQUIVALENTE | L | 20 |  | 0
9.57 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO C | UN | 8 |  | 0
9.58 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO LL | UN | 7 |  | 0
9.59 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO T | UN | 11 |  | 0
9.60 | CONECTOR ATERRAMENTO cu, 16 - 70 mm2 | UN | 14 |  | 0
9.61 | CONECTOR CUNHA TIPO I | UN | 48 |  | 0
9.62 | CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA USO SUBMERSO, POTÊNCIA 10CV, MOTOR TRIFÁSICO, 380 V, ROTAÇÃO 1745rpm. | UN | 2 |  | 0
9.63 | CP90FF10 FoFo DN 150 28,000 kg | PÇ | 4 |  | 0
9.64 | CP90FF10 FoFo DN 200 43,500 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.65 | CRUZETA 1,90m CONCRETO ARMADO NORMAL | UN | 22 |  | 0
9.66 | CURVA DE 90° PEAD 1 1/2" | PÇ | 14 |  | 0
9.67 | CURVA PVC180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | UN | 2 |  | 0
9.68 | CURVA PVC90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | UN | 2 |  | 0
9.69 | CX. COMPLETA P/ HIDROMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMINIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSOES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | PÇ | 1 |  | 0
9.70 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 50A | UN | 1 |  | 0
9.71 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 63A | UN | 1 |  | 0
9.72 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 70A | UN | 1 |  | 0
9.73 | DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 16A | UN | 13 |  | 0
9.74 | DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 20A | UN | 11 |  | 0
9.75 | DISJUNTOR 1P 15A | UN | 3 |  | 0
9.76 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, 40A, 10kA (240V), 5kA (380V) | UN | 2 |  | 0
9.77 | E AC FPL PN 10 DN 150 12,000 kg | PÇ | 8 |  | 0
9.78 | E AC FPL PN 10 DN 600 91,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.79 | EFJGS10 FoFo DN 150 15,500 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.80 | ELETRODUTO PVC Ø 1 1/2" | M | 38.23 |  | 0
9.81 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2"" | VA | 8 |  | 0
9.82 | ELO FUSIVEL 1H | UN | 3 |  | 0
9.83 | ELO FUSIVEL 2H | UN | 3 |  | 0
9.84 | ELO FUSIVEL 6K | UN | 6 |  | 0
9.85 | ESTRUTURA DE ENTRADA CONFORME PADRÃO COELBA | UN | 2 |  | 0
9.86 | FC AC PN 10 DN 600 107,7 | PÇ | 2 |  | 0
9.87 | FIO COBRE NU DE 10 A 500MM2 600V | KG | 3.2 |  | 0
9.88 | FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG | KG | 1.95 |  | 0
9.89 | FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) | UN | 12 |  | 0
9.90 | FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO DO CONDUTOR LARG 10MM | KG | 1.55 |  | 0
9.91 | FLANGE PVC C/ SEXT., ROSCA E S/ FUROS DN 2' | PÇ | 16 |  | 0
9.92 | GANCHO OLHAL, ACO GALV. | UN | 24 |  | 0
9.93 | GERADOR TRIFÁSICO 380/220 V, 4 POLOS, POTÊNCIA NOMINAL 50kVA, COMPLETO DE PAINEL DE COMANDO, CONTROLE, E PROTEÇÃO | UN | 1 |  | 0
9.94 | GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CABO 6 A 50MM2 | UN | 25 |  | 0
9.95 | HASTE DE TERRA DE AÇO COBREADO, 5/8" x 2,40 m | UN | 11 |  | 0
9.96 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM | UN | 25 |  | 0
9.97 | HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 3,0 m3/h x 3/4' | PÇ | 1 |  | 0
9.98 | HQC d = 1 1/8' 5 kg/m | M | 1.48 |  | 0
9.99 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO EM CONDULETE | UN | 8 |  | 0
9.100 | INTERRUPTOR DE 2 e 3 SEÇÕES EM CONDULETE | UN | 2 |  | 0
9.101 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 ATÉ 400V. | UN | 1 |  | 0
9.102 | ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA, 15kV, DN = 152mm | UN | 48 |  | 0
9.103 | ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV | UN | 30 |  | 0
9.104 | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 | UN | 8 |  | 0
9.105 | JDTA10 DN 150 35,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.106 | JOELHO 45o PVC JR DN 1' | UM | 2 |  | 0
9.107 | JOELHO 90o PVC JS DN 25 | PÇ | 6 |  | 0
9.108 | JOELHO 90o PVC JSR DN 25 X 3/4' | PÇ | 3 |  | 0
9.109 | JOELHO 90o PVC R JE DN 100 | PÇ | 1 |  | 0
9.110 | JOELHO 90o PVC R JE DN 40 | PÇ | 6 |  | 0
9.111 | JOELHO 90o PVC R JE DN 50 | PÇ | 4 |  | 0
9.112 | JOELHO 90o PVC SOLDÁVEL E C/ ROSCA dn 2" | PÇ | 7 |  | 0
9.113 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" | PÇ | 5 |  | 0
9.114 | JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" | PÇ | 8 |  | 0
9.115 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM | PÇ | 2 |  | 0
9.116 | JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM | PÇ | 1 |  | 0
9.117 | JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | PÇ | 4 |  | 0
9.118 | JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 25MM X 3/4" | UM | 1 |  | 0
9.119 | JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" | PÇ | 2 |  | 0
9.120 | K ES PVC JE DN 150 | PÇ | 10 |  | 0
9.121 | K ES PVC JE DN 200 | PÇ | 3.69 |  | 0
9.122 | K PEAD TF CL. 8,0 kgf/cm2 DE 75 | PÇ | 64 |  | 0
9.123 | K PVC PBA JE DN 100 | UN | 1652 |  | 0
9.124 | KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO 3/4" | UM | 1 |  | 0
9.125 | L PVC JS DN 25 | PÇ | 18 |  | 0
9.126 | LCR ES PVC JE DN 150 | PÇ | 38.71 |  | 0
9.127 | LCR ES PVC JE DN 200 | PÇ | 2.21 |  | 0
9.128 | LCR ES PVC JE DN 250 | PÇ | 1 |  | 0
9.129 | LCR ES PVC JE DN 300 | PÇ | 134 |  | 0
9.130 | LCR RPVC BB JE CL. 6 DN 100 | PÇ | 2 |  | 0
9.131 | LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, 45GRAUS, PARA LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W OU PL EQUIVALENTE. | UN | 13 |  | 0
9.132 | LUMINÁRIA MODELO LBRV232 COM 2 LÂMPADAS FLUORESSENTE DE 32W FABRICAÇÃO LUMICENTER OU SIMILAR. | UN | 23 |  | 0
9.133 | LUMINÁRIA SÉRIE SV70251 COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W COMPLETA DE RELÉ FOTOELÉTRICO. | UN | 31 |  | 0
9.134 | LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" | UN | 12 |  | 0
9.135 | LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4" | PÇ | 1 |  | 0
9.136 | MANILHA SAPATILHA, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 24 |  | 0
9.137 | MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM, NBR 15352 | M2 | 20000 |  | 0
9.138 | MEDIDOR DE VAZÃO DE GÁS | UN | 1 |  | 0
9.139 | MIH FoFo d = 1 1/8' 8,500 kg | UM | 1 |  | 0
9.140 | MISCELÂNEA - TUBOS E PEÇAS DE AÇO INOX | PÇ | 1 |  | 0
9.141 | NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg | PÇ | 8 |  | 0
9.142 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 24 |  | 0
9.143 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm | UN | 4 |  | 0
9.144 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X250mm | UN | 24 |  | 0
9.145 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X350mm | UN | 18 |  | 0
9.146 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X450mm | UN | 44 |  | 0
9.147 | PARA-RAIO DE DISTR., C/ GAP (TIPO VALVULA), 12kV, SERIE A, 10kA | UN | 6 |  | 0
9.148 | PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV | UN | 30 |  | 0
9.149 | PORCA QUADRADA 24mm, C/ ROSCA 5/8"" | UN | 30 |  | 0
9.150 | POSTE CIRCULAR SIMPLES DE CONCRETO, 9m x 200 Km. | UN | 22 |  | 0
9.151 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150daN, 8m. | UN | 31 |  | 0
9.152 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 200 kg | UN | 4 |  | 0
9.153 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 600 kg | UN | 2 |  | 0
9.154 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 12m X 600 kg | UN | 3 |  | 0
9.155 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 7m X 100 kg | UN | 2 |  | 0
9.156 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 1 MÓDULO | UN | 1 |  | 0
9.157 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 2 MÓDULOS ( 1 MÓDULO DE ENTRADA, MAIS 1 MÓDULO DE COMANDO PARA 2 MOTORES DE 10CV) | UN | 1 |  | 0
9.158 | QUEIMADOR DE BIOGÁS C/ FLARE ELEVADO, INCL. SELO HIDRÁULICO, VÁLVULA CORTA-CHAMA, PILOTO CONTÍNUO E PAINEL | UN | 1 |  | 0
9.159 | RCFC10 FoFo DN 100 37,000 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.160 | RCFC10 FoFo DN 150 60,000 kg | PÇ | 3 |  | 0
9.161 | RCFC10 FoFo DN 50 13,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.162 | RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg | PÇ | 3 |  | 0
9.163 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100 X 50 | PÇ | 2 |  | 0
9.164 | REGISTRO DE ESFERA VS - RÓSCÁVEL PVC dn 2" | M | 3 |  | 0
9.165 | REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | PÇ | 3 |  | 0
9.166 | REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | PÇ | 1 |  | 0
9.167 | REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1 1/4" | PÇ | 1 |  | 0
9.168 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 40 | PÇ | 1 |  | 0
9.169 | RFF10 FoFo DN 150 X 100 15,500 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.170 | S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | PÇ | 1652 |  | 0
9.171 | SECCIONADOR PRE-FORMADO P/ CERCA ARAME REF PLP SIMILAR | UN | 72 |  | 0
9.172 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 | M | 16520 |  | 0
9.173 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 | M | 19923.34 |  | 0
9.174 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 | M | 1148.06 |  | 0
9.175 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 250 | M | 28.18 |  | 0
9.176 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 300 | M | 801.13 |  | 0
9.177 | T JGS FoFo DN 150 X 150 30,800 kg | PÇ | 3 |  | 0
9.178 | T JGSF10 FoFo DN 150 X 80 24,100 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.179 | T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 110 | M | 2.4 |  | 0
9.180 | T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 32 | M | 14 |  | 0
9.181 | T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 63 | M | 40 |  | 0
9.182 | T PVC DEFoFo PB JEI DN 200 | M | 731.64 |  | 0
9.183 | T PVC EP PB JS DN 40 | M | 9 |  | 0
9.184 | T PVC EP PBV DN 100 | M | 6 |  | 0
9.185 | T PVC EP PBV DN 50 | M | 15 |  | 0
9.186 | T PVC JR DN 2' | M | 10.9 |  | 0
9.187 | T PVC JS DN 25 | M | 216 |  | 0
9.188 | T RPVC FF JR CL. 10 DN 100 | M | 94 |  | 0
9.189 | T RPVC PB JE CL. 10 DN 150 L=3,4m | U | 8 |  | 0
9.190 | T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=0,3m | U | 68 |  | 0
9.191 | T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=0,47m | U | 16 |  | 0
9.192 | T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=1,07m | U | 16 |  | 0
9.193 | T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=1,89m | U | 16 |  | 0
9.194 | T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=5,75m | U | 368 |  | 0
9.195 | T RPVC PB JE CL. 6 DN 100 | M | 11 |  | 0
9.196 | TE C/BOLSAS JGS E FLANGE FOFO PN-10/16/25 DN 200X100 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 2 |  | 0
9.197 | TE C/BOLSAS JGS E FLANGE FOFO PN-10/16/25 DN 200X80 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | PÇ | 3 |  | 0
9.198 | TE PVC BBB JS DN 25 | PÇ | 3 |  | 0
9.199 | TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4" | PÇ | 2 |  | 0
9.200 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | PÇ | 2 |  | 0
9.201 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | PÇ | 2 |  | 0
9.202 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM | PÇ | 1 |  | 0
9.203 | TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM | PÇ | 1 |  | 0
9.204 | TE RPVC PBB JE CL. 10 DN 100 | M | 6 |  | 0
9.205 | TE RPVC PBB JE CL. 10 DN 75 | M | 64 |  | 0
9.206 | TERMINAL DE VENTILACAO PVC EP DN 50 | PÇ | 2 |  | 0
9.207 | TFF10 FoFo DN 150 X 150 32,000 kg | PÇ | 4 |  | 0
9.208 | TFL10 FoFo DN 80 X 2,50 42,750 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.209 | TFL10 FoFo DN 150 X 1,00 42,000 kg | PÇ | 12 |  | 0
9.210 | TFL10 FoFo DN 150 X 1,50 55,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.211 | TFL10 FoFo DN 150 X 3,00 94,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.212 | TFL10 FoFo DN 200 X 0.50 37,400 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.213 | TFL10 FoFo DN 200 X 4,50 176,600 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.214 | TFP10 FoFo DN 80 X 2,50 38,750 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.215 | TFP10 FoFo DN 150 X 0,50 21,000 kg | PÇ | 16 |  | 0
9.216 | TFP10 FoFo DN 150 X 1,50 47,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.217 | TFP10 FoFo DN 150 X 2,50 73,000 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.218 | TFP10 FoFo DN 150 X 3,50 99,000 kg | PÇ | 12 |  | 0
9.219 | TFP10 FoFo DN 150 X 4,00 112,000 kg | PÇ | 8 |  | 0
9.220 | TFP10 FoFo DN 200 X 5,80 211,840 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.221 | TFP10 FoFo DN 600 X 0,50 135,100 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.222 | TK7 JGS PB FoFo DN 150 L=5,00 106,100 kg | PÇ | 2 |  | 0
9.223 | TOF10 FoFo L = 0,25m DN 150 24,000 kg | PÇ | 10 |  | 0
9.224 | TOFAV10 FoFo DN 150 40,000 kg | PÇ | 8 |  | 0
9.225 | TOMADA 2P+T EM CONDULETE, 500W | UN | 15 |  | 0
9.226 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRAO ALTO | UM | 1 |  | 0
9.227 | TORNEIRA CROMADA ROSCAVEL P/ JARDIM, DIAMETRO = 3/4' | PÇ | 3 |  | 0
9.228 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO | PÇ | 1 |  | 0
9.229 | TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,15kVA | UN | 1 |  | 0
9.230 | TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,30kVA | UN | 1 |  | 0
9.231 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ISOLADO EM EPOXI, CLASSE 750V, 40-5A USO INTERNO CLASSE EXATIDAO 1,2C25 | UN | 1 |  | 0
9.232 | TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1" | M | 860 |  | 0
9.233 | TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4" | M | 85 |  | 0
9.234 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 150 | M | 15 |  | 0
9.235 | TUBO PCV CORRUGADO PERFUARADO DN 150 | M | 26.36 |  | 0
9.236 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 30 |  | 0
9.237 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 18 |  | 0
9.238 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM | M | 1 |  | 0
9.239 | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM | PÇ | 1 |  | 0
9.240 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO E VÁCUO P/ BIOGÁS | UN | 1 |  | 0
9.241 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FoFo PORTINHOLA BASCULANTE C/ FLANGES PN 10 - 150mm | PÇ | 2 |  | 0
9.242 | VALVULA RED. DE PRESSAO FoFo C/ FL. PN 10 DN 50 10,600 kg | PÇ | 1 |  | 0
9.243 | VOLTIMETRO TIPO FERRO MOVEL, P/ LIGACAO C/ TP, TENSAO SECUNDARIA 115V, C/ FUNDO DE ESCALA DE 4,6 A 36kV | UN | 1 |  | 0
9.244 | VRFRW FoFo PN 10 DN 100 | PÇ | 4 |  | 0
9.245 | VRFRW FoFo PN 10 DN 150 | PÇ | 8 |  | 0
9.246 | VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg | PÇ | 2 |  | 0
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 0
TOTAL (SERVIÇOS + MATERIAS) |  |  |  |  | 0