Nota Técnica nº 02/2009

Em 17 de Agosto de 2009.

Assunto: IMPLANTACAO de Sistema de abastecimento de Água de diversas localidades rurais, denominada de Adutora Caiçaras – Olho D´Água do Paulo, no município de Paulo Afonso, Bahia.

Analisamos a planilha orçamentária referente ao Projeto da Adutora e  informamos que a análise atende ao disposto no Art. 115, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 11.439, de 29/12/2006 (LDO).

- OBJETIVO

A presente Nota Técnica tem como objetivo apresentar a análise de técnica do projeto de uma adutora para o abastecimento de 372 famílias em diversas localidades no município de Paulo Afonso, Bahia, elaborado pela CODEVASF 6ª SR.

- DA ANÁLISE

- Nesta nota técnica o projeto foi analisado para execução de toda a obra, não sendo diagnosticado qualquer necessidade que fosse impeditiva da sua implantação;

– A analise diz respeito a classificação do projeto como “Projeto Básico”  segundo os termos da Lei 8.666  no seu artigo 6º, inciso IX;

- O projeto foi desenvolvido pela 6ª SR e atende aos critérios de enquadramento como “Projeto Básico”, haja vista que os elementos fornecidos são suficientes para a sua implantação;

- A obra foi orçada em R$  4.582.208,06 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e oito reais e seis centavos),, inclusos material e serviços; e,

- Na composição total dos preços foram utilizados para os equipamentos aqueles fornecidos pelo SINAPI e empresas do ramo, aos quais foram acrescidos 18%, ao passo que os valores pertinentes as obras civis foram determinados através da utilização do SINAPI, SISTEMA ATRIUM de orçamento da CODEVASF, TCPO e EMBASA, sendo que nestes incidiu um percentual a mais MÁXIMO de 30%, em cumprimento ao Acórdão 325/2007 do TCU.

Rodrigo Ribeiro Franco Vieira                                                                                                                                  Eng. Agrônomo

CREA BA 20538/D

Analista em Des. Regional IV

6ª SR – Codevasf