MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimentos dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CODEVASF – 6ª Superintendência Regional

ADUTORA CAIÇARAS

# PAULO AFONSO – BAHIA

# À 6ª SR, em 21/08/2009:

Tendo em vista a alteração dos preços observada - entre o projeto original e o ora encaminhado -, com majoração do valor total de R$ 4.582.208,06 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e oito reais e seis centavos), seguem na presente as devidas justificativas, em consonância com as alterações sugeriras pela AR / GSA / URH.

Em nossos projetos originais, foram adotados tubos de PVC IRRIGA LF, por se tratarem de material de menor custo além de serem utilizados por órgãos e empresas públicas diversas para abastecimento humano e suportarem pressões de igual forma.

Acontece que estes não possuem normas para sua utilização em sistemas de abastecimento humano e, um dos questionamentos e determinações da SEDE foi justamente a sua substituição por aqueles referendados pela  norma da ABNT – PVC PBA JE e PVC DEFOFO VINILFER -, os quais possuem valores muito mais elevados. À tal premissa somou-se o fato de que, entre o trecho denominado de Campos Novos – Olho D´água do Paulo as significativas altura geométrica e distância requereram tubos de ferro fundido, capazes de suportar as grandes pressões aí geradas, onerando ainda mais o projeto. Ressalta-se que a opção inicial foram colocados tubos PVC IRRIGA LF DEFOFO de 150 mm e com classe de pressão PN 125, mais baratos e que atendiam a função, apesar de não obedecerem à norma.

Outra das exigências - entre as demais já cumpridas - da AR / GSA / URH foi que fossem implantadas redes de distribuição em todas as localidades atendidas, o que não existia no projeto original, encarecendo ainda mais a alternativa final, porém não na mesma magnitude que a alteração das tubulações.

Estas alterações de custos podem ser comprovadas nas folhas 41 a 48 – alternativa inicial - e 255 a 276 – versão final – do presente processo.

À disposição para dirimir quaisquer dúvidas,

Respeitosamente,