|  | 08/12/09 | 732/09 |  | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL Nº 89/09 | xxx |  | xxx |  |
| COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 89/2009, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO PAULO AFONSO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA: - VERIFICAMOS QUE O VALOR GLOBAL ORÇADO PELA CODEVASF NO EDITAL (R$ 4.874.951,56) DIFERE DO VALOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (R$ 4.582.208,06). QUAL O VALOR QUE DEVEMOS ADOTAR COMO O VALOR ORÇADO PELA CODEVASF? - VERIFICAMOS TAMBÉM QUE NO RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CODEVASF, NÃO CONSTA A PLANILHA EB DE ÁGUA BRUTA. DEVEMOS DESCONSIDERAR ESTA PLANILHA DO ORÇAMENTO? - NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DA ETA COMPACTA), CONSTATAMOS QUE OS ITENS 1.5 E 3.18, POSSUEM A MESMA DESCRIÇÃO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE QUÍMICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO QUADRO DE PROTEÇÃO E COMANDO DOS EQUIPAMENTOS E FLUXOSTATO PARA AUTOMAÇÃO DA DOSAGEM QUÍMICA) E PREÇOS UNITÁRIOS DIFERENTES (ITEM 1.5 – R$ 5.129,46 E ITEM 3.18 – R$ 4.460,40). PERGUNTAMOS: A ETA COMPACTA POSSUI DUAS CASAS DE QUÍMICA? CASO AFIRMATIVO, O QUE DIFERE ENTRE A CASA DE QUÍMICA DO ITEM 1.5 DA CASA DE QUÍMICA DO ITEM 3.18? - ADOTAMOS, EM FUNÇÃO DO VALOR UNITÁRIO, PARA OS ITENS CUJA DESCRIÇÃO DIZ: ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ATÉ A PROFUNDIDADE DE 1,0 M, COM 0,4 M DE LARGURA, QUE O MATERIAL A SER RETIRADO É ROCHA BRANDA. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? - SOLICITAMOS OS PROJETOS ABAIXO, PARA ELABORAÇÃO DE NOSSA PROPOSTA: - CASA DE QUÍMICA DE 50M2 COM WC - PROJETOS ELÉTRICOS DA SUB-ESTAÇÕES; - PROJETOS ELÉTRICOS DA CASA DE QUÍMICA - PROJETO ESTRUTURAL DA BASE DOS RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO - PROJETO ESTRUTURAL DOS BLOCOS DE ANCORAGEM - PROJETO DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - O ITEM – ADAPTADOR PVC SOLD. 32X1”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 1,26 – ITEM 2.1 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 1,49 – ITEM 10.1 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 0,83 – ITEM 5.1 (TRECHO E328/ ARRASTA PÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – ADAPTADOR PVC PBA BSXRM 75X3”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 7,08 – ITEM 8.1 (TRECHO OD DO PAULO/NAMBEBÉ) - R$ 27,02 – ITEM 6.1(TRECHO OD DO PAULO/NAMBEBÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – ANEL ABF PARA FLANGES 100MM, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 2,10 – ITEM 6.1 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 3,89 – ITEM 7.2(TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – ANEL ABF PARA FLANGES 150MM, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 2,50 – ITEM 6.2 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 6,00 – ITEM 7.3(TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – ANEL ABF PARA FLANGES 50MM, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 2,00 – ITEM 6.3 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 1,80 – ITEM 7.4(TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – BUCHA DE RED. GALV. 1”X1/2”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 3,13 – ITEM 6.4 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 6,96 – ITEM 10.3(TRECHO CAMPOS NOVOS/ OD DO PAULO) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – BUCHA DE RED. GALV. 1 1/2”X1”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 2,45 – ITEM 10.2 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 3,30 – ITEM 6.2(TRECHO CAMPOS NOVOS/ OD DO PAULO) - R$ 1,63 – ITEM 4.2(TRECHO OD DO PAULO/ NAMBEBÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – BUCHA DE RED. GALV. 2”X1”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 8,70 – ITEM 2.2 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 7,13 – ITEM 2.2(TRECHO E328/ ARRASTA PÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – COLAR DE TOMADA LATÃO 50X1”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 8,0 – ITEM 2.3 (REDE NAMBEBÉ) - R$ 14,0 – ITEM 2.3(REDE ARRASTA PÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – COLAR DE ESCORVA 2”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 46,5 – ITEM 6.7 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 53,1 – ITEM 10.6(TRECHO CAMPOS NOVOS/OD DO PAULO) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – NIPLE DUPLO GALV. 1 1/2”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 5,7 – ITEM 5.7 (TRECHO CAMPOS NOVOS/OD DO PAULO) - R$ 6,01 – ITEM 8.10(TRECHO OD DO PAULO/ NAMBEBÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – NIPLE PVC ROSCA 1”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 1,49 – ITEM 2.5 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 3,81 – ITEM 4.5 (REDE OD DO PAULO) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – REGISTRO GAVETA LATÃO 2”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 73,66 – ITEM 6.15 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 77,36 – ITEM 10.13 (TRECHO CAMPOS NOVOS/OD DO PAULO) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – REGISTRO PVC VS ESFERA ROSCÁVEL 1”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 22,14 – ITEM 2.6 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 22,09 – ITEM 2.6 (TRECHO CAMPOS NOVOS/OD DO PAULO) - R$ 21,78 – ITEM 4.4 (TRECHO E328/ARRASTA PÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – TE PVC PBA BSXRM 75MM, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 13,62 – ITEM 3.1 (REDE NAMBEBÉ) - R$ 34,13 – ITEM 3.3 (REDE CAMPOS NOVOS) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – TOCO DE TUBO GALV. 2”X1,0, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 43,02 – ITEM 6.18 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 49,56 – ITEM 10.16 (TRECHO CAMPOS NOVOS/OD DO PAULO) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – TOCO DE TUBO GALV. 2”X1,5, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 74,34 – ITEM 10.17 (TRECHO CAMPOS NOVOS/OD DO PAULO) - R$ 64,58 – ITEM 6.19 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – TUBO PVC BBA 75MM CL12 COM ANEIS, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 80,36 – ITEM 1.1 (TRECHO OD DO PAULO/ NAMBEBÉ) - R$ 10,33 – ITEM 5.8 (TRECHO OD DO PAULO/ NAMBEBÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – UNIÃO GALV. ASSENT. PLANO 2”, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 38,23 – ITEM 6.20 (TRECHO CAIÇARA/CAMPOS NOVOS) - R$ 38,07 – ITEM 10.18 (TRECHO CAMPOS NOVOS/OD DO PAULO) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? - O ITEM – VÁLVULA PLÁSTICA CONTROLADORA DE NÍVEL 2", ROSCÁVEL, KV = 70, PERDA DE CARGA PARA 25 M3/H = 1,27 MCA E VELOCIDADE DO FLUXO DE 1,27 M/S, COMPLETA, COM TOMADA DE PRESSÃO A MONTANTE, APRESENTA OS SEGUINTES PREÇOS UNITÁRIOS: - R$ 767,00 – ITEM 8.9 (TRECHO CAMPOS NOVOS/OD DO PAULO) - R$ 849,60 – ITEM 5.9 (TRECHO OD DO PAULO/ NAMBEBÉ) QUAL VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO CORRETO? # RESPOSTA: AS PLANILHAS A SEREM CONSIDERADAS ENCONTRAM-SE NO ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA, DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E COMPRASNET, CONFORME COMUNICADO ATRAVÉS DO FAX CIRCULAR Nº 708/09, DATADO DE 30/11/09. LUCIANA MOTA COELHO #### CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |