# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## APOIO A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS ESTADO DE MINAS GERAIS E BAHIA

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Os serviços contratados pela Codevasf serão executados, rigorosamente, de acordo com estas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. No caso de dúvida ou omissão nos elementos oferecidos, as normas técnicas da ABNT no que se refere a Sistemas de Esgotamento Sanitário serão consultadas.

1.2 Todos os materiais, salvo disposto em contrário nesta especificação, serão fornecidos pela Contratada.

1.3 Toda a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário nesta especificação será fornecida pela Contratada.

1.4 Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às     condições contratuais, projeto e esta especificação.

1.5 Ficará a Contratada obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Codevasf, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

1.6 Estas especificações são gerais para os serviços de apoio a fiscalização da Codevasf para obras de esgotamento sanitário.

2. FORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 Os serviços de Apoio à Fiscalização serão contratadas pela Codevasf pelo sistema de   Empreitada por Preço Unitário.

2.2 A execução dos serviços será contratada pelo preço global apresentado na proposta financeira, efetuando-se os pagamentos mensais de acordo com as medições dos serviços efetivamente executados no período, aprovados pela Fiscalização da Codevasf, multiplicados pelos preços unitários propostos por unidades de serviços, sendo que o custo final deverá ser, no máximo, igual ao apresentado na proposta financeira.

2.3 Os quantitativos fornecidos pela Codevasf, nos Documentos de Licitação, visam uniformizar as propostas das Licitantes e obter o valor global para o presente  Termos de Referência.

.

## 3 – TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.

3.1 O item “Aluguel e Manutenção do Escritório Central”, contempla o prazo total do contrato.

3.2 O item “Hospedagem da Equipe Técnica”, contempla o aluguel de uma residência, durante o prazo total das obras/serviços de cada município, para o engenheiro coordenador, engenheiro residente, engenheiro ambiental, profissional de educação sócio/ambiental, técnico de campo e demais técnicos de apoio.

3.3 A locomoção do engenheiro residente, do técnico de campo, do engenheiro ambiental e do profissional de educação sócio/ambiental, na obra e entre as cidades (escritório central/obra), será feita em veículo leve que está contemplado nas planilhas de orçamentação, com o combustível de demais despesas de seguros e manutenção.

  - Está previsto que o deslocamento do engenheiro coordenador, e demais técnicos de apoio, na obra e entre as outras obras e o escritório central, seja feito na companhia de um dos profissionais acima relacionados.

3.5 Os demais profissionais serão deslocados à custa da Contratada ou junto com o engenheiro residente, uma vez que os serviços desses serão executados conforme as demandas ou por solicitação da CODEVASF.

3.6 O item “Alimentação”, contempla o fornecimento de vale refeição a cada membro da equipe técnica, durante seu período de permanência na execução dos serviços.

3.7 A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização do engenheiro residente e técnico de campo para a cidade específica da obra, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir o serviço dentro do prazo contratual.

- 3.8  Medição e Pagamento.

- Os itens contemplados nas Planilhas de Orçamentação serão pagos conforme os valores unitários apresentados na proposta, e de acordo com as medições mensais aprovadas pela Codevasf. Os que não estão contemplados na planilha de orçamentação fazem parte das despesas indiretas.

## 4 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Este item refere-se à administração dos serviços, incluindo as despesas com energia elétrica, comunicações, emissão de relatórios e qualquer outra despesa necessária ao funcionamento dos serviços de Apoio à Fiscalização.

4.2 O técnico administrativo contemplado nas planilhas orçamentárias será responsável pelo controle e organização dos documentos, emissão das faturas e notas fiscais, interlocução formal entre os profissionais dos serviços, entre a Contratada e a Codevasf, entre a Contratada e a construtora, bem como pelo envio de documentos, relatórios, etc.

4.3 Nas planilhas orçamentárias estão previstos recursos para material gráfico como plotagens, encadernações, impressões, cópias xerográficas, equipamentos como telefones, impressoras, máquinas fotográficas, ou outros materiais e equipamentos que julgarem necessários para execução dos serviços prestados.

4.4 A Contratada deverá disponibilizar computadores portáteis com as seguintes características: HD mínimo de 80GB, Memória Ram mínima de 1 Gb DDR2, e Gravador de CD/DVD, para cada um dos engenheiros residentes, engenheiro ambiental e profissional de educação sócio/ambiental;

4.5 A Contratada deverá disponibilizar máquinas fotográficas com as seguintes características mínimas: Resolução 8.1 megapixels, cartão de memória de 2Gb compatível com a máquina fotográfica, estojo para transporte, para cada um dos engenheiros residentes, técnicos de campo, engenheiro ambiental e profissional de educação sócio/ambiental;

4.6 A Contratada deverá disponibilizar Projetor/Data Show  de 2200 Lumens, Saída de Áudio, Zoom digital de 4X, Resolução de 600 x 800 pixels.

4.7 Medição e Pagamento

- Despesas contemplados nas Planilhas de Orçamentação, nos itens “Manutenção do Canteiro de Obra” e “Aluguel e Manutenção do Canteiro Central”. Os que não estão contemplados nas planilhas de orçamentação fazem parte das despesas indiretas.

## 5 – COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO COORDENADOR)

5.1 As empresas contratadas para construção das obras terão que elaborar os Detalhamentos Construtivos elétricos, estruturais e de travessias. Os Detalhamentos apresentados deverão ser aprovados inicialmente pelo Coordenador que verificará o atendimento das normas da ABNT e dos órgãos responsáveis pela aprovação final como Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeituras, DNIT, DER, FCA e outras entidades em cujas áreas de atuação destinam-se os Detalhamentos Construtivos.

5.2 O Coordenador deverá, junto com a construtora, apresentar os Detalhamentos Construtivos junto aos órgãos que aprovam, autorizam e liberam a execução das obras previstas. Nestes serviços estão inclusas as autorizações para supressão vegetal nos órgãos ambientais correspondentes.

5.3 Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, ou seja, interferências em geral, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água ou outra situação não prevista, será de responsabilidade deste Coordenador apresentar a solução técnica mais adequada através de relatório técnico para que a fiscalização da Codevasf submeta para aprovação da área responsável pelo projeto básico, e do técnico responsável pela elaboração do mesmo. Caso a Codevasf considere necessário, o Coordenador deverá providenciar a retificação/complementação do projeto básico.

5.4 O Coordenador deverá fornecer suporte técnico, ao engenheiro residente na implantação do Apoio à Fiscalização/Supervisão  no campo.

# 5.5 Medição e Pagamento

Os serviços do Coordenador serão executados sempre que solicitados da fiscalização da Codevasf e/ou pelo engenheiro residente.

## 6– ENGENHEIRO RESIDENTE

6.1 A empresa contratada para construção das obras terá que elaborar os Detalhamentos Construtivos elétricos, estrutural e de travessias, quando houver necessidade. O engenheiro residente deverá acompanhar, junto à construtora, a elaboração dos Detalhamentos Construtivos conforme condições do local, bem como observar as normas da ABNT e dos órgãos responsáveis pela sua aprovação como Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeitura, DNIT, DER, FCA e outras entidades que   autorizem e liberem as obras previstas nas respectivas  áreas de atuação.

6.2 O engenheiro residente deverá acompanhar as obras com a responsabilidade de verificar todas as ocorrências, e anotá-las no diário de obras, verificar as execuções dos serviços conforme as especificações técnicas dos projetos, acompanhar as obras em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar a aplicação das normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços  executados e fotografar partes relevantes das obras.

6.3 O engenheiro residente deverá informar à fiscalização da Codevasf, para aprovação, através de relatório mensal, os detalhes dos serviços executados pela construtora, atualização do cronograma físico-financeiro e a pré-medição dos serviços e obras a faturar. Após conferência e aprovação da mesma pela Codevasf, efetuará a medição definitiva do mês para a Codevasf.

6.4 O engenheiro residente será responsável pelo acompanhamento das obras para que atendam ao cronograma físico previsto pela construtora, as retificações e complementações do projeto básico deverão ser analisados e, através de relatórios técnicos, demonstrar a necessidade das alterações e sugerir soluções para aprovação da Codevasf e Técnico responsável pelo projeto.

6.5 O engenheiro residente deverá, junto com a construtora, rever a lista de materiais do projeto básico para aquisição apenas do material necessário verificado “in loco”, bem como atualizações conforme detalhamentos construtivos. O engenheiro residente deverá autorizar a aquisição dos materiais pela construtora somente após conferência da lista pelos engenheiros e constar no diário de obra a ciência do engenheiro residente e do engenheiro da construtora, para que sejam evitados pleitos e reclamações futuras da construtora.

6.6 Ao final das obras o engenheiro residente deverá apresentar,  junto com a construtora, desenhos de retificações do projeto através do “as built”, bem como acompanhar a pré-operação do sistema, pelo período de 02 (dois)  meses.

6.7 Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, intervindo com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água ou outra situação não prevista no projeto, será de responsabilidade deste engenheiro residente, juntamente com o engenheiro coordenador, solucionar o problema. Caso a Codevasf, considere desnecessária a elaboração de um projeto pelo Coordenador, o engenheiro residente deverá solucionar o problema em campo. Toda alteração de projeto deverá ser aprovada antes pela fiscalização da Codevasf e sempre deverá adotar  soluções que não aumentem quantitativos ou criem serviços não estabelecidos nas planilhas orçamentárias. As soluções contrárias deverão ser adotadas apenas em último caso, justificadas e demonstradas que são as melhores, ou únicas, e sempre devem ser aprovadas pela Codevasf antes de se  iniciarem os serviços.

6.8 A verificação dos serviços será feita diretamente com os profissionais da construtora e junto com o técnico de campo. Deverá solicitar, em situações de incerteza dos serviços executados, técnico laboratorista de solos, técnico de concreto, e técnico em eletro/eletrônica para verificar as instalações elétricas e automação de elevatórias e estações de tratamento de esgoto.

6.9 Cada engenheiro Residente ficará lotado em um município.

6.10 Nas planilhas de orçamentação está previsto um computador portátil para execução dos serviços.

# 6.11 Medição e Pagamento

Os serviços do engenheiro residente serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços, autorizadas pela fiscalização da Codevasf. Sua mensuração será de responsabilidade do fiscal deste contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão.

## 7–  TÉCNICO DE CAMPO

7.1 O técnico de campo deverá, junto com o engenheiro residente e a fiscalização da Codevasf, acompanhar as  obras com a responsabilidade das anotações no diário de obras, documentando as anotações com fotos, verificar as execuções dos serviços em relação as especificações técnicas do projeto, acompanhar a execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar a aplicação das normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e dos serviços  executados ;

7.2 O técnico de campo deverá sempre informar ao engenheiro residente, para que este informe à fiscalização da Codevasf, através de relatório mensal, os detalhes dos serviços executados e atualização do cronograma físico-financeiro.

7.3 Deverá, junto com engenheiro residente, elaborar a pré-medição mensal para aprovação pela fiscalização da Codevasf, e após conferência da mesma, deverá elaborar a medição definitiva do mês para a Codevasf.

7.4 O técnico será responsável pelo acompanhamento das obras de modo que atendam o cronograma físico previsto pela construtora.

7.5 O técnico deverá participar e dar ciência de todas as retificações feitas no projeto básico, por menores que sejam.

7.6 O técnico deverá, junto com a construtora e o engenheiro residente, rever a lista de materiais do projeto para que a construtora adquira apenas os materiais realmente necessários verificados “in loco”, bem como as atualizações necessárias conforme detalhamentos construtivos.

7.7 O técnico deverá solicitar às frentes de serviço que seja atendido o cronograma físico-financeiro em vigor.

7.8 Ao final das obras o técnico deverá participar, junto com a construtora e o engenheiro residente, da elaboração dos desenhos de alterações do projeto para emitir o “as built”, bem como acompanhar a pré-operação do sistema, pelo período de 02 (dois) meses.

7.9 Quando houver necessidade de soluções em casos de interferências com drenagens pluviais, abastecimento de água, travessias e outros, o procedimento será o mesmo indicado para o engenheiro residente.

7.10 A atribuição principal do técnico de campo será de fiscalizar e acompanhar diariamente os serviços executados junto com os profissionais da construtora.

# 7.11 Medição e Pagamento

Os serviços do técnico de campo serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços, autorizadas pela fiscalização da Codevasf. Sua mensuração será de responsabilidade do fiscal deste contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão.

## 8 – TÉCNICOS DE APOIO

8.1 Os serviços de apoio, como laboratoristas de solo/concreto, técnicos cadistas, técnicos em eletro/eletrônica e técnico de segurança do trablaho serão utilizados sempre que necessários.

8.2 Os serviços destes profissionais visam a conferência e verificação dos serviços executados pela construtora, elaboração e conferência dos detalhamentos construtivos,  verificação das especificações técnicas ou mesmo normas da ABNT, supervisão técnica de construção, em observância às normas de segurança aplicáveis.

8.3 Os serviços desta equipe serão utilizados para levantamento de dados, para que o engenheiro coordenador, elabore soluções técnicas para alterações do projeto básico, bem como relatórios e projetos executivos. Caso o engenheiro residente, necessite de apoio para solucionar problemas “in loco”, deverá utilizar a equipe de apoio, com a anuência da fiscalização da Codevasf.

8.4 No caso de medições que a fiscalização não consiga elaborar junto com a construtora, ou mesmo, considere que as informações estão imprecisas, será  utilizada a equipe de apoio para conferência dos serviços a serem medidos, com anuência da fiscalização da CODEVASF.

# 8.5 Medição e Pagamento

Os serviços dos técnicos de apoio serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços, autorizadas pela fiscalização da Codevasf. Sua mensuração será de responsabilidade do fiscal deste contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão, exceto no caso de profissional pago por hora/homem.

9. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO SÓCIO/AMBIENTAL

9.1 Este profissional deverá seguir um planejamento elaborado em conjunto com a Codevasf, e terá como atividade principal a divulgação dos benefícios que advirão com a implantação do sistema de esgotamento sanitário, bem como atender à condicionantes de licenciamento ambiental.

9.2 Os trabalhos deverão ser executados através de reuniões com as comunidades, palestras em escolas, campanhas de esclarecimento,  visitas aos moradores, inserções na mídia e outras formas de divulgação.

9.3 Após definidos, os trabalhos deverão fazer parte do cronograma físico-financeiro dos serviços de Apoio à Fiscalização para que possam ser implementados de forma controlada.

9.4 Todos os trabalhos executados deverão ser descritos em relatórios à Codevasf, contendo também fotos e filmes dos eventos realizados.

  - Medição e Pagamento

Os serviços do profissional de educação sócio/ambiental serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços, autorizadas pela fiscalização da Codevasf. Sua mensuração será de responsabilidade do fiscal deste contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão.

## 10 – ENGENHEIRO AMBIENTAL

10.1 Este profissional deverá seguir um planejamento elaborado em conjunto com a Codevasf, visando atender as condicionantes ambientais, para a obtenção das licenças de instalação da obra e operação do sistema, observando o fiel cumprimento das diretrizes estabelecidas para os seguintes itens:

- canteiro de obras;

- áreas de proteção ambiental (reserva legal e preservação permanente);

- linhas de transmissão e distribuição ;

- uso de explosivos;

- recuperação de áreas de empréstimo;

- resíduos;

- cronograma de desmatamento das áreas e faixas de construção da infra- estrutura de obras; e

- educação ambiental e outras medidas previstas no plano de controle ambiental para implantação do empreendimento;

- 10.2 Este profissional deverá também:

- avaliar e emitir pareceres referentes aos relatórios das atividades ambientais, produzidos pela construtora, informando seu andamento e sugerindo correções e/ou adequações;

- apoiar a Codevasf na fiscalização e supervisão das atividades previstas nos estudos ambientais, especialmente na implantação das medidas mitigadoras de impacto ambiental implantadas ou em implantação no perímetro da obra (muncípio);

- manter, no período de execução das obras, entendimento com os órgãos ambientais do estado e dos municípios, na condução de assuntos de interesse do projeto, quando solicitado e devidamente orientado pela Gerência de Meio Ambiente da Codevasf;

- estabelecer mecanismos de integração com as equipes da construtora,

- emitir relatórios sobre as atividades ambientais desenvolvidas.

10.3 Medição e Pagamento

Os serviços do profissional de educação sócio/ambiental serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços, autorizadas pela fiscalização da Codevasf. Sua mensuração será de responsabilidade do fiscal deste contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão.

- EQUIPE DE TOPOGRAFIA

- 11.1 A equipe de topografia será responsável pelo controle geométrico e acompanhamento das atividades relativas aos trabalhos topográficos, necessários para:

- elaboração das notas de serviço.

- cumprimento das condições geométricas estabelecidas nos projetos;

- medições das obras executadas;

- execução dos serviços topográficos.

- 11.2 A equipe de topografia está dimensionada com topógrafo, auxiliares e cadista, veículo e equipamentos básicos.

- 11.3 Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços e sob autorização da fiscalização da CODEVASF. A mensuração dos serviços será de responsabilidade do fiscal do contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão.

## 12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 Fornecer os veículos para locomoção dos engenheiros residentes, técnicos de campo, engenheiro ambiental e profissional de educação sócio/ambiental;

12.2 Apresentar os currículos para aprovação dos engenheiros residentes e técnicos de campo, para acompanhamento das obras.

12.3 Adquirir computadores portáteis com gravador de CD/DVD para os engenheiros residentes que ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da Codevasf.

12.4 Adquirir máquinas fotográficas digitais para os engenheiros residentes, técnicos de campo, engenheiro ambiental e profissional de educação sócio/ambiental, que ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da Codevasf.

12.5 Adquirir um data show, para a utilização do profissional de educação sócio/ambiental no desenvolvimento de seus trabalhos, que ao final dos serviços deverá ser entregue para uso da Codevasf.

12.6 Apresentar os currículos do engenheiro ambiental e profissional de educação sócio/ambiental para aprovação da CODEVASF;

12.7 Fornecer todas as condições para que a sua equipe execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da Codevasf;

12.8 Acompanhar a pré-operação e resolver todos os problemas ocorridos no sistema com a construtora neste período;

12.9 Atender de imediato a fiscalização da Codevasf e sempre que solicitado fornecer os profissionais de apoio a sua equipe de campo com aprovação da fiscalização da Codevasf;

12.10 A Contratada deverá acompanhar as obras para que sejam executadas atendendo as especificações técnicas, projetos, normas da ABNT, NR do Ministério do Trabalho, ou seja, comunicar sempre à CODEVASF quando a construtora não  atender as exigências regulamentares, projeto e especificação técnica.

12.11 A Contratada deverá relatar no diário de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a aceitação de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum material ou equipamento deverá ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da Codevasf e este tomará as providências junto à construtora para substituição do mesmo.

12.12 O diário de obra deverá ter o nome do município, número do contrato da Codevasf com a construtora, nome da empresa construtora e de Apoio à Fiscalização, data, condições do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma físico-financeiro, descrição das atividades, espaço para relatar acidentes de trabalho, espaço para assinatura do técnico da construtora, técnico de campo da contratada, engenheiro residente e o fiscal da CODEVASF. O diário de obras deverá ser feito em 3 (três) vias que, ao final, a 1ª via ficará com a Codevasf, a 2ª via com a construtora e a 3ª via com Contratada do Apoio à Fiscalização.

12.13 Toda segunda-feira a Contratada deverá colocar no escritório da construtora o cronograma das atividades que serão realizadas na semana, bem como o percentual dos serviços realizados na semana anterior e a atualização do  cronograma físico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora.

12.14 A Contratada deverá sempre solicitar da construtora que não deixe estranhos entrarem no canteiro de obras e que esta sempre forneça o EPI e EPC novos para seus empregados.

12.15 A Contratada deverá cobrar da construtora o alvará de construção, quando necessário, e a ART quitada do engenheiro da construtora que irá executar a obra.

12.16 A Contratada deverá, tão logo assine o contrato, fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – junto ao CREA local.

## 13 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

13.1  A  Contratada deverá produzir relatório fotográfico mensal de acompanhamento das obras, conforme modelo a ser fornecido pela Codevasf, segundo o cronograma de execução das mesmas, e relatório fotográfico das atividades de educação sócio/ambiental

  - O objetivo deste relatório é registrar a obra, diariamente, desde a instalação da equipe no local   até a entrega, passando por todas as fases previstas no cronograma de obra, destacando os serviços de maior relevância técnica e financeira;

13.3 A resolução mínima das imagens será de: 300dpi e 1Mega, no formato “ jpeg”, não devendo conter data, pessoas e marcas de empresas privadas;

13.4 As fotos deverão ser identificadas com data (dia/mês/ano), local (cidade/estado), trabalho executado na obra ou atividade de educação sócio/ambiental.

  - Ao final dos trabalhos, deverá ser entregue à Codevasf, DVD contendo todos os relatórios fotográficos da obra e das atividades de educação sócio/ambiental;

  - Medição e Pagamento

As despesas para a confecção dos Relatórios estão previstas nos itens “Aluguel e Manutenção do Escritório Central” e  “Manutenção do Escritório de Obra”.