MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

EG0085-R-IPR- PBA-28-V7-02

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 7 – VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

IPUPIARA

JANEIRO/2009

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | EG0085-R-IPR-PBA-28-V7-02 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO VOLUME 7 – VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Luiz Carlos Kraemer Campos |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 29/10/2008 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |
| 01 | Correção do Investimento do Projeto |  | 16/12 | Stephan Prates |  |
| 02 | Alteração Quadro resumo |  | 29/01 | Stephan Prates |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| EG0085-R-GER-EST-01-00 | RT-01 – Detalhamento do Programa de Trabalho | 04/04/2008 |
| EG0085-R-___-EST-02-00 | RT-02 – Coleta de Dados e Reconhecimento | 11/04/2008 |
| EG0085-R-___-EST-03-00 | RT-03 – Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente | 06/05/2008 |
| EG0085-R-___-EST-04-00 | RT-04 – Estudo Populacional e Contribuições Sanitárias | 28/04/2008 |
| EG0085-R-___- EST -05-00 | Minuta do Relatório dos Estudos de Reconhecimento | 16/05/2008 |
| EG0085-R-___- EST -06-00 | Relatório Final dos Estudos de Reconhecimento | 11/06/2008 |
| EG0085-R-GER-VBD-07-00 | RT-05 – Serviços Preliminares de Campo | 22/04/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -08-00 | RT-06 – Concepção das Alternativas Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário | 23/05/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -09-00 | RT-07 – Pré-dimensionamento das Alternativas Propostas | 30/05/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -10-00 | RT-08 – Avaliação Ambiental das Alternativas | 14/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -11-00 | RT-09 – Comparação e Seleção da Melhor Alternativa | 14/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -12-00 | RT-10 – Análise de Pré-Viabilidade da Alternativa Selecionada | 21/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -13-00 | Minuta do Relatório do Estudo de Concepção e Viabilidade | 21/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -14-00 | Relatório Final do Estudo de Concepção e Viabilidade | 31/07/2008 |
| EG0085-R-GER-PBA-15-V1-00 EG0085-R-GER-PBA-15-V2-00 | RT-11 – Execução de Serviços de Campo Volume 1 – Topografia de Itaguaçu da Bahia e Geotec. de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia Volume 2 – Topografia de Gentio do Ouro e Ipupiara | 14/07/2008 08/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-16-00 | RT-12 – Projeto Básico das Redes Coletoras | 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-17-00 | RT-13 – Projeto Básico de Coletores Tronco, Interceptores e Emissários | 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-18-00 | RT-14 – Projeto Básico de Estações Elevatórias | 31/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-19-00 | RT-15 – Projeto Básico de Linhas de Recalque e Emissários Finais | 31/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-20-00 | RT-16 – Projeto Básico de ETE’s | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-21-00 | RT-17 – Projetos Complementares | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-22-00 EG0085-R-___-PBA-22-00 EG0085-R-___-PBA-22-00 | RT-18 –Tomo I - Especificações ET-00 a ET 31 RT-18 –Tomo II - Especificações ET-32 a ET 48 RT-18 –Tomo III - Quantitativos e Orçamento | 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-23-00 | RT-19 – Projeto de Desapropriações | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-24-00 | RT-20 – Avaliação Sócio-Ambiental | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-25-00 | RT-21 – Manuais de Operação e Manutenção | 29/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-26-00 | RT-22 – Estudos de Viabilidade | 11/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-27-00 EG0085-R-___-PBA-27-00 | Minuta do Relatório do Projeto Básico Volume 1 – Tomo I – Resumo do Projeto Básico Volume 1 – Tomo II – Peças Gráficas | 11/08/2008 11/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-28-V1-00 EG0085-R-___-PBA-28-V2-00 EG0085-R-___-PBA-28-V3-00 EG0085-R-___-PBA-28-V4-00 EG0085-R-___-PBA-28-V5-00 EG0085-R-___-PBA-28-V6-00 EG0085-R-___-PBA-28-V7-00 EG0085-R-___-PBA-28-V8-00 EG0085-R-___-PBA-28-V9-00 EG0085-R-___-PBA-28-V10-00 EG0085-R-___-PBA-28-V11-00 EG0085-R-___-PBA-28-V12-00 EG0085-R-___-PBA-28-V13-00 EG0085-R-___-PBA-28-V14-00 | Relatório Final do Projeto Básico Volume 1 – Resumo do Projeto Básico Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil Volume 3 – Projeto Elétrico Volume 4 – Projeto de Automação Volume 5 – Projeto Estrutural Volume 6 – Avaliação Socioambiental Volume 7 – Viabilidade Econômica e Financeira Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos Volume 9 – Especificações Técnicas Volume 10 – Manual de Operação e Manutenção Volume 11 – Estudos Topográficos Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos Volume 13 – Desapropriações Volume 14 – Desenhos | 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 |

Com exceção dos relatórios RT-01, RT-05 e RT-11, os demais os relatórios foram programados para serem editados de forma individualizada para as cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia, com a seguinte codificação:

GTO – Gentio do Ouro;

IPR – Ipupiara;

ITB – Itaguaçu da Bahia.

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

IPUPIARA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 1 – 	Resumo do Projeto Básico

Volume 2 – 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 3 – 	Projeto Elétrico

Volume 4 – 	Projeto de Automação

Volume 5 – 	Projeto Estrutural

Volume 6 – 	Avaliação Socioambiental

Volume 7 – 	Viabilidade Econômica e Financeira

Volume 8 –	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

Volume 9 – 	Especificações Técnicas

Tomo I – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-00 a
ET-31

Tomo II – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-32 a
ET-48

Tomo III – Especificações de Equipamentos Mecânicos – Hidráulicos – Elétricos

Volume 10 –	 Manual de Operação e Manutenção

Volume 11 –	 Estudos Topográficos

Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 13 – Desapropriações

Volume 14 – Desenhos

Tomo I

Tomo II

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 7 – VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

IPUPIARA

ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO	1

2 INTRODUÇÃO	4

3 RESUMO DO PROJETO	6

4 ESTUDO DE VIABILIDADE COM  INVESTIMENTOS INICIAIS	9

4.1	Critérios e Fundamentação	10

4.1.1	Horizontes de Avaliação	10

4.1.2	Taxa de Desconto Anual	10

4.2	Custos das Obras	10

4.2.1	Investimento Inicial	10

4.2.2	Investimento Complementar	11

4.3	Índices Econômicos	20

4.3.1	População Anual Servida Equivalente	20

4.3.2	Investimento Per Capita	20

4.3.3	Custo Marginal	20

4.3.4	Mínima Tarifa Média Aceitável	20

4.4	Resultado do Estudo de Viabilidade Econômica	20

5 ESTUDO DE VIABILIDADE SEM INVESTIMENTOS INICIAIS	22

5.1	Critérios e Fundamentação	23

5.1.1	Horizontes de Avaliação	23

5.1.2	Taxa de Desconto Anual	23

5.1.3	Investimento Complementar	23

5.2	Índices Econômicos	33

5.2.1	População Anual Servida Equivalente	33

5.2.2	Investimento Per Capita	33

5.2.3	Custo Marginal	33

5.2.4	Mínima Tarifa Média Aceitável	33

5.3	Resultado do Estudo de Viabilidade Econômica	33

6 ANEXOS	35

1 APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da região.

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a redução substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes:

- Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 036/2007;

- Data da Licitação: 5/11/2007;

- Contrato n°: 0.06.08.0023.00;

- Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

- Prazo de Execução: 180 dias;

- Valor do Contrato: R$ 500.728,88;

- Nota de Empenho: 2007NE701565 data: 30/01/2008.

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 036/2007, cujo objeto é a “Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia”, em continuação é apresentado o Volume 7 – Viabilidade Econômica e Financeira, que compõe o Relatório Final do Projeto Básico para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipupiara.

Figura 1.1: Macrolocalização das cidades em estudo

2 INTRODUÇÃO

# INTRODUÇÃO

Este trabalho refere-se aos Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipupiara, onde a alternativa escolhida para o Sistema de Esgotos Sanitários é discretizada, possibilitando o estudo da viabilidade econômica da implantação das obras. O relatório foi elaborado em atendimento aos Termos de Referência indicados no Edital de Concorrência N° 036/2007.

O Volume 7, do Relatório Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipupiara, apresentado neste trabalho, contém os seguintes tópicos:

- Resumo do Projeto;

- Análise de viabilidade com Investimentos Iniciais; e

- Análise de viabilidade sem Investimentos Iniciais.

Esses temas estão descritos em continuação.

- 3 RESUMO DO PROJETO

# RESUMO DO PROJETO

O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Ipupiara está constituído das seguintes unidades:

  - Ligações Prediais de Esgotos;

  - Rede Coletora de Esgotos;

  - Estações de Bombeamento;

  - Linhas de Recalque;

  - Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;

  - Emissário Final.

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 3.1.

Quadro 3.1: Características das unidades projetadas

| Item | Unidades do Sistema | Componentes | Características Principais | Quantidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ligações Prediais | População Atendida Kit de Ligação Predial (2009) | DN 100 | 7.205 hab. 1.891 lig. |
| 3.2 | Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 DN 250 | 66,490 ha 45,611 ha 31,748 ha 23.235 m 385 m |
| 3.3 | Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 10,77 L/s 37,01 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 19,13 L/s 33,77 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 10,53 m.c.a. 3,5 hp 1 + 1 (reserva) |
| 3.4 | Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 100 mm PVC DE F°F° 643 m 150 mm PVC DE F°F° 2.840 m 100 mm PVC DE F°F° 321 m |
| 3.5 | Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de Tratamento Vazão Média (L/s) Vazão Máxima (L/s) Alcance Caixa de Areia Lagoa Anaeróbia Lagoa Facultativa Eficiência de Tratamento | Lagoas de Estabilização 2029 Tipo Canal Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Remoção DBO Remoção Coliformes | 11,96 L/s 18,36 L/s 1 unid. 3 dias 15 m x 30 m 4 m 1 unid. 13 dias 192 m x 48 m 1,5 m 95,79% 94,70% |
| 3.6 | Emissário Final | Corpo Receptor | DN Extensão Material Afluente do Córrego Santo Antônio | 200 mm 773 m PVC |

4 ESTUDO DE VIABILIDADE COM 
INVESTIMENTOS INICIAIS

# ESTUDO DE VIABILIDADE COM INVESTIMENTOS INICIAIS

O estudo de viabilidade foi realizado considerando que a vida útil média de um sistema de esgoto sanitário é de 40 anos, conforme normalmente adotado em estudos dessa natureza.

## Critérios e Fundamentação

Os critérios adotados e a fundamentação da análise da viabilidade são recomendados pela Circular COSAN 01/81, cuja filosofia está toda embasada no estabelecimento do custo marginal das diversas proposições, bem como, critérios estabelecidos pelos Termos de Referência indicados no Edital de Concorrência N° 036/2007. E para aplicação da Circular COSAN 02/81 foram observados os itens a seguir.

### Horizontes de Avaliação

- Ano Base: 2009.

- Início de Operação do Sistema: 2010.

- Alcance de Projeto: 2029.

### Taxa de Desconto Anual

Foi adotada uma taxa de desconto anual para o cálculo de valor presente de 12%.

## Custos das Obras

A seguir, são apresentados os custos referentes ao projeto do Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Ipupiara, com base no mês junho de 2008.

### Investimento Inicial

As obras do SES para Ipupiara resultaram em um investimento inicial de 
R$ 5.859.246,56, conforme demonstrado no Quadro 4.2.

Quadro 4.2: Resumo do investimento inicial do projeto

| Unidade do Sistema | Custo (R$) |
| --- | --- |
| I – Serviços Preliminares | 602.693,08 |
| II – Rede Coletora | 2.801.375,81 |
| III – Estações Elevatórias e Emissários EBE’s | 1.053.223,94 |
| IV – Estação de Tratamento de Esgotos | 1.401.953,73 |
| TOTAL | 5.859.246,56 |

### Investimento Complementar

O investimento complementar ao sistema refere-se aos custos operacionais incrementais, compreendendo o custo pessoal de operação e manutenção, custo pessoal administrativo, energia elétrica e despesas de manutenção, além das receitas operacionais indiretas.

Na sequência são apresentados os referidos custos para o projeto do SES de Ipupiara.

#### Custos Operacionais Incrementais

- Pessoal de Operação e Manutenção

As unidades dos sistemas consideradas nos custos referentes ao pessoal de operação e manutenção são a rede coletora, as elevatórias e a estação de tratamento de esgotos, que estão discretizadas a seguir.

- Rede Coletora

| - 01 auxiliar instalador de rede - salário médio mensal | R$ 717,21 |
| --- | --- |
| - 01 instalador de rede I – salário médio mensal | R$ 844,66 |
|  | R$ 1.561,87 |
| - Custo total anual = R$ 1.561,87 x 13 (incluso 13º) x 2 (Leis Sociais) |  |
| Custo total anual = | R$ 40.608,62/ano |

- Elevatórias

| - 01 operador de estação elevatória I - salário médio mensal | R$ 778,38 |
| --- | --- |
|  | R$ 778,38 |
| - Custo total anual = R$ 778,38 x 13 (incluso 13º) x 2 (Leis Sociais) |  |
| Custo total anual = | R$ 20.237,88/ano |

- Tratamento

| - 01 técnico de tratamento A/E l - salário médio mensal | R$ 1.419,08 |
| --- | --- |
| - 01 auxiliar técnico de tratamento A/E l - salário médio mensal | R$ 1.036,68 |
| - 01 auxiliar de serviços gerais l - salário médio mensal | R$ 715,21 |
|  | R$ 3.170,97 |
| Custo total anual = R$ 3.170,97x 13 (incluso 13º) x 2 (Leis Sociais) |  |
| Custo total anual = | R$ 82.445,22/ano |

- Pessoal Administrativo

Para as despesas com funcionários do escritório administrativo do sistema foi estabelecido o percentual de 5% sobre os custos do pessoal de operação e manutenção.

| Total (5% s/pessoal de operação) = | R$ 7,164,59/ano |
| --- | --- |

- Custo Total do Pessoal de Operação, Manutenção e Administração

| Total = | R$ 150.456,31/ano |
| --- | --- |

- Energia elétrica

| Demanda = PI (CV) x 0,736 x Custo kw/mês |  |
| --- | --- |
| Demanda = 38,00 x 0,736 x 45,38601 x 12 = | R$ 15.232,27/ano |

OBS.: Custo do kw sem BDI.

- Despesas de manutenção

As despesas com materiais de manutenção do sistema de Ipupiara, como energia elétrica, material de expediente, material de conservação, reforma e manutenção das partes que constituem o sistema, condução, combustível, fretes e outros, foram estimadas de acordo com a composição mostrada no Quadro 4.3, que se baseia nos custos das unidades que compõem o referido sistema.

Quadro 4.3: Composição dos custos de manutenção

| Unidade do Sistema | Parcela para Manutenção |
| --- | --- |
| Ramais Prediais | 0,5% |
| Rede Coletora | 0,5% |
| Coletores-tronco | 0,5% |
| Estações Elevatórias | 1,0% |
| Emissário por Recalque | 0,5% |
| Estação de Tratamento de Esgotos | 1,0% |
| Emissário Final | 0,5% |

Fonte: Schreiber, 1977

O custo total para manutenção do sistema é o seguinte:

| Total de Manutenção= | R$ R$ 36.814,02 |
| --- | --- |

- Custos operacionais incrementais

No Quadro 4.4 estão compilados os resultados dos custos operacionais calculados nos itens anteriores.

#### Receitas Operacionais Indiretas

O número de ligações prediais a serem executadas a longo dos anos é igual ao número incremental anual de economias ligadas.

Assim, considerando o custo unitário de R$ 400,00 por ligação, fornecido pela Embasa, e tendo um número de 1.349 ligações no início de projeto, obtém-se no primeiro ano uma receita referente ao custo de todas as ligações a serem realizadas para a implantação do projeto, equivalente a R$ 539.681,29, sendo contabilizadas nos anos subseqüentes somente as ligações incrementais.

O valor presente das receitas operacionais indiretas está apresentado no Quadro 4.5.

#### Custo Total

O custo total é soma dos custos operacionais incrementais e dos investimentos, conforme o Quadro 4.6.

Quadro 4.4: Valores presentes dos custos operacionais incrementais

| Ano | Valor Presente dos Custos Operacionais Incrementais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Custo com Pessoal (R$) | Custo de Energia Elétrica (R$) | Custo de Manutenção (R$) | Custos Operacionais (R$) |
| 2009 | R$ 150.456,31 | R$ 15.232,27 | R$ 36.814,02 | R$ 202.502,60 |
| 2010 | R$ 134.335,99 | R$ 13.600,24 | R$ 32.869,66 | R$ 180.805,89 |
| 2011 | R$ 119.942,85 | R$ 12.143,07 | R$ 29.347,91 | R$ 161.433,83 |
| 2012 | R$ 107.091,83 | R$ 10.842,03 | R$ 26.203,49 | R$ 144.137,35 |
| 2013 | R$ 95.617,70 | R$ 9.680,38 | R$ 23.395,98 | R$ 128.694,06 |
| 2014 | R$ 85.372,95 | R$ 8.643,20 | R$ 20.889,26 | R$ 114.905,41 |
| 2015 | R$ 76.225,85 | R$ 7.717,14 | R$ 18.651,13 | R$ 102.594,12 |
| 2016 | R$ 68.058,79 | R$ 6.890,31 | R$ 16.652,79 | R$ 91.601,89 |
| 2017 | R$ 60.766,78 | R$ 6.152,06 | R$ 14.868,57 | R$ 81.787,40 |
| 2018 | R$ 54.256,05 | R$ 5.492,91 | R$ 13.275,50 | R$ 73.024,47 |
| 2019 | R$ 48.442,90 | R$ 4.904,38 | R$ 11.853,13 | R$ 65.200,42 |
| 2020 | R$ 43.252,59 | R$ 4.378,91 | R$ 10.583,15 | R$ 58.214,66 |
| 2021 | R$ 38.618,39 | R$ 3.909,74 | R$ 9.449,24 | R$ 51.977,37 |
| 2022 | R$ 34.480,70 | R$ 3.490,84 | R$ 8.436,82 | R$ 46.408,37 |
| 2023 | R$ 30.786,34 | R$ 3.116,82 | R$ 7.532,88 | R$ 41.436,04 |
| 2024 | R$ 27.487,80 | R$ 2.782,88 | R$ 6.725,78 | R$ 36.996,47 |
| 2025 | R$ 24.542,68 | R$ 2.484,71 | R$ 6.005,16 | R$ 33.032,56 |
| 2026 | R$ 21.913,11 | R$ 2.218,49 | R$ 5.361,75 | R$ 29.493,36 |
| 2027 | R$ 19.565,28 | R$ 1.980,80 | R$ 4.787,28 | R$ 26.333,35 |
| 2028 | R$ 17.469,00 | R$ 1.768,57 | R$ 4.274,36 | R$ 23.511,92 |
| 2029 | R$ 15.597,32 | R$ 1.579,08 | R$ 3.816,39 | R$ 20.992,79 |
| 2030 | R$ 13.926,18 | R$ 1.409,89 | R$ 3.407,49 | R$ 18.743,56 |
| 2031 | R$ 12.434,09 | R$ 1.258,83 | R$ 3.042,40 | R$ 16.735,32 |
| 2032 | R$ 11.101,86 | R$ 1.123,96 | R$ 2.716,43 | R$ 14.942,25 |
| 2033 | R$ 9.912,38 | R$ 1.003,53 | R$ 2.425,39 | R$ 13.341,30 |
| 2034 | R$ 8.850,34 | R$ 896,01 | R$ 2.165,52 | R$ 11.911,87 |
| 2035 | R$ 7.902,09 | R$ 800,01 | R$ 1.933,50 | R$ 10.635,60 |
| 2036 | R$ 7.055,43 | R$ 714,30 | R$ 1.726,34 | R$ 9.496,07 |
| 2037 | R$ 6.299,50 | R$ 637,76 | R$ 1.541,38 | R$ 8.478,64 |
| 2038 | R$ 5.624,55 | R$ 569,43 | R$ 1.376,23 | R$ 7.570,21 |
| 2039 | R$ 5.021,92 | R$ 508,42 | R$ 1.228,78 | R$ 6.759,12 |
| 2040 | R$ 4.483,86 | R$ 453,95 | R$ 1.097,12 | R$ 6.034,93 |
| 2041 | R$ 4.003,44 | R$ 405,31 | R$ 979,57 | R$ 5.388,33 |
| 2042 | R$ 3.574,50 | R$ 361,88 | R$ 874,62 | R$ 4.811,01 |
| 2043 | R$ 3.191,52 | R$ 323,11 | R$ 780,91 | R$ 4.295,54 |
| 2044 | R$ 2.849,57 | R$ 288,49 | R$ 697,24 | R$ 3.835,30 |
| 2045 | R$ 2.544,26 | R$ 257,58 | R$ 622,54 | R$ 3.424,38 |
| 2046 | R$ 2.271,66 | R$ 229,98 | R$ 555,84 | R$ 3.057,48 |
| 2047 | R$ 2.028,27 | R$ 205,34 | R$ 496,28 | R$ 2.729,89 |
| 2048 | R$ 1.810,95 | R$ 183,34 | R$ 443,11 | R$ 2.437,41 |
| 2049 | R$ 1.616,92 | R$ 163,70 | R$ 395,63 | R$ 2.176,25 |
| Total | R$ 1.240.328,19 | R$ 125.571,44 | R$ 303.486,56 | R$ 1.669.386,19 |

Quadro 4.5: Valor presente das receitas operacionais indiretas

| Ano | Nº | Economias Ligadas | Incremento Anual de Economias Ligadas (R$) | Receitas Operacionais Indiretas (R$) | Valor Presente das Receitas Operacionais Indiretas (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2010 | 1 | 1.349 | 1.349 | R$ 539.681,24 | R$ 481.858,25 |
| 2011 | 2 | 1.378 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 9.094,49 |
| 2012 | 3 | 1.406 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 8.120,08 |
| 2013 | 4 | 1.435 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 7.250,07 |
| 2014 | 5 | 1.463 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 6.473,28 |
| 2015 | 6 | 1.492 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 5.779,71 |
| 2016 | 7 | 1.520 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 5.160,46 |
| 2017 | 8 | 1.549 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 4.607,55 |
| 2018 | 9 | 1.577 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 4.113,88 |
| 2019 | 10 | 1.606 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 3.673,11 |
| 2020 | 11 | 1.634 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 3.279,56 |
| 2021 | 12 | 1.663 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 2.928,18 |
| 2022 | 13 | 1.691 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 2.614,45 |
| 2023 | 14 | 1.720 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 2.334,33 |
| 2024 | 15 | 1.748 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 2.084,22 |
| 2025 | 16 | 1.777 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.860,91 |
| 2026 | 17 | 1.806 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.661,53 |
| 2027 | 18 | 1.834 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.483,51 |
| 2028 | 19 | 1.863 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.324,56 |
| 2029 | 20 | 1.891 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.182,64 |
| 2030 | 21 | 1.920 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 1.059,17 |
| 2031 | 22 | 1.948 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 945,69 |
| 2032 | 23 | 1.977 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 844,36 |
| 2033 | 24 | 2.006 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 753,90 |
| 2034 | 25 | 2.034 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 673,12 |
| 2035 | 26 | 2.063 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 601,00 |
| 2036 | 27 | 2.091 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 536,61 |
| 2037 | 28 | 2.120 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 479,11 |
| 2038 | 29 | 2.149 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 427,78 |
| 2039 | 30 | 2.177 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 381,95 |
| 2040 | 31 | 2.206 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 341,02 |
| 2041 | 32 | 2.234 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 304,49 |
| 2042 | 33 | 2.263 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 271,86 |
| 2043 | 34 | 2.292 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 242,73 |
| 2044 | 35 | 2.320 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 216,73 |
| 2045 | 36 | 2.349 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 193,51 |
| 2046 | 37 | 2.377 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 172,77 |
| 2047 | 38 | 2.406 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 154,26 |
| 2048 | 39 | 2.435 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 137,73 |
| 2049 | 40 | 2.463 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 122,98 |
| Total |  |  |  |  | R$ 565.745,54 |

Quadro 4.6: Valor presente do custo total

| Ano | Nº | Valor Presente do Custo Operacional Incremental | Investimentos | Valor Presente das Receitas Operacionais Indiretas | Valor Presente do custo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 0 |  | R$ 5.859.246,56 |  | R$ 5.859.246,56 |
| 2010 | 1 | R$ 180.805,89 |  | R$ 481.858,25 | -R$ 301.052,36 |
| 2011 | 2 | R$ 161.433,83 |  | R$ 9.094,49 | R$ 152.339,34 |
| 2012 | 3 | R$ 144.137,35 |  | R$ 8.120,08 | R$ 136.017,27 |
| 2013 | 4 | R$ 128.694,06 |  | R$ 7.250,07 | R$ 121.443,99 |
| 2014 | 5 | R$ 114.905,41 |  | R$ 6.473,28 | R$ 108.432,14 |
| 2015 | 6 | R$ 102.594,12 |  | R$ 5.779,71 | R$ 96.814,41 |
| 2016 | 7 | R$ 91.601,89 |  | R$ 5.160,46 | R$ 86.441,44 |
| 2017 | 8 | R$ 81.787,40 |  | R$ 4.607,55 | R$ 77.179,85 |
| 2018 | 9 | R$ 73.024,47 |  | R$ 4.113,88 | R$ 68.910,58 |
| 2019 | 10 | R$ 65.200,42 |  | R$ 3.673,11 | R$ 61.527,31 |
| 2020 | 11 | R$ 58.214,66 |  | R$ 3.279,56 | R$ 54.935,09 |
| 2021 | 12 | R$ 51.977,37 |  | R$ 2.928,18 | R$ 49.049,19 |
| 2022 | 13 | R$ 46.408,37 |  | R$ 2.614,45 | R$ 43.793,92 |
| 2023 | 14 | R$ 41.436,04 |  | R$ 2.334,33 | R$ 39.101,72 |
| 2024 | 15 | R$ 36.996,47 |  | R$ 2.084,22 | R$ 34.912,25 |
| 2025 | 16 | R$ 33.032,56 |  | R$ 1.860,91 | R$ 31.171,65 |
| 2026 | 17 | R$ 29.493,36 |  | R$ 1.661,53 | R$ 27.831,83 |
| 2027 | 18 | R$ 26.333,35 |  | R$ 1.483,51 | R$ 24.849,85 |
| 2028 | 19 | R$ 23.511,92 |  | R$ 1.324,56 | R$ 22.187,36 |
| 2029 | 20 | R$ 20.992,79 |  | R$ 1.182,64 | R$ 19.810,15 |
| 2030 | 21 | R$ 18.743,56 |  | R$ 1.059,17 | R$ 17.684,39 |
| 2031 | 22 | R$ 16.735,32 |  | R$ 945,69 | R$ 15.789,64 |
| 2032 | 23 | R$ 14.942,25 |  | R$ 844,36 | R$ 14.097,89 |
| 2033 | 24 | R$ 13.341,30 |  | R$ 753,90 | R$ 12.587,40 |
| 2034 | 25 | R$ 11.911,87 |  | R$ 673,12 | R$ 11.238,75 |
| 2035 | 26 | R$ 10.635,60 |  | R$ 601,00 | R$ 10.034,60 |
| 2036 | 27 | R$ 9.496,07 |  | R$ 536,61 | R$ 8.959,46 |
| 2037 | 28 | R$ 8.478,64 |  | R$ 479,11 | R$ 7.999,52 |
| 2038 | 29 | R$ 7.570,21 |  | R$ 427,78 | R$ 7.142,43 |
| 2039 | 30 | R$ 6.759,12 |  | R$ 381,95 | R$ 6.377,17 |
| 2040 | 31 | R$ 6.034,93 |  | R$ 341,02 | R$ 5.693,90 |
| 2041 | 32 | R$ 5.388,33 |  | R$ 304,49 | R$ 5.083,84 |
| 2042 | 33 | R$ 4.811,01 |  | R$ 271,86 | R$ 4.539,14 |
| 2043 | 34 | R$ 4.295,54 |  | R$ 242,73 | R$ 4.052,81 |
| 2044 | 35 | R$ 3.835,30 |  | R$ 216,73 | R$ 3.618,58 |
| 2045 | 36 | R$ 3.424,38 |  | R$ 193,51 | R$ 3.230,87 |
| 2046 | 37 | R$ 3.057,48 |  | R$ 172,77 | R$ 2.884,71 |
| 2047 | 38 | R$ 2.729,89 |  | R$ 154,26 | R$ 2.575,63 |
| 2048 | 39 | R$ 2.437,41 |  | R$ 137,73 | R$ 2.299,67 |
| 2049 | 40 | R$ 2.176,25 |  | R$ 122,98 | R$ 2.053,28 |
| Total |  | R$ 1.669.386,19 | R$ 5.859.246,56 | R$ 565.745,54 | R$ 6.881.035,93 |

#### População Servida Incremental

A população servida incremental foi obtida da projeção do crescimento populacional e o valor presente da mesma, está apresentado no Quadro 4.8 na seqüência.

#### Tarifa Média Atual

Para o cálculo da tarifa média anual para o esgotamento sanitário foram consideradas as taxas cobradas pela Embasa que correspondem a 80% da conta de abastecimento de água para sistemas convencionais.

Dessa forma, foi calculado o consumo médio mensal previsto para o ano de 2010 (início de operação do sistema), onde se obteve o volume médio mensal de 12,32 m³/ligação. O Quadro 4.7 mostra os valores cobrados pela Embasa de acordo com diferentes faixas de consumo.

Quadro 4.7: Custo do abastecimento de água para diferentes faixas de consumo

| Faixas de Consumos | Custos |
| --- | --- |
| Até 10 m³ | R$ 11,20 por mês |
| 11 - 15 m³ | R$ 2,87 por m³ |
| 16 - 20 m³ | R$ 3,10 por m³ |
| 21 - 25 m³ | R$ 3,33 por m³ |
| 26 - 30 m³ | R$ 3,40 por m³ |
| 31 - 40 m³ | R$ 3,56 por m³ |
| 41 - 50 m³ | R$ 3,70 por m³ |
| > 50 m³ | R$ 4,30 por m³ |

Conforme dados fornecidos pela Embasa, a cidade de Ipupiara possui um consumo médio mensal de 11,59 m³ por ligação, correspondendo a uma taxa de R$ 2,87 por metro cúbico de água tratada. Como o custa referente a taxa de esgoto corresponde a 80% do valor da água, tem-se que a tarifa de esgoto corresponde a R$ 2,30 por metro cúbico.

No Quadro 4.8 apresenta-se o resumo dos valores presentes obtidos nos itens anteriores.

Quadro 4.8: Valor presente dos custos de implantação e investimentos complementares

| Ano | População na Área de Projeto (hab.) | População Servida Total (hab.) | Nível de Atendimento (%) | Valores Incrementais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | População Antendida (hab.) | Nº de Economias Ligadas (un.) | Volume Faturado (m³) | Investimento (R$) | Custos Operacionais – Valor Presente (R$) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pessoal | Energia Elétrica | Despesas de Manutenção | Total |
| 2009 | 0 | - | - | - | - | - | R$ 5.859.246,56 | - | - | - | - |
| 2010 | 5.141 | 5.141 | 100 | 5.141 | 1.349 | 180.128,96 |  | R$ 134.335,99 | R$ 13.600,24 | R$ 32.869,66 | R$ 180.805,89 |
| 2011 | 5.249 | 5.249 | 100 | 109 | 29 | 183.936,64 |  | R$ 119.942,85 | R$ 12.143,07 | R$ 29.347,91 | R$ 161.433,83 |
| 2012 | 5.358 | 5.358 | 100 | 109 | 29 | 187.744,32 |  | R$ 107.091,83 | R$ 10.842,03 | R$ 26.203,49 | R$ 144.137,35 |
| 2013 | 5.467 | 5.467 | 100 | 109 | 29 | 191.552,00 |  | R$ 95.617,70 | R$ 9.680,38 | R$ 23.395,98 | R$ 128.694,06 |
| 2014 | 5.575 | 5.575 | 100 | 109 | 29 | 195.359,68 |  | R$ 85.372,95 | R$ 8.643,20 | R$ 20.889,26 | R$ 114.905,41 |
| 2015 | 5.684 | 5.684 | 100 | 109 | 29 | 199.167,36 |  | R$ 76.225,85 | R$ 7.717,14 | R$ 18.651,13 | R$ 102.594,12 |
| 2016 | 5.793 | 5.793 | 100 | 109 | 29 | 202.975,04 |  | R$ 68.058,79 | R$ 6.890,31 | R$ 16.652,79 | R$ 91.601,89 |
| 2017 | 5.901 | 5.901 | 100 | 109 | 29 | 206.782,72 |  | R$ 60.766,78 | R$ 6.152,06 | R$ 14.868,57 | R$ 81.787,40 |
| 2018 | 6.010 | 6.010 | 100 | 109 | 29 | 210.590,40 |  | R$ 54.256,05 | R$ 5.492,91 | R$ 13.275,50 | R$ 73.024,47 |
| 2019 | 6.119 | 6.119 | 100 | 109 | 29 | 214.398,08 |  | R$ 48.442,90 | R$ 4.904,38 | R$ 11.853,13 | R$ 65.200,42 |
| 2020 | 6.227 | 6.227 | 100 | 109 | 29 | 218.205,76 |  | R$ 43.252,59 | R$ 4.378,91 | R$ 10.583,15 | R$ 58.214,66 |
| 2021 | 6.336 | 6.336 | 100 | 109 | 29 | 222.013,44 |  | R$ 38.618,39 | R$ 3.909,74 | R$ 9.449,24 | R$ 51.977,37 |
| 2022 | 6.445 | 6.445 | 100 | 109 | 29 | 225.821,12 |  | R$ 34.480,70 | R$ 3.490,84 | R$ 8.436,82 | R$ 46.408,37 |
| 2023 | 6.553 | 6.553 | 100 | 109 | 29 | 229.628,80 |  | R$ 30.786,34 | R$ 3.116,82 | R$ 7.532,88 | R$ 41.436,04 |
| 2024 | 6.662 | 6.662 | 100 | 109 | 29 | 233.436,48 |  | R$ 27.487,80 | R$ 2.782,88 | R$ 6.725,78 | R$ 36.996,47 |
| 2025 | 6.771 | 6.771 | 100 | 109 | 29 | 237.244,16 |  | R$ 24.542,68 | R$ 2.484,71 | R$ 6.005,16 | R$ 33.032,56 |
| 2026 | 6.879 | 6.879 | 100 | 109 | 29 | 241.051,84 |  | R$ 21.913,11 | R$ 2.218,49 | R$ 5.361,75 | R$ 29.493,36 |
| 2027 | 6.988 | 6.988 | 100 | 109 | 29 | 244.859,52 |  | R$ 19.565,28 | R$ 1.980,80 | R$ 4.787,28 | R$ 26.333,35 |
| 2028 | 7.097 | 7.097 | 100 | 109 | 29 | 248.667,20 |  | R$ 17.469,00 | R$ 1.768,57 | R$ 4.274,36 | R$ 23.511,92 |
| 2029 | 7.205 | 7.205 | 100 | 109 | 29 | 252.474,88 |  | R$ 15.597,32 | R$ 1.579,08 | R$ 3.816,39 | R$ 20.992,79 |
| 2030 | 7.314 | 7.314 | 100 | 109 | 29 | 256.282,56 |  | R$ 13.926,18 | R$ 1.409,89 | R$ 3.407,49 | R$ 18.743,56 |

Quadro 4.8: Valor presente dos custos de implantação e investimentos complementares (cont.)

| Ano | População na Área de Projeto (hab.) | População Servida Total (hab.) | Nível de Atendimento (%) | Valores Incrementais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | População Antendida (hab.) | Nº de Economias Ligadas (un.) | Volume Faturado (m³) | Investimento (R$) | Custos Operacionais – Valor Presente (R$) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pessoal | Energia Elétrica | Despesas de Manutenção | Total |
| 2031 | 7.423 | 7.423 | 100 | 109 | 29 | 260.090,24 |  | R$ 12.434,09 | R$ 1.258,83 | R$ 3.042,40 | R$ 16.735,32 |
| 2032 | 7.532 | 7.532 | 100 | 109 | 29 | 263.897,92 |  | R$ 11.101,86 | R$ 1.123,96 | R$ 2.716,43 | R$ 14.942,25 |
| 2033 | 7.641 | 7.641 | 100 | 109 | 29 | 267.705,60 |  | R$ 9.912,38 | R$ 1.003,53 | R$ 2.425,39 | R$ 13.341,30 |
| 2034 | 7.750 | 7.750 | 100 | 109 | 29 | 271.513,28 |  | R$ 8.850,34 | R$ 896,01 | R$ 2.165,52 | R$ 11.911,87 |
| 2035 | 7.859 | 7.859 | 100 | 109 | 29 | 275.320,96 |  | R$ 7.902,09 | R$ 800,01 | R$ 1.933,50 | R$ 10.635,60 |
| 2036 | 7.968 | 7.968 | 100 | 109 | 29 | 279.128,64 |  | R$ 7.055,43 | R$ 714,30 | R$ 1.726,34 | R$ 9.496,07 |
| 2037 | 8.077 | 8.077 | 100 | 109 | 29 | 282.936,32 |  | R$ 6.299,50 | R$ 637,76 | R$ 1.541,38 | R$ 8.478,64 |
| 2038 | 8.186 | 8.186 | 100 | 109 | 29 | 286.744,00 |  | R$ 5.624,55 | R$ 569,43 | R$ 1.376,23 | R$ 7.570,21 |
| 2039 | 8.295 | 8.295 | 100 | 109 | 29 | 290.551,68 |  | R$ 5.021,92 | R$ 508,42 | R$ 1.228,78 | R$ 6.759,12 |
| 2040 | 8.404 | 8.404 | 100 | 109 | 29 | 294.359,36 |  | R$ 4.483,86 | R$ 453,95 | R$ 1.097,12 | R$ 6.034,93 |
| 2041 | 8.513 | 8.513 | 100 | 109 | 29 | 298.167,04 |  | R$ 4.003,44 | R$ 405,31 | R$ 979,57 | R$ 5.388,33 |
| 2042 | 8.622 | 8.622 | 100 | 109 | 29 | 301.974,72 |  | R$ 3.574,50 | R$ 361,88 | R$ 874,62 | R$ 4.811,01 |
| 2043 | 8.731 | 8.731 | 100 | 109 | 29 | 305.782,40 |  | R$ 3.191,52 | R$ 323,11 | R$ 780,91 | R$ 4.295,54 |
| 2044 | 8.840 | 8.840 | 100 | 109 | 29 | 309.590,08 |  | R$ 2.849,57 | R$ 288,49 | R$ 697,24 | R$ 3.835,30 |
| 2045 | 8.949 | 8.949 | 100 | 109 | 29 | 313.397,76 |  | R$ 2.544,26 | R$ 257,58 | R$ 622,54 | R$ 3.424,38 |
| 2046 | 9.058 | 9.058 | 100 | 109 | 29 | 317.205,44 |  | R$ 2.271,66 | R$ 229,98 | R$ 555,84 | R$ 3.057,48 |
| 2047 | 9.167 | 9.167 | 100 | 109 | 29 | 321.013,12 |  | R$ 2.028,27 | R$ 205,34 | R$ 496,28 | R$ 2.729,89 |
| 2048 | 9.276 | 9.276 | 100 | 109 | 29 | 324.820,80 |  | R$ 1.810,95 | R$ 183,34 | R$ 443,11 | R$ 2.437,41 |
| 2049 | 9.385 | 9.385 | 100 | 109 | 29 | 328.628,48 |  | R$ 1.616,92 | R$ 163,70 | R$ 395,63 | R$ 2.176,25 |
| Valor Presente | - | - | - | - | - | 10.175.148,80 | R$ 5.859.246,56 | 1.240.328,19 | 125.571,44 | 303.486,56 | 1.669.386,19 |

## Índices Econômicos

Na continuação são mostrados os índices econômicos utilizados neste trabalho de forma a obter os resultados da análise de viabilidade do sistema de esgotamento sanitário a ser implantado na cidade de Ipupiara.

### População Anual Servida Equivalente

- PAE: valor presente da população servida incremental x Fa;

- Fa: fator de anualidade para período de vida útil do sistema;

- n: vida útil do sistema = 40 anos;

- i: taxa de juros para investimentos públicos = 12% a.a.

Fa=i.(1+i)n(1+i)n−1=0,12.(1+0,12)40(1+0,12)40−1=0,12

PAE = 9385 x 0,12 = 1138 habitantes

### Investimento Per Capita

IPC=valor presente do custo totalPAE=5.796.472,171138=R$6044

### Custo Marginal

CM=valor presente do custo totalvolume faturável incremental valor presente=R$3,97/m3

### Mínima Tarifa Média Aceitável

Tmin	= 3,21 x 0,75 = R$ 2,41/m³

## Resultado do Estudo de Viabilidade Econômica

De acordo com a COSAN 2/81 a condição de Viabilidade Econômica para a Implantação de sistemas de Esgotos Sanitários é que “A tarifa média de esgoto de cidades deve ser maior que 60% do Custo Marginal”.

Nesse trabalho em função do valor atual, conforme dados da Embasa para da tarifa média, obteve-se a seguinte relação entre a tarifa aplicada e o Custo Marginal:

Perc.(%)=Tarifaméd.atual Embasa(R$/m3)CM(R$/m3)=57,9%

Com base nas considerações apresentadas verificou-se o atendimento da condição supracitada, não sendo, portanto necessária a adequação da tarifa atual para a viabilidade econômica do empreendimento.

É importante salientar, os ganhos para saúde pública da população, com tratamento do seu esgoto sanitário. Além é claro do atendimento as exigências da legislação ambiental.

5 ESTUDO DE VIABILIDADE SEM INVESTIMENTOS INICIAIS

# ESTUDO DE VIABILIDADE SEM INVESTIMENTOS INICIAIS

Este item apresenta o estudo de viabilidade sem considerar os investimentos iniciais.

Esta alternativa foi estudada considerando que os recursos necessários para os investimentos iniciais seriam repassados do Governo Federal para o Governo Municipal sem posterior ressarcimento.

Desta maneira o órgão governamental que irá operar o sistema deverá se responsabilizar exclusivamente pelos custos de operação e manutenção das unidades.

O estudo de viabilidade foi realizado considerando que a vida útil média de um sistema de esgoto sanitário é de 40 anos, conforme normalmente adotado em estudos dessa natureza. A seguir apresenta-se o estudo de viabilidade do sistema de esgotamento sanitário.

## Critérios e Fundamentação

Os critérios adotados e a fundamentação do presente estudo de viabilidade são recomendados pela Circular COSAN 01/81, cuja filosofia está embasada no estabelecimento do custo marginal das diversas proposições; foram adotados também os critérios indicados nos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 036/2007. E para aplicação da Circular COSAN 02/81 foram observados os itens a seguir.

### Horizontes de Avaliação

- Ano Base: 2009.

- Início de Operação do Sistema: 2010.

- Alcance de Projeto: 2029.

### Taxa de Desconto Anual

Foi adotada uma taxa de desconto anual para o cálculo de valor presente de 12%.

### Investimento Complementar

O investimento complementar ao sistema refere-se aos custos operacionais incrementais, compreendendo o custo pessoal de operação e manutenção, custo pessoal administrativo, energia elétrica e despesas de manutenção, além das receitas operacionais indiretas.

Na sequência são apresentados os referidos custos para o projeto do SES de Ipupiara.

#### Custos Operacionais Incrementais

- Pessoal de Operação e Manutenção

As unidades dos sistemas consideradas nos custos referentes ao pessoal de operação e manutenção são a rede coletora, as elevatórias e a estação de tratamento de esgotos, que estão discretizadas a seguir.

- Rede Coletora

| - 01 auxiliar instalador de rede - salário médio mensal | R$ 717,21 |
| --- | --- |
| - 01 instalador de rede I – salário médio mensal | R$ 844,66 |
|  | R$ 1.561,87 |
| - Custo total anual = R$ 1.561,87 x 13 (incluso 13º) x 2 (Leis Sociais) |  |
| Custo total anual = | R$ 40.608,62/ano |

- Elevatórias

| - 01 operador de estação elevatória I - salário médio mensal | R$ 778,38 |
| --- | --- |
|  | R$ 778,38 |
| - Custo total anual = R$ 778,38 x 13 (incluso 13º) x 2 (Leis Sociais) |  |
| Custo total anual = | R$ 20.237,88/ano |

- Tratamento

| - 01 técnico de tratamento A/E l - salário médio mensal | R$ 1.419,08 |
| --- | --- |
| - 01 auxiliar técnico de tratamento A/E l - salário médio mensal | R$ 1.036,68 |
| - 01 auxiliar de serviços gerais l - salário médio mensal | R$ 715,21 |
|  | R$ 3.170,97 |
| Custo total anual = R$ 3.170,97x 13 (incluso 13º) x 2 (Leis Sociais) |  |
| Custo total anual = | R$ 82.445,22/ano |

- Pessoal Administrativo

Para as despesas com funcionários do escritório administrativo do sistema foi estabelecido o percentual de 5% sobre os custos do pessoal de operação e manutenção.

| Total (5% s/pessoal de operação) = | R$ 7,164,59/ano |
| --- | --- |

- Custo Total do Pessoal de Operação, Manutenção e Administração

| Total = | R$ 150.456,31/ano |
| --- | --- |

- Energia elétrica

| Demanda = PI (CV) x 0,736 x Custo kw/mês |  |
| --- | --- |
| Demanda = 38,00 x 0,736 x 45,38601 x 12 = | R$ 15.232,27/ano |

OBS.: Custo do kw sem BDI.

- Despesas de manutenção

A despesa com materiais de manutenção do sistema de Ipupiara, como energia elétrica, material de expediente, material de conservação, reforma e manutenção das partes que constituem o sistema, condução, combustível, fretes e outros, foram estimadas de acordo com a composição mostrada no Quadro 5.9, que se baseia nos custos das unidades que compõem o referido sistema.

Quadro 5.9: Composição dos custos de manutenção

| Unidade do Sistema | Parcela para Manutenção |
| --- | --- |
| Ramais Prediais | 0,5% |
| Rede Coletora | 0,5% |
| Coletores-tronco | 0,5% |
| Estações Elevatórias | 1,0% |
| Emissário por Recalque | 0,5% |
| Estação de Tratamento de Esgotos | 1,0% |
| Emissário Final | 0,5% |

Fonte: Schreiber, 1977

O custo total para manutenção do sistema é o seguinte:

| Total de Manutenção= | R$ 36.814,02 /ano |
| --- | --- |

- Custos operacionais incrementais

No Quadro 5.10 estão compilados os resultados dos custos operacionais calculados nos itens anteriores.

#### Receitas Operacionais Indiretas

O número de ligações prediais a serem executadas a longo dos anos é igual ao número incremental anual de economias ligadas.

Assim, considerando o custo unitário de R$ 400,00 por ligação, fornecido pela Embasa, e tendo um número de 1.349 ligações no início de projeto, obtém-se no primeiro ano uma receita referente ao custo de todas as ligações a serem realizadas para a implantação do projeto, equivalente a R$ 539.681,29, sendo contabilizadas nos anos subseqüentes somente as ligações incrementais.

O valor presente das receitas operacionais indiretas está apresentado no Quadro 5.11.

#### Custo Total

O custo total é soma dos custos operacionais incrementais e dos investimentos, conforme o Quadro 5.12.

Quadro 5.10: Valores presentes dos custos operacionais incrementais

| Ano | Valor Presente dos Custos Operacionais Incrementais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Custo com Pessoal (R$) | Custo de Energia Elétrica (R$) | Custo de Manutenção (R$) | Custos Operacionais (R$) |
| 2009 | R$ 150.456,31 | R$ 15.232,27 | R$ 36.814,02 | R$ 202.502,60 |
| 2010 | R$ 134.335,99 | R$ 13.600,24 | R$ 32.869,66 | R$ 180.805,89 |
| 2011 | R$ 119.942,85 | R$ 12.143,07 | R$ 29.347,91 | R$ 161.433,83 |
| 2012 | R$ 107.091,83 | R$ 10.842,03 | R$ 26.203,49 | R$ 144.137,35 |
| 2013 | R$ 95.617,70 | R$ 9.680,38 | R$ 23.395,98 | R$ 128.694,06 |
| 2014 | R$ 85.372,95 | R$ 8.643,20 | R$ 20.889,26 | R$ 114.905,41 |
| 2015 | R$ 76.225,85 | R$ 7.717,14 | R$ 18.651,13 | R$ 102.594,12 |
| 2016 | R$ 68.058,79 | R$ 6.890,31 | R$ 16.652,79 | R$ 91.601,89 |
| 2017 | R$ 60.766,78 | R$ 6.152,06 | R$ 14.868,57 | R$ 81.787,40 |
| 2018 | R$ 54.256,05 | R$ 5.492,91 | R$ 13.275,50 | R$ 73.024,47 |
| 2019 | R$ 48.442,90 | R$ 4.904,38 | R$ 11.853,13 | R$ 65.200,42 |
| 2020 | R$ 43.252,59 | R$ 4.378,91 | R$ 10.583,15 | R$ 58.214,66 |
| 2021 | R$ 38.618,39 | R$ 3.909,74 | R$ 9.449,24 | R$ 51.977,37 |
| 2022 | R$ 34.480,70 | R$ 3.490,84 | R$ 8.436,82 | R$ 46.408,37 |
| 2023 | R$ 30.786,34 | R$ 3.116,82 | R$ 7.532,88 | R$ 41.436,04 |
| 2024 | R$ 27.487,80 | R$ 2.782,88 | R$ 6.725,78 | R$ 36.996,47 |
| 2025 | R$ 24.542,68 | R$ 2.484,71 | R$ 6.005,16 | R$ 33.032,56 |
| 2026 | R$ 21.913,11 | R$ 2.218,49 | R$ 5.361,75 | R$ 29.493,36 |
| 2027 | R$ 19.565,28 | R$ 1.980,80 | R$ 4.787,28 | R$ 26.333,35 |
| 2028 | R$ 17.469,00 | R$ 1.768,57 | R$ 4.274,36 | R$ 23.511,92 |
| 2029 | R$ 15.597,32 | R$ 1.579,08 | R$ 3.816,39 | R$ 20.992,79 |
| 2030 | R$ 13.926,18 | R$ 1.409,89 | R$ 3.407,49 | R$ 18.743,56 |
| 2031 | R$ 12.434,09 | R$ 1.258,83 | R$ 3.042,40 | R$ 16.735,32 |
| 2032 | R$ 11.101,86 | R$ 1.123,96 | R$ 2.716,43 | R$ 14.942,25 |
| 2033 | R$ 9.912,38 | R$ 1.003,53 | R$ 2.425,39 | R$ 13.341,30 |
| 2034 | R$ 8.850,34 | R$ 896,01 | R$ 2.165,52 | R$ 11.911,87 |
| 2035 | R$ 7.902,09 | R$ 800,01 | R$ 1.933,50 | R$ 10.635,60 |
| 2036 | R$ 7.055,43 | R$ 714,30 | R$ 1.726,34 | R$ 9.496,07 |
| 2037 | R$ 6.299,50 | R$ 637,76 | R$ 1.541,38 | R$ 8.478,64 |
| 2038 | R$ 5.624,55 | R$ 569,43 | R$ 1.376,23 | R$ 7.570,21 |
| 2039 | R$ 5.021,92 | R$ 508,42 | R$ 1.228,78 | R$ 6.759,12 |
| 2040 | R$ 4.483,86 | R$ 453,95 | R$ 1.097,12 | R$ 6.034,93 |
| 2041 | R$ 4.003,44 | R$ 405,31 | R$ 979,57 | R$ 5.388,33 |
| 2042 | R$ 3.574,50 | R$ 361,88 | R$ 874,62 | R$ 4.811,01 |
| 2043 | R$ 3.191,52 | R$ 323,11 | R$ 780,91 | R$ 4.295,54 |
| 2044 | R$ 2.849,57 | R$ 288,49 | R$ 697,24 | R$ 3.835,30 |
| 2045 | R$ 2.544,26 | R$ 257,58 | R$ 622,54 | R$ 3.424,38 |
| 2046 | R$ 2.271,66 | R$ 229,98 | R$ 555,84 | R$ 3.057,48 |
| 2047 | R$ 2.028,27 | R$ 205,34 | R$ 496,28 | R$ 2.729,89 |
| 2048 | R$ 1.810,95 | R$ 183,34 | R$ 443,11 | R$ 2.437,41 |
| 2049 | R$ 1.616,92 | R$ 163,70 | R$ 395,63 | R$ 2.176,25 |
| Total | R$ 1.240.328,19 | R$ 125.571,44 | R$ 303.486,56 | R$ 1.669.386,19 |

Quadro 5.11: Valor presente das receitas operacionais indiretas

| Ano | Nº | Economias Ligadas | Incremento Anual de Economias Ligadas | Receitas Operacionais Indiretas (R$) | Valor Presente das Receitas Operacionais Indiretas (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2010 | 1 | 1.349 | 1.349 | R$ 539.681,24 | R$ 481.858,25 |
| 2011 | 2 | 1.378 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 9.094,49 |
| 2012 | 3 | 1.406 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 8.120,08 |
| 2013 | 4 | 1.435 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 7.250,07 |
| 2014 | 5 | 1.463 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 6.473,28 |
| 2015 | 6 | 1.492 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 5.779,71 |
| 2016 | 7 | 1.520 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 5.160,46 |
| 2017 | 8 | 1.549 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 4.607,55 |
| 2018 | 9 | 1.577 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 4.113,88 |
| 2019 | 10 | 1.606 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 3.673,11 |
| 2020 | 11 | 1.634 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 3.279,56 |
| 2021 | 12 | 1.663 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 2.928,18 |
| 2022 | 13 | 1.691 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 2.614,45 |
| 2023 | 14 | 1.720 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 2.334,33 |
| 2024 | 15 | 1.748 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 2.084,22 |
| 2025 | 16 | 1.777 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.860,91 |
| 2026 | 17 | 1.806 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.661,53 |
| 2027 | 18 | 1.834 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.483,51 |
| 2028 | 19 | 1.863 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.324,56 |
| 2029 | 20 | 1.891 | 29 | R$ 11.408,12 | R$ 1.182,64 |
| 2030 | 21 | 1.920 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 1.059,17 |
| 2031 | 22 | 1.948 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 945,69 |
| 2032 | 23 | 1.977 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 844,36 |
| 2033 | 24 | 2.006 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 753,90 |
| 2034 | 25 | 2.034 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 673,12 |
| 2035 | 26 | 2.063 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 601,00 |
| 2036 | 27 | 2.091 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 536,61 |
| 2037 | 28 | 2.120 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 479,11 |
| 2038 | 29 | 2.149 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 427,78 |
| 2039 | 30 | 2.177 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 381,95 |
| 2040 | 31 | 2.206 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 341,02 |
| 2041 | 32 | 2.234 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 304,49 |
| 2042 | 33 | 2.263 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 271,86 |
| 2043 | 34 | 2.292 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 242,73 |
| 2044 | 35 | 2.320 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 216,73 |
| 2045 | 36 | 2.349 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 193,51 |
| 2046 | 37 | 2.377 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 172,77 |
| 2047 | 38 | 2.406 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 154,26 |
| 2048 | 39 | 2.435 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 137,73 |
| 2049 | 40 | 2.463 | 29 | R$ 11.443,12 | R$ 122,98 |
| Total |  |  |  |  | R$ 565.745,54 |

Quadro 5.12: Valor presente do custo total

| Ano | Nº | Valor Presente do Custo Operacional Incremental (R$) | Valor Presente das Receitas Operacionais Indiretas (R$) | Valor Presente do Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 0 |  |  | R$ 0,00 |
| 2010 | 1 | R$ 180.805,89 | R$ 481.858,25 | -R$ 301.052,36 |
| 2011 | 2 | R$ 161.433,83 | R$ 9.094,49 | R$ 152.339,34 |
| 2012 | 3 | R$ 144.137,35 | R$ 8.120,08 | R$ 136.017,27 |
| 2013 | 4 | R$ 128.694,06 | R$ 7.250,07 | R$ 121.443,99 |
| 2014 | 5 | R$ 114.905,41 | R$ 6.473,28 | R$ 108.432,14 |
| 2015 | 6 | R$ 102.594,12 | R$ 5.779,71 | R$ 96.814,41 |
| 2016 | 7 | R$ 91.601,89 | R$ 5.160,46 | R$ 86.441,44 |
| 2017 | 8 | R$ 81.787,40 | R$ 4.607,55 | R$ 77.179,85 |
| 2018 | 9 | R$ 73.024,47 | R$ 4.113,88 | R$ 68.910,58 |
| 2019 | 10 | R$ 65.200,42 | R$ 3.673,11 | R$ 61.527,31 |
| 2020 | 11 | R$ 58.214,66 | R$ 3.279,56 | R$ 54.935,09 |
| 2021 | 12 | R$ 51.977,37 | R$ 2.928,18 | R$ 49.049,19 |
| 2022 | 13 | R$ 46.408,37 | R$ 2.614,45 | R$ 43.793,92 |
| 2023 | 14 | R$ 41.436,04 | R$ 2.334,33 | R$ 39.101,72 |
| 2024 | 15 | R$ 36.996,47 | R$ 2.084,22 | R$ 34.912,25 |
| 2025 | 16 | R$ 33.032,56 | R$ 1.860,91 | R$ 31.171,65 |
| 2026 | 17 | R$ 29.493,36 | R$ 1.661,53 | R$ 27.831,83 |
| 2027 | 18 | R$ 26.333,35 | R$ 1.483,51 | R$ 24.849,85 |
| 2028 | 19 | R$ 23.511,92 | R$ 1.324,56 | R$ 22.187,36 |
| 2029 | 20 | R$ 20.992,79 | R$ 1.182,64 | R$ 19.810,15 |
| 2030 | 21 | R$ 18.743,56 | R$ 1.059,17 | R$ 17.684,39 |
| 2031 | 22 | R$ 16.735,32 | R$ 945,69 | R$ 15.789,64 |
| 2032 | 23 | R$ 14.942,25 | R$ 844,36 | R$ 14.097,89 |
| 2033 | 24 | R$ 13.341,30 | R$ 753,90 | R$ 12.587,40 |
| 2034 | 25 | R$ 11.911,87 | R$ 673,12 | R$ 11.238,75 |
| 2035 | 26 | R$ 10.635,60 | R$ 601,00 | R$ 10.034,60 |
| 2036 | 27 | R$ 9.496,07 | R$ 536,61 | R$ 8.959,46 |
| 2037 | 28 | R$ 8.478,64 | R$ 479,11 | R$ 7.999,52 |
| 2038 | 29 | R$ 7.570,21 | R$ 427,78 | R$ 7.142,43 |
| 2039 | 30 | R$ 6.759,12 | R$ 381,95 | R$ 6.377,17 |
| 2040 | 31 | R$ 6.034,93 | R$ 341,02 | R$ 5.693,90 |
| 2041 | 32 | R$ 5.388,33 | R$ 304,49 | R$ 5.083,84 |
| 2042 | 33 | R$ 4.811,01 | R$ 271,86 | R$ 4.539,14 |
| 2043 | 34 | R$ 4.295,54 | R$ 242,73 | R$ 4.052,81 |
| 2044 | 35 | R$ 3.835,30 | R$ 216,73 | R$ 3.618,58 |
| 2045 | 36 | R$ 3.424,38 | R$ 193,51 | R$ 3.230,87 |
| 2046 | 37 | R$ 3.057,48 | R$ 172,77 | R$ 2.884,71 |
| 2047 | 38 | R$ 2.729,89 | R$ 154,26 | R$ 2.575,63 |
| 2048 | 39 | R$ 2.437,41 | R$ 137,73 | R$ 2.299,67 |
| 2049 | 40 | R$ 2.176,25 | R$ 122,98 | R$ 2.053,28 |
| Total | - | R$ 1.669.386,19 | R$ 565.745,54 | R$ 1.103.640,65 |

#### População Servida Incremental

A população servida incremental foi obtida da projeção do crescimento populacional e o valor presente da mesma, está apresentado no Quadro 5.14 na seqüência.

#### Tarifa Média Atual

Para o cálculo da tarifa média anual para o esgotamento sanitário foram consideradas as taxas cobradas pela Embasa que correspondem a 80% da conta de abastecimento de água para sistemas convencionais.

Dessa forma, foi calculado o consumo médio mensal previsto para o ano de 2010 (início de operação do sistema), onde se obteve o volume médio mensal de 12,32 m³/ligação. O Quadro 5.13 mostra os valores cobrados pela Embasa de acordo com diferentes faixas de consumo.

Quadro 5.13: Custo do abastecimento de água para diferentes faixas de consumo

| Faixas de Consumos | Custos |
| --- | --- |
| Até 10 m³ | R$ 11,20 por mês |
| 11 - 15 m³ | R$ 2,87 por m³ |
| 16 - 20 m³ | R$ 3,10 por m³ |
| 21 - 25 m³ | R$ 3,33 por m³ |
| 26 - 30 m³ | R$ 3,40 por m³ |
| 31 - 40 m³ | R$ 3,56 por m³ |
| 41 - 50 m³ | R$ 3,70 por m³ |
| > 50 m³ | R$ 4,30 por m³ |

Conforme dados fornecidos pela Embasa, a cidade de Ipupiara possui um consumo médio mensal de 11,59 m³ por ligação, correspondendo a uma taxa de R$ 2,87 por metro cúbico de água tratada. Como o custa referente a taxa de esgoto corresponde a 80% do valor da água, tem-se que a tarifa de esgoto corresponde a R$ 2,30 por metro cúbico.

No Quadro 5.14 apresenta-se o resumo dos valores presentes obtidos nos itens anteriores.

Quadro 5.14: Valor presente dos custos de implantação e investimentos complementares

| Ano | População na Área de Projeto (hab.) | População Servida Total (hab.) | Nível de Atendimento (%) | Valores Incrementais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | População Atendida (hab.) | Nº de Economias Ligadas (un.) | Volume Faturado (m³) | Custos Operacionais – Valor Presente |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pessoal | Energia Elétrica | Despesas de Manutenção | Total |
| 2009 | 0 | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - |
| 2010 | 5.141 | 5.141 | 100 | 5.141 | 1.349 | 180.128,96 |  | R$ 134.335,99 | R$ 13.600,24 | R$ 32.869,66 |
| 2011 | 5.249 | 5.249 | 100 | 109 | 29 | 183.936,64 |  | R$ 119.942,85 | R$ 12.143,07 | R$ 29.347,91 |
| 2012 | 5.358 | 5.358 | 100 | 109 | 29 | 187.744,32 |  | R$ 107.091,83 | R$ 10.842,03 | R$ 26.203,49 |
| 2013 | 5.467 | 5.467 | 100 | 109 | 29 | 191.552,00 |  | R$ 95.617,70 | R$ 9.680,38 | R$ 23.395,98 |
| 2014 | 5.575 | 5.575 | 100 | 109 | 29 | 195.359,68 |  | R$ 85.372,95 | R$ 8.643,20 | R$ 20.889,26 |
| 2015 | 5.684 | 5.684 | 100 | 109 | 29 | 199.167,36 |  | R$ 76.225,85 | R$ 7.717,14 | R$ 18.651,13 |
| 2016 | 5.793 | 5.793 | 100 | 109 | 29 | 202.975,04 |  | R$ 68.058,79 | R$ 6.890,31 | R$ 16.652,79 |
| 2017 | 5.901 | 5.901 | 100 | 109 | 29 | 206.782,72 |  | R$ 60.766,78 | R$ 6.152,06 | R$ 14.868,57 |
| 2018 | 6.010 | 6.010 | 100 | 109 | 29 | 210.590,40 |  | R$ 54.256,05 | R$ 5.492,91 | R$ 13.275,50 |
| 2019 | 6.119 | 6.119 | 100 | 109 | 29 | 214.398,08 |  | R$ 48.442,90 | R$ 4.904,38 | R$ 11.853,13 |
| 2020 | 6.227 | 6.227 | 100 | 109 | 29 | 218.205,76 |  | R$ 43.252,59 | R$ 4.378,91 | R$ 10.583,15 |
| 2021 | 6.336 | 6.336 | 100 | 109 | 29 | 222.013,44 |  | R$ 38.618,39 | R$ 3.909,74 | R$ 9.449,24 |
| 2022 | 6.445 | 6.445 | 100 | 109 | 29 | 225.821,12 |  | R$ 34.480,70 | R$ 3.490,84 | R$ 8.436,82 |
| 2023 | 6.553 | 6.553 | 100 | 109 | 29 | 229.628,80 |  | R$ 30.786,34 | R$ 3.116,82 | R$ 7.532,88 |
| 2024 | 6.662 | 6.662 | 100 | 109 | 29 | 233.436,48 |  | R$ 27.487,80 | R$ 2.782,88 | R$ 6.725,78 |
| 2025 | 6.771 | 6.771 | 100 | 109 | 29 | 237.244,16 |  | R$ 24.542,68 | R$ 2.484,71 | R$ 6.005,16 |
| 2026 | 6.879 | 6.879 | 100 | 109 | 29 | 241.051,84 |  | R$ 21.913,11 | R$ 2.218,49 | R$ 5.361,75 |
| 2027 | 6.988 | 6.988 | 100 | 109 | 29 | 244.859,52 |  | R$ 19.565,28 | R$ 1.980,80 | R$ 4.787,28 |
| 2028 | 7.097 | 7.097 | 100 | 109 | 29 | 248.667,20 |  | R$ 17.469,00 | R$ 1.768,57 | R$ 4.274,36 |
| 2029 | 7.205 | 7.205 | 100 | 109 | 29 | 252.474,88 |  | R$ 15.597,32 | R$ 1.579,08 | R$ 3.816,39 |
| 2030 | 7.314 | 7.314 | 100 | 109 | 29 | 256.282,56 |  | R$ 13.926,18 | R$ 1.409,89 | R$ 3.407,49 |

Quadro 5.14: Valor presente dos custos de implantação e investimentos complementares (cont.)

| Ano | População na Área de Projeto (hab.) | População Servida Total (hab.) | Nível de Atendimento (%) | Valores Incrementais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | População Atendida (hab.) | Nº de Economias Ligadas (un.) | Volume Faturado (m³) | Custos Operacionais – Valor Presente |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pessoal | Energia Elétrica | Despesas de Manutenção | Total |
| 2031 | 7.423 | 7.423 | 100 | 109 | 29 | 260.090,24 |  | R$ 12.434,09 | R$ 1.258,83 | R$ 3.042,40 |
| 2032 | 7.532 | 7.532 | 100 | 109 | 29 | 263.897,92 |  | R$ 11.101,86 | R$ 1.123,96 | R$ 2.716,43 |
| 2033 | 7.641 | 7.641 | 100 | 109 | 29 | 267.705,60 |  | R$ 9.912,38 | R$ 1.003,53 | R$ 2.425,39 |
| 2034 | 7.750 | 7.750 | 100 | 109 | 29 | 271.513,28 |  | R$ 8.850,34 | R$ 896,01 | R$ 2.165,52 |
| 2035 | 7.859 | 7.859 | 100 | 109 | 29 | 275.320,96 |  | R$ 7.902,09 | R$ 800,01 | R$ 1.933,50 |
| 2036 | 7.968 | 7.968 | 100 | 109 | 29 | 279.128,64 |  | R$ 7.055,43 | R$ 714,30 | R$ 1.726,34 |
| 2037 | 8.077 | 8.077 | 100 | 109 | 29 | 282.936,32 |  | R$ 6.299,50 | R$ 637,76 | R$ 1.541,38 |
| 2038 | 8.186 | 8.186 | 100 | 109 | 29 | 286.744,00 |  | R$ 5.624,55 | R$ 569,43 | R$ 1.376,23 |
| 2039 | 8.295 | 8.295 | 100 | 109 | 29 | 290.551,68 |  | R$ 5.021,92 | R$ 508,42 | R$ 1.228,78 |
| 2040 | 8.404 | 8.404 | 100 | 109 | 29 | 294.359,36 |  | R$ 4.483,86 | R$ 453,95 | R$ 1.097,12 |
| 2041 | 8.513 | 8.513 | 100 | 109 | 29 | 298.167,04 |  | R$ 4.003,44 | R$ 405,31 | R$ 979,57 |
| 2042 | 8.622 | 8.622 | 100 | 109 | 29 | 301.974,72 |  | R$ 3.574,50 | R$ 361,88 | R$ 874,62 |
| 2043 | 8.731 | 8.731 | 100 | 109 | 29 | 305.782,40 |  | R$ 3.191,52 | R$ 323,11 | R$ 780,91 |
| 2044 | 8.840 | 8.840 | 100 | 109 | 29 | 309.590,08 |  | R$ 2.849,57 | R$ 288,49 | R$ 697,24 |
| 2045 | 8.949 | 8.949 | 100 | 109 | 29 | 313.397,76 |  | R$ 2.544,26 | R$ 257,58 | R$ 622,54 |
| 2046 | 9.058 | 9.058 | 100 | 109 | 29 | 317.205,44 |  | R$ 2.271,66 | R$ 229,98 | R$ 555,84 |
| 2047 | 9.167 | 9.167 | 100 | 109 | 29 | 321.013,12 |  | R$ 2.028,27 | R$ 205,34 | R$ 496,28 |
| 2048 | 9.276 | 9.276 | 100 | 109 | 29 | 324.820,80 |  | R$ 1.810,95 | R$ 183,34 | R$ 443,11 |
| 2049 | 9.385 | 9.385 | 100 | 109 | 29 | 328.628,48 |  | R$ 1.616,92 | R$ 163,70 | R$ 395,63 |
| Valor Presente | - | - | - | - | - | 10.175.148,80 | R$ 0,00 | 1.240.328,19 | 125.571,44 | 303.486,56 |

## Índices Econômicos

Na continuação são mostrados os índices econômicos utilizados neste trabalho de forma a obter os resultados da análise de viabilidade do sistema de esgotamento sanitário a ser implantado na cidade de ipupiara.

### População Anual Servida Equivalente

- PAE: valor presente da população servida incremental x Fa;

- Fa: fator de anualidade para período de vida útil do sistema;

- n: vida útil do sistema = 40 anos;

- i: taxa de juros para investimentos públicos = 12% a.a.

Fa=i.(1+i)n(1+i)n−1=0,12.(1+0,12)40(1+0,12)40−1=0,12

PAE = 9385 x 0,12 = 1138 habitantes

### Investimento Per Capita

IPC=valor presente do custo totalPAE=1.103.640,65594=R$969,40hab

### Custo Marginal

CM=valor presente do custo totalvolume faturável incremental valor presente=1.103.640,651.732.883,33=R$0,64m3

### Mínima Tarifa Média Aceitável

Tmin	= 0,93 x 0,75 = R$ 0,70/m³

## Resultado do Estudo de Viabilidade Econômica

De acordo com a COSAN 2/81 a condição de Viabilidade Econômica para a Implantação de sistemas de Esgotos Sanitários é que “A tarifa média de esgoto de cidades deve ser maior que 60% do Custo Marginal”.

Nesse trabalho em função do valor atual, conforme dados da Embasa para da tarifa média, obteve-se a seguinte relação entre a tarifa aplicada e o Custo Marginal:

Perc.(%)=Tarifaméd.atual Embasa(R$/m3)CM(R$/m3)=2,300,64⋅100=361,1%

Com base nas considerações apresentadas verificou-se o atendimento da condição supracitada, não sendo, portanto necessária a adequação da tarifa atual para a viabilidade econômica do empreendimento.

É importante salientar, os ganhos para saúde pública da população, com tratamento do seu esgoto sanitário. Além é claro do atendimento as exigências da legislação ambiental.

6 ANEXOS

SCHEREIBER, G.P., 1977. Usinas Hidrelétricas. Ed. Edgard Blücher, Engevix, Rio de Janeiro. 232p.

SCHEREIBER, G.P., 1977. Usinas Hidrelétricas. Ed. Edgard Blücher, Engevix, Rio de Janeiro. 232p.