## Material
0.2
324
SERVIÇO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BODOCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
LOCAL: MUNICÍPIO DE BODOCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
ABRIL/2009
[5 empty] | VALOR: R$ | 990225.26
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL
ITEM | COD | Materiais | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | Adaptador PVC PBA JE bolsa/rosca DN 100 / DE 110MM | und | 2 | 59.99 | 119.98
2 |  | Adaptador PVC PBA JE bolsa/rosca DN 50 / DE 60MM | und | 3 | 19.87 | 59.61
3 |  | Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro 110 mm X 4" | und | 4 | 40.3 | 161.2
4 |  | Anel borracha p/Tubo PVC Rede Esgoto EB 644 DN 100 mm | und | 4268 | 2.12 | 9048.16
5 |  | Anel borracha p/Tubo PVC Rede Esgoto EB 644 DN 150 mm | und | 1707 | 5.19 | 8859.33
6 |  | Anel borracha p/Tubo PVC Rede Esgoto EB 644 DN 200 mm | und | 120 | 7.71 | 925.2
7 |  | Anel borracha p/Tubo PVC Rede Esgoto EB 644 DN 250 mm | und | 8 | 14.9 | 119.2
8 |  | Anel borracha p/Tubo PVC Rede Esgoto EB 644 DN 300 mm | und | 49 | 26.51 | 1298.99
9 |  | Bucha redução - ferro galvanizado classe 10, diâmetro 2" x 1.1/2", fabricada conforme NBR 6943 da ABNT | und | 4 | 10.48 | 41.92
10 |  | Bucha redução - ferro galvanizado classe 10, diâmetro 4" x 3", fabricada conforme NBR 6943 da ABNT | und | 8 | 45.61 | 364.88
11 |  | Caixa d'água fibrocimento redonda c/tampa 500L | und | 27 | 145.16 | 3919.32
12 |  | Caixa descarga plástica externa completa | und | 27 | 21.22 | 572.94
13 |  | Conjunto motor-bomba re-autoescorvante para esgoto com as seguintes características: Q = 10,8 m3/h, H = 6,88 mca e P = 1 cv | und | 2 | 5025.5 | 10051
14 |  | Conjunto motor-bomba re-autoescorvante para esgoto com as seguintes características: Q = 52,2 m3/h, H = 6,84 mca e P = 3 cv | und | 6 | 10419.02 | 62514.12
15 |  | Chuveiro plástico branco simples | und | 27 | 4.98 | 134.46
16 |  | Curva FoFo 90 FF DN 80 PN10 | und | 6 | 134.59 | 807.54
17 |  | Curva FoFo 90 FF DN 200 PN10 | und | 2 | 398.43 | 796.86
18 |  | Curva FoFo 45 FF DN 200 PN10 | und | 1 | 538.94 | 538.94
19 |  | EFP 10 DN 200 mm h=250mm | und | 4 | 10.71 | 42.84
20 |  | Extremidade FoFo flange e ponta p/JE/JM PN-10/16/25 DN 80 mm | und | 3 | 332.51 | 997.53
21 |  | Extremidade FoFo flange e ponta p/JE/JM PN-10/16 DN 300 mm | und | 2 | 1587.48 | 3174.96
22 |  | Joelho ferro galvanizado 90G rosca 2" | und | 6 | 18.99 | 113.94
23 |  | Joelho ferro galvanizado 90G rosca 4" | und | 12 | 87.27 | 1047.24
24 |  | Joelho ferro galvanizado 45G rosca 2" | und | 2 | 20.61 | 41.22
25 |  | Joelho ferro galvanizado 45G rosca 4" | und | 4 | 97.79 | 391.16
26 |  | Junta de desmontagem (JDTA 16) DN 150mm | und | 1 | 1856.49 | 1856.49
27 |  | Junta de desmontagem (J016) DN 250mm | und | 2 | 3602.14 | 7204.28
28 |  | Junta Gibault FoFo DN 200 mm | und | 2 | 377.56 | 755.12
29 |  | Junta Gibault FoFo DN 300 mm | und | 1 | 537.61 | 537.61
30 |  | Lavatório louça branca suspenso padrão popular | und | 27 | 30.72 | 829.44
31 |  | Luva Correr PVC JE NBR 10569 p/Rede Colet. Esg. DN 150 mm | und | 14 | 39.19 | 548.66
32 |  | Luva Correr PVC JE p/ esgoto predial DN 75 mm | und | 1 | 7.01 | 7.01
33 |  | Luva ferro galvanizado rosca 2" | und | 2 | 15.76 | 31.52
34 |  | Luva ferro galvanizado rosca 4" | und | 4 | 65.94 | 263.76
35 |  | Niple duplo - ferro galvanizado, classe 10 - diâmetro 1.1/2 ", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT | und | 4 | 7.65 | 30.6
36 |  | Niple duplo - ferro galvanizado, classe 10 - diâmetro 3", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT | und | 8 | 33.75 | 270
37 |  | Plug em ferro galvanizado 2" | und | 1 | 8.51 | 8.51
38 |  | Plug em ferro galvanizado 4" | und | 2 | 43.01 | 86.02
39 |  | Ralo sifonado PVC cilíndrico 100 X 40 mm c/grelha redonda branca | und | 27 | 3.81 | 102.87
40 |  | Redução excêntrica PVC p/ esgoto predial 75 X 50mm | und | 1 | 1.17 | 1.17
41 |  | Redução excêntrica PVC NBR 10569 p/rede colet esg PB JE 150 X 100mm | und | 2 | 21.06 | 42.12
42 |  | Registro gaveta 2" bruto latão REF 1502-B | und | 4 | 96.95 | 387.8
43 |  | Registro gaveta 2" bruto latão REF 1502-B | und | 4 | 510.37 | 2041.48
44 |  | Registro chato c/bolsa FoFo PN-10 c/volante haste inox DN 300mm | und | 1 | 11299.5 | 11299.5
45 |  | Registro pressão 3/4" bruto REF 1400 | und | 27 | 21.78 | 588.06
46 |  | Reuro (R21AFV16) DN 150mm | und | 1 | 1474.43 | 1474.43
47 |  | Reuro (R21AFV16) DN 250mm | und | 2 | 3458.69 | 6917.38
48 |  | Sifão plástico p/ lavatório/pia tipo copo 40 mm | und | 54 | 7.04 | 380.16
49 |  | Tampão de FoFo dúctil, DN 600 mm, CL - 300 | und | 200 | 323.84 | 64768
50 |  | Tampo plástico standard para vaso sanitário | und | 27 | 16.99 | 458.73
51 |  | Tanque simples pré-moldado de concreto | und | 27 | 46.41 | 1253.07
52 |  | Tê em ferro galvanizado, classe 10 - diâmetro 2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT | und | 2 | 56.98 | 113.96
53 |  | Tê em ferro galvanizado, classe 10 - diâmetro 4", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT | und | 4 | 128.95 | 515.8
54 |  | Te FoFo BBF DN 200 x 50 PN10 | und | 1 | 581.21 | 581.21
55 |  | Te TFF10 DN 150 mm | und | 1 | 393.55 | 393.55
56 |  | Te de redução TFF10 DN 250 X 200 mm | und | 2 | 914.74 | 1829.48
57 |  | Te PVC com bolsas DN 150 mm | und | 8 | 59 | 472
58 |  | Toco c/flanges e aba de vedação, FoFo PN-10/16 DN 200 mm L=0,70 m | und | 2 | 479.5 | 959
59 |  | Toco c/flanges e aba de vedação, FoFo PN-10/16 DN 200 mm L=4,00 m | und | 1 | 2740 | 2740
60 |  | Toco c/flanges e aba de vedação, FoFo PN-10/16 DN 200 mm L=4,70 m | und | 1 | 3219.5 | 3219.5
61 |  | Toco c/flanges e aba de vedação, FoFo PN-10/16 DN 200 mm L=5,00 m | und | 1 | 3425 | 3425
62 |  | Torneira de boia real 1/2" c/balão plástico | und | 27 | 5.78 | 156.06
63 |  | Torneira plástica 1/2" p/ lavatório | und | 27 | 6.88 | 185.76
64 |  | Torneira plástica 3/4" p/ tanque | und | 27 | 3.8 | 102.6
65 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 1 1/2" 0,50m | und | 2 | 26.58 | 53.16
66 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 2" 0,20m | und | 2 | 13.96 | 27.92
67 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 2" 0,80m | und | 1 | 55.85 | 55.85
68 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 2" 1,00m | und | 1 | 69.81 | 69.81
69 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 2" 1,10m | und | 1 | 76.79 | 76.79
70 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 2" 3,90m | und | 2 | 272.26 | 544.52
71 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 4" 0,20m | und | 4 | 34.34 | 137.36
72 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 4" 0,50m | und | 4 | 85.85 | 343.4
73 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 4" 0,80m | und | 2 | 137.36 | 274.72
74 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 4" 1,00m | und | 2 | 171.7 | 343.4
75 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 4" 1,10m | und | 2 | 188.87 | 377.74
76 |  | Tubo aço Schedule 80 DN 4" 3,90m | und | 4 | 669.63 | 2678.52
77 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=600 mm | und | 1 | 215.48 | 215.48
78 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=1300 mm | und | 8 | 466.87 | 3734.96
79 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=1800 mm | und | 12 | 646.44 | 7757.28
80 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=2300 mm | und | 4 | 826 | 3304
81 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=2600 mm | und | 8 | 933.75 | 7470
82 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=3700 mm | und | 1 | 1328.79 | 1328.79
83 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=4000 mm | und | 2 | 1436.53 | 2873.06
84 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=7000 mm | und | 1 | 2513.93 | 2513.93
85 |  | Tubo FoFo c/pontas DN 150mm L=10000 mm | und | 2 | 3591.33 | 7182.66
86 |  | Tubo PBV 1MPa JE DN 150 mm 0,70m | und | 2 | 26.92 | 53.84
87 |  | Tubo PBV 1MPa JE DN 150 mm 0,90m | und | 1 | 34.61 | 34.61
88 |  | Tubo PBV 1MPa JE DN 250 mm 0,70m | und | 2 | 45.5 | 91
89 |  | Tubo PBV 1MPa JE DN 250 mm 0,90m | und | 2 | 58.5 | 117
90 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 100 mm | m | 25887 | 11.91 | 308314.17
91 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 150 mm | m | 11895 | 24.97 | 297018.15
92 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 200 mm | m | 719 | 38.59 | 27746.21
93 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 250 mm | m | 96 | 65.8 | 6316.8
94 |  | Tubo PVC EB 644 p/Rede Colet. Esg. JE DN 300 mm | m | 292 | 92.95 | 27141.4
95 |  | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40 MM | m | 336 | 6.57 | 2207.52
96 |  | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 110 MM | m | 489 | 45.1 | 22053.9
97 |  | Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 50 mmm, fabricado conforme NBR 5688 da ABNT | m | 336 | 4.25 | 1428
98 |  | Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 100 mmm, fabricado conforme NBR 5688 da ABNT | m | 336 | 6.5 | 2184
99 |  | Tubo DEFOFO JE DN 150mm PVC DN 150 mm | und | 7 | 123.83 | 866.81
100 |  | Válvula borboleta tipo wafer PN10 DN 250 mm | und | 2 | 578.1 | 1156.2
101 |  | Válvula retenção bronze horizontal com portinhola DN 2" | und | 2 | 116.82 | 233.64
102 |  | Válvula retenção bronze horizontal com portinhola DN 4" | und | 4 | 351.64 | 1406.56
103 |  | Válvula retenção bronze horizontal com portinhola 200 mm | und | 2 | 1407.76 | 2815.52
104 |  | Vaso sanitário sifonado louça branca - padrão popular | und | 27 | 68.42 | 1847.34
105 |  | YFF 10 DN 200 mm | und | 1 | 360.96 | 360.96
106 |  | Poste de concreto reto duplo T, altura de 8,0 m, carga de 100 DAN | und | 30 | 227.49 | 6824.7
107 |  | Cruzeta de madeira de lei L=2,40m, seção transversal 90x115mm | und | 30 | 168.33 | 5049.9
108 |  | Quadro de medição trifásico em polipropileno | und | 5 | 165.28 | 826.4
109 |  | Disjuntor monopolar de 15A | und | 6 | 7.49 | 44.94
110 |  | Disjuntor tripolar de 10A | und | 4 | 49.43 | 197.72
111 |  | Disjuntor tripolar de 30A 5KA | und | 5 | 49.82 | 249.1
112 |  | Aterramento do quadro de medição | cj | 5 | 46.43 | 232.15
113 |  | Eletroduto de PVC 3/4" | m | 6 | 2.15 | 12.9
114 |  | Eletroduto de PVC 1" | m | 90 | 3.25 | 292.5
115 |  | Curva PVC 3/4" | und | 8 | 2.23 | 17.84
116 |  | Curva PVC 1" | und | 25 | 3.72 | 93
117 |  | Cabo de cobre singelo 0,6/1 kV #4mm2 | m | 2000 | 2.89 | 5780
118 |  | Cabo tripolar 3#2,5mm2 | m | 10 | 5.2 | 52
119 |  | Luminária sobrepor para 2 lâmpadas florescentes 40W | und | 2 | 82.09 | 164.18
120 |  | Luminária tipo pública fechada bocal E-27 p/ lâmpada vapor de mercúrio 250W | und | 30 | 76.22 | 2286.6
121 |  | Quadro de distribuição de sobrepor com barramento trifasico | cj | 2 | 182.05 | 364.1
|  | TOTAL GERAL MATERIAIS |  |  |  | 990225.26
|  | TOTAL GERAL SERVIÇOS |  |  |  | 7777802.37
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 8768027.63
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Serviços
SERVIÇO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BODOCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
LOCAL: MUNICÍPIO DE BODOCÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO
ABRIL/2009
[5 empty] | VALOR: R$ | 7777802.37
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 764535.9
1.1 | 01.03-A | Mobilização de equipamento e pessoas | un | 1 | 32942.08 | 32942.08
1.2 | 01.04-A | Desmobilização de equipamentos e pessoas | un | 1 | 32942.08 | 32942.08
1.3 | 01.01-A | Instalação de canteiro de obras | m² | 250 | 265.87 | 66467.5
1.4 | 01.02-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | mês | 16 | 33564.57 | 537033.12
1.5 | 07.08 | Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação | m² | 24 | 229.93 | 5518.32
1.6 | 01.05-A | Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | mês | 16 | 5602.05 | 89632.8
2 |  | REDE COLETORA / LINHA DE RECALQUE / EMISSÁRIO FINAL |  |  |  | 1552566.19
2.1 |  | LOCAÇÃO |  |  |  | 27060.8
2.1.1 | 07.19 | Locação de rede inclusive levantamento de normais - para obras | m | 13010 | 2.08 | 27060.8
2.2 |  | CADASTRO |  |  |  | 21072.3
2.2.1 | 07.07 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 13.01 | 369.7 | 4809.8
2.2.2 | 07.20 | Teste de rede de esgoto | m | 13010 | 1.25 | 16262.5
2.3 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  | 683575.26
2.3.1 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda profundidade até 1,50 m | m³ | 850 | 12.47 | 10599.5
2.3.2 | 02.02.06 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda , profundidade até 1,50 m | m³ | 11007 | 5.44 | 59878.08
2.3.3 | 02.02.07 | Escavação mecânica de valas (solo seco) primeira e segunda, profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 320 | 7.38 | 2361.6
2.3.4 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 1092 | 104.85 | 114496.2
2.3.5 | 02.02.03 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo inclusive abafamento | m³ | 2341 | 159.28 | 372874.48
2.3.6 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 1561 | 66.63 | 104009.43
2.3.7 | 05.09 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m³ | 1040 | 3.13 | 3255.2
2.3.8 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 3433 | 4.69 | 16100.77
2.4 |  | ATERRO/REATERRO |  |  |  | 173302.65
2.4.1 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 12177 | 8.57 | 104356.89
2.4.2 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 1872 | 36.83 | 68945.76
2.5 |  | POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) |  |  |  | 150577.26
2.5.1 | 16.04.01.08 | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | und | 200 | 670.98 | 134196
2.5.2 | 16.04.01.09 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 70 | 225.99 | 15819.3
2.5.3 | 17.02.01.08 | Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,40 m c/tampa em concreto armado | un | 7 | 76.17 | 533.19
2.5.4 | 17.02.01.03 | Caixa de gordura ramal interno de esgoto | un | 1 | 28.77 | 28.77
2.6 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA |  |  |  | 35908.95
2.6.1 | 16.06.03.01.04 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 11895 | 2.63 | 31283.85
2.6.2 | 16.06.03.01.05 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 200 | m | 719 | 2.98 | 2142.62
2.6.3 | 16.06.03.01.06 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 | m | 96 | 6.21 | 596.16
2.6.4 | 16.06.03.01.07 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 300 | m | 292 | 6.46 | 1886.32
2.7 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 63207.72
2.7.1 | 01.03.11 | Remoção de pavimento em paralelepípedo, poliédrico e pré-moldado | m² | 10174 | 5.74 | 58398.76
2.7.2 | 01.01.11 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 884 | 5.44 | 4808.96
2.8 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 187803.86
2.8.1 | 14.02.28 | Recomposição de pavimento em paralelepípedo, com reaproveitamento do material demolido, exclusive base com pequena perda inclusa | m² | 10174 | 11.35 | 115474.9
2.8.2 | 14.02.03 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de brita espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 884 | 62.96 | 55656.64
2.8.3 |  | Restabelecimento do ramal predial de esgoto | m | 650.5 | 25.63 | 16672.32
2.9 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 44069
2.9.1 | 07.15 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m²/dia | 700 | 4.46 | 3122
2.9.2 | 07.16 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m²/dia | 1300 | 1.39 | 1807
2.9.3 | 07.10 | Conjunto de tripê, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentação | un/dia | 18000 | 0.96 | 17280
2.9.4 | 07.11 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un/dia | 25000 | 0.6 | 15000
2.9.5 | 07.13 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un/dia | 7000 | 0.98 | 6860
2.10 |  | ESCORAMENTO |  |  |  | 161413.39
2.10.1 | 02.04.02 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 4781 | 10.89 | 52065.09
2.10.2 | 02.04.03 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 2049 | 22.4 | 45897.6
2.10.3 | 02.04.01 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 6830 | 9.29 | 63450.7
2.11 |  | ESGOTAMENTO |  |  |  | 4575
2.11.1 | 04.01 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 2500 | 1.83 | 4575
3 |  | LIGAÇÃO PREDIAL |  |  |  | 2005762.94
3.1 |  | LOCAÇÃO |  |  |  | 53844.96
3.1.1 | 07.19 | Locação de rede inclusive levantamento de normais - para obras | m | 25887 | 2.08 | 53844.96
3.2 |  | CADASTRO |  |  |  | 41930.28
3.1.3 | 07.07 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 25.89 | 369.7 | 9571.53
3.1.4 | 07.20 | Teste de rede de esgoto | m | 25887 | 1.25 | 32358.75
3.3 |  | ESCAVAÇÃO EM VALAS |  |  |  | 666565.2
3.3.1 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda profundidade até 1,50 m | m³ | 11543.91 | 12.47 | 143952.56
3.3.2 | 02.02.02 | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 1154 | 104.85 | 120996.9
3.3.2 | 02.02.03 | Escavação e carga mecânica de valas, em rocha branda, à fogo inclusive abafamento | m³ | 1154 | 159.28 | 183809.12
3.3.3 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 3106.44 | 66.63 | 206982.1
3.3.5 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 2308 | 4.69 | 10824.52
3.4 |  | ATERRO/REATERRO |  |  |  | 98931.31
3.4.1 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 11543.91 | 8.57 | 98931.31
3.5 |  | POÇOS E CAIXAS (INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) |  |  |  | 255367.88
3.5.1 | 17.02.01.10 | Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,60 a 1,00 m c/tampa em concreto armado | un | 2908 | 86.3 | 250960.4
3.5.2 | 17.02.01.08 | Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,40 m c/tampa em concreto armado | un | 42 | 76.17 | 3199.14
3.5.3 | 17.02.01.03 | Caixa de gordura ramal interno de esgoto | un | 42 | 28.77 | 1208.34
3.6 |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA |  |  |  | 43475.64
3.6.1 | 16.06.03.01.03 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 | m | 25887 | 1.65 | 42713.55
3.6.2 | 16.06.03.02.04 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 40 mm | m | 336 | 0.74 | 248.64
3.6.3 | 16.06.03.02.09 | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 110 mm | m | 489 | 1.05 | 513.45
3.7 |  | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 111308.87
3.7.1 | 01.01.10 | Demolição de passeio cimentado | m² | 12512 | 6.91 | 86457.92
3.7.2 | 01.01.14 | Demolição de piso cerâmico | m² | 4659 | 5.11 | 23807.49
3.7.3 | 01.01.18 | Demolição de meio-fio ou linha d'água | m | 558 | 1.87 | 1043.46
3.8 |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 507547.67
3.8.1 | 14.02.38 | Calçada em lajota de concreto 50 x 50 x 5 cm assentada com argamassa cimento e areia, inclusive contenção e aterro | m² | 3106 | 43.78 | 135980.68
3.8.2 | 14.01.07 | Piso cimentado rústico | m² | 9319 | 13.87 | 129254.53
3.8.3 | 14.01.05 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 4659 | 11.89 | 55395.51
3.8.4 | 14.01.04 | Piso de ladrilho cerâmico liso tipo A assentada com argamassa pré-fabricada | m² | 4659 | 38.63 | 179977.17
3.8.5 | 14.02.39 | Reposição de meio-fio em pedra granítica | m | 558 | 6.41 | 3576.78
3.8.6 |  | Restabelecimento do ramal predial de água | m | 590 | 5.7 | 3363
3.9 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 24499
3.9.1 | 07.15 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m²/dia | 700 | 4.46 | 3122
3.9.2 | 07.16 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m²/dia | 1300 | 1.39 | 1807
3.9.3 | 07.10 | Conjunto de tripê, suporte e bandeirola - Fornecimento e movimentação | un/dia | 9000 | 0.96 | 8640
3.9.4 | 07.11 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un/dia | 12500 | 0.6 | 7500
3.9.5 | 07.13 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un/dia | 3500 | 0.98 | 3430
3.10 |  | LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO - KITS SANITÁRIOS |  |  |  | 202292.13
3.10.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 229.77 | 1.87 | 429.67
3.10.2 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 229.77 | 0.31 | 71.23
3.10.3 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m² | 766.08 | 8.57 | 6565.31
3.10.4 | 23.04 | Carga e transporte de entulho para bota-fora | m³ | 8.6 | 8.87 | 76.28
3.10.5 | 09.02.04 | Concreto estrutural (Fck= 25 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 34.63 | 335.51 | 11618.71
3.10.6 | 09.04.15 | Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas | m² | 277.04 | 81 | 22440.24
3.10.7 | 09.03.01 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 34.63 | 93.09 | 3223.71
3.10.8 | 10.02.03 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 415.56 | 7.45 | 3095.92
3.10.9 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 2770.4 | 6.71 | 18589.38
3.10.10 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 444.42 | 29.23 | 12990.4
3.10.11 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 818.54 | 48.19 | 39445.44
3.10.12 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 1313.16 | 3.27 | 4294.03
3.10.13 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 1288.86 | 16.2 | 20879.53
3.10.14 | 14.01.01 | Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento | m² | 313.77 | 16.01 | 5023.46
3.10.15 | 14.01.05 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 84 | 11.89 | 998.76
3.10.16 | 23775.2 | Cobogó concreto PR5-2Q-T 50 X 50 X 6 cm | m² | 8.64 | 63.93 | 552.36
3.10.17 | 20.01 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 1068.12 | 2.81 | 3001.42
3.10.18 | 20.11 | Pintura em esquadrias de madeira - óleo | m² | 40.5 | 16.77 | 679.19
3.10.19 | 13.01.05 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial | m² | 114.75 | 94.52 | 10846.17
3.10.20 | 18.01.01 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | m² | 27 | 563.45 | 15213.15
3.10.21 | 04.08 | Drenagem com pedra britada | m² | 84.05 | 108.4 | 9111.02
3.10.22 | 04.01 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 240 | 1.83 | 439.2
3.10.23 | 26305/1 | Ponto de água fria para tubo PVC 3/4" | und | 108 | 55.18 | 5959.44
3.10.24 | 68639/3 | Ponto de esgoto | und | 81 | 66.77 | 5408.37
3.10.25 | 68633/1 | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) | und | 27 | 49.62 | 1339.74
4 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS |  |  |  | 193935.03
4.1 |  | POÇO DE SUCÇÃO |  |  |  | 170444.95
4.1.1 | 21.02.02 | Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual | m² | 300 | 1.87 | 561
4.1.2 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 67.6 | 0.31 | 20.96
4.1.3 | 02.01.01 | Escavação manual em solo primeira e segunda profundidade até 1,50 m | m³ | 123.5 | 12.47 | 1540.05
4.1.4 | 02.01.02 | Escavação manual em solo primeira e segunda profundidade de 1,50 m a 4,0 m | m³ | 44.37 | 19.96 | 885.63
4.1.5 | 05.01 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 61.18 | 8.57 | 524.31
4.1.6 | 05.12 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação com material importado | m³ | 15.05 | 36.83 | 554.29
4.1.7 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 161.55 | 4.69 | 757.67
4.1.8 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 6.15 | 66.63 | 409.77
4.1.9 | 09.01.07 | Concreto traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m³ | 2.11 | 252.39 | 532.54
4.1.10 | 09.01.10 | Concreto traço 1:3:5 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m³ | 6.85 | 263.81 | 1807.1
4.1.11 | 09.02.06 | Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 98.11 | 372.71 | 36566.58
4.1.12 | 09.04.15 | Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas | m² | 784.88 | 81 | 63575.28
4.1.13 | 09.03.01 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 8.96 | 93.09 | 834.09
4.1.14 | 10.02.03 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 1177.32 | 7.45 | 8771.03
4.1.15 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 7848.8 | 6.71 | 52665.45
4.1.16 | 04.01 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 240 | 1.83 | 439.2
4.2 |  | CASA DO QUADRO DE COMANDO E DEPÓSITO |  |  |  | 23490.08
4.2.1 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 63.81 | 29.23 | 1865.17
4.2.2 | 11.02.02 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 20cm | m² | 9.28 | 48.19 | 447.2
4.2.3 | 15.01.08 | Chapiscado com argamassa 1:3 cimento e areia, Esp. 2 cm | m² | 127.62 | 10.55 | 1346.39
4.2.4 | 15.01.04 | Reboco Paulista | m² | 127.62 | 16.2 | 2067.44
4.2.5 | 12.09 | Argamassa de cimento e areia, traço 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação | m² | 78.75 | 28.32 | 2230.2
4.2.6 | 14.01.06 | Contra-piso de concreto fcK=15 Mpa e= 10cm | m² | 14.56 | 31.12 | 453.11
4.2.7 | 14.01.07 | Piso cimentado rústico | m² | 14.56 | 13.87 | 201.95
4.2.8 | 23775.2 | Cobogó concreto PR5-2Q-T 50 X 50 X 6 cm | m² | 1.8 | 63.93 | 115.07
4.2.9 | 20.01 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 348.72 | 2.81 | 979.9
4.2.10 | 20.11 | Pintura em esquadrias de madeira - óleo | m² | 18.9 | 16.77 | 316.95
4.2.11 | 13.01.02 | Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezóidal) L = 0,40m | m² | 26.97 | 148.6 | 4007.74
4.2.12 | 18.01.01 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | m² | 6 | 563.45 | 3380.7
4.2.13 | 18.02.09 | Fornecimento e assentamento de grade em metalon (1,00x2,10m), inclusive ferragens | m² | 2.54 | 138.08 | 350.72
4.2.14 | 18.02.04 | Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diâmetro 3/4" | m² | 15.36 | 55.14 | 846.95
4.2.15 | 16.12.02 | Talha manual compacta, capacidade de 1 T, elevação de 5,0 m e carro trolei manual - Fornecimento e instalação | und | 3 | 1227.59 | 3682.77
4.2.16 | 14.02.38 | Calçada em lajota de concreto 50 x 50 x 5 cm assentada com argamassa cimento e areia, inclusive contenção e aterro | m² | 27.36 | 43.78 | 1197.82
5 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS |  |  |  | 3261002.31
5.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 839636.97
5.1.1 | 07.03 | Locação de áreas para obras | m² | 12327.95 | 0.31 | 3821.66
5.1.2 | 21.02.01 | Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm | m² | 12327.95 | 0.87 | 10725.32
5.1.3 | 02.02.12 | Escavação mecânica em material de primeira categoria | m³ | 28175.35 | 2.53 | 71283.64
5.1.4 | 02.02.18 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DURA, À FRIO | m³ | 3850.28 | 80.77 | 310987.12
5.1.5 | 24.02.07 | Remoção de material escavado em Caminhão Basulante 6 m3, incluindo carga e descarga | m³ | 18269.39 | 4.69 | 85683.44
5.1.6 | 23.05 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 28175.35 | 1.75 | 49306.86
5.1.7 | 24.02.03 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 202435.2 | 1.38 | 279360.58
5.1.8 | 23.06 | Descarga de material em geral, a granel, de caminhão basculante | m³ | 28175.35 | 0.22 | 6198.58
5.1.9 | 05.07 | Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 95 % do PN | m³ | 16852 | 1.2 | 20222.4
5.1.10 | 01.01.01 | Demolição de alvenaria, inclusive carga manual | m² | 17 | 43.29 | 735.93
5.1.11 | 01.01.17 | Demolição de concreto armado | m² | 8 | 163.93 | 1311.44
5.2 |  | TRATAMENTO PRELIMINAR |  |  |  | 316271.68
5.2.1 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 39.61 | 66.63 | 2639.21
5.2.2 | 09.01.07 | Concreto traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m³ | 9.9 | 252.39 | 2498.66
5.2.3 | 09.02.06 | Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 152.35 | 372.71 | 56782.37
5.2.4 | 09.04.15 | Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas | m² | 1218.8 | 81 | 98722.8
5.2.5 | 09.03.01 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 9.9 | 93.09 | 921.59
5.2.6 | 10.02.03 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 1828.2 | 7.45 | 13620.09
5.2.7 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 12188 | 6.71 | 81781.48
5.2.8 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 50.48 | 29.23 | 1475.53
5.2.9 | 15.01.08 | Chapiscado com argamassa 1:3 cimento e areia, Esp. 2 cm | m² | 654.42 | 10.55 | 6904.13
5.2.10 | 12.09 | Argamassa de cimento e areia, traço 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação | m² | 654.42 | 28.32 | 18533.17
5.2.11 | 20.01 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 1185.66 | 2.81 | 3331.7
5.2.12 | 10.03.06 | Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m², armada na menor dimensão acima de 3,0 m até 4,0 m | m² | 48 | 59.13 | 2838.24
5.2.13 |  | Assentamento de poste reto duplo T, altura de 8,0 m, carga de 100 DAN | und | 30 | 586.76 | 17602.8
5.2.14 | 04.01 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 1280 | 1.83 | 2342.4
5.2.15 | 04.09 | Drenagem com cascalho | m³ | 129.54 | 48.46 | 6277.51
5.3 |  | LAGOAS DE MATURAÇÃO (06 UNIDADES ) |  |  |  | 2026993.35
5.3.1 | 17.02.02.16 | Placa de proteção em concreto armado 1,00 x 2,00 m. | m³ | 23.39 | 286.27 | 6695.86
5.3.4 | 09.01.01 | Lastro de areia | m³ | 761.67 | 66.63 | 50750.07
5.3.5 | 09.03.01 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 190.52 | 93.09 | 17735.51
5.3.6 | 09.01.07 | Concreto traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo manual | m³ | 190.52 | 252.39 | 48085.34
5.3.7 | 09.02.06 | Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 1010.76 | 372.71 | 376720.36
5.3.3 | 09.04.15 | Forma curva em chapa de madeira compensada resinada, esp. 10 mm, para estruturas | m² | 8086.08 | 81 | 654972.48
5.3.8 | 10.02.03 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 12129.12 | 7.45 | 90361.94
5.3.9 | 10.02.02 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 80860.8 | 6.71 | 542575.97
5.3.10 | 11.02.01 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30x20x10cm, esp. 10cm | m² | 1310.95 | 29.23 | 38319.07
5.3.11 | 12.02 | Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 18.68 | 317.23 | 5925.86
5.3.12 | 15.01.01 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 6164.18 | 3.27 | 20156.87
5.3.13 | 12.09 | Argamassa de cimento e areia, traço 1:2, com aditivo impermeabilizante de pega normal, esp. 2,50 cm, com fornecimento e aplicação | m² | 6145.5 | 28.32 | 174040.56
5.3.14 | 17.02.01.10 | Caixa de passagem em anel concreto armado pré-mold. DN = 0,40 Prof. H = 0,60 a 1,00 m c/tampa em concreto armado | un | 1 | 86.3 | 86.3
5.3.15 | 16.06.03.01.06 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 250 | m | 91.33 | 6.21 | 567.16
5.4 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 78100.31
5.4.1 | 25.03 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado | m | 1865 | 27.99 | 52201.35
5.4.2 | 25.07 | Portão para veículo | un | 5 | 2209.72 | 11048.6
5.4.6 | 25.01 | Plantio de gramas em placas - urbanização | m² | 1327.11 | 11.19 | 14850.36
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba